|  | Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

за

СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ на  2005 г.

Юли, 2005 г.

##### Приложение: съгласно текстамарт

Бюлетинът е предназначен да подпомага дейността на специалистите, работещи в областта на използване и опазване на водните ресурси. За съставянето му е използван специално разработен програмен продукт, който съхранява, обработва и отпечатва необходимата информация.

Съставителите изказват благодарност на колегите от Министерството на околната среда и водите за информационното осигуряване, оказаната помощ и консултации, на сътрудниците от НЕК ЕАД-Предприятие “Язовири и каскади”, “Напоителни системи” ЕАД, “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и Националния институт по метеорология и хидрология за предоставената информация.

С благодарност ще приемем всички бележки и препоръки за подобряване съдържанието на Бюлетина.

Редакционна колегия:

1.инж.Н.Куюмджиев

2.инж. А.Личев

3.инж. Г.Копринов

4.инж. Ал.Пеков

Съставители:

инж.В.Мархолева, инж.мат.Ив.Стоев

София, 1000,бул.”Мария Луиза” - 22, Министерство на околната среда и водите

Тел. 981 88 61                   факс   980 96 41

Стр.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.ВЪВЕДЕНИЕ                                                                                                                            5

II.ВАЛЕЖИ                                                                                                                                   6

Дунавски район за басейново управление                                                                            10

Черноморски район за басейново управление                                                                      11

Източно Беломорски район за басейново управление                                                       12

Западно Беломорски район за басейново управление                                                         13

III.СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ                         14

Дунавски район за басейново управление                                                                            19

Черноморски район за басейново управление                                                                      20

Източно Беломорски район за басейново управление                                                        21

Западно Беломорски район за басейново управление                                                         22

IV.СЪСТОЯНИЕ И ВОДНИ РЕСУРСИ НА ЯЗОВИРИТЕ                                                   22

V.1.РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ                                                                                      25

Дунавски район за басейново управление                                                                             28

Черноморски район за басейново управление                                                                      29

Източно Беломорски район за басейново управление                                                        30

Западно Беломорски район за басейново управление                                                          32

IV.2.СЪХРАНЕНИ ВОДИ В ЯЗОВИРИТЕ                                                                              33

Дунавски район за басейново управление                                                                             36

Черноморски район за басейново управление                                                                       36

Източно Беломорски район за басейново управление                                                        37

Западно Беломорски район за басейново управление                                                          38

IV.3.ПОЛЕЗНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ ЯЗОВИРИТЕ                                                           39

Дунавски район за басейново управление                                                                             40

Черноморски район за басейново управление                                                                       40

Източно Беломорски район за басейново управление                                                         41

Западно Беломорски район за басейново управление                                                           41

V.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ ЗА -Първо шестмесечие 2005 г.                                                                       42

Дунавски район за басейново управление                                                                            47

Черноморски район за басейново управление                                                                      48

Източно Беломорски район за басейново управление                                                      49

Западно Беломорски район за басейново управление                                                       50

VI.ПРИЛОЖЕНИЯ –   ТАБЛИЦИ                                                                                          52

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Бюлетинът за състоянието на водните ресурси на Република България се издава на основание чл.151, т.2, буква "м"  от Закона за водите (публикуван в Държавен вестник брой 67 от 1999 г.), според който Министерството на околната среда и водите издава периодично бюлетин за състоянието на водните ресурси на страната. За съставянето му се ползва цялата налична оперативна месечна информация от 40 метеорологични станции (МС), 18 хидрометрични станции (ХМС) на вътрешните реки и 53 язовири. Информацията за язовирите се предоставяна от експлоатационните организации: "Национална електрическа компания" ЕАД - Предприятие "Язовири и каскади", "Напоителни системи" ЕАД и "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, а за падналите валежи и състоянието на вътрешните реки - от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН.

Бюлетинът съдържа анализи и обобщения на постъпилата оперативна месечна информация, оценки и изводи за състоянието на водните ресурси, възникнали и очаквани проблеми за водопотребителите в отделни райони на страната. Той има за цел да подпомага дейността на съответните институции със систематизирана информация и да я направи достъпна до средствата за масово осведомяване .

В настоящия брой на Бюлетина се представя постъпилата оперативна информация по месеци и нейното  обобщение за второто тримесечие на 2005 г.

Информацията в Бюлетина НЕ МОЖЕ да се ползва за търговски цели.

II.ВАЛЕЖИ

Забележки:

1.Месечните норми са непроменени в сравнение с тези от Бюлетина за 2004 г.

2. За МТС “Крумовград” няма изпратена стойност от НИМХ, за валежа през м.юни .

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

През м.април 2005 г. месечната сума на валежите за отделните региони на страната - таблица   1.4 е:

а.Северозападна България - от 42.4 до 60.4 л/м2, което е 80%-120.8% от месечната норма.

б.Централна Северна България - от 37.4 до 71 л/м2, което е 70.6%-80.7% от месечната норма.

в.Североизточна България - от 19.4 до 64.8 л/м2, което е 45.1%-127.1% от месечната норма.

г.Югоизточна България - от 22.7 до 39.7 л/м2, което е 44.5%-79.4% от месечната норма.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 17.5 до 46.4 л/м2, което е 41.7%-98.7% от месечната норма.

-поречие Марица - от 6.1 до 26.9 л/м2, което е 14.5%-56% от месечната норма.

-поречие Арда - 13 до 20.5 л/м2, което е 19.4%-39.4% от месечната норма.

е.Югозападна България – от 38.4  до 38.4 л/м2, което е 75.3%-87.3% от месечната норма.

ж.Високи части на планините - от 25.1 л/м2 (вр.Мургаш) до 76.7 л/м2  (вр.Ботев), което е от 43.3%  до 91.3%  от месечната норма.

Средната сума на валежите – таблица 1.4 е 36 л/м2, което представлява 66.6% от месечната норма. Най-малко са падналите валежи, спрямо месечната норма, в районите на: Пловдив (14.5%), Крумовград (19.4%) и Пазарджик (27.6%). Най-много са валежите, спрямо месечната норма, в районите на: Разград (127.1%), Кнежа (120.8%) и Плевен (117.1%).

За периода януари-април средната сума на падналите валежи е 221л/м2, което представлява 103.6% от нормата за периода.

Снежната покривка към 1.04.2005 във водосборните басейни на някои язовири е:

а."Белмекен"-от 92 до 200 см.

б."Ст.бараки"-от 0 до 50 см.

в."Голям Беглик"-от 14 до 84 см.

г."Батак"-от 0 до 56 см.

д."Доспат"- 0  до 33 см.

е."Въча"-от 0 до 50 см.

ж."Кърджали"-от 0 до 53 см.

з."Искър"-от 0 до 120 см.

Снежните запаси  към 27.03.2005г са 373.9 мил.м3 , за същата дата на 2004г  са 115 мил.м3.

През м.май месечната сума на валежите в отделните региони на страната - таблица   1.5 е:

а.Северозападна България - от 78  до 154 л/м2, което е 96.3% - 155.6% от месечната норма.

б.Централна Северна България - от 101 до 330 л/м2, което е 153 %-239.1 % от месечната норма.

в.Североизточна България - от 17 до 114 л/м2, което е 51.5% - 237.5% от месечната норма.

г.Югоизточна България - от 22 до 58 л/м2, което е 53.7% - 96.7% от месечната норма.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 61 до 95 л/м2, което е 95.3 % -133.8 % от месечната норма.

-поречие Марица - от 52 до 136 л/м2, което е 82.5 % - 206.1% от месечната норма.

-поречие Арда – от 45 до 114 л/м2, което е 68.2 % - 183.9% от месечната норма.

е.Югозападна България - от 31 до 101 л/м2, което е 66 % - 138.4% от месечната норма.

ж.Високи части на планините - от 134 л/м2 (вр.Мусала) до 239 л/м2 (вр.Ботев), което е от 131.4% (вр.Мусала) до 181% (вр.Ботев) от месечната норма.

Средната сума на месечните валежи - таблица   1.5 е 103 л/м2, което представлява 143.1% от месечната норма. Най-малко са падналите валежи, спрямо нормата за м.май, в районите на: Шабла(51.5%), Бургас (53.7%) и Сандански (66%). Най-много са падналите валежи, спрямо нормата за м.май, в районите на: Русе(241%), Тетевен(239.1%) и Силистра (237.5%).

За периода януари-май средната сума на падналите валежи е 317л/м2, което представлява 108.3% от нормата за периода.

През м.юни 2005 г. месечната сума на валежите  за отделните региони на страната - таблица   1.6 е:

а.Северозападна България - от 26 до 102 л/м2, което е 39.8%-98.2% от месечната норма.

б.Централна Северна България - от 67 до 149 л/м2, което е 93.7%-179.2% от месечната норма.

в.Североизточна България - от 27 до 127 л/м2, което е 73%-166.4% от месечната норма.

г.Югоизточна България - от 50 до 59 л/м2, което е 90.7%-119.4% от месечната норма.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 65 до 79 л/м2, което е 87.2%-123.9% от месечната норма.

-поречие Марица - от 52 до 85 л/м2, което е 111.3%-132.5% от месечната норма.

-поречие Арда - от 41 л/м2 което е от 69.5%  от месечната норма.

е.Югозападна България - от 41 до 104 л/м2, което е 105.9%-138.9% от месечната норма.

ж.Високи части на планините - от 42 л/м2 (вр.Мусала) до 112 л/м2 (вр.Черни връх), което е от 51.4% (вр.Мусала) до 96% (вр.Черни връх) от месечната норма.

През м.юни 2005 г. най-малко са валежите, спрямо месечната норма, в района на: Видин(39.8%), Монтана(43.1%), Лом(43.9%), вр.Мусала(51.4%) и вр.Рожен(51.8%), а най-много, спрямо месечната норма - в районите на: В.Търново(179.2%), Шумен(166.4%), Силистра(149.5%) и Разград(146.7%). Средната сума на месечните валежи - таблица 1.6 е 72 л/м2, което представлява 94.7% от месечната норма, като за същия месец на 2004 г. тези показатели са съответно 94 л/м2 и 127.4%, т.е. валежите през м.юни 2005 г. са 76.6 % от тези за същия месец на 2004 г.

За първото шестмесечие на 2005 г. средната сума на валежите е 382 л/м2, което представлява 99.1% от нормата за периода. За същия период на 2004 г. тези показатели са съответно 300 л/м2 и 89%.

За 40 метеорологични станции в таблици 1.4 - 1.6 са посочени  валежите за отделните месеци, сумарните валежи от началото на годината до определен месец, месечният валеж, като процент от месечната норма, сумарният валеж, като процент от нормата за периода за 2005г. и 2004 г.

# Дунавски район за басейново управление -

Метеостанциите за които се получава информация от НИМХ са следните: ”Видин”, “Монтана”, “Лом”, “Враца”, “Кнежа”, “Плевен”, “Ловеч”, “Тетевен”, “Севлиево”, “Велико Търново”, “Русе”, “Разград”, “Силистра”, “София-ЦМС”, “вр.Ботев”, “вр.Черни връх”, “Мургаш” “вр.Мусала”.

## През м.април на 2005г са измерени от 25 л/м2 до 65 л/м2 , което е 43.3% - 127.1% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “вр.Ботев” 77 л/м2  и 91.3% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “вр.Мургаш” 25 л/м2 и 43.3 % от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е 50 л/м2, и представлява  80.4 %  от месечната норма. За периода януари-април сумарният валеж е 227 л/м2 и 91.3% от сумарната норма.

През м.май на 2005г са измерени от 78 л/м2 до 159  л/м2 , което е 96.3% - 240.9% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “Тетевен” 330 л/м2  и 239.1% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Монтана” 78 л/м2 и 96.3% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е 144 л/м2, и представлява 169.3 %  от месечната норма. За периода януари-май сумарният валеж е 363 л/м2 и 103.5% от сумарната норма.

През м.юни на 2005г са измерени от 26 л/м2 до 149 л/м2 , което е 39.8% - 179.2% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “В.Търново” 149 л/м2  и 179.2% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Видин” 26 л/м2 и 39.8% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  84 л/м2, и представлява  93.4 %  от месечната норма. За периода януари-юни сумарният валеж е по-голям от този за същия период на 2004г.

# Черноморски район за басейново управление -

Метеостанциите за които се получава информация от НИМХ са следните:”Шумен”, “Добрич”, “Шабла”, “Варна”, “Бургас” и“Карнобат”.

През м.април на 2005г са измерени от 23 л/м2 до 49 л/м2 , което е 44.5% - 98.4% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “Шумен” 49 л/м2  и 98.4% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Добрич” 19 л/м2 и 45.1% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  27 л/м2, и представлява  61.5 %  от месечната норма. За периода януари-април сумарният валеж е 205 л/м2 и 131.2% от сумарната норма. През 2004г за същия период сумарният валеж е 119 л/м2 и 76.3%.

През м.май на 2005г са измерени от 17 л/м2 до 78  л/м2 , което е 51.5% - 120% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “Шумен” 78 л/м2  и 120% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Шабла” 17 л/м2 и 51.5% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е 43 л/м2, и представлява  89.2 %  от месечната норма. За периода януари-май сумарният валеж е 247 л/м2 и 121.3% от сумарната норма. През 2004г за същия период сумарният валеж е 207 л/м2 и 101.7%.

През м.юни на 2005г са измерени от 27 л/м2 до 127 л/м2 , което е 73% - 166.4% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “Шумен” 127 л/м2  и 166.4% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Шабла” 27 л/м2 и 73% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  59 л/м2, и представлява  106.3 %  от месечната норма. За периода януари-юни сумарният валеж е 306 л/м2 и 118.1% от сумарната норма. През 2004г за същия период сумарният валеж е 270 л/м2 и 104%.

# Източнобеломорски район за басейново управление -

Метеостанциите за които се получава информация от НИМХ са следните: ”Карнобат”, “Елхово”, “Сливен”, “Чирпан”, “Казанлък”, “Хасково”, “Свиленград”, “Кърджали”, “Крумовград”, “Пловдив”, “Карлово”, “Пазарджик”, “Панагюрище”, “вр.Ботев”, “вр.Мусала”, и“вр.Рожен”.

През м.април на 2005г са измерени от 6 л/м2 до 46  л/м2 , което е 14.5% - 98.7% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “вр.Ботев” 77л/м2  и 91.3% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Пловдив” 6 л/м2 и 14.5% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  28 л/м2, и представлява 49.8 %  от месечната норма. За периода януари-април  сумарният валеж е 246 л/м2 и 109.4% от сумарната норма.

През м.май на 2005г са измерени от 35 л/м2 до 136 л/м2 , което е 67.3% - 206.1% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “вр.Ботев” 239 л/м2  и 181.1% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Елхово” 35 л/м2 и 67.3% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  96 л/м2, и представлява  130.6 %  от месечната норма. За периода януари-май сумарният валеж е 343 л/м2 и 113% от сумарната норма.

През м.юни на 2005г са измерени от 42 л/м2 до 85 л/м2 , което е 51.4% - 132.5% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “вр.Ботев” 103 л/м2  и 71% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Кърджали” 41 л/м2 и 69.5% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  63 л/м2, и представлява  82.9 %  от месечната норма. За периода януари-юни 2005г. сумарният валеж е по-голям от този за същия период на 2004г.

# Западнобеломорски район за басейново управление -

Метеостанциите за които се получава информация от НИМХ са следните: ”Благоевград”, “Сандански”, “Кюстендил”, “вр.Черни връх”, и“вр.Мусала”.

През м.април на 2005г са измерени от 15 л/м2 до 38 л/м2 , което е 39.5% - 87.3% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “вр.Мусала” 49 л/м2  и 47% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Сандански” 15 л/м2 и 39.5% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  38 л/м2, и представлява  59.4 %  от месечната норма. За периода януари-април сумарният валеж е 253 л/м2 и 102.9% от сумарната норма. През 2004г за същия период сумарният валеж е 156 л/м2 и 63.6%.

През м.май на 2005г са измерени от 31 л/м2 до 134 л/м2 , което е 66% - 131.4% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “вр.Мусала” 134 л/м2  и 131.4% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Сандански” 31 л/м2  и 66% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е 85 л/м2, и представлява  110.4 %  от месечната норма. За периода януари-май сумарният валеж е 338 л/м2 и 104.7% от сумарната норма. През 2004г за същия период сумарният валеж е 210 л/м2 и 65%.

През м.юни на 2005г са измерени от 42 л/м2 до 74  л/м2 , което е 51.4% - 124.9% от месечната норма. Най-голяма стойност на месечния валеж е регистрирана за  МТС “вр.Черни връх” 112 л/м2  и 95.6% от месечната норма. Най-малка стойност на месечния валеж е регистрирана за МТС “Сандански” 41 л/м2 и 105.9% от месечната норма. Средната сума на месечния валеж е  68 л/м2, и представлява  96.2 %  от месечната норма. За периода януари-юни сумарният валеж е 406 л/м2 и 103.2% от сумарната норма. През 2004г за същия период сумарният валеж е 312 л/м2 и 79.1%.

III.СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ

Оперативната месечна информация за оттока на вътрешните реки отразява реалните условия на формирането му. Разглежданите 18 хидрометрични станции (ХМС) са разположени предимно в средното и долното течение на реките, а регистрираният чрез тях отток е нарушен от дейността на човека, посредством изградените хидротехнически съоръжения, контролираното и неконтролирано водоподаване от реките и водоползване от речните тераси. Статистическата информация, която се използва при оценките и изводите, също отразява настъпилите изменения в условията на  формирането и протичането на оттока на тези реки. Тези особености на наличната информация налагат получените резултати да се разглеждат с определена доза условност. Това са оценки за състоянието на речния отток, нарушен от човешката дейност в поречията, които се отличават съществено от техните оценки при естествени (ненарушени) условия на формирането им. Средната стойност на речния отток, регистриран чрез 18 ХМС при нарушени условия на формиране, за шестте месеца на годината  е около 14974 мил.м3, а площта на водосборните им басейни обхваща около 70473 км2 от територията на страната.

Оттокът, регистриран чрез 15 ХМС от таблици 2.4.4 - 2.6.6 (от списъка на ХМС без: р.Искър-Нови Искър, р.Марица-Пазарджик и р.Марица-Първомай. ХМС на р.Арда-с.Вехтино е заменена с отчитания отток (приток) на р.Арда-яз."Ивайловград" от собствените водосборни басейни на трите язовири от каскада "Арда") дава представа за ресурсите от речни (повърхностни) води на страната при нарушени условия на формирането им. Тези ХМС изпълняват ролята на ресурсни и водосборните им басейни обхващат около 74675 км2 от територията на страната. Средната стойност на ресурсите от речни води за тези 15 ХМС, за шестте месеца на годината е около 15172 мил.м3. Разпределението на тези 15 ХМС по райони за басейново управление е както следва:

Дунавски район за басейново управление - “Тополовец-с.Акациево”, “Огоста-Мизия”, “Искър-Ореховица”, “Вит-с.Търнене”, “Янтра-с.Каранци”, “Осъм-с.Изгрев” и “Черни Лом-с.Широково”.

Черноморски район за басейново управление- “Провадийска-гара Синдел”, “Камчия-с.Гроздьово” и “Средецка-с.Проход”.

# Източнобеломорски район за басейново управление-“Тунджа-Елхово”, “Марица-Свиленград”, “Марица-Пазарджик”, “Марица-Първомай” и “Арда-с.Вехтино”.

Западнобеломорски район за басейново управление- “Струма-с.Марино поле” и “Места-м.Момина кула”.

Забележки:

1.Списъкът на ХМС е променен в сравнение с този от Бюлетина за 2001 г. ХМС р.Струма - с.Крупник е заменена с ХМС р.Струма - с.Марино поле.  При определяне на ресурсите от речни (повърхностни) води ХМС р.Арда-с.Вехтино е заменена с регистрирания отток при яз."Ивайловград"- сума на притока от собствените водосборни басейни на трите язовири от каскада "Арда".

2. Средното месечно водно количество на р.Искър при Нови Искър е за 25 дни. Липсват данни за 5 дни (22-26.06). През тези дни водното количество равномерно намалява от 48.53 до 35.284 м3/сек. Информация от НИМХ. Изготвил  инж.Богомил Христов.

2.Месечните норми на речния отток са променени в сравнение с този от Бюлетина за 2003 г. Определени са за период 1961-2001г.

## ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

## Характерът на речния отток през второто тримесечие се определя в основни линии от падналите валежи. През м.април 2005 г. неравномерното разпределение на валежите по територията на страната оказа съществено влияние върху протичащите водни количества в наблюдаваните реки - таблица 2.4. Месечният отток е от 31.9% до 252.1% от съответната норма. Отток под месечната норма е регистриран за ХМС “Тополовец-с.Акациево”(31.9%), ХМС ”Средецка-с.Проход”(42.2%), ХМС “Янтра-с.Каранци”(53.6%), ХМС “Камчия-с.Гроздьово”(60.1%), ХМС “Вит–с.Търнене”(64.8%), ХМС “Марица-Първомай”(66.4%), ХМС “Черни Лом-с.Широково”(68.2%), ХМС “Осъм – с.Изгрев”(73.6%) и ХМС “Арда-с.Вехтино”(84.7%).

Сумарният месечен отток, определен чрез 18 ХМС, е 2421.4 мил.м3, което представлява 117.6% от нормата за м.април. За същия месец на 2004г. сумарният месечен отток е 1273.8 мил.м3 - т.е. през м.април 2005 г. оттокът е приблизително 1.9 пъти по-голям от този през същия месец на 2004 г., или са се оттекли повече 1147.6 мил.м3. През периода януари-април 2005 г. са се оттекли 9692 мил.м3, което е  137.6% от нормата за периода. За същия период на 2004 г. оттеклите се води са 5704.5 мил.м3 т.е. водите през 2005 г. са 170% от тези, оттекли се за същия период на 2004 г., или са с 3987.5 мил.м3 повече.

За м.април ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране-таблица 2.4.4, са 2329 мил.м3, което е 130.2% от месечната им норма, а за същия месец на 2004 г. - съответно 1101.7 мил.м3.

През м.май 2005 г. оттокът на наблюдаваните реки - таблица 2.5, е в интервала от 30.1% до 364.3% от съответната норма. Отток под месечната норма е регистриран за ХМС “Тополовец-с.Акациево” (30.1%), ХМС “Марица-Първомай” (66.6%), ХМС “Арда-с.Вехтино” (67.4%) и ХМС ”Черни Лом-с.Широково” (76.8%). Сумарният месечен отток, определен чрез 18 ХМС, е 2691.1 мил.м3, което представлява около 134.1% от нормата за м.май. За същия месец на 2004 г. тези показатели са съответно 1347.3 мил.м3 - т.е. през м.май 2004 г. оттокът е 50.1 % от този през същия месец на 2005 г., или са се оттекли повече 1343.8 мил.м3.

През периода януари-май 2005 г. са се оттекли 12279 мил.м3, което е  135.7% от нормата за периода. За същия период на 2004 г. оттеклите се води са 7051.8 мил.м3 т.е. водите през 2005 г. са 174% от тези, оттекли се за същия период на 2004 г., или са с 5227.2 мил.м3 повече.

За м.май ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране-таблица 2.5.5, са 2390 мил.м3, което е 139% от месечната им норма, а за същия месец на 2004 г. - съответно 1235.6 мил.м3  и 71.8%.

За месеците януари-май 2004 г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 12834 мил.м3, което представлява 157% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. - съответно 6616.2 мил.м3 .

През м.юни 2005 г. оттокът на наблюдаваните реки - таблица  2.6, е в интервала от 19.8% до 431.9% от съответната норма. Отток под месечната норма е регистриран за ХМС “Тополовец-с.Акациево” (19.8%), ХМС ”Арда-с.Вехтино” (73.4%) и ХМС “Огоста-Мизия” (73.4%). За месеца са се оттекли 2927.2 мил.м3 срещу 1911.1 мил.м3 за същия месец на 2004 г.

През периода януари-юни 2005 г. са се оттекли 14974 мил.м3, което е  144.2% от нормата за периода. За същия период на 2004 г. оттеклите се води са 8962.9 мил.м3 т.е. водите през 2005 г. са 167.07% от тези, оттекли се за същия период на 2004 г., или са с 6011.1 мил.м3 повече.

За м.юни ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране-таблица 2.6.6, са 2338.1 мил.м3, което е 202.3% от месечната им норма, а за същия месец на 2004 г. - съответно 1733.9 мил.м3  и 151.5%.

За периода м.януари-м.юни ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 15172 мил.м3, което представлява 162.6% от нормата за периода, като за същия период на 2004 г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са съответно  8350 мил.м3 и 89.6%.

В таблици 2.4-2.6 са посочени основните показатели за състоянието на вътрешните реки по месеци: месечен отток, месечен отток като процент от месечната норма, сумарен отток от началото на годината до определен месец, сумарен отток като процент от нормата за периода за 2005 и 2004 г.  В таблици 2.4.4 - 2.6.6 са посочени основните показатели за състоянието на ресурсите от речни води по месеци: месечен ресурс, месечен ресурс като процент от месечната норма, сумарен ресурс от началото на годината до определен месец, сумарен ресурс като процент от нормата за периода.

# Дунавски район за басейново управление

За м.април ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.4.4 са 718.49 мил.м3, което е 112.2% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 316.77 мил.м3 .

За месеците януари-април 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 2417 мил.м3, което представлява 122.3% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. - съответно 1478.9 мил.м3.

За м.май ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.5.5 са 1051.4 мил.м3, което е 175.5% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 467.57 мил.м3 .

За месеците януари-май 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 3468.5 мил.м3, което представлява 134.6% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. - съответно 1946.4 мил.м3.

За м.юни ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.6.6 са 1074 мил.м3, което е 252.2% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 594.32 мил.м3 .

За месеците януари-юни 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 4542.4 мил.м3, което представлява 151.3 % от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 2540.8 мил.м3.

# Черноморски район за басейново управление

За м.април ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.4.4 са 61.67 мил.м3, което е 61% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 19.14 мил.м3 .

За месеците януари-април 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 912.28 мил.м3, което представлява 247.4% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 191.4 мил.м3.

За м.май ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.5.5 са 81.5 мил.м3, което е 125.7% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 22.84 мил.м3 .

За месеците януари-май 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 993.78 мил.м3, което представлява 229.2% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 214.24 мил.м3.

За м.юни ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.6.6 са 92.77 мил.м3, което е 188.9% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 23.66 мил.м3 .

За месеците януари-юни 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 1086.6 мил.м3, което представлява 225.1% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 237.9 мил.м3.

# Източнобеломорски район за басейново управление

За м.април ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.4.4 са 1025.5 мил.м3, което е 152.9% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 406.27 мил.м3 .

За месеците януари-април 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 5127.4 мил.м3, което представлява 175.8 % от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 2563.9 мил.м3.

За м.май ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.5.5 са 663.28 мил.м3, което е 113.2% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 378.25 мил.м3 .

За месеците януари-май 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 5790.7 мил.м3, което представлява 165.3% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 2942.1 мил.м3.

За м.юни ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.6.6 са 715.15 мил.м3, което е 185.3% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 633.91 мил.м3 .

За месеците януари-юни 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 6505.8 мил.м3, което представлява 167.3% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. - съответно 3576 мил.м3.

# Западнобеломорски район за басейново управление

За м.април ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.4.4 са 523.28 мил.м3, което е 138.9% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 359.52 мил.м3 .

За месеците януари-април 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 1987.5 мил.м3, което представлява 166.7% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 1146.4 мил.м3.

За м.май ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.5.5 са 593.77 мил.м3, което е 126.5% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 366.95 мил.м3 .

За месеците януари-май 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 2581.2 мил.м3, което представлява 155.3% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. – съответно 1513.4 мил.м3.

За м.юни ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране - таблица 2.6.6 са 456.22 мил.м3, което е 154.8% от месечната норма, а за същия месец на 2004г.  - съответно 481.97 мил.м3  .

За месеците януари-юни 2005г. ресурсите от речни води, при нарушени условия на формиране, са 3037.5 мил.м3, което представлява 155.2% от нормата за периода, а за същия период на 2004 г. - съответно 1995.3 мил.м3.

IV.СЪСТОЯНИЕ И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЯЗОВИРИТЕ

Разглежданите язовири, съгласно приложение 1 от Закона за водите, са 50 - не постъпва месечна оперативна информация за изр."Кокаляне". Извън този списък се получава месечна информация за състоянието на наличните обеми за още три язовири: "Бели Искър", "Овчарица" и "Фисек". За 42 язовири от този списък (без язовирите: "Бели Искър", "Тошков чарк", "Беглика", "Кричим", "Тракиец", "Овчарица", "Розов кладенец", "Сопот", "Фисек", "Калин" и "Карагьол" ) се получава и месечна информация за речния приток и полезното водоподаване. Сумарният застроен обем на наблюдаваните 53 язовира е 6564.8 мил.м3, което представлява около 85% от обема на всички изградени 2209 язовири в страната. Полезният им обем възлиза на 5673.5 мил.м3, което представлява около 84% от полезния обем на изградените язовири, мъртвият обем възлиза на 891.3 мил м3, което представлява 91% от мъртвия обем на изградените язовири. За групата от 42 язовири горните показатели са съответно 6255.2 мил.м3 - 82% , 5454.9 мил.м3 - 81% и 800.3 мил.м3 - 82%.

Оперативната месечна информация за речния приток в наблюдаваните язовири отразява условията на формирането му в съответните водосборни басейни. За тях може да се приеме, че дейността на човека е ограничена, контролирана и сведена до минимум след започване на експлоатацията им. Изграждането на някои допълнителни съоръжения в тях, отклоняването на води за други цели, прехвърлянето на допълнителни води и др. (яз."Белмекен", яз."Искър", яз."Студена" и др.) налага редукция на съответната хидроложка информация за единен комплекс от условия, формиращи речния приток. Това позволява за голяма част от язовирите речния приток да се приеме като формиран условно в естествени (ненарушени) условия и поради тази причина - и за аналог на формирането на речния отток у нас в естествени условия. Средната стойност на речния приток за вторите три месеца на годината, за представените 42 язовира в таблици 3.4 - 3.6 с пълен баланс на водите е около 2413.1 мил.м3. Речният приток в яз."Искър" не отразява прехвърлените води чрез деривации "Грънчар" (заедно с деривация "Манастирска"), а речният приток в яз."Белмекен" отчита пренасочените чрез деривация "Грънчар" води. При каскадно разположените язовири ("Цонево", "Жребчево", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Батак", "Въча", "Пчелина") представеният приток е само от собствената им водосборна област. За язовири, където има подаване на води чрез помпи ("Белмекен", "Въча"), те не се отразяват в Бюлетина. За язовирите "Голям Беглик" и "Широка поляна" се отчита съществуващата хидравлична връзка между тях, която позволява те да се разглеждат общо. Общо се разглеждат и язовирите “Белмекен” и “Чаира”.

Забележки:

1.Месечните норми на речния приток са непроменени в сравнение с тези от Бюлетина за 2003 г.

2.Стойности на наличния обем, надвишаващи максималния обем, показват преливане на вода.

Яз.”Батак” от основния изпускател през м.юни- 1.04 мил.м3.

Яз.”Кърджали” от основния изпускател през м.април - 1.2 мил.м3.

Яз.”Ст.кладенец” от основния изпускател м.април - 0.03 мил.м3.

Яз.”Ивайловград” от основния изпускател м.април - 0.1 мил.м3.

Яз.”Копринка” от основния изпускател м.април - 0.2 мил.м3.

Яз.”Хр.Смирненски” от основния изпускател м.април - 1.7 мил.м3, прелива м.май – 3.6 мил.м3.

Яз.”Ал.Стамболийски” прелива през м.май - 36.3 мил.м3, м.юни – 38.46 мил.м3

Яз.”Камчия” прелива през м.април - 10 мил.м3, м.май - 28.4 мил.м3.

Яз.”Студена” прелива през м.април - 1.2 мил.м3 , м.май - 3.3 мил.м3.

Яз.”Йовковци” прелива през м.май - 8.5 мил.м3.

3.За язовири с подавани води за енергодобив минималният работен обем се отличава от мъртвия им обем.

Разпределението на язовирите за които се получава месечна информация, за речния приток, по райони за басейново управление е както следва:

Дунавски район за басейново управление: яз.Искър, яз.Кула, яз.Рабиша, яз.Огоста, яз.Среченска бара, яз.Еница, яз.Горни Дъбник, яз.Ал.Стамболийски, яз.Хр.Смирненски, яз.Йовковци, яз.Ястребино, яз.Бели Лом, яз.Панчарево, яз.Огняново. Общо 14 язовири.

Черноморски район за басейново управление: Яз.Ясна поляна, яз.Камчия, яз.Цонево, яз.Тича, яз.Ахелой, яз.Порой, яз.Съединение. Общо 7 язовири.

Източнобеломорски район за басейново управление: Яз.Белмекен-Чаира, яз.Тополница, яз.Голям Беглик-Широка поляна, яз.Батак, яз.Въча, яз.Кърджали, яз.Студен кладенец, яз.Ивайловград, яз.Копринка, яз.Жребчево, яз.Асеновец, яз.Боровица, яз.Домлян, яз.Малко Шарково, яз.Пясъчник,. Общо 15 язовири.

Западнобеломорски район за басейново управление:

Яз.Студена, яз.Пчелина, яз.Дяково, яз.Доспат. Общо 4 язовири.

## IV.1.РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

През м.април 2005 г. характерът на речния приток в разглежданите 42 язовири, формиран във водосборните им басейни, е подобен на характера на оттока на вътрешните реки. За отделните язовири той е в интервала 3.7%-159.2% от съответните месечни норми и възлиза на 711.86 мил.м3- таблица 3.4, което представлява 72.1% от месечната норма. За същия месец на 2004 г. сумарният приток  възлиза на 435.82 мил.м3, което е 44.2% от месечната норма. Приток над месечната норма е регистриран в яз.”Домлян” (100.9%), яз.”Пчелина” (120.2%) , яз.”Порой” (124.1%), яз.”Въча” (132.3%), яз.”Белмекен-Чаира” (133.9%), яз.”Голям Беглик – Широка поляна” (144.4%), яз.”Пясъчник” (151%) и яз.”Панчарево” (159.2%). Най-малък е месечният приток в язовир: "Малко Шарково" (3.7%). Притокът за м.април 2005 г. е с 276.04 мил3 повече от този за същия месец на 2004г. Сумарният приток на 42 язовири за месеците януари-април е 4343.6 мил.м3 и представлява 131.3% от нормата за периода. За същия период на 2004 г. тези показатели са съответно 2411.2 мил.м3 и 72.9%.

През м.май  притокът в 42 язовири е в интервала 8.9%-318.4% от съответните месечни норми - таблица   3.5 и възлиза на 993.5 мил.м3. За предходната година за същия месец притокът  е 515.43 мил.м3. Приток под месечната норма е регистриран в 22 язовири(“Бели Лом”, “Малко Шарково”, “Дяково”, “Еница”, ”Съединение”, ”Горни Дъбник”, “Ясна поляна”, “Боровица”, “Ястребино”, “Среченска бара”, ”Цонево”, “Ивайловград”,  “Асеновец”, “Студен кладенец”, “Домлян”, “Кърджали”, “Рабиша”, “Студена”, “Огняново”, “Батак”, “Ахелой”, “Жребчево”) . Най-малък е месечният приток в яз." Бели Лом " (8.9% от месечната норма), а най-голям - в яз."Порой" (318.4% от месечната норма). Притокът в 42 контролирани язовири е 109.5% от нормата за м.май, като за същия месец на 2004 г. той е бил 56.8% от нея, т.е. притокът за месеца през 2005г. е с 478.07 мил.м3 повече от този,  за същия месец на 2004 г.

Сумарният приток на 42 язовири за месеците януари-май е 5337.1 мил.м3 и представлява 126.6% от нормата за периода. За същия период на 2004 г. тези показатели са съответно 2926.6 мил.м3 и 69.4%.

През м.юни притокът в 42 язовири е в интервала 2.5%-498.7% от съответните месечни норми - таблица   3.6. Приток под месечната норма е регистриран в 19 язовири: "Рабиша”, ”Еница”, ”Домлян”, “Малко Шарково”, “Дяково”, “Асеновец”, ”Горни Дъбник”, ”Ясна поляна”, ”Бели Лом”, ”Среченска бара”, “Ст. кладенец”, ”Съединение”, “Батак”, “Ивайловград”, “Кърджали”, “Боровица”, “Ахелой”, “Копринка” и “Огняново”. Най-малък е месечният приток, спрямо месечната норма, в яз."Рабиша" (2.5%), а най-голям - в яз."Панчарево" (498.7%). Сумарният приток за месеца е 707.71 мил.м3 и е 120.5% от месечната му норма. Той е с 25.93 мил.м3 по-малък  от този за същия месец на 2004 г. .

Сумарният приток на 42 язовири за първото шестмесечие на 2005 г. е 6044.8 мил.м3 и представлява 125.9% от нормата за периода. За предходната 2004 г. горните показатели са съответно 3660.2 мил.м3 и 76.2%.

През тримесечието чрез канал"Грънчар"  не са прехвърлени води към яз."Бели Искър" и яз."Искър". Към яз."Ясна поляна" не са прехвърлени води от яз."Ново Паничарево".

Закономерностите в териториалното разпределение на притока в наблюдаваните 42 язовири през тримесечието в основни линии са идентични с направените констатации при анализа на речния отток на вътрешните реки. Той дава и обща представа за формирането на речния отток в страната за приблизително естествени условия.

В таблици    3.4-3.6 за отделните месеци са посочени речният приток в 42 язовири , речният приток като процент от месечната норма, сумарнит приток от началото на годината до определен месец и  сумарният приток като процент от нормата за периода за 2005 и 2004 г.

Дунавски район за басейново управление:

През м.април притокът в разгледаните язовири е в интервала 10.1%-159.2% от съответните месечни норми и е 176.04 мил.м3-таблица 3.4, което представлява 57.9% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 127.35 мил.м3, което е 41.9% от месечната норма. Притокът за м.април 2005 г е с 48.69 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. Приток над месечната норма е регистриран за яз.Панчарево. Най-малък е месечния приток в яз.”Горни Дъбник”. Сумарният приток на 14 язовири за месеците януари-април е 613.58 мил.м3 и представлява 78.2% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 526.01 мил.м3 и 67.1%.

През м.май притокът в разгледаните язовири е в интервала 8.9%-259.4% от съответните месечни норми и възлиза на 390.08 мил.м3-таблица 3.5, което представлява 129.6% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 160.4 мил.м3, което е 53.3% от месечната норма. Притокът за м.май 2005 г е с 229.68 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. Приток под месечната норма е регистриран за 7 язовири(“Бели Лом”, “Еница”, “Горни Дъбник”, “Ястребино”, “Среченска бара”, “Рабиша”, “Огняново”). Най-голям е месечния приток в яз.”Ал.Стамболийски”. Сумарният приток на 14 язовири за месеците януари-май е 1003.7 мил.м3 и представлява 92.5% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 686.41 мил.м3 и 63.2%.

През м.юни притокът в разгледаните язовири е в интервала 2.5%-498.7% от съответните месечни норми и възлиза на 247.69 мил.м3-таблица 3.6, което представлява 129.5% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 193.19 мил.м3, което е 101% от месечната норма. Притокът за м.юни 2005 г е с 54.5 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. Приток под месечната норма е регистриран за 6 язовири(“Рабиша”, “Еница”, “Горни Дъбник”, “Бели Лом”, “Среченска бара”, ”Огняново”). Най-голям е месечния приток в яз.”Панчарево”. Сумарният приток на 14 язовири за месеците януари-юни е 1251.4 мил.м3 и представлява 98% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 879.6 мил.м3 и 68.9%.

Черноморски район за басейново управление:

През м.април притокът в разгледаните язовири е в интервала 10.6%-124.1% от съответните месечни норми и възлиза на 51.67 мил.м3- таблица 3.4, което представлява 53.4% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 22.1 мил.м3, което е 22.9% от месечната норма. Притокът за м.април 2005 г е с 29.57 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. Приток над месечната норма е регистриран за яз.”Порой”. Най-малък е притока в яз”Съединение”. Сумарният приток на 7 язовири за месеците януари-април е 555.3 мил.м3 и представлява 153.6% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 287.31 мил.м3 и 79.5%.

През м.май притокът в разгледаните язовири е в интервала 18.5%-318.4% от съответните месечни норми и възлиза на 79.9 мил.м3-таблица 3.5, което представлява 124.6% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 31.34 мил.м3, което е 48.9% от месечната норма. Притокът за м.май 2005 г е с 48.56 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. Приток под месечната норма е регистриран за 4 язовири(“Съединение”, “Ясна поляна”, ”Цонево” и “Ахелой”). Най-голям е месечния приток в яз.”Порой”. Сумарният приток на 7 язовири за месеците януари-май е 635.21 мил.м3 и представлява 149.2% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 318.65 мил.м3 и 74.9%.

През м.юни притокът в разгледаните язовири е в интервала 20.3%-238.4% от съответните месечни норми и възлиза на 68.47 мил.м3- таблица 3.6, което представлява 199.1% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 45.56 мил.м3, което е 132.5% от месечната норма. Притокът за м.юни 2005 г е с 22.91 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. За 3 язовири(”Ясна поляна”, ”Съединение”  и “Ахелой”) е регистриран приток под месечната норма. Най-голям е месечния приток в яз.”Тича”(238.4%). Сумарният приток на 7 язовири за месеците януари-юни е 703.68 мил.м3 и представлява 153% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 364.21 мил.м3 и 79.2%.

Източнобеломорски район за басейново управление:

През м.април притокът в разгледаните 15 язовири е в интервала 3.7%-151% от съответните месечни норми и възлиза на 420.35 мил.м3-таблица 3.4, което представлява 81.1% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 245.26 мил.м3, което е 47.3% от месечната норма. Притокът за м.април 2005 г е с 175.09 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. Приток над месечната норма е регистриран за 5 язовири(“Домлян”(100.9%), “Въча”(132.3%), “Белмекен-Чаира”(133.9%), ”Г.Беглик-Ш.поляна”(144.4%), ”Пясъчник”(151%)). Най-малък е месечния приток в яз.”Малко Шарково”(3.7%). Сумарният приток на 15 язовири за месеците януари-април е 2961.2 мил.м3 и представлява 149.2% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 1463.6 мил.м3 и 73.8%.

През м.май притокът в разгледаните язовири е в интервала 14.5%-235% от съответните месечни норми и възлиза на 469.82 мил.м3-таблица 3.5, което представлява 97.3% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 288.59 мил.м3, което е 59.8% от месечната норма. Притокът за м.май 2004 г е с 181.23 мил.м3 по-малко от този за същия месец на 2005г. Приток над месечната норма е регистриран за 6 язовири (“Г.Беглик-Ш.поляна” (113%), “Копринка” (119.3%), “Въча” (119.5%), “Белмекен-Чаира” (125.6%), “Тополница” (196.2%), “Пясъчник” (235%)). Най-малък е месечния приток в яз.”Малко Шарково”. Сумарният приток на 15 язовири за месеците януари-май е 3431 мил.м3 и представлява 139.1% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 1752.2 мил.м3 и 71%.

През м.юни притокът в разгледаните язовири е в интервала 13.5% -311.3% от съответните месечни норми и възлиза на 338.84 мил.м3-таблица 3.6, което представлява 104.9% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 456 мил.м3, което е 141.1% от месечната норма. Притокът за м.юни 2004 г е с 117.16 мил.м3 повече от този за същия месец на 2005г. Приток под месечната норма е регистриран за 9 язовири (яз.”Домлян”, яз.”Малко Шарково”, яз.”Асеновец”, яз.”Ст.кладенец”, яз.”Батак”, яз.“Ивайловград”, яз.“Кърджали”, яз.“Боровица”, яз.“Копринка”). Най-голям е месечния приток в яз.”Тополница”. Сумарният приток на 15 язовири за месеците януари-юни е 3769.9 мил.м3 и представлява 135.1% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 2208.2 мил.м3 и 79.1%.

Западнобеломорски район за басейново управление:

През м.април притокът в разгледаните 4 язовири е в интервала 54.1%-120.2% от съответните месечни норми и възлиза на 63.8 мил.м3-таблица 3.4, което представлява 93.9% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 41.1 мил.м3, което е 60.5% от месечната норма. Притокът за м.април 2004 г е с 22.7 мил.м3 повече от този за същия месец на 2005г. Приток над месечната норма е регистриран за яз.”Пчелина”. Най-малък е месечния приток в яз.”Дяково”. Сумарният приток на 4 язовири за месеците януари-април е 213.5 мил.м3 и представлява 120.8% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 134.2 мил.м3 и 75.9%.

През м.май притокът в разгледаните язовири е в интервала 16.8%-113.5% от съответните месечни норми и възлиза на 53.7 мил.м3-таблица 3.5, което представлява 90.6% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 35.1 мил.м3, което е 59.2% от месечната норма. Притокът за м.май 2004 г е с 18.6 мил.м3 по-малко от този за същия месец на 2005г. Приток под месечната норма е регистриран за 2 язовири(“Дяково”,”Студена”). Най-голям е месечния приток в яз.”Доспат”. Сумарният приток на 4 язовири за месеците януари-май е 267.2 мил.м3 и представлява 113.2% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 169.3 мил.м3 и 71.7%.

През м.юни притокът в разгледаните язовири е в интервала 16.7%-255.4% от съответните месечни норми и възлиза на 52.7 мил.м3 - таблица 3.6, което представлява 135.9% от месечната норма. За същия месец на 2004г сумарният приток възлиза на 38.9 мил.м3, което е 100.3% от месечната норма. Притокът за м.юни 2005 г е с 13.8 мил.м3 повече от този за същия месец на 2004г. Приток под месечната норма е регистриран за  язовир “Дяково”(16.7%). Най-голям е месечния приток в яз.”Студена”. Сумарният приток за месеците януари-юни е 319.9 мил.м3 и представлява 116.4% от нормата за периода. За същия период на 2004г. тези показатели са съответно 208.2 мил.м3 и 75.8%.

IV.2.СЪХРАНЕНИ ВОДИ В ЯЗОВИРИТЕ

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

Състоянието на разполагаемите водни ресурси в язовирите през периода м.април-м.юни отразява описаната тенденция във формирането на речния приток. През тези месеци се подават съхранени води главно за енергодобив и водоснабдителни цели.

Наличният обем в наблюдаваните 53 язовири в края на м.април е 5371.48 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 4480.18 мил.м3, което определя разполагаем използваем обем 79% от сумарния им полезен обем-таблица 4.4. За същия месец на 2004 г. използваемият регулиран обем е 4204.28 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 74.1% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води  са с 275.9 мил.м3 повече  в сравнение със същия месец на изминалата 2004 г.

В края на  м.април за 5 от наблюдаваните язовири (“Розов кладенец”, "Еница", “Бели Искър", "Карагьол", “Калин”) използваемият им обем е до 25% от полезния им обем, за 7 (”Чаира”, "Белмекен", "Бели Лом",   "Пясъчник", "Фисек", "Овчарица", "Кула") - от 25% до 50%, за 13 (“Кричим”, “Съединение”, ”Рабиша”, "Огоста", “Панчарево”, “Сопот” , "Порой", “Ал.Стамболийски”, “Горни Дъбник”, “Ястребино”, "Тракиец", "Малко Шарково", "Ст.кладенец" ) - от 50% до 75%  и 19 язовири (“Копринка”, “Искър”, “Тополница”, “Ивайловград”, “Жребчево”,   "Домлян", "Кърджали", “Цонево", “Въча”, "Голям Беглик”, “Хр.Смирненски”, “Ясна поляна”, "Широка поляна", "Огняново",           "Тича", "Ахелой", “Студена”, "Пчелина", "Батак", "Доспат", “Боровица”, “Дяково”, “Асеновец”, "Йовковци", “Тошков чарк”,  "Беглика",  “Среченска бара”, “Камчия”) - над 75%.

Наличният обем в края на м.май е 5741.55 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 4850.25  мил.м3, което определя разполагаем използваем обем  85.5% от сумарния им полезен обем - таблица   4.5. За същия месец на 2004 г. използваемият регулиран обем е 4441.49 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 78.3% от сумарния им полезен обем, т.е.съхранените води  са с 408.93 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

В края на  м.май за 1 от наблюдаваните язовири ("Еница",) използваемият им обем е до 25% от полезния им обем, за 6 (“Чаира”, "Фисек", "Бели Лом", "Овчарица", "Пясъчник", "Розов кладенец") - от 25% до 50%, за 11 (“Съединение”, "Кула", "Огоста", "Кричим", “Рабиша", "Порой", "Тракиец", “Горни Дъбник”, "Панчарево", "Ястребино", "Малко Шарково") - от 50% до 75% и за 35 язовири (“Сопот”, "Карагьол",  “Студен кладенец”, ”Белмекен”, "Ивайловград", “Жребчево”, "Тополница",  "Калин", "Голям Беглик", "Ясна поляна" , “Искър”, "Копринка", "Широка поляна", "Кърджали", "Бели Искър", “Ахелой”, “Въча”, “Огняново”,      "Цонево", "Доспат", Домлян",”Тича”, ”Пчелина", “Студена”, “Боровица”,    "Батак", "Асеновец", "Тошков чарк", "Беглика", "Среченска бара", "Хр.Смирненски",   "Йовковци", "Камчия",   “Дяково”,   "Ал.Стамболийски") - над 75%.

Наличният обем в края на м.юни е 5619.1 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 4727.8 мил.м3, което определя разполагаем използваем обем 83.3% от сумарния им полезен обем-таблица   4.6. За същия месец на 2004 г. използваемият регулиран обем е 4664.28 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 82.2% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 63.52 мил.м3 повече  в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

В края на м.юни за 1 от наблюдаваните язовири ("Еница") използваемият им обем е до 25% от полезния им обем, за 6 ("Кричим", “Чаира”, “Овчарица”, "Фисек", "Бели Лом", "Пясъчник" ) - от 25% до 50%, за 13 ("Кула", "Съединение", "Огоста", "Порой", "Рабиша", “Калин”,    "Тракиец", "Тошков чарк", "Ивайловград", "Розов кладенец", "Горни Дъбник", "Панчарево", "Малко Шарково") - от 50% до 75% и за 33 язовири ("Ястребино", "Жребчево", "Ст.кладенец",  "Беглика", "Сопот", "Ясна поляна", "Копринка", "Белмекен", "Тополница", "Широка поляна",    "Домлян", “Бели Искър”, "Голям Беглик", “Искър”, “Карагьол”, "Ахелой", "Въча", ”Кърджали", "Хр.Смирненски", ”Студена", "Ал.Стамболийски", "Доспат", "Батак", "Цонево", "Пчелина", "Асеновец", "Огняново", "Боровица", "Среченска бара", Тича", "Йовковци",  "Камчия", "Дяково") - над 75%.

В таблици   4.4-4.6 за отделните месеци са посочени наличният обем в 53 язовири, използваемият обем, използваемият обем като процент от полезния обем за 2005 и  2004 г.

Дунавски район за басейново управление:

Наличният обем в наблюдаваните 16 язовири в края на м.април е 1414.25 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 1205.25 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 69.1% от сумарния им полезен обем таблица 4.4. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 1161.02 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 66.5 % от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 44.23 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.май е 1582.54 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 1373.54 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 78.7% от сумарния им полезен обем таблица 4.5. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 1233.3 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 70.7 % от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 140.24 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.юни е 1536.11 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 1327.11 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 76.1% от сумарния им полезен обем таблица 4.6. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 1320.2 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 75.7% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 6.91 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Черноморски район за басейново управление:

Наличният обем в наблюдаваните 8 язовири в края на м.април е 915.53 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 765.23 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 91.2% от сумарния им полезен обем таблица 4.4. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 705.08 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 84.1 % от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 60.15 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.май е 940.17 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 789.88 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 94.1% от сумарния им полезен обем таблица 4.5. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 705.29 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 84.1% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 84.59 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.юни е 940.83 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 790.53 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 94.2% от сумарния им полезен обем таблица 4.6. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 728.4 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 86.8% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 62.13 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Източнобеломорски район за басейново управление:

Наличният обем в наблюдаваните 23 язовири в края на м.април е 2489 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 2016.9 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 78% от сумарния им полезен обем таблица 4.4. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 1876.98 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 72.6 % от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 139.92 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.май е 2671.3 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 2199.2 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 85.1% от сумарния им полезен обем таблица 4.5. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 2019.8 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 78.1% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 179.4 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.юни е 2603.83 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 2131.83 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 82.5% от сумарния им полезен обем таблица 4.6. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 2123.98 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 82.2% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 7.85 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Западнобеломорски район за басейново управление:

Наличният обем в наблюдаваните 6 язовири в края на м.април е 552.7 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 492.8 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 97.6% от сумарния им полезен обем таблица 4.4. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 461.2 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 91.4% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 31.6 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.май е 547.7 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 487.8 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 96.6% от сумарния им полезен обем таблица 4.5. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 483.1 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 95.7% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 4.7 мил.м3 повече в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

Наличният обем в наблюдаваните язовири в края на м.юни е 538.23 мил.м3, използваемият им регулиран обем – 478.33 мил.м3 ,което определя разполагаем използваем обем 94.8% от сумарния им полезен обем таблица 4.6. За същия месец на 2004г. използваемият регулиран обем е 491.7 мил.м3, което представлява разполагаем използваем обем 97.4% от сумарния им полезен обем, т.е. съхранените води са с 13.37 мил.м3 по-малко в сравнение със същия месец на изминалата 2004г.

IV.3.ПОЛЕЗНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ ЯЗОВИРИТЕ

ВТОРО  ТРИМЕСЕЧИЕ

През това тримесечие основно регулирани води се подават за водоснабдителни цели и енергодобив. За м.април полезният разход на вода от 42 язовири - таблица   5.4 е 686.72 мил.м3 срещу 419.61 мил.м3 през 2004г. За месеците януари-април полезният разход е 5098.71 мил.м3 срещу 3021.25 мил.м3 за същия период на 2004 г.-таблица   5.4.

През м.май полезният разход на вода от 42 язовири-таблица   5.5 е 681.67 мил.м3 срещу 326.87 мил.м3 през 2004 г.

За месеците януари-май полезният разход е 5780.38 мил.м3 срещу 3348.12 мил.м3 за същия период на 2004 г.-таблица   5.5.

Полезният разход на вода от 42 язовири - таблица 5.6 през м. юни е 908.6 мил.м3 срещу 763.8 мил.м3 през 2004 г.

През месеците януари-юни полезният разход е 6688.98 мил.м3 срещу 4111.92 мил.м3 за същия период на 2004 г - таблица   5.6.

В таблици  5.4-5.6 за отделните  месеци са посочени полезният разход на вода от 42 язовири и сумарният разход от началото на годината до определен месец за 2005 и 2004 г.

Дунавски район за басейново управление:

За м.април полезният разход на вода от 14 язовири – таблица 5.4 е 112.19 мил.м3 срещу 76.39 мил.м3 през 2004г. За месеците януари-април полезният разход е 386.91 мил.м3 срещу 344.22 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.4.

За м.май  полезният разход на вода от 14 язовири – таблица 5.5 е 178.02 мил.м3 срещу 88.46 мил.м3 през 2004г. За месеците януари-май полезният разход е 564.93 мил.м3 срещу 432.67 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.5.

За м.юни  полезният разход на вода от 14 язовири – таблица 5.6 е 241.42 мил.м3 срещу 107.58 мил.м3 през 2004г. За месеците януари-юни полезният разход е 806.35 мил.м3 срещу 540.26 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.6.

Черноморски район за басейново управление:

За м.април  полезният разход на вода от 7 язовири – таблица 5.4 е 47.08 мил.м3 срещу 19.23 мил.м3 през 2004г. За месеците януари-април полезният разход е 274.68 мил.м3 срещу 113.09 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.4.

За м.май  полезният разход на вода от 7 язовири – таблица 5.2 е 49.17 мил.м3 срещу 24.14 мил.м3 през 2004г.

За месеците януари-май полезният разход е 323.85 мил.м3 срещу 137.23 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.5.

За м.юни  полезният разход на вода от 7 язовири – таблица 5.6 е 89.42 мил.м3 срещу 27.42 мил.м3 през 2004г.

За месеците януари-юни полезният разход е 413.26 мил.м3 срещу 164.65 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.6.

Източнобеломорски район за басейново управление:

За м.април  полезният разход на вода от 15 язовири – таблица 5.4 е 485.56 мил.м3 срещу 295.79 мил.м3 през 2004г. За месеците януари-април полезният разход е 4278.92 мил.м3 срещу 2459.64 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.4.

За м.май  полезният разход на вода от 15 язовири – таблица 5.5 е 397.08 мил.м3 срещу 203.98 мил.м3 през 2004г.

За месеците януари-май полезният разход е 4676 мил.м3 срещу 2663.62 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.5.

За м.юни полезният разход на вода от 15 язовири – таблица 5.6 е 517.3 мил.м3 срещу 601.4 мил.м3 през 2004г.

За месеците януари-юни полезният разход е 5193.31 мил.м3 срещу 3265.02 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.6.

Западнобеломорски район за басейново управление:

За м.април  полезният разход на вода от 4 язовири – таблица 5.4 е 41.9 мил.м3 срещу 28.2 мил.м3 през 2004г. За месеците януари-април полезният разход е 158.2 мил.м3 срещу 104.3 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.4.

За м.май полезният разход на вода от 4 язовири – таблица 5.5 е 57.4 мил.м3 срещу 10.3 мил.м3 през 2004г.

За месеците януари-май полезният разход е 215.6 мил.м3 срещу 114.6 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.5.

За м.юни  полезният разход на вода от 4 язовири – таблица 5.6 е 60.46 мил.м3 срещу 27.4 мил.м3 през 2004г.

За месеците януари-юни полезният разход е 276.06 мил.м3 срещу 142 мил.м3 за същия период на 2004г. - таблица5.6.

V.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2005 г.

Постъпилата оперативна месечна информация позволява да се направят следните обобщения и изводи за общото състояние на водните ресурси на страната през първото шестмесечие на 2005г :

1.Падналите валежи на територията на страната са от 247 до 424 л/м2, което представлява 82.2% - 169% от  нормата за периода. За отделните райони на страната, те са:

а.Северозападна България - от 318 до 508 л/м2, което е 98.4%-121.5% от нормата за периода.

б.Централна Северна България - от 425 до 476 л/м2, което е 128.8%-124.6% от нормата за периода.

в.Североизточна България - от 186 до 434 л/м2, което е 93.5%-141.3% от нормата за периода .

г.Югоизточна България - от 272 до 339 л/м2, което е 96.7%-117.8% от нормата за периода.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 343 до 404 л/м2, което е 120.2%-139.2% от нормата за периода .

-поречие Марица - от 247 до 412 л/м2, което е 82.2%-117.4% от нормата за периода .

-поречие Арда - от 417 л/м2 което е 123% от нормата за периода .

е.Югозападна България - от 241 до 388 л/м2, което е 99.5%-131% от нормата за периода .

ж.Високи части на планините - от 424 л/м2 (вр.Мургаш) до 637 л/м2 (вр.Ботев), което е 102% - 109% от нормата за периода .

През първото шестмесечие на 2005 г. средната сума на валежите за разглежданите 37 метеорологични станции е 382 л/м2 – 99.1% от нормата за периода . За предходните седем години горните показатели са:

а.2004 г. -  300 л/м2 и 89%.

а.2003 г. -  285 л/м2 и 84.4%.

б.2002 г. - 270 л/м2 и 80.2%.

в.2001 г. - 317 л/м2 и 93.9%.

г.2000 г. - 275 л/м2 и 80%.

д.1999 г. - 310 л/м2 и 91.3% .

е.1998 г.-  310 л/м2 и 91.1%

През първото шестмесечие на 2005г. най-малка е сумата на валежите, сравнена с  нормата за периода, за районите на: Чирпан (82.2%) и вр.Черни връх (88.5%). Най-много са падналите валежи, сравнени с нормата за периода, в районите на: Силистра (169%) и Шумен (141.3%). Падналите валежи през годината са неравномерно разпределени във времето и по територията на страната. През шестте месеца на 2005г за 7 МТС (“Чирпан”, ”вр.Черни връх”, ”Шабла”, ”Елхово”, ”Панагюрище”, “Монтана”, “Сандански”) от разглежданите  40 метеостанции са измерени валежи под месечните норми.

2.Регистрираният отток на вътрешните реки, представен чрез информацията от 18 хидрометрични станции, възлиза на 14974 мил.м3 и е около: 144.2% от нормата за периода.

За предходните седем години горните показатели са съответно:

а.2004 г.- 8962.9 мил.м3, 86.3% .

а.2003 г.-12244 мил.м3,106 % .

б.2002 г.- 5047.2  мил.м3, 43.7 % .

в.2001 г.- 4388.4 мил.м3, 34.8% .

г.2000 г.- 8492.8  мил.м3, 76.2% .

д.1999 г.- 10375 мил.м3, 93.6% .

е.1998 г.- 13058 мил.м3, 117.8% .

Тези показатели показват, че през първото шестмесечие на 2005г. регистрираният отток на вътрешните реки е най-голям в разглеждания интервал от време 2005г - 1998г. Месечните норми на речния отток са променени.

3.Ресурсите от речни (повърхностни) води, според 15 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 15172 мил.м3, което представлява 162.6% от нормата за периода. За предходните четири години горните показатели са както следва:

а.2004 г.- 8350 мил.м3, 89.6%.

а.2003 г.- 11220 мил.м3, 112.2%.

б.2002 г.- 4710.5 мил.м3, 47.1%.

в.2001 г.- 4312.3 мил.м3, 39%.

От тези данни се вижда, че през първото шестмесечие на 2005 г.  ресурсите от речни води  при нарушени условия на формиране са най-големи в разглеждания интервал от време 2005г – 2001г. Съществено влияние върху регистрирания отток на вътрешните реки и ресурсите от повърхностни води оказват изградените хидротехнически съоръжения.

Месечните норми на речния отток са променени.

4.Регистрираният сумарен приток в наблюдаваните 41 язовира за периода м.януари-м.юни е 6044.8 мил.м3 и представлява : 125.9% от нормата за периода. За предходните 2004г.,2003г.,2002г. и 2001г. горните показатели са съответно:

3660.2 мил.м3, 76.2%;

4584 мил.м3, 95.5%;

2244.7 мил.м3, 46.7%;

2024.8 мил.м3, 41.8%.

През тримесечието към яз."Бели Искър" и яз."Искър", чрез деривация "Грънчар",не са  прехвърлени  води от водосборния басейн на яз."Белмекен". Към яз."Ясна поляна" не  са прехвърлени води.

5.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 53 язовири е 5619.1 мил.м3, използваемият им обем е 4627.8 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 83.3% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2004 г. този показател е бил 82.2%, т.е. съхранените води са повече  с 63.52 мил.м3 .

За 1 язовир  използваемият  обем е до 25% от полезния (по технически причини), за 6 - от 25% до 50%, за 13 - от 50% до 75% и за 33 - над 75%. Полезният разход на вода от контролираните 41 язовири за периода м.януари – м.юни е 6688.98 мил.м3 срещу 4111.92 мил.м3 през 2004 г.

Прелелите и изпуснати води от основните изпускатели на 22 язовири, за които се получава информация от НЕК ЕАД “Язовири и каскади”, от началото на годината , по месеци е както следва:

м. януари -  143.7 мил.м3 ;

м.февруари - 620.8 мил.м3 ;

м.март - 344.5 мил.м3 ;

м.април - 14.63 мил.м3 ;

м.май - 80.1 мил.м3 ;

м.юни - 5.1 мил.м3 .

Изводите за състоянието на водните ресурси на районите за басейново управление трябва да се разглеждат съвместно с тези за състоянието на водните ресурси на страната.

VI.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2005г.

1.Измерените валежи от 15 МТС на територията на Дунавския район за басейново управление са от 88.5% до 169.8% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “вр.Черни връх” а най-много в МТС “Силистра”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Монтана” 318 л/м2 а най-много в МТС “вр.Ботев” 637 л/м2 , което представлява 98.4% - 109% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 443 л/м2 , което е 96.7% от сумарната норма за периода.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 7 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 4542.4мил.м3 , което представлява 151.3 % от нормата за периода. За 2004г ресурсите от речни води са 2540.8 мил.м3 и 84.6%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 14 язовири е 1251.4 мил.м3 и представлява 98% от нормата за периода. За 2004г тези стойности са 879.6 мил.м3 и 68.9%.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 16 язовири е 1536.11 мил.м3, използваемият им обем е 1327.11 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 76.1% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2004г този показател е бил 75.7% т.е. налице са повече 6.91 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2005 г е 806.35 мил.м3, а в края на 2004г 540.26 мил.м3. Полезният разход през 2005г е повече с 266.09 мил.м3.

VII.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2005г.

1.Измерените валежи от 6 МТС на територията на Черноморския район за басейново управление са от 93.5% до 141.3% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Шабла” а най-много в МТС “Шумен”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Шабла” 186 л/м2 а най-много в МТС “Шумен” 434 л/м2 , което представлява 93.5% - 141.3% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 306л/м2 , което е 118.1% от сумарната норма за периода. За 2004г. сумарния валеж е 270л/м2 и 104%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 1086.6мил.м3 , което представлява 225.1 % от нормата за периода. За 2004г ресурсите от речни води са 237.9 мил.м3 и 49.3%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 7 язовири е 703.68 мил.м3 и представлява 153% от нормата за периода. За 2004г тези стойности са 364.21 мил.м3 и 79.2%.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 8 язовири е 940.83 мил.м3, използваемият им обем е 790.53 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 94.2% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2004г този показател е бил 86.8% т.е. налице са повече 62.13 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2005 г е 413.26 мил.м3, а в края на 2004г 164.65 мил.м3. Полезният разход през 2005г е по-голям с 248.61 мил.м3.

VIII.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2005г.

1.Измерените валежи от 15 МТС на територията на Източнобеломорски район за басейново управление са от 82.2% до 139.2% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Чирпан” а най-много в МТС “Сливен”. Като количество най-малко са валежите за МТС “Чирпан” 247 л/м2 а най-много в МТС “вр.Ботев” 637л/м2 , което представлява 82.2% - 109% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 396 л/м2 , което е 97.6% от сумарната норма за периода. За 2004г. сумарния валеж е 305 л/м2 и 85.7%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 6505.8 мил.м3 , което представлява 167.3 % от нормата за периода. За 2004 г ресурсите от речни води са 3576 мил.м3 и 92.3%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 15 язовири е 3769.9 мил.м3 и представлява 135.1 % от нормата за периода. За 2004г тези стойности са 2208.2 мил.м3 и 79.1%.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 23 язовири е 2603.93 мил.м3, използваемият им обем е 2131.83 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 82.5% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2004г този показател е бил 82.2% т.е. налице са повече 7.85 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2005 г е 5193.31 мил.м3, а в края на 2004г е 3265.02 мил.м3. Полезният разход през 2005г е по-голям с 1928.29 мил.м3.

IX.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2005г.

1.Измерените валежи от 5 МТС на територията на Западнобеломорски район за басейново управление са от 88.5% до 124.3% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “вр.Черни връх” а най-много в МТС “Кюстендил”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Сандански” 241 л/м2 а най-много в МТС “вр.Мусала” 608 л/м2 , което представлява 99.5% - 105.6% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 406 л/м2 , което е 103.2 % от сумарната норма за периода. За 2004г. сумарния валеж е 312 л/м2 и 79.1%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 2 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 3037 мил.м3 , което представлява 155.2 % от нормата за периода. За 2004 г ресурсите от речни води са 1995.3 мил.м3 и 102%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 4 язовири е 319.9 мил.м3 и представлява 116.4 % от нормата за периода. За 2004г тези стойности са 208.2 мил.м3 и 75.8 %.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 6 язовири е 538.23 мил.м3, използваемият им обем е 478.33 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 94.8 % от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2004г този показател е бил 97.4% т.е. налице са по-малко 13.3 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2005 г е 276.06 мил.м3, а в края на 2004г е 142 мил.м3. Полезният разход през 2005г е по-голям с 134.06 мил.м3.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	42	80	208	119,8	24	45,3	185	106,3

2	Монтана	46	85,9	205	126,8	30	55,6	126	77,8

3	Лом	45	91,4	213	121,6	12	24,5	129	73,7

4	Враца	58	83,9	252	117,2	23	33,3	151	70,2

5	Кнежа	60	120,8	192	120,3	14	28	110	68,8

6	Плевен	57	117,1	235	141,8	7	14,3	95	57,2

7	Ловеч	51	92,5	189	104,9	25	45,5	124	68,9

8	Тетевен	71	80,7	12	13,6	104	42,1

9	Севлиево	52	87,5	12	20,3	106	61,3

10	В.Търново	42	66,1	200	92,3	8	12,5	112	51,6

11	Русе	37	70,6	199	103,3	10	18,9	121	62,7

12	Разград	65	127,1	4	7,8	127	80,4

13	Силистра	31	82,7	218	154,3	2	5,4	99	70,2

14	Шумен	49	98,4	229	138,1	8	16	128	77,1

15	Добрич	19	45,1	214	152,1	9	20,9	149	105,7

16	Шабла	22	71	142	110,1	2	6,5	89	69

17	Варна	24	55,2	183	116,8	8	18,2	127	80,9

18	Бургас	23	44,5	230	128,3	13	25,5	126	70,4

19	Карнобат	27	55,5	229	139,8	3	6,1	95	57,9

20	Елхово	40	79,4	187	107,3	9	18	82	47,1

21	Сливен	46	98,7	263	162,6	11	23,4	98	60,5

22	Чирпан	20	40,6	123	70	17	35,4	108	61,7

23	Казанлък	18	41,7	169	119,5	11	26,2	87	61,7

24	Хасково	22	39,5	254	113,9	16	28,6	112	50,2

25	Свиленград	19	36	252	121,8	10	18,9	92	44,4

26	Кърджали	21	39,4	262	120,5	27	51,9	127	58,5

27	Крумовград	13	19,4	424	145,2	23	34,3	166	56,8

28	Пловдив	6	14,5	158	101,3	8	19	93	59,6

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	29	62,1	27	57,4	107	64,5

30	Пазарджик	12	27,6	108	70,8	11	26,2	64	42,1

31	Панагюрище	27	56	158	91,8	14	29,2	67	39

32	Благоевград	38	87,3	187	114,3	32	72,7	107	65,2

33	Сандански	15	39,5	168	107,9	36	92,3	117	75

34	Кюстендил	38	82,8	218	125,3	34	73,9	105	60,3

35	София - ЦМС	38	75,3	182	123,2	16	31,4	127	85,8

36	вр.Ботев	77	91,3	295	96	28	33,3	192	62,5

37	Черни връх	48	56,5	260	75,7	18	21,4	204	59,5

38	вр.Мургаш	25	43,3	129	70,9	50	86,2	157	86,3

39	вр.Мусала	49	47	432	110	44	41,9	249	63,4

40	вр.Рожен	26	35,4	375	139,2	37	51,4	240	89,2

41	Средно	36	66,6	221	103,6	18	32,4	125	65,2

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	89	143,5	297	126	54	87,1	239	101,3

2	Монтана	78	96,3	283	116,6	34	42	160	65,8

3	Лом	130	224,1	343	147,1	48	82,8	177	76

4	Враца	154	155,6	406	129,3	80	80,8	231	73,6

5	Кнежа	111	165,7	303	133,7	76	113,4	186	81,9

6	Плевен	101	153	336	145	84	127,3	179	77,2

7	Ловеч	164	210,3	353	136,8	99	126,9	223	86,4

8	Тетевен	330	239,1	90	65,2	194	50,4

9	Севлиево	144	169,4	172	202,4	278	107,8

10	В.Търново	127	154,9	327	109,5	180	219,5	292	97,7

11	Русе	159	240,9	358	138,4	75	113,6	196	75,7

12	Разград	79	109,7	119	165,3	246	107

13	Силистра	114	237,5	332	175,4	107	222,9	206	109

14	Шумен	78	120	307	133	72	110,8	200	86,6

15	Добрич	53	112,8	267	142,2	86	183	235	125

16	Шабла	17	51,5	159	98,1	90	272,7	179	110,5

17	Варна	27	67,5	210	106,8	98	245	225	114,2

18	Бургас	22	53,7	252	114,4	61	148,8	187	85

19	Карнобат	58	96,7	287	128,2	122	203,3	217	96,9

20	Елхово	35	67,3	222	98,1	50	96,2	132	58,4

21	Сливен	61	95,3	324	143,5	88	137,5	186	82,3

22	Чирпан	52	82,5	175	73,3	87	138,1	195	81,9

23	Казанлък	95	133,8	264	124,3	66	93	153	72,2

24	Хасково	73	114,1	327	114	64	100	176	61,3

25	Свиленград	67	124,1	319	122,3	63	116,7	155	59,4

26	Кърджали	114	183,9	376	134,6	90	145,2	217	77,8

27	Крумовград	45	68,2	469	131	66	100	232	64,8

28	Пловдив	77	118,5	235	106,4	103	112	196	79

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	85	109	103	132,1	210	86,1

30	Пазарджик	136	206,1	244	111,7	43	65,2	107	49,1

31	Панагюрище	116	134,9	274	106,2	72	83,7	139	53,9

32	Благоевград	48	78,7	235	104,6	36	59	143	63,6

33	Сандански	31	66	199	98,2	26	55,3	143	70,4

34	Кюстендил	78	121,9	296	124,4	32	50	137	57,6

35	София - ЦМС	101	138,4	283	128,2	67	91,8	194	87,8

36	вр.Ботев	239	181,1	534	121,6	123	93,2	315	71,8

37	Черни връх	134	120,7	394	86,7	96	86,5	300	66,1

38	вр.Мургаш	204	183,8	333	113,7	103	92,8	260	88,7

39	вр.Мусала	134	131,4	566	114,4	77	75,5	326	65,9

40	вр.Рожен	150	163	525	145,3	40	61,5	280	83,8

41	Средно	103	143,1	317	108,3	81	112,9	206	78,2

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	26	39,8	323	107,6	68	106,3	307	102,3

2	Монтана	35	43,1	318	98,4	97	121,3	257	79,6

3	Лом	29	43,9	372	124,1	51	76,1	228	76

4	Враца	102	98,2	508	121,5	132	126,9	363	86,8

5	Кнежа	60	75,6	363	118,7	46	58,2	232	75,8

6	Плевен	96	124,5	432	139,9	70	90,9	249	80,6

7	Ловеч	95	117,4	448	132,2	99	122,2	322	95

8	Тетевен	114	76,1	147	98	341	63,7

9	Севлиево	81	100,9	89	111,2	367	108,6

10	В.Търново	149	179,2	476	124,6	110	132,5	402	105,2

11	Русе	67	93,7	425	128,8	116	163,4	312	94,5

12	Разград	107	146,7	82	112,3	328	108,3

13	Силистра	93	149,5	424	169	64	103,2	270	107,6

14	Шумен	127	166,4	434	141,3	68	89,5	268	87,3

15	Добрич	46	73,2	314	124,9	64	101,6	299	119,1

16	Шабла	27	73	186	93,5	31	83,8	210	105,5

17	Варна	46	100	256	105,5	81	176,1	306	125,9

18	Бургас	59	119,4	310	115,3	99	202	286	106,3

19	Карнобат	52	81,3	339	117,8	33	51,6	250	86,8

20	Елхово	50	90,7	272	96,7	127	230,9	259	92,2

21	Сливен	79	123,9	404	139,2	50	78,1	236	81,4

22	Чирпан	73	115,7	247	82,2	136	215,9	331	110

23	Казанлък	79	108,2	343	120,2	108	147,9	261	91,6

24	Хасково	85	132,5	412	117,4	87	135,9	263	74,9

25	Свиленград	55	112	374	120,6	76	155,1	231	74,5

26	Кърджали	41	69,5	417	123,2	72	122	289	85,5

27	Крумовград	49	94,2	281	68,5

28	Пловдив	53	98,3	288	104,8	76	140,7	272	90,1

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	65	87,2	109	145,3	319	100

30	Пазарджик	52	111,3	296	111,7	106	225,5	213	80,4

31	Панагюрище	53	70,4	327	98,1	166	221,3	305	91,6

32	Благоевград	74	124,9	309	108,8	87	147,5	230	81

33	Сандански	41	105,9	241	99,5	111	284,6	254	105

34	Кюстендил	73	124,1	369	124,3	101	171,2	238	80,1

35	София - ЦМС	104	138,9	388	130,9	91	121,3	285	96,3

36	вр.Ботев	103	71	637	109	149	102,8	464	79,5

37	Черни връх	112	95,6	505	88,5	117	100	417	73

38	вр.Мургаш	91	74,9	424	102,3	100	82,6	360	87

39	вр.Мусала	42	51,4	608	105,6	94	116	420	72,9

40	вр.Рожен	60	51,8	585	122,6	198	170,7	478	106,2

41	Средно	72	94,7	382	99,1	94	127,4	300	89

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	1,06	31,9	2,97	23,7	0,74	22,2	3,24	25,9

2	Огоста-Мизия	269,13	252,1	480	148,7	86,24	80,8	196,32	60,8

3	Искър-Нови Искър	95,78	135,3	56,06	79,2	236,71	86,8

4	Искър-с.Ореховица	253,1	123,7	777,51	114,5	151,69	74,1	641,55	94,5

5	Вит-с.Търнене	41,01	64,8	133,15	85,5	11,8	18,6	114,97	73,8

6	Осъм-с.Изгрев	43,59	73,6	143,92	98,4	22,09	37,3	118,24	80,8

7	Янтра-с.Каранци	102,14	53,6	846,35	137,5	36,38	19,1	377,27	61,3

8	Черни Лом-с.Широково	8,45	68,2	33,12	73,9	7,83	63,2	27,28	60,9

9	Провадийска-гара Синдел	6,64	103,6	26,73	105,7	5,42	84,5	22,93	90,7

10	Камчия-с.Гроздьово	50,69	60,1	835,48	272	12,98	15,4	156,51	51

11	Средецка-с.Проход	4,33	42,2	50,07	138,1	0,75	7,3	11,96	33

12	Марица-Пазарджик	67,67	109,6	216,65	100,3	35,54	57,6	164,54	76,2

13	Марица-Първомай	199,07	66,4	727,05	70,6	126,18	42,1	535,01	52

14	Марица-Свиленград	572,36	150,8	2483,3	167,3	303,55	80	1591,9	107,2

15	Арда-с.Вехтино	53,61	84,7	387,39	152,2	30,34	47,9	231,28	90,9

16	Тунджа-Елхово	129,51	195,2	560,8	227,9	26,64	40,2	128,35	52,2

17	Места-м.Момина кула	100,79	126,5	323,2	148,5	94,66	118,8	251,01	115,3

18	Струма-с.Марино поле	422,49	142,3	1664,2	170,7	264,86	89,2	895,38	91,9

19	Сумарно	2421,4	117,6	9692,0	137,6	1273,7	61,9	5704,5	81

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,73	30,1	3,7	24,8	0,6	25	3,85	25,8

2	Огоста-Мизия	105,12	100,6	585,12	136,9	56,72	54,3	253,04	59,2

3	Искър-Нови Искър	104,23	144,7	49,21	68,3	285,91	82,9

4	Искър-с.Ореховица	307,8	154,8	1085,3	123,6	146,24	73,6	787,79	89,7

5	Вит-с.Търнене	204,7	364,3	337,85	159,4	59	105	173,97	82,1

6	Осъм-с.Изгрев	130,28	236,2	274,2	136,1	41,59	75,4	159,83	79,3

7	Янтра-с.Каранци	293,55	172,8	1139,9	145,1	157,46	92,7	534,72	68,1

8	Черни Лом-с.Широково	9,27	76,8	42,39	74,5	5,96	49,4	33,24	58,4

9	Провадийска-гара Синдел	8,81	140,4	35,54	112,6	10,56	168,2	33,49	106,1

10	Камчия-с.Гроздьово	63,98	118	899,46	248,9	11,31	20,9	167,82	46,4

11	Средецка-с.Проход	8,71	200,4	58,78	144,8	0,97	22,3	12,93	31,8

12	Марица-Пазарджик	76,07	125,1	292,72	105,7	21,62	35,6	186,17	67,3

13	Марица-Първомай	185,54	66,6	912,58	69,8	97,77	35,1	632,78	48,4

14	Марица-Свиленград	504,26	140,7	2987,6	162,1	245,58	68,5	1837,5	99,7

15	Арда-с.Вехтино	31,92	67,4	419,31	138,9	41,68	88	272,96	90,4

16	Тунджа-Елхово	62,4	111	623,2	206,2	34,05	60,6	162,4	53,7

17	Места-м.Момина кула	158,8	145,5	482	147,5	99,35	91	350,36	107,2

18	Струма-с.Марино поле	434,97	120,7	2099,2	157,2	267,61	74,3	1162,9	87,1

19	Сумарно	2691,1	134,1	12278,	135,7	1347,2	67,1	7051,8	77,9

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,37	19,8	4,06	24,2	0,81	43,8	4,66	27,8

2	Огоста-Мизия	50,98	73,4	636,1	128,1	63,47	91,4	316,51	63,7

3	Искър-Нови Искър	232,23	399,6	45,85	78,9	331,76	82,3

4	Искър-с.Ореховица	498,4	346,5	1583,7	155	173,45	120,6	961,24	94,1

5	Вит-с.Търнене	107,88	243,3	445,73	173,9	95,59	215,6	269,56	105,2

6	Осъм-с.Изгрев	85,85	238,7	360,05	151,6	49,95	138,9	209,78	88,4

7	Янтра-с.Каранци	306,44	255,4	1446,3	159,7	203,58	169,7	738,31	81,5

8	Черни Лом-с.Широково	24,06	231,9	66,45	98,8	7,45	71,8	40,69	60,5

9	Провадийска-гара Синдел	5,9	111,8	41,44	112,5	6,63	125,7	40,12	108,9

10	Камчия-с.Гроздьово	82,74	202,5	982,2	244,2	14,9	36,5	182,72	45,4

11	Средецка-с.Проход	4,13	137,8	62,91	144,3	2,13	71	15,06	34,5

12	Марица-Пазарджик	147,27	431,9	440	141,5	65,37	191,7	251,54	80,9

13	Марица-Първомай	252,01	142,8	1164,6	78,5	151,08	85,6	783,86	52,8

14	Марица-Свиленград	593,33	252,8	3580,9	172,4	431,52	183,9	2269,0	109,2

15	Арда-с.Вехтино	21,23	70,7	440,54	132,7	73,19	243,7	346,15	104,3

16	Тунджа-Елхово	58,19	178,2	681,39	203,5	44,17	135,3	206,57	61,7

17	Места-м.Момина кула	85	117,2	567	142	98,62	136	448,97	112,4

18	Струма-с.Марино поле	371,22	167	2470,4	158,6	383,36	172,5	1546,3	99,3

19	Сумарно	2927,2	219,1	14973,	144,2	1911,1	143,1	8962,9	86,3

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	1,06	31,9	2,97	23,7	0,74	22,2	3,24	25,9

2	Огоста-Мизия	269,13	252,1	480	148,7	86,24	80,8	196,32	60,8

3	Искър-с.Ореховица	253,1	123,7	777,51	114,5	151,69	74,1	641,55	94,5

4	Вит-с.Търнене	41,01	64,8	133,15	85,5	11,8	18,6	114,97	73,8

5	Осъм-с.Изгрев	43,59	73,6	143,92	98,4	22,09	37,3	118,24	80,8

6	Янтра-с.Каранци	102,14	53,6	846,35	137,5	36,38	19,1	377,27	61,3

7	Черни Лом-с.Широково	8,45	68,2	33,12	73,9	7,83	63,2	27,28	60,9

8	Провадийска-гара Синдел	6,64	103,6	26,73	105,7	5,42	84,5	22,93	90,7

9	Камчия-с.Гроздьово	50,69	60,1	835,48	272	12,98	15,4	156,51	51

10	Средецка-с.Проход	4,33	42,2	50,07	138,1	0,75	7,3	11,96	33

11	Марица-Свиленград	572,36	150,8	2483,3	167,3	303,55	80	1591,9	107,2

12	Тунджа-Елхово	129,51	195,2	560,8	227,9	26,64	40,2	128,35	52,2

13	Места-м.Момина кула	100,79	126,5	323,2	148,5	94,66	118,8	251,01	115,3

14	Арда-яз.Ивайловград	323,66	143,9	2083,1	175,6	76,08	33,4	843,54	71,3

15	Струма-с.Марино поле	422,49	142,3	1664,2	170,7	264,86	89,2	895,38	91,9

16	Сумарно	2328,9	130,2	10444,	161,8	1101,7	61,5	5380,5	83,4

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,73	30,1	3,7	24,8	0,6	25	3,85	25,8

2	Огоста-Мизия	105,12	100,6	585,12	136,9	56,72	54,3	253,04	59,2

3	Искър-с.Ореховица	307,8	154,8	1085,3	123,6	146,24	73,6	787,79	89,7

4	Вит-с.Търнене	204,7	364,3	337,85	159,4	59	105	173,97	82,1

5	Осъм-с.Изгрев	130,28	236,2	274,2	136,1	41,59	75,4	159,83	79,3

6	Янтра-с.Каранци	293,55	172,8	1139,9	145,1	157,46	92,7	534,72	68,1

7	Черни Лом-с.Широково	9,27	76,8	42,39	74,5	5,96	49,4	33,24	58,4

8	Провадийска-гара Синдел	8,81	140,4	35,54	112,6	10,56	168,2	33,49	106,1

9	Камчия-с.Гроздьово	63,98	118	899,46	248,9	11,31	20,9	167,82	46,4

10	Средецка-с.Проход	8,71	200,4	58,78	144,8	0,97	22,3	12,93	31,8

11	Марица-Свиленград	504,26	140,7	2987,6	162,1	245,58	68,5	1837,5	99,7

12	Тунджа-Елхово	62,4	111	623,2	206,2	34,05	60,6	162,4	53,7

13	Места-м.Момина кула	158,8	145,5	482	147,5	99,35	91	350,36	107,2

14	Арда-яз.Ивайловград	96,62	56,3	2179,8	160,5	98,62	57,1	942,16	69,5

15	Струма-с.Марино поле	434,97	120,7	2099,2	157,2	267,61	74,3	1162,9	87,1

16	Сумарно	2389,9	139	12834,	157	1235,6	71,8	6616,1	81

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,37	19,8	4,06	24,2	0,81	43,8	4,66	27,8

2	Огоста-Мизия	50,98	73,4	636,1	128,1	63,47	91,4	316,51	63,7

3	Искър-с.Ореховица	498,4	346,5	1583,7	155	173,45	120,6	961,24	94,1

4	Вит-с.Търнене	107,88	243,3	445,73	173,9	95,59	215,6	269,56	105,2

5	Осъм-с.Изгрев	85,85	238,7	360,05	151,6	49,95	138,9	209,78	88,4

6	Янтра-с.Каранци	306,44	255,4	1446,3	159,7	203,58	169,7	738,31	81,5

7	Черни Лом-с.Широково	24,06	231,9	66,45	98,8	7,45	71,8	40,69	60,5

8	Провадийска-гара Синдел	5,9	111,8	41,44	112,5	6,63	125,7	40,12	108,9

9	Камчия-с.Гроздьово	82,74	202,5	982,2	244,2	14,9	36,5	182,72	45,4

10	Средецка-с.Проход	4,13	137,8	62,91	144,3	2,13	71	15,06	34,5

11	Марица-Свиленград	593,33	252,8	3580,9	172,4	431,52	183,9	2269,0	109,2

12	Тунджа-Елхово	58,19	178,2	681,39	203,5	44,17	135,3	206,57	61,7

13	Места-м.Момина кула	85	117,2	567	142	98,62	136	448,97	112,4

14	Арда-яз.Ивайловград	63,62	53,6	2243,4	151,9	158,22	147,7	1100,3	75,2

15	Струма-с.Марино поле	371,22	167	2470,4	158,6	383,36	172,5	1546,3	99,3

16	Сумарно	2338,1	202,3	15172,	162,6	1733,8	151,5	8350	89,6

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	42,4	95	110,4	105,4	34,4	77,1	97,9	93,5

2	Студена	8	87,3	19,6	86,8	4,1	44,8	15,4	68,2

3	Пчелина	10,1	120,2	56,3	214,1	5,5	65,5	20,3	77,2

4	Дяково	5	54,1	9,5	44,5	4,9	53	9,8	45,9

5	Белмекен-Чаира	23,1	133,9	40,7	146,2	33,1	191,9	48,7	175

6	Тополница	29	76,9	80,3	71,9	12,7	33,7	63,7	57

7	Г.Беглик-Ш.пол.	36,9	144,4	72,7	156,6	26,5	103,7	56,8	122,4

8	Батак	19,2	71,3	61,3	106,5	10,4	38,6	38,1	66,2

9	Доспат	40,7	98,9	128,1	120,3	26,6	64,6	88,7	83,3

10	Въча	100,6	132,3	322,4	164,3	47,3	62,2	184,5	94

11	Кърджали	76,7	73,8	753,9	168,9	41,8	40,2	386	86,5

12	Ст.кладенец	26,2	39,1	681,76	158,4	24	35,8	316,48	73,5

13	Ивайловград	21,97	40,7	448,73	144,9	10,28	19	141,06	45,6

14	Копринка	36,6	86,1	144,4	122,2	21,8	51,3	86	72,8

15	Жребчево	39	86,7	264	190,1	10,3	22,9	90,5	65,2

16	Йовковци	3,3	26,2	49,5	138,7	1,7	13,5	24	67,2

17	Ясна поляна	0,5	16,8	12,3	101,5	0,3	10,1	6,1	50,3

18	Хр.Смирненски	5	74,7	25,9	143,6	1,7	25,4	15,8	87,6

19	Ал.Стамболийски	31,8	63	134,7	94,7	16,3	32,3	83,5	58,7

20	Камчия	16,7	53,4	249,7	203,7	8,8	28,1	99	80,8

21	Цонево	15,1	56,4	81,1	98,7	6,5	24,3	85,8	104,4

22	Пясъчник	3,17	151	15,26	72,7	0,19	9,3	7,47	35,5

23	Домлян	4,46	100,9	17,64	163,8	3,78	85,5	13,94	129,4

24	Малко Шарково	0,18	3,7	12,83	62,9	0,37	7,6	3,76	18,4

25	Порой	2,23	124,1	13,89	80,1	1,37	76,1	5,16	29,8

26	Кула	0,84	76,3	3,31	120,8	0,43	38,8	2,28	83,4

27	Рабиша	2,28	67	7,31	69	1,4	41,1	7,09	66,9

28	Еница	0,08	26,6	0,16	14,5	0,02	5,9	0,09	8,3

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	7,02	10,1	22,34	13,2	8,45	12,1	23,3	13,8

30	Ястребино	1,28	17,7	18,08	57,5	0,21	3	13,05	41,5

31	Съединение	0,13	10,6	1,93	25,8	0,13	10,1	1,29	17,1

32	Бели Лом	0,15	16,7	1,19	31,8	0,13	14,8	2,55	68,1

33	Тича	16,63	52	194,31	171,2	4,93	15,4	89,14	78,5

34	Ахелой	0,38	57,8	2,08	33	0,08	12,5	0,82	13,1

35	Огоста	67,01	74,2	188,65	86,3	52,94	58,6	215,17	98,5

36	Огняново	1,08	82,7	4,45	88,9	0,58	44,9	5,97	119,5

37	Боровица	0,67	12,9	28,54	84,4	0,84	16,2	16,69	49,4

38	Среченска бара	2,87	33,7	14,21	61,5	2,32	27,2	10,66	46,1

39	Асеновец	2,6	47,3	16,74	110,1	1,9	34,5	9,93	65,4

40	Панчарево	10,94	159,2	33,38	178,2	6,78	98,7	24,64	131,5

41	Сумарно	711,86	72,1	4343,5	131,3	435,82	44,2	2411,1	72,9

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	537,3	450,1	79,2	529,7	442,5	77,9

2	Студена	24,5	22,1	96,9	24,4	22	96,5

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	34,8	26,8	99,3	32,9	24,9	92,2

5	Тополница	114,4	94,4	80,6	86,2	66,2	56,5

6	Батак	302,3	282,3	97,3	273,9	253,9	87,6

7	Доспат	438,3	423,3	98,1	408,3	393,3	91,2

8	Въча	207,9	183,4	91	203	178,5	88,5

9	Кърджали	454,1	346,9	88,9	438,1	330,9	84,8

10	Ст.кладенец	313,3	222,6	74,9	331,6	240,9	81,1

11	Ивайловград	138,4	78,9	81,2	138,4	78,9	81,2

12	Копринка	112,5	107,1	78,3	116,1	110,7	80,9

13	Жребчево	330,8	300,8	81,3	263,7	233,7	63,2

14	Йовковци	92,2	83,2	100	88,4	79,4	95,4

15	Ясна поляна	33,2	25,2	92,3	31,8	23,8	87,2

16	Хр.Смирненски	25,7	21,5	91,5	21,1	16,9	71,9

17	Ал.Стамболийски	158,5	138,5	68,6	158,6	138,6	68,6

18	Камчия	234,6	158,3	100,7	232,5	156,2	99,4

19	Цонево	295,7	274,7	89,2	248,5	227,5	73,9

20	Бели Искър	1,9	0,6	4,3	6,1	4,8	34,8

21	Пясъчник	96,9	93,5	45	92,8	89,4	43

22	Широка поляна	22,7	19,4	93,7	18,1	14,8	71,5

23	Голям Беглик	57,1	53,1	91,4	53,3	49,3	84,9

24	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,5	1,2	80

25	Беглика	1,6	1,3	100	1,1	0,8	61,5

26	Кричим	19,4	0,9	50	18,5	0	0

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	23,87	22,57	88,5	16,99	15,69	61,5

28	Тракиец	86,7	62,7	69,7	70,4	46,4	51,6

29	Овчарица	45,8	14,8	47,1	43,3	12,3	39,2

30	Розов кладенец	5,4	0	0	17,3	4	56,3

31	Малко Шарково	37,81	33,91	73,5	34,54	30,64	66,5

32	Порой	28,54	26,54	61,4	23,12	21,12	48,9

33	Кула	10,15	9,45	48,5	9,71	9,01	46,2

34	Рабиша	26,89	24,49	57,5	21,87	19,47	45,7

35	Еница	0,83	0,03	0,1	2,45	1,65	4,5

36	Сопот	38,3	37	61,2	42	40,7	67,3

37	Горни Дъбник	90,27	87,27	68,7	83,86	80,86	63,7

38	Ястребино	44,9	41	69,6	42,28	38,38	65,2

39	Фисек	4,4	3,7	45,1	3,4	2,7	32,9

40	Съединение	7,19	5,69	50,4	6,55	5,05	44,6

41	Бели Лом	12,85	9,65	43,3	12,97	9,77	43,8

42	Тича	299,76	259,76	95,6	298,1	258,1	95

43	Ахелой	12,14	11,34	96,1	11,41	10,61	90

44	Калин	0,3	0,2	22,2	0,5	0,4	44,4

45	Карагьол	0,6	0,4	19	0,8	0,6	28,6

46	Огоста	324,02	257,02	58,7	301,13	234,13	53,5

47	Чаира	2,2	1,1	25	2	0,9	20,5

48	Огняново	30,26	27,76	95,4	29,39	26,89	92,4

49	Боровица	26,95	22,35	98,5	26,75	22,15	97,6

50	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,13	14,13	97,5

51	Асеновец	28,17	26,17	99,9	23,6	21,6	82,4

52	Панчарево	4,67	3,17	61	5,33	3,83	73,7

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	58,9	55,1	39,3	77,9	74,1	52,9

54	Сумарно	5371,48	4480,18	79	5095,58	4204,28	74,1

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	604,4	517,2	91	558,7	471,5	83

2	Студена	24,7	22,3	97,8	24,7	22,3	97,8

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	35,4	27,4	101,5	35	27	100

5	Тополница	122,8	102,8	87,8	84,3	64,3	54,9

6	Батак	307,8	287,8	99,2	284,7	264,7	91,3

7	Доспат	430,6	415,6	96,3	427	412	95,5

8	Въча	214,8	190,3	94,4	206,5	182	90,3

9	Кърджали	474	366,8	94	462,5	355,3	91,1

10	Ст.кладенец	340	249,3	83,9	355,6	264,9	89,2

11	Ивайловград	142,7	83,2	85,6	149,2	89,7	92,3

12	Копринка	130,5	125,1	91,4	128,5	123,1	90

13	Жребчево	346,7	316,7	85,6	264,9	234,9	63,5

14	Йовковци	92,7	83,7	100,6	92,2	83,2	100

15	Ясна поляна	32,6	24,6	90,1	30,9	22,9	83,9

16	Хр.Смирненски	27,8	23,6	100,4	24	19,8	84,3

17	Ал.Стамболийски	228,8	208,8	103,4	191,4	171,4	84,9

18	Камчия	234,9	158,6	100,9	233,5	157,2	100

19	Цонево	317	296	96,1	249,8	228,8	74,3

20	Бели Искър	14,3	13	94,2	13,1	11,8	85,5

21	Пясъчник	99,4	96	46,2	91	87,6	42,1

22	Широка поляна	22,4	19,1	92,3	21,8	18,5	89,4

23	Голям Беглик	56,1	52,1	89,7	56,1	52,1	89,7

24	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,3	1	66,7

25	Беглика	1,6	1,3	100	0,9	0,6	46,2

26	Кричим	19,6	1,1	61,1	19,2	0,7	38,9

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	25,86	24,56	96,3	20,96	19,66	77,1

28	Тракиец	85,3	61,3	68,1	69,5	45,5	50,6

29	Овчарица	45,1	14,1	44,9	43,9	12,9	41,1

30	Розов кладенец	16,7	3,4	47,9	17,9	4,6	64,8

31	Малко Шарково	37,77	33,87	73,5	34,04	30,14	65,4

32	Порой	29,8	27,8	64,4	22,64	20,64	47,8

33	Кула	10,56	9,86	50,6	9,6	8,9	45,6

34	Рабиша	28,72	26,32	61,8	22,5	20,1	47,2

35	Еница	0,85	0,05	0,1	2,4	1,6	4,3

36	Сопот	49,7	48,4	80	45,9	44,6	73,7

37	Горни Дъбник	90,7	87,7	69,1	83,69	80,69	63,5

38	Ястребино	45,5	41,6	70,6	41,54	37,64	63,9

39	Фисек	3,43	2,73	33,3	3,6	2,9	35,4

40	Съединение	7,15	5,65	50	6,48	4,98	44,1

41	Бели Лом	12,81	9,61	43,1	12,74	9,54	42,8

42	Тича	303,2	263,2	96,8	297,3	257,3	94,7

43	Ахелой	11,93	11,13	94,3	11,37	10,57	89,6

44	Калин	0,9	0,8	88,9	0,8	0,7	77,8

45	Карагьол	1,9	1,7	81	1,3	1,1	52,4

46	Огоста	324,93	257,93	58,9	293,6	226,6	51,7

47	Чаира	2,4	1,3	29,5	2,4	1,3	29,5

48	Огняново	30,15	27,65	95	29,59	27,09	93,1

49	Боровица	26,82	22,22	97,9	27,3	22,7	100

50	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,5	14,5	100

51	Асеновец	28,05	26,05	99,4	23,7	21,7	82,8

52	Панчарево	5,12	3,62	69,6	5,84	4,34	83,5

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	123,1	119,3	85,1	125,7	121,9	86,9

54	Сумарно	5741,55	4850,25	85,5	5332,79	4441,49	78,3

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	601,3	514,1	90,5	607	519,8	91,5

2	Студена	23,84	21,44	94	24,2	21,8	95,6

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	35,4	27,4	101,5	35	27	100

5	Тополница	123,25	103,25	88,2	101,8	81,8	69,9

6	Батак	297,12	277,12	95,6	301,1	281,1	96,9

7	Доспат	422,02	407,02	94,3	435,5	420,5	97,5

8	Въча	208,98	184,48	91,5	208,7	184,2	91,4

9	Кърджали	465,63	358,43	91,9	472,8	365,6	93,7

10	Ст.кладенец	340,49	249,79	84,1	371,2	280,5	94,4

11	Ивайловград	123,28	63,78	65,6	153,4	93,9	96,6

12	Копринка	124,22	118,82	86,9	128	122,6	89,6

13	Жребчево	329,4	299,4	80,9	284	254	68,6

14	Йовковци	91,95	82,95	99,7	91,5	82,5	99,2

15	Ясна поляна	31,58	23,58	86,4	30	22	80,6

16	Хр.Смирненски	26,24	22,04	93,8	25,5	21,3	90,6

17	Ал.Стамболийски	209,9	189,9	94	199	179	88,6

18	Камчия	233,65	157,35	100,1	233,1	156,8	99,7

19	Цонево	315,99	294,99	95,8	260,4	239,4	77,7

20	Бели Искър	13,65	12,35	89,5	14,3	13	94,2

21	Пясъчник	104,03	100,63	48,4	92,3	88,9	42,7

22	Широка поляна	21,66	18,36	88,7	21,5	18,2	87,9

23	Голям Беглик	56,46	52,46	90,3	54,6	50,6	87,1

24	Тошков чарк	1,28	0,98	65,3	1,8	1,5	100

25	Беглика	1,41	1,11	85,4	1,3	1	76,9

26	Кричим	19,1	0,6	33,1	18,9	0,4	22,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	24,1	22,8	89,4	26,1	24,8	97,3

28	Тракиец	82,31	58,31	64,8	68	44	48,9

29	Овчарица	42,72	11,72	37,3	44,6	13,6	43,3

30	Розов кладенец	18,06	4,76	67	18,8	5,5	77,5

31	Малко Шарково	37,52	33,62	72,9	33,8	29,9	64,9

32	Порой	28,18	26,18	60,6	22	20	46,3

33	Кула	10,54	9,84	50,5	9,5	8,8	45,1

34	Рабиша	28,52	26,12	61,3	22,7	20,3	47,7

35	Еница	0,81	0,01	0	2,3	1,5	4,1

36	Сопот	53,19	51,89	85,8	61,8	60,5	100

37	Горни Дъбник	88,56	85,56	67,4	85,1	82,1	64,6

38	Ястребино	50,2	46,3	78,6	41,2	37,3	63,3

39	Фисек	3,98	3,28	40	3,6	2,9	35,4

40	Съединение	7,22	5,72	50,6	6,5	5	44,2

41	Бели Лом	12,86	9,66	43,3	12,7	9,5	42,6

42	Тича	308,74	268,74	98,9	311,8	271,8	100

43	Ахелой	11,5	10,7	90,7	11,3	10,5	89

44	Калин	0,67	0,57	63,1	0,8	0,7	77,8

45	Карагьол	2,1	1,9	90,6	1,9	1,7	81

46	Огоста	297,06	230,06	52,5	305,1	238,1	54,4

47	Чаира	2,56	1,46	33,3	2	0,9	20,5

48	Огняново	30,9	28,4	97,6	30,38	27,88	95,8

49	Боровица	26,85	22,25	98	27,3	22,7	100

50	Среченска бара	15,3	14,3	98,6	15,5	14,5	100

51	Асеновец	27,55	25,55	97,5	23,98	21,98	83,9

52	Панчарево	5,12	3,62	69,6	5,62	4,12	79,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	125,96	122,16	87,1	140,1	136,3	97,2

54	Сумарно	5619,1	4727,8	83,3	5555,58	4664,28	82,2

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	32	79,7	19,6	69,1

2	Студена	2,6	8,8	3,4	9,9

3	Пчелина	11,3	57,5	5,5	20,3

4	Дяково	1,1	4,1	1,1	6,4

5	Белмекен-Чаира	19,4	85,9	8	63,9

6	Тополница	1,4	14,7	6	10,2

7	Г.Беглик-Ш.пол.	13,7	55,3	11,3	44,3

8	Батак	1,09	58,09	10,7	39,06

9	Доспат	26,9	87,8	18,2	67,7

10	Въча	132,6	419,9	70,7	249

11	Кърджали	33,6	739,8	33,8	382,7

12	Ст.кладенец	81,3	990,8	62,9	683,4

13	Ивайловград	104,9	1586,4	61,3	871,8

14	Копринка	37,3	106,8	8,1	43,6

15	Жребчево	55,3	180,3	19,6	59,5

16	Йовковци	2,3	9,6	2,7	10,1

17	Ясна поляна	0,6	2,4	0,6	2,4

18	Хр.Смирненски	4,4	14	1,9	10

19	Ал.Стамболийски	25,6	145,8	2,04	73,36

20	Камчия	6,4	26,1	7,8	32,3

21	Цонево	14,9	139,5	5,8	22,2

22	Пясъчник	0,01	0,17	0,01	0,04

23	Домлян	0,19	0,45	0,46	1,26

24	Малко Шарково	2,44	6,98	0,29	1,16

25	Порой	2,24	2,46	0,25	0,44

26	Кула	0,27	0,97	0,23	0,59

27	Рабиша	0,09	0,36	0,03	0,12

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,06	0,18	0,1	0,27

29	Горни Дъбник	3,86	8,3	3,7	8,53

30	Ястребино	0,38	5,65	0,36	1,17

31	Съединение	0,19	0,67	0,18	0,64

32	Бели Лом	0,21	0,81	0,16	0,63

33	Тича	22,14	102,88	4,52	54,98

34	Ахелой	0,61	0,68	0,08	0,14

35	Огоста	38,85	101,18	40,22	144,71

36	Огняново	0,75	2,79	0,51	5,76

37	Боровица	1,02	28,89	1,23	4,91

38	Среченска бара	2,19	9,44	2,03	9,43

39	Асеновец	1,3	4,44	1,4	4,82

40	Панчарево	1,23	8,14	2,81	10,45

41	Сумарно	686,72	5098,71	419,61	3021,25

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	35,2	114,9	17,8	86,9

2	Студена	2,6	11,4	3,5	13,4

3	Пчелина	14	71,5	5,2	25,5

4	Дяково	1	5,1	1,2	7,6

5	Белмекен-Чаира	11,9	97,8	7	70,9

6	Тополница	57,4	72,1	12,4	22,6

7	Г.Беглик-Ш.пол.	34,1	89,4	11,9	56,2

8	Батак	47,9	105,99	11,2	50,26

9	Доспат	39,8	127,6	0,4	68,1

10	Въча	110,8	530,7	33,7	282,7

11	Кърджали	27	766,8	33,6	416,3

12	Ст.кладенец	23	1013,8	31,7	715,1

13	Ивайловград	33,3	1619,7	25	896,8

14	Копринка	30,9	137,7	10	53,6

15	Жребчево	17,5	197,8	20,5	80

16	Йовковци	2,4	12	2,8	12,9

17	Ясна поляна	0,6	3	0,7	3,1

18	Хр.Смирненски	4	18	1,8	11,8

19	Ал.Стамболийски	31,8	177,6	5,2	78,56

20	Камчия	7	33,1	8,3	40,6

21	Цонево	14,6	154,1	6	28,2

22	Пясъчник	0,33	0,5	1,99	2,04

23	Домлян	0,22	0,67	0,01	1,27

24	Малко Шарково	0,33	7,31	0,54	1,7

25	Порой	1,57	4,03	1,52	1,95

26	Кула	0,28	1,25	0,23	0,82

27	Рабиша	0,09	0,45	0,05	0,17

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,07	0,25	0,12	0,39

29	Горни Дъбник	9,49	17,79	5,56	14,09

30	Ястребино	0,45	6,1	1,13	2,3

31	Съединение	0,21	0,88	0,23	0,87

32	Бели Лом	0,22	1,03	0,19	0,81

33	Тича	24,68	127,56	7,25	62,23

34	Ахелой	0,5	1,18	0,14	0,28

35	Огоста	88,8	189,98	47,95	192,67

36	Огняново	1,8	4,59	0,77	6,53

37	Боровица	1,09	29,98	3,28	8,19

38	Среченска бара	2,2	11,64	2,35	11,79

39	Асеновец	1,3	5,74	1,15	5,96

40	Панчарево	1,22	9,36	2,51	12,95

41	Сумарно	681,67	5780,38	326,87	3348,12

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	75,9	190,8	24,9	111,8

2	Студена	5,66	17,06	3,4	16,8

3	Пчелина	22,4	93,9	4,8	30,3

4	Дяково	1,1	6,2	1,4	9

5	Белмекен-Чаира	46,06	143,86	43,3	114,2

6	Тополница	84	156,1	3,7	26,3

7	Г.Беглик-Ш.пол.	19,5	108,9	19,9	76,1

8	Батак	35	140,99	16,1	66,36

9	Доспат	31,3	158,9	17,8	85,9

10	Въча	87,2	617,9	73,4	356,1

11	Кърджали	37,7	804,5	106,4	522,7

12	Ст.кладенец	48,5	1062,3	123,7	838,8

13	Ивайловград	77,7	1697,4	117	1013,8

14	Копринка	33,6	171,3	42,6	96,2

15	Жребчево	42,48	240,28	46,5	126,5

16	Йовковци	4,8	16,8	2,8	15,7

17	Ясна поляна	1,18	4,18	0,8	3,9

18	Хр.Смирненски	6,66	24,66	4,6	16,4

19	Ал.Стамболийски	55,7	233,3	29,4	107,96

20	Камчия	19,91	53	8,3	48,9

21	Цонево	29,33	183,43	5,5	33,7

22	Пясъчник	0,31	0,82	0,03	2,06

23	Домлян	2,18	2,85	0,02	1,29

24	Малко Шарково	0,48	7,79	0,5	2,2

25	Порой	2,92	6,95	2,17	4,13

26	Кула	0,31	1,56	0,25	1,07

27	Рабиша	0,23	0,68	0,12	0,29

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,08	0,34	0,14	0,53

29	Горни Дъбник	9,41	27,2	4,12	18,2

30	Ястребино	0,5	6,59	1,64	3,94

31	Съединение	0,2	1,09	0,2	1,06

32	Бели Лом	0,26	1,3	0,21	1,02

33	Тича	35,19	162,75	10,27	72,5

34	Ахелой	0,69	1,86	0,18	0,46

35	Огоста	70,19	260,17	34,29	226,95

36	Огняново	3,19	7,78	0,77	7,3

37	Боровица	1,07	31,05	7,06	15,25

38	Среченска бара	2,1	13,74	2,22	14,01

39	Асеновец	1,52	7,26	1,19	7,15

40	Панчарево	12,08	21,44	2,12	15,08

41	Сумарно	908,6	6688,98	763,8	4111,92

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	42	80	208	119,8	24	45,3	185	106,3

2	Монтана	46	85,9	205	126,8	30	55,6	126	77,8

3	Лом	45	91,4	213	121,6	12	24,5	129	73,7

4	Враца	58	83,9	252	117,2	23	33,3	151	70,2

5	Кнежа	60	120,8	192	120,3	14	28	110	68,8

6	Плевен	57	117,1	235	141,8	7	14,3	95	57,2

7	Ловеч	51	92,5	189	104,9	25	45,5	124	68,9

8	Тетевен	71	80,7	12	13,6	104	42,1

9	Севлиево	52	87,5	12	20,3	106	61,3

10	В.Търново	42	66,1	200	92,3	8	12,5	112	51,6

11	Русе	37	70,6	199	103,3	10	18,9	121	62,7

12	Разград	65	127,1	4	7,8	127	80,4

13	Силистра	31	82,7	218	154,3	2	5,4	99	70,2

14	София - ЦМС	38	75,3	182	123,2	16	31,4	127	85,8

15	вр.Ботев	77	91,3	295	96	28	33,3	192	62,5

16	Черни връх	48	56,5	260	75,7	18	21,4	204	59,5

17	вр.Мургаш	25	43,3	129	70,9	50	86,2	157	86,3

18	вр.Мусала	49	47	432	110	44	41,9	249	63,4

19	Средно	50	80,4	227	91,3	19	30,5	140	67,4

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	89	143,5	297	126	54	87,1	239	101,3

2	Монтана	78	96,3	283	116,6	34	42	160	65,8

3	Лом	130	224,1	343	147,1	48	82,8	177	76

4	Враца	154	155,6	406	129,3	80	80,8	231	73,6

5	Кнежа	111	165,7	303	133,7	76	113,4	186	81,9

6	Плевен	101	153	336	145	84	127,3	179	77,2

7	Ловеч	164	210,3	353	136,8	99	126,9	223	86,4

8	Тетевен	330	239,1	90	65,2	194	50,4

9	Севлиево	144	169,4	172	202,4	278	107,8

10	В.Търново	127	154,9	327	109,5	180	219,5	292	97,7

11	Русе	159	240,9	358	138,4	75	113,6	196	75,7

12	Разград	79	109,7	119	165,3	246	107

13	Силистра	114	237,5	332	175,4	107	222,9	206	109

14	София - ЦМС	101	138,4	283	128,2	67	91,8	194	87,8

15	вр.Ботев	239	181,1	534	121,6	123	93,2	315	71,8

16	Черни връх	134	120,7	394	86,7	96	86,5	300	66,1

17	вр.Мургаш	204	183,8	333	113,7	103	92,8	260	88,7

18	вр.Мусала	134	131,4	566	114,4	77	75,5	326	65,9

19	Средно	144	169,3	363	103,5	94	110	233	79,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	26	39,8	323	107,6	68	106,3	307	102,3

2	Монтана	35	43,1	318	98,4	97	121,3	257	79,6

3	Лом	29	43,9	372	124,1	51	76,1	228	76

4	Враца	102	98,2	508	121,5	132	126,9	363	86,8

5	Кнежа	60	75,6	363	118,7	46	58,2	232	75,8

6	Плевен	96	124,5	432	139,9	70	90,9	249	80,6

7	Ловеч	95	117,4	448	132,2	99	122,2	322	95

8	Тетевен	114	76,1	147	98	341	63,7

9	Севлиево	81	100,9	89	111,2	367	108,6

10	В.Търново	149	179,2	476	124,6	110	132,5	402	105,2

11	Русе	67	93,7	425	128,8	116	163,4	312	94,5

12	Разград	107	146,7	82	112,3	328	108,3

13	Силистра	93	149,5	424	169	64	103,2	270	107,6

14	София - ЦМС	104	138,9	388	130,9	91	121,3	285	96,3

15	вр.Ботев	103	71	637	109	149	102,8	464	79,5

16	Черни връх	112	95,6	505	88,5	117	100	417	73

17	вр.Мургаш	91	74,9	424	102,3	100	82,6	360	87

18	вр.Мусала	42	51,4	608	105,6	94	116	420	72,9

19	Средно	84	93,4	443	96,7	96	107	329	86,2

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	1,06	31,9	2,97	23,7	0,74	22,2	3,24	25,9

2	Огоста-Мизия	269,13	252,1	480	148,7	86,24	80,8	196,32	60,8

3	Искър-с.Ореховица	253,1	123,7	777,51	114,5	151,69	74,1	641,55	94,5

4	Вит-с.Търнене	41,01	64,8	133,15	85,5	11,8	18,6	114,97	73,8

5	Осъм-с.Изгрев	43,59	73,6	143,92	98,4	22,09	37,3	118,24	80,8

6	Янтра-с.Каранци	102,14	53,6	846,35	137,5	36,38	19,1	377,27	61,3

7	Черни Лом-с.Широково	8,45	68,2	33,12	73,9	7,83	63,2	27,28	60,9

8	Сумарно	718,49	112,2	2417,0	122,3	316,77	49,5	1478,8	74,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,73	30,1	3,7	24,8	0,6	25	3,85	25,8

2	Огоста-Мизия	105,12	100,6	585,12	136,9	56,72	54,3	253,04	59,2

3	Искър-с.Ореховица	307,8	154,8	1085,3	123,6	146,24	73,6	787,79	89,7

4	Вит-с.Търнене	204,7	364,3	337,85	159,4	59	105	173,97	82,1

5	Осъм-с.Изгрев	130,28	236,2	274,2	136,1	41,59	75,4	159,83	79,3

6	Янтра-с.Каранци	293,55	172,8	1139,9	145,1	157,46	92,7	534,72	68,1

7	Черни Лом-с.Широково	9,27	76,8	42,39	74,5	5,96	49,4	33,24	58,4

8	Сумарно	1051,4	175,5	3468,4	134,6	467,57	78,1	1946,4	75,6

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,37	19,8	4,06	24,2	0,81	43,8	4,66	27,8

2	Огоста-Мизия	50,98	73,4	636,1	128,1	63,47	91,4	316,51	63,7

3	Искър-с.Ореховица	498,4	346,5	1583,7	155	173,45	120,6	961,24	94,1

4	Вит-с.Търнене	107,88	243,3	445,73	173,9	95,59	215,6	269,56	105,2

5	Осъм-с.Изгрев	85,85	238,7	360,05	151,6	49,95	138,9	209,78	88,4

6	Янтра-с.Каранци	306,44	255,4	1446,3	159,7	203,58	169,7	738,31	81,5

7	Черни Лом-с.Широково	24,06	231,9	66,45	98,8	7,45	71,8	40,69	60,5

8	Сумарно	1073,9	252,2	4542,4	151,3	594,32	139,6	2540,7	84,6

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	42,4	95	110,4	105,4	34,4	77,1	97,9	93,5

2	Йовковци	3,3	26,2	49,5	138,7	1,7	13,5	24	67,2

3	Хр.Смирненски	5	74,7	25,9	143,6	1,7	25,4	15,8	87,6

4	Ал.Стамболийски	31,8	63	134,7	94,7	16,3	32,3	83,5	58,7

5	Кула	0,84	76,3	3,31	120,8	0,43	38,8	2,28	83,4

6	Рабиша	2,28	67	7,31	69	1,4	41,1	7,09	66,9

7	Еница	0,08	26,6	0,16	14,5	0,02	5,9	0,09	8,3

8	Горни Дъбник	7,02	10,1	22,34	13,2	8,45	12,1	23,3	13,8

9	Ястребино	1,28	17,7	18,08	57,5	0,21	3	13,05	41,5

10	Бели Лом	0,15	16,7	1,19	31,8	0,13	14,8	2,55	68,1

11	Огоста	67,01	74,2	188,65	86,3	52,94	58,6	215,17	98,5

12	Огняново	1,08	82,7	4,45	88,9	0,58	44,9	5,97	119,5

13	Среченска бара	2,87	33,7	14,21	61,5	2,32	27,2	10,66	46,1

14	Панчарево	10,94	159,2	33,38	178,2	6,78	98,7	24,64	131,5

15	Сумарно	176,04	57,9	613,58	78,2	127,35	41,9	526,01	67,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	105,5	136,2	215,9	118,5	49,2	63,5	147,1	80,7

2	Йовковци	11,8	208,1	61,3	148,2	8,9	157	32,9	79,5

3	Хр.Смирненски	9,8	198,8	35,7	155,4	4,9	99,4	20,7	90,1

4	Ал.Стамболийски	139,2	259,4	273,9	139,8	38,8	72,3	122,3	62,4

5	Кула	0,69	182,4	4	128,3	0,07	19,5	2,36	75,6

6	Рабиша	1,91	66	9,23	68,3	0,63	21,8	7,73	57,2

7	Еница	0,09	17,7	0,24	15,5	0,06	11,7	0,15	9,4

8	Горни Дъбник	9,92	19,6	32,26	14,7	5,39	10,7	28,69	13,1

9	Ястребино	1,35	31,7	19,43	54,5	0,38	8,9	13,43	37,6

10	Бели Лом	0,17	8,9	1,36	24,3	0,23	12,4	2,78	49,7

11	Огоста	89,68	111,7	278,33	93,2	40,43	50,3	255,6	85,5

12	Огняново	1,9	73,2	6,35	83,6	0,97	37,3	6,94	91,4

13	Среченска бара	2,9	33,7	17,11	54	2,72	31,6	13,38	42,2

14	Панчарево	15,17	204,5	48,55	185,7	7,72	104	32,35	123,7

15	Сумарно	390,08	129,6	1003,6	92,5	160,4	53,3	686,41	63,2

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	76,7	129,4	292,6	121,2	74,36	125,4	221,46	91,7

2	Йовковци	4,52	142	65,82	147,7	11,5	361,6	44,4	99,7

3	Хр.Смирненски	5,04	150,9	40,74	154,8	6,2	185,6	26,9	102,2

4	Ал.Стамболийски	76,2	171	350,1	145,6	37,9	85,1	160,2	66,6

5	Кула	0,29	103,2	4,29	126,2	0,1	35,7	2,46	72,3

6	Рабиша	0,04	2,5	9,27	61,4	0,49	30,8	8,22	54,4

7	Еница	0,04	6,1	0,29	12,6	0,06	8,6	0,21	9,1

8	Горни Дъбник	7,28	19,6	39,53	15,4	5,28	14,3	33,97	13,3

9	Ястребино	3,19	110,2	22,63	58,7	0,8	27,6	14,23	36,9

10	Бели Лом	0,29	26,8	1,65	24,7	0,13	12,1	2,92	43,5

11	Огоста	42,32	197,8	320,65	100,1	45,74	213,8	301,35	94,1

12	Огняново	3,94	96,2	10,3	88	1,56	38,1	8,51	72,7

13	Среченска бара	2,9	42,6	20,01	52	2,22	32,7	15,6	40,5

14	Панчарево	24,94	498,7	73,49	235,9	6,83	136,5	39,18	125,8

15	Сумарно	247,69	129,5	1251,3	98	193,19	101	879,6	68,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	537,3	450,1	79,2	529,7	442,5	77,9

2	Йовковци	92,2	83,2	100	88,4	79,4	95,4

3	Хр.Смирненски	25,7	21,5	91,5	21,1	16,9	71,9

4	Ал.Стамболийски	158,5	138,5	68,6	158,6	138,6	68,6

5	Бели Искър	1,9	0,6	4,3	6,1	4,8	34,8

6	Кула	10,15	9,45	48,5	9,71	9,01	46,2

7	Рабиша	26,89	24,49	57,5	21,87	19,47	45,7

8	Еница	0,83	0,03	0,1	2,45	1,65	4,5

9	Сопот	38,3	37	61,2	42	40,7	67,3

10	Горни Дъбник	90,27	87,27	68,7	83,86	80,86	63,7

11	Ястребино	44,9	41	69,6	42,28	38,38	65,2

12	Бели Лом	12,85	9,65	43,3	12,97	9,77	43,8

13	Огоста	324,02	257,02	58,7	301,13	234,13	53,5

14	Огняново	30,26	27,76	95,4	29,39	26,89	92,4

15	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,13	14,13	97,5

16	Панчарево	4,67	3,17	61	5,33	3,83	73,7

17	Сумарно	1414,25	1205,25	69,1	1370,02	1161,02	66,5

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	604,4	517,2	91	558,7	471,5	83

2	Йовковци	92,7	83,7	100,6	92,2	83,2	100

3	Хр.Смирненски	27,8	23,6	100,4	24	19,8	84,3

4	Ал.Стамболийски	228,8	208,8	103,4	191,4	171,4	84,9

5	Бели Искър	14,3	13	94,2	13,1	11,8	85,5

6	Кула	10,56	9,86	50,6	9,6	8,9	45,6

7	Рабиша	28,72	26,32	61,8	22,5	20,1	47,2

8	Еница	0,85	0,05	0,1	2,4	1,6	4,3

9	Сопот	49,7	48,4	80	45,9	44,6	73,7

10	Горни Дъбник	90,7	87,7	69,1	83,69	80,69	63,5

11	Ястребино	45,5	41,6	70,6	41,54	37,64	63,9

12	Бели Лом	12,81	9,61	43,1	12,74	9,54	42,8

13	Огоста	324,93	257,93	58,9	293,6	226,6	51,7

14	Огняново	30,15	27,65	95	29,59	27,09	93,1

15	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,5	14,5	100

16	Панчарево	5,12	3,62	69,6	5,84	4,34	83,5

17	Сумарно	1582,54	1373,54	78,7	1442,3	1233,3	70,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	601,3	514,1	90,5	607	519,8	91,5

2	Йовковци	91,95	82,95	99,7	91,5	82,5	99,2

3	Хр.Смирненски	26,24	22,04	93,8	25,5	21,3	90,6

4	Ал.Стамболийски	209,9	189,9	94	199	179	88,6

5	Бели Искър	13,65	12,35	89,5	14,3	13	94,2

6	Кула	10,54	9,84	50,5	9,5	8,8	45,1

7	Рабиша	28,52	26,12	61,3	22,7	20,3	47,7

8	Еница	0,81	0,01	0	2,3	1,5	4,1

9	Сопот	53,19	51,89	85,8	61,8	60,5	100

10	Горни Дъбник	88,56	85,56	67,4	85,1	82,1	64,6

11	Ястребино	50,2	46,3	78,6	41,2	37,3	63,3

12	Бели Лом	12,86	9,66	43,3	12,7	9,5	42,6

13	Огоста	297,06	230,06	52,5	305,1	238,1	54,4

14	Огняново	30,9	28,4	97,6	30,38	27,88	95,8

15	Среченска бара	15,3	14,3	98,6	15,5	14,5	100

16	Панчарево	5,12	3,62	69,6	5,62	4,12	79,2

17	Сумарно	1536,11	1327,11	76,1	1529,2	1320,2	75,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	32	79,7	19,6	69,1

2	Йовковци	2,3	9,6	2,7	10,1

3	Хр.Смирненски	4,4	14	1,9	10

4	Ал.Стамболийски	25,6	145,8	2,04	73,36

5	Кула	0,27	0,97	0,23	0,59

6	Рабиша	0,09	0,36	0,03	0,12

7	Еница	0,06	0,18	0,1	0,27

8	Горни Дъбник	3,86	8,3	3,7	8,53

9	Ястребино	0,38	5,65	0,36	1,17

10	Бели Лом	0,21	0,81	0,16	0,63

11	Огоста	38,85	101,18	40,22	144,71

12	Огняново	0,75	2,79	0,51	5,76

13	Среченска бара	2,19	9,44	2,03	9,43

14	Панчарево	1,23	8,14	2,81	10,45

15	Сумарно	112,19	386,91	76,39	344,22

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	35,2	114,9	17,8	86,9

2	Йовковци	2,4	12	2,8	12,9

3	Хр.Смирненски	4	18	1,8	11,8

4	Ал.Стамболийски	31,8	177,6	5,2	78,56

5	Кула	0,28	1,25	0,23	0,82

6	Рабиша	0,09	0,45	0,05	0,17

7	Еница	0,07	0,25	0,12	0,39

8	Горни Дъбник	9,49	17,79	5,56	14,09

9	Ястребино	0,45	6,1	1,13	2,3

10	Бели Лом	0,22	1,03	0,19	0,81

11	Огоста	88,8	189,98	47,95	192,67

12	Огняново	1,8	4,59	0,77	6,53

13	Среченска бара	2,2	11,64	2,35	11,79

14	Панчарево	1,22	9,36	2,51	12,95

15	Сумарно	178,02	564,93	88,46	432,67

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	75,9	190,8	24,9	111,8

2	Йовковци	4,8	16,8	2,8	15,7

3	Хр.Смирненски	6,66	24,66	4,6	16,4

4	Ал.Стамболийски	55,7	233,3	29,4	107,96

5	Кула	0,31	1,56	0,25	1,07

6	Рабиша	0,23	0,68	0,12	0,29

7	Еница	0,08	0,34	0,14	0,53

8	Горни Дъбник	9,41	27,2	4,12	18,2

9	Ястребино	0,5	6,59	1,64	3,94

10	Бели Лом	0,26	1,3	0,21	1,02

11	Огоста	70,19	260,17	34,29	226,95

12	Огняново	3,19	7,78	0,77	7,3

13	Среченска бара	2,1	13,74	2,22	14,01

14	Панчарево	12,08	21,44	2,12	15,08

15	Сумарно	241,42	806,35	107,58	540,26

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	49	98,4	229	138,1	8	16	128	77,1

2	Добрич	19	45,1	214	152,1	9	20,9	149	105,7

3	Шабла	22	71	142	110,1	2	6,5	89	69

4	Варна	24	55,2	183	116,8	8	18,2	127	80,9

5	Бургас	23	44,5	230	128,3	13	25,5	126	70,4

6	Карнобат	27	55,5	229	139,8	3	6,1	95	57,9

7	Средно	27	61,5	205	131,2	7	16	119	76,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	78	120	307	133	72	110,8	200	86,6

2	Добрич	53	112,8	267	142,2	86	183	235	125

3	Шабла	17	51,5	159	98,1	90	272,7	179	110,5

4	Варна	27	67,5	210	106,8	98	245	225	114,2

5	Бургас	22	53,7	252	114,4	61	148,8	187	85

6	Карнобат	58	96,7	287	128,2	122	203,3	217	96,9

7	Средно	43	89,2	247	121,3	88	185	207	101,7

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	127	166,4	434	141,3	68	89,5	268	87,3

2	Добрич	46	73,2	314	124,9	64	101,6	299	119,1

3	Шабла	27	73	186	93,5	31	83,8	210	105,5

4	Варна	46	100	256	105,5	81	176,1	306	125,9

5	Бургас	59	119,4	310	115,3	99	202	286	106,3

6	Карнобат	52	81,3	339	117,8	33	51,6	250	86,8

7	Средно	59	106,3	306	118,1	63	112,2	270	104

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	6,64	103,6	26,73	105,7	5,42	84,5	22,93	90,7

2	Камчия-с.Гроздьово	50,69	60,1	835,48	272	12,98	15,4	156,51	51

3	Средецка-с.Проход	4,33	42,2	50,07	138,1	0,75	7,3	11,96	33

4	Сумарно	61,67	61	912,28	247,4	19,14	18,9	191,4	51,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	8,81	140,4	35,54	112,6	10,56	168,2	33,49	106,1

2	Камчия-с.Гроздьово	63,98	118	899,46	248,9	11,31	20,9	167,82	46,4

3	Средецка-с.Проход	8,71	200,4	58,78	144,8	0,97	22,3	12,93	31,8

4	Сумарно	81,5	125,7	993,78	229,2	22,84	35,2	214,24	49,4

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	5,9	111,8	41,44	112,5	6,63	125,7	40,12	108,9

2	Камчия-с.Гроздьово	82,74	202,5	982,2	244,2	14,9	36,5	182,72	45,4

3	Средецка-с.Проход	4,13	137,8	62,91	144,3	2,13	71	15,06	34,5

4	Сумарно	92,77	188,9	1086,5	225,1	23,66	48,2	237,9	49,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,5	16,8	12,3	101,5	0,3	10,1	6,1	50,3

2	Камчия	16,7	53,4	249,7	203,7	8,8	28,1	99	80,8

3	Цонево	15,1	56,4	81,1	98,7	6,5	24,3	85,8	104,4

4	Порой	2,23	124,1	13,89	80,1	1,37	76,1	5,16	29,8

5	Съединение	0,13	10,6	1,93	25,8	0,13	10,1	1,29	17,1

6	Тича	16,63	52	194,31	171,2	4,93	15,4	89,14	78,5

7	Ахелой	0,38	57,8	2,08	33	0,08	12,5	0,82	13,1

8	Сумарно	51,67	53,4	555,3	153,6	22,1	22,9	287,31	79,5

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,3	21	12,6	93	0,2	14	6,3	46,5

2	Камчия	36,3	177,2	286	199,9	12,8	62,5	111,8	78,1

3	Цонево	7,4	39,2	88,5	87,6	4,9	26	90,7	89,8

4	Порой	2,83	318,4	16,72	91,8	1,04	116,5	6,19	34

5	Съединение	0,15	18,5	2,08	25	0,16	20,1	1,45	17,4

6	Тича	32,63	153,3	226,94	168,4	12,15	57,1	101,29	75,2

7	Ахелой	0,29	87,9	2,37	35,8	0,09	28,5	0,91	13,8

8	Сумарно	79,9	124,6	635,21	149,2	31,34	48,9	318,65	74,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,12	20,3	12,72	89,9	0,3	49,2	6,6	46,6

2	Камчия	18,67	186	304,67	199	19	189,2	130,8	85,4

3	Цонево	16,63	187,1	105,13	95,6	5,1	57,4	95,8	87,1

4	Порой	1,3	149,4	18,02	94,4	1,22	140,2	7,41	38,8

5	Съединение	0,28	48,2	2,36	26,5	0,17	30	1,62	18,2

6	Тича	31,21	238,4	258,15	174,6	19,65	150,1	120,94	81,8

7	Ахелой	0,26	81,6	2,63	37,9	0,11	35,6	1,03	14,8

8	Сумарно	68,47	199,1	703,68	153	45,56	132,5	364,21	79,2

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	33,2	25,2	92,3	31,8	23,8	87,2

2	Камчия	234,6	158,3	100,7	232,5	156,2	99,4

3	Цонево	295,7	274,7	89,2	248,5	227,5	73,9

4	Порой	28,54	26,54	61,4	23,12	21,12	48,9

5	Фисек	4,4	3,7	45,1	3,4	2,7	32,9

6	Съединение	7,19	5,69	50,4	6,55	5,05	44,6

7	Тича	299,76	259,76	95,6	298,1	258,1	95

8	Ахелой	12,14	11,34	96,1	11,41	10,61	90

9	Сумарно	915,53	765,23	91,2	855,38	705,08	84,1

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	32,6	24,6	90,1	30,9	22,9	83,9

2	Камчия	234,9	158,6	100,9	233,5	157,2	100

3	Цонево	317	296	96,1	249,8	228,8	74,3

4	Порой	29,8	27,8	64,4	22,64	20,64	47,8

5	Фисек	3,4	2,9	35,4	3,6	2,9	35,4

6	Съединение	7,15	5,65	50	6,48	4,98	44,1

7	Тича	303,2	263,2	96,8	297,3	257,3	94,7

8	Ахелой	11,93	11,13	94,3	11,37	10,57	89,6

9	Сумарно	940,17	789,88	94,2	855,59	705,29	84,1

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	31,58	23,58	86,4	30	22	80,6

2	Камчия	233,65	157,35	100,1	233,1	156,8	99,7

3	Цонево	315,99	294,99	95,8	260,4	239,4	77,7

4	Порой	28,18	26,18	60,6	22	20	46,3

5	Фисек	3,98	3,28	40	3,6	2,9	35,4

6	Съединение	7,22	5,72	50,6	6,5	5	44,2

7	Тича	308,74	268,74	98,9	311,8	271,8	100

8	Ахелой	11,5	10,7	90,7	11,3	10,5	89

9	Сумарно	940,83	790,53	94,2	878,7	728,4	86,8

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	2,4	0,6	2,4

2	Камчия	6,4	26,1	7,8	32,3

3	Цонево	14,9	139,5	5,8	22,2

4	Порой	2,24	2,46	0,25	0,44

5	Съединение	0,19	0,67	0,18	0,64

6	Тича	22,14	102,88	4,52	54,98

7	Ахелой	0,61	0,68	0,08	0,14

8	Сумарно	47,08	274,68	19,23	113,09

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	3	0,7	3,1

2	Камчия	7	33,1	8,3	40,6

3	Цонево	14,6	154,1	6	28,2

4	Порой	1,57	4,03	1,52	1,95

5	Съединение	0,21	0,88	0,23	0,87

6	Тича	24,68	127,56	7,25	62,23

7	Ахелой	0,5	1,18	0,14	0,28

8	Сумарно	49,17	323,85	24,14	137,23

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	1,18	4,18	0,8	3,9

2	Камчия	19,91	53	8,3	48,9

3	Цонево	29,33	183,43	5,5	33,7

4	Порой	2,92	6,95	2,17	4,13

5	Съединение	0,2	1,09	0,2	1,06

6	Тича	35,19	162,75	10,27	72,5

7	Ахелой	0,69	1,86	0,18	0,46

8	Сумарно	89,42	413,26	27,42	164,65

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	27	55,5	229	139,8	3	6,1	95	57,9

2	Елхово	40	79,4	187	107,3	9	18	82	47,1

3	Сливен	46	98,7	263	162,6	11	23,4	98	60,5

4	Чирпан	20	40,6	123	70	17	35,4	108	61,7

5	Казанлък	18	41,7	169	119,5	11	26,2	87	61,7

6	Хасково	22	39,5	254	113,9	16	28,6	112	50,2

7	Свиленград	19	36	252	121,8	10	18,9	92	44,4

8	Кърджали	21	39,4	262	120,5	27	51,9	127	58,5

9	Крумовград	13	19,4	424	145,2	23	34,3	166	56,8

10	Пловдив	6	14,5	158	101,3	8	19	93	59,6

11	Карлово	29	62,1	27	57,4	107	64,5

12	Пазарджик	12	27,6	108	70,8	11	26,2	64	42,1

13	Панагюрище	27	56	158	91,8	14	29,2	67	39

14	вр.Ботев	77	91,3	295	96	28	33,3	192	62,5

15	вр.Мусала	49	47	432	110	44	41,9	249	63,4

16	вр.Рожен	26	35,4	375	139,2	37	51,4	240	89,2

17	Средно	28	49,8	246	109,4	19	32,7	124	58,7

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	58	96,7	287	128,2	122	203,3	217	96,9

2	Елхово	35	67,3	222	98,1	50	96,2	132	58,4

3	Сливен	61	95,3	324	143,5	88	137,5	186	82,3

4	Чирпан	52	82,5	175	73,3	87	138,1	195	81,9

5	Казанлък	95	133,8	264	124,3	66	93	153	72,2

6	Хасково	73	114,1	327	114	64	100	176	61,3

7	Свиленград	67	124,1	319	122,3	63	116,7	155	59,4

8	Кърджали	114	183,9	376	134,6	90	145,2	217	77,8

9	Крумовград	45	68,2	469	131	66	100	232	64,8

10	Пловдив	77	118,5	235	106,4	103	112	196	79

11	Карлово	85	109	103	132,1	210	86,1

12	Пазарджик	136	206,1	244	111,7	43	65,2	107	49,1

13	Панагюрище	116	134,9	274	106,2	72	83,7	139	53,9

14	вр.Ботев	239	181,1	534	121,6	123	93,2	315	71,8

15	вр.Мусала	134	131,4	566	114,4	77	75,5	326	65,9

16	вр.Рожен	150	163	525	145,3	40	61,5	280	83,8

17	Средно	96	130,6	343	113	79	106,8	202	71,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	52	81,3	339	117,8	33	51,6	250	86,8

2	Елхово	50	90,7	272	96,7	127	230,9	259	92,2

3	Сливен	79	123,9	404	139,2	50	78,1	236	81,4

4	Чирпан	73	115,7	247	82,2	136	215,9	331	110

5	Казанлък	79	108,2	343	120,2	108	147,9	261	91,6

6	Хасково	85	132,5	412	117,4	87	135,9	263	74,9

7	Свиленград	55	112	374	120,6	76	155,1	231	74,5

8	Кърджали	41	69,5	417	123,2	72	122	289	85,5

9	Крумовград	49	94,2	281	68,5

10	Пловдив	53	98,3	288	104,8	76	140,7	272	90,1

11	Карлово	65	87,2	109	145,3	319	100

12	Пазарджик	52	111,3	296	111,7	106	225,5	213	80,4

13	Панагюрище	53	70,4	327	98,1	166	221,3	305	91,6

14	вр.Ботев	103	71	637	109	149	102,8	464	79,5

15	вр.Мусала	42	51,4	608	105,6	94	116	420	72,9

16	вр.Рожен	60	51,8	585	122,6	198	170,7	478	106,2

17	Средно	63	82,9	396	97,6	102	144	305	85,7

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	572,36	150,8	2483,3	167,3	303,55	80	1591,9	107,2

2	Тунджа-Елхово	129,51	195,2	560,8	227,9	26,64	40,2	128,35	52,2

3	Арда-яз.Ивайловград	323,66	143,9	2083,1	175,6	76,08	33,4	843,54	71,3

4	Сумарно	1025,5	152,9	5127,3	175,8	406,27	60,3	2563,8	88

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	504,26	140,7	2987,6	162,1	245,58	68,5	1837,5	99,7

2	Тунджа-Елхово	62,4	111	623,2	206,2	34,05	60,6	162,4	53,7

3	Арда-яз.Ивайловград	96,62	56,3	2179,8	160,5	98,62	57,1	942,16	69,5

4	Сумарно	663,28	113,2	5790,6	165,3	378,25	64,4	2942,1	84

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	593,33	252,8	3580,9	172,4	431,52	183,9	2269,0	109,2

2	Тунджа-Елхово	58,19	178,2	681,39	203,5	44,17	135,3	206,57	61,7

3	Арда-яз.Ивайловград	63,62	53,6	2243,4	151,9	158,22	147,7	1100,3	75,2

4	Сумарно	715,15	185,3	6505,8	167,3	633,91	169,3	3576,0	92,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	23,1	133,9	40,7	146,2	33,1	191,9	48,7	175

2	Тополница	29	76,9	80,3	71,9	12,7	33,7	63,7	57

3	Г.Беглик-Ш.пол.	36,9	144,4	72,7	156,6	26,5	103,7	56,8	122,4

4	Батак	19,2	71,3	61,3	106,5	10,4	38,6	38,1	66,2

5	Въча	100,6	132,3	322,4	164,3	47,3	62,2	184,5	94

6	Кърджали	76,7	73,8	753,9	168,9	41,8	40,2	386	86,5

7	Ст.кладенец	26,2	39,1	681,76	158,4	24	35,8	316,48	73,5

8	Ивайловград	21,97	40,7	448,73	144,9	10,28	19	141,06	45,6

9	Копринка	36,6	86,1	144,4	122,2	21,8	51,3	86	72,8

10	Жребчево	39	86,7	264	190,1	10,3	22,9	90,5	65,2

11	Пясъчник	3,17	151	15,26	72,7	0,19	9,3	7,47	35,5

12	Домлян	4,46	100,9	17,64	163,8	3,78	85,5	13,94	129,4

13	Малко Шарково	0,18	3,7	12,83	62,9	0,37	7,6	3,76	18,4

14	Боровица	0,67	12,9	28,54	84,4	0,84	16,2	16,69	49,4

15	Асеновец	2,6	47,3	16,74	110,1	1,9	34,5	9,93	65,4

16    	Сумарно	420,35	81,1	2961,2	149,2	245,26	47,3	1463,6	73,8

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	79,8	125,6	120,5	131,9	55,9	88	104,6	114,5

2	Тополница	65,8	196,2	146,1	100,6	10,5	31,3	74,2	51,1

3	Г.Беглик-Ш.пол.	33,6	113	106,3	139,6	19	63,9	75,8	99,5

4	Батак	20,5	84,9	81,8	100,1	11	45,6	49,1	60,1

5	Въча	78,7	119,5	401,1	153	37,7	57,3	222,2	84,8

6	Кърджали	52,3	62,2	806,2	152	63,6	75,6	449,6	84,8

7	Ст.кладенец	25,16	54	706,92	148,2	24,86	53,3	341,34	71,5

8	Ивайловград	19,16	47	467,89	133,5	10,16	24,9	151,22	43,2

9	Копринка	51,1	119,3	195,5	121,4	24,3	56,7	110,3	68,5

10	Жребчево	33,4	97,8	297,4	171,9	21,7	63,5	112,2	64,8

11	Пясъчник	4,23	235	19,49	85,5	0,29	16,1	7,76	34

12	Домлян	2,21	58	19,85	136,1	3,98	104,3	17,93	122,9

13	Малко Шарково	0,29	14,5	13,12	58,6	0,07	3,5	3,83	17,1

14	Боровица	0,96	21,3	29,5	77	3,88	86,2	20,57	53,7

15	Асеновец	2,6	48,1	19,34	93,9	1,65	30,5	11,58	56,2

16	Сумарно	469,82	97,3	3431,0	139,1	288,59	59,8	1752,2	71

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	49,87	122,7	170,37	129,1	59,96	147,6	164,56	124,7

2	Тополница	84,45	311,3	230,55	133,7	21,2	78,1	95,4	55,3

3	Г.Беглик-Ш.пол.	20,1	116,9	126,4	135,4	18,8	109,4	94,6	101,3

4	Батак	7,4	52,1	89,2	93	13,8	97,3	62,9	65,6

5	Въча	51,2	124	452,3	149,1	58,6	142	280,8	92,6

6	Кърджали	34,7	56,8	840,9	142,2	122,1	199,7	571,7	96,7

7	Ст.кладенец	14,66	46,7	721,58	141,9	35,36	112,6	376,7	74,1

8	Ивайловград	14,26	54,6	482,15	128,1	0,76	2,9	151,98	40,4

9	Копринка	29,7	96	225,2	117,3	53,6	173,2	163,9	85,4

10	Жребчево	26,25	132	323,65	167,8	56,2	282,7	168,4	87,3

11	Пясъчник	3,54	196,8	23,03	93,6	1,82	101,1	9,57	38,9

12	Домлян	0,42	13,5	20,27	114,6	5,13	165,5	23,05	130,3

13	Малко Шарково	0,23	14,4	13,35	55,6	0,09	5,6	3,91	16,3

14	Боровица	1,11	74,1	30,61	76,9	7,06	470,7	27,63	69,4

15	Асеновец	0,94	18,1	20,28	78,6	1,52	29,2	13,1	50,8

16	Сумарно	338,84	104,9	3769,8	135,1	456	141,1	2208,2	79,1

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	114,4	94,4	80,6	86,2	66,2	56,5

2	Батак	302,3	282,3	97,3	273,9	253,9	87,6

3	Въча	207,9	183,4	91	203	178,5	88,5

4	Кърджали	454,1	346,9	88,9	438,1	330,9	84,8

5	Ст.кладенец	313,3	222,6	74,9	331,6	240,9	81,1

6	Ивайловград	138,4	78,9	81,2	138,4	78,9	81,2

7	Копринка	112,5	107,1	78,3	116,1	110,7	80,9

8	Жребчево	330,8	300,8	81,3	263,7	233,7	63,2

9	Пясъчник	96,9	93,5	45	92,8	89,4	43

10	Широка поляна	22,7	19,4	93,7	18,1	14,8	71,5

11	Голям Беглик	57,1	53,1	91,4	53,3	49,3	84,9

12	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,5	1,2	80

13	Беглика	1,6	1,3	100	1,1	0,8	61,5

14	Кричим	19,4	0,9	50	18,5	0	0

15	Домлян	23,87	22,57	88,5	16,99	15,69	61,5

16	Тракиец	86,7	62,7	69,7	70,4	46,4	51,6

17	Овчарица	45,8	14,8	47,1	43,3	12,3	39,2

18	Розов кладенец	5,4	0	0	17,3	4	56,3

19	Малко Шарково	37,81	33,91	73,5	34,54	30,64	66,5

20	Чаира	2,2	1,1	25	2	0,9	20,5

21	Боровица	26,95	22,35	98,5	26,75	22,15	97,6

22	Асеновец	28,17	26,17	99,9	23,6	21,6	82,4

23	Белмекен	58,9	55,1	39,3	77,9	74,1	52,9

24	Сумарно	2489	2016,9	78	2349,08	1876,98	72,6

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	122,8	102,8	87,8	84,3	64,3	54,9

2	Батак	307,8	287,8	99,2	284,7	264,7	91,3

3	Въча	214,8	190,3	94,4	206,5	182	90,3

4	Кърджали	474	366,8	94	462,5	355,3	91,1

5	Ст.кладенец	340	249,3	83,9	355,6	264,9	89,2

6	Ивайловград	142,7	83,2	85,6	149,2	89,7	92,3

7	Копринка	130,5	125,1	91,4	128,5	123,1	90

8	Жребчево	346,7	316,7	85,6	264,9	234,9	63,5

9	Пясъчник	99,4	96	46,2	91	87,6	42,1

10	Широка поляна	22,4	19,1	92,3	21,8	18,5	89,4

11	Голям Беглик	56,1	52,1	89,7	56,1	52,1	89,7

12	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,3	1	66,7

13	Беглика	1,6	1,3	100	0,9	0,6	46,2

14	Кричим	19,6	1,1	61,1	19,2	0,7	38,9

15	Домлян	25,86	24,56	96,3	20,96	19,66	77,1

16	Тракиец	85,3	61,3	68,1	69,5	45,5	50,6

17	Овчарица	45,1	14,1	44,9	43,9	12,9	41,1

18	Розов кладенец	16,7	3,4	47,9	17,9	4,6	64,8

19	Малко Шарково	37,77	33,87	73,5	34,04	30,14	65,4

20	Чаира	2,4	1,3	29,5	2,4	1,3	29,5

21	Боровица	26,82	22,22	97,9	27,3	22,7	100

22	Асеновец	28,05	26,05	99,4	23,7	21,7	82,8

23	Белмекен	123,1	119,3	85,1	125,7	121,9	86,9

24	Сумарно	2671,3	2199,2	85,1	2491,9	2019,8	78,1

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	123,25	103,25	88,2	101,8	81,8	69,9

2	Батак	297,12	277,12	95,6	301,1	281,1	96,9

3	Въча	208,98	184,48	91,5	208,7	184,2	91,4

4	Кърджали	465,63	358,43	91,9	472,8	365,6	93,7

5	Ст.кладенец	340,49	249,79	84,1	371,2	280,5	94,4

6	Ивайловград	123,28	63,78	65,6	153,4	93,9	96,6

7	Копринка	124,22	118,82	86,9	128	122,6	89,6

8	Жребчево	329,4	299,4	80,9	284	254	68,6

9	Пясъчник	104,03	100,63	48,4	92,3	88,9	42,7

10	Широка поляна	21,66	18,36	88,7	21,5	18,2	87,9

11	Голям Беглик	56,46	52,46	90,3	54,6	50,6	87,1

12	Тошков чарк	1,28	0,98	65,3	1,8	1,5	100

13	Беглика	1,41	1,11	85,4	1,3	1	76,9

14	Кричим	19,1	0,6	33,1	18,9	0,4	22,2

15	Домлян	24,1	22,8	89,4	26,1	24,8	97,3

16	Тракиец	82,31	58,31	64,8	68	44	48,9

17	Овчарица	42,72	11,72	37,3	44,6	13,6	43,3

18	Розов кладенец	18,06	4,76	67	18,8	5,5	77,5

19	Малко Шарково	37,52	33,62	72,9	33,8	29,9	64,9

20	Чаира	2,56	1,46	33,3	2	0,9	20,5

21	Боровица	26,85	22,25	98	27,3	22,7	100

22	Асеновец	27,55	25,55	97,5	23,98	21,98	83,9

23	Белмекен	125,96	122,16	87,1	140,1	136,3	97,2

24	Сумарно	2603,93	2131,83	82,5	2596,08	2123,98	82,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	19,4	85,9	8	63,9

2	Тополница	1,4	14,7	6	10,2

3	Г.Беглик-Ш.пол.	13,7	55,3	11,3	44,3

4	Батак	1,09	58,09	10,7	39,06

5	Въча	132,6	419,9	70,7	249

6	Кърджали	33,6	739,8	33,8	382,7

7	Ст.кладенец	81,3	990,8	62,9	683,4

8	Ивайловград	104,9	1586,4	61,3	871,8

9	Копринка	37,3	106,8	8,1	43,6

10	Жребчево	55,3	180,3	19,6	59,5

11	Пясъчник	0,01	0,17	0,01	0,04

12	Домлян	0,19	0,45	0,46	1,26

13	Малко Шарково	2,44	6,98	0,29	1,16

14	Боровица	1,02	28,89	1,23	4,91

15	Асеновец	1,3	4,44	1,4	4,82

16	Сумарно	485,56	4278,92	295,79	2459,64

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	11,9	97,8	7	70,9

2	Тополница	57,4	72,1	12,4	22,6

3	Г.Беглик-Ш.пол.	34,1	89,4	11,9	56,2

4	Батак	47,9	105,99	11,2	50,26

5	Въча	110,8	530,7	33,7	282,7

6	Кърджали	27	766,8	33,6	416,3

7	Ст.кладенец	23	1013,8	31,7	715,1

8	Ивайловград	33,3	1619,7	25	896,8

9	Копринка	30,9	137,7	10	53,6

10	Жребчево	17,5	197,8	20,5	80

11	Пясъчник	0,33	0,5	1,99	2,04

12	Домлян	0,22	0,67	0,01	1,27

13	Малко Шарково	0,33	7,31	0,54	1,7

14	Боровица	1,09	29,98	3,28	8,19

15	Асеновец	1,3	5,74	1,15	5,96

16	Сумарно	397,08	4676	203,98	2663,62

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	46,06	143,86	43,3	114,2

2	Тополница	84	156,1	3,7	26,3

3	Г.Беглик-Ш.пол.	19,5	108,9	19,9	76,1

4	Батак	35	140,99	16,1	66,36

5	Въча	87,2	617,9	73,4	356,1

6	Кърджали	37,7	804,5	106,4	522,7

7	Ст.кладенец	48,5	1062,3	123,7	838,8

8	Ивайловград	77,7	1697,4	117	1013,8

9	Копринка	33,6	171,3	42,6	96,2

10	Жребчево	42,48	240,28	46,5	126,5

11	Пясъчник	0,31	0,82	0,03	2,06

12	Домлян	2,18	2,85	0,02	1,29

13	Малко Шарково	0,48	7,79	0,5	2,2

14	Боровица	1,07	31,05	7,06	15,25

15	Асеновец	1,52	7,26	1,19	7,15

16	Сумарно	517,3	5193,31	601,4	3265,02

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	38	87,3	187	114,3	32	72,7	107	65,2

2	Сандански	15	39,5	168	107,9	36	92,3	117	75

3	Кюстендил	38	82,8	218	125,3	34	73,9	105	60,3

4	Черни връх	48	56,5	260	75,7	18	21,4	204	59,5

5	вр.Мусала	49	47	432	110	44	41,9	249	63,4

6	Средно	38	59,4	253	102,9	33	51,6	156	63,6

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	48	78,7	235	104,6	36	59	143	63,6

2	Сандански	31	66	199	98,2	26	55,3	143	70,4

3	Кюстендил	78	121,9	296	124,4	32	50	137	57,6

4	Черни връх	134	120,7	394	86,7	96	86,5	300	66,1

5	вр.Мусала	134	131,4	566	114,4	77	75,5	326	65,9

6	Средно	85	110,4	338	104,7	53	69,4	210	65

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	74	124,9	309	108,8	87	147,5	230	81

2	Сандански	41	105,9	241	99,5	111	284,6	254	105

3	Кюстендил	73	124,1	369	124,3	101	171,2	238	80,1

4	Черни връх	112	95,6	505	88,5	117	100	417	73

5	вр.Мусала	42	51,4	608	105,6	94	116	420	72,9

6	Средно	68	96,2	406	103,2	102	143,7	312	79,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	100,79	126,5	323,2	148,5	94,66	118,8	251,01	115,3

2	Струма-с.Марино поле	422,49	142,3	1664,2	170,7	264,86	89,2	895,38	91,9

3	Сумарно	523,28	138,9	1987,4	166,7	359,52	95,5	1146,3	96,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	158,8	145,5	482	147,5	99,35	91	350,36	107,2

2	Струма-с.Марино поле	434,97	120,7	2099,2	157,2	267,61	74,3	1162,9	87,1

3	Сумарно	593,77	126,5	2581,2	155,3	366,95	78,2	1513,3	91,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	85	117,2	567	142	98,62	136	448,97	112,4

2	Струма-с.Марино поле	371,22	167	2470,4	158,6	383,36	172,5	1546,3	99,3

3	Сумарно	456,22	154,8	3037,4	155,2	481,97	163,5	1995,3	102

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	8	87,3	19,6	86,8	4,1	44,8	15,4	68,2

2	Пчелина	10,1	120,2	56,3	214,1	5,5	65,5	20,3	77,2

3	Дяково	5	54,1	9,5	44,5	4,9	53	9,8	45,9

4	Доспат	40,7	98,9	128,1	120,3	26,6	64,6	88,7	83,3

5	Сумарно	63,8	93,9	213,5	120,8	41,1	60,5	134,2	75,9

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	6,3	67,8	25,9	81,2	4	43,1	19,4	60,9

2	Пчелина	10,7	111,8	67	186,8	5,2	54,3	25,5	71,1

3	Дяково	1,6	16,8	11,1	36	3,7	38,9	13,5	43,8

4	Доспат	35,1	113,5	163,2	118,7	22,2	71,8	110,9	80,7

5	Сумарно	53,7	90,6	267,2	113,2	35,1	59,2	169,3	71,7

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2005	г	2004	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	15,6	255,4	41,5	109,2	3	49,1	22,4	59

2	Пчелина	10,1	143,1	77,1	179,6	4,8	68	30,3	70,6

3	Дяково	1,1	16,7	12,2	32,6	1,4	21,2	14,9	39,8

4	Доспат	25,9	136,3	189,1	120,9	29,7	156,3	140,6	89,9

5	Сумарно	52,7	135,9	319,9	116,4	38,9	100,3	208,2	75,8

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	24,5	22,1	96,9	24,4	22	96,5

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	34,8	26,8	99,3	32,9	24,9	92,2

4	Доспат	438,3	423,3	98,1	408,3	393,3	91,2

5	Калин	0,3	0,2	22,2	0,5	0,4	44,4

6	Карагьол	0,6	0,4	19	0,8	0,6	28,6

7	Сумарно	552,7	492,8	97,6	521,1	461,2	91,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	24,7	22,3	97,8	24,7	22,3	97,8

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	35,4	27,4	101,5	35	27	100

4	Доспат	430,6	415,6	96,3	427	412	95,5

5	Калин	0,9	0,8	88,9	0,8	0,7	77,8

6	Карагьол	1,9	1,7	81	1,3	1,1	52,4

7	Сумарно	547,7	487,8	96,6	543	483,1	95,7

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2005	г	2004	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	23,84	21,44	94	24,2	21,8	95,6

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	35,4	27,4	101,5	35	27	100

4	Доспат	422,02	407,02	94,3	435,5	420,5	97,5

5	Калин	0,67	0,57	63,1	0,8	0,7	77,8

6	Карагьол	2,1	1,9	90,6	1,9	1,7	81

7	Сумарно	538,23	478,33	94,8	551,6	491,7	97,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,6	8,8	3,4	9,9

2	Пчелина	11,3	57,5	5,5	20,3

3	Дяково	1,1	4,1	1,1	6,4

4	Доспат	26,9	87,8	18,2	67,7

5	Сумарно	41,9	158,2	28,2	104,3

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,6	11,4	3,5	13,4

2	Пчелина	14	71,5	5,2	25,5

3	Дяково	1	5,1	1,2	7,6

4	Доспат	39,8	127,6	0,4	68,1

5	Сумарно	57,4	215,6	10,3	114,6

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2005	г.	2004	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	5,66	17,06	3,4	16,8

2	Пчелина	22,4	93,9	4,8	30,3

3	Дяково	1,1	6,2	1,4	9

4	Доспат	31,3	158,9	17,8	85,9

5	Сумарно	60,46	276,06	27,4	142