МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 юли 2004 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6386,3 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли 2004 година е 5123,7 млн.м3 и представлява 80,23 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2003 година този процент е 74,70. Към 31 юли 2004 година в сравнение със същата дата на 2003 година в язовирите “Кула”, “Среченска бара”, “Сопот”, “Съединение” и “Ясна поляна”,   наличният завирен обем е приблизително същият, а в “Огоста”,   “Порой”,     “Жребчево”, “Малко Шарково”, “Асеновец”, “Белмекен”, “Тополница”, “Пясъчник”, “Голям Беглик” и “Боровица” в различна степен по-малък. В останалите язовири обемът е по-голям.

В сравнение с 30 юни 2004 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Огняново”, “Христо Смирненски”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Ахелой”, “Малко Шарково”    и “Пчелина”.  Увеличил се е обемът на язовир “Въча”,  а в останалите язовири се е намалил в различна степен. За периода 30.06. –31.07.2004 г.  наличният завирен обем на язовирите се е намалил с  309,5 млн.м3.

През месец юли притокът към яз.”Искър” е в размер на 14,71 млн.м3. Наличният му обем на 31 юли е 585,703 млн.м3. На същата дата през 2003 година е бил 531,097 млн.м3, а през 2002 година – 381794 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 15,993 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,589 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 10,404 млн. м3 вода. Поради достигането на обем 600,0 млн.м3, който според решение на Консултативния съвет по водите от 1997 година не се препоръчва да бъде надвишаван с оглед проводимостта на речното русло след яз.”Искър” и бент “Панчарево”,  са преработени 14,895 млн.м3 вода през ВЕЦ “Пасарел” (големите машини) и ВЕЦ “Кокаляне”.  През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво. ВЕЦ “Кокаляне” е преработила водите, преминали през ВЕЦ “Пасарел” и допълнителния приток от собствения водосбор към бента.

През месец юли 2004 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 19,124 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 18,807 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 3,138 млн.м3 . През преливника са пропуснати 15,503 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,405 млн.м3 вода. За напояване са подадени 0,166 млн.м3.  Наличният обем на езерото на 31 юли 2004 година е 5,902 млн.м3, от които използваеми са 4,402 млн.м3 .

Към 31 юли обемът на язовир “Бели Искър” е 11,0 млн.м3.  За подаване на вода по водопровода “Рила-София” се използват  възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

За да не се допусне преливане и се преработят енергийно водите, през месец юли  продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски” и яз.”Копринка”. През месеца преливаше  язовир  “Пчелина”.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите седем месеца може да се направи следната приблизителна оценка:

- С приток за условията на влажна година (обезпеченост 25%) са язовирите  “Сопот”, “Копринка”, “Домлян” и “Пясъчник”;

- С приток за условията на средна година (обезпеченост 50%) са язовирите “Искър”, “Кула”, “Огоста”, “Христо Смирненски”, “Йовковци”, “Ясна поляна”, “Голям Беглик”, “Въча” и “Доспат” ;

- С приток за условията на средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите “Огняново”, “Рабиша”, “Ал.Стамболийски”, “Тича”, “Георги Трайков”, “Камчия”, “Жребчево”, “Малко Шарково”, “Белмекен”, “Батак”, “Боровица”, “Кърджали”, “Студен кладенец”, “Ивайловград” ;

- С приток за условията на много суха година (обезпеченост 95%) са язовирите  “Ястребино”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Порой”, “Ахелой”, “Асеновец”, “Тополница”, “Тракиец”, “Студена”, “Пчелина” и “Дяково”.

Язовирите “Горни Дъбник” и “Среченска бара” не са поставени в горната класификация, тъй като   пълнещите ги деривации са изключвани и регистрирания приток не отразява действителния формиран в съответните водосборни области.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец юли в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите през летния сезон.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 юли 2004 година.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

# ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.07.2004 година                                                                                                                                 в млн.м3

| № | Язовир | Приток м.07 | Сумарен приток м.07 | раз- ход м.07 | сум.р. м.07 | нал.об 31.07.04 | Нал.об 31.07.03 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 14,7 | 238,5 | 249,1 | 147,2 | 36,0 | 1750 | 585,7 | 531,1 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 1,0 | 13,1 | 16,7 | 6,9 | 1,2 | 17,6 | 30,2 | 29,2 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0 | 3,2 | 3,4 | 1,7 | 0,4 | 1,6 | 9,0 | 8,7 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0,3 | 10,3 | 15,2 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 21,0 | 16,3 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 17,0 | 320,3 | 327,5 | 237,3* | 38,3 | 315,0 | 280,0 | 287,5 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 1,8 | 16,8 | 37,4 | 26,9 | 2,4 | 15,7 | 14,4 | 14,9 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 1,1 | 37,3 | 277,7 | 190,2* | 8,9 | 28,4 | 78,0 | 75,5 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 2,9 | 34,7 | 27,2 | 22,8* | 6,5 | 19,5 | 48,4 | 48,2 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 11,8 | 210,7 | 276,6 | 137,9 | 26,1 | 239,4 | 184,7 | 169,2 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 2,8 | 31,7 | 31,4 | 20,8 | 2,7 | 30,5 | 25,6 | 22,7 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 2,0 | 46,7 | 47,6 | 25,5 | 3,5 | 43,8 **5,5 | 89,9 | 86,6 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 1,5 | 12,0 | 40,0 | 23,2* | 6,8 | 11,1 | 36,8 | 35,9 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0,3 | 2,0 | 9,1 | 2,9 | 0,2 | 1,5 | 6,5 | 6,3 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.2 | 2,7 | 7,2 | 2,3* | 0,3 | 1,7 | 12,6 | 10,5 | 25.5 |
| 15 | Тича | 3,2 | 96,2 | 137,5 | 55,1 | 13,6 | 113,8 | 301,4 | 263,5 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 1,1 | 108,7 | 129,0 | 18,0 | 5,6 | 47,0 | 255,9 | 184,2 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 3,5 | 115,1 | 157,5 | 54,9 | 11,1 | 106,1 **46,5 | 225,4 | 211,6 | 233.5 |
| 18 | Порой | 1.0 | 7,8 | 19,65 | 10,6* | 2,3 | 6,5 | 20,3 | 24,9 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.1 | 1.4 | 7,1 | 4,0* | 0,2 | 0,6 | 11,2 | 10,3 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0,1 | 9,2 | 9,4 | 3,3 | 1,6 | 8,5 | 31,9 | 31,9 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 13.6 | 229,0 | 209,2 | 112,8 | 31,5 | 223,2 **9,4 | 110,2 | 101,4 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 16,3 | 223,6 | 305,0 | 125,0 | 56,2 | 328,5 | 244,1 | 252,2 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.3 | 12,8 | 24,9 | 6,3 | 1,0 | 3,4 | 33,5 | 34,8 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 0,1 | 12,6 | 29,4 | 11,5 | 1,4 | 4,4 | 22,6 | 23,3 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 11,6 | 176,1 | 192,5 | 113,2 | 27,8 | 183,9 | 133,8 | 138,4 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 7,1 | 118,5 | 205,0 | 107,0 | 31,0 | 137,7 | 77,9 | 79,0 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 0 | 21,0 | 18,5 | 6,1 | 13,5 | 16,8 | 12,2 | 9,7 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 0 | 18,2 | 17,2 | 8,6 | 9,4 | 12,0 | 83,5 | 87,6 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 6,3 | 105,1 | 112,1 | 65,4 | 9,9 | 77,8 | 72,5 | 80,1 | 86.1 |
| 30 | Батак | 13,1 | 154,0 | 201,9 | 112,5 | 35,1 | 109,9 | 279,1 | 251,7 | 310.0 |
| 31 | Въча | 41,6 | 404,5 | 456,6 | 172,4 | 39,7 | 440,4 | 210,7 | 199,0 | 226.1 |
| 32 | Тракиец | 0.3 | 14,7 | 34,0 | 16,6* | 6,6 | 14,0 | 60,8 | 54,4 | 114.0 |
| 33 | Боровица | 0,6 | 20,0 | 40,2 | 16,4 | 1,3 | 8,8 **10,1 | 26,4 | 25,2 | 27.3 |
| 34 | Кърджали | 30,1 | 550,2 | 639,9 | 325,5 | 44,5 | 745,2 | 458,4 | 431,2 | 497.2 |
| 35 | Ст.кладенец | 48,8 | 988,6 | 1171,2 | 571,0 | 54,5 | 1210,3 | 365,5 | 278,9 | 387.8 |
| 36 | Ивайловград | 51,9 | 1137,8 | 1570,0 | 747,9 | 74,6 | 1462,2 **51,8 | 130,7 | 129,0 | 156.7 |
| 37 | Доспат | 7,3 | 155,1 | 150,5 | 94,2 | 19,8 | 118,9 | 423,0 | 414,2 | 446.4 |
| 38 | Студена | 0,6 | 26,4 | 42,6 | 22,2 | 2,3 | 23,8 | 22,6 | 22,0 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 2,7 | 50,5 | 134,3 | 58,7 | 2,7 | 67,5 | 54,2 | 54,2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 0,1 | 15,7 | 0 | 20,1 | 2,1 | 9,8 | 33,4 | 32,2 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 5123,7 | 4767,3 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води, включени в общия разход