МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 август 2005 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 август 2005 година е 5307,0 млн.м3 и представлява 83,0 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2004 година този процент е 75,29. Към 31август 2005 година в сравнение със същата дата на 2004 година в язовирите “Огняново”, “Среченска бара”, “Тича”, “Ахелой”, “Въча” и “Студен кладенец” наличният завирен обем е в различна степен по-малък, а в “Христо Смирненски”, “Съединение”, “Доспат”, “Боровица”, “Кърджали” и “Ивайловград” е приблизително същият. В останалите язовири обемът е по-голям.

В сравнение с 31 юли 2005 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Кула”, “Рабиша”, “Сопот”, “Йовковци”, “Пясъчник”, “Голям Беглик”, “Батак”, “Доспат”, “Боровица”, “Студена” и “Пчелина”. Увеличил се е обемът в язовирите “Огоста” и”Белмекен”, а във всички останали язовири се е намалил в различна степен. За периода 31.07. –31.08.2005 г.  наличният завирен обем на язовирите се е намалил с 237,0 млн.м3.

През месец август притокът към яз.”Искър” е в размер на 52,704 млн.м3. Наличният му обем на 31 август е 602,420 млн.м3. На същата дата през 2004 година е бил 566,967 млн.м3, а през 2003 година – 513,947 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 15,118 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,775 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 9,343 млн. м3 вода. Поради големия обем в язовира в началото на месеца и надвишаването на обем 600,0 млн.м3, който според решение на Консултативния съвет по водите от 1998 година не се препоръчва да бъде надвишаван с оглед проводимостта на речното русло след яз.”Искър” и бент “Панчарево”, в началото на месеца беше разрешено да се преработят 25,0 млн.м3 вода през ВЕЦ “Пасарел” (големите машини) и ВЕЦ “Кокаляне”. Допълнително бяха разрешени да се преработят още 16,0 млн м3 .През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,50 м под най-високо работно водно ниво. ВЕЦ “Кокаляне” е преработила водите, преминали през ВЕЦ “Пасарел” и допълнителния приток от собствения водосбор към бента.

През месец август 2005 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 58,064 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 58,423 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,720 млн.м3 . По напоителните канали Р-1 и ИМК за напояване и отводняване са подадени общо 0,751 млн.м3. През преливника са пропуснати 54,493 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,396 млн.м3 вода. Наличният обем на езерото на 31 август  2005 година е 5,230 млн.м3, от които използваеми са 3,730 млн.м3 .

Към 31 август обемът на язовир “Бели Искър” е 12,591 млн.м3.  За подаване на вода по водопровода “Рила-София” се използват  възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

Падналите интензивни валежи през месеца (периода 04-07 август) предизвикаха повишение на обемите на по-голяма част от язовирите. За някои водосборни области, като например тези на река Лесновска и язовир “Огняново”, реките Тополница и Мъти вир и язовир “Тополница” валежите бяха с много ниска обезпеченост, случващи се един път на 1000 или 10000 години и предизвикаха необичайно висок приток, вследствие на който и двата язовира преляха. Големи водни маси преляха и от язовир “Александър Стамболийски”. Необичайно висок приток за месец август беше регистриран в почти всички язовири.

Сумарният регистриран приток в някои язовири до м.август включително е от 1,5 до 4 пъти по-голям от сумарният приток в условията на средна година за същия период от време (осем месеца). Такива са например “Искър” – 1,5 пъти, “Огняново” – 4 пъти, “Огоста” – 1,5 пъти, “Сопот” – 3 пъти, “Ал.Стамболийски” – 2 пъти, “Христо Смирненски” – 2 пъти, “Йовковци” – 1,5 пъти, “Тича” – 2,5 пъти, “Георги Трайков” – 2,5 пъти, “Камчия” – 2 пъти, “Копринка” – 1,5 пъти, “Жребчево” – 1,5 пъти, “Тополница” – 2 пъти, “Въча” – 2 пъти.

За голяма част от язовирите поддържането на максималните контролни обеми бе осъществено чрез работата на подязовирните водноелектрически централи, а там където няма такива – чрез отваряне на основните изпускатели.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите осем месеца може да се направи следната приблизителна оценка:

- С приток за условията на влажна и много влажна година (обезпеченост 25% и по-ниска) са язовирите  “Искър”, “Огняново”, “Огоста”, “Сопот”, “Ал.Стамболийски”, “Хр.Смирненски”, “Йовковци”, “Ястребино”, “Съединение”, “Тича”, “Георги Трайков”, “Камчия”, “Ясна поляна”, “Копринка”, “Жребчево”, “Тополница”, “Домлян”, “Доспат”, “Въча”, “Кърджали”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”;

- С приток за условията на средна година (обезпеченост 50%) са язовирите “Кула”, “Порой”, “Белмекен”, “Пясъчник”, “Голям Беглик”, “Батак”, “Тракиец”, “Боровица”, “Студена”, “Пчелина”;

- С приток за условията на средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите “Рабиша”, “Бели Лом”, “Ахелой”, “Малко Шарково”.

Язовирите “Среченска бара”, “Горни Дъбник”, “Асеновец” и “Дяково” не са поставени в горната класификация, тъй като поради високите завирени обеми пълнещите ги деривации са изключени и регистрирания приток не отразява действителния.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и там където е необходимо ще се осъществява контролирано изпускане на водни обеми.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 август 2005 година.

МИНИСТЪР:

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.08.2005 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.08 | сумарен приток м.08 | раз- ход м.08 | сум.р. м.08 | нал.об 31.08.05 | Нал.об 31.08.04 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 52.7 | 386.1 | 256.7 | 154.3 | 61.9 | 296.1 | 602.4 | 567.0 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 72.9 | 84.9 | 19.0 | 8.0 | 75.3 | 86.0 | 28.3 | 29.5 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.5 | 4.9 | 4.1 | 1.9* | 0.3 | 2.4 | 10.5 | 8.0 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0.1 | 9.6 | 15.3 | 6.8* | 0.6 | 1.6 | 27.9 | 16.2 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 114.1 | 518.0 | 332.0 | 240.8* | 73.8 | 398.9 | 355.6 | 243.7 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 1.3 | 21.3 | 41.0 | 28.0 | 2.4 | 16,5 | 14.0 | 15.0 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 2.6 | 47.6 | 282.9 | 194.0* | 8.7 | 48.4 | 75.5 | 72.5 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 17.7 | 80.8 | 28.2 | 23.2 | 16.9 | 54.6 | 53.9 | 41.9 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 99.6 | 626.9 | 291.9 | 139.0 | 103.2 | 579.2 **207.4 | 218.7 | 177.4 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 1.9 | 57.5 | 32.9 | 21.1 | 4.3 | 55.0 | 24.3 | 24.6 | 27.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | **24.2 |  |  |  |
| 11 | Йовковци | 2.2 | 89.4 | 57.1 | 25.7 | 3.3 | 87.3 | 90.6 | 88.7 | 92.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | **62.0 |  |  |  |
| 12 | Ястребино | 5.2 | 50.4 | 40.3 | 23.4 | 13.9 | 43.8 | 40.4 | 35.5 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.5 | 15.7 | 9.3 | 3.0 | 2.1 | 15.5 | 6.3 | 6.1 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.9 | 4.5 | 7.4 | 3.0* | 2.0 | 3.7 | 13.5 | 11.5 | 25.5 |
| 15 | Тича | 11.7 | 348.1 | 139.6 | 55.9 | 44.0 | 362.9 | 268.5 | 291.8 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 4.8 | 383.7 | 152.2 | 40.9 | 18.5 | 337.4 | 291.7 | 254.4 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 5.2 | 338.6 | 154.7 | 54.3 | 10.4 | 338.9 | 227.9 | 218.3 | 233.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | **229.7 |  |  |  |
| 18 | Порой | 2.2 | 22.3 | 20.7 | 10.7* | 3.0 | 13.5 | 25.9 | 20.1 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.7 | 3.9 | 7.2 | 4.0* | 1.9 | 4.5 | 10.1 | 11.0 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.2 | 13.9 | 9.7 | 3.4 | 1.9 | 8.4 | 29.3 | 27.3 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 44.3 | 372.4 | 219.1 | 114.3 | 48.8 | 335.4 **52.9 | 119.7 | 102.0 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 26.3 | 475.8 | 308.0 | 127.0 | 82.9 | 420.5 | 299.0 | 231.9 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.5 | 13.8 | 25.4 | 6.4 | 2.2 | 10.4 | 35.7 | 32.7 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 0.1 | 20.5 | 32.3 | 11.7 | 1.6 | 9.4 | 25.8 | 21.5 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 9.8 | 200.7 | 202.1 | 125.1 | 4.1 | 168.5 | 136.9 | 123.8 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 207.5 | 489.2 | 211.3 | 109.0 | 215.2 | 425.1 | 112.9 | 49.5 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 3.5 | 29.9 | 18.7 | 6.3 | 9.9 | 19.1 | 17.5 | 6.4 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 5.8 | 32.4 | 26.2 | 8.8 | 5.5 | 6.6 | 107.3 | 78.3 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 12.1 | 149.9 | 117.6 | 67.9 | 11.4 | 137.5 | 76.6 | 72.8 | 86.1 |
| 30 | Батак | 22.8 | 243.7 | 189.0 | 117.0 | 23.5 | 196.6 | 295.1 | 250.1 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 12.5 | 213.0 | 154.8 | 116.7 | 14.0 | 206.7 | 411.2 | 413.0 | 446.4 |
| 32 | Въча | 63.5 | 729.8 | 419.9 | 268.9 | 90.8 | 759.3 | 189.4 | 206.1 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 1.5 | 39.4 | 34.1 | 16.7 | 2.9 | 13.3 | 78.7 | 55.7 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 2.3 | 36.7 | 40.4 | 16.5 | 2.5 | 37.0 | 26.9 | 27.3 | 27.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | **29.0 |  |  |  |
| 35 | Кърджали | 89.2 | 973.3 | 658.3 | 328.1 | 172.6 | 1056.7 | 374.8 | 371.7 | 497.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | **0,2 |  |  |  |
| 36 | Ст.кладенец | 170.1 | 1757.2 | 1250.7 | 671.1 | 171.9 | 1802.3 | 331.4 | 353.4 | 387.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | **487,3 |  |  |  |
| 37 | Ивайловград | 175.4 | 1617,0 | 2336.9 | 858.7 | 167.6 | 2285.1 | 142.4 | 145.1 | 156.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | **370,2 |  |  |  |
| 38 | Студена | 4.9 | 50,0 | 44.1 | 22.6 | 5.5 | 27.2 **4.5 | 22.8 | 21.0 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 17.3 | 116.3 | 122.5 | 64.6 | 17.3 | 116.3 | 54.2 | 54.2 | 54.2 |
| 40 | Дяково | 0.1 | 13.4 | 25.1 | 19.5 | 1.4 | 9.0 | 33.4 | 31.2 | 35,0 |
|  | Общо: |  |  |  |  |  |  | 5307 | 4808.2 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%                  ** прелели води