ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА месец ЯНУАРИ 2013 г.

Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите

Състояние на комплексните и значими язовири за месец ЯНУАРИ 2013 г.

От 01.01.2013 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец януари, утвърден от министъра на околната среда и водите.

През месец януари да се поддържат обеми в язовирите, както следва:

Басейнова дирекция Дунавски район

яз. ”Хр. Смирненски” – 16,649 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

яз. “Тича” – 240,0 млн.м3

яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

яз. “Ивайловград” – 145,0 млн.м3

яз. ”Голям Беглик” - 75,0 млн.м3

яз.”Тракиец” – 80 млн.м3

яз.”Цанков камък” – 95 млн.м3

яз.”Въча” – 195 млн.м3

яз.”Кърджали” – 330 млн.м3

яз.”Студен кладенец” – 270 млн.м3

яз.”Ивайловград” – 125 млн.м3

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Яз. ”Дяково” - 20 млн.м3

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 68,7, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 76,3, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 46,1.

Във връзка с интензивно променящата се хидрометеорологична обстановка в Министерството на околната среда и водите и в Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район в периода 18.01.2013 – 29.01.2013 г. бе активирана 24-часовата дейност на оперативното звено, съгласно Заповед № РД – 96/02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Увеличеният приток допринесе за повишаване на нивото на язовирите от каскада Арда и на 19 януари започнаха да преливат яз.”Студен Кладенец” и яз.“Ивайловград”. Поддържането на водните нива се извършваше чрез непрекъсната работа на ВЕЦ. Няма постъпили данни за възникнали събития от вредното въздействие на водите прелели от язовирите. Прелели водни количества за месец януари за яз.“Студен Кладенец” - 126,899 млн.м3, преработени чрез ВЕЦ – 176,110 млн.м3, а за яз.”Ивайловград”, прелели – 82,512 млн.м3, преработени чрез ВЕЦ – 340,866 млн.м3.

По данни от 25.01.2013 г.от „Водоснабдяване и канализация”- Кърджали, е прелял и яз.”Боровица”. Прелели водни обеми за месеца – 6,700 млн.м3.

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири

ДУНАВСКИ РАЙОН

През месец януари 2013 г. няма възникнали критични места по язовирите и вътрешните реки. Водните нива на реките не създават опасност от наводнения към момента.

Като цяло язовирите притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата им.

Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите.

Оттока на реките от водосбора на р.Янтра е с количества около обичайните за сезона.

Няма постъпили сигнали за възникнали нарушения по целостта на предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово,Сливен и Ловеч попадащи в басейна на р.Янтра.

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

През месец януари 2013 г. няма възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях и няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки. Няма данни за засегнати населени места.

Източнобеломорски район

Дежурните в общинските администрации съобщават за спокойна обстановка, както и за нормално състояние на реките, дигите и язовирите.

първата десетдневка се характеризира със спокойна обстановка, мрачно, влажно и студено време, с временни разкъсвания на облачността до слънчево на отделни места и слаби превалявания от сняг предимно по високите части на региона.Стойност в началото на периода - 88 см.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода 	- 132 см

Стойност в края на периода  		- 106 см

Понижение в нивото на реката с 26 см.

ВТОРАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка в началото на периода - студено с разкъсана облачност до слънчево на отделни места,  превалявания от сняг предимно по високите места и обилни дъждове в крайните южните части на района, предизвикващи драстично повишение в нивата на реките и язовирите към края на периода.

Вследствие на обилните валежи от дъжд на 17 и 18 януари:

- нивото на река Марица се повиши леко в долното си течение - при Любимец, без опасност от излизане от коритото си; няма данни за преливания и инциденти.

- язовир Златоград преля на 18 януари с 15 см над преливния ръб. На 19 януари нивата се успокоиха и започна спадане. Язовирът продължи да прелива през преливника. На следващия ден преливането престана.

- река Върбица повиши драстично нивото си в края на периода.

- състоянието на реките, дигите и язовирите на територията на община Ивайловград бе нормално. В южната част на региона нивата на водните обекти се повишиха, няма данни за възникнали събития от вредното въздействие на водите.

- нивата на реките и язовирите на територията на община Маджарово се повишиха леко. Няма постъпили данни за възникнали събития от вредното въздействие на водите.

По данни на дежурните в община Пещера язовира при с. Капитан Димитриево е пълен на около 80-90 %; Язовирната стена и съоръженията към нея са в добро състояние. В средата на десетдневката са започнати и все още продължават действия за намаляване количеството на вода в язовира чрез основния изпускател 300 л/сек.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода 	- 104 см

Стойност в края на периода  	- 162 см

Повишение в нивото на реката с 58 см.

ТРЕТАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, облачно и студено. Слаби валежи от сняг в средата на периода. Няма данни за възникнали събития от вредното въздействие на водите по диги и укрепителни съоръжения.

По данни на дежурните в община Пещера язовира при с. Капитан Димитриево е пълен на около 80-90 %; Язовирната стена и съоръженията към нея са в добро състояние. В средата на десетдневката са започнати и все още продължават действия за намаляване количеството на вода в язовира чрез основния изпускател 300 л/сек.

В община Ивайловград нивата на водните обекти са сравнително високи, но няма данни за възникнали събития от вредното въздействие на водите.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода 	      - 238 см

Стойност в края на периода  	                  - 176 см

Понижение в нивото на реката с 62 см.

ЗАПАДнобеломорски район

През периода 01.01.2013 - 31.01.2013 г. не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областните управления на „Пожарна безопасност и защита на населението” в градовете Перник, Кюстендил и Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

През първата десетдневка всички реки в поречието са в състояние на ниски и средни води с тенденция към застой или спадане на нивата. Единствено река Пиринска Бистрица при с. Спанчево е в състояние на високи води без промяна на нивото.

През втората десетдневка към 13,14 и 15 януари е регистрирано голямо повишение в нивата на реките: Струма – от екстремно ниски към ниски води, р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно – от ниски към средни води, и река Джерман при гр. Дупница – от ниски към средни води.

Повторно покачване на нивата на реките в поречието е регистрирано в дните 17 – 19 януари, след падналите интензивни валежи.

През третата десетдневка в края на периода към 31.01.2013 г. се наблюдава тенденция към спадане или липса на промяна в нивата на реките в поречието.

През първата десетдневка на месец януари реките в поречието на р.Места са в състояние на ниски и екстремно ниски води с тенденция към застой или спадане на нивата.

През втората десетдневка покачване на нивата на реките в поречието е регистрирано към 17 януари, след падналите интензивни валежи, като покачването и в двата пункта - р. Места при Момина кула и р. Места при гр. Хаджидимово е от ниски до средни води.

През третата десетдневка се наблюдава тенденция към спадане или липса на промяна в нивата на реките в поречието, като и в двата пункта р. Места при Момина кула и река Места при гр. Хаджидимово са в състояние на средни води.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.

- При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток.

- Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец януари 2013 г.!

- Поддържането на определените с графика за м. януари обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател.

- Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

- Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.

Представената информация от Басейновите дирекции е за месец януари 2013 г.

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 31.01.2013 г.