С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” и буква „в”-„аа” от Закона за водите и на основание чл. 31 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.

Целта на водовземането е производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Дяково”.

Целта на ползването е изграждане на системи и съоръжения към водноелектрическата централа.

Воден обект и водно тяло - предмет на водовземането и ползването: яз. “Дяково” чрез дюкер 1, в който постъпват води от събирателните деривации към язовира, код на водното тяло BG4ST600L005.

Съоръжения, чрез които ще се реализира използването на водите: от дюкер 1 на яз. „Дяково” посредством изходна шахта на отводяща деривация М-1 водата ще достига до централата, оборудвана с една турбина, като възвратимите води ще се отвеждат в открит трапецовиден канал.

Място на водовземане: надморска височина – 664,05 м и географски координати: ширина: 42° 20' 44,5" и дължина: 23° 04' 56,1".

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: с. Дяково, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 24791.

Проектни параметри на водовземането от яз. ”Дяково”: разрешено водно количество – до 0,600 м3/сек и лимит на ползваната вода – до 9 507000 м3/годишно, на подчинен режим, както следва:

- Целогодишно  - преработва необходимите водните количества за промишлени нужди за ТЕЦ ”Бобовдол”;

- В периода от месец април до месец октомври включително – преработва водите подавани за напояване.

Проектни параметри ВЕЦ „Дяково”: застроена мощност 192,0 кВт и нетен напор 40 м.

Правото на водовземане ще се предостави при спазване на следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;

- След въвеждане на централата в експлоатация, използваният воден обем да се измерва с водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.

Правото на ползване ще се предостави при следните условия:

- Уведомяване на басейновата дирекция и Министерството на околната среда и водите за датата на започване на строителството и за датата на въвеждане в експлоатация на ВЕЦ “Дяково”;

- Недопускане замърсяване на терена и незасягане на съществуващи съоръжения по време на строителството;

- Представяне в басейновата дирекция на схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения след завършване на строителството;

- Разработване на авариен план на действие по време на строителството.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Дупница, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.