# С П Р А В К А

за

отразяване на забележки и предложения, получени в резултат от обществени консултации на проекта Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба№16)

| СТРУКТУРА | ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ | СТЕПЕН НА ПРИЕМАНЕ | НОВ ТЕКСТ | КОМЕНТАР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nenchosp | - Коректно транспониране на Директива 2009/126/ЕО Съгласно чл. 5(2) от Директива 2009/126/ЕО страните членки са задължени да проверяват ефективността на системата за бензинови пари на всеки три години веднъж - "ефективността на улавяне на бензиновите пари се изпитва най-малко веднъж на три години." Към момента в Наредба 16 чл.14в гласи че проверките са веднъж годишно! Това е допълнителна адмистративна и финансова тежест върху дребния бизнес! Моля със подготвените изменения за транспониране на Директивата, да се промени чл. 14в, точка 2 от: "периодично, най-малко веднъж годишно;" на "периодично, най-малко веднъж на три години;" В противен случай, наредбата, ще противоречи на общия приоритет за намаляване на административната тежест! | Не се приема |  | Периодично, най-малко веднъж на три години ефективността на улавяне на бензиновите пари се изпитва в случаите, когато е инсталирана система за автоматично следене. Това изискване е посочено, както в Директива 2009/126/ЕО – чл. 5, така и в Наредба №16. |