Приложение №5 – образец

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София 1000

бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Агрополихим” АД – гр. Девня“

В отговор на обществена поръчка с  № ……………..…… от …………… 2019 г., заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея със следното ценово предложение:

- Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение при цени, както следва:

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед.цена, лв | Стойност, лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. КСС №1. Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина |  |  |  |  |
|  | 1.Почистване на площадката от растителност |  |  |  |  |
| 1 | ИЗСИЧАНЕ НА ХРАСТИ И ГОРА РЪЧНО ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ-СЕК 01.003 | 100 м2 | 20.000 |  |  |
| 2 | ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И ГОРА РЪЧ. ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ-СЕК 01.004 | 100 м2 | 20.000 |  |  |
|  | 1.Почистване на площадката от растителност |  |  |  |  |
|  | 2.Подобект №5. Пещно отделение-производствен цех между оси 1/19, А-Е |  |  |  |  |
| 1 | ДОРАЗБИВАНЕ НА БЕТ.НАСТИЛКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 85.500 |  |  |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 159.000 |  |  |
| 5 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 444.000 |  |  |
| 6 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 444.000 |  |  |
|  | 2.Подобект №5. Пещно отделение-производствен цех между оси 1/19, А-Е |  |  |  |  |
|  | 3.Подобект №6. Пещно отделение-охладители между оси Е-О |  |  |  |  |
| 1 | ДОРАЗБИВАНЕ НА БЕТ.НАСТИЛКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 60.750 |  |  |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 36.000 |  |  |
| 5 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 238.500 |  |  |
| 6 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 238.500 |  |  |
|  | 3.Подобект №6. Пещно отделение-охладители между оси Е-О |  |  |  |  |
|  | 4.Подобект №9. Сграда промивно онделение и подстанция 10 |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА СТ.БЕТ. БЛОКОВЕ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 82.300 |  |  |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 138.030 |  |  |
| 5 | РАЗБИВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВИ ТУХЛИ-СЕК 49.033 | м2 | 900.000 |  |  |
| 6 | РАЗБИВАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН-СЕК 49.027 | м2 | 900.000 |  |  |
| 7 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 490.330 |  |  |
| 8 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 490.330 |  |  |
|  | 4.Подобект №9. Сграда промивно онделение и подстанция 10 |  |  |  |  |
|  | 5.Подобект №10. Командна зала |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ИВИЧНИ ОСНОВИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 8.640 |  |  |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 8.640 |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 8.640 |  |  |
|  | 5.Подобект №10. Командна зала |  |  |  |  |
|  | 6.Подобект №11. Газодувно отделение |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ФУНДАМЕНТИ, КОЛОНИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 63.810 |  |  |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 63.810 |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 63.810 |  |  |
|  | 6.Подобект №11. Газодувно отделение |  |  |  |  |
|  | 7.Подобект №12. Битова сграда |  |  |  |  |
| 1 | ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗКОП С З.МАСИ-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М-СЕК 01.353 | м3 | 798.000 |  |  |
|  | 7.Подобект №12. Битова сграда |  |  |  |  |
|  | 8.Подобект №13. Очистка отпадъчни газове |  |  |  |  |
| 1 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 3 250.000 |  |  |
| 2 | ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 3 250.000 |  |  |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 20.400 |  |  |
| 5 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 20.400 |  |  |
| 6 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 20.400 |  |  |
|  | 8.Подобект №13. Очистка отпадъчни газове |  |  |  |  |
|  | 9.Подобект №15. Покрит склад за пирит |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.,КОЛОНИ, СТЕНИ И ДР. С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА М.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 435.050 |  |  |
| 2 | ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА-ТНС 3, СТР.98,Ш. 0545-6 | тона | 10.260 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 435.050 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 435.050 |  |  |
| 6 | ИЗКОП С БАГЕР ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-ПИРИТЕН ОТПАДЪК-СЕК 01.314 | м3 | 8 294.400 |  |  |
| 7 | ТРАНСПОРТ НА ПИРИТЕН ОТПАДЪК ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 8 294.400 |  |  |
| 8 | ОБРАТЕН НАСИП-ПОДЗЕМНА ЧАСТ НА СКЛАДА-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М-СЕК 01.353 | м3 | 8 294.400 |  |  |
|  | 9.Подобект №15. Покрит склад за пирит |  |  |  |  |
|  | 10.Подобект №18. Разтоварище за пирит |  |  |  |  |
| 1 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 118.400 |  |  |
| 2 | ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 118.400 |  |  |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА НАСТИЛКА (БЕТ.РАМПА) С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ. ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 360.000 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 360.000 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 360.000 |  |  |
|  | 10.Подобект №18. Разтоварище за пирит |  |  |  |  |
|  | 11.Подобект №19. Естакада 1 |  |  |  |  |
| 1 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 356.400 |  |  |
| 2 | ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 356.400 |  |  |
|  | 11.Подобект №19. Естакада 1 |  |  |  |  |
|  | 12.Подобект №22. Естакада 3 |  |  |  |  |
| 2 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 10.090 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 10.090 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 10.090 |  |  |
|  | 12.Подобект №22. Естакада 3 |  |  |  |  |
|  | 13.Подобект №23. Естакада 4 |  |  |  |  |
| 2 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ФУНДАМЕНТИ, КОЛОНИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 11.520 |  |  |
| 3 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 11.520 |  |  |
| 4 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 11.520 |  |  |
|  | 13.Подобект №23. Естакада 4 |  |  |  |  |
|  | 14.Подобект №24. Естакада 5 |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА ДОЛНА СТЪПКА ФУНДАМЕНТ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 13.820 |  |  |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 13.820 |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 13.820 |  |  |
|  | 14.Подобект №24. Естакада 5 |  |  |  |  |
|  | 15.Подобект №25. Открит склад за сяра |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.,КОЛОНИ, СТЕНИ И ДР. С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА М.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 100.320 |  |  |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 100.320 |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 100.320 |  |  |
|  | 15.Подобект №25. Открит склад за сяра |  |  |  |  |
|  | 16.Подобект №26. Неутрализационна станция с подземен резервоар |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН,ОБЛИЦОВКА И ДР. С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ. ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 211.510 |  |  |
| 2 | ЗАПЪЛВАНЕ НА Р-Р СЪС СТР. ОТПАДЪЦИ-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М-СЕК 01.357 | м3 | 211.510 |  |  |
| 3 | ЗАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР С З.МАСИ-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М-СЕК 01.353 | м3 | 1 588.490 |  |  |
|  | 16.Подобект №26. Неутрализационна станция с подземен резервоар |  |  |  |  |
|  | 17.Подобект №27. Градирни кули |  |  |  |  |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 25.270 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 25.270 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 25.270 |  |  |
|  | 17.Подобект №27. Градирни кули |  |  |  |  |
|  | 18.Подобект №29. Водооборотен цикъл с утайници |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ И СТР.ОТПАДЪЦИ ПРИ НОРМ. НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314 | м3 | 460.000 |  |  |
| 2 | ТРАНСПОРТ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 460.000 |  |  |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453 | м3 | 107.500 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449 | м3 | 107.500 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 107.500 |  |  |
|  | 18.Подобект №29. Водооборотен цикъл с утайници |  |  |  |  |
|  | 19.Депа за земни маси - 1 и 2 |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314 | м3 | 33 865.000 |  |  |
| 2 | ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО ЗА ФОСФОГИПС НА 4,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 15 780.000 |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 18 085.000 |  |  |
| 4 | ИЗКОП С БАГЕР ОТ ДЕПО 1 НА ТРАНСПОРТ(ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОДОБ.12)-СЕК 01.314 | м3 | 798.000 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 798.000 |  |  |
| 6 | ИЗКОП С БАГЕР ОТ ДЕПО 1 НА ТРАНСПОРТ(ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОДОБ.15)-СЕК 01.314 | м3 | 4 075.300 |  |  |
| 7 | ТРАНСПОРТ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 4 075.300 |  |  |
| 8 | ИЗКОП С БАГЕР ОТ ДЕПО 2 НА ТРАНСПОРТ(ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОДОБ.26)-СЕК 01.314 | м3 | 1 589.600 |  |  |
| 9 | ТРАНСПОРТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 1 589.600 |  |  |
|  | 19.Депа за земни маси - 1 и 2 |  |  |  |  |
|  | 20.Планиране на площадката |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 100 М ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ(СЕК 01.343) | м3 | 3 559.700 |  |  |
| 2 | ПЛАНИРОВКА НА ПЛОЩАДКАТА С БУЛДОЗЕР ПРИ ХОД В 1 НАПРАВЛЕНИЕ(СЕК 01.351) | ДКА | 77.000 |  |  |
|  | 20.Планиране на площадката |  |  |  |  |
|  | 21.Канавка у-к ОК 1, L=310м.-нов участък |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ-СЕК 01.311 | м3 | 148.800 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081 | м3 | 18.140 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ-200/50-ОФЕРТА | м | 310.000 |  |  |
| 4 | ОБЛИЦОВКА С БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОТКРИТИ КАНАЛИ(УСН 4-стр.66, 029) | м2 | 533.200 |  |  |
|  | 21.Канавка у-к ОК 1, L=310м.-нов участък |  |  |  |  |
|  | 22.Канавка у-к ОК 2, L=116м.-същ.участък, възстановяване |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ-СЕК 01.311 | м3 | 55.680 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081 | м3 | 6.800 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ-200/50-ОФЕРТА | м | 116.000 |  |  |
| 4 | ОБЛИЦОВКА С БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОТКРИТИ КАНАЛИ(УСН 4-стр.66, 029) | м2 | 199.520 |  |  |
|  | 22.Канавка у-к ОК 2, L=116м.-същ.участък, възстановяване |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО КСС №1. Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина |  |  |  |  |
|  | II. КСС №2. Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс |  |  |  |  |
|  | 1.Преоткосиране |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ 40 ДО 100 М НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПО ОТКОС-СЕК 01.343 | м3 | 68 857.830 |  |  |
| 2 | ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40 М НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПО ОТКОС-СЕК 01.341 | м3 | 34 428.910 |  |  |
| 3 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314 | м3 | 22 433.910 |  |  |
| 4 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 1,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 22 433.910 |  |  |
| 5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353 | м3 | 22 433.910 |  |  |
| 6 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАЛИЧНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ НА ПЛАСТОВЕ-СЕК 01.073 | м3 | 137 715.650 |  |  |
|  | 1.Преоткосиране |  |  |  |  |
|  | 2.Противоерозионно укрепване с геоклетъчна система |  |  |  |  |
| 1 | ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЧВАТА(РАВНИНЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.351 | 100 м2 | 398.000 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65, ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА | м2 | 41 790.000 |  |  |
| 3 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА | м2 | 41 790.000 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ. -1 БР/М2-ОФЕРТА | бр. | 41 790.000 |  |  |
| 5 | МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА | бр. | 41 790.000 |  |  |
|  | 2.Противоерозионно укрепване с геоклетъчна система |  |  |  |  |
|  | 3.Канавка 1-нова, L=297 м. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА 1,40 М. НА ОТВАЛ-СЕК 23.033 | м3 | 132.000 |  |  |
| 2 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069 | м3 | 33.000 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 33.000 |  |  |
| 4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353 | м3 | 490.000 |  |  |
| 5 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.073 | м3 | 490.000 |  |  |
| 6 | ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080 | м2 | 700.000 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА | м2 | 749.000 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65, ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА | м2 | 770.000 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА | м2 | 770.000 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА | бр. | 1 782.000 |  |  |
| 11 | МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА | бр. | 1 782.000 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009 | м3 | 52.500 |  |  |
|  | 3.Канавка 1-нова, L=297 м. |  |  |  |  |
|  | 4.Шахта на канавка 1 |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР С РАЗМЕРИ 2,2х2,2 М. НА ОТВАЛ-СЕК 01.311 | м3 | 5.100 |  |  |
| 2 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ОСНОВАТА НА ШАХТАТА-СЕК 01.067 | м3 | 1.300 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 1.300 |  |  |
| 4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353 | м3 | 5.400 |  |  |
| 5 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ-01.066 | м3 | 1.000 |  |  |
| 6 | УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ-СЕК 01.071 | м3 | 1.000 |  |  |
| 7 | КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ-СЕК 02.081 | м2 | 16.900 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В10-СЕК 04.007 | м3 | 0.700 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ И ДЪНО-СЕК 04.043 | м3 | 2.900 |  |  |
| 10 | КАПАК-РЕШЕТКА ОТ АРМИРОВКА Ф 16 | кг | 76.000 |  |  |
|  | 4.Шахта на канавка 1 |  |  |  |  |
|  | 5.Канавка 1-нова след шахта L=88 м., Водосток 1 L=45м., подход и планиране терен |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 6 М. НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314 | м3 | 11 704.000 |  |  |
| 2 | ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА И ОСНОВАТА НА ВОДОСТОКА-СЕК 01.069 | м3 | 616.000 |  |  |
| 3 | НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323 | м3 | 291.000 |  |  |
| 4 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 2,0 КМ НА ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 11 995.000 |  |  |
| 5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М В СЪСЕДНИ ТЕРИТОРИИ-СЕК 01.353 | м3 | 325.000 |  |  |
| 6 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353 | м3 | 11 995.000 |  |  |
| 8 | ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080 | м2 | 210.000 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА | м2 | 225.000 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65, ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА | м2 | 231.000 |  |  |
| 11 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА | м2 | 231.000 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА | бр. | 528.000 |  |  |
| 13 | МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА | бр. | 528.000 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009 | м3 | 15.800 |  |  |
| 15 | ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА БЕТОНОВИ СТЕНИ ВОДОСТОК ДО 0,7 М.-СЕК 01.032 | м3 | 2.000 |  |  |
| 16 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 2.000 |  |  |
| 17 | КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ НА ВОДОСТОК С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ-СЕК 02.065 | м2 | 7.000 |  |  |
| 18 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ-СЕК 04.043 | м3 | 4.000 |  |  |
| 19 | ДОСТАВКА НА PE-HDТРЪБИ SN8-DN/OD 1000-ОФЕРТА | м | 46.000 |  |  |
| 20 | ПОЛАГАНЕ НА СЪЩИТЕ-СЕК 23.525 | м | 46.000 |  |  |
| 21 | ИЗКОП С БУЛДОЗЕР И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50 М НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПЛАНИРАНЕ-СЕК 01.345 | м3 | 470.000 |  |  |
| 22 | НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ ПРИ ПЛАНИРАНЕ-СЕК 01.323 | м3 | 470.000 |  |  |
| 23 | ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ МАСИ ДО 2,0 КМ НА ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 470.000 |  |  |
| 24 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ВОДОСТОК ЗА ПЪТЕН ПОДХОД С ШИРИНА 7М.-СЕК 01.353 | м3 | 2 330.000 |  |  |
| 25 | УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОБРАТЕН НАСИП ОКОЛО ВОДОСТОКА-СЕК 01.071 | м3 | 138.000 |  |  |
| 26 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.073 | м3 | 2 192.000 |  |  |
|  | 5.Канавка 1-нова след шахта L=88 м., Водосток 1 L=45м., подход и планиране терен |  |  |  |  |
|  | 6.Възстановяване на съществуваща канавка 1-533,6м, почистване водостоци и шахта |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ - ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАВКА Т-СЕК 01.314 | м3 | 48.050 |  |  |
| 2 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069 | м3 | 48.050 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 48.050 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323 | м3 | 48.050 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 2,0 КМ КЪМ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 96.100 |  |  |
| 6 | ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080 | м2 | 1 387.400 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА | м2 | 1 484.500 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65, ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА | м2 | 1 526.000 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА | м2 | 1 526.000 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА | бр. | 3 202.000 |  |  |
| 11 | МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА | бр. | 3 202.000 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009 | м3 | 104.100 |  |  |
| 13 | ОТПУШВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ-РЦЗ 01, Ш.8520090000 | бр. | 4.000 |  |  |
| 14 | ПОЧИСТВАНЕ НА ШАХТА-РЦ 04, Ш.8440508000 | бр. | 1.000 |  |  |
|  | 6.Възстановяване на съществуваща канавка 1-533,6м, почистване водостоци и шахта |  |  |  |  |
|  | 7.Канавка 2-нова, L=477 м. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА 1,40 М. НА ТРАНСПОРТ-СЕК 23.034 | м3 | 236.000 |  |  |
| 2 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069 | м3 | 59.000 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 59.000 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323 | м3 | 59.000 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 2,0 КМ НА ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 295.000 |  |  |
| 6 | ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080 | м2 | 1 121.000 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА | м2 | 1 200.000 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65, ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА | м2 | 1 233.000 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА | м2 | 1 233.000 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА-60 СМ.-ОФЕРТА | бр. | 2 862.000 |  |  |
| 11 | МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА | бр. | 2 862.000 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009 | м3 | 84.100 |  |  |
|  | 7.Канавка 2-нова, L=477 м. |  |  |  |  |
|  | 8.Водосток 2, L=12 м. и подход В=9,0 м. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЪББОЧИНА ДО 0,6 М. НА ОТВАЛ-СЕК 01.311 | м3 | 13.500 |  |  |
| 2 | ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ОСНОВАТА НА ВОДОСТОКА-СЕК 01.069 | м3 | 1.500 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 1.500 |  |  |
| 4 | ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА БЕТОНОВИ СТЕНИ ВОДОСТОК ДО 0,7 М.-СЕК 01.032 | м3 | 2.000 |  |  |
| 5 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 2.000 |  |  |
| 6 | КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ НА ВОДОСТОК С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ-СЕК 02.065 | м2 | 7.000 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ-СЕК 04.043 | м3 | 4.000 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА PE-HDТРЪБИ SN8-DN/OD 1000-ОФЕРТА | м | 12.000 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА СЪЩИТЕ-СЕК 23.525 | м | 12.000 |  |  |
| 10 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ВОДОСТОК ЗА ПЪТЕН ПОДХОД С ШИРИНА 9М.-СЕК 01.353 | м3 | 100.000 |  |  |
| 11 | УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОБРАТЕН НАСИП-СЕК 01.071 | м3 | 100.000 |  |  |
|  | 8.Водосток 2, L=12 м. и подход В=9,0 м. |  |  |  |  |
|  | 9.Възстановяване на съществуваща канавка 2-555,0 м. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ - ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАВКА Т-СЕК 01.314 | м3 | 33.300 |  |  |
| 2 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069 | м3 | 33.300 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 33.300 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323 | м3 | 33.300 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 4,0 КМ КЪМ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 66.600 |  |  |
| 6 | ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080 | м2 | 1 221.000 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА | м2 | 1 200.000 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65, ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА | м2 | 1 343.000 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА | м2 | 1 343.000 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА | бр. | 3 330.000 |  |  |
| 11 | МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА | бр. | 3 330.000 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009 | м3 | 91.600 |  |  |
|  | 9.Възстановяване на съществуваща канавка 2-555,0 м. |  |  |  |  |
|  | 10.Съоръжение за улавяне на води и бетонов улей каскаден тип L=65 м., предпазни |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314 | м3 | 24.000 |  |  |
| 2 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО-СЕК 01.069 | м3 | 6.000 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 6.000 |  |  |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323 | м3 | 6.000 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 1,0 КМ КЪМ ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 30.000 |  |  |
| 6 | ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО-СЕК 01.080 | м2 | 150.000 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА | м2 | 160.500 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65, ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА | м2 | 165.000 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА | м2 | 165.000 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА | бр. | 90.000 |  |  |
| 11 | МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА | бр. | 90.000 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009 | м3 | 11.300 |  |  |
| 13 | БЕТОНОВ ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ (италиански водосток) 50/40(ОФЕРТА)-УСН 03-01-032 | м | 65.000 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081 | м3 | 4.000 |  |  |
| 15 | НАПРАВА НА ДИГИ С БУЛДОЗЕР ПО БЕРМИТЕ НА ДЕПОТО, ВИСОЧИНА 0,5М-СЕК 01.371 | м3 | 494.000 |  |  |
|  | 10.Съоръжение за улавяне на води и бетонов улей каскаден тип L=65 м., предпазни |  |  |  |  |
|  | 11.Техническа рекултивация |  |  |  |  |
| 1 | ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЧВАТА(РАВНИНЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.351 | 100 м2 | 187.000 |  |  |
| 2 | ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЧВАТА ПО ОТКОСИ, К=1,1-СЕК 01.351 | 100 м2 | 409.400 |  |  |
| 7 | ТРАНСПОРТ НА УТАЙКИ НА 13,0-15,0 КМ КЪМ ДЕПО-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 15 780.000 |  |  |
| 8 | СМЕСВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С УТАЙКИ ОТ ПРЕЧ.СТАНЦИЯ-ТНС 02,СТР.89,Ш.0696 | м3 | 31 560.000 |  |  |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ПО ОТКОСИ (ОБЩО У-ЦИ С И БЕЗ ГЕОКЛЕТКИ)-СЕК 01.354 | м3 | 22 350.000 |  |  |
| 10 | ПОЛАГАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ПО РАВНИНЕН ТЕРЕН-СЕК 01.353 | м3 | 9 210.000 |  |  |
|  | 11.Техническа рекултивация |  |  |  |  |
|  | 12.Биологична рекултивация |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА НА СУПЕРФОСФАТ | кг | 596.650 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА КАЛИЕВ ХЛОРИД | кг | 715.980 |  |  |
| 3 | НАТОРЯВАНЕ СЪС СУПЕРФОСФАТ - 5 КГ/ДКА (ТНС 9, ш. 0334 б) | ДКА | 119.330 |  |  |
| 4 | НАТОРЯВАНЕ С КСАЛИЕВ ХЛОРИД - 6 КГ/ДКА (ТНС 9, ш. 0334 б) | ДКА | 119.330 |  |  |
| 5 | ДИСКУВАНЕ -ТРАКТОР С ДИСКОВА БРАНА-УСН 3, СТР.144, Ш.014 | ДКА | 119.330 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА ТР. СМЕС-ЗВЕЗДАН 4КГ/ДКА,ЧЕРВ.ВЛАСАТКА И ЧЕРВ.ДЕТЕЛИНА ПО 8 КГ/ДКА | кг | 2 386.600 |  |  |
| 7 | ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВНИ СМЕСКИ (20 кг/дка)-ТНС 9, стр.30, 0158 | ДКА | 119.330 |  |  |
| 8 | ЗАРИВАНЕ НА ПОСЯТИТЕ ТРЕВНИ СМЕСИ С ДЪСКА-ТНС 9, стр.31, ш.0160 | ДКА | 119.330 |  |  |
| 9 | ВАЛИРАНЕ СЛЕД ЗАСЯВАНЕ-ТНС 9, ш. 0162 | ДКА | 119.330 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА | кг | 1 193.300 |  |  |
| 11 | НАТОРЯВАНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА - 10 КГ/ДКА (ТНС 9, ш. 0334 б) | ДКА | 119.330 |  |  |
| 12 | ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-СЕК 26.517 И УСН 03, стр.141,ш.022 | ДКА | 119.330 |  |  |
| 13 | КОСЕНЕ НА НОВОЗАСЯТИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-ТНС 9, стр.35, ш.0172 | ДКА | 119.330 |  |  |
| 14 | СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОКОСЕНА ТРЕВА-ТНС 9, стр.37, ш.0184 | ДКА | 119.330 |  |  |
|  | 12.Биологична рекултивация |  |  |  |  |
|  | 13.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОПИ С ШИР. 0,6-1,2 М И ДЪЛБ.ДО 2 М В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ-СЕК 01.051 | м3 | 3.900 |  |  |
| 2 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005 | м2 | 10.950 |  |  |
| 3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012 | кг | 137.400 |  |  |
| 4 | РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821 | м3 | 2.000 |  |  |
| 5 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062) | м3 | 2.000 |  |  |
| 6 | РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910 | м3 | 2.000 |  |  |
| 7 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066 | м3 | 3.000 |  |  |
| 8 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071 | м3 | 3.000 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА (ОФЕРТА) И МОНТАЖ НА ЦЕНТРИРАЩО УСТРОЙСТВО (труд по СЕК 14.112) | бр. | 3.000 |  |  |
|  | 13.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр. |  |  |  |  |
|  | 14.Направа на наблюдаема точка за мониторинг-4 бр. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022 | м3 | 4.200 |  |  |
| 2 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005 | м2 | 6.400 |  |  |
| 3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012 | кг | 117.800 |  |  |
| 4 | РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821 | м3 | 2.080 |  |  |
| 5 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062) | м3 | 2.080 |  |  |
| 6 | РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910 | м3 | 2.080 |  |  |
| 7 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066 | м3 | 3.200 |  |  |
| 8 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071 | м3 | 3.200 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА НА ВИЗИРНО НИВЕЛАЧЕН БОЛТ (ОФЕРТА) И МОНТАЖ (труд по СЕК 14.112) | бр. | 4.000 |  |  |
|  | 14.Направа на наблюдаема точка за мониторинг-4 бр. |  |  |  |  |
|  | 15.Грижи за растителността-първа година |  |  |  |  |
| 1 | ДВУКРАТНО КОСЕНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ -ТНС9, с.35,ш.0175 | ДКА | 238.660 |  |  |
|  | 15.Грижи за растителността-първа година |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО КСС №2. Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс |  |  |  |  |
|  | III. КСС №3. Построяване на ново депо за отпадъци |  |  |  |  |
|  | 1.Почистване на откоси от долен изолиращ екран |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ГЕОМЕМБРАНА ПО ОТКОСИ | м2 | 2 520.000 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПО ОТКОСИ | м2 | 6 300.000 |  |  |
| 3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ С БАГЕР-СЕК 01.322 | м3 | 1 260.000 |  |  |
| 4 | ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С ДИАМЕТЪР ДО 45 СМ-СЕК 01.005 | бр. | 22.000 |  |  |
| 5 | ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С ДИАМЕТЪР ДО 45СМ-СЕК 01.007 | бр. | 22.000 |  |  |
| 6 | РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА Д.ИЗ.ЕКРАН-СЕК 01.062 | м3 | 132.000 |  |  |
| 7 | ИЗКОП ЗА ЗАКОТВЯНЕ НА ДИЕ ОКОЛО ОКОЛЕН ТЕРЕН L=156м, 1,5м Х 0,7м-СЕК 01.033 | м3 | 164.000 |  |  |
| 8 | ПОЛАГАНЕ И ЗАСИПВАНЕ С РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.087 | м3 | 164.000 |  |  |
|  | 1.Почистване на откоси от долен изолиращ екран |  |  |  |  |
|  | 2.Възстановяване на долен изолиращ екран и оформяне на отпадъчно тяло |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (GCL - 5,0 КГ/М2 БЕНТОНИТ)-ОФЕРТА | м2 | 1 210.000 |  |  |
| 2 | ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-ОФЕРТА | м2 | 1 000.000 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА ГЕОМЕМБРАНА 2ММ ДВУСТРАННО ГЛАДКА-ОФЕРТА | м2 | 1 160.000 |  |  |
| 4 | ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРКИ-ОФЕРТА | м2 | 1 000.000 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗЕН ГЕОТЕКСТИЛ 300ГР/М2-ОФЕРТА | м2 | 1 210.000 |  |  |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-ОФЕРТА | м2 | 1 000.000 |  |  |
| 7 | ВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ С БАГЕР-СЕК 01.322 | м3 | 300.000 |  |  |
| 8 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО ДО 40 М-СЕК 01.357 | м3 | 11 300.000 |  |  |
| 9 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.074 | м3 | 11 300.000 |  |  |
| 10 | РАЗБИВАНЕ НА ПЪТНА БЕТ. НАСТИЛКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК-СЕК 49.453 | м3 | 130.000 |  |  |
| 11 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЪТНА НАСТИЛКА-СЕК 49.449 | м3 | 130.000 |  |  |
| 12 | ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 130.000 |  |  |
| 13 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО ДО 40 М-СЕК 01.357 | м3 | 130.000 |  |  |
| 14 | ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА, ПРЕВОЗ ДО 100М. С Р.КОЛИЧКИ-СЕК 01.096 | м3 | 16.500 |  |  |
| 15 | ИЗКОП С ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50 М ОТПАДЪЦИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОКОЛЕН ТЕРЕН-СЕК 01.345 | м3 | 693.000 |  |  |
| 16 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.074 | м3 | 693.000 |  |  |
| 17 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ НА ДЕПО ДО 40 М-СЕК 01.357 | м3 | 960.000 |  |  |
| 18 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-СЕК 01.311 | м3 | 220.800 |  |  |
| 19 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069 | м3 | 55.200 |  |  |
| 20 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ.ЗА ПОДРАВНЯВАЩ ПЛАСТ-СЕК 01.061 | м3 | 276.000 |  |  |
|  | 2.Възстановяване на долен изолиращ екран и оформяне на отпадъчно тяло |  |  |  |  |
|  | 3.Горен изолиращ екран |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (GCL - 4,0 КГ/М2 БЕНТОНИТ)-ОФЕРТА | м2 | 20 847.000 |  |  |
| 2 | ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-ОФЕРТА | м2 | 18 450.000 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА ГЕОМЕМБРАНА 1,0ММ ДВУСТРАННО ГЛАДКА-ОФЕРТА | м2 | 19 924.500 |  |  |
| 4 | ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРКИ-ОФЕРТА | м2 | 18 450.000 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ ДВУСТРАННО КАШИРАН-ОФЕРТА | м2 | 20 847.000 |  |  |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ-ОФЕРТА | м2 | 18 450.000 |  |  |
| 7 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА З.МАСИ-40 М(СЛОЙ 70 СМ-ДЕПО И ОКОЛЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.353 | м3 | 15 995.000 |  |  |
| 8 | ИЗКОП С БАГЕР НА ЗАГЛИНЕНИ ЗЕМНИ МАСИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314 | м3 | 2 200.000 |  |  |
| 9 | ТРАНСПОРТ НА ЗАГЛИНЕНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО НА 20,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 2 200.000 |  |  |
| 10 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА З.ПОЧВИ С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ(ОКОЛЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.073 | м3 | 2 200.000 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ЗА ЗАКОТВЯЩА К-КА-Р.ПРЕХВЪРЛЯНЕ-СЕК 01.062 | м3 | 100.000 |  |  |
| 12 | ПОЛАГАНЕ НА ГЛИНЕСТИ МАСИ ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-Р.ПРЕХВЪРЛЯНЕ 3М.-СЕК 01.061 | м3 | 110.400 |  |  |
| 13 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071 | м3 | 110.400 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА(ОФЕРТА) И ПОЛАГАНЕ НА PE-HD ТРЪБА ЗА ШАХТА SN8 DN/OD 630-СЕК 23.523 | м | 1.500 |  |  |
| 15 | ДЪНО ШАХТА ОТ ФОЛИО 2 ММ-ДОСТАВКА(ОФЕРТА) И ЗАВАРЯВАНЕ КЪМ ТРЪБА-СЕК 23.189 | бр. | 1.000 |  |  |
| 16 | ДОСТАВКА ТРЪБА Ф1000(ОФЕРТА) И НАПРАВА КАПАК ЗА ШАХТА-СЕК 23.189 | бр. | 1.000 |  |  |
| 17 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА-СЕК 04.949 | м2 | 1.800 |  |  |
| 18 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ-СЕК 04.840 | м3 | 0.540 |  |  |
| 19 | РЪЧЕН ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1,2 М-СЕК 23.041 | м2 | 3.000 |  |  |
| 20 | ДОСТАВКА НА PE-HD ТРЪБА КАНАЛ SN8 DN/OD 200(ОФЕРТА) И ПОЛАГАНЕ-СЕК 23.514 | м | 5.900 |  |  |
| 21 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ-01.066 | м3 | 3.000 |  |  |
| 22 | УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ-СЕК 01.071 | м3 | 3.000 |  |  |
| 23 | ДОСТАВКА НА PE-HD ДРЕНАЖНА ТРЪБА SN8 DN/OD 110(ОФЕРТА) И ПОЛАГАНЕ-СЕК 23.511 | м | 549.000 |  |  |
| 24 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081 | м3 | 1.500 |  |  |
| 25 | БЕТОНОВ ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ (италиански водосток) 50/40(ОФЕРТА)-УСН 03-01-032 | м | 29.300 |  |  |
| 26 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ-ЗАПЪЛВАНЕ Р-Р ЗА ИНФИЛТРАТ-СЕК 01.353 | м3 | 170.000 |  |  |
| 27 | ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 230/8/8 И 6 РЕДА БОДЛИВА ТЕЛ-УСН 02.0239 | м | 787.000 |  |  |
| 28 | ТРАНСПОРТ НА ИНФИЛТРАТ ОТ РЕЗЕРВОАР ДО ТЯЛО НА ДЕПО С АВТОЦИСТЕРНА | мсм | 10.000 |  |  |
|  | 3.Горен изолиращ екран |  |  |  |  |
|  | 4.Врата еднокрила 1,0м. х 1,7м. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТИ НА КОЛОНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - 2 БР.-СЕК 01.022 | м3 | 0.440 |  |  |
| 2 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 0.440 |  |  |
| 3 | БЕТОН В 20 ЗА ФУНДАМЕНТИ И КОЛОНИ-СЕК 04.014 | м3 | 0.440 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА ВРАТА ЕДНОКРИЛА 115,91 КГ | тона | 0.116 |  |  |
| 5 | МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ЕДНОКРИЛА 115,91 КГ -СЕК 14.041 | тона | 0.116 |  |  |
| 6 | АНТИКОРОЗИОНЕННА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ-СЕК 13.082 | м2 | 2.000 |  |  |
| 7 | БЛАЖНА БОЯ-ЖЪЛТА ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО-СЕК 13.035 | м2 | 2.000 |  |  |
|  | 4.Врата еднокрила 1,0м. х 1,7м. |  |  |  |  |
|  | 5.Врата двукрила 4,0м. х 1,4м. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ 0.49 М2 И ДЪЛБОЧИНА 0,72 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022 | м3 | 0.700 |  |  |
| 2 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061 | м3 | 0.700 |  |  |
| 3 | БЕТОН В 20 ЗА ФУНДАМЕНТИ И КОЛОНИ-СЕК 04.014 | м3 | 0.700 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА КОЛОНА ЗА ВРАТА, Н-1,7м., тегло 91,9 кг | бр. | 2.000 |  |  |
| 5 | МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ ДО 1 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М-СЕК 14.041 | тона | 0.184 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА, 4/1.4м., 197.25 кг. | тона | 0.197 |  |  |
| 7 | МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА, 4/1.4м., 197.25 кг.-СЕК 14.041 | тона | 0.197 |  |  |
| 8 | АНТИКОРОЗИОНЕННА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ-СЕК 13.082 | м2 | 6.800 |  |  |
| 9 | БЛАЖНА БОЯ-ЖЪЛТА ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО-СЕК 13.035 | м2 | 6.800 |  |  |
|  | 5.Врата двукрила 4,0м. х 1,4м. |  |  |  |  |
|  | 6.Техническа рекултивация-полагане на земни маси с утайки-30 см. |  |  |  |  |
| 2 | ТРАНСПОРТ НА УТАЙКИ НА 13,0 КМ КЪМ ДЕПО-ТАР.532, ТАБЛ.5 | м3 | 4 290.000 |  |  |
| 3 | СМЕСВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С УТАЙКИ ОТ ПРЕЧ.СТАНЦИЯ-ТНС 02,СТР.89,Ш.0696 | м3 | 8 580.000 |  |  |
| 4 | ПОЛАГАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ-СЕК 01.354 | м3 | 8 580.000 |  |  |
|  | 6.Техническа рекултивация-полагане на земни маси с утайки-30 см. |  |  |  |  |
|  | 7.Биологична рекултивация |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА НА СУПЕРФОСФАТ | кг | 143.000 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА НА КАЛИЕВ ХЛОРИД | кг | 171.600 |  |  |
| 3 | НАТОРЯВАНЕ СЪС СУПЕРФОСФАТ - 5 КГ/ДКА (ТНС 9, ш. 0334 б) | ДКА | 28.600 |  |  |
| 4 | НАТОРЯВАНЕ С КСАЛИЕВ ХЛОРИД - 6 КГ/ДКА (ТНС 9, ш. 0334 б) | ДКА | 28.600 |  |  |
| 5 | ДИСКУВАНЕ -ТРАКТОР С ДИСКОВА БРАНА-УСН 3, СТР.144, Ш.014 | ДКА | 28.600 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА ТР. СМЕС-ЗВЕЗДАН 4КГ/ДКА,ЧЕРВ.ВЛАСАТКА И ЧЕРВ.ДЕТЕЛИНА ПО 8 КГ/ДКА | кг | 572.000 |  |  |
| 7 | ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВНИ СМЕСКИ (20 кг/дка)-ТНС 9, стр.30, 0158 | ДКА | 28.600 |  |  |
| 8 | ЗАРИВАНЕ НА ПОСЯТИТЕ ТРЕВНИ СМЕСИ С ДЪСКА-ТНС 9, стр.31, ш.0160 | ДКА | 28.600 |  |  |
| 9 | ВАЛИРАНЕ СЛЕД ЗАСЯВАНЕ-ТНС 9, ш. 0162 | ДКА | 28.600 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА | кг | 286.000 |  |  |
| 11 | НАТОРЯВАНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА - 10 КГ/ДКА (ТНС 9, ш. 0334 б) | ДКА | 28.600 |  |  |
| 12 | ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-СЕК 26.517 И УСН 03, стр.141,ш.022 | ДКА | 28.600 |  |  |
| 13 | КОСЕНЕ НА НОВОЗАСЯТИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-ТНС 9, стр.35, ш.0172 | ДКА | 28.600 |  |  |
| 14 | СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОКОСЕНА ТРЕВА-ТНС 9, стр.37, ш.0184 | ДКА | 28.600 |  |  |
|  | 7.Биологична рекултивация |  |  |  |  |
|  | 8.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр. |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОПИ С ШИР. 0,6-1,2 М И ДЪЛБ.ДО 2 М В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ-СЕК 01.051 | м3 | 3.900 |  |  |
| 2 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005 | м2 | 10.950 |  |  |
| 3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012 | кг | 137.400 |  |  |
| 4 | РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821 | м3 | 2.000 |  |  |
| 5 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062) | м3 | 2.000 |  |  |
| 6 | РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910 | м3 | 2.000 |  |  |
| 7 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066 | м3 | 3.000 |  |  |
| 8 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071 | м3 | 3.000 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА (ОФЕРТА) И МОНТАЖ НА ЦЕНТРИРАЩО УСТРОЙСТВО (труд по СЕК 14.112) | бр. | 3.000 |  |  |
|  | 8.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр. |  |  |  |  |
|  | 9.Направа на наблюдаема точка за мониторинг |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022 | м3 | 1.050 |  |  |
| 2 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005 | м2 | 1.600 |  |  |
| 3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012 | кг | 29.450 |  |  |
| 4 | РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821 | м3 | 0.520 |  |  |
| 5 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062) | м3 | 0.520 |  |  |
| 6 | РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910 | м3 | 0.520 |  |  |
| 7 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066 | м3 | 0.800 |  |  |
| 8 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071 | м3 | 0.800 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА НА ВИЗИРНО НИВЕЛАЧЕН БОЛТ (ОФЕРТА) И МОНТАЖ (труд по СЕК 14.112) | бр. | 1.000 |  |  |
|  | 9.Направа на наблюдаема точка за мониторинг |  |  |  |  |
|  | 10.Направа на сондажи за мониторинг с Н=10,0м.-3 бр. |  |  |  |  |
| 1 | СОНДАЖЕН ОТВОР Ф170 (ТНС 11-02-01-02-0501-2,ССН и ЕЦСР-Табл.12.4) | м | 30.000 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА PVC Ф 110х3,6 мм (ТНС 11-02-01-03-0510-2) | м | 32.100 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА Ф127Х4(ТНС 11-02-01-03-0510-2) | м | 5.700 |  |  |
| 4 | НАПРАВА НА ОТВОРИ Ф8 ММ В ТРЪБИ(ВТНС 18, Ш.645) | бр. | 324.000 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА МУФИ PVC 110 | бр. | 9.000 |  |  |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ОКОЛО ТРЪБАТА-(ТНС 11-01-07-84-0442) | м2 | 5.100 |  |  |
| 7 | ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА МРЕЖА (ТНС 11-01-07-84-0442) | м2 | 5.100 |  |  |
| 8 | ОБВЪРЗВАНЕ С ПОЦИНКОВАНА ТЕЛ, 1бр.=4 м.-0,37чч : 4м. (ТНС 06-01-01-12-0123) | м | 12.000 |  |  |
| 9 | Д-КА И ЗАПЪЛВАНЕ С ФИЛЦ НА ПРОСТРАНСТВОТО М/У ТРЪБА И СОНДАЖ-ТРУД ПО СЕК 01.066 | м3 | 0.500 |  |  |
| 10 | ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022 | м3 | 0.800 |  |  |
| 11 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005 | м2 | 4.800 |  |  |
| 12 | РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821 | м3 | 0.900 |  |  |
| 13 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062) | м3 | 0.900 |  |  |
| 14 | РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910 | м3 | 0.900 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м3 | 0.090 |  |  |
| 16 | ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВ РА3ТВОР В СОНДАЖ-УСН 4, Ш.8104021010 | м | 6.000 |  |  |
| 17 | Н-ВА МЕТАЛНА КАПАЧКА НА ПИЕЗОМЕТЪР(УСН 8) | бр. | 3.000 |  |  |
|  | 10.Направа на сондажи за мониторинг с Н=10,0м.-3 бр. |  |  |  |  |
|  | 11.Грижи за растителноста-първа година |  |  |  |  |
| 1 | ДВУКРАТНО КОСЕНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ -ТНС9, с.35,ш.0175 | ДКА | 57.200 |  |  |
|  | ВСИЧКО КСС №3. Построяване на ново депо за отпадъци |  |  |  |  |
| А | ОБЩА СТОЙНОСТ - (КСС №1 + КСС №2 + КСС №3): |  |  |  |  |
| В | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (лв. без ДДС)* |  |  |  |  |
| С | РАЗХОДИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (лв. без ДДС)** |  |  |  |  |
| D | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА С ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ (лв. без ДДС)** |  |  |  |  |
| E | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОФЕРТАТА – E = (А+В+С+D) - лева без ДДС: |  |  |  |  |

* Непредвидените разходи са до 3 % от СМР по КСС1 + КСС2 + КСС3;

** По преценка на кандидата за изпълнение на строителството в тези разходи могат да се включат и други присъщи/необходими разходи за неговото изпълнение,(освен задължителните държавни такси за издаване на Разрешение за строеж и държавни такси за назначаване на държавна приемателна комисия – до 3000 лв. за втора категория строежи, буква „к“) и  разходи за получаване на разрешение/я за строеж и за работата на държавната приемателна комисия/и.

Словом: ………………………………………………………………………… лв. без ДДС.

2. Декларираме, че предложените от нас цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и няма да бъдат променяни за срока на договора.

3. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Забележки:

- Всички посочени цени следва да бъдат посочени в български лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС с думи и цифри.

- При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще се взима предвид цената, изписана с думи.

- Ценовото предложение на участника следва да  необходими разходи за труд и механизация, материали с транспортни разходи до местообекта, както и всички други разходи свързани със строителните дейности за обектите в обхвата на предмета на обществената поръчка, консумативи, такси, наем, трудови възнаграждения на експертите, които ще изпълняват поръчката и други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка, като цените в него следва да бъдат посочени в български лева без включен ДДС и съответно с включен ДДС, с думи и цифри, със закръгление до втората цифра след десетичния знак. При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи крайна цена ще се взима предвид крайната цена, изписана с думи.

- При констатиране на допусната аритметична грешка от участника в изчисляването на цените, посочени в таблицата на ценовото предложение, ще се взима пред вид за вярна посочената по-ниска стойност. Комисията приема за вярна по-ниската стойност от двете посочени стойности и оценява полученото правилно крайно изчисление на общата цена без ДДС и съответно на крайната общата цена с ДДС.

- На основание чл. 47, ал. 6 (отменен, в сила от 01.11.2019г.) ППЗОП ценовите предложения в офертата могат да не се представят в отделен непрозрачен запечатан плик.

- В случай, че участник предпочете да представи ценовото си предложение в отделен запечатан непрозрачен плик, последния трябва да бъде с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Подпис и печат:				…………………………...........

| Дата | ……………….… 2019 година |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ………………………………… |
| Длъжност | …………………………………. |