## 17-01-2018 (hidden)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Участник: "ТИМБИЛД" ЕООД
Предмет на поръчката: „Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на административната сграда на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и обособяването на полифункционална конферентна зала“
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на дейностите | Ед. мярка | Количe ство | Ед. цена | Стойност
| ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ |  |  |  |  | НОВИ КОЛИ ЧЕСТВА | СТОЙНОСТ
1 | ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ | бр. | 1 | 16200 | 16200 | 1 | 16200
2 | АВТОРСКИ НАДЗОР | бр. | 1 | 3200 | 3200 | 1 | 3200
| Стойност проектиране и авторски надзор: |  |  |  | 19400 |  | 19400
0
| СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
| ЧАСТ АРХИТЕКТУРА | [5 empty] | 0
1 | Демонтаж на съществуваща дограма | м² | 36 | 10.93 | 393.48 | 36 | 393.48
2 | Демонтаж на съществуваща врата | м² | 30 | 10.93 | 327.9 | 36 | 393.48
3 | Демонтаж на съществуващ гипсокартон по стени | м² | 199 | 3.97 | 790.03 | 230 | 913.1
4 | Демонтаж на съществуваща тоалетна чиния | бр. | 6 | 18.06 | 108.36 | 7 | 126.42
5 | Демонтаж на съществуваща мивка | бр. | 2 | 13.98 | 27.96 | 3 | 41.94
6 | Демонтаж на съществуващ окачен таван | м² | 245 | 3.97 | 972.65 | 245 | 972.65
7 | Очукване на вароциментова мазилка | м² | 188 | 5.89 | 1107.32 | 245 | 1443.05
8 | Очукване на гипсова шпакловка | м² | 150 | 3.88 | 582 | 245 | 950.6
9 | Демонтаж на съществуваща подова настилка – теракот | м² | 120 | 8.77 | 1052.4 | 120 | 1052.4
10 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м² | 8 | 8.77 | 70.16 | 85 | 745.45
11 | Разрушаване на съществуваща стена | м³ | 40 | 89.8 | 3592 | 40 | 3592
12 | Разширяване на съществуващ отвор за врата | м³ | 0.04 | 999.6 | 39.98 | 1.2 | 1199.52
13 | Просичане и оформяне на отвори за врати | бр | 3 | 139.6 | 418.8 | 5 | 698
14 | Зазиждане на съществуващ отвор | м³ | 3.87 | 199.9 | 773.61 | 4 | 799.6
15 | Начукване на повърхността на мозайка | м² | 158 | 2.78 | 439.24 | 158 | 439.24
16 | Полагане на бетонконтакт по подове и стени | м² | 480 | 3.57 | 1713.6 | 480 | 1713.6
17 | Вароциментова мазилка по стени | м² | 8 | 16.2 | 129.6 | 70 | 1134
18 | Фаянсова облицовка по стени | м² | 8 | 56.8 | 454.4 | 70 | 3976
19 | Изграждане на нови стени от гипсокартон двупластова с вата | м² | 38 | 48.88 | 1857.44 | 38 | 1857.44
20 | Доставка и монтаж на PVC дограма с троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“ | м² | 9 | 232.56 | 2093.04 | 9 | 2093.04
21 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термичен мост, троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“ | м² | 12 | 239.56 | 2874.72 | 12 | 2874.72
22 | Доставка и монтаж на нови интериорни врати | м² | 18 | 299.8 | 5396.4 | 18 | 5396.4
23 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати | м² | 14 | 224.1 | 3137.4 | 14 | 3137.4
24 | Доставка и монтаж на нова метална пожароустойчива врата, клас EI 90 | м² | 4 | 593.64 | 2374.56 | 4 | 2374.56
25 | Доставка и монтаж на нова настилка – противохлъзгащ гранитогрес | м² | 138 | 62.8 | 8666.4 | 170 | 10676
26 | Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес по стъпала | м | 180 | 40.6 | 7308 | 180 | 7308
27 | Направа на цокъл от гранитогрес | м | 265 | 16.12 | 4271.8 | 270 | 4352.4
28 | Доставка и монтаж на преходни лайсни | м | 38 | 20.2 | 767.6 | 38 | 767.6
29 | Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни по стъпала | м | 98 | 16.7 | 1636.6 | 98 | 1636.6
30 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон двупластова | м² | 474.12 | 43.9 | 20813.87 | 474.12 | 20813.87
31 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон еднопластова | м² | 38 | 39.86 | 1514.68 | 140 | 5580.4
32 | Доставка и монтаж на нов окачен таван от гипсокартон за изграждане на куфар около съществуващи инсталации и греди | м² | 160 | 43.15 | 6904 | 160 | 6904
33 | Направа на кутии от гипсокартон двустранни | м | 42 | 25.89 | 1087.38 | 42 | 1087.38
34 | Шпакловка по гипсокартон | м² | 773.32 | 5.6 | 4330.59 | 773.32 | 4330.59
35 | Грундиране с латексов грунд по стени и тавани | м² | 1265.32 | 1.89 | 2391.45 | 1265.32 | 2391.45
36 | Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани | м² | 1265.32 | 6.7 | 8477.64 | 1265.32 | 8477.64
37 | Гипсова шпакловка по стени | м² | 150 | 8.39 | 1258.5 | 245 | 2055.55
38 | Ремонт и боядисване на съществуваща врата, вкл. подмяна на брави и обков | м² | 15.82 | 38.6 | 610.65 | 15.82 | 610.65
39 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка | м² | 280 | 17.9 | 5012 | 280 | 5012
40 | Вътрешно обръщане около врати с гипсокартон и шпакловка | м' | 121.54 | 15.1 | 1835.25 | 80 | 1208
41 | Вътрешно обръщане около прозорци с гипсокартон и шпакловка | м' | 39.9 | 15.1 | 602.49 | 39.9 | 602.49
42 | Външно обръщане около нова дограма с вароциментова мазилка | м' | 11.2 | 15.29 | 171.25 | 11.2 | 171.25
43 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 198 | 4.99 | 988.02 | 160 | 798.4
44 | Доставка и монтаж на нова метална стълба за достъп до ГРТ, вкл.метален парапет | бр. | 1 | 387.6 | 387.6 | 1 | 387.6
45 | Изкърпване на компрометирани участъци по стени и таван на стълбищна клетка | м² | 208 | 8.39 | 1745.12 | 208 | 1745.12
46 | Грундиране с латексов грунд - по стени и таван на стълбищна клетка | м² | 208 | 1.89 | 393.12 | 208 | 393.12
47 | Боядисване с латекс по стени и таван на стълбищна клетка | м² | 208 | 6.7 | 1393.6 | 208 | 1393.6
48 | Ремонт на компрометирани участъци по стъпала | м² | 72.58 | 30.19 | 2191.19 | 72.58 | 2191.19
49 | Почистване на съществуваща мозайка | м² | 109.03 | 8.65 | 943.11 | 109.03 | 943.11
50 | Почистване на съществуваща каменна облицовка | м² | 46.24 | 10.09 | 466.56 | 46.24 | 466.56
53 | Почистване на каменна облицовка по парапет на стълбищна клетка | м² | 14.6 | 10.09 | 147.31 | 14.6 | 147.31
51 | Импрегниране на мозайка и каменна облицовка | м² | 169.87 | 8.4 | 1426.91 | 169.87 | 1426.91
52 | Полиране на мозайка и каменна облицовка | м² | 169.87 | 12.96 | 2201.52 | 169.87 | 2201.52
54 | Изграждане на нова площадка над съществуваща стълба за изравняване на нивото на фоайето до кота - 3,45 | м³ | 1.47 | 395.76 | 581.77 | 1.47 | 581.77
55 | Направа на саморазливна замазка | м² | 104.13 | 13.9 | 1447.41 | 116 | 1612.4
56 | Доставка и поставяне на мокет в зоната на полифункционалната зала | м² | 104.13 | 45.7 | 4758.74 | 116 | 5301.2
57 | Доставка и монтаж на первази за мокет | м | 42 | 7.68 | 322.56 | 60 | 460.8
58 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван | м² | 280 | 33.9 | 9492 | 280 | 9492
59 | Доставка и монтаж на минерална вата 10см за шумоизолация | м² | 216.47 | 9.8 | 2121.41 | 102 | 999.6
60 | Доставка и монтаж на нов метален парапет | м' | 2.9 | 265.2 | 769.08 | 2.9 | 769.08
61 | Доставка и полагане на удароустойчиво фолио по прозорци на полифункционална зала | м² | 11.52 | 86.4 | 995.33 | 11.52 | 995.33
62 | Преработка и укрепване на съществуващи метални решетни по прозорци на полифункционална зала, включително грундиране и боядисване | бр. | 7 | 201.96 | 1413.72 | 7 | 1413.72
63 | Доставка и монтаж на подова изтривалка пред вход с размери 0.9х2.0 м | бр. | 1 | 1713.6 | 1713.6 | 1 | 1713.6
64 | Събиране на отпадъци в чували и кофи | м³ | 96 | 18.6 | 1785.6 | 96 | 1785.6
65 | Пренасяне ръчно на чували и кофи с отпадъци до 80 м. | м³ | 96 | 26.9 | 2582.4 | 96 | 2582.4
66 | Натоварване на строителни отпадъци | м³ | 96 | 11.8 | 1132.8 | 96 | 1132.8
67 | Извозване и депониране на строителни отпадъци до 10 км | м³ | 96 | 25.4 | 2438.4 | 96 | 2438.4
68 | Доставка, монтаж и демонтаж на интериорно скеле | м² | 178 | 5.98 | 1064.44 | 178 | 1064.44
69 | Ревизия на покривна хидроизолация и изкърпване на компрометирани участъци | м² | 160 | 8.6 | 1376 | 160 | 1376
| Стойност част Архитектура: |  |  |  | 154666.52 |  | 168117.54
| ЧАСТ ВиК | [5 empty] | 0
| ВОДОПРОВОД | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 20 включително фасонни части | м. | 53 | 12.04 | 638.12 | 53 | 638.12
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 20 с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 85 | 16.12 | 1370.2 | 85 | 1370.2
3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 25 включително фасонни части | м. | 15 | 12.5 | 187.5 | 15 | 187.5
4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 25 с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 10 | 17.92 | 179.2 | 10 | 179.2
5 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2" включително фасонни части | м. | 5 | 37.64 | 188.2 | 5 | 188.2
6 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка стояща | бр. | 3 | 141.78 | 425.34 | 3 | 425.34
7 | Доставка и монтаж на батерия за кухненска мивка стояща | бр. | 2 | 147.9 | 295.8 | 2 | 295.8
8 | Доставка и монтаж на автомат за писоар | бр.. | 1.00 | 69.36 | #VALUE! | 1.00 | #VALUE!
9 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 | бр. | 1 | 20.71 | 20.71 | 1 | 20.71
10 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 | бр. | 1 | 21.2 | 21.2 | 1 | 21.2
11 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 - шибърен | бр. | 1 | 21.01 | 21.01 | 1 | 21.01
12 | Доставка и монтаж на спирателен кран 2" | бр. | 1 | 46.93 | 46.93 | 1 | 46.93
13 | Доставка и монтаж на ПК 2" | бр. | 1.00 | 375.36 | #VALUE! | 1.00 | #VALUE!
14 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 20 | м. | 90 | 3.61 | 324.9 | 90 | 324.9
15 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 25 | м. | 10 | 4.28 | 42.8 | 10 | 42.8
16 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за поцинковани тръби 2" | м. | 5.00 | 7.87 | #VALUE! | 5.00 | #VALUE!
17 | Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод | бр. | 90 | 4.66 | 419.4 | 90 | 419.4
| КАНАЛИЗАЦИЯ | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 50 | м. | 18 | 18.66 | 335.88 | 18 | 335.88
2 | Доставка и монтаж на гуфрирана мека връзка Ø 110 за отводняване на клозетна чиния | бр. | 4 | 15.47 | 61.88 | 4 | 61.88
3 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат със сифон | бр. | 3.00 | 140.76 | #VALUE! | 3.00 | #VALUE!
4 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка върху плот със сифон | бр. | 2.00 | 142.39 | #VALUE! | 2.00 | #VALUE!
5 | Доставка и монтаж на кухненска мивка алпака със сифон | бр. | 2.00 | 179.18 | #VALUE! | 2.00 | #VALUE!
6 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 6 | 291.72 | 1750.32 | 6 | 1750.32
7 | Доставка и монтаж на писоар | бр. | 1.00 | 154.82 | #VALUE! | 1.00 | #VALUE!
8 | Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 - прав | бр. | 6 | 30.19 | 181.14 | 6 | 181.14
| Стойност част ВиК: |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ЧАСТ ОВК
| Отоплителна инсталация | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 5 глидера, комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редукци | бр. | 2 | 229.91 | 459.82 | 2 | 459.82
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=800mm – 11 глидера, комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редукци | бр. | 1 | 456.53 | 456.53 | 1 | 456.53
3 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø20х2,8 | m | 12 | 9.04 | 108.48 | 12 | 108.48
4 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба Ø20х2,8 | m | 12 | 2.79 | 33.48 | 12 | 33.48
5 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр. | 3 | 16.42 | 49.26 | 3 | 49.26
6 | Демонтаж на съществуваща стоманена тръба 3" със стъклена вата | m | 240 | 9.47 | 2272.8 | 240 | 2272.8
| Вентилационни инсталации | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 4,70 kW / 220V (режим на охлаждане), Nел = 5,15 kW / 220V (режим на отопление), H x L x B - 1290 x 900 x 330 mm, тегло - 104 kg. Вътрешно тяло - канален тип, високонапорен Qох = 15,00 kW, Qот = 18,00 kW, H x L x B - 425 x 1250 x 490 mm , тегло - 54 kg | бр | 2 | 10329.44 | 20658.88 | 2 | 20658.88
2 | Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø160, с дебит V = 375 m³/h; НСВ=250Ра; ел мощност N=120W/220V, ниво на звуково налягане 45dB(A), комплект с меки връзки | бр. | 1 | 459.82 | 459.82 | 1 | 459.82
3 | Доставка и монтаж на вентилационен бокс, с дебит V = 3150 m³/h; НСВ=350Ра; ел мощност N=1100W/400V, ниво на звуково налягане 53dB(A), комплект с меки връзки | бр. | 1 | 1904.95 | 1904.95 | 1 | 1904.95
4 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с fжс = 0,15m², V = 1575 m³/h с р-ри 700х300 и 30% замреженост | бр. | 2 | 170.79 | 341.58 | 2 | 341.58
5 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 300х100 | бр. | 4 | 78.83 | 315.32 | 4 | 315.32
6 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 400х200 | бр. | 3 | 119.88 | 359.64 | 3 | 359.64
7 | Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване, тип APKW-4 519 | бр. | 6 | 88.68 | 532.08 | 6 | 532.08
8 | Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване на въздуха, с регулираща секция, с топлоизолирана вентилационна кутия с присъединителен отвор ∅250, тип APKW-4 595 | бр. | 12 | 170.79 | 2049.48 | 12 | 2049.48
9 | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип РХР 1200х400 | бр. | 2 | 246.33 | 492.66 | 2 | 492.66
10 | Доставка и монтаж на конусен смукател DVS 150 | бр. | 3 | 44.34 | 133.02 | 3 | 133.02
11 | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 3500 mm | m2 | 87 | 50.91 | 4429.17 | 87 | 4429.17
12 | Също, но фасонни | m2 | 22 | 50.91 | 1120.02 | 22 | 1120.02
13 | Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø160 | m | 9 | 24.63 | 221.67 | 9 | 221.67
14 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø160 | бр. | 7 | 19.71 | 137.97 | 7 | 137.97
15 | Доставка и монтаж на регулираща клапа 500х300 | бр. | 2 | 36.13 | 72.26 | 2 | 72.26
16 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата за въздуховоди, с дебелина на изолацията d=13mm, бандажирана с алуминиева самозалепваща се лента | m2 | 14 | 14.78 | 206.92 | 14 | 206.92
17 | Изпробване на канален климатизатор | бр. | 2 | 32.84 | 65.68 | 2 | 65.68
18 | Изпробване на канален вентилатор с дебит до 375 m3/h | бр. | 1 | 16.42 | 16.42 | 1 | 16.42
19 | Изпробване на вентилационен бокс с дебит до 3600 m3/h | бр. | 1 | 16.42 | 16.42 | 1 | 16.42
20 | Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна система – 26бр. | h | 72 | 8.21 | 591.12 | 72 | 591.12
21 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg | 150 | 5.01 | 751.5 | 150 | 751.5
22 | Минизиране и двукратно боядисване с блажна боя на стоманена конструкция | m2 | 12 | 9.48 | 113.76 | 12 | 113.76
| Стойност част ОВК: |  |  |  | 38370.71 |  | 38370.71
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
| ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за Т8 4х 9W, IP 21 за монтаж в окачен таван | бр. | 54 | 81.5 | 4401 | 54 | 4401
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED лампа 12W, IP 44 за монтаж в окачен таван. | бр. | 18 | 33.78 | 608.04 | 18 | 608.04
3 | Доставка и монтаж на осветително лампа за аварийно осветление 16LED,IP21, за монтаж на стена с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването | бр | 8 | 57.69 | 461.52 | 8 | 461.52
4 | Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление 8LED.с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването | бр. | 8 | 57.69 | 461.52 | 8 | 461.52
5 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрита инсталация | бр | 22 | 9.14 | 201.08 | 22 | 201.08
6 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация | бр | 5 | 9.5 | 47.5 | 5 | 47.5
7 | Доставка и монтаж на лихт бутон за скрита инсталация | бр | 4 | 9.77 | 39.08 | 4 | 39.08
8 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван и гипскартон | м | 700 | 3.9 | 2730 | 700 | 2730
9 | Доставка и полагане на гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван | м | 700 | 2.75 | 1925 | 700 | 1925
10 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван за ОВ консуматори | м | 50 | 3.9 | 195 | 50 | 195
11 | Доставка и монтаж на конзола за ключове | бр | 31 | 2.39 | 74.09 | 31 | 74.09
12 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр | 30 | 2.79 | 83.7 | 30 | 83.7
13 | Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 1.5мм2 | бр | 80 | 4.68 | 374.4 | 80 | 374.4
| СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на силов контакт - "ШУКО", 16A, 230V, единичен ІР 21 | бр | 32 | 10 | 320 | 32 | 320
2 | Доставка и монтаж на стенна кутия четворна CimaBox-4 за вграждане в стената с монтирани: (H=30cm готов под) 3 бр. контакти, тип "Шуко" и 2 бр. розетки RJ45 (1 LAN+1TEL) | бр | 15 | 168.3 | 2524.5 | 15 | 2524.5
3 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2.5mm² над окачен таван под гипскартон в гофрирани РVС 23 мм тръби | м | 500 | 4.92 | 2460 | 500 | 2460
4 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х2,5mm² - силово захранване ОВ консуматори | м | 30 | 8.96 | 268.8 | 30 | 268.8
5 | Доставка и полагане на гофрирани РVС 23 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван | м | 500 | 3.26 | 1630 | 500 | 1630
6 | Доставка и монтаж на кабелна скара 150/40мм, комплект с всички необходими крепежни елементи | м | 20 | 29.17 | 583.4 | 20 | 583.4
| ЕЛЕКТРО ТАБЛО И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ,с монтирани в него: входящ прекъсвач 100А-3ф - 1бр; прекъсвач дежурни шини 63А - 3ф -1бр; автоматичен прекъсвач 10А - 5бр; автоматичен прекъсвач 16А - 15бр; автоматичен прекъсвач 3х16А - 3бр | бр | 1 | 6013.92 | 6013.92 | 1 | 6013.92
2 | Доставка и монтаж кабел СВТ 5х25mm² по съществуваща метална скара - силово захранване нана табла | м | 15 | 47.9 | 718.5 | 15 | 718.5
| СКС | [5 empty] | 0
| ТЕЛЕФОННА И КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИИ | [5 empty] | 0
1 | Доставка и полагане на кабел мрежови FTP4x2x0.5mm2, Cat. 7, над окачен таван и зад гипскартон в гофрирани тръби Ф 13мм | м | 300 | 3.96 | 1188 | 1000 | 3960
2 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13 зад гипсо картон и окачен таван | м | 300 | 2.45 | 735 | 300 | 735
3 | Монтаж и кримпване на розетка в PVC инсталационна кутия | бр | 30 | 19.3 | 579 | 30 | 579
4 | Маркировка на СКС розетки, кабели, пач панели, телефонен разпределители /MDF/ - и и оптични разпределители /ODF -и./ | бр | 66 | 2.92 | 192.72 | 66 | 192.72
5 | Тестване и сертифициране на Cat.7 LAN връзка | бр | 30 | 17.05 | 511.5 | 30 | 511.5
| КОМУНИКАЦИОНЕН ЩКАФ | [5 empty] | 0
1 | Монтаж шкаф МО 20U 19" дълбок и широк 400мм/600мм отваряем отпред с комплект крепежни елементи | бр | 1 | 1354.56 | 1354.56 | 1 | 1354.56
2 | Доставка и монтаж на Patch cable RJ45 1,5m SSTP/PIMF, Cat. 7, червен | бр. | 40 | 51.39 | 2055.6 | 40 | 2055.6
3 | Доставка и монтаж на 24port patch панел за LAN в RACK | бр | 2 | 40.95 | 81.9 | 2 | 81.9
4 | Свързване на FTP кабели към 24 port patch панел за LAN съгл. T568B | бр | 40 | 2.3 | 92 | 40 | 92
5 | Свързване на FTP за LAN кабели към панел с розетки в комуникационна кутия | бр | 30 | 2.3 | 69 | 30 | 69
6 | Монтаж на вентилаторен блок 19" 1U, 4 вентилатора с термостат, с крепежни елементи | бр | 1 | 272.31 | 272.31 | 1 | 272.31
7 | Монтаж на кабелен разпределител хоризонтален за patch кабели за 19" шкаф с min 6 кабелни скоби, с крепежни елементи | бр. | 2 | 55.09 | 110.18 | 2 | 110.18
8 | Монтаж на рафт за RACK 19", 1Uр с крепежни елементи | бр. | 4 | 61.37 | 245.48 | 4 | 245.48
9 | Монтаж на разклонител 19" 6x220V PWS с щифт, 1U, с превключвател и защита, с крепежни елементи | бр. | 2 | 20.53 | 41.06 | 2 | 41.06
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
1 | Табло стоящо с приблизителни размери 1800/800/400мм с монтирана в него апаратура | бр | 1 | 34.36 | 34.36 | 1 | 34.36
2 | Табло стенно сприблизителни размери 600/600/300мм с монтирана в него апаратура | бр | 1 | 34.36 | 34.36 | 1 | 34.36
3 | Проводник тип СВТ | м | 1 | 1.18 | 1.18 | 1 | 1.18
| ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж на точков оптично димен адресируем датчик | бр. | 26 | 51.05 | 1327.3 | 26 | 1327.3
2 | Доставка и монтаж на термичен адресируем датчик | бр. | 1 | 55.99 | 55.99 | 1 | 55.99
3 | Доставка и монтаж на пожароизвестителен бутон адресируем | бр. | 4 | 32.65 | 130.6 | 4 | 130.6
4 | Сирена вътрешна с лампа с вградена акумулаторна батерия | бр. | 4 | 91.39 | 365.56 | 4 | 365.56
5 | Сирена външна с лампа с вградена акумулаторна батерия | бр. | 2 | 127.5 | 255 | 2 | 255
6 | Доставка и монтаж на кабел негорим с раб.темп 60" С J-Y(St)Y 2x0.8мм2 | м | 100 | 4.05 | 405 | 100 | 405
7 | Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 20 | 3.9 | 78 | 20 | 78
8 | Доставка и монтаж кабел СВТ 2х1.5мм2 | м | 20 | 3.32 | 66.4 | 20 | 66.4
9 | Доставка и монтаж на термоустойчива РVС тръба Ф13 | м | 50 | 4.9 | 245 | 50 | 245
10 | Нападка на датчик | бр. | 37 | 6.94 | 256.78 | 37 | 256.78
11 | Нападка на ръчен пожароизвестителен бутон | бр. | 4 | 6.94 | 27.76 | 4 | 27.76
12 | Нападка на акустично алармено устройство | бр. | 6 | 6.94 | 41.64 | 6 | 41.64
13 | Свързване и комплексни изпитания на противопожарните блокировки | бр. | 1 | 191.76 | 191.76 | 1 | 191.76
14 | 72 часови пробна експлоатация на пожароизвестителната инстлация | бр. | 1 | 790 | 790 | 1 | 790
| Стойност част Електро: |  |  |  | 37956.05 |  | 40728.05
| СТОЙНОСТ СМР : |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА БЕЗ ДДС : |  |  |  | 258608.12 |  | #VALUE!
| ДДС 20% : |  |  |  | 51721.62 |  | #VALUE!
| ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА С ДДС : |  |  |  | 310329.74 |  | #VALUE!
#VALUE!
| Дата: 21.11.2017 г. | Управител:
Цветан Михов
"ТИМБИЛ" ЕООД

## Лист3 (hidden)
№ | Наименование на дейностите | Ед. мярка | Количe ство | Ед. цена | Стойност
1 | Демонтаж на стара вентилация | мл | 65 | 7.32 | 475.8
2 | Пробиване на отвори за вентилация 600/350 | бр | 5 | 10.9 | 54.5
3 | Доставка и монтаж на щурцове | бр | 5 | 28.6 | 143
4 | Демонтаж на цокъл по мозайка | мл | 35 | 2.8 | 98
5 | Прорязване на канали в под 14/120 | мл | 16 | 7.9 | 126.4
6 | Замонолитване на канал под 14/120 | мл | 16 | 9.95 | 159.2
7 | Монтаж на метални конзоли за монитори | бр | 2 | 98.7 | 197.4
8 | Направа на армирана циментова замазка подове | м² | 78 | 17.9 | 1396.2
9 | Доставка и полагане на кабел мрежови FTP4x2x0.5mm2, Cat. 7, над окачен таван и зад гипскартон в гофрирани тръби Ф 13мм | м | 300 | 3.96 | 1188
| ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА БЕЗ ДДС : |  |  |  | 3838.5
| ДДС 20% : |  |  |  | 767.7
| ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА С ДДС : |  |  |  | 4606.2
5 | Прорязване на канали в подова настилка с асфалторежеща машина с размри 14/12 | мл | 16 | 22.6 | 361.6
| Доставка и монтаж на метален подов каналс размери 100/100 двуредов | мл | 16 | 34.6 | 553.6
| Доставка и монтаж на подови кутии метални | бр | 4 | 160.8 | 643.2
| Доставка и монтаж на подов капак PVC | бр | 4 | 420 | 1680
9 | Доставка и полагане на кабел мрежови FTP4x2x0.5mm2, Cat. 7 | м | 720 | 3.96 | 2851.2
| Доставка и монтаж на метални конзоли за TV | бр | 2 | 115.6 | 231.2
| Направа на отвори за подови кутии | бр | 4 | 26.8 | 107.2
6428
1285.6
7713.6

## Лист1 (hidden)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ТИМБИЛД" ЕООД
Обект: „Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на административната сграда на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и обособяването на полифункционална конферентна зала“
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на дейностите | Ед. мярка | Количe ство | Ед. цена | Стойност
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ
1 | ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ | бр. | 1 | 16200 | 16200
2 | АВТОРСКИ НАДЗОР | бр. | 0 | 3200 | 0
| Стойност проектиране и авторски надзор: |  |  |  | 16200
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
1 | Демонтаж на съществуваща дограма | м² | 24 | 10.93 | 262.32
2 | Демонтаж на съществуваща врата | м² | 36 | 10.93 | 393.48
3 | Демонтаж на съществуващ гипсокартон по стени | м² | 199 | 3.97 | 790.03
4 | Демонтаж на съществуваща тоалетна чиния | бр. | 6 | 18.06 | 108.36
5 | Демонтаж на съществуваща мивка | бр. | 2 | 13.98 | 27.96
6 | Демонтаж на съществуващ окачен таван | м² | 140 | 3.97 | 555.8
7 | Очукване на вароциментова мазилка | м² | 188 | 5.89 | 1107.32
8 | Очукване на гипсова шпакловка | м² | 150 | 3.88 | 582
9 | Демонтаж на съществуваща подова настилка – теракот | м² |  | 8.77 | 0
10 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м² | 8 | 8.77 | 70.16
11 | Разрушаване на съществуваща стена | м³ | 40 | 89.8 | 3592
12 | Разширяване на съществуващ отвор за врата | м³ | 0.04 | 999.6 | 39.98
13 | Просичане и оформяне на отвори за врати | бр | 3 | 139.6 | 418.8
14 | Зазиждане на съществуващ отвор | м³ | 3.87 | 199.9 | 773.61
15 | Начукване на повърхността на мозайка | м² | 158 | 2.78 | 439.24
16 | Полагане на бетонконтакт по подове и стени | м² | 480 | 3.57 | 1713.6
17 | Вароциментова мазилка по стени | м² | 8 | 16.2 | 129.6
18 | Фаянсова облицовка по стени | м² | 8 | 56.8 | 454.4
19 | Изграждане на нови стени от гипсокартон двупластова с вата | м² | 38 | 48.88 | 1857.44
20 | Доставка и монтаж на PVC дограма с троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“ | м² | 6 | 232.56 | 1395.36
21 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термичен мост, троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“ | м² | 12 | 239.56 | 2874.72
22 | Доставка и монтаж на нови интериорни врати | м² |  | 299.8 | 0
23 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати | м² |  | 224.1 | 0
24 | Доставка и монтаж на нова метална пожароустойчива врата, клас EI 90 | м² |  | 593.64 | 0
25 | Доставка и монтаж на нова настилка – противохлъзгащ гранитогрес | м² | 138 | 62.8 | 8666.4
26 | Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес по стъпала | м | 40 | 40.6 | 1624
27 | Направа на цокъл от гранитогрес | м | 40 | 16.12 | 644.8
28 | Доставка и монтаж на преходни лайсни | м | 0 | 20.2 | 0
29 | Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни по стъпала | м | 20 | 16.7 | 334
30 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон двупластова | м² | 440 | 43.9 | 19316
31 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон еднопластова | м² | 38 | 39.86 | 1514.68
32 | Доставка и монтаж на нов окачен таван от гипсокартон за изграждане на куфар около съществуващи инсталации и греди | м² | 160 | 43.15 | 6904
33 | Направа на кутии от гипсокартон двустранни | м | 3 | 25.89 | 77.67
34 | Шпакловка по гипсокартон | м² | 773.32 | 5.6 | 4330.59
35 | Грундиране с латексов грунд по стени и тавани | м² | 0 | 1.89 | 0
36 | Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани | м² | 0 | 6.7 | 0
37 | Гипсова шпакловка по стени | м² | 150 | 8.39 | 1258.5
38 | Ремонт и боядисване на съществуваща врата, вкл. подмяна на брави и обков | м² | 0 | 38.6 | 0
39 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка | м² | 280 | 17.9 | 5012
40 | Вътрешно обръщане около врати с гипсокартон и шпакловка | м' | 65 | 15.1 | 981.5
41 | Вътрешно обръщане около прозорци с гипсокартон и шпакловка | м' | 39.3 | 15.1 | 593.43
42 | Външно обръщане около нова дограма с вароциментова мазилка | м' | 11.2 | 15.29 | 171.25
43 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 198 | 4.99 | 988.02
44 | Доставка и монтаж на нова метална стълба за достъп до ГРТ, вкл.метален парапет | бр. |  | 387.6 | 0
45 | Изкърпване на компрометирани участъци по стени и таван на стълбищна клетка | м² |  | 8.39 | 0
46 | Грундиране с латексов грунд - по стени и таван на стълбищна клетка | м² |  | 1.89 | 0
47 | Боядисване с латекс по стени и таван на стълбищна клетка | м² |  | 6.7 | 0
48 | Ремонт на компрометирани участъци по стъпала | м² |  | 30.19 | 0
49 | Почистване на съществуваща мозайка | м² |  | 8.65 | 0
50 | Почистване на съществуваща каменна облицовка | м² |  | 10.09 | 0
51 | Почистване на каменна облицовка по парапет на стълбищна клетка | м² |  | 10.09 | 0
52 | Импрегниране на мозайка и каменна облицовка | м² |  | 8.4 | 0
53 | Полиране на мозайка и каменна облицовка | м² |  | 12.96 | 0
54 | Изграждане на нова площадка над съществуваща стълба за изравняване на нивото на фоайето до кота - 3,45 | м³ | 1.47 | 395.76 | 581.77
55 | Направа на саморазливна замазка | м² |  | 13.9 | 0
56 | Доставка и поставяне на мокет в зоната на полифункционалната зала | м² |  | 45.7 | 0
57 | Доставка и монтаж на первази за мокет | м |  | 7.68 | 0
58 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван | м² | 280 | 33.9 | 9492
59 | Доставка и монтаж на минерална вата 10см за шумоизолация | м² | 160 | 9.8 | 1568
60 | Доставка и монтаж на нов метален парапет | м' | 0 | 265.2 | 0
61 | Доставка и полагане на удароустойчиво фолио по прозорци на полифункционална зала | м² |  | 86.4 | 0
62 | Преработка и укрепване на съществуващи метални решетни по прозорци на полифункционална зала, включително грундиране и боядисване | бр. |  | 201.96 | 0
63 | Доставка и монтаж на подова изтривалка пред вход с размери 0.9х2.0 м | бр. |  | 1713.6 | 0
64 | Събиране на отпадъци в чували и кофи | м³ | 96 | 18.6 | 1785.6
65 | Пренасяне ръчно на чували и кофи с отпадъци до 80 м. | м³ | 96 | 26.9 | 2582.4
66 | Натоварване на строителни отпадъци | м³ | 96 | 11.8 | 1132.8
67 | Извозване и депониране на строителни отпадъци до 10 км | м³ | 96 | 25.4 | 2438.4
68 | Доставка, монтаж и демонтаж на интериорно скеле | м² | 178 | 5.98 | 1064.44
69 | Ревизия на покривна хидроизолация и изкърпване на компрометирани участъци | м² | 160 | 8.6 | 1376
| Пробиване на отвори 600/350 | бр | 0 | 11.45 | 0 | 5
| Прокопаване на канал и измазване | м | 0 | 10.9 | 0 | 50
| Доставка и монтаж на щурцове с размер 2.50 м | бр | 0 | 24 | 0 | 2
| Доставка и монтаж на щурцове с размер 1.20 м | бр | 0 | 12.6 | 0 | 3
| Демонтаж на цокъл от мозайка | м | 0 | 5.94 | 0 | 35
| Доставка и полагане на армировъчна мрежа за замазка | м² | 0 | 3.45 | 0 | 80
| Доставка и монтаж на балатум | м² | 0 | 22.1 | 0 | 30
| Доставка и монтаж на електрически механизъм за отваряне и затваряне на прозорци | бр | 0 | 400 | 0 | 2
| Стойност част Архитектура: |  |  |  | 92024.43
ЧАСТ ВиК
ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 20 включително фасонни части | м. | 53 | 12.04 | 638.12
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 20 с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 85 | 16.12 | 1370.2
3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 25 включително фасонни части | м. | 15 | 12.5 | 187.5
4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 25 с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 10 | 17.92 | 179.2
5 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2" включително фасонни части | м. | 5 | 37.64 | 188.2
6 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка стояща | бр. |  | 141.78 | 0
7 | Доставка и монтаж на батерия за кухненска мивка стояща | бр. |  | 147.9 | 0
8 | Доставка и монтаж на автомат за писоар | бр.. | 0 | 69.36 | 0
9 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 | бр. | 1 | 20.71 | 20.71
10 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 | бр. | 1 | 21.2 | 21.2
11 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 - шибърен | бр. | 1 | 21.01 | 21.01
12 | Доставка и монтаж на спирателен кран 2" | бр. | 1 | 46.93 | 46.93
13 | Доставка и монтаж на ПК 2" | бр. | 1.00 | 375.36 | #VALUE!
14 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 20 | м. | 90 | 3.61 | 324.9
15 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 25 | м. | 10 | 4.28 | 42.8
16 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за поцинковани тръби 2" | м. | 5.00 | 7.87 | #VALUE!
17 | Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод | бр. | 90 | 4.66 | 419.4
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 50 | м. | 18 | 18.66 | 335.88
2 | Доставка и монтаж на гуфрирана мека връзка Ø 110 за отводняване на клозетна чиния | бр. |  | 15.47 | 0
3 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат със сифон | бр. |  | 140.76 | 0
4 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка върху плот със сифон | бр. | 0 | 142.39 | 0
5 | Доставка и монтаж на кухненска мивка алпака със сифон | бр. |  | 179.18 | 0
6 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. |  | 291.72 | 0
7 | Доставка и монтаж на писоар | бр. |  | 154.82 | 0
8 | Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 - прав | бр. | 4 | 30.19 | 120.76
| Стойност част ВиК: |  |  |  | #VALUE!
ЧАСТ ОВК
Отоплителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 5 глидера, комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редукци | бр. | 0 | 229.91 | 0
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=800mm – 11 глидера, комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редукци | бр. | 0 | 456.53 | 0
3 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø20х2,8 | m | 12 | 9.04 | 108.48
4 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба Ø20х2,8 | m | 12 | 2.79 | 33.48
5 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр. | 0 | 16.42 | 0
6 | Демонтаж на съществуваща стоманена тръба 3" със стъклена вата | m | 120 | 9.47 | 1136.4
Вентилационни инсталации
1 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 4,70 kW / 220V (режим на охлаждане), Nел = 5,15 kW / 220V (режим на отопление), H x L x B - 1290 x 900 x 330 mm, тегло - 104 kg. Вътрешно тяло - канален тип, високонапорен Qох = 15,00 kW, Qот = 18,00 kW, H x L x B - 425 x 1250 x 490 mm , тегло - 54 kg | бр | 2 | 10329.44 | 20658.88
2 | Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø160, с дебит V = 375 m³/h; НСВ=250Ра; ел мощност N=120W/220V, ниво на звуково налягане 45dB(A), комплект с меки връзки | бр. | 1 | 459.82 | 459.82
3 | Доставка и монтаж на вентилационен бокс, с дебит V = 3150 m³/h; НСВ=350Ра; ел мощност N=1100W/400V, ниво на звуково налягане 53dB(A), комплект с меки връзки | бр. | 1 | 1904.95 | 1904.95
4 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с fжс = 0,15m², V = 1575 m³/h с р-ри 700х300 и 30% замреженост | бр. | 2 | 170.79 | 341.58
5 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 300х100 | бр. | 4 | 78.83 | 315.32
6 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 400х200 | бр. | 3 | 119.88 | 359.64
7 | Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване, тип APKW-4 519 | бр. | 6 | 88.68 | 532.08
8 | Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване на въздуха, с регулираща секция, с топлоизолирана вентилационна кутия с присъединителен отвор ∅250, тип APKW-4 595 | бр. | 12 | 170.79 | 2049.48
9 | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип РХР 1200х400 | бр. | 2 | 246.33 | 492.66
10 | Доставка и монтаж на конусен смукател DVS 150 | бр. | 3 | 44.34 | 133.02
11 | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 3500 mm | m2 | 87 | 50.91 | 4429.17
12 | Също, но фасонни | m2 | 22 | 50.91 | 1120.02
13 | Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø160 | m | 9 | 24.63 | 221.67
14 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø160 | бр. | 7 | 19.71 | 137.97
15 | Доставка и монтаж на регулираща клапа 500х300 | бр. | 2 | 36.13 | 72.26
16 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата за въздуховоди, с дебелина на изолацията d=13mm, бандажирана с алуминиева самозалепваща се лента | m2 | 14 | 14.78 | 206.92
17 | Изпробване на канален климатизатор | бр. | 0 | 32.84 | 0
18 | Изпробване на канален вентилатор с дебит до 375 m3/h | бр. | 0 | 16.42 | 0
19 | Изпробване на вентилационен бокс с дебит до 3600 m3/h | бр. | 0 | 16.42 | 0
20 | Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна система – 26бр. | h | 0 | 8.21 | 0
21 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg | 150 | 5.01 | 751.5
22 | Минизиране и двукратно боядисване с блажна боя на стоманена конструкция | m2 | 12 | 9.48 | 113.76
Допълнителни работи
1 | Доставка и монтаж на НЖР 1300х320мм. | бр. |  | 214.5 | 0 | 1
2 | Допълнителен тръбен път за климатични системи 54000BTU | м.л. |  | 39 | 0 | 64
3 | Доставка и монтаж на флексибъл ф250мм., изолиран | м.л. |  | 13.65 | 0 | 20
4 | Доставка и монтаж на флексибъл ф250мм., неизолиран | м.л. |  | 6.5 | 0 | 20
5 | Доставка и монтаж на флексибъл ф160мм., неизолиран | м.л. |  | 4.16 | 0 | 6
6 | Доставка и монтаж на регулираща клапа 600х200 | бр. |  | 28.6 | 0 | 2
7 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø25х3 | м.л. |  | 9.1 | 0 | 6
8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба Ø25х3 | м.л. |  | 2.47 | 0 | 6
9 | Доставка и монтаж на ППР кран ф25 | бр. |  | 15.6 | 0 | 2
10 | Доставка и монтаж на ППР кран ф20 | бр. |  | 14.3 | 0 | 2
11 | Ремонт на спукана тръба | к-т |  | 169 | 0 | 1
12 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. |  | 65 | 0 | 5
13 | Преработване на тръби за радиатори | к-т |  | 78 | 0 | 4
| Стойност част ОВК: |  |  |  | 35579.06
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за Т8 4х 9W, IP 21 за монтаж в окачен таван | бр. | 35 | 81.5 | 2852.5
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED лампа 12W, IP 44 за монтаж в окачен таван. | бр. | 0 | 33.78 | 0
3 | Доставка и монтаж на осветително лампа за аварийно осветление 16LED,IP21, за монтаж на стена с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването | бр | 0 | 57.69 | 0
4 | Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление 8LED.с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването | бр. | 0 | 57.69 | 0
5 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрита инсталация | бр | 0 | 9.14 | 0
6 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация | бр | 0 | 9.5 | 0
7 | Доставка и монтаж на лихт бутон за скрита инсталация | бр | 0 | 9.77 | 0
8 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван и гипскартон | м | 700 | 3.9 | 2730
9 | Доставка и полагане на гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван | м | 480 | 2.75 | 1320
10 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван за ОВ консуматори | м | 50 | 3.9 | 195
11 | Доставка и монтаж на конзола за ключове | бр | 31 | 2.39 | 74.09
12 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр | 30 | 2.79 | 83.7
13 | Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 1.5мм2 | бр | 0 | 4.68 | 0
СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на силов контакт - "ШУКО", 16A, 230V, единичен ІР 21 | бр | 0 | 10 | 0
2 | Доставка и монтаж на стенна кутия четворна CimaBox-4 за вграждане в стената с монтирани: (H=30cm готов под) 3 бр. контакти, тип "Шуко" и 2 бр. розетки RJ45 (1 LAN+1TEL) | бр | 0 | 168.3 | 0
3 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2.5mm² над окачен таван под гипскартон в гофрирани РVС 23 мм тръби | м | 500 | 4.92 | 2460
4 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х2,5mm² - силово захранване ОВ консуматори | м | 30 | 8.96 | 268.8
5 | Доставка и полагане на гофрирани РVС 23 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван | м | 260 | 3.26 | 847.6
6 | Доставка и монтаж на кабелна скара 150/40мм, комплект с всички необходими крепежни елементи | м | 0 | 29.17 | 0
ЕЛЕКТРО ТАБЛО И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1 | Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ,с монтирани в него: входящ прекъсвач 100А-3ф - 1бр; прекъсвач дежурни шини 63А - 3ф -1бр; автоматичен прекъсвач 10А - 5бр; автоматичен прекъсвач 16А - 15бр; автоматичен прекъсвач 3х16А - 3бр | бр | 0 | 6013.92 | 0
2 | Доставка и монтаж кабел СВТ 5х25mm² по съществуваща метална скара - силово захранване нана табла | м | 0 | 47.9 | 0
СКС
ТЕЛЕФОННА И КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и полагане на кабел мрежови FTP4x2x0.5mm2, Cat. 7, над окачен таван и зад гипскартон в гофрирани тръби Ф 13мм | м | 300 | 3.96 | 1188
2 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13 зад гипсо картон и окачен таван | м | 300 | 2.45 | 735
3 | Монтаж и кримпване на розетка в PVC инсталационна кутия | бр | 0 | 19.3 | 0
4 | Маркировка на СКС розетки, кабели, пач панели, телефонен разпределители /MDF/ - и и оптични разпределители /ODF -и./ | бр | 0 | 2.92 | 0
5 | Тестване и сертифициране на Cat.7 LAN връзка | бр | 0 | 17.05 | 0
КОМУНИКАЦИОНЕН ЩКАФ
1 | Монтаж шкаф МО 20U 19" дълбок и широк 400мм/600мм отваряем отпред с комплект крепежни елементи | бр | 0 | 1354.56 | 0
2 | Доставка и монтаж на Patch cable RJ45 1,5m SSTP/PIMF, Cat. 7, червен | бр. | 0 | 51.39 | 0
3 | Доставка и монтаж на 24port patch панел за LAN в RACK | бр | 0 | 40.95 | 0
4 | Свързване на FTP кабели към 24 port patch панел за LAN съгл. T568B | бр | 0 | 2.3 | 0
5 | Свързване на FTP за LAN кабели към панел с розетки в комуникационна кутия | бр | 0 | 2.3 | 0
6 | Монтаж на вентилаторен блок 19" 1U, 4 вентилатора с термостат, с крепежни елементи | бр | 0 | 272.31 | 0
7 | Монтаж на кабелен разпределител хоризонтален за patch кабели за 19" шкаф с min 6 кабелни скоби, с крепежни елементи | бр. | 0 | 55.09 | 0
8 | Монтаж на рафт за RACK 19", 1Uр с крепежни елементи | бр. | 0 | 61.37 | 0
9 | Монтаж на разклонител 19" 6x220V PWS с щифт, 1U, с превключвател и защита, с крепежни елементи | бр. | 0 | 20.53 | 0
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Табло стоящо с приблизителни размери 1800/800/400мм с монтирана в него апаратура | бр | 1 | 34.36 | 34.36
2 | Табло стенно сприблизителни размери 600/600/300мм с монтирана в него апаратура | бр | 1 | 34.36 | 34.36
3 | Проводник тип СВТ | м | 1 | 1.18 | 1.18
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на точков оптично димен адресируем датчик | бр. | 0 | 51.05 | 0
2 | Доставка и монтаж на термичен адресируем датчик | бр. | 0 | 55.99 | 0
3 | Доставка и монтаж на пожароизвестителен бутон адресируем | бр. | 0 | 32.65 | 0
4 | Сирена вътрешна с лампа с вградена акумулаторна батерия | бр. | 0 | 91.39 | 0
5 | Сирена външна с лампа с вградена акумулаторна батерия | бр. | 0 | 127.5 | 0
6 | Доставка и монтаж на кабел негорим с раб.темп 60" С J-Y(St)Y 2x0.8мм2 | м | 0 | 4.05 | 0
7 | Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 0 | 3.9 | 0
8 | Доставка и монтаж кабел СВТ 2х1.5мм2 | м | 0 | 3.32 | 0
9 | Доставка и монтаж на термоустойчива РVС тръба Ф13 | м | 0 | 4.9 | 0
10 | Нападка на датчик | бр. | 0 | 6.94 | 0
11 | Нападка на ръчен пожароизвестителен бутон | бр. | 0 | 6.94 | 0
12 | Нападка на акустично алармено устройство | бр. | 0 | 6.94 | 0
13 | Свързване и комплексни изпитания на противопожарните блокировки | бр. | 0 | 191.76 | 0
14 | 72 часови пробна експлоатация на пожароизвестителната инстлация | бр. | 0 | 790 | 0
| Стойност част Електро: |  |  |  | 12824.59
| СТОЙНОСТ СМР : |  |  |  | #VALUE!
| ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА БЕЗ ДДС : |  |  |  | #VALUE! | 258608.12 | #VALUE!
| ДДС 20% : |  |  |  | #VALUE! | 51721.62
| ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА С ДДС : |  |  |  | #VALUE! | 310329.74
Управител:
Цветан Михов
"ТИМБИЛ" ЕООД

## Sheet1
Обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно-строителни дейности в административни сгради, стопанисвани и управлявани от Министерство на околната среда и водите“, с включени две обособени позиции - за Обособена позиция №1: „Ремонтно-строителни дейности за обект намиращ се в град София, ул. Уилям Гладстон № 67“ Приложение №5А - Количествено-стойностна сметка за предвидените СРР/СМР
Вид СМР/СРР | ед. мярка | количество | ед.цена без ДДС | стойност без ДДС
Демонтажни работи
демонтаж на моноблок | бр | 13
демонтаж на всички видове мивки, вкл. сифона и конзолите - санитарни възли и стаи по етажите | бр | 32
демонтаж на подов сифон | бр | 25
демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" | л.м | 12
демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" | л.м. | 21.5
демонтаж на окачени тавани | м2 | 43.7
Приложение №5А - Количествено-стойностна сметка, анализни цени за предвидените в количествената сметка СРР/СМР, на хартиен носител и на електронен носител във формат Excel. | бр | 36
Демонтаж на ключове и контакти | бр | 54
Демонтаж на електрическа инсталация | компл | 6
демонтаж на настилки и облицовки в помещенията | м2 | 551.52
демонтаж на батерии и санитарен фаянс | бр | 24
демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена | бр | 12
Демонтаж на лира стоманена, Н=2,00м | бр | 6
демонтиране на стоманени тръби 1/2" за отоплителна инсталация в сгради | л.м | 54
демонтиране на стоманени тръби 3/4" за отоплителна инсталация в сгради | л.м. | 129.5
демонтаж на врати | бр | 31
демонтаж на канализационни тръби – вертикални каменинови и хоризонтални ПВЦ щрангове | л.м. | 80.8
очукване на мазилки по стени | м2 | 743.4
очукване на подови замазки | м2 | 86.08
Архитектурно-строителни и ВиК работи
доставка и монтаж на подов сифон | бр | 25
Доставка и монтаж на канализационно отклонение за подов сифон ф32, вкл фитинги | л.м. | 37.2
Доставка и монтаж канализационни отклонения за мивки ф32, вкл. фитинги | л.м. | 24
Доставка и монтаж на вертикални канализационни клонове ПВЦ ф110, вкл фитинги и меки връзки | л.м. | 49
Доставка и монтаж на водопроводни отклонения – хоризонтални щрангове за студена или топла вода, полипропилен тип „стаби“ ф20, включително фитинги | л.м. | 82
Доставка и монтаж на водопроводни отклонения – вертикални щрангове за студена, топла или циркулационна вода, полипропилен тип „стаби“ ф40, включително фитинги | л.м. | 73
Доставка и монтаж на вертикални щрангове за отопление – полипропилен тип „стаби“ с алуминиева вложка, ф40, вкл. фитинги | л.м. | 126
Доставка и монтаж на хоризонтални щрангове за отопление – полипропилен тип „стаби“ с алуминиева вложка, ф20, вкл. фитинги | л.м. | 87.2
Доставка и монтаж на метални укрепители с гумена вложка за вертикални щрангове за водопровод, канализация и отоплителние | бр | 450
Направа на лампен излаз до 6,00 л.м., вкл. гофрирана тръба ф16, разклонителни кутии и конзоли | бр | 36
Направа на контактен излаз до 6,00 л.м., вкл. гофрирана тръба ф16, разклонителни кутии и конзоли | бр | 54
Полагане на варо-циментова мазилка по стени | м2 | 743.4
Обръщане на мазилка по стени около прозорци и врати | л.м. | 187.14
полагане на изравнителна замазка по подове, max.d=10 см. | м2 | 86.08
Доставка и монтаж на гранитогрес по под, вкл. фугиране | м2 | 86.08
Доставка и монтаж на фаянс по стени до Н=2,20м, вкл. фугиране | м2 | 475.8
Облицовка с фаянс около прозорци и врати и кутии с периметър до 80см | л.м. | 259.2
Доставка и монтаж на ъглови лайсни за фаянс | л.м. | 304.56
Доставка и монтаж на ъглови лайсни – гипсова шпакловка | л.м. | 150
Гипсова шпакловка по стени | м2 | 267.6
Полагане на грунд по стени | м2 | 267.6
Латексово боядисване по стени, двукратно | м2 | 267.6
Доставка и монтаж на ал. отоплителни тела-лири Н=180 см., 2 ребра, вкл фитинги и крепежни елементи | бр | 5
Доставка и монтаж на ал. отоплително тяло – радиатор, Н=600мм, 7 ребра, вкл. фитинги и крепежни елементи | бр | 13
Доставка и монтаж на окачени тавани тип Армстронг | м2 | 92.88
Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане в окачен таван, 60х60см, 4х9W, LED, IP21, без капак, с огледален рефлектор | бр | 36
Доставка и монтаж на моноблок, вкл. спирателна арматура | бр | 13
Доставка и монтаж на полупорцеланова мивка – среден формат, вкл. конзоли и сифон | бр | 13
Доставка и монтаж на батерия за мивка - стенна | бр | 13
Доставка и монтаж на ключове и контакти | бр | 55
Доставка и монтаж на алуминиеви врати
- 70х200 | бр | 13
- 85х(200+100) | бр | 12
Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, 60х40см, четирикамерен профил, стъклопакет бяло-бяло | бр | 1
доставка и монтаж на обшивка от гипсокартон, предстенна обшивка по стаи, 2,50 кв.м./бр, вкл. ПВЦ завършващи лайсни, шпакловка, шлайфане и латекс | бр | 18
извозване на строителни отпадъци | м3 | 30
КАБИНЕТ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ОПОС
Демонтажни работи
разглабяне и пренасяне на мебели | ч/ч | 32
демонтаж на моноблок | бр | 1
демонтаж на душкабина | бр | 1
демонтаж на всички видове мивки, вкл. сифона и конзолите | бр | 1
демонтаж на подов сифон | бр | 1
демонтаж на кухненски шкаф с мивка | бр | 1
демонтаж на подови первази | л.м. | 58.8
демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" | л.м | 12
демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" | л.м. | 6
демонтаж на окачени тавани | м2 | 3.62
демонтаж на осветителни тела | бр | 4
Демонтаж на ключове и контакти | бр | 2
демонтаж на настилки и облицовки в баня | м2 | 22.34
демонтаж на батерии и санитарен фаянс | бр | 2
Демонтаж на лира стоманена, Н=2,00м | бр | 1
демонтаж на канализационни тръби – вертикални каменинови и хоризонтални ПВЦ щрангове | л.м. | 20
очукване на мазилки по стени | м2 | 18.72
очукване на подови замазки | м2 | 3.62
Архитектурно-строителни и ВиК работи
доставка и монтаж на подов сифон | бр | 1
Доставка и монтаж на канализационно отклонение за подов сифон ф32, вкл фитинги | л.м. | 3
Доставка и монтаж канализационни отклонения за мивки ф32, вкл. фитинги | л.м. | 3
доставка и монтаж на канализационни тръби – вертикални ПВЦ щрангове, Ф160 вкл. фасонни части и фитинги за монтаж | л.м. | 12
Доставка и монтаж на водопроводни отклонения – хоризонтални щрангове за топла и студена вода, полипропилен тип „стаби“ ф20, включително фитинги | л.м. | 28
Полагане на варо-циментова мазилка по стени | м2 | 18.72
Обръщане на мазилка по стени около прозорци и врати | л.м. | 8
полагане на изравнителна замазка по подове, max.d=10 см. | м2 | 86.08
Доставка и монтаж на гранитогрес по под, вкл. фугиране | м2 | 4
Доставка и монтаж на фаянс по стени до Н=2,20м, вкл. фриз-7,80л.м. и фугиране | м2 | 18.72
Облицовка с фаянс около прозорци и врати и кутии с периметър до 80см | л.м. | 8
Доставка и монтаж на ъглови лайсни за фаянс | л.м. | 8
изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани | м2 | 75.9
Полагане на грунд по стени | м2 | 252.96
Латексово боядисване по стени, двукратно | м2 | 252.96
Доставка и монтаж на окачени тавани тип Хънтър Дъглас - лукс | м2 | 4
обратен монтаж на демонтирани осветителни тела за вграждане в окачен таван | бр | 4
Доставка и монтаж на моноблок, вкл. спирателна арматура | бр | 1
Доставка и монтаж на полупорцеланова мивка – среден формат, вкл. конзоли и сифон | бр | 1
Доставка и монтаж на батерия за мивка - седяща | бр | 2
доставка и монтаж на душ батерия | бр | 1
Доставка и монтаж на ключове и контакти | бр | 2
циклене на дъбов паркет | м2 | 184.32
лакиране на дъбов паркет, реактивен лак, висока износоустойчивост | м2 | 184.32
доставка и монтаж на дървени подови первази | л.м. | 58.8
доставка и монтаж за кухненски шкаф с мивка - 240см, долен ред | бр | 1
шлайфане на мозайка - кухня | м2 | 13.25
извозване на строителни отпадъци | м3 | 80
КАБИНЕТИ ПЪРВИ ЕТАЖ
разглабяне и пренасяне на мебели | ч/ч | 32
демонтаж на подови первази | л.м. | 68.8
изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани | м2 | 75.9
Полагане на грунд по стени и тавани | м2 | 301.53
Латексово боядисване по стени, двукратно | м2 | 233.92
Латексово боядисване по тавани, двукратно | м2 | 67.61
доставка и монтаж на ламинирана подова настилка, мин. 10мм, клас на износоустойчивост 34, АС5, включително подпаркетна настилка 5мм | м2 | 67.61
ЗАЛА ПЪРВИ ЕТАЖ
разглабяне и пренасяне на мебели | ч/ч | 32
демонтаж на подови первази | л.м. | 45.88
изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани | м2 | 146.82
Полагане на грунд по стени и тавани | м2 | 236.86
Латексово боядисване по стени, двукратно | м2 | 146.82
Латексово боядисване по тавани, двукратно | м2 | 90.05
доставка и монтаж на ламинирана подова настилка, мин. 10мм, клас на износоустойчивост 34, АС5, включително подпаркетна настилка 5мм | м2 | 67.61
ФОАЙЕ ПЪРВИ ЕТАЖ
Архитектурно-строителни работи
демонтаж на ключове и контакти за повторен монтаж | бр | 8
изкърпване на стени и тавани - гипсова шпакловка | м2 | 46
изкърпване на гипсови орнаменти по таван | л.м. | 35.76
подготовка стени и тавани за латекс | м2 | 160.21
латексово боядисване на стени | м2 | 121.7
латексово боядисване на тавани | м2 | 38.5
латексово боядисване на орнаменти таван | л.м. | 35.76
шлайфане и полиране на мозаечна настилка фоайе | м2 | 65.21
монтаж на осветителни тела, ключове и контакти | бр | 8
Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане в окачен таван, 9W, LED - тип луна, IP21 | бр | 36
Доставка и монтаж на гранитогрес по под, вкл. фугиране | м2 | 65.21
Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес, вкл. фугиране | л.м. | 47
ХОРИЗОНТАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ ЩРАНГОВЕ В СУТЕРЕН НА СГРАДАТА
Демонтажни, ВиК и Архитектурно-строителни работи
демонтаж на "куфари" от окачен таван тип "Хънтър Дъглас" със запазване за повторен монтаж | м2 | 40.5
демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" | л.м | 52
демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" | л.м. | 76
демонтаж на стоманени тръби до ф88,9 - студена, топла и циркулационна вода, включително фитинги и спирателни кранове | л.м. | 248.25
прорязване на отвор във тухлена стена - зала партер и кухня кабинет министър | л.м. | 13.4
демонтаж на окачен таван - за повторен монтаж | м2 | 2
доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип "стаби", DN25, студена, топла или циркулационна вода | л.м. | 130.65
доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип "стаби", DN32, студена, топла или циркулационна вода | л.м. | 192.9
доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип "стаби", DN40, студена, топла или циркулационна вода | л.м. | 144.55
доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип "стаби", DN50, студена, топла или циркулационна вода | л.м. | 77.9
доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител за полипропиленова тръба тип "стаби", DN50, студена, топла или циркулационна вода | бр | 12
доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител за полипропиленова тръба тип "стаби", DN32, студена, топла или циркулационна вода | бр | 15
доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител за полипропиленова тръба тип "стаби", DN25, студена, топла или циркулационна вода | бр | 16
доставка и монтаж на конструкция за укрепване | кг | 1200
доставка и монтаж на топлоизолация 13мм от микропореста гума за тръба DN25 | л.м. | 130.65
доставка и монтаж на топлоизолация 13мм от микропореста гума за тръба DN32 | л.м. | 192.9
доставка и монтаж на топлоизолация 13мм от микропореста гума за тръба DN40 | л.м. | 144.55
доставка и монтаж на топлоизолация 13мм от микропореста гума за тръба DN50 | л.м. | 77.9
измазване на отвор в зала партер и кухня министър | л.м. | 13.4
шпакловка отвор в зала партер и кухня министър | м2 | 13.4
латексово боядисване на стена зала партер | м2 | 36
монтаж на окачен таван зала партер | м2 | 2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКОНТУРНА, ИНДИРЕКТНА, АБОНАТНА СТАНЦИЯ СЪС СЕКЦИЯ ЗА БГВ, ПЛАСТИНЧАТИ ТОПЛООБМЕННИЦИ, ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 150 kW, БГВ – 50 kW, вкл. ДОПЪЛНИТЕЛНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ТОПЛОНОСИТЕЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА, НАПЪЛНО ОБОРУДВАН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР (РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН/СЪБИРАТЕЛЕН КОЛЕКТОР), ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ | бр | 1
възстановяване на "куфари" от окачен таван тип "Хънтър Дъглас" | м2 | 40.5
КОНФЕРЕНТА ЗАЛА ПАРТЕР
Архитектурно-строителни работи
демонтаж на вградени ЛОТ 4х18W | бр | 36
демонтаж на радиаторни решетки с Н=80см | л.м. | 11.3
прорязване на отвор във тухлена стена - колона за ремонт вертикален канализационен щранг зала партер | л.м. | 3.4
ремонт на вертикален канализационен щранг, ПВЦ ф160 | л.м. | 3.4
зазиждане на отвор в тухлена зидария - зала партер | л.м. | 3.4
изкърпване на стени - гипсова шпакловка | м2 | 46
подготовка стени за латекс | м2 | 81.73
латексово боядисване на стени | м2 | 81.73
доставка и монтаж на нов окачен таван, пано 60х60см, носещи профили - открити | м² | 91
доставка и монтаж на LED осветителни тела 4x9W, 4500K, IP21, с рефлектор, без капак | бр | 36
доставка и монтаж на радиаторни решетки, тава от перфорирана алуминиева ламарина d=1,5мм, перфорация - квадрат с р-ри 15х15мм, включително стойки и крепежни елементи | л.м. | 11.3
доставка и монтаж на ламинирана подова настилка, мин. 10мм, клас на износоустойчивост 34, АС5, включително подпаркетна настилка 5мм | м2 | 68.55
Обща стойност за обекта OP1 - ул. Уилям Гладстон № 67
Непредвидени разходи 5% върху общата стойност за обекта
Обща сума от общата стойност за обекта с включени непредвидени разходи
ДДС 20%
Обща сума от общата стойност за обекта с включени непредвидени с ДДС