Приложение № 6

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София 1000

бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава

# осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Извършване на ремонтни строителни работи на хидротехническите съоръжения в защитени местности „Калимок-Бръшлен“ и „Персина“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,

В отговор на Ваша публична покана, публикувана с ID № ……………… на ……………...2015 г. в портала за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея със следното ценово предложение:

- Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение при цени, както следва:

| № | ВИД СМР | мярка | количество за пет съоръ-жения | Ед. цена без ДДС | Обща стойност без ДДС (к.4 х к.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. За 5 бр. съоръжения във възстановената влажна зона „Калимок-Бръшлен“ |  |  |  |  |
| 1 | демонтаж на съществуваща метална водеща рамка | бр | 5,00 |  |  |
| 2 | демонтаж на съществуващ таблен затвор | бр | 5,00 |  |  |
| 3 | изчукване на бетонови стени | м2 | 75,00 |  |  |
| 4 | репариране на компрометирани участъци | м2 | 75,00 |  |  |
| 5 | оформяне на равнината на водещата рамка | м2 | 75,00 |  |  |
| 6 | доставка и монтаж на нови каучукови уплътнения, твърдост по ШОР А 60 до А80 DIN 53505, между бетонова стена и водеща рамка | л.м. | 100,00 |  |  |
| 7 | доставка и монтаж на нови крепежни елементи - инжекционни дюбели тип HIT-HY-200-A | бр | 125,00 |  |  |
| 8 | доставка и монтаж на нови фиксиращи планки от неръждаема аустенитна стомана AISI 304, дебелина - 5мм | бр | 125,00 |  |  |
| 9 | доставка и монтаж на П-профили от неръждаема аустенитна стомана AISI304 18/8(10)Твърдост: 92 Rockwell B (HR B) max; Якост на опън: 515 (MPa) min; Плътност: 8000 (kg/m3); Температура на топене: 1371- 1399 градуса по Целзий; Магнитна пропускливост: Max 1.02. | кг | 1 500,00 |  |  |
| 10 | прокопаване на канал с дълбочина 15см в бетоново дъно под водещата рамка на табления затвор | л.м. | 17,50 |  |  |
| 11 | доставка и монтаж на ново каучуково уплътнение, твърдост по ШОР А 60 до А80 DIN 53505, между табления затвор и дъното на съоръжението | л.м. | 17,50 |  |  |
| 12 | доставка и монтаж на армировка АІІІ,ф10, за система за зържане на наносите | кг | 1000,00 |  |  |
| 13 | доставка и полагане на бетон клас В35 за система за задържане на наносите | м3 | 25,00 |  |  |
| 14 | производство, доставка и монтаж на водещи лайсни на предпазни мрежи за задържане на клони и дървета | л.м. | 150,00 |  |  |
| 15 | ъглови профили 60/60/6, L=600см | л.м. | 150,00 |  |  |
| 16 | производство, доставка и монтаж на задържаща решетка за клони и дървета, 600 х 300 см, ъглови профили 60/60/6 и мрежа Q335 (стомана АІІІ, ф10, растер 15/15 см) | бр | 5,00 |  |  |
| 17 | генератор трифазен ток | мсм | 50,00 |  |  |
| 18 | заваръчен апарат, трифазен | мсм | 50,00 |  |  |
| 19 | компресор сгъстен въздух | мсм | 50,00 |  |  |
| 20 | водочерпене с помпа | мсм | 50,00 |  |  |
| 21 | доставка на материали, работна ръка и механизация до обекта с високопроходима техника, 30 км транспортно разстояние | курс | 180,00 |  |  |
| 22 | производство, доставка и монтаж на мобилно повдигателно съоръжение за поставяне и сваляне на дъмбълкени, вкл. конструкция на съоръжението, лебедка за повдигане на товар до 400кг - електрическа с възможност за захранване от автомобил |  |  |  |  |
| 23 | доставка и монтаж на геотекстилна мембрана, | м2 | 600,00 |  |  |
| 24 | Обща стойност на предложението без ДДС за 5 бр. съоръжения във възстановената влажна зона „Калимок-Бръшлен“: | Х | Х | Х | ………… |
|  | II. За шлюза на остров Белене в Природен парк „Персина“ |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж, разглобяване и сглобяване на задвижващ винтов механизъм и последващ обратен монтаж на винта на таблен затвор на о-в Белене | бр | 1,00 |  | ……….. |
|  | Обща стойност на предложението без ДДС (колона 6, ред 24 + ред 25) | Х | Х | Х | ………… |

Словом: ……………………………………………………………………………..лв. без ДДС

2. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

3. Предложените цени в тази ценова оферта са обвързващи за нас за целия срок на изпълнение на договора и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение в рамките на 60 дни от крайния срок за подаване на офертите.

Подпис и печат:

| Дата | …………….. 2015 год. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ………………………………………….. |
| Длъжност | ………………………………………….. |