Приложение № 7

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София 1000

бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава

# осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Извършване на ремонтни работи в административната сграда на МОСВ – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и във ведомствено жилище – гр. София“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,

В отговор на Ваша публична покана, публикувана с ID № ……………… на ……………...2015 г. в портала за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея със следното ценово предложение:

- Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение при цени, както следва:

| № | ВИД СМР | мярка | количество | ед. Цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВТОРИ ЕТАЖ - ремонт стаи №№ от 209 до 225 вкл. |  |  |  |  |
|  | АС - 16 работни помещения |  |  |  |  |
|  | Местене мебели | чч | 170,00 |  |  |
|  | демонтаж на компрометирани подови настилки | м² | 372,70 |  |  |
|  | демонтаж на ъглови первази | л.м. | 336,98 |  |  |
|  | доставка и монтаж на ламинирана подова настилка, мин. 8мм, клас на износоустойчивост 32/АС4, включително подпаркетна настилка - мин.5мм | м2 | 372,70 |  |  |
|  | доставка и монтаж на нови ПВЦ первази | л.м. | 336,98 |  |  |
|  | изкърпване на стени и тавани , гипсова шпакловка | м2 | 343,72 |  |  |
|  | Подготовка стени и тавани за латекс | м2 | 1518,43 |  |  |
|  | боядисване с латекс двукратно стени - цвят по избор на възложителя | м2 | 1145,73 |  |  |
|  | боядисване с латекс по тавани, двукратно, бяло | м2 | 372,70 |  |  |
|  | блажно боядисване на радиатори | м² | 152,65 |  |  |
|  | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци | м3 | 26,00 |  |  |
|  | изкърпване на стени, гипсова шпакловка по коридор | м2 | 142,40 |  |  |
|  | боядисване с латекс по стени и тавани коридор, двукратно, бяло | м2 | 549,37 |  |  |
|  | демонтаж на врати 110/240, доставка и монтаж на нови - лукс, вкл. изкърпване на стени около касите, каса - 40 см. | бр | 19,00 |  |  |
|  | обща стойност втори етаж |  |  |  |  |
|  | ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ - ремонт стаи №№ от 410 до 427 вкл. |  |  |  |  |
|  | АС - работни помещения |  |  |  |  |
|  | Местене мебели | чч | 170,00 |  |  |
|  | демонтаж на компрометирани подови настилки | м² | 145,29 |  |  |
|  | демонтаж на ъглови первази | л.м. | 144,80 |  |  |
|  | доставка и монтаж на ламинирана подова настилка, мин. 8мм, клас на износоустойчивост 32/АС4, включително подпаркетна настилка - мин.5мм | м2 | 145,29 |  |  |
|  | доставка и монтаж на нови ПВЦ первази | л.м. | 144,80 |  |  |
|  | изкърпване на стени и тавани , гипсова шпакловка | м2 | 261,25 |  |  |
|  | Подготовка стени и тавани за латекс | м2 | 1741,73 |  |  |
|  | боядисване с латекс двукратно стени - цвят по избор на възложителя | м2 | 1334,88 |  |  |
|  | боядисване с латекс по тавани, двукратно, бяло | м2 | 406,85 |  |  |
|  | блажно боядисване на радиатори | м² | 152,65 |  |  |
|  | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци | м3 | 26,00 |  |  |
|  | изкърпване на стени, гипсова шпакловка по коридор | м2 | 43,87 |  |  |
|  | боядисване с латекс по стени коридор, двукратно, бяло | м2 | 379,37 |  |  |
|  | демонтаж на обзиждане на ВиК щрангове | л.м. | 30,00 |  |  |
|  | демонтаж на чугунови ВиК тръби | л.м. | 20,00 |  |  |
|  | доставка и монтаж на ПВЦ ф110 | л.м. | 20,00 |  |  |
|  | доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция за обличане на вертикални ВиК щрангове | л.м. | 16,00 |  |  |
|  | шпакловка по нови гипсокартонени стени | л.м. | 16,00 |  |  |
|  | демонтаж на врати 110/240, доставка и монтаж на нови - лукс, вкл. изкърпване на стени около касите, каса - 40 см. | бр | 20,00 |  |  |
|  | обща стойност четвърти етаж |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМСТВЕН АПАРТАМЕНТ - ул. Гагарин № 154 |  |  |  |  |
|  | АС - работни помещения |  |  |  |  |
|  | демонтаж на фаянсова облицовка по стени | м2 | 20,02 |  |  |
|  | демонтаж на санитария със запазване за повторен монтаж | бр | 3,00 |  |  |
|  | дефектация и ремонт на водопроводна инсталация - топла и студена вода, вкл. необходимите материали | компл | 1,00 |  |  |
|  | доставка и монтаж на фаянсова облицовка по стени | м2 | 20,02 |  |  |
|  | изчукване на мазилка по стени и таван | м2 | 14,00 |  |  |
|  | обработка на стени и таван с препарат против мухъл | м2 | 14,00 |  |  |
|  | доставка и монтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглас" | м2 | 6,00 |  |  |
|  | монтаж на съществуващ санитарен фаянс | бр | 3,00 |  |  |
|  | доставка и монтаж на таванско осветително тяло - тип плафониера, Ф30 до Ф40 см с две крушки | бр | 4,00 |  |  |
|  | изкърпване на стени и тавани , гипсова шпакловка | м2 | 72,16 |  |  |
|  | Подготовка стени и тавани за латекс | м2 | 468,20 |  |  |
|  | боядисване с латекс двукратно стени - цвят по избор на възложителя | м2 | 369,22 |  |  |
|  | боядисване с латекс по тавани, двукратно, бяло | м2 | 98,98 |  |  |
|  | блажно боядисване на радиатори | м² | 26,00 |  |  |
|  | обща стойност ремонт апартамент |  |  |  |  |
|  | ремонт стаи №№ 301, 309 и 17-партер |  |  |  |  |
|  | АС - работни помещения |  |  |  |  |
|  | изкърпване на стени и тавани , гипсова шпакловка | м2 | 58,05 |  |  |
|  | Подготовка стени и тавани за латекс | м2 | 387,00 |  |  |
|  | боядисване с латекс двукратно стени - цвят по избор на възложителя | м2 | 290,02 |  |  |
|  | боядисване с латекс по тавани, двукратно, бяло | м2 | 96,98 |  |  |
|  | блажно боядисване на радиатори | м² | 13,50 |  |  |
|  | обща стойност |  |  |  |  |
|  | ремонт стая № 515 |  |  |  |  |
|  | АС - работни помещения |  |  |  |  |
|  | Пренасяне на мебели | чч | 32,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на лека преградна стена с височина 340см – дебелина 15см., двустранно - два пласта гипсокартон на конструкция, изолация – минерална вата | м2 | 15,00 |  |  |
|  | Изстъргване на компроментирана шпакловка по стени и тавани | м² | 32,00 |  |  |
|  | Шпакловка по стени и тавани | м² | 145,00 |  |  |
|  | Полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 145,00 |  |  |
|  | Латексово боядисване по стени и тавани, цвят | м² | 145,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на гофрирана тръба за монтаж в гипсокартонена стена | Л.м. | 50,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на елкабел ШВПТ 3х2.5 | Л.м. | 55,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ключове и контакти | бр | 4,00 |  |  |
|  | Демонтаж на осветително ЛОТ 4х18 | бр | 3,00 |  |  |
|  | Монтаж на ЛОТ 4х18 – съществуващи на ново място | бр | 3,00 |  |  |
|  | доставка и монтаж на ламинирана подова настилка, мин. 8мм, клас на износоустойчивост 32/АС4, включително подпаркетна настилка - мин.5мм | М2 | 27,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ первази | Л.м. | 63,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на интериорна плътна врата 80х200см | бр | 1,00 |  |  |
|  | обща стойност |  |  |  |  |
|  | обща стойност на ремонта без включен ДДС |  |  |  |  |
|  | начислен ДДС 20% |  |  |  |  |
|  | обща стойност на ремонта с включен ДДС |  |  |  |  |

Словом: ……………………………………………………………………………..лв. без ДДС

/ обща стойност на ремонта без включен ДДС/

2. Във връзка с ценовото ни предложение декларираме следните параметри на ценообразуване :

•	Часова ставка ……………………………………… ……лв./ч

•	Допълнителни разходи върху ФРЗ ………………. … %

•	Доставно-складови разходи ……………………… …. %

•	Печалба ……………………………………………………%

3. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

4. Предложените цени в тази ценова оферта са обвързващи за нас за целия срок на изпълнение на договора и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение в рамките на 60 дни от крайния срок за подаване на офертите.

Подпис и печат:

| Дата | …………….. 2015 год. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ………………………………………….. |
| Длъжност | ………………………………………….. |