Приложение № 5

Наименование на участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представляван от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В качеството му/й на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BIC, IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Точен адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефонен номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА**

**СРЕДА И ВОДИТЕ**

**гр. София 1000**

**бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за**

**изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67“**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,**

В отговор на обява за събиране на оферти с № ……………..…… от …………… 2016 г., заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея със следното ценово предложение:

1. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение при цени, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид СМР** | **Мя**  **р**  **к**  **а** | **Коли-чество** | Еди-нична цена без ДДС | Обща стой-ност  без ДДС |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **ОСНОВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА** |  |  |  |  |
|  |  |
|  | **ПАРТЕР** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи Информационен център** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървена ламперия и вградени гардероби в коридор | м2 | 148.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуваща подова настилка | м2 | 39.90 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи врати | бр | 6.00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 12.00 |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 5 | Изкърпване на мазилка по стени и тавани | м2 | 453.80 |  |  |
| 6 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 216.10 |  |  |
| 7 | Шпакловка по стени и тавани - изкърпване | м2 | 237.70 |  |  |
| 8 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 1328.34 |  |  |
| 9 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 796.34 |  |  |
| 10 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 532.00 |  |  |
| 11 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби | м2 | 160.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на щендерна стена от гипсокартон GKB12,5мм-два пласта картон, дебелина на стената 15см, изолация от минерална вата | м2 | 60.00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр | 8.00 |  |  |
| 14 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние | м3 | 13.00 |  |  |
|  | **ПЪРВИ ЕТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 15 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 66.00 |  |  |
| 16 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 66.00 |  |  |
| 17 | Изкърпване на мазилка по стени и тавани | м2 | 230.00 |  |  |
| 18 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 774.00 |  |  |
| 19 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 420.00 |  |  |
| 20 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 354.00 |  |  |
| 21 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби | м2 | 100.00 |  |  |
| 22 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние | м3 | 18.00 |  |  |
|  | **ВТОРИ ЕТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж врати | бр. | 11.00 |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 24 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 25 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 11.00 |  |  |
| 27 | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване | м2 | 690.00 |  |  |
| 28 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 1010.00 |  |  |
| 29 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 690.00 |  |  |
| 30 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 320.00 |  |  |
| 31 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби | м2 | 155.00 |  |  |
| 32 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние | м3 | 22.00 |  |  |
|  | **ТРЕТИ ЕТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж врати | бр. | 13.00 |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 34 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 35 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 13.00 |  |  |
| 37 | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване | м2 | 690.00 |  |  |
| 38 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 1010.00 |  |  |
| 39 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 690.00 |  |  |
| 40 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 320.00 |  |  |
| 41 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби | м2 | 155.00 |  |  |
| 42 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние | м3 | 22.00 |  |  |
|  | **ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 43 | Демонтаж врати | бр. | 13.00 |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 44 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 45 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 13.00 |  |  |
| 47 | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване | м2 | 690.00 |  |  |
| 48 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 1010.00 |  |  |
| 49 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 690.00 |  |  |
| 50 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 320.00 |  |  |
| 51 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби | м2 | 155.00 |  |  |
| 52 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние | м3 | 22.00 |  |  |
|  | **ПЕТИ ЕТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 53 | Демонтаж врати | бр. | 13.00 |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 54 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 55 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори | м2 | 65.00 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 13.00 |  |  |
| 57 | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване | м2 | 550.00 |  |  |
| 58 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 800.00 |  |  |
| 59 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 550.00 |  |  |
| 60 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 250.00 |  |  |
| 61 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби | м2 | 110.00 |  |  |
| 62 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние | м3 | 20.00 |  |  |
|  | **ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ВЪТРЕШЕН ДВОР** |  |  |  |  |
|  |  |
|  | **ПАРТЕР (СУТЕРЕН)** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 63 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 16.00 |  |  |
| 64 | Демонтаж на гипсокартон по стени и тавани | м2 | 290.00 |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 65 | Полагане на свързващ контактен грунд | м2 | 192.00 |  |  |
| 66 | Очукване на мазилки по стени | м2 | 240.00 |  |  |
| 67 | Обработка на подове и стени с кристализираща хидроизолация тип Церазит CR 90 или еквивалентен | м2 | 240.00 |  |  |
| 68 | Стъргане на боя по стени и тавани | м2 | 450.00 |  |  |
| 69 | Изкърпване на мазилка по стени и тавани | м2 | 450.00 |  |  |
| 70 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 450.00 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на гипсокартон 12,5 мм , предстенна обшивка, вкл. всичко необходимо за полагане на латекс | м2 | 290.00 |  |  |
| 72 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 810.00 |  |  |
| 73 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 515.00 |  |  |
| 74 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 295.00 |  |  |
| 75 | Обръщане по странц с алум. предпазна лайстна | л.м. | 180.00 |  |  |
| 76 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци | м3 | 15.00 |  |  |
|  | **Част Вентилация** |  |  |  |  |
| 77 | Пробиване на отвори 30х60 см в тухлени стени с дебелина 50см | бр | 4.00 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на въздуховод - поцинкована ламарина, сечение 20х50см, включително носеща конструкция, кривки, колена, уплътнители и други | л.м. | 35.00 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж на канален вентилатор | бр | 1.00 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на всмукателни решетки, 20х40см | бр | 8.00 |  |  |
| 81 | Пуск и наладка на вентилационна система | бр | 1.00 |  |  |
|  | **ПЪРВИ ЕТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 82 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 18.00 |  |  |
| 83 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 30.00 |  |  |
|  | **Част АС** |  |  |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази | л.м. | 50.00 |  |  |
| 85 | Шлайфане и полиране на настилка по офиси и коридори | м2 | 160.00 |  |  |
| 86 | Пастиране и лакиране на настилка по офиси и коридори | м2 | 160.00 |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на износоустойчива ПВЦ настилка | м2 | 40.00 |  |  |
| 88 | Стъргане на боя по стени и тавани | м2 | 160.00 |  |  |
| 89 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване | м2 | 160.00 |  |  |
| 90 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикраткно | м2 | 120.00 |  |  |
| 91 | Латексово боядисване по тавани, трикратно | м2 | 40.00 |  |  |
| 92 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби | м2 | 10.00 |  |  |
| 93 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 10.00 |  |  |
| 94 | Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова, петкамерна, ПВЦ дограма, прозорец-еднокрил 160/150см, двуслоен стъклопакет 24мм, бяло-бяло | бр. | 2.00 |  |  |
| 95 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние | м3 | 2.00 |  |  |
|  | **Част ЕЛ** |  |  |  |  |
| 96 | Доставка на осветително тяло ЛОТ 4х18 вт., открит монтаж, дуосхема, електронно запалване, IP 21 и монтаж | бр. | 18.00 |  |  |
| 97 | Монтаж на ключ обикновен -скрита инсталация 5А/250V, IP 21 | бр. | 11.00 |  |  |
|  | **РЕМОНТ ПОКРИВ** |  |  |  |  |
| 98 | Демонтаж на керемиди без сортиране | м² | 525.00 |  |  |
| 99 | Демонтаж на дървени летви | м² | 525.00 |  |  |
| 100 | Демонтаж на черна мушама по покрив | м² | 525.00 |  |  |
| 101 | Демонтаж на дървена обшивка | м² | 525.00 |  |  |
| 102 | Подмяна на ламаринена обшивка | м² | 98.00 |  |  |
| 103 | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови покривни прозорци-табакера, 60х120см, вкл. всички необходими закладни части и детайли | бр | 2.00 |  |  |
| 104 | Доставка и монтаж на капаци за керамични керемиди - нови | л.м | 50.00 |  |  |
| 105 | Доставка и монтаж на керамични керемиди - нови | м² | 525.00 |  |  |
| 106 | Доставка и монтаж на покривно фолио | м² | 525.00 |  |  |
| 107 | Доставка и монтаж на дървена обшивка - OSB | м² | 525.00 |  |  |
| 108 | Доставка и монтаж летви за керемиди | л.м | 732.00 |  |  |
| 109 | Демонтаж, доставка и монтаж на олуци, висящи, поцинковани | м | 45.00 |  |  |
| 110 | Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби | м | 40.00 |  |  |
| 111 | Демонтаж, доставка и монтаж на казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 3.00 |  |  |
| 112 | Събиране в чували, пренасяне ръчно, извозване и депониране на строителни отпадъци | м3 | 13.00 |  |  |
| 113 | Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно тръбно скеле по фасада на сграда към ул. У. Гладстон, мин 80% заталпено, с предпазна мрежа и проход за пешеходци | м2 | 510.00 |  |  |
| 114 | Изготвяне на проект за монтаж на инвентарно тръбно скеле по фасада към ул. У. Гладстон, с проход за пешаходци, предпазна мрежа и минимум 80% заталпено, заверен по надлежния начин от правоспособни лица по реда на ЗУТ | бр | 1.00 |  |  |
| 115 | Съгласуване със съответните институтции, заплащане на административни такси и получаване на разрешителни документи за изготвен проект за монтаж на инвентарно тръбно скеле по фасада към ул. У. Гладстон, с проход за пешаходци, предпазна мрежа и минимум 80% заталпено | бр | 1.00 |  |  |
| 116 | Тротоарно право за монтаж на инвентарно тръбно скеле за срок един месец | бр | 1.00 |  |  |
|  | **Обща стойност на ценовото предложение (сумата на колона 6)** | Х | Х | Х | …….. |

Словом: ………………………………………………………………………… лв. без ДДС.

**2.** Декларираме, че предложените от нас цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и **няма да бъдат променяни за срока на договора**.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Подпис и печат: …………………………...........

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ……………….… 2016 година |
| Име и фамилия | ………………………………… |
| Длъжност | …………………………………. |