## Количествено-стойностна сметка
Образец № 4.1
Приложение към Образец № 4
Количествено-стойностна сметка
Име на участника: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Име на проекта: МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Обект: „Извършване на ремонтно-строителни работи за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Министерството на околната среда и водите на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22“
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | ЕСМ 2 - подобект 1: покривна топлоизолационна система от XPS120мм по таванска стоманобетонова плоча, армирана циментова замазка
1 | Изнасяне на битови и строителни отпадъци на 100м хоризонтално и 50м вертикално разстояние | м3 | 80 |  | 0
2 | Изчукване на изветряла подова замазка с дебелина 5см | м2 | 1038 |  | 0
3 | Почистване на подова повърхност | м2 | 1038 |  | 0
4 | Полагане на бетон контакт по подова плоча и обратни греди | м2 | 1038 |  | 0
5 | Полагане на цименто-пясъчен шпирц по подова плоча и обратни греди | м2 | 1038 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на топлоизолационни плочи 120мм(30кг/м3), λ=0,032, по подова плоча и обратни греди | м2 | 1038 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на стоманена армировъчна мрежа ф3 – 5/5см по подова плоча | м2 | 1038 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на армираща ПВЦ мрежа - 5/5мм по бордове с височина до 100см и ширина до 30см | л.м. | 100 |  | 0
9 | Доставка и полагане на циментова замазка 5см по подова плоча | м2 | 1038 |  | 0
10 | Доставка и полагане на цименто-пясъчна мазилка по бордове и обратни греди с височина до 100см и ширина до 30см | л.м. | 100 |  | 0
0
II | ЕСМ 2: подобект2 „обшивка на дървена покривна конструкция с два пласта пожароустойчив гипсокартон - общо, |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на носеща конструкция – двойна скара на директни окачвачи | м2 | 1628.1 |  | 0
2 | доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 8х60см, λ=0,037, между носещата конструкция на гипсокартона | м2 | 1628.1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон 12.5мм на конструкция | м2 | 1628.1 |  | 0
4 | Шпакловка с мрежа на плоскости от гипсокартон | м2 | 1628.1 |  | 0
5 | Шлайфане на шпакловани ГК повърности и подготовка за латексово боядисване | м2 | 1628.1 |  | 0
6 | Латексово боядисване – двукратно, бяло | м2 | 1628.1 |  | 0
7 | Извозване на строителни отпадъци и почистване на строителната площадка | м3 | 90 |  | 0
0
III | ЕСМ 1: подобект 1 „фасадна топлоизолационна система от EPS80мм и минерална мазилка (цвят) - общо, |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле, 80% заталпено | м2 | 1166.4 |  | 0
2 | Демонтаж на улуци и водостоци – ф100 | л.м. | 150 |  | 0
3 | Демонтаж на въздуховоди 60х60см | л.м. | 75 |  | 0
4 | Демонтаж на спусъци на мълниезащитна инсталация | л.м. | 75 |  | 0
5 | Демонтаж подпрозоречни первази – 30см | л.м. | 176 |  | 0
6 | Изчукване на компрометирана варо-циментова мазилка по фасада | м2 | 420 |  | 0
7 | Изкърпване на фасада с варо-циментова мазилка | м2 | 420 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости EPS80мм, λ=0,035, включително ПВЦ дюбели за топлоизолация – 5бр/м2, студоустойчиво флекс лепило за лепене на топлоизолационни плочи | м2 | 833.65 |  | 0
9 | Полагане на армираща ПВЦ мрежа – 5/5мм растер, включително лепило за лепене и шпакловка | м2 | 1166.4 |  | 0
10 | Обръщане около прозорци с EPS20мм, λ=0,035, включително монтаж на ъглови предпазни лайсни, полагане на мрежа и шпакловка | л.м. | 650 |  | 0
11 | Полагане на полимерна силиконова мазилка – цвят по избор на възложителя, включително обръщане около прозорците | м2 | 1028.15 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на олуци и водостоци – ф100 | л.м. | 150 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина, 60х60см, включително укрепваща конструкция | л.м. | 31 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на спусъци за мълниезащитна инсталация | л.м. | 75 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази – външни, 30см | л.м. | 176 |  | 0
16 | Демонтаж на фасадно тръбно скеле, 80% заталпено | м2 | 1166.4 |  | 0
17 | Почистване на строителната площадка и извозване на строителни отпадъци | м3 | 60 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости от минерална каменна вата 80мм, λ=0,037, съгласно част ПБ, при пожарозащитни ивици по фасада | м2 | 194.5 |  | 0
0
IV | ЕСМ 1: подобект 2 „фасадна топлоизолационна система с гипсокартон и минерална вата - вътрешна предстенна обшивка - общо, |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле, 80% заталпено, включително предпазни мрежи и проходи за пешеходци | м2 | 1892.46 |  | 0
2 | Демонтаж на олуци и водостоци – ф100 | л.м. | 196.82 |  | 0
3 | Демонтаж на стоманени тръби, комуникационни кабели и други | л.м. | 450 |  | 0
4 | Демонтаж на външни тела на климатици | бр | 156 |  | 0
5 | Облепяне на фасадна дограма за предпазване от песъкоструйна машина | м2 | 466 |  | 0
6 | Почистване на каменна фасадна облицовка посредством песъкоструене | м2 | 1426.46 |  | 0
7 | Монтаж на външни тела на климатици по предварително зададен ред с удължаване на тръбната разводка до 10л.м./бр | бр | 156 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази – 30см | л.м. | 250 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на олуци и водостоци – ф100, включително скоби за укрепване, водосборни казанчета и др. | л.м. | 196.82 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на стоманени тръби и други скрепителни елементи за монтаж на комуканикационни и други кабели по фасадата | л.м. | 450 |  | 0
11 | Демонтаж на фасадно тръбно скеле, мрежи и проходи | м2 | 1892.46 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на носеща конструкция – единична скара на директни окачвачи | м2 | 2448 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на два пласта гипсокартон 12.5мм на конструкция, включително обръщане около прозорците | м2 | 2448 |  | 0
14 | доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 8х60см между носещата конструкция на гипсокартона | м2 | 2448 |  | 0
15 | Шпакловка с мрежа на плоскости от гипсокартон | м2 | 2448 |  | 0
16 | Шлайфане на шпакловани ГК повърности и подготовка за латексово боядисване | м2 | 2448 |  | 0
17 | Латексово боядисване – двукратно, цвят | м2 | 2448 |  | 0
18 | Почистване на обекта, изнасяне на битови и строителни отпадъци на 100м хоризонтално и 50м вертикално разстояние | м3 | 50 |  | 0
19 | Извозване на строителни отпадъци и почистване на строителната площадка | м3 | 50 |  | 0
0
V | ЕСМ 3: „подобряване на топлоотдаващата инфраструктура на сградата“- общо, |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 9 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 40 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 11 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 19 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 47 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 7 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 5 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор16 глидера, AL500, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 3 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 2 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 7 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 8 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 8 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 47 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 9 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 16 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 17 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 18 глидера, AL600, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 5 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14 глидера, AL700, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 3 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7 глидера, AL800, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 7 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 17 глидера, AL1200, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12 глидера, AL1800, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на лира 450/730, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, секретен вентил, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на стена | бр | 20 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на климатизатор за висок стенен монтаж Qохл-6,0(1,5-7,5)kW, Qотопление-6,8(2,0-9,3)kW, електрическа мощност Nel=2,24kW/230V, комплект с кондензна помпа и укрепваща конструкция | бр | 1 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ½“ | бр | 50 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакване ½“ | бр | 2 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакване ¾“ | бр | 6 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакване 1“ | бр | 38 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на спирателен кран ½“ | бр | 10 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на баланс вентил DN15 | бр | 3 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на баланс вентил DN20 | бр | 20 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба ½“ към PPRф20 | бр | 2 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба 3/4" към PPRф32 | бр | 6 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба 1“ към PPRф32 | бр | 12 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба 1“ към PPRф40 | бр | 26 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 2 ½“ включително фасонни части, минизиране и боядисване | л.м. | 134 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 2 “ включително фасонни части, минизиране и боядисване | л.м. | 119 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 1 ½“ включително фасонни части, минизиране и боядисване | л.м. | 31 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1 1/4“ включително фасонни части, минизиране и боядисване | л.м. | 69 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 1 “ включително фасонни части, минизиране и боядисване | л.м. | 106 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 3/4“ включително фасонни части, минизиране и боядисване | л.м. | 5 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 2 ½“ | л.м. | 134 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 2“ | л.м. | 119 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 1 ½“ | л.м. | 31 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 1 1/4“ | л.м. | 69 |  | 0
53 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 1“ | л.м. | 106 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 3/4“ | л.м. | 5 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR40x5.5, включително фасонни части | л.м. | 222 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR32x4.4, включително фасонни части | л.м. | 403 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR25x3.5, включително фасонни части | л.м. | 320 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR20x2.8, включително фасонни части | л.м. | 1729 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба PPR40х5,5 | л.м. | 222 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба PPR32х3,5 | л.м. | 403 |  | 0
61 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба PPR25х3,5 | л.м. | 320 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба PPR20х2,8 | л.м. | 1729 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на конструкция за укрепване | кг | 1729 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на компенсатори за PPR32x3,5 | бр. | 21 |  | 0
65 | Доставка и монтаж на компенсатори за PPR25x3,5 | бр. | 21 |  | 0
66 | Доставка и монтаж на компенсатори за PPR20x2,8 | бр. | 21 |  | 0
67 | Демонтаж на стоманени тръби на съществуваща отоплителна инсталация | л.м. | 500 |  | 0
68 | Пробиване на отвори доф30 в стоманобетонови плочи | бр | 120 |  | 0
69 | Пробиване на отвори до ф30 в тухлени стени | бр. | 240 |  | 0
70 | Замонолитване на отвори в стоманобетонови плочи и тухлени стени | бр. | 360 |  | 0
71 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 120 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на водоразпределител ф219х7 с четири извода, дължина 1340мм, комплект с манометър, термометър и кран за източване ¾“ | бр. | 1 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на водосъбирател ф219х7 с четири извода, дължина 1340мм, комплект с манометър, термометър и кран за източване ¾“ | бр. | 1 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на инверторна циркулационна помпа с дебит 10,6м3/ч, Н=5,1мН20, присъединителни елементи (фланци, аншлуси, еластични връзки) | бр. | 1 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на инверторна циркулационна помпа с дебит 8,3м3/ч, Н=3,6мН20, присъединителни елементи (фланци, аншлуси, еластични връзки) | бр. | 1 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на автоматична система за допълване, вкл маноматър, 3бр сферични кранове ¾“,филтър¾“ | бр. | 1 |  | 0
77 | Доставка и монтаж на воден филтър DN65 | бр. | 2 |  | 0
78 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN65 | бр. | 2 |  | 0
79 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN65 | бр. | 6 |  | 0
80 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN25 | бр. | 2 |  | 0
81 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN80 | бр. | 4 |  | 0
82 | Доставка и монтаж на вентил свръхналягане DN65 | бр. | 1 |  | 0
83 | Доставка и монтаж на манометър | бр. | 6 |  | 0
84 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 6 |  | 0
85 | Хидравлична 72часова проба на тръбна мрежа | комплект | 1 |  | 0
0
VI | ЕСМ 4: силова инсталация, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация, автоматизация на осветителната инсталация в коридорите, фасадата и общите помещения - общо, |  |  |  | 0
1 | доставка и монтаж енергоспестяващи осветителни тела коридори - LED панел, 60х60см, IP21, скрит или открит монтаж | бр | 156 |  | 0
2 | доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела - LED 4х9W / 220V, IP21 | бр | 948 |  | 0
3 | доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела - LED 2х9W / 220V , IP21 | бр | 19 |  | 0
4 | доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 | л.м. | 3000 |  | 0
5 | доставка и монтаж на поцинковано въже Ф8 с ПВЦ покритие | л.м. | 650 |  | 0
6 | доставка и монтаж на свързваща мултиклема | бр | 25 |  | 0
7 | доставка и монтаж носач за поцинковано въже Ф8 | бр | 300 |  | 0
8 | доставка и монтаж на контролен съединител с ревизионен капак | бр | 9 |  | 0
9 | доставка и монтаж на заземител 3м | бр | 18 |  | 0
10 | доставка и монтаж на LED прожектори 100W / 220V, IP54 | бр | 16 |  | 0
11 | лабораторно изпитване | комплект | 1 |  | 0
| ВСИЧКО |  |  |  | 0
| ДДС - 20% |  |  |  | 0
| ВСИЧКО: |  |  |  | 0
Подпис:
печат