Приложеине 5

Наименование на участника: ________________________________________________________

Седалище и адрес на управление: ____________________________________________________

Представляван от: _________________________________________________________________

В качеството му/й на: ______________________________________________________________

ЕИК/Булстат: _____________________________________________________________________

Точен адрес за кореспонденция: _____________________________________________________

Телефонен номер: _________________________________________________________________

Факс номер: ______________________________________________________________________

e mail: ___________________________________________________________________________

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София 1000

бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Геосол” АД – Провадия“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,

В отговор на обява за събиране на оферти с № ____________ от ________ 2018 г., заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в обявата за събиране на оферти и приложенията към нея със следното ценово предложение:

- Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение при цени, както следва:

| 1. ОБЕКТ №6: ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част Технологична |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | К-во | Ед. цена | Стойност |  |  |  |
|  | ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ВОДОЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф159/4,5 | м |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф108/4 | м |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на коляно Ду100/90 | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на коляно Ду150/90 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на тройник Ду150/150 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на тройник Ду150/100 | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на ОКф100 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на демонтажна връзка Ду150 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на намалител Ду100/80 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на намалител Ду150/100 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж на помпи до 200кг | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка на помпи ABS AFC Q=83m3/h, H=25m, N=11kW | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж на помпи до 200кг | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ду150 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ду100 | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ду80 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Всичко КСС №1 без ДДС : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част Автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | К-во | Ед. цена | Стойност |  |  |  |
| 1 | Доставка на захранващ блок 24V DC тип Omron S8VK-C12024 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доставка на операторски панел HMI тип Siemens HMI KTP1000 BASIC COLOR DP | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доставка на моторна защита 20-25А | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доставка на контактор за товар до 25А | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доставка надопълнителни контакти 2NO+2NC за контактор за товар до 25А | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доставка надопълнителни контакти 1NO+1NC за контактор за товар до 25А | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Доставка на сенозор измерващ електропроводимост тип COMECO LC20E-A.C.B.-A | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доставка на ултразвуков сенозор измерващ ниво тип MJK Shuttle 200570 | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Доставка на спирателен кран с ел. задвижване - Булармекс S38 113 516/10 с електро привод ZPA Pecky MOPED 52032.5051PED | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка на инструментален кабел (усукан по двойки с общ екран) тип LiYCY 2х2x0,75 mm² | м |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка на инструментален кабел (усукан по двойки с общ екран) тип LiYCY 2x0,75 mm² | м |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка на UV гофрирана тръба ф16 | м |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.Труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | К-во | Ед. цена | Стойност |  |  |  |
|  | Преработка на табло управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж на захранващ блок 24V DC | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж на захранващ блок 24V DC тип Omron S8VK-C12024 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж на операторски панел HMI тип Siemens HMI KTP1000 BASIC COLOR DP | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж на моторна защита | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж на моторна защита | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж на контактор | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж на контактор | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Измервателни прибори: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж на сенозор измерващ електропроводимост тип COMECO LC20E-A.C.B.-A | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ел. свързванее на сенозор измерващ електропроводимост тип COMECO LC20E-A.C.B.-A | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж на ултразвуков сенозор измерващ ниво тип MJK Shuttle 200570 | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Ел. свързване на ултразвуков сенозор измерващ ниво тип MJK Shuttle 200570 | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Настройка на ултразвуков сенозор измерващ ниво тип MJK Shuttle 200570 | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Преработка на тръбно трасе ф150 за поставка на спирателен кран | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж на спирателен кран с ел. задвижване - Булармекс S38 113 516/10 | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Ел. свързване на спирателен кран с ел. задвижване ZPA Pecky MOPED 52032.5051PED | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Полагане на кабели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Полагане на гофрирана тръба ф16 | м |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 32 | Изтегляне на инструментален кабел в гофрирана тръба ф16 | м |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Програмиране: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Програмиране на PLC - Siemens CPU313C-2DP | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Програмиране на HMI - Siemens HMI KTP1000 BASIC COLOR DP | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всичко КСС №2 без ДДС : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ОБЕКТ 6: ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (лв.) КСС №1 + КСС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ОБЕКТ №7: МОНИТОРИНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | К-во | Ед. цена | Стойност |  |  |  |
|  | I.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване от растителност около устието на сондажа | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистване на сондаж с компресор и ерлифт | м |  | 9,33 |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспорт на разтвора до пречиствателна станция | мсм |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Почистване и боядисване на обсадна тръба в жълто | м2 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа и монтаж на капачка за сондаж | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Направа и монтаж на обозначителна табела | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО I.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване от растителност около устието на сондажа | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистване на сондаж с компресор и ерлифт | м |  | 10,27 |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспорт на разтвора до пречиствателна станция | мсм |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Почистване и боядисване на обсадна тръба в жълто | м2 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа и монтаж на капачка за сондаж | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Направа и монтаж на обозначителна табела | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО II.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване от растителност около устието на сондажа | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистване на сондаж с компресор и ерлифт | м |  | 8,95 |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспорт на разтвора до пречиствателна станция | мсм |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Почистване и боядисване на обсадна тръба в жълто | м2 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа и монтаж на капачка за сондаж | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Направа и монтаж на обозначителна табела | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО III.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочистване на сондаж с компресор и ерлифт | м |  | 9,36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспорт на разтвора до пречиствателна станция | мсм |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Почистване и боядисване на обсадна тръба в жълто | м2 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Направа и монтаж на капачка за сондаж | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа и монтаж на обозначителна табела | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО IV.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване от растителност около устието на сондажа | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистване на сондаж с компресор и ерлифт | м |  | 9,35 |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспорт на разтвора до пречиствателна станция | мсм |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Почистване и боядисване на обсадна тръба в жълто | м2 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа и монтаж на капачка за сондаж | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Направа и монтаж на обозначителна табела | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО V.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване от растителност около устието на сондажа | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистване на сондаж с компресор и ерлифт | м |  | 9,58 |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспорт на разтвора до пречиствателна станция | мсм |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Почистване и боядисване на обсадна тръба в жълто | м2 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа и монтаж на капачка за сондаж | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Направа и монтаж на обозначителна табела | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО VI.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване от растителност около устието на сондажа | 100 м2 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистване на сондаж с компресор и ерлифт | м |  | 9,60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспорт на разтвора до пречиствателна станция | мсм |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Почистване и боядисване на обсадна тръба в жълто | м2 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа и монтаж на капачка за сондаж | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Направа и монтаж на обозначителна табела | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО VII.МОНИТОРИНГОВ СОНДАЖ Р111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всичко КСС №3 без ДДС(лв.): |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | ОБЩИ СТОЙНОСТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ | в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЕКТ № 6 - ОБЩО СМР Количествена сметка №1 (КСС №1) |  |
| 2. | ОБЕКТ № 6 - ОБЩО СМР Количествена сметка №2 (КСС №2) |  |
| 3. | ОБЕКТ № 7 - ОБЩО СМР Количествена сметка №3 (КСС №3) |  |
| 4. | ЦЕНА НА ДОГОВОРА – обща стойност на СМР (сума по т.1+т.2+т.3) |  |
| 5. | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ* (до 4% от общата стойност на СМР) |  |
| 6. | Пусковоналадъчни Работи И 72 Часова Проба |  |
| 7. | разходи за получаване на разрешение на строеж |  |
| 8. | разходи за приемане на работата на строителната площадка |  |
| 9. | ДРУГИ РАЗХОДИ – обща стойност (сума по т.5+т.6+т.7+т.8) |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА (сума по т.4 цена на договора + т.9 други разходи) |  |  |

*Забележка: Непредвидените разходи по т.5 следва да са в размер до 4 % от Цената на договора по т.4 – обща стойност на СМР(сума по т.1 + т.2 + т.3);

По преценка на участника за изпълнение на строителството в другите разходи могат да се включат и други допълнителни, включително задължително за държавни такси за издаване на Разрешение за строеж и такси за назначаване на държавна приемателна комисия и за разходи за работата на комисията.

В общата стойност на поръчката трябва да са включени всички разходи по изпълнението на предмета на поръчката и тя представлява сумата от цената на договора, формирана от стойността на строително-монтажни работи (СМР) за обект № 6 „Пречистване на подземни води” и обект № 7 „Мониторинг” и от стойността на другите разходи.

Всички посочени цени следва да бъдат посочени в български лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС с думи и цифри. При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще се взима предвид цената, изписана с думи.

2. Декларираме, че предложените от нас цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и няма да бъдат променяни за срока на договора.

3. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Подпис и печат:				_________________________________

| Дата | ___________________ 2018 година |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________________ |
| Длъжност | _________________________________ |