# ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

10 февруари 2026

| Ежедневен бюлетин № 1747 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 10.02.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агломерация/ Район | Населено място | Наименование на пункта | Характеристика на областта* | Класификация на пункта за мониторинг** | РИОСВ | Показатели / Измерени стойности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФПЧ10 ПС за СДН - 50 µg/m3 | Средноденонощна концентрация за ФПЧ2.5 СГН за една календарна година - 20 µg/m3 | SO2 ПС за СДН - 125 µg/m3 | SO2 ПС за СЧН - 350 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за NО2 ПС за СЧН - 200 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m3 |
| Агломерация Столична | София | РП Гара Яна | крайградски | фонов | РИОСВ София | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | АИС Младост | градски | транспортен |  | 9,98 | - | 6,62 | няма превишение | 41,08 | - |
|  |  | АИС Надежда | градски | фонов |  | 6,28 | - | 10,98 | няма превишение | 25,47 | 70,11 |
|  |  | АИС Хиподрума | градски | фонов |  | 10,19 | 3,89 | 8,41 | няма превишение | 45,82 | 57,22 |
|  |  | АИС Дружба | градски | фонов |  | 13,35 | - | 15,57 | няма превишение | 28,07 | 70,10 |
|  |  | АИС ИАОС/Павлово | градски | транспортен |  | 13,69 | - | 6,73 | няма превишение | 43,64 | 76,05 |
|  |  | АИС Копитото | извънградски - близо до града | фонов |  | ръчно пробонабиране | 16,08 | 22,11 | няма превишение | 14,41 | 93,85 |
| Агломерация Пловдив | Пловдив | АИС Каменица | градски | фонов | РИОСВ Пловдив | 12,69 | ръчно пробонабиране | 54,54 | няма превишение | няма данни | 65,83 |
|  |  | АИС ж.к. Тракия | градски | транспортен |  | 23,31 | - | 6,55 | няма превишение | 42,94 | - |
|  | Асеновград | РП Долни Воден | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
| Агломерация Варна | Варна | АИС СОУ Ангел Кънчев | градски | фонов | РИОСВ Варна | 13,85 | 3,59 | 14,37 | няма превишение | 20,90 | 56,38 |
|  |  | АИС Чайка | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 5,18 | няма превишение | 10,36 | - |
|  | Девня | АИС Изворите | крайградски | промишлен |  | 20,87 | - | 17,17 | няма превишение | 31,40 | 46,16 |
| Северен/ Дунавски | Русе | АИС Възраждане | градски | фонов | РИОСВ Русе | 27,29 | 6,59 | 10,09 | няма превишение | 37,03 | 68,10 |
|  | Силистра | ДОАС S1 Силистра | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,15 | няма превишение | 33,41 | 46,82 |
|  | Велико Търново | РП Велико Търново - РИОСВ | крайградски | фонов | РИОСВ Велико Търново | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Горна Оряховица | АИС Горна Оряховица | градски | фонов |  | 24,85 | - | 5,70 | няма превишение | 35,86 | 49,98 |
|  | Свищов | ДОАС S Свищов | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,43 | няма превишение | 21,41 | 43,52 |
|  | Плевен | АИС Плевен 2 | градски | фонов | РИОСВ Плевен | 16,77 | - | 7,03 | няма превишение | няма данни | - |
|  | Ловеч | АИС Ловеч | градски | фонов |  | 14,91 | - | - | - | - | - |
|  | Никопол | ДОАС N Никопол | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 17,07 | няма превишение | 36,23 | няма данни |
|  | Враца | АИС ЖП Гара | градски | фонов | РИОСВ Враца | 10,14 | - | 8,27 | няма превишение | 8,52 | 50,89 |
|  | Шумен | АИС Шумен | градски | фонов | РИОСВ Шумен | 14,85 | - | 3,66 | няма превишение | 31,15 | 61,20 |
|  | Видин | АИС Видин 2 | градски | фонов | РИОСВ Монтана | 24,30 | - | 5,69 | няма превишение | - | - |
|  | Монтана | РП Монтана - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Добрич | АИС ОУ Хан Аспарух | крайградски | фонов | РИОСВ Варна | 15,83 | - | - | - | - | - |
|  |  | Старо Оряхово ЕС 3 | регионален | фонов |  | 12,20 | - | 16,55 | няма превишение | 56,45 | 69,43 |
| Югозападен | Благоевград | АИС Благоевград | градски | фонов | РИОСВ Благоевград | 8,68 | - | 22,11 | няма превишение | 40,24 | 45,75 |
|  | Смолян | АИС Библиотеката | градски | фонов | РИОСВ Смолян | 18,21 | - | - | - | - | - |
|  | Кърджали | АИС Студен Кладенец | градски | фонов | РИОСВ Хасково | няма данни | - | 6,55 | няма превишение | - | 37,31 |
|  | Перник | АИС Център | градски | фонов | РИОСВ София | 18,74 | - | 29,05 | няма превишение | 60,63 | - |
|  |  | РП Църква | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Пирдоп | РП Пирдоп | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Витиня ЕС 1 | регионален | фонов |  | 8,36 | ръчно пробонабиране | 19,11 | няма превишение | 15,60 | 69,47 |
| Югоизточен | Гълъбово | АИС Гълъбово | крайградски | промишлен | РИОСВ Ст. Загора | ръчно пробонабиране | - | 9,23 | няма превишение | 14,94 | - |
|  | Стара Загора | Стара Загора - АИС Зелен клин | градски | транспортен |  | 6,63 | - | 18,40 | няма превишение | 50,54 | 58,39 |
|  |  | РП Стара Загора - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Сливен | АИС Сливен | градски | транспортен |  | 10,91 | - | 6,60 | няма превишение | - | - |
|  | с. Ръжена | ДОАС Ръжена | крайградски | фонов |  | 4,32 | - | 4,15 | няма превишение | 7,63 | - |
|  | Димитровград | Димитровград - АИС Раковски | градски | фонов | РИОСВ Хасково | 16,07 | - | 13,86 | няма превишение | 56,03 | 74,01 |
|  | Хасково | РП Хасково - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Бургас | Бургас - АИС кв. Долно Езерово | крайградски | промишлен | РИОСВ Бургас | 17,76 | - | 8,93 | няма превишение | 28,68 | 51,51 |
|  |  | Бургас - АИС Меден Рудник | градски | фонов |  | 27,79 | - | 20,51 | няма превишение | 26,38 | 74,34 |
|  |  | Бургас - ДОАС РИОСВ | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 3,08 | няма превишение | 33,02 | 62,25 |
|  | Несебър | АИС Несебър | градски | фонов |  | 11,98 | - | 2,15 | няма превишение | 23,99 | 71,72 |
|  | Пазарджик | РП Пазарджик - РИОСВ | градски | фонов | РИОСВ Пазарджик | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рожен КФС | отдалечен | фонов |  | ръчно пробонабиране | ръчно пробонабиране | 2,56 | няма превишение | 1,56 | 80,65 |
|  |  | ЕС 2 Юндола | регионален | фонов |  | няма данни | - | 6,52 | няма превишение | 6,21 | 65,91 |

| Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха ПС – прагова стойност СДН – средноденонощна норма СГН – средногодишна норма СЧН – средночасова норма Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително. Индексът за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в законодателството норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени в таблицата с Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замърсител | Ниво на замърсяване (в µg/m3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлично |  | Добро | Средно | Лошо | Много лошо | Изключително лошо |
| ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM2.5) | 0-5 | 6- 15 |  | 16-50 | 51-90 | 91-140 | >140 |
| ФПЧ по-малки от 10 µm (PM10) | 0-15 | 16-45 |  | 46-120 | 121-195 | 196-270 | >270 |
| Азотен диоксид (NO2) | 0-10 | 11-25 |  | 26-60 | 61-100 | 101-150 | >150 |
| Озон (O3) | 0-60 | 61-100 |  | 101-120 | 121-160 | 161-180 | >180 |
| Серен диоксид (SO2) | 0-20 | 21-40 |  | 41-125 | 126-190 | 191-275 | >275 |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

| Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 10.02.2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населено място / Пункт | SO2 |  | NO2 | ФПЧ10 | CO | O3 |
|  | ПС за СЧН 350.0 µg/m3 | ПС за СДН 125.0 µg/m3 | ПС за СЧН 200.0 µg/m3 | ПС за СДН 50.0 µg/m3 | 8ч норма 10.0 mg/m3 | ПИН 180.0 µg/m3 |
| Не са регистрирани превишения на нормите. |  |  |  |  |  |  |

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 10.02.2026 г. не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух по измерваните показатели.

Няма регистрирано превишение на ПС за СЧН за азотен диоксид (NO2). Оцветенaта в червен цвят стойност за този замърсител в пункт „АИС Център“ – гр. Перник е във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздуха.

РИОСВ Благоевград: Поради технически причини няма данни от 14:00 ч. до 16:00 ч. от „АИС Благоевград“ – гр. Благоевград за азотен диоксид (NO2). 
РИОСВ Велико Търново: Няма данни поради прекъсване на ел. захранването от 16:00 ч. и 17:00 ч. от „АИС Горна Оряховица“ – гр. Горна Оряховица.

РИОСВ Плевен: Поради неблагоприятни метеорологични условия и спецификата на ДОАС метода, не са налични данни от 00:00 ч. до 09:00 ч. по показател озон (О3) от „ДОАС N Никопол“ – гр. Никопол. Няма данни по технически причини по показатели азотен диоксид (NO2) и озон (О3) от „АИС Плевен 2“ – гр. Плевен.

РИОСВ Пловдив: По технически причини няма данни за азотен диоксид (NO2) от „АИС Каменица“ – гр. Пловдив и от 16:00 ч. до 19:00 ч. за серен диоксид (SO2) и озон (О3).

РИОСВ Хасково: Поради повреда в автоматичния анализатор за ФПЧ10 в „АИС Студен кладенец“ – гр. Кърджали, е включен апарат с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ. Резултатите ще бъдат публикувани в тримесечните и в годишните бюлетини за качество на атмосферния въздух.

| Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | СТОЙНОСТ | Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването) |
| ФПЧ10 | средноденонощна | 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |
| ФПЧ2,5 | средногодишна | 20 µg/m3 |  |
| O3 | праг за информиране на населението | 180 µg/m3 | Въздействие върху човешкото здраве |
| SO2 | средночасова | 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средноденонощна | 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година |  |
| NO2 | средночасова | 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:

Система за информиране на населението
за качеството на атмосферния въздух