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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.10.2026 г. е 4229.6 млн. м3, представлява 64.81 % от сумата от общите им обеми, с 0.10 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 14.10.2026 г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 78.96 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47.15 % от общия им обем;

· напояване – 49.41 % от общия им обем;

· енергетика – 69.63 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 386.160 млн. м3, което е 77.66 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 223.620 млн. м3, което е 57.67 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 139.820 млн. м3, което е 89.23 % от общия му обем;
2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 52.705 млн. м3, което е 37.06 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 241.140 млн. м3, което е 60.29 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1654 от 15.10.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4229,6
	 млн.куб.м.
	представлява 
	64,71%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	78,96%
	от общия им обем;
	75,39%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	12

	
	за резервно - ПБВ 
	47,15%
	от общия им обем;
	43,67%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	29

	
	за напояване 
	49,41%
	от общия им обем;
	43,68%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	8

	
	за енергетика
	69,63%
	от общия им обем;
	64,47%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	515,012
	78,60%
	427,812
	75,31%
	4,054
	7,136
	↓

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	6,159
	40,84%
	4,759
	34,79%
	0,187
	0,791
	↓

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	10,993
	70,92%
	9,993
	68,92%
	0,799
	0,648
	↑

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	23,353
	84,31%
	19,153
	81,50%
	0,055
	0,347
	↓

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	81,795
	88,74%
	72,795
	87,52%
	0,343
	0,954
	↓

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	243,083
	77,96%
	203,083
	74,72%
	0,093
	2,119
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	195,104
	83,54%
	145,204
	79,07%
	0,008
	2,497
	↓


	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	23,536
	72,82%
	15,986
	64,54%
	0,637
	0,370
	↑

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	23,360
	82,84%
	21,360
	81,53%
	0,012
	0,475
	↓

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	25,084
	91,88%
	20,484
	90,24%
	0,169
	0,319
	↓

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	17,769
	70,51%
	15,369
	67,41%
	0,044
	0,715
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	18,733
	52,92%
	10,733
	39,17%
	0,000
	0,427
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,972
	94,90%
	0,872
	94,35%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	~

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	0,996
	44,24%
	0,796
	38,81%
	
	↓

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,830
	62,75%
	17,330
	59,55%
	0,250
	0,250
	~

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,253
	25,44%
	9,253
	21,91%
	0,046
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,678
	84,06%
	8,878
	82,87%
	0,058
	0,046
	↑

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,387
	83,33%
	3,887
	78,29%
	5,761
	6,233
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	40,767
	65,44%
	36,867
	63,13%
	0,104
	0,104
	~

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,606
	52,38%
	9,906
	50,67%
	0,012
	0,046
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	10,031
	23,22%
	7,631
	18,70%
	0,000
	0,035
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	207,250
	40,96%
	140,250
	31,95%
	2,025
	7,234
	↓

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	34,488
	56,62%
	33,188
	55,68%
	0,382
	0,382
	~

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	48,942
	37,65%
	45,942
	36,17%
	0,243
	0,856
	↓

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,101
	23,93%
	2,901
	13,01%
	0,058
	0,058
	~

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,715
	60,23%
	6,215
	54,95%
	0,069
	0,069
	~

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	224,662
	68,08%
	203,662
	65,91%
	0,559
	2,272
	↓

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	241,140
	60,29%
	211,140
	57,06%
	1,902
	1,902
	~

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	34,752
	77,23%
	30,852
	75,07%
	0,093
	0,093
	~

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	1,972
	7,56%
	1,272
	5,01%
	0,037
	0,083
	↓

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	43,730
	21,17%
	40,330
	19,85%
	0,797
	0,172
	↑

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	37,009
	26,99%
	17,009
	14,52%
	1,632
	0,556
	↑

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	68,814
	60,36%
	44,814
	49,79%
	0,000
	1,852
	↓

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	53,900
	99,45%
	19,700
	98,50%
	3,438
	3,438
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	126,147
	61,36%
	106,147
	57,20%
	1,948
	1,030
	↑

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	52,705
	37,06%
	47,295
	34,57%
	0,333
	0,995
	↓

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	111,852
	74,80%
	106,673
	73,90%
	0,578
	2,508
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	107,180
	74,41%
	103,370
	73,72%
	 
	 
	↓

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	4,672
	84,95%
	3,303
	79,96%
	 
	 
	↑

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	62,633
	72,75%
	55,391
	70,25%
	1,347
	3,351
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	47,812
	76,98%
	43,870
	75,42%
	 
	 
	↓

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	14,821
	61,81%
	11,521
	55,71%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,781
	50,24%
	0,539
	41,06%
	0,082
	0,006
	↑

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	0,949
	53,23%
	0,673
	44,66%
	0,297
	0,005
	↑

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	206,800
	66,65%
	186,850
	64,35%
	4,224
	1,020
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	326,011
	72,57%
	311,104
	71,63%
	3,805
	6,097
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	84,253
	76,10%
	53,053
	66,73%
	6,313
	9,633
	↓

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	165,912
	73,37%
	141,392
	70,13%
	10,935
	9,477
	↑

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,667
	97,09%
	17,937
	96,82%
	9,135
	10,338
	↓

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	386,160
	77,66%
	278,984
	71,52%
	9,843
	13,074
	↓

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	223,620
	57,67%
	132,953
	44,75%
	12,465
	19,057
	↓

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	139,820
	89,23%
	80,294
	82,63%
	20,524
	22,168
	↓

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	18,276
	89,59%
	5,008
	70,22%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.












** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 5,7 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 15.10.2026 г. е 5,761 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 6,233 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,39 млн. м3, което представлява 83,33% от общия му обем.












Язовир Пчелина:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 3,388 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 15.10.2026 г. е 3,438 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 3,438 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 53,9 млн. м3, което представлява 99,45% от общия му обем.






































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 







2

[image: image5.png]MuHucmepcmBo Ha
okoaHama cpega u Bogume



