# ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

27 януари 2026

| Ежедневен бюлетин № 1733 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 27.01.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агломерация/ Район | Населено място | Наименование на пункта | Характеристика на областта* | Класификация на пункта за мониторинг** | РИОСВ | Показатели / Измерени стойности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФПЧ10 ПС за СДН - 50 µg/m3 | Средноденонощна концентрация за ФПЧ2.5 СГН за една календарна година - 20 µg/m3 | SO2 ПС за СДН - 125 µg/m3 | SO2 ПС за СЧН - 350 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за NО2 ПС за СЧН - 200 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m3 |
| Агломерация Столична | София | РП Гара Яна | крайградски | фонов | РИОСВ София | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | АИС Младост | градски | транспортен |  | 10,05 | - | 8,39 | няма превишение | 40,43 | - |
|  |  | АИС Надежда | градски | фонов |  | 4,01 | - | 10,51 | няма превишение | 22,30 | 47,29 |
|  |  | АИС Хиподрума | градски | фонов |  | 10,74 | 4,76 | 9,23 | няма превишение | 37,10 | 45,54 |
|  |  | АИС Дружба | градски | фонов |  | 8,72 | - | 26,80 | няма превишение | 23,26 | 56,92 |
|  |  | АИС ИАОС/Павлово | градски | транспортен |  | 6,47 | - | 8,22 | няма превишение | 51,96 | 73,85 |
|  |  | АИС Копитото | извънградски - близо до града | фонов |  | ръчно пробонабиране | 15,78 | 13,66 | няма превишение | 12,90 | 111,21 |
| Агломерация Пловдив | Пловдив | АИС Каменица | градски | фонов | РИОСВ Пловдив | 18,10 | ръчно пробонабиране | 53,28 | няма превишение | няма данни | 50,38 |
|  |  | АИС ж.к. Тракия | градски | транспортен |  | 15,71 | - | 7,46 | няма превишение | 28,79 | - |
|  | Асеновград | РП Долни Воден | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
| Агломерация Варна | Варна | АИС СОУ Ангел Кънчев | градски | фонов | РИОСВ Варна | 19,12 | 4,33 | 16,09 | няма превишение | 72,83 | 46,36 |
|  |  | АИС Чайка | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 5,03 | няма превишение | няма данни | - |
|  | Девня | АИС Изворите | крайградски | промишлен |  | 25,82 | - | 24,57 | няма превишение | 37,32 | 39,52 |
| Северен/ Дунавски | Русе | АИС Възраждане | градски | фонов | РИОСВ Русе | 21,79 | 10,01 | 8,65 | няма превишение | 28,96 | 50,41 |
|  | Силистра | ДОАС S1 Силистра | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,72 | няма превишение | 19,79 | няма данни |
|  | Велико Търново | РП Велико Търново - РИОСВ | крайградски | фонов | РИОСВ Велико Търново | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Горна Оряховица | АИС Горна Оряховица | градски | фонов |  | 23,58 | - | 4,98 | няма превишение | 37,61 | 15,95 |
|  | Свищов | ДОАС S Свищов | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 6,75 | няма превишение | 17,99 | 22,28 |
|  | Плевен | АИС Плевен 2 | градски | фонов | РИОСВ Плевен | 13,55 | - | 9,83 | няма превишение | 14,09 | - |
|  | Ловеч | АИС Ловеч | градски | фонов |  | 15,40 | - | - | - | - | - |
|  | Никопол | ДОАС N Никопол | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 3,24 | няма превишение | 21,87 | 36,32 |
|  | Враца | АИС ЖП Гара | градски | фонов | РИОСВ Враца | 12,79 | - | 9,04 | няма превишение | 7,17 | 33,25 |
|  | Шумен | АИС Шумен | градски | фонов | РИОСВ Шумен | 17,28 | - | 3,49 | няма превишение | 39,39 | 48,85 |
|  | Видин | АИС Видин 2 | градски | фонов | РИОСВ Монтана | 16,24 | - | няма данни | няма данни | - | - |
|  | Монтана | РП Монтана - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Добрич | АИС ОУ Хан Аспарух | крайградски | фонов | РИОСВ Варна | 15,07 | - | - | - | - | - |
|  |  | Старо Оряхово ЕС 3 | регионален | фонов |  | 17,01 | - | 23,03 | няма превишение | 26,76 | 66,79 |
| Югозападен | Благоевград | АИС Благоевград | градски | фонов | РИОСВ Благоевград | 11,33 | - | 14,87 | няма превишение | 0,99 | 30,99 |
|  | Смолян | АИС Библиотеката | градски | фонов | РИОСВ Смолян | 24,73 | - | - | - | - | - |
|  | Кърджали | АИС Студен Кладенец | градски | фонов | РИОСВ Хасково | няма данни | - | 4,48 | няма превишение | - | 32,78 |
|  | Перник | АИС Център | градски | фонов | РИОСВ София | 15,10 | - | 15,64 | няма превишение | 46,61 | - |
|  |  | РП Църква | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Пирдоп | РП Пирдоп | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Витиня ЕС 1 | регионален | фонов |  | 12,46 | ръчно пробонабиране | 18,88 | няма превишение | 16,06 | 39,29 |
| Югоизточен | Гълъбово | АИС Гълъбово | крайградски | промишлен | РИОСВ Ст. Загора | ръчно пробонабиране | - | 10,40 | няма превишение | 6,38 | - |
|  | Стара Загора | Стара Загора - АИС Зелен клин | градски | транспортен |  | 13,90 | - | 13,96 | няма превишение | 57,81 | 45,67 |
|  |  | РП Стара Загора - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Сливен | АИС Сливен | градски | транспортен |  | 15,52 | - | 6,41 | няма превишение | - | - |
|  | с. Ръжена | ДОАС Ръжена | крайградски | фонов |  | 36,89 | - | 4,26 | няма превишение | 8,67 | - |
|  | Димитровград | Димитровград - АИС Раковски | градски | фонов | РИОСВ Хасково | 14,49 | - | 36,81 | няма превишение | 40,60 | 69,22 |
|  | Хасково | РП Хасково - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Бургас | Бургас - АИС кв. Долно Езерово | крайградски | промишлен | РИОСВ Бургас | 25,21 | - | 18,39 | няма превишение | 89,23 | 32,87 |
|  |  | Бургас - АИС Меден Рудник | градски | фонов |  | 29,75 | - | 20,79 | няма превишение | 45,29 | 54,49 |
|  |  | Бургас - ДОАС РИОСВ | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 3,15 | няма превишение | 95,87 | 49,95 |
|  | Несебър | АИС Несебър | градски | фонов |  | 18,83 | - | 2,36 | няма превишение | 70,33 | 65,50 |
|  | Пазарджик | РП Пазарджик - РИОСВ | градски | фонов | РИОСВ Пазарджик | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рожен КФС | отдалечен | фонов |  | ръчно пробонабиране | ръчно пробонабиране | 2,51 | няма превишение | 1,22 | 95,79 |
|  |  | ЕС 2 Юндола | регионален | фонов |  | 3,58 | - | 8,87 | няма превишение | 7,32 | 74,59 |

| Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха ПС – прагова стойност СДН – средноденонощна норма СГН – средногодишна норма СЧН – средночасова норма Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително. Индексът за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в законодателството норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени в таблицата с Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замърсител | Ниво на замърсяване (в µg/m3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлично |  | Добро | Средно | Лошо | Много лошо | Изключително лошо |
| ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM2.5) | 0-5 | 6- 15 |  | 16-50 | 51-90 | 91-140 | >140 |
| ФПЧ по-малки от 10 µm (PM10) | 0-15 | 16-45 |  | 46-120 | 121-195 | 196-270 | >270 |
| Азотен диоксид (NO2) | 0-10 | 11-25 |  | 26-60 | 61-100 | 101-150 | >150 |
| Озон (O3) | 0-60 | 61-100 |  | 101-120 | 121-160 | 161-180 | >180 |
| Серен диоксид (SO2) | 0-20 | 21-40 |  | 41-125 | 126-190 | 191-275 | >275 |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

| Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 27.01.2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населено място / Пункт | SO2 |  | NO2 | ФПЧ10 | CO | O3 |
|  | ПС за СЧН 350.0 µg/m3 | ПС за СДН 125.0 µg/m3 | ПС за СЧН 200.0 µg/m3 | ПС за СДН 50.0 µg/m3 | 8ч норма 10.0 mg/m3 | ПИН 180.0 µg/m3 |

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 27.01.2026 г. не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух по измерваните показатели.

Няма регистрирани превишения на ПС за СЧН за азотен диоксид (NO2). Оцветените в червен цвят стойности за този замърсител в пунктовете – „АИС СОУ Ангел Кънчев“ – гр. Варна, „АИС кв. Долно Езерово“ – гр. Бургас, „ДОАС РИОСВ“ – гр. Бургас и „АИС Несебър“ – гр. Несебър, са във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздух.

РИОСВ Варна: Няма данни поради технически причини по показател азотен диоксид (NO2) от „АИС Чайка“ – гр. Варна.

РИОСВ Монтана: По технически причини няма данни за серен диоксид (SO2) от „АИС Видин 2“ – гр. Видин.

РИОСВ Пловдив: По технически причини няма данни за азотен диоксид (NO2) от „АИС Каменица“ – гр. Пловдив.

РИОСВ Русе: Поради неблагоприятни метеорологични условия и спецификата на ДОАС метода, не са налични данни от 06:00 до 11:00 ч. по показател серен диоксид (SO2), както и за озон (О3) от 05:00 до 13:00 ч. от „ДОАС S1 Силистра“.
РИОСВ София: По технически причини няма данни за серен диоксид (SO2) от 02:00 д о06:00 ч. от „АИС Център“ – гр. Перник.

РИОСВ Хасково: Поради повреда в автоматичния анализатор за ФПЧ10 в „АИС Студен кладенец“ – гр. Кърджали, е включен апарат с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ. Резултатите ще бъдат публикувани в тримесечните и в годишните бюлетини за качество на атмосферния въздух.

| Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | СТОЙНОСТ | Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването) |
| ФПЧ10 | средноденонощна | 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |
| ФПЧ2,5 | средногодишна | 20 µg/m3 |  |
| O3 | праг за информиране на населението | 180 µg/m3 | Въздействие върху човешкото здраве |
| SO2 | средночасова | 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средноденонощна | 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година |  |
| NO2 | средночасова | 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:

Система за информиране на населението
за качеството на атмосферния въздух