## Лаборатории
Приложение № 6
Списък с лаборатории на територията на Република България и методите, които прилагат по отношение на вещества, предмет на ограничаване съгласно Приложение XVII на REACH
Вписване в Приложение ХVІІ на REACH | Аналитичен метод | Аналитична техника | Приложимост |  | Лаборатория
|  |  | Аналит | Матрица/Продукт
5. Бензен CAS No 71-43-2 EC No 200-753-7 | ASTM D4526 - 12 | Head space GC FID | бензен | Полимери, играчки | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
5. Бензен CAS No 71-43-2 EC No 200-753-7 | ASTM D 6563-2012 | GC FID | бензен | Смес от ксилени | Лаборатория на SGS България гр. Варна Тел: +359 52 370988, г-жа Веселка Пашова; e-mail:veselka.pashova@sgs.com
12. 2- нафтиламин CAS No 91-59-8 EC No 202-080-4 и неговите соли | Текстил: БДС EN 14362-1:2012; БДС EN 14362-3:2012; Кожа: БДС EN ISO 17234-1:2010; БДС EN ISO 17234-2:2011; Играчки: БДС EN 71-10:2006; БДС EN 71-11:2005 | GC FID, GC MS, HPLC UV | 2-нафтиламин | Текстил, кожи, играчки | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
13. Бензидин CAS No 92-87-5 EC No 202-199-1 и неговите соли | Текстил: БДС EN 14362-1:2012; БДС EN 14362-3:2012; Кожа: БДС EN ISO 17234-1:2010; БДС EN ISO 17234-2:2011; Играчки: БДС EN 71-10:2006; БДС EN 71-11:2005 | GC FID, GC MS, HPLC UV | бензидин | Текстил, кожи, играчки | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
18. Живачни съединения | ISO 3856/7-1984 | HS -AAS | живак | Бои (съхранение на дървесина) | РЗИ - София, ул. "Цар Симеон" № 169 A, тел. + 359 02 9310152 | LT
18a. Живак CAS No 7439-97-6 EC No 231-106-7 | EPA 7473 | Живачен анализатор - Cold vapor AAS | живак | промишлени отпадъчни води | Аналитични лаборатории при АУРУБИС България АД гр. Пирдоп - 2070 Индустриална зона e-mail: info.pirdop@aurudis.com тел: + 359 0728/6 22 83 факс: + 359 0728/6 23 43 | LI
23. Кадмий CAS No 7440-43-9 EC No 231-152-8 и неговите съединения | БДС EN 1388-1,2; ISO 6486-1,2; ISO 7086-1,2; ISO 8391-1,2; БДС EN 1122:2001; БДС CEN/TR 13695-2:2004; БДС CR 13695-1:2003; БДС EN 12498:2006; БДС 4543:1982; БДС EN 71-3 | Пламъчен AAS; AAS с графитена пещ | Cd | Опаковки и опаковъчни материали от пластмаса, метал, хартия, текстил, картон, материали, влизащи в контакт с храните (пластмасови и от друг материал), играчки. | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
23. Кадмий CAS No 7440-43-9 EC No 231-152-8 и неговите съединения | БДС EN ISO 11885:2009; EPA 6010C:2007; ISO 22063:2008; БДС EN 13800:2001; | ICP OES | Cd | Води, почви, руди, сплави, отпадъци | Лаборатория за екологични и технически изпитвания "АКВАТЕРАТЕСТ" при "ИССЕ" ООД, гр. София -1574, кв. Слатина, ул. Слатинска № 23 e-mail: aquaterratest@abv.bg тел. 0887-526213 Лице за контакт: г-жа Прибойска | NO
23. Кадмий CAS No 7440-43-9 EC No 231-152-8 и неговите съединения | Вътрешнолабораторен метод | ICP-OES | Cd | Метали, сплави, метални покрития | АЕЦ КОЗЛОДУЙ гр. Козлодуй - 3321 Тел: +359 0973 737 74 Факс: +359 09737 60 13, e-mail: iptopalova@npp.bg
23. Кадмий CAS No 7440-43-9 EC No 231-152-8 и неговите съединения | Вътрешнолабораторен метод | ICP-OES | Cd | Plastics, including plastic articles on textile and plastic object intended to be in direct and prolonged contact with human skin | Лаборатория на SGS България гр. Варна Тел: +359 52 370988, г-жа Веселка Пашова; e-mail:veselka.pashova@sgs.com | NO
27. Никел CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 и неговите съединения | БДС EN 1811 БДС CR 12471 БДС EN 12472 | Пламъчен AAS; AAS с графитена пещ | Ni | Изделия, предназначени да влизат в директен и продължителен контакт с кожата | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
27. Никел CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 и неговите съединения | БДС EN ISO 11885:2009; EPA 6010C:2007; ISO 22063:2008; БДС EN 13800:2001; | ICP OES | Ni | Води, почви, руди, сплави, отпадъци | Лаборатория за екологични и технически изпитвания "АКВАТЕРАТЕСТ" при "ИССЕ" ООД, гр. София -1574, кв. Слатина, ул. Слатинска № 23 e-mail: aquaterratest@abv.bg тел. 0887-526213 Лице за контакт: г-жа Прибойска
27. Никел CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 и неговите съединения | Вътрешнолабораторен метод | ICP OES | Ni | Бижута, сплави | Изпитвателна лаборатория при ЕВРО-ТЕСТ Контрол ЕАД, гр. София - 1517 ул. Бесарабия № 108 tel.: +359 2/ 4470-360 tel./fax: +359 2/ 8720-596 e-mail:office@eurotest-control.bg﻿
27. Никел CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 и неговите съединения | БДС EN 1811:2011 | GFAAS | Ni | Бижута, метали | РЗИ - Стара Загора, гр. Стара Загора ул. Стефан Караджа, № 10 тел.042/602976; 0888815978
27. Никел CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 и неговите съединения | БДС EN 1811:2011 | AAS(GFAAS) | Ni | Материали, които влизат в контакт с кожата на човешкото тяло | РЗИ - Кърджали гр. Кърджали - 6600 ул. Ген. Владимир Стойчев № 2 тел: +359 0361/6 02 95, факс: +3590361/6 20 95 e-mail: rzi.kardjali@gmail.com
27. Никел CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 и неговите съединения | БДС EN 1811:2000 | ET-AAS | Ni | В изделия, предназначени да влизат в директен и продължителен контакт с кожата | РЗИ - София, ул. "Цар Симеон" № 169 A, тел. + 359 02 9310152
27. Никел CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 и неговите съединения | Вътрешнолабораторен метод | ICP-OES | Ni | Предмет, предназначен да бъде в директен и продължителен контакт с човешката кожа | Лаборатория на SGS България гр. Варна Тел: +359 52 370988, г-жа Веселка Пашова; e-mail:veselka.pashova@sgs.com
43. Азооцветители и азобагрила | Текстил: БДС EN 14362-1:2012; БДС EN 14362-3:2012; Кожи: БДС EN ISO 17234-1:2010; БДС EN ISO 17234-2:2011; Играчки: БДС EN 71-10:2006; БДС EN 71-11:2005 | GC FID, GC MS, HPLC UV | 4-aminodiphenyl 92-67-1 benzidine 92-87-5 4-chloro-o-toluidine 95-69-2 2-naphthylamine 91-59-8 4-amino-2',3-dimethylazobenzene 97-56-3 2-amino-4-nitrotoluene 99-55-8 4-chloroaniline 106-47-8 2,4-diaminoanisole 615-05-4 4,4'-diaminodiphenylmethane 101-77-9 3,3'-dichlorobenzidine 91-94-1 3,3'-dimethoxybenzidine 119-90-4 3,3'-dimethylbenzidine 119-93-7 3,3'-dimethyl-4,4'diaminodiphenylmethane 838-88-0 4-cresidine 120-71-8 4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) 101-14-4 4,4'-oxydianiline 101-80-4 4,4'-thiodianiline 139-65-1 2-aminotoluene 95-53-4 2,4-diaminotoluene 95-80-7 2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 2-methoxyaniline 90-04-0 4-aminoazobenzene 60-09-3 | Текстил, кожи, играчки | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
43. Азооцветители и азобагрила | EN ISO 17234-1, EN ISO 17234-2, EN 14362-1, EN 14362-2 | HPLC/DAD | Азобагрила | Кожи, текстил | Лаборатория кожи и изделия от кожи при "БУЛДЕКОР" ЕООД гр. София - 1330, ул. Гюешево № 83A e-mail: leatherandshoelab@abv.bg, testlab@buldecor.com, тел/факс: +359 02/829 9129
43. Азооцветители и азобагрила | Вътрешнолабораторен метод | GC/MS | Азобагрила | Текстил | Лаборатория на SGS България Тел: +359 52 370988, г-жа Веселка Пашова; e-mail:veselka.pashova@sgs.com
43. Азооцветители и азобагрила | Вътрешнолабораторен метод | GC/MS | Азобагрила | Кожи | Лаборатория на SGS България гр. Варна Тел: +359 52 370988, г-жа Веселка Пашова; e-mail:veselka.pashova@sgs.com
47. Съединения на хром VІ | БДС EN 196-10:2004 | UV-Vis | Cr VI | Цимент | Лаборатория за екологични и технически изпитвания "АКВАТЕРАТЕСТ" при "ИССЕ" ООД, гр. София -1574, кв. Слатина, ул. Слатинска № 23 e-mail: aquaterratest@abv.bg тел. 0887-526213 Лице за контакт: г-жа Прибойска
47. Съединения на хром VІ | Вътрешнолабораторен метод | Спектофотометър | Cr VI | Цимент | Изпитвателна лаборатория при ЕВРО-ТЕСТ Контрол ЕАД, гр. София - 1517 ул. Бесарабия № 108 tel.: +359 2/ 4470-360 tel./fax: +359 2/ 8720-596 e-mail:office@eurotest-control.bg﻿
51. Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото): а) бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) CAS № 117-81-7 EC № 204-211-0 б) дибутилфталат (DBP) CAS № 84-74-2 EC № 201-557-4 в) бензилбутилфталат (BBP) CAS № 85-68-7 EC № 201-622-7 | Текстил: БДС EN 15777 Играчки: вътрешнолабораторен метод | GC MS | DBP BBP DEHP | Текстил, играчки | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
52. Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото): а) ди-„изононил“ фталат (DINP) CAS № 28553-12-0 и 68515-48-0 EC № 249-079-5 и 271-090-9 б) ди-„изодецил“ фталат (DIDP) CAS № 26761-40-0 и 68515-49-1 EC № 247-977-1 и 271-091-4 в) ди-n-октил фталат (DNOP) CAS № 117-84-0 EC № 204-214-7 | Текстил: БДС EN 15777 Играчки: вътрешнолабораторен метод | GC MS | DNOP DIDP DINP | Текстил, играчки | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
52. Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото): а) ди-„изононил“ фталат (DINP) CAS № 28553-12-0 и 68515-48-0 EC № 249-079-5 и 271-090-9 б) ди-„изодецил“ фталат (DIDP) CAS № 26761-40-0 и 68515-49-1 EC № 247-977-1 и 271-091-4 в) ди-n-октил фталат (DNOP) CAS № 117-84-0 EC № 204-214-7 | Вътрешнолабораторен метод | GC/MS | DBP BBP DEHP DINP DNOP DIDP | Пластмасови изделия | Лаборатория на SGS България гр. Варна Тел: +359 52 370988, г-жа Веселка Пашова; e-mail:veselka.pashova@sgs.com
52. Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото): а) ди-„изононил“ фталат (DINP) CAS № 28553-12-0 и 68515-48-0 EC № 249-079-5 и 271-090-9 б) ди-„изодецил“ фталат (DIDP) CAS № 26761-40-0 и 68515-49-1 EC № 247-977-1 и 271-091-4 в) ди-n-октил фталат (DNOP) CAS № 117-84-0 EC № 204-214-7 | Вътрешнолабораторен метод | GC/MS | DBP BBP DEHP DINP DNOP DIDP | Пастмасови продукти, предназначени да влизат в контакт с храни | Лаборатория на SGS България гр. Варна Тел: +359 52 370988, г-жа Веселка Пашова; e-mail:veselka.pashova@sgs.com
58. Амониев нитрат (AN) CAS No 6484-52-2 EC No 229-347-8 Общ азот | БДС EN15750:2010 Метод А; БДС 5172:1989 т. 4.2 | Дестилационна апаратура. Автоматичен титратор. | Азот | Разтвор на амониев нитрат в солна киселина | Централна изпитвателна лаборатория при АГРОПОЛИХИМ АД, гр. Девня - 9160, Индустриална зона, e-mail: chemlab@agropolychim.bg, strashimirova@agropolychim.bg тел. 0519/97 557 факс: 0519/97594
58. Амониев нитрат (AN) CAS No 6484-52-2 EC No 229-347-8 Амониев азот | БДС EN15475:2009; БДС 5172:1989 т. 4.2 | Дестилационна апаратура. Автоматичен титратор. | Азот | Воден разтвор на амониев нитрат | Централна изпитвателна лаборатория при АГРОПОЛИХИМ АД, гр. Девня - 9160, Индустриална зона, e-mail: chemlab@agropolychim.bg, strashimirova@agropolychim.bg тел. 0519/97 557 факс: 0519/97594
58. Амониев нитрат (AN) CAS No 6484-52-2 EC No 229-347-8 Нитратен азот | Изчислителен метод съгласно 2003/2003, Приложение IV, метод 2.6.2 | Изчислителен метод | Азот |  | Централна изпитвателна лаборатория при АГРОПОЛИХИМ АД, гр. Девня - 9160, Индустриална зона, e-mail: chemlab@agropolychim.bg, strashimirova@agropolychim.bg тел. 0519/97 557 факс: 0519/97594
58. Амониев нитрат (AN) CAS No 6484-52-2 EC No 229-347-8 (Течен азотен тор UAN) Общ азот | БДС EN15750:2010 Метод А; БДС 1378:1977 т.3.1 | Дестилационна апаратура. Автоматичен титратор. | Азот | Воден разтвор на карбамид и амониев нитрат | Централна изпитвателна лаборатория при АГРОПОЛИХИМ АД, гр. Девня - 9160, Индустриална зона, e-mail: chemlab@agropolychim.bg, strashimirova@agropolychim.bg тел. 0519/97 557 факс: 0519/97594
61. Диметилфумарат (DMF) CAS No 624-49-7 EC 210-849-0 | Вътрешнолабораторен метод | GC MS | диметилфумарат | Текстил, кожи, играчки | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
61. Диметилфумарат (DMF) CAS No 624-49-7 EC 210-849-0 | Вътрешнолабораторен метод | HPLC/DAD | диметилфумарат | Кожи, текстил | Лаборатория кожи и изделия от кожи при "БУЛДЕКОР" ЕООД гр. София - 1330, ул. Гюешево № 83A e-mail: leatherandshoelab@abv.bg, testlab@buldecor.com, тел/факс: +359 02/829 9129
63. Олово CAS No 7439-92-1 EC No 231-100-4 и неговите съединения | БДС EN 1388-1,2; ISO 6486-1,2; ISO 7086-1,2; ISO 8391-1,2; БДС EN 1122:2001; БДС CEN/TR 13695-2:2004; БДС CR 13695-1:2003; БДС EN 12498:2006; БДС 4543:1982; БДС EN 71-3 | Пламъчен AAS; AAS с графитена пещ | Pb | Опаковки и опаковъчни материали от пластмаса, метал, хартия, картон, текстил, материали, влизащи в контакт с храните (пластмасови и от друг материал), играчки. | АЛМИ ТЕСТ 1113 София, "Акад. Георги Бончев", бл. 24 тел./ факс: +359 2 97 97 119 GSM: +359 889 508 812 e-mail: office@almitest.com www.almitest.com
63. Олово CAS No 7439-92-1 EC No 231-100-4 и неговите съединения | БДС EN ISO 11885:2009; EPA 6010C:2007; ISO 22063:2008; БДС EN 13800:2001; | ICP OES | Pb | Води, почви, руди, сплави, отпадъци | Лаборатория за екологични и технически изпитвания "АКВАТЕРАТЕСТ" при "ИССЕ" ООД, гр. София -1574, кв. Слатина, ул. Слатинска № 23 e-mail: aquaterratest@abv.bg тел. 0887-526213 Лице за контакт: г-жа Прибойска
63. Олово CAS No 7439-92-1 EC No 231-100-4 и неговите съединения | Вътрешнолабораторен метод | SEM EDS | Pb | Бижута, сплави

## Лаборатории_Hg
Приложение № 5
Списък с лаборатории на територията на Република България, които извършват анализи за определяне на живак
Живак CAS No 7439-97-6 EC No 231-106-7
Име на лабораторията | Адрес | Аналитичен метод | Аналитична техника | Приложимост
|  |  |  | Аналит | Матрица/Продукт | Акредитация | Обхват на акредитацията
1. ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД | София 1517, ул. Бесарабия 108, office@eurotest-control.bg телефон: 02/44 70 360, 02/8720 596 факс: 02 8720 596 | ЕТС 7.1-31/2010 (5) ЕТС 7.1-32/2010 (5) ЕТС 7.1-40/2012 (1÷4,6,7) ІSO 16772 ETC 7.1-33/2010 ETC 7.1-16/2014 БДС EN 15411 БДС EN ISO 16968 (1÷4) БДС EN 12497 |  |  | Води: питейни(1), минерални(2), повърхностни(3), подземни(4), морски(5), от плувни басейни(6), отпадъчни(7) Почви Материали: зърнести добавъчни скални - едри, дребни, фини пълнители Руди, концентрати, агломерати и пелети Твърди възстановени горива/. Биомаса (1), пелети (2) и брикети (3), биогорива (4), дървени въглища (5) Отпадъци: Течни отпадъци и елуати в резултат на излугване/ Отпадъци твърди – минни, утайки – технологични Хартия и картон | Сертификат №: 9 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 30.10.2003 • Валиден от: 31.05.2016 • Валиден до: 31.05.2020 | Да извършва изпитване на: Води. Почви. Почви строителни /земна механика/. Материали: зърнести добавъчни скални- едри, дребни, фини пълнители. Скали и минерали. Утайки и седименти. Руди, концентрати, Агломерати и пелети. Цимент. Бетони. Нефт и нефтопродукти/газьол, дизелово и котелно гориво. Биодизел. Масла. Природен газ, газови смеси и втечнени въглеводороди. Горива твърди. Метали, сплави, изделия, бижутерски сплави. Отпадъци. Тънки слоеве/включително живописни/. Стъкла. Микрочастици с размери от 0.1 mm до 100 mm . Растения. Разтвори. Хартия и картон. Ксантогенат. Вземане на проби от: Води. Почви. Руди, концентрати, агломерати. Нефт и нефтопродукти. Природен газ и втечнени въглеводороди. Твърди горива. Отпадъци. Утайки и седименти. Бетон. Скали и минерали и добавъчни материали. Цимент
2. ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ | София 1330, бул. Никола Мушанов № 120 clctc@mbox.contact.bg, clctc@nsiz.government.bg телефон: 02/8129 870/72/77/ факс: 02/822 33 76 | БДС EN 13806 (1,2,3,4,5,9) RESID/15/03* (8) *Определяне на следи от метали. Определяне на олово, кадмий, арсен и живак чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия, след разлагане под налягане. |  |  | Зеленчуци и плодове – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (1) Житни (зърнени) и продукти от преработката им (2) Чай, билки и подправки (3) Вино (4) Бира (5) Ядки и продукти от преработката им (6) Печено кафе, Разтворимо кафе, Зелено кафе, Какао и какаови продукти (7) Храни за животни (8) Хранителни добавки | Сертификат №: 17 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 21.02.2003 • Валиден от: 30.06.2016 • Валиден до: 30.06.2020 | Суровини и продукти от растителен произход: Зеленчуци и плодове – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им. Житни (зърнени) и продукти от преработката им. Чай, билки и подправки. Вино. Бира. Ядки и продукти от преработката им. Печено кафе, Разтворимо кафе, Зелено кафе, Какао и какаови продукти. Храни за животни. Хранителни добавки. Продукти за растителна защита и минерални торове: Неорганични торове. Продукти за растителна защита
3. ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРИ СОФИЙСКА ВОДА АД | София 1278, кв. “Бенковски”, СПСОВ-Кубратово vstefanova@sofiyskavoda.bg телефон: 02/813 2961 факс: 02/806 6286 | ВЛМ №PW-34/27.01.2012 - Метод за определяне на живак в питейни,повърхностни и подземни води чрез атомно-емисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма ВЛМ №WW-30/29.02.2012 - Метод за определяне на живак в отпадъчни водичрез атомно-емисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма и хидридна система |  |  | Вод –Питейна (1), Повърхностна (2),подземна (3),трапезна (4),изворна (5),минерална I.22. Живак (1), (2), (3),(4), (5), (6) | Сертификат №: 50 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 09.02.2010 • Валиден от: 19.05.2016 • Валиден до: 06.03.2018 | Да извършва изпитване на: Офис 1: Водa – питейнa, повърхностнa, подземна, трапезна, изворна, минерална; Офис 2: Водa – отпадъчнa; Утайка (от ПСОВ) – твърда, течна. Вземане на проби (извадки) от: Офис 1: Водa – питейнa, повърхностнa, подземна; Офис 2: Водa – отпадъчнa; Утайка (от ПСОВ) – твърда, течна
4. ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА НЕФТ, РАЗТВОРИТЕЛИ, ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ (ИЛ на НРГН) ПРИ БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ ЕООД | Плевен 5800, Западна индустриална зона, П.К 81 bpr@bpr-bg.com телефон: 064/982205 | ВЛМИ-02/2007 (14-23) |  |  | Води (питейни (14), повърхностни (15), подпочвени (16), подземни (17),пластови (18), минерални (19), морски (20),котелни (21), индустриални (22), отпадъчни (23)) | Сертификат №: 53 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 31.10.2003 • Валиден от: 07.06.2015 • Валиден до: 30.05.2020 | Да извършва изпитване на: Нефт. Течни горива: Автомобилни бензини, Горива за дизелови двигатели, Газьол за промишлени и комунални цели, Корабни дестилатни горива, Корабни остатъчни горива, Котелни горива, Бензини авиационни, Горива за реактивни двигатели, Газьол, Тежки горива. Разтворители: Разтворител БАС, Разтворител НГ, Минерален терпентин. Масла: Маслени базови компоненти, Моторни масла, Масла авиационни, Масла смазочни. Метилови естери на мастни киселини (FAME) за дизелови машини. Биодизел. Води (питейни, повърхностни, подпочвени, подземни, пластови, минерални, морски, котелни, индустриални, отпадъчни). Да извършва вземане на проби (извадки) от: Течни нефтопродукти. Отпадъчни води
5. ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА И ЕКОЛОГИЯ (ЦЛВСЕЕ) ПРИ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ | София 1528, ул. Искърско шосе № 5 yankovska@clvce.eu, todorova@clvce.eu телефон: 02 979 10 34 факс: 02 979 07 42 | ВЛМ-13/12.11.2008 Определяне на живак в биологични проби, води и напитки чрез AAS |  |  | Биологични проби, води и напитки | Сертификат №: 61 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 10.01.2004 • Валиден от: 27.04.2016 • Валиден до: 27.04.2020 | Да извършва изпитване на: Суровини и продукти от животински произход и биологични течности. Пчелен мед и пчелни продукти. Суровини и продукти от растителен произход, фураж и фуражни добавки. Води – питейни, повърхностни, от сладководни и морски басейни. Напитки - алкохолни, безалкохолни, плодови сокове, нектари и концентрати
6. ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕКОЛАБ ПРИ ДИАЛ ООД | София 1830, Бухово, dial_ltd@abv.bg; ekolab@abv.bg телефон: 02/994 22 40 факс: 02/994 22 40 | EPA Method 7473 |  |  | Води/ Храни/ Почви, утайки/ Строителни материали (1) и отпадъци от бетон, чакъл, метериали от метал и дърво, технологичен отпадък – хвост, шлам, йонообменни смоли (2) | Сертификат №: 73 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 18.05.2004 • Валиден от: 01.08.2014 • Валиден до: 31.03.2017 | Да извършва изпитване на: Води. Почви, утайки. Строителни материали и отпадъци от бетон, чакъл, материали от метал и дърво, технологичен отпадък – хвост, шлам, йонообменни смоли. Храни. Плодови и зеленчукови сокове. Зеленчуци, зеленчукови продукти. Атмосферен въздух. Да извършва вземане на проби от: Води Почва
7. ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД | Габрово, кв. "Бойката", Северна индустриална зона, сграда "Независимост", ет.7, svetlana@stsbg.com телефон: 66/817 346 факс: 66/817 346 | ВЛМ-ТМ-02:2011 (1, 2, 3) Съдържание на арсен и живак чрез атомно-абсорбционна спектрометрия с хидридна система |  |  | Козметични продукти: Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина (1); Продукти за поддържане на косата; за баня и душ; за външна интимна хигиена; тоалетни сапуни, сапуни-дезодоранти; парфюми, тоалетни води и одеколони (2); Кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата; маски за лице (с изключение на продуктите за химичен пилинг); депилатоари; продукти за бръснене; за избелване на кожата и против бръчки (3); Етерични масла(1), ароматични продукти(2), ароматични води(3), абсолю(4), конкрет(5) | Сертификат №: 79 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 20.12.2012 • Валиден от: 24.02.2014 • Валиден до: 31.12.2016 | Да извършва изпитване на: Козметични продукти Етерични масла, ароматични продукти, ароматични води, абсолю, конкрет. Битови химични препарати. Опаковки Вземане на проби: Опаковки
8. ЛАБОРАТОРИЯ НА СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРИ СЖС - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1) гр. Варна 9003, ул. „Уилям Фруд” № 1, Институт по хидро- и аеродинамика, ет. VII; 2) Бургас 8000, Лукойл Нефтохим Бургас, сграда на лаборатория "Каучук и латекси", ет.2 bg.varna_laboratory@sgs.com телефон: 052/370979 факс: 052/370988 | ВЛМ 39:2009 ВЛМ 40:2009 БДС EN 13805 ISO/TS 21033+А1 води БДС EN ISO 11885(a, b, c, d, e) БДС EN ISO 184121 (a, b, c, d) ВЛМ 37:2009 (a, b, c, d, e) почви ВЛМ 38:2007 ISO 22036 отпадъци (а), утайки (b), седименти (c) ВЛМ 38:2007 (a, b, c) БДС EN 13657 (a) Отпадъчни газове oт стационарни източници на емисии БДС EN 14385 ВЛМ 75:2009 Тeкстилни влакна, тъкани и текстилни изделия; кожа и кожени изделия RSTS-SL-103-1 Потребителски стоки (материали и предмети за контакт с храни) БДС EN 12498 ВЛМ 114:2010 ISO 8124-3 БДС EN 1388-1 БДС EN 1388-2 CEN/TS 13130-23 RSTS-HL-201-5 БДС EN ISO 4614 ВЛМ 118:2011 БДС EN ISO 15320 БДС EN 1541 |  |  | Зърнено - житни култури/ Зърнено – бобови култури / Maслодайни култури/ Брашна и млевни продукти/ Нишестета/ Макаронени изделия/ Масла и мазнини/ Подправки/ Храни за животни и продукти за производството им/ Храни. Месо и месни продукти (месо прясно, месо замразено, месо охладено, месо мляно, месни продукти и деликатеси, продукти от мляно сурово Месо (заготовки от мляно месо), сушено и пушено месо, колбаси, салами трайни и полутрайни, шунки, филета, суджуци, месни продукти готови за готвене, месни ястия, готвени меса, бекон, сланина и др.) Храни. Риба и рибни продукти, аквакултури (риба прясна, риба охладена, риба замразена, рибни продукти млени сурови, мекотели , ракообразни, рибни продукти и деликатеси, пушена риба, веяна риба, сушена риба, риба солена, рибен пастет, готови рибни продукти) Сурово мляко/ Храни. Мед пчелен Храни. Плодове, зеленчуци и продукти от преработката им; продукти на плодова или зеленчукова основа / Храни на зърнена основа (ядки, кълнове, мюсли и др.) Яйца и яйчни продукти Хляб, тестени изделия (баници, бюреци, солени храни за закуска и др.), тестени сладкарски изделия (храни за закуска, кроасани и др.), сухи сладкарски изделия (бисквити, вафли, кексове и др.), нетрайни сладкарски изделия (пасти, торти и др.),сладкарски десерти, бонбони, полуфабрикати. Води (повърхностни (a),подземни (b), питейни води - за питейно-битови цели, минерални води от източника, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни води (c), отпадни/ преработени води (d) и морски (е)) Почви/отпадъци (а), утайки (b), седименти (c) Отпадъчни газове oт стационарни източници на емисии Потребителски стоки (материали и предмети за контакт с храни) | Сертификат №: 86 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 23.12.2004 • Валиден от: 23.07.2015 • Валиден до: 31.01.2017 | Да извършва изпитване на: 1. Офис гр. Варна: Зърнено - житни култури, Зърнено – бобови култури, Maслодайни култури, Брашна и млевни продукти, Нишестета, Макаронени изделия, Масла и мазнини, Подправки, Храни за животни и продукти за производството им, Месо и месни продукти, Риба и рибни продукти, аквакултури, Консерви, Мляко и млечни продукти, Сурово мляко, Мед пчелен, Плодове, зеленчуци и продукти от преработката им, Храни на зърнена основа, Хляб, тестени изделия, Води, Хигиена на работната среда, Почви, почвени подобрители, Отпадъци, утайки, седименти, Нефтопродукти, биодизел, свежи и отработени масла, Изолационни течности, Отпадъчни газове от стационарни източници на емисии, Тeкстилни влакна, тъкани и текстилни изделия; кожа и кожени изделия; Пластмасови изделия, Технически култури, Изделия, предназначени за пряк и продължи телен контакт с човешката кожа, Сушители, Потребителски стоки (материали и предмети за контакт с храни), Яйца и яйчни продукти, Какаови полуфабрикати и продукти, Соеви продукти, Шум. 2. Офис гр. Бургас: Тeкстилни влакна, тъкани и текстилни изделия; кожа и кожени изделия Вземане на проби: (гр. Варна) Въздух - Стационарни източници на емисии, Брашна и млевни продукти, Масла и мазнини, Подправки, Месо и месни продукти, Риба и рибни продукти, Мляко и млечни продукти, Плодове и зеленчуци и продукти от преработката им, Хигиена на работната среда. Смивове и отривки от работни повърхности, съдове и инвентар, Хляб, тестени изделия, Води, Почви, Отпадъци
9. ЦЕНТРАЛНА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОХИМИЯ ПРИ МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ” | София 1700, Студентски град labmgu@abv.bg телефон: 02/681 215 факс: 02/681 215 | CNILG ВМ – 1 :2014 |  |  | Води:питейни (1), повърхностни (2), подземни (3), отпадъчни (4) Почви:Почви (1); Почви строителни (2) Отпадъци: твърди (1) течни (2), утайки (3), седименти (4), шламове (5) Метод за концентриране на води за определяне на арсен, антимон, живак, олово, селен CNILG ВМ – 1 :2014 - Метод за определяне на водоразтворими, достъпни, обемни, свързани с органичен комплекс форми и общо съдържание на елементите алуминий, арсен, барий, калций, кадмий, кобалт, хром, мед, желязо, живак, магнезий, манган, молибден, никел, фосфор, олово, сяра, антимон, селен, цинк в почви и отпадъци | Сертификат №: 113 ЛИ Дата на първоначална акредитация: 16.01.2015 Валиден от: 16.01.2015 Валиден до: 16.01.2019 | Да извършва изпитване на: Води-питейни, повърхностни, подземни, отпадъчни. Почви-земни и строителни. Естествени материали и продукти от преработката им-строителни, огнеупорни, керамични, пясък, глина, варовик. Руди и продукти от преработката им-концентрати, метали, сплави, скрап, агломерати. Отпадъци-твърди, течни, утайки, седименти, шламове | NO
10. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ ПРИ ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ АД | Бургас 8000 к-с "Лазур", бл. 146 lemna_bg@infotel.bg ; lemna_bg@abv.bg телефон: 056/ 83 75 95 факс: 056/ 84 14 13 | ВЛМ № 17 /2012 (1) ВЛМ № 18 /2012 (2, 3) |  |  | Води: морски води(1)/ питейни, минерални и подземни води(2), овърхностни и отпадъчни води(3)/ Морски, питейни и повърхностни води за плувни басейни(4) | Сертификат №: 118 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 28.07.2005 • Валиден от: 08.12.2014 • Валиден до: 31.07.2017 | Да извършва изпитване на: Води - морски води; питейни, минерални и подземни води; повърхностни и отпадъчни води; морски, питейни и повърхностни води за плувни басейни; Атмосферен въздух; Коагуланти на база алуминий/ Разтвори; Утайки/ седименти; Почви. Вземане на проби (извадки) от: Води – води; води от езера и язовири; питейна вода от пречиствателни съоръжения и тръбопроводни разпределителни системи; води от реки и потоци; морски води; отпадъчни води; подземни води; седименти; води за микробиологичен анализ; морски седименти; Атмосферен въздух; Почви; Утайки
11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ „АКВАТЕРАТЕСТ” при „ИССЕ” ООД | София 1574, кв. Слатина, ул. „Слатинска” № 23 aquaterratest@abv.bg телефон: 02/4200604 | БДС 12419 (1÷8) ЕРА 6010С ISO 22036 (2.12.1÷2.12.33) БДС 11301, т. 3 (2.12.32; 2.12.33) СД CEN/TS 16170 БДС EN ISO 11885 СД CEN/TS 16170 |  |  | Води-(подземни (1), повърхностни (2), питейни (3), отпадни (4), минерални (5), за напояване (6), за производствени нужди (7), за строителни цели (8), водни разтвори Почви Отпадъци – течни (инфилтрати, елуати), твърди, утайки, Материали естествени (пясък (1),глина (2), варовик (3), гипс (4),доломит (5), талк (6), талкомагнезит (7)фелдшпат (8), пегматит (9), зеолит (10), боксит (11), флуорит (12), твърди минерални горива (13)) и продукти от преработката им (керамични (14), строително-керамични (15), огнеупорни материали (16), стъкла (17), пепели (18)) Руди (1) и продукти от преработката им – концентрати (2), междинни продукти (3), отпадъци (4), шлаки (5), сплави (6) | Сертификат №: 130 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 30.01.2013 • Валиден от: 30.01.2015 • Валиден до: 30.01.2017 | Да извършва изпитване на: Води; Почви; Отпадъци; Цимент, бетон и добавъчни материали за бетон; Материали естествени; Руди и продукти от преработката им
12. АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ "КОМИХРИС" ПРИ КОМИХРИС ООД | Пловдив 4000, Землище Брани поле, местност "Разклона 20 А" aclikomihris2008@abv.bg телефон: 032/669622 факс: 032/669633 | ВЛМ42/2012(1)(2)(3)(4) ВЛМ42/2012 (1.1)(1.2) (3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(13)(14)(15) |  |  | Води – питейни(1), повърхностни, от сладководни и морски басейни(2), плувни басейни(3), лед(4) Елементен състав на: Месо и месни продукти(1.1) Мляко. Млечни продукти(1.2) Захарни изделия(3) Консерви, плодови, растителни,месни, месорастителни(4) Зърнено– житни, бобови култури и продукти от тях, фуражи, хляб и хлебни изделия(5) Подправки , билки(7) Козметични продукти. Етерични, растителни масла(8) Маслодайни семена, ядки и продукти от тях(9) Безалкохолни напитки(10) Плодове, зеленчуци и продукти от тях(13) Готови ястия, сосове(14) Хранителни добавки(15) | Сертификат №: 134 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 20.05.2013 • Валиден от: 29.01.2016 • Валиден до: 31.05.2017 | Да извършва физико-химични и микробиологични изпитвания на: Суровини и продукти от животински произход: Месо и месни продукти. Мляко и млечни продукти. Води-питейни, повърхностни, от сладководни и морски басейни, плувни басейни, лед. Захарни изделия. Консерви-плодови, растителни, месни и месорастителни. Зърнено-житни, бобови култури и продукти от тях, фуражи, хляб и хлебни изделия. Работни съоръжения и повърхности в контакт с храни. Подправки, билки. Козметични продукти, етерични, растителни масла. Маслодайни семена, ядки и продукти от тях. Безалкохолни напитки. Плодове, зеленчуци и продукти от тях. Готови ястия, сосове, хранителни добавки. Елементен състав на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, захарни изделия, консерви, зърнено–житни, бобови култури и продукти от тях, фуражи, хляб и хлебни изделия, подправки, билки, козметични продукти, етерични, растителни масла, маслодайни семена, ядки и продукти от тях, безалкохолни напитки, плодове, зеленчуци и продукти от тях, готови ястия, сосове, хранителни добавки
13. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ «ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ» И ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА - ОФИСИ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС) | София 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ПК 251 iaos@eea.government.bg телефон: 02/955 90 11 факс: 02/955 90 15 | ВВЛМ 1012/2010 СД СEN/TS 16171 ВВЛМ 4004/2010 |  |  | Води -повърхностни (1)*,подземни(2), питейни(3), отпадъчни(4) иминерални(5) ВВЛМ 1012/2010 (1,2,3,4,5)- Определяне на общо и разтворено съдържание на живак във води- масспектрометричен метод с индуктивно свързана плазма Почви/ Дънни утайки/ Седименти/Утайки от пречиствателни станции (за земеделието) СД СEN/TS 16171 Отпадни продукти (производствени и строителни) ВВЛМ 4004/2010 Биологично третирани отпадъци (компост, биотор, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ) СД СEN/TS 16171 | Сертификат №: 135 ЛИ Дата на първоначална акредитация: 30.09.2011 Валиден от: 17.09.2015 Валиден до: 17.09.2019 | : Да извършва изпитване на: Води, атмосферен въздух (емисии и имисии), шум, почви, дънни утайки/седименти, утайки от пречиствателни станции (за земеделието), отпадни продукти, строителни материали, скален материал, петролни продукти и изолационни течности/ масла, растения и растителни продукти, хранителни продукти, суровини за производство, ГМО, Биологично третирани отпадъци, Морски и речни организми в т.ч. вземане на проби (извадки) от: Води, атмосферен въздух (имисии, емисии), почви, утайки, отпадни продукти, строителни материали, скален материал,петролни продукти и изолационни течности/ масла, ГМО, Биологично третирани отпадъци
14. ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРИ РЗИ-Стара Загора | Стара Загора 6000, ул. Стефан Караджа №10 riokozsz_li@abv.bg телефон: 042/631009 факс: 042/602356 | БДС 3741 |  |  | Козметични продукти | Сертификат №: 140 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 15.07.2011 • Валиден от: 07.07.2015 • Валиден до: 07.07.2019 | Да извършва изпитване на: Храни. Води (питейни, плувни басейни, минерални води при водоизточници, подземни води); Козметични продукти и битово-химични препарати; Химични вещества и препарати - дезинфектанти и общи биоциди; Продукти, предназначени да бъдат в пряк продължителен контакт с кожата
15. ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА ПРИ ХТМУ - СОФИЯ | Адрес: София 1756, кв. Дървеница, бул. Климент Охридски № 8, ПК 1756 ikova@ictm.eduv телефон: 02/ 868 30 66 факс: 02/ 868 30 66 | БДС EN 71-3 |  |  | Детски играчки | Сертификат №: 141 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 27.03.2006 • Валиден от: 30.07.2014 • Валиден до: 30.07.2018 | Да извършва изпитване на: Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обагрянията. Устойчивост на обагрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки. Офис 2 Сграда Б: Детски играчки
16. ТРАНСГРАНИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР " ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ" (ТИЦ "ОСЗ") ПРИ РЗИ - КЪРДЖАЛИ | Кърджали 6600, ул." Владимир Стойчев" 2 rceh.eh@gmail.bg телефон: 0361/60 294 факс: 0361/ 62 095 | БДС EN ISO 12846, т.7 (1,4,5) БДС EN ISO 11212-2 т.3 (3) |  |  | Води: питейни – битови от водопроводната мрежа на населеното място (1), повърхностни, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (2), минерални води (натурални и газирани), изворни, трапезни (3), течащи повърхностни води (4), води за къпане (5), води от плувни басейни (6), отпадъчни води (7), подземни води (8), води за рибовъдство (9) Мляко и млечни продукти(1) Месо и месни продукти(2) Риба и други морски храни и рибни продукти(3) Яйца (4.1) и яйчни продукти (4.2) Растителни (5.1) и животински масла и мазнини (5.2) Зърно и зърнени продукти (брашно, нишесте, хлебни и макаронени изделия) (6) Плодове(7.1) и зеленчуци (7.2), продукти от преработката им (7.3) Консерви месни(8) Ядки(9.1) и маслодайни семена (9.2) Оцет (винен) (10) Захар (11.1), захарни, сладкарски и шоколадови изделия (11.2) Безалкохолни напитки (безалкохолни напитки, вода газирана за пиене) (12) Кафе (13.1),какао(13.2), чай (13.3) Детски храни(14) БДС EN ISO 11212-2 т.3 (3) | Сертификат №: 162 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 17.05.2013 • Валиден от: 29.08.2014 • Валиден до: 31.05.2017 | Да извършва изпитване и вземане на проби (извадки) от: Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Риба и други морски храни и рибни продукти. Яйца и яйчни продукти. Растителни и животински масла и мазнини. Зърно и зърнени продукти. Фуражи.Дрожди хлебопекарски. Плодове и зеленчуци и продукти от преработката им. Супи. Консерви месни. Ядки и маслодайни семена. Подправки. Оцет (винен). Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия. Безалкохолни напитки. Кафе, какао, чай. Детски храни. Готови за консумация храни. Води. Козметични продукти. Продукти в пряк контакт с човешкото тяло. Почви. Атмосферен въздух
17. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ ПРИ СЕКТОР ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ ПРИ АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | Козлодуй 3321 гр. Козлодуй телефон: 0973 737 74 факс: 09737 60 13 | ВВЛМ-01/06.11.2013 |  |  | Разтвори от метали, сплави, продукти на корозия, отложения върху метални повърхности на технологично оборудване Разтвори от смазочни вещества, неорганични киселини и основи, набивки, прокладки, лепила, почистващи разтвори Разтвори от химически вещества, дезактивация и химическо очистване, предпускови промивки и промивки на работещо оборудване ВВЛМ-01 Водни проби от технологични потоци в АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ Отпадъчни води Водни проби. Реки, кладенци, открити и закрити водоизточници | Сертификат №: 172 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 03.12.2009 • Валиден от: 06.01.2014 • Валиден до: 06.01.2018 | Да извършва изпитване на: Разтвори; Водни проби от технологични потоци в АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ; Отпадъчни води; Водни проби. Реки, кладенци, открити и закрити водоизточници; Да извършва вземане на проби от: Отпадъчни води; Води; Водни проби от технологични потоци в АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ; Реактиви и особено чисти вещества
18. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ "АЛИМЕНТИ" ПРИ ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ ООД | с. Царацово 4204, общ. Марица, обл. Пловдив, местност Юртови alimentibg@abv.bg телефон: 032/941924 факс: 032/941424 | РПК 504-1-ФХ-61(4;13;32) БДС EN 15763(1-29) РПК 504-1 ICP/MS-03(32) РПК 504-1 ICP/MS-07(36) |  |  | Мляко и млечни продукти(1); Месо и месни продукти /от домашни копитни животни, птици, лагоморфни и дивеч/(2); Яйца и яйчни продукти(3); Риба и рибни продукти(4); Пчелен мед и пчелни продукти(5); Готови ястия и салати(6); Хляб, макарони, тестени изделия и закуски(7); Зърнено-житни, зърнено-бобови храни и варива(8); Млевни продукти, брашна, нишестета и грис (9); Захарни, сладкарски и шоколадови изделия(10); Емулсионни продукти (маргарини, майонези, сосове, дресинги и топинги) (11); Животински и растителни мазнини и масла(12); Консерви (стерилизирани и пастьоризирани) от животински произход с/без растителни добавки и UHT храни(13); Консерви плодови и зеленчукови(14); Сокове, пулпове и концентрати плодови и зеленчукови(15); Плодове и зеленчуци, пресни и преработени(16); Ядки, маслодайни семена и горски продукти(17); Безалкохолни напитки и боза(18); Кафе, какао(19); Подправки, билки, чаeве и дроги(20); Добавки, ензимни препарати, стартерни култури(21); Сол за хранителни цели(22); Захар кристална(23); Оцет(24); Пиво(25); Вина и мъст(26); Спиртни напитки(27); Детски и диетични храни(28); Храни за животни, фуражи(29); Материали от животни (вътрешни органи, лимфни възли, неядливи части от животински труп) (30); Опаковки и материали, предназначени за контакт с храни(31); Води за питейно-битови цели, бутилирани, минерални, подземни, повърхностни, отпадни и води за къпане(32); Отривки от повърхности за определяне на хигиенния статус(33); Каркаси(34); Облъчени храни(35), Козметични продукти(36) | Сертификат №: 223 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 22.05.2009 • Валиден от: 14.05.2016 • Валиден до: 31.05.2017 | Да извършва изпитване на: Храни и хранителни продукти. Води. Отривки от повърхности за определяне на хигиенния статус. Каркаси. Подправки. Добавки, ензимни препарати, стартерни култури. Напитки. Захар кристална. Оцет. Храни за животни, фуражи. Материали от животни. Опаковки и материали, предназначени за контакт с храни. Облъчени храни. ГМО. Kозметични продукти Вземане на проби (извадки) от: Храни и хранителни продукти. Води. Смивки. Каркаси. Напитки. Семена. Мазнини и масла. Подправки. Химични технически продукти. Фуражи. Материали от животни
19. АНАЛИТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД | Пирдоп 2070, Индустриална зона info.pirdop@aurudis.com телефон: 0728/6 22 83 факс: 0728/6 23 43 | EPA 7473 |  |  | Води -повърхностни, подземни, отпадъчни промишлени и битово-фекални EPA 7473 | Сертификат №: 229 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 18.06.2009 • Валиден от: 11.06.2015 • Валиден до: 30.06.2017 | Да извършва изпитване на: Вода от подземни и повърхностни източници, отпадъчни промишлени и битово-фекални води, емисии от стационарни източници, атмосферен въздух, руди, минерали, концентрати, шихти. Вземане на проби (извадки) от: Емисии от стационарни източници, атмосферен въздух
20. ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС /ЛИК/ ПРИ РЗИ - СОФИЯ | София 1303, ул. "Цар Симеон" № 169 А bhhv@srzi.bg телефон: 02/931 01 52 факс: 02/931 13 39 | БДС EN ISO 11212-2 - (3) БДС EN 13806 - (3) ISO 3856-7 - (18) БДС EN ISO 12846 - (20.1),(20.2),(20.3),(20.4),(20.5) |  |  | Мляко и млечни продукти Месо и месни продукти Риба и други морски храни и рибни продукти Яйца и яйчни продукти Масла и мазнини Зърнени храни и храни на зърнена основа Варива Зеленчуци-сурови, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, пресни подправки и зеленчукови сокове Плодове пресни, консервирани, замразени, изсушени, плодови сокове и нектари Захар,захарни, сладкарски и шоколадови изделия Подправки Безалкохолни напитки и боза Пиво Кафе, чай, какао Други храни- майонези и салатни сосове; детски храни; сол Консерви месни Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид Бои, лакове и суровини за тях Материали и предмети в контакт с храни Води, предназначени за питейно – битови цели Повърхностни води Води от открити водни площи, използвани за къпане и водни спортове Води от минерални водоизточници Натурални минерални, изворни и трапезни води – преди и след бутилиране Продукти в пряк контакт с човешкото тяло | Сертификат №: 249 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 07.01.2010 • Валиден от: 24.03.2015 • Валиден до: 28.02.2018 | 1.Химични изпитвания на: Храни, Води, Биоцидни препарати, Почистващи и перилни препарати, Материали и предмети в контакт с храни, Химични вещества и препарати. 2.Микробиологични изпитвания на: Храни, Води. 3.Изпитвания на пестициди, оцветители, консерванти, подсладители и токсини: Храни, Води. 4.Съдържание на тежки метали: Храни, Бои, лакове и суровини за тях, Материали и предмети в контакт с храни, Води и Продукти в пряк контакт с човешкото тяло. в т.ч. вземане на проби (извадки) от: Храни, Води, Продукти за изпитване на ГМО, Бои, лакове и суровини за тях
21. ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ ГР. БЛАГОЕВГРАД | Благоевград 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2 riokoz@mbox.contact.bg телефон: 073/88 53 22 факс: 073/83 09 63 |  |  |  | Продукти за поддържане на косата Козметични кремове, емулсии, лосиони, гелове, млека и масла за кожата | Сертификат №: 224 ОКА • Дата на първоначална акредитация: 06.06.2012 • Валиден от: 30.06.2016 • Валиден до: 30.06.2020 | Да извършва контрол на: Храни; Води; Козметични средства и битови химични препарати; Химични фактори на работна среда; Физични фактори на средата; Климатич ниинсталации; Вентилационни инсталации; Микробиологичен контрол на оборудването и персонала.
22. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ ПРИ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ТЪРГОВИЩЕ | Търговище 7700, ПСПВ-ПФОС "Търговище" mfos@abv.bg телефон: 0601/6 20 74 факс: 0601/6 74 65 | ВВЛМ -28 |  |  | Вода за питейно-битови цели Отпадъчна промишлена и битово-фекална вода | Сертификат №: 259 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 10.05.2010 • Валиден от: 29.05.2014 • Валиден до: 29.05.2018 | 1) Да извършва изпитване на: Вода за питейно-битови цели Отпадъчна промишлена и битово-фекална вода 2) в т.ч. вземане на проби (извадки) от: Вода, предназначена за питейно-битови цели Отпадъчни води Повърхностни води Подземни води
23. ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ СОЛВЕЙ СОДИ АД | Девня 9160, Промишлена зона irina.dimitrova@solvay.com телефон: 0519 95 590 факс: 0519 95 249 | ФМ В.04:2004 |  |  | Натриев бикарбонат/сода бикарбонат | Сертификат №: 5 ЛИ • Дата на първоначална акредитация: 31.10.2002 • Валиден от: 22.03.2016 • Валиден до: 22.03.2020 | Да извършва изпитване на: Натриев карбонат/калцинирана сода. Натриев бикарбонат/сода бикарбонат. Твърди горива/кокс, въглища. Вода за пиене. Води – повърхностни, производствени, отпадъчни, подземни. Отпадъци – утайки, увлечена/летяща пепел, сгурия, шлака, дънна пепел. Да извършва вземане на проби (извадки) от: Натриев карбонат - лека и тежка калцинирана сода. Натриев бикарбонат/сода бикарбонат. Води – повърхностни, питейни, отпадъчни, подземни. Отпадъци