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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.10.2026 г. е 4293.9 млн. м3, представлява 65.70 % от сумата от общите им обеми, с 0.09 %  по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 01.10.2026 г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 80.08 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47.24 % от общия им обем;

· напояване – 50.09 % от общия им обем;

· енергетика – 70.80 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 404.265 млн. м3, което е 81.30 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 225.142 млн. м3, което е 58.06 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 137.003 млн. м3, което е 87.43 % от общия му обем;
2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 53.452 млн. м3, което е 37.59 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 243.311 млн. м3, което е 60.83 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1645 от 02.10.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4293,9
	 млн.куб.м.
	представлява 
	65,70%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	80,08%
	от общия им обем;
	76,71%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	6

	
	за резервно - ПБВ 
	47,24%
	от общия им обем;
	43,76%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	38

	
	за напояване 
	50,09%
	от общия им обем;
	44,45%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	5

	
	за енергетика
	70,80%
	от общия им обем;
	65,84%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	520,082
	79,37%
	432,882
	76,20%
	1,464
	7,656
	↓

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	6,791
	45,03%
	5,391
	39,41%
	0,202
	0,908
	↓

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	11,560
	74,58%
	10,560
	72,83%
	0,289
	0,856
	↓

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	23,681
	85,49%
	19,481
	82,90%
	0,057
	0,349
	↓

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	82,748
	89,77%
	73,748
	88,66%
	0,012
	0,936
	↓

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	246,005
	78,90%
	206,005
	75,79%
	0,099
	2,935
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	198,816
	85,13%
	148,916
	81,09%
	0,008
	2,300
	↓


	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	23,837
	73,75%
	16,287
	65,75%
	0,058
	0,405
	↓

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	23,880
	84,68%
	21,880
	83,51%
	0,012
	0,475
	↓

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	25,269
	92,56%
	20,669
	91,05%
	0,122
	0,319
	↓

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	18,490
	73,37%
	16,090
	70,57%
	0,046
	0,816
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	19,695
	55,64%
	11,695
	42,68%
	0,000
	0,917
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,977
	95,45%
	0,877
	94,96%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	1,128
	50,08%
	0,928
	45,22%
	
	↓

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,812
	62,70%
	17,312
	59,49%
	0,200
	0,200
	~

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,234
	25,39%
	9,234
	21,86%
	0,058
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,661
	83,91%
	8,861
	82,71%
	0,012
	0,081
	↓

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,503
	85,12%
	4,003
	80,62%
	5,426
	5,741
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	41,021
	65,84%
	37,121
	63,56%
	0,301
	0,926
	↓

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,653
	52,61%
	9,953
	50,91%
	0,012
	0,058
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	10,074
	23,32%
	7,674
	18,81%
	0,000
	0,046
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	214,735
	42,44%
	147,735
	33,65%
	0,069
	9,097
	↓

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	34,300
	56,31%
	33,000
	55,36%
	0,382
	0,382
	~

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	50,428
	38,79%
	47,428
	37,34%
	0,000
	1,331
	↓

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,138
	24,07%
	2,938
	13,17%
	0,023
	0,127
	↓

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,804
	60,92%
	6,304
	55,74%
	0,023
	0,127
	↓

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	227,032
	68,80%
	206,032
	66,68%
	0,000
	1,713
	↓

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	243,311
	60,83%
	213,311
	57,65%
	1,091
	6,890
	↓

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	34,869
	77,49%
	30,969
	75,35%
	0,050
	0,726
	↓

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	2,023
	7,76%
	1,323
	5,21%
	0,037
	0,083
	↓

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	43,460
	21,04%
	40,060
	19,72%
	0,171
	0,171
	~

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	36,784
	26,83%
	16,784
	14,33%
	0,741
	0,995
	↓

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	70,300
	61,67%
	46,300
	51,44%
	0,000
	1,157
	↓

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	53,800
	99,26%
	19,600
	98,00%
	2,095
	2,095
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	127,420
	61,98%
	107,420
	57,89%
	0,221
	1,145
	↓

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	53,452
	37,59%
	48,042
	35,12%
	0,327
	0,995
	↓

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	114,613
	76,65%
	109,434
	75,81%
	1,824
	3,569
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	110,555
	76,76%
	106,745
	76,12%
	 
	 
	~

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	4,058
	73,78%
	2,689
	65,09%
	 
	 
	↓

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	65,956
	76,61%
	58,714
	74,46%
	0,310
	4,420
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	49,479
	79,66%
	45,537
	78,28%
	 
	 
	↓

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	16,477
	68,71%
	13,177
	63,72%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,707
	45,48%
	0,465
	35,43%
	0,061
	0,011
	↑

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	0,896
	50,31%
	0,620
	41,20%
	0,239
	0,198
	↑

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	203,847
	65,69%
	183,897
	63,34%
	4,479
	3,411
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	330,764
	73,63%
	315,857
	72,72%
	0,578
	6,308
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	83,243
	75,19%
	52,043
	65,46%
	4,696
	1,424
	↑

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	172,842
	76,44%
	148,322
	73,57%
	4,394
	20,436
	↓

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,459
	96,07%
	17,729
	95,70%
	20,300
	15,097
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	404,265
	81,30%
	297,089
	76,16%
	1,998
	10,294
	↓

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	225,142
	58,06%
	134,475
	45,26%
	9,055
	11,266
	↓

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	137,003
	87,43%
	77,477
	79,73%
	9,162
	12,397
	↓

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	18,348
	89,94%
	5,080
	71,23%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	~


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.












** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 5,21 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 02.10.2026 г. е 5,426 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 5,741 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,5 млн. м3, което представлява 85,12% от общия му обем.












Язовир Пчелина:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 2,051 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 02.10.2026 г. е 2,095 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 2,095 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 53,8 млн. м3, което представлява 99,26% от общия му обем.











































































































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 
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