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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.11.2026 г. е 4169.9 млн. м3, представлява 63.80 % от сумата от общите им обеми, с 0.32 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 02.11.2026 г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 77.91 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47.02 % от общия им обем;

· напояване – 49.38 % от общия им обем;

· енергетика – 68.07 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 357.052 млн. м3, което е 71.81 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 224.570 млн. м3, което е 57.91 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 140.246 млн. м3, което е 89.50 % от общия му обем;
2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 56.151 млн. м3, което е 39.48 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 247.486 млн. м3, което е 61.87 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1667 от 03.11.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4169,9
	 млн.куб.м.
	представлява 
	63,80%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	77,91%
	от общия им обем;
	74,17%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	32

	
	за резервно - ПБВ 
	47,02%
	от общия им обем;
	43,54%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	13

	
	за напояване 
	49,38%
	от общия им обем;
	43,65%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	4

	
	за енергетика
	68,07%
	от общия им обем;
	62,64%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	509,699
	77,79%
	422,499
	74,38%
	4,734
	4,734
	~

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	6,164
	40,88%
	4,764
	34,83%
	1,583
	0,663
	↑

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	10,613
	68,47%
	9,613
	66,30%
	1,065
	0,602
	↑

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	23,832
	86,04%
	19,632
	83,54%
	7,235
	0,381
	↑

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	80,876
	87,74%
	71,876
	86,41%
	2,088
	0,877
	↑

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	240,213
	77,04%
	200,213
	73,66%
	0,135
	1,553
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	190,579
	81,60%
	140,679
	76,60%
	0,866
	2,602
	↓

	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	23,273
	72,01%
	15,723
	63,48%
	0,613
	0,359
	↑

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	22,640
	80,28%
	20,640
	78,78%
	0,972
	0,509
	↑

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	25,543
	93,56%
	20,943
	92,26%
	3,239
	0,264
	↑

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	16,968
	67,33%
	14,568
	63,90%
	0,571
	0,711
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	17,860
	50,45%
	9,860
	35,98%
	0,035
	0,462
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,849
	82,89%
	0,749
	81,03%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	0,944
	41,90%
	0,744
	36,24%
	
	↑

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,638
	62,15%
	17,138
	58,89%
	0,348
	0,140
	↑

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,404
	25,78%
	9,404
	22,26%
	0,243
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,783
	84,97%
	8,983
	83,85%
	0,347
	0,035
	↑

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,338
	82,57%
	3,838
	77,31%
	4,120
	4,203
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	40,948
	65,73%
	37,048
	63,44%
	0,532
	0,116
	↑

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,549
	52,09%
	9,849
	50,38%
	0,012
	0,046
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	9,971
	23,08%
	7,571
	18,56%
	0,000
	0,023
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	199,110
	39,35%
	132,110
	30,09%
	4,514
	4,514
	~

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	33,600
	55,17%
	32,300
	54,19%
	1,424
	0,266
	↑

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	48,468
	37,28%
	45,468
	35,80%
	2,025
	0,799
	↑

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,271
	24,59%
	3,071
	13,77%
	0,417
	0,058
	↑

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,733
	60,37%
	6,233
	55,11%
	0,278
	0,069
	↑

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	223,477
	67,72%
	202,477
	65,53%
	13,754
	1,751
	↑

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	247,486
	61,87%
	217,486
	58,78%
	24,960
	1,765
	↑

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	34,694
	77,10%
	30,794
	74,92%
	0,078
	0,078
	~

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	2,633
	10,10%
	1,933
	7,62%
	5,708
	0,028
	↑

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	45,044
	21,81%
	41,644
	20,50%
	3,532
	0,176
	↑

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	38,676
	28,21%
	18,676
	15,95%
	4,595
	0,579
	↑

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	68,750
	60,31%
	44,750
	49,72%
	2,257
	2,257
	~

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	53,950
	99,54%
	19,750
	98,75%
	4,259
	4,259
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	134,462
	65,41%
	114,462
	61,68%
	52,758
	0,967
	↑

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	56,151
	39,48%
	50,741
	37,09%
	32,901
	0,995
	↑

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	104,081
	69,60%
	98,902
	68,51%
	1,996
	2,743
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	100,485
	69,76%
	96,675
	68,94%
	 
	 
	↓

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	3,596
	65,38%
	2,227
	53,91%
	 
	 
	↑

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	58,834
	68,34%
	51,592
	65,43%
	3,258
	3,200
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	45,933
	73,95%
	41,991
	72,19%
	 
	 
	↑

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	12,901
	53,80%
	9,601
	46,42%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,848
	54,58%
	0,606
	46,20%
	0,299
	0,400
	↓

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	0,781
	43,85%
	0,505
	33,56%
	0,372
	0,003
	↑

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	213,074
	68,67%
	193,124
	66,51%
	4,918
	1,714
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	319,377
	71,09%
	304,470
	70,10%
	2,563
	6,001
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	79,832
	72,11%
	48,632
	61,17%
	8,854
	5,126
	↑

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	155,381
	68,72%
	130,861
	64,91%
	6,676
	8,454
	↓

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,979
	98,63%
	18,249
	98,50%
	8,232
	8,132
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	357,052
	71,81%
	249,876
	64,06%
	85,464
	18,472
	↑

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	224,570
	57,91%
	133,903
	45,07%
	48,685
	31,115
	↑

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	140,246
	89,50%
	80,720
	83,07%
	30,438
	20,577
	↑

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	17,664
	86,59%
	4,396
	61,64%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.












** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 3,7 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 03.11.2026 г. е 4,12 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 4,203 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,34 млн. м3, което представлява 82,57% от общия му обем.












Язовир Пчелина:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 4,211 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 03.11.2026 г. е 4,259 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 4,259 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 53,95 млн. м3, което представлява 99,54% от общия му обем.





































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 
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