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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.09.2026 г. е 4405.8 млн. м3, представлява 67.41 % от сумата от общите им обеми, с 0.13 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 16.09.2026 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 81.58 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47.64 % от общия им обем;

· напояване – 51.51 % от общия им обем;

· енергетика – 72.91 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 419.170 млн. м3, което е 84.30 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 226.290 млн. м3, което е 58.36 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 133.824 млн. м3, което е 85.40 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 58.506 млн. м3, което е 41.14 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 250.826 млн. м3, което е 62.71 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1635 от 17.09.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4405,8
	 млн.куб.м.
	представлява 
	67,41%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	81,58%
	от общия им обем;
	78,45%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	7

	
	за резервно - ПБВ 
	47,64%
	от общия им обем;
	44,20%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	35

	
	за напояване 
	51,51%
	от общия им обем;
	46,03%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	7

	
	за енергетика
	72,91%
	от общия им обем;
	68,31%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	527,325
	80,48%
	440,125
	77,48%
	0,481
	6,710
	↓

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	7,626
	50,57%
	6,226
	45,51%
	0,236
	1,150
	↓

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	12,227
	78,88%
	11,227
	77,43%
	0,370
	0,833
	↓

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	24,059
	86,86%
	19,859
	84,51%
	0,053
	0,345
	↓

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	83,973
	91,10%
	74,973
	90,14%
	0,019
	0,953
	↓

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	249,540
	80,03%
	209,540
	77,09%
	0,083
	2,514
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	203,668
	87,21%
	153,768
	83,73%
	0,210
	2,860
	↓

	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	24,304
	75,20%
	16,754
	67,64%
	0,012
	0,463
	↓

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	24,630
	87,34%
	22,630
	86,37%
	0,012
	0,590
	↓

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	25,539
	93,55%
	20,939
	92,24%
	0,147
	0,390
	↓

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	19,367
	76,85%
	16,967
	74,42%
	0,046
	0,700
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	20,963
	59,22%
	12,963
	47,31%
	0,000
	1,132
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,980
	95,72%
	0,880
	95,26%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	~

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	1,291
	57,32%
	1,091
	53,16%
	
	↓

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,987
	63,25%
	17,487
	60,09%
	0,132
	0,340
	↓

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,234
	25,39%
	9,234
	21,86%
	0,081
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,687
	84,14%
	8,887
	82,96%
	0,012
	0,069
	↓

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,537
	85,64%
	4,037
	81,31%
	3,088
	2,615
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	41,637
	66,83%
	37,737
	64,62%
	0,174
	0,810
	↓

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,727
	52,97%
	10,027
	51,29%
	0,012
	0,081
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	10,152
	23,50%
	7,752
	19,00%
	0,000
	0,069
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	226,970
	44,86%
	159,970
	36,44%
	0,116
	13,889
	↓

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	35,866
	58,89%
	34,566
	57,99%
	1,123
	3,079
	↓

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	51,403
	39,54%
	48,403
	38,11%
	1,424
	1,424
	~

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,302
	24,71%
	3,102
	13,91%
	0,093
	0,093
	~

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,929
	61,90%
	6,429
	56,84%
	0,104
	0,104
	~

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	229,846
	69,65%
	208,846
	67,59%
	0,000
	3,426
	↓

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	250,826
	62,71%
	220,826
	59,68%
	0,901
	8,632
	↓

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	35,190
	78,20%
	31,290
	76,13%
	0,087
	0,087
	~

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	2,166
	8,31%
	1,466
	5,78%
	0,030
	0,698
	↓

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	43,460
	21,04%
	40,060
	19,72%
	0,171
	0,171
	~

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	39,441
	28,77%
	19,441
	16,60%
	0,185
	4,201
	↓

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	71,970
	63,13%
	47,970
	53,30%
	0,000
	1,389
	↓

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	53,750
	99,17%
	19,550
	97,75%
	1,574
	1,574
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	140,865
	68,52%
	120,865
	65,13%
	0,259
	11,983
	↓

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	58,506
	41,14%
	53,096
	38,81%
	0,238
	5,914
	↓

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	116,945
	78,21%
	111,766
	77,42%
	2,512
	2,634
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	113,274
	78,64%
	109,464
	78,06%
	 
	 
	↓

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	3,671
	66,75%
	2,302
	55,73%
	 
	 
	↑

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	69,930
	81,23%
	62,688
	79,50%
	0,596
	3,079
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	51,932
	83,61%
	47,990
	82,50%
	 
	 
	↓

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	17,997
	75,05%
	14,697
	71,07%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,607
	39,04%
	0,365
	27,79%
	0,069
	0,006
	↑

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	0,850
	47,72%
	0,574
	38,14%
	0,231
	0,006
	↑

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	202,463
	65,25%
	182,513
	62,86%
	3,256
	3,256
	~

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	337,596
	75,15%
	322,689
	74,29%
	1,822
	6,406
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	84,697
	76,50%
	53,497
	67,28%
	6,501
	8,623
	↓

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	186,546
	82,50%
	162,026
	80,37%
	12,526
	24,968
	↓

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,719
	97,35%
	17,989
	97,10%
	24,197
	23,596
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	419,170
	84,30%
	311,994
	79,99%
	2,680
	14,527
	↓

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	226,290
	58,36%
	135,623
	45,65%
	16,900
	12,461
	↑

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	133,824
	85,40%
	74,298
	76,46%
	11,329
	9,746
	↑

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	18,240
	89,41%
	4,972
	69,71%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.










** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 2,15 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 17.09.2026 г. е 3,088 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 2,615 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,54 млн. м3, което представлява 85,64% от общия му обем.












Язовир Пчелина:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 1,528 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 17.09.2026 г. е 1,574 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 1,574 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 53,75 млн. м3, което представлява 99,17% от общия му обем.

































































































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 
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