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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.09.2026 г. е 4397.1 млн. м3, представлява 67.28 % от сумата от общите им обеми, с 0.13 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 17.09.2026 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 81.48 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47.63 % от общия им обем;

· напояване – 51.39 % от общия им обем;

· енергетика – 72.75 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 417.856 млн. м3, което е 84.04 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 226.482 млн. м3, което е 58.41 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 133.961 млн. м3, което е 85.49 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 58.018 млн. м3, което е 40.80 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 250.325 млн. м3, което е 62.58 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1636 от 18.09.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4397,1
	 млн.куб.м.
	представлява 
	67,28%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	81,48%
	от общия им обем;
	78,34%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	7

	
	за резервно - ПБВ 
	47,63%
	от общия им обем;
	44,18%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	37

	
	за напояване 
	51,39%
	от общия им обем;
	45,88%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	5

	
	за енергетика
	72,75%
	от общия им обем;
	68,12%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	526,921
	80,42%
	439,721
	77,41%
	0,439
	5,109
	↓

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	7,549
	50,06%
	6,149
	44,95%
	0,137
	1,120
	↓

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	12,187
	78,63%
	11,187
	77,15%
	0,370
	0,833
	↓

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	24,034
	86,76%
	19,834
	84,40%
	0,053
	0,345
	↓

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	83,898
	91,02%
	74,898
	90,04%
	0,014
	0,947
	↓

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	249,330
	79,96%
	209,330
	77,02%
	0,059
	2,490
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	203,307
	87,05%
	153,407
	83,53%
	0,294
	2,922
	↓

	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	24,267
	75,08%
	16,717
	67,49%
	0,127
	0,440
	↓

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	24,590
	87,20%
	22,590
	86,22%
	0,012
	0,475
	↓

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	25,521
	93,48%
	20,921
	92,16%
	0,182
	0,390
	↓

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	19,307
	76,62%
	16,907
	74,15%
	0,046
	0,735
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	20,879
	58,98%
	12,879
	47,00%
	0,000
	0,970
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,980
	95,72%
	0,880
	95,26%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	~

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	1,280
	56,82%
	1,080
	52,61%
	
	↓

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,987
	63,25%
	17,487
	60,09%
	0,340
	0,340
	~

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,234
	25,39%
	9,234
	21,86%
	0,081
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,687
	84,14%
	8,887
	82,96%
	0,035
	0,000
	↑

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,476
	84,70%
	3,976
	80,07%
	1,953
	2,661
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	41,601
	66,78%
	37,701
	64,56%
	0,255
	0,671
	↓

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,721
	52,94%
	10,021
	51,26%
	0,012
	0,081
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	10,145
	23,48%
	7,745
	18,98%
	0,000
	0,081
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	225,720
	44,61%
	158,720
	36,15%
	0,058
	14,525
	↓

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	35,734
	58,67%
	34,434
	57,77%
	1,551
	3,079
	↓

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	51,346
	39,50%
	48,346
	38,07%
	0,764
	1,424
	↓

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,302
	24,71%
	3,102
	13,91%
	0,081
	0,081
	~

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,929
	61,90%
	6,429
	56,84%
	0,093
	0,093
	~

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	229,698
	69,61%
	208,698
	67,54%
	0,000
	1,713
	↓

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	250,325
	62,58%
	220,325
	59,55%
	2,814
	8,613
	↓

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	35,161
	78,14%
	31,261
	76,06%
	0,064
	0,402
	↓

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	2,111
	8,09%
	1,411
	5,56%
	0,030
	0,674
	↓

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	43,460
	21,04%
	40,060
	19,72%
	0,171
	0,171
	~

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	39,093
	28,51%
	19,093
	16,30%
	0,185
	4,213
	↓

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	71,850
	63,03%
	47,850
	53,17%
	0,000
	1,389
	↓

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	53,750
	99,17%
	19,550
	97,75%
	1,574
	1,574
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	139,857
	68,03%
	119,857
	64,59%
	0,397
	12,074
	↓

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	58,018
	40,80%
	52,608
	38,45%
	0,451
	6,099
	↓

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	116,841
	78,14%
	111,662
	77,35%
	2,016
	3,227
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	112,533
	78,13%
	108,723
	77,53%
	 
	 
	↓

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	4,308
	78,33%
	2,939
	71,14%
	 
	 
	↑

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	69,787
	81,06%
	62,545
	79,32%
	1,085
	2,740
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	51,857
	83,49%
	47,915
	82,37%
	 
	 
	↓

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	17,930
	74,77%
	14,630
	70,74%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,612
	39,38%
	0,370
	28,20%
	0,067
	0,004
	↑

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	0,872
	48,92%
	0,596
	39,55%
	0,250
	0,004
	↑

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	202,371
	65,22%
	182,421
	62,83%
	2,898
	3,966
	↓

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	337,101
	75,04%
	322,194
	74,18%
	0,652
	6,382
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	84,514
	76,34%
	53,314
	67,05%
	6,550
	8,668
	↓

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	185,729
	82,14%
	161,209
	79,96%
	12,650
	22,106
	↓

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,589
	96,71%
	17,859
	96,40%
	21,217
	22,720
	↓

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	417,856
	84,04%
	310,680
	79,65%
	1,932
	17,141
	↓

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	226,482
	58,41%
	135,815
	45,71%
	14,519
	12,297
	↑

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	133,961
	85,49%
	74,435
	76,60%
	11,509
	9,925
	↑

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	18,168
	89,06%
	4,900
	68,70%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.










** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:










Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 2,18 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 18.09.2026 г. е 1,953 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 2,661 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,48 млн. м3, което представлява 84,7% от общия му обем.












Язовир Пчелина:










Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 1,528 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 18.09.2026 г. е 1,574 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 1,574 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 53,75 млн. м3, което представлява 99,17% от общия му обем.
























































































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 
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