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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.10.2026 г. е 4188.6 млн. м3, представлява 64.09 % от сумата от общите им обеми, с 0.06 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 22.10.2026 г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 78.27 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47.02 % от общия им обем;

· напояване – 49.24 % от общия им обем;

· енергетика – 68.66 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 369.101 млн. м3, което е 74.23 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 223.999 млн. м3, което е 57.77 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 138.687 млн. м3, което е 88.50 % от общия му обем;
2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 52.419 млн. м3, което е 36.86 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 243.144 млн. м3, което е 60.79 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1660 от 23.10.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4188,6
	 млн.куб.м.
	представлява 
	64,09%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	78,27%
	от общия им обем;
	74,59%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	12

	
	за резервно - ПБВ 
	47,02%
	от общия им обем;
	43,53%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	31

	
	за напояване 
	49,24%
	от общия им обем;
	43,49%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	6

	
	за енергетика
	68,66%
	от общия им обем;
	63,34%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	511,556
	78,07%
	424,356
	74,70%
	5,051
	8,124
	↓

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	5,873
	38,95%
	4,473
	32,70%
	0,823
	0,795
	↑

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	10,707
	69,08%
	9,707
	66,94%
	0,451
	0,683
	↓

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	23,164
	83,63%
	18,964
	80,70%
	0,225
	0,371
	↓

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	81,295
	88,19%
	72,295
	86,92%
	0,512
	0,816
	↓

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	241,805
	77,55%
	201,805
	74,25%
	0,114
	1,937
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	193,032
	82,65%
	143,132
	77,94%
	0,016
	2,609
	↓


	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	23,413
	72,44%
	15,863
	64,04%
	0,243
	0,370
	↓

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	22,190
	78,69%
	20,190
	77,06%
	0,035
	0,475
	↓

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	24,994
	91,55%
	20,394
	89,84%
	0,169
	0,319
	↓

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	17,331
	68,77%
	14,931
	65,49%
	0,243
	0,707
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	18,339
	51,81%
	10,339
	37,73%
	0,058
	0,342
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,945
	92,30%
	0,845
	91,47%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	0,940
	41,73%
	0,740
	36,05%
	
	~

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,742
	62,47%
	17,242
	59,25%
	0,102
	0,310
	↓

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,291
	25,52%
	9,291
	22,00%
	0,046
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,696
	84,22%
	8,896
	83,04%
	0,150
	0,023
	↑

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,401
	83,54%
	3,901
	78,57%
	7,079
	7,866
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	40,803
	65,49%
	36,903
	63,19%
	0,139
	0,139
	~

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,582
	52,26%
	9,882
	50,55%
	0,012
	0,046
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	10,004
	23,16%
	7,604
	18,64%
	0,000
	0,046
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	202,790
	40,08%
	135,790
	30,93%
	1,493
	7,743
	↓

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	34,535
	56,70%
	33,235
	55,76%
	0,926
	0,382
	↑

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	48,573
	37,36%
	45,573
	35,88%
	0,856
	0,856
	~

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,147
	24,11%
	2,947
	13,22%
	0,081
	0,081
	~

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,679
	59,95%
	6,179
	54,63%
	0,012
	0,116
	↓

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	223,281
	67,66%
	202,281
	65,46%
	2,006
	2,562
	↓

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	243,144
	60,79%
	213,144
	57,61%
	7,713
	1,914
	↑

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	34,723
	77,16%
	30,823
	74,99%
	0,093
	0,093
	~

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	1,940
	7,44%
	1,240
	4,89%
	0,037
	0,083
	↓

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	43,892
	21,25%
	40,492
	19,93%
	0,172
	0,172
	~

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	37,495
	27,35%
	17,495
	14,94%
	1,620
	0,556
	↑

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	68,574
	60,15%
	44,574
	49,53%
	0,000
	0,231
	↓

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	54,000
	99,63%
	19,800
	99,00%
	6,343
	5,185
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	127,341
	61,95%
	107,341
	57,84%
	4,768
	1,077
	↑

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	52,419
	36,86%
	47,009
	34,36%
	1,655
	0,995
	↑

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	108,494
	72,55%
	103,315
	71,57%
	1,273
	2,983
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	104,756
	72,73%
	100,946
	71,99%
	 
	 
	↓

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	3,738
	67,97%
	2,369
	57,35%
	 
	 
	↑

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	60,770
	70,59%
	53,528
	67,89%
	2,344
	3,796
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	46,849
	75,43%
	42,907
	73,76%
	 
	 
	↓

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	13,921
	58,05%
	10,621
	51,36%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,826
	53,18%
	0,584
	44,54%
	0,054
	0,004
	↑

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	1,019
	57,17%
	0,743
	49,32%
	0,165
	0,942
	↓

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	209,107
	67,39%
	189,157
	65,15%
	5,142
	0,870
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	322,942
	71,88%
	308,035
	70,92%
	3,872
	6,164
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	83,579
	75,49%
	52,379
	65,88%
	5,262
	6,758
	↓

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	162,678
	71,94%
	138,158
	68,53%
	7,799
	10,172
	↓

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,762
	97,56%
	18,032
	97,34%
	9,883
	11,186
	↓

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	369,101
	74,23%
	261,925
	67,15%
	3,713
	27,266
	↓

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	223,999
	57,77%
	133,332
	44,88%
	28,456
	26,259
	↑

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	138,687
	88,50%
	79,161
	81,46%
	28,922
	35,466
	↓

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	18,024
	88,35%
	4,756
	66,69%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.












** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 7,3 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 23.10.2026 г. е 7,079 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 7,866 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,4 млн. м3, което представлява 83,54% от общия му обем.












Язовир Пчелина:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 5,144 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 23.10.2026 г. е 6,343 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 5,185 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 54 млн. м3, което представлява 99,63% от общия му обем.








































































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 
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