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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.09.2026 г. е 4318.3 млн. м3, представлява 66.07 % от сумата от общите им обеми, с 0.33 %  по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 25.09.2026 г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 80.50 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 47.32 % от общия им обем;

· напояване – 50.43 % от общия им обем;

· енергетика – 71.19 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 408.720 млн. м3, което е 82.20 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 225.715 млн. м3, което е 58.21 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 136.028 млн. м3, което е 86.81 % от общия му обем;
2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 53.683 млн. м3, което е 37.75 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 245.315 млн. м3, което е 61.33 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1641 от 28.09.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4318,3
	 млн.куб.м.
	представлява 
	66,07%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	80,50%
	от общия им обем;
	77,19%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	6

	
	за резервно - ПБВ 
	47,32%
	от общия им обем;
	43,85%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	36

	
	за напояване 
	50,43%
	от общия им обем;
	44,82%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	7

	
	за енергетика
	71,19%
	от общия им обем;
	66,30%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	522,357
	79,72%
	435,157
	76,61%
	0,827
	5,479
	↓

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	7,008
	46,47%
	5,608
	40,99%
	0,475
	0,842
	↓

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	11,753
	75,83%
	10,753
	74,16%
	1,042
	2,361
	↓

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	23,782
	85,85%
	19,582
	83,33%
	0,059
	0,350
	↓

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	83,066
	90,11%
	74,066
	89,04%
	0,015
	0,941
	↓

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	246,985
	79,21%
	206,985
	76,15%
	0,079
	3,112
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	199,938
	85,61%
	150,038
	81,70%
	0,229
	2,671
	↓

	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	23,926
	74,03%
	16,376
	66,11%
	0,266
	0,382
	↓

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	24,160
	85,67%
	22,160
	84,58%
	0,012
	0,475
	↓

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	25,341
	92,82%
	20,741
	91,37%
	0,240
	0,390
	↓

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	18,725
	74,30%
	16,325
	71,60%
	0,046
	0,724
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	20,012
	56,53%
	12,012
	43,84%
	0,000
	0,917
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,980
	95,72%
	0,880
	95,26%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	~

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	1,173
	52,07%
	0,973
	47,40%
	
	↓

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,830
	62,75%
	17,330
	59,55%
	0,340
	0,340
	~

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,234
	25,39%
	9,234
	21,86%
	0,069
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,670
	83,99%
	8,870
	82,80%
	0,058
	0,023
	↑

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,469
	84,59%
	3,969
	79,94%
	3,186
	3,343
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	41,238
	66,19%
	37,338
	63,93%
	0,301
	0,938
	↓

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,671
	52,70%
	9,971
	51,00%
	0,012
	0,069
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	10,090
	23,36%
	7,690
	18,85%
	0,000
	0,046
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	217,420
	42,97%
	150,420
	34,26%
	0,394
	7,801
	↓

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	34,347
	56,39%
	33,047
	55,44%
	0,000
	0,544
	↓

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	50,887
	39,14%
	47,887
	37,71%
	0,093
	1,424
	↓

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,178
	24,23%
	2,978
	13,35%
	0,012
	0,104
	↓

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,840
	61,20%
	6,340
	56,06%
	0,012
	0,116
	↓

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	228,069
	69,11%
	207,069
	67,01%
	1,563
	1,563
	~

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	245,315
	61,33%
	215,315
	58,19%
	2,478
	4,411
	↓

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	35,015
	77,81%
	31,115
	75,71%
	0,050
	0,388
	↓

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	2,039
	7,82%
	1,339
	5,28%
	0,037
	0,083
	↓

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	43,460
	21,04%
	40,060
	19,72%
	0,171
	0,171
	~

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	37,055
	27,03%
	17,055
	14,56%
	0,926
	2,002
	↓

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	70,700
	62,02%
	46,700
	51,89%
	0,000
	1,157
	↓

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	53,800
	99,26%
	19,600
	98,00%
	2,095
	2,095
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	129,584
	63,04%
	109,584
	59,05%
	0,352
	11,555
	↓

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	53,683
	37,75%
	48,273
	35,29%
	0,394
	1,064
	↓

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	115,431
	77,19%
	110,252
	76,37%
	2,653
	4,647
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	112,409
	78,04%
	108,599
	77,45%
	 
	 
	↑

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	3,022
	54,94%
	1,653
	40,00%
	 
	 
	↓

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	67,680
	78,61%
	60,438
	76,65%
	1,705
	2,877
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	50,697
	81,62%
	46,755
	80,38%
	 
	 
	~

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	16,984
	70,82%
	13,684
	66,17%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,685
	44,08%
	0,443
	33,77%
	0,103
	0,002
	↑

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	0,829
	46,53%
	0,553
	36,73%
	0,077
	0,814
	↓

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	202,832
	65,37%
	182,882
	62,99%
	3,479
	2,411
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	332,744
	74,07%
	317,837
	73,18%
	0,649
	6,379
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	83,321
	75,26%
	52,121
	65,55%
	5,877
	4,983
	↑

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	173,766
	76,85%
	149,246
	74,03%
	15,356
	25,078
	↓

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,451
	96,02%
	17,721
	95,65%
	25,046
	31,461
	↓

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	408,720
	82,20%
	301,544
	77,31%
	2,368
	14,054
	↓

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	225,715
	58,21%
	135,048
	45,45%
	12,384
	12,384
	~

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	136,028
	86,81%
	76,502
	78,73%
	11,036
	11,036
	~

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	18,276
	89,59%
	5,008
	70,22%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.












** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 2,87 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 28.09.2026 г. е 3,186 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 3,343 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,47 млн. м3, което представлява 84,59% от общия му обем.












Язовир Пчелина:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 2,051 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 28.09.2026 г. е 2,095 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 2,095 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 53,8 млн. м3, което представлява 99,26% от общия му обем.











































































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 
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