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	Комплексни и значими язовири
	Речни нива
	 


Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. 

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.10.2026 г. е 4153.7 млн. м3, представлява 63.55 % от сумата от общите им обеми, с 0.12 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 28.10.2026 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

· питейно-битово водоснабдяване – 77.89 % от общия им обем;

· за резервно питейно-битово водоснабдяване – 46.87 % от общия им обем;

· напояване – 49.07 % от общия им обем;

· енергетика – 67.74 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 356.259 млн. м3, което е 71.65 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 220.796 млн. м3, което е 56.94 % от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 139.111 млн. м3, което е 88.77 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 52.305 млн. м3, което е 36.78 % от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 243.812 млн. м3, което е 60.95 % от общия му обем.
	БЮЛЕТИН №1664 от 29.10.2026 г. към 8 часа

	ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ 
В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

	Сумата от наличните завирени обеми към
комплексните и значими язовири e
	4153,7
	 млн.куб.м.
	представлява 
	63,55%
	Тенденция 
	в бр. язовири

	Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми: 
	за питейно-битово водоснабдяване 
	77,89%
	от общия им обем;
	74,14%
	от полезния им обем
	↑  - повишаване на обема 
	13

	
	за резервно - ПБВ 
	46,87%
	от общия им обем;
	43,37%
	от полезния им обем
	 ↓ -понижаване на обема
	29

	
	за напояване 
	49,07%
	от общия им обем;
	43,30%
	от полезния им обем
	    ~ - задържане на обема
	7

	
	за енергетика
	67,74%
	от общия им обем;
	62,27%
	от полезния им обем
	ʅ᷆   -преливане 
	2

	№
	БД
	Язовир
	Общ  обем 
	Мъртъв обем
	Наличен обем 
	Разполагаем обем 
	Ср. денонощен приток
	Ср. денонощен разход
	Тенденция 

	
	
	
	 млн.м3
	 млн.м3
	млн.м3 
	% от общия обем
	млн.м3 
	% от полезния обем
	м3/сек.
	м3/сек.
	

	1
	БДДР
	Искър
	655,252
	87,200
	509,169
	77,71%
	421,969
	74,28%
	1,546
	7,680
	↓

	2
	БДДР
	Бели Искър
	15,080
	1,400
	5,942
	39,41%
	4,542
	33,20%
	0,571
	0,667
	↓

	3
	БДДР
	Среченска бара
	15,500
	1,000
	10,540
	68,00%
	9,540
	65,79%
	0,428
	0,660
	↓

	4
	БДДР
	Христо Смирненски
	27,700
	4,200
	23,013
	83,08%
	18,813
	80,06%
	0,058
	0,350
	↓

	5
	БДДР
	Йовковци
	92,179
	9,000
	80,928
	87,79%
	71,928
	86,47%
	0,511
	0,814
	↓

	6
	БДЧР
	Тича
	311,800
	40,000
	240,878
	77,25%
	200,878
	73,91%
	0,056
	1,677
	↓

	7
	БДЧР
	Камчия 
	233,550
	49,900
	191,421
	81,96%
	141,521
	77,06%
	0,004
	2,608
	↓

	8
	БДЧР
	Ясна поляна
	32,320
	7,550
	23,273
	72,01%
	15,723
	63,48%
	0,255
	0,370
	↓

	9
	БДИБР
	Асеновец
	28,200
	2,000
	22,744
	80,65%
	20,744
	79,18%
	0,012
	0,475
	↓

	10
	БДИБР
	Боровица
	27,300
	4,600
	24,917
	91,27%
	20,317
	89,50%
	0,169
	0,319
	↓

	11
	БДЗБР
	Студена
	25,200
	2,400
	17,041
	67,62%
	14,641
	64,21%
	0,140
	0,700
	↓

	12
	БДЗБР
	Дяково
	35,400
	8,000
	18,069
	51,04%
	10,069
	36,75%
	0,000
	0,569
	↓

	13
	БДЗБР
	Калин - за рез.водоснабдяване
	1,024
	0,100
	0,885
	86,43%
	0,785
	84,96%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓

	14
	БДЗБР
	Карагьол  - за рез.водоснабдяване
	2,252
	0,200
	0,940
	41,76%
	0,740
	36,08%
	
	↑

	15
	БДДР
	Огняново  - за рез.водоснабдяване **
	31,600
	2,500
	19,620
	62,09%
	17,120
	58,83%
	0,350
	0,350
	~

	16
	БДЧР
	Порой
	44,240
	2,000
	11,310
	25,57%
	9,310
	22,04%
	0,035
	0,000
	↑

	17
	БДЧР
	Ахелой
	11,513
	0,800
	9,722
	84,44%
	8,922
	83,28%
	0,012
	0,000
	↑

	18
	БДДР
	Панчарево
	6,465
	1,500
	5,469
	84,59%
	3,969
	79,94%
	6,125
	6,125
	ʅ᷆   

	19
	БДДР
	Ястребино
	62,300
	3,900
	40,868
	65,60%
	36,968
	63,30%
	0,440
	0,104
	↑

	20
	БДДР
	Кула
	20,250
	0,700
	10,564
	52,17%
	9,864
	50,46%
	0,012
	0,046
	↓

	21
	БДДР
	Рабиша
	43,200
	2,400
	9,984
	23,11%
	7,584
	18,59%
	0,000
	0,046
	↓

	22
	БДДР
	Огоста
	506,000
	67,000
	200,400
	39,60%
	133,400
	30,39%
	1,262
	6,470
	↓

	23
	БДДР
	Сопот 
	60,908
	1,300
	33,450
	54,92%
	32,150
	53,94%
	0,220
	2,535
	↓

	24
	БДДР
	Горни Дъбник
	130,000
	3,000
	48,257
	37,12%
	45,257
	35,64%
	0,440
	1,053
	↓

	25
	БДДР
	Бели Лом
	25,500
	3,200
	6,178
	24,23%
	2,978
	13,35%
	0,243
	0,069
	↑

	26
	БДЧР
	Съединение
	12,810
	1,500
	7,679
	59,95%
	6,179
	54,63%
	0,289
	0,081
	↑

	27
	БДЧР
	Георги Трайков (Цонево)
	330,000
	21,000
	222,440
	67,41%
	201,440
	65,19%
	1,624
	1,624
	~

	28
	БДИБР
	Жребчево
	400,000
	30,000
	243,812
	60,95%
	213,812
	57,79%
	3,849
	1,916
	↑

	29
	БДИБР
	Малко Шарково
	45,000
	3,900
	34,694
	77,10%
	30,794
	74,92%
	0,078
	0,078
	~

	30
	БДИБР
	Домлян
	26,074
	0,700
	1,928
	7,39%
	1,228
	4,84%
	0,083
	0,083
	~

	31
	БДИБР
	Пясъчник
	206,530
	3,400
	43,892
	21,25%
	40,492
	19,93%
	0,172
	0,172
	~

	32
	БДИБР
	Тополница
	137,108
	20,000
	37,843
	27,60%
	17,843
	15,24%
	1,100
	0,556
	↑

	33
	БДИБР
	Тракиец
	114,000
	24,000
	68,454
	60,05%
	44,454
	49,39%
	0,000
	0,231
	↓

	34
	БДЗБР
	Пчелина
	54,200
	34,200
	53,900
	99,45%
	19,700
	98,50%
	2,859
	3,438
	ʅ᷆  

	35
	БДДР
	Александър Стамболийски 
	205,569
	20,000
	128,460
	62,49%
	108,460
	58,45%
	3,729
	0,948
	↑

	36
	БДДР
	Кокаляне
	не се получава ежедневна информация
	 

	37
	БДИБР
	Копринка
	142,214
	5,410
	52,305
	36,78%
	46,895
	34,28%
	1,006
	1,006
	~

	 
	БДИБР
	Белмекен-Чаира
	149,536
	5,179
	105,677
	70,67%
	100,498
	69,62%
	0,481
	5,874
	 

	38
	БДИБР
	Белмекен
	144,036
	3,810
	101,388
	70,39%
	97,578
	69,59%
	 
	 
	↓

	39
	БДИБР
	Чаира
	5,500
	1,369
	4,289
	77,98%
	2,920
	70,68%
	 
	 
	↓

	 
	БДИБР
	Баташки водносилов път
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БДИБР
	Голям Беглик-Широка поляна
	86,091
	7,242
	59,199
	68,76%
	51,957
	65,89%
	0,684
	5,671
	 

	40
	БДИБР
	Голям Беглик
	62,111
	3,942
	45,968
	74,01%
	42,026
	72,25%
	 
	 
	↓

	41
	БДИБР
	Широка поляна
	23,980
	3,300
	13,231
	55,17%
	9,931
	48,02%
	 
	 
	↓

	42
	БДИБР
	Беглика
	1,554
	0,242
	0,826
	53,18%
	0,584
	44,54%
	0,033
	0,008
	↑

	43
	БДИБР
	Тошков Чарк
	1,782
	0,276
	0,843
	47,33%
	0,567
	37,67%
	0,231
	0,006
	↑

	44
	БДИБР
	Батак
	310,298
	19,950
	211,137
	68,04%
	191,187
	65,85%
	6,394
	1,054
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Доспат-Въча
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	БДЗБР
	Доспат
	449,249
	14,907
	320,268
	71,29%
	305,361
	70,30%
	2,770
	6,208
	↓

	46
	БДИБР
	Цанков камък
	110,708
	31,200
	81,560
	73,67%
	50,360
	63,34%
	5,604
	15,301
	↓

	47
	БДИБР
	Въча
	226,120
	24,520
	159,350
	70,47%
	134,830
	66,88%
	15,480
	29,324
	↓

	48
	БДИБР
	Кричим
	20,256
	1,730
	19,910
	98,29%
	18,180
	98,13%
	29,018
	27,715
	↑

	 
	БДИБР
	Каскада Арда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	БДИБР
	Кърджали
	497,236
	107,176
	356,259
	71,65%
	249,083
	63,86%
	1,944
	34,149
	↓

	50
	БДИБР
	Студен кладенец
	387,772
	90,667
	220,796
	56,94%
	130,129
	43,80%
	33,986
	33,986
	~

	51
	БДИБР
	Ивайловград
	156,702
	59,526
	139,111
	88,77%
	79,585
	81,90%
	34,378
	42,580
	↓

	52
	БДИБР
	Розов кладенец
	20,400
	13,268
	17,736
	86,94%
	4,468
	62,65%
	не се получава ежедневна информация  приток и разход
	↓


* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.










** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност  на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване  на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. 

Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително  по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.
Язовир Панчарево:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 5,7 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 29.10.2026 г. е 6,125 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 6,125 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,47 млн. м3, което представлява 84,59% от общия му обем.












Язовир Пчелина:











Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 3,388 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 29.10.2026 г. е 2,859 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 3,438 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 53,9 млн. м3, което представлява 99,45% от общия му обем.
























































































* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/ 
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