|  | Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |

Проект на Национална стратегия

за управление и развитие на водния сектор

# АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

- Анализ на водопотреблението и бъдещите нужди от вода

# 30 март 2011 година

София

1.	Анализ на водопотреблението и бъдещите нужди от вода	1

1.1	Анализ и прогноза на водопотреблението	1

1.1.1	Демографска прогноза	2

1.1.2	Анализ на водопотреблението през периода 1999-2009 г.	2

1.1.3	Прогноза за водопотреблението за периода 2010 – 2035 г.	13

1.2	Анализ и прогноза за обезпечеността на водопотреблението на база изготвени сценарии, отчитащи промените в климата	16

1.2.1	Анализ на обезпечеността на водопотреблението през изминалия период	16

1.2.2	Сценарии, отчитащи промените в климата за периода на стратегията	22

1.2.3	Прогноза за обезпечеността на водопотреблението в краткосрочен (2015 г.), средносрочен (2021 г.) и дългосрочен (2035 г.) период	27

1.3	Анализ на обезпечеността на водопотреблението в зависимост от качеството на водите	28

1.4	Изводи и основни мерки за преодоляване на недостига на вода	34

# Анализ на водопотреблението и бъдещите нужди от вода

Въведение

Настоящият анализ се стреми да даде отговор на няколко основни въпроси, които да зададат рамката на бъдещото развитие на водния сектор, а именно:

- До каква степен сега и в бъдеще е обезпечено водопотреблението с наличните и прогнозирани водни ресурси?

- Кои са регионите в страната, където съществува или се предвижда появата на проблеми с обезпечаването на вода за населението и бизнеса?

- Кои са факторите, които са подпомагали или ще подпомогнат решаването на проблемите с недостига на вода на определени територии в страната?

За да се отговори на така зададените въпроси, бе анализирана съществуващата информация и бяха направени прогнози в последователност, която определи и структурата на този анализ, а именно:

- Анализ на водопотреблението по сектори за периода 1999-2009 г. и прогноза за следващите 25 г.;

- Анализ на наличния воден ресурс и разработване на сценарии за промяната на валежите за 2021 г. и 2035 г. на база прилагането на съвременни модели за промяна на климата;

- Определяне на регионите и секторите, за които е налице недостиг на вода и/или съществува подобен риск при бъдещи засушавания;

- Предложение за мерки, които биха противодействали на риска от недостиг на вода при засушаване вследствие на климатичните промени.

В началото на всеки от така изброените раздели е описан методологическия апарат и е направен кратък преглед на използваната информация.

## Анализ и прогноза на водопотреблението

Методология

Анализираната информация и изготвените прогнози за водопотреблението от различните сектори се базират на изготвените и предадени в ЕК Планове за управление на речните басейни, допълнени с актуална информация за 2008 и 2009 г., предоставена от НСИ. Анализът бе осъществен в следната последователност:

- Изготвяне на демографска прогноза;

- Анализ на водопотреблението през изминалия период и прогноза за бъдещото водопотребление.

Конкретният методологически апарат е описан във всеки от посочените раздел.

### Демографска прогноза

Прогнозата на населението за периода 2010-2035 г. се базира на прогнозата за развитие на населението, заложена в Плановете на управление на речните басейни до 2027 г. в реалистичния сценарии, допълнена с прогнозиране на населението до 2035 г. За прогнозирания период 2028-2035 г. за основа е служила, както и в прогнозата 2010-2027 г., изготвената националната прогноза за броя на населението до 2060 г., изготвена от Националния статистически институт.

Прогнозата за населението, живеещо на територията на районите за басейново управление на водите и на подбасейните, се базира на екстраполация на средния темп на прираст за периода 1999-2009 г. Различията с националното равнище, определени от НСИ, се премахват чрез пропорционално увеличение/намаление на темпа на прираст на населението на районите и речните басейни.

Населените места (само села), в които през 2009 г. не живее нито едно лице, не са включени в прогнозата. Броят на градовете и селата се запазва за целия период на прогнозата – общо 5154.

Подходът при прогнозиране на промяната на структурата на населението е  консервативен. Средно за страната делът на населението между 15 г. и 64 г. се запазва. В зависимост от темпа на промяна на населението по райони и речни басейни, делът се променя с ±1%. По-съществени промени търпи отношението градско - селско население. През 2009 г. то е 71,3% към 28,6%, а през 2035 г. – 72,9% към 27,1%, т.е. населението на градовете намалява с по-бавен темп от населението в селата.

При общо население на страната 7 528 103 жители, постепенното им намаление в краткосрочен (2015 г.), средносрочен (2021 г.) и дългосрочен (2035 г.) аспект е съответно 7 337 862, 7 094 897 и 6 534 980 жители. Намалението на населението по отделните райони на басейново управление е различен (Таблица 1.1.1.). Например за Дунавския район е 13,2%, Черноморския – 4,9%, Източнобеломорския – 16,6% и Западнобеломорския–18,8%.

Таблица 1.1.1.Демографски прогнози по райони на басейново управление

| № |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2021 | 2027 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общо, жители | 7528103 | 7490705 | 7453040 | 7337862 | 7094897 | 6839791 | 6534980 |
| 1.1. | Дунавски район | 3306524 | 3289059 | 3271532 | 3218307 | 3107857 | 2995261 | 2871430 |
| 1.2. | Черноморски район | 1336992 | 1335024 | 1333027 | 1326815 | 1313964 | 1294195 | 1270867 |
| 1.3. | Източнобеломорски район | 2268520 | 2254834 | 2241012 | 2198525 | 2107434 | 2013366 | 1892227 |
| 1.4. | Западнобеломорски район | 616067 | 611788 | 607469 | 594216 | 565642 | 536969 | 500456 |

### Анализ на водопотреблението през периода 1999-2009 г.

Анализът за използваната вода по вид водоснабдяване и сектори за предходните години почива на информацията на НСИ, като общото количество на иззетата вода е сравнено с количеството на падналите валежи и речния отток за съответната година. Използваната вода е изчислена като сума от доставената вода (от водоснабдителните дружества и други предприятия) и собственото снабдяване. Източник на данни за доставената вода е изчерпателното наблюдение за водоснабдяването (напоителни системи и обществено водоснабдяване - ВиК), а за собствено снабдяване - частично статистическо наблюдение, обхващащо по-значимите потребители на вода (с над 36 хил.м3/г.). Не е включена водата за хидроенергетика и собственото снабдяване на домакинствата.

Количеството на използваната вода по вид водоснабдяване е най-голямо при собственото водоснабдяване, което се дължи на подаваните количества за охлаждане в индустрията и то главно в Дунавския район (води от р. Дунав за охлаждащите системи на АЕЦ Козлодуй) (Фиг. 1.2.1).

Фиг.1.2.1. Общо иззето годишно количество вода по вид водоснабдяване и загуби на вода в периода 1999-2009, млн. м3/г. (Източник: НСИ)

На Фиг. 1.2.2. е показано количеството на иззетите повърхностни и подземни води без водите от р. Дунав в периода 2000-2009 г.

Фиг. 1.2.2. Иззета вода по водоизточници в периода 2000-2009 г. без р. Дунав,

млн. м3/г. (Източник: НСИ)

Тенденцията е към увеличаване на количеството на иззетите вътрешни повърхностни води за периода 2000-2009 г. с изключение на 2001 г. и 2002 г. поради обстоятелството, че през най-сушавата 2000 г. бяха използвани почти целите обеми на язовирите и тяхното възстановяване се постигна през следващите две години. Независимо че през 2005 г. общото количество на иззетата вода намалява на 2676 млн. м3, то процентът на повърхностните иззети води е 78%, който процент е 72% за 2000 г. Трайна тенденция на нарастване се забелязва за трите години 2007, 2008 и 2009, когато процентът на иззетите повърхностни води (без водите на р. Дунав) е 83%, а на подземните иззети води съответно 17% от общото количество иззети води.

На Фиг. 1.2.3 и на Фиг. 1.2.4 е показано съответно процентното разпределение на иззетите повърхностни (без водите от р. Дунав за АЕЦ) и подземни води по вид водоснабдяване през 2009 г.

Фиг. 1.2.3. Процентно разпределение на иззетите повърхностни води по вид водоснабдяване без АЕЦ през 2009 г. (Източник: НСИ)

Фиг. 1.2.4. Процентно разпределение на иззетите подземни води по вид водоснабдяване през 2009 г. (Източник: НСИ)

От двете графики е видно, че най-голямо е количеството на иззетите повърхностни води (без р. Дунав) от индустрията - 48,06%, след това от напоителни системи - 33,16%, общественото водоснабдяване (ВиК) - 17,90%, селско, горско и рибно стопанство - 0,80% и услуги - 0,08%. При иззетите подземни води процентът е най-голям за общественото водоснабдяване (ВиК) – 78,93%, последвано от индустрията - 16,73%, селско, горско и рибно стопанство - 1,92%, услуги - 1,73% и напоителни системи - 0,69%.

При анализа на влиянието на климатичните промени върху водопотреблението се приемат като база годишните валежи при съвременния климат (1961-1990 г.) (Фиг. 1.2.5), спрямо която се сравняват падналите валежи от 1900 г. досега (Фиг. 1.2.7).

Валежите в България са необходими за всяка дейност от практиката през цялата календарна година, но тяхното значение е най-голямо през топлото полугодие (април-септември) най-вече за селското стопанство и районите с летен туризъм. Разпределението на летните валежи при съвременния климат (1961-1990 г.) е показано на Фиг. 1.2.6. Валежната сума е недостатъчна и затруднява земеделското производство на страната и покриване на нуждите на туризма в Източна България и по поречието на р. Струма.

Фиг. 1.2.5. Годишни валежи при съвременния климат (1961-1990 г.), мм

Фиг. 1.2.6. Летни валежи при съвременния климат (1961-1990 г.), мм

През целия 20ти век най-сухата година е 2000 г. с 40% намаление на общото количество валежи за страната (Фиг. 1.2.7), като басейните на р. Струма и р. Места са с най-голямото 65% намаление на валежите (Фиг. 1.2.8).

Фиг. 1.2.7. Аномалии на годишните валежи в проценти спрямо

базисния период 1961-1990 г. (Източник: НИМХ)

Фиг. 1.2.8. Процентно отклонение на годишните валежи през 2000 г. в сравнение със съвременния климат (1961-1990 г.)

От началото на 21ви век по-малко суха е 2008 г. с 26% намаление на валежите под нормата, като валежите за месеците август и ноември са съответно 27% и 36% от нормата, докато през септември валежите са 204% спрямо нормата.

Както валежите в нормално влажна година, така и интензивните валежи след сухите периоди в райони без резервоари за съхранение на водите, се оттичат и не могат да се ползват. Поради тази причина анализът на използваната/иззетата вода спрямо средногодишния воден ресурс или речен отток в даден басейн без да се отчитат сезонните аномалии в оттока на конкретния водоизточник за водоползване на дадено селище или друг водоползвател не дава точна представа за причините за недостиг на вода. Средногодишните водни количества от вътрешните реки през най-сухата 2000 г. (1212 м3/сек), както и през по-малко сухата 2008 г. (1378 м3/сек) са с по-високи стойности в сравнение с някои от по-влажните години (Таблица 1.2.1). Недостигът на вода е най-вече през летния и есенния сезон, който недостиг може да се компенсира чрез съхранение на падналите валежи през зимата и пролетта. Например, в най-засегнатия от сушата басейн на р. Струма през 2000 г. водното количество от 181 м3/сек през зимно-пролетния сезон би могло да компенсира заниженото количество през летно-есенния сезон от 28 м3/сек (Фиг. 1.2.9). С най-малко средногодишно водно количество (94 м3/сек) за р. Струма е последващата 2001 г., което се дължи на силно засушливата предна година и необходимостта от възстановяване на повърхностния и подземния воден ресурс в басейна (Фиг. 1.2.9).

Таблица 1.2.1. Средногодишни водни количества от вътрешни реки, м3/сек (Източник: НИМХ)

Фиг. 1.2.9. Сезонен речен отток на р. Струма при с. Марино поле, м3/сек.

(за зимен сезон се счита месец декември от предишната година и месеците януари и февруари от разглежданата година, за пролетен сезон – от март до май, за летен сезон – от юни до август и за есенен сезон – от септември до ноември)

Използваното количество вода в домакинствата през най-сухата 2000 г. е най-голямо за разглеждания период 1999-2009 г. (Таблица 1.2.2), но независимо от това 2000 г. е годината с най-голяма част от населението на сезонен воден режим – 18,31% (Фиг. 1.2.10).

Таблица 1.2.2. Валежи, средногодишно водно количество на вътрешни реки, използвана и иззета вода, общи загуби на вода за периода 1999-2009 г.

| Година | Валежи, % от базисния период | Средно годишен валеж, мм | Средногодишно водно количество на вътрешни реки, м3/сек | Използвана вода, млн. м3 | Общи загуби на вода, млн м3 | Общо иззета вода, млн м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Селско, горско и рибно стопанство | Индустрия без р. Дунав | Услуги | Домакинства |  |  |
| 1999 | + 5 | 638 | 1664 | 125 | 1505 | 114 | 283 | 1156 | 3183 |
| 2000 | - 40 | 375 | 1212 | 235 | 943 | 111 | 294 | 1442 | 3025 |
| 2001 | - 16 | 531 | 643 | 185 | 996 | 100 | 273 | 1195 | 2749 |
| 2002 | + 17 | 737 | 1071 | 158 | 958 | 82 | 255 | 1098 | 2551 |
| 2003 | - 11 | 561 | 1732 | 185 | 1705 | 74 | 268 | 1354 | 3586 |
| 2004 | - 4 | 604 | 1386 | 171 | 1509 | 74 | 263 | 1109 | 3126 |
| 2005 | + 42 | 895 | 2721 | 153 | 1521 | 74 | 258 | 941 | 2947 |
| 2006 | - 4 | 604 | 2236 | 178 | 1423 | 75 | 268 | 1250 | 3194 |
| 2007 | + 2 | 645 | 1186 | 258 | 1941 | 74 | 277 | 1212 | 3762 |
| 2008 | - 26 | 468 | 1378 | 291 | 1841 | 76 | 271 | 1146 | 3625 |
| 2009 | 0 | 611 | 1195 | 326 | 1597 | 78 | 271 | 1071 | 3343 |

Фиг. 1.2.10. Процент на населението на сезонен и целогодишен воден режим.

Броят на селищата на воден режим по басейни са другото доказателство, че валежите и наличието на резервоари за вода са определящи за постоянно водоподаване. Като брой селища на сезонен или целогодишен воден режим на първо място за 2000 г. е басейнът на р. Марица - 217 селища, последван от басейна на р. Струма - 155 и на р. Янтра – 141, докато през по-малко сухата 2008 г. най-голям е броят в басейна на р. Янтра – 74 селища, р. Арда вкл. р. Атеринска – 46 и р. Марица – 43 (Фиг. 1.2.11). Но като брой население на първо място е басейнът на р. Струма с 336 831 души на воден режим през 2000 г., последван от р. Марица – 178 427 души и р. Янтра – 158 549 души. През по-малко сухата 2008 г. водещ по брой население на воден режим е вече басейнът на р. Марица – 62 293 души, последван от р. Янтра – 59 349 души и р. Струма – 50 148 души (Фиг. 1.2.12).

Фиг. 1.2.11. Брой на селищата на воден режим по басейни през 1999, 2000 и 2008 г.

Фиг. 1.2.12. Брой на населението на воден режим по басейни през 1999, 2000 и 2008 г.

С най-ниско използвана вода в домакинствата през 2000 г. е басейнът на р. Арда (вкл. р. Атеренска) – 56 л/жит./ден., а през 2001 г. басейнът на р. Доспат – 55 л/жит./ден. (Фиг. 1.2.13). Дунавския район е над средното за страната по количество на използвана вода в домакинствата, което е 90-100 л/жит./ден. за периода 1999-2009 г. Данните по подбасейни показват, че с най-високо водопотребление е басейнът на р. Искър (136 л/жит./ден. през 2000 г., 131 л/жит./ден. през 2008 г. и 130 л/жит./ден. през 2009 г.), последван от подбасейна на р. Нишава (съответно за същите години 121, 111 и 115 л/жит./ден.). През 2009 г. с най-високо количество използвана вода в домакинствата е Черноморският район: басейн на р. Резовска (374 л/жит./ден.), Южнобургаски реки (180 л/жит./ден.), Дерета Приселци – Черноморец (174 л/жит.:ден.), Севернобургаски реки и Велека (по 123 л/жит./ден.) и Мандренски реки (107 л/жит./ден.) (Фиг. 1.2.13). Завишеното водопотребление е свързано с развитието на туризма в Черноморския район. Тези данни кореспондират и с данните за консумацията на вода в европейските страни. По данни на Европейската асоциация по водите от 2003 г. тя е както следва: Испания 260 л/жит./ден., Норвегия – 220, Холандия – 215,Франция – 160, Швейцария – 155, Люксембург – 145, Австрия – 140, Унгария – 135, Дания – 130, Германия – 125, Полша – 120, Словения и Белгия – 115, Естония – 100 и Литва – 80 л/жит./ден.

Фиг. 1.2.13. Използвана вода от домакинствата по под - басейни, л/жит./ден.

Едновременно с намалението на валежите, причиняващи водни режими за част от населението, се наблюдава и спад в използваната вода от вътрешни водоизточници в индустрията (Таблица 1.2.2). Прави впечатление сериозният ресурс, отделен за напояване  по време на така наречените сухи години (Фиг. 1.2.14).

Фиг. 1.2.14. Доставена вода за напояване от НС ЕАД за периода 1981-2009 г. (Източник: НС ЕАД)

Съпоставката на данните показва, че през най-сухата 2000 г. са подадени значителни количества вода за напояване. През тази година са разрешавани безплатни гравитачни поливки, което съчетано с намалението на таксата с близо 50% за помпените поливки е  позволило използването на значителни количества вода за поливане. През 2000 г.  общо полетите площи са 488 183 дка, което е най-високият процент - 6,7% за периода 1997-2009 г. Въпреки предприетите мерки добивите през 2000 г. са по-ниски в сравнение с по-влажната 2001 г. за културите, които се нуждаят от поливки (Таблица 1.2.3). За култури, които традиционно не се поливат, няма съществени различия в добивите за разглежданите години. Тези данни показват че през 2000 г. не са задоволени изцяло нуждите от вода за поливане.

Таблица 1.2.3. Сравнение на реколтите (Източник: Агростатистика, МЗХ)

| Земеделски култури | Реколта 2000 г., кг/дка | Реколта 2001 г., кг/дка | Процентно изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ечемик | 281 | 319 | 13,52 |
| Овес | 115,8 | 193 | 66,67 |
| Напоявана царевица за зърно | 252,6 | 450 | 78,15 |
| Ненапоявана царевица за зърно | 187,4 | 227 | 21,13 |
| Царевица за силаж и за зелено изхранване | 594,7 | 841 | 41,42 |
| Картофи | 805,4 | 1 317 | 63,52 |

По време на водни режими се увеличава броят на авариите от честото спиране и пускане на водата и като цяло не се отчита значителна икономия на вода. При близки стойности за количеството на общо иззетите вътрешни води за сухата 2000 г. (с 40% валежи под нормата) – 3025 млн. м3 и най-влажната 2005 г. (с 42% валежи над нормата) – 2947 млн. м3 загубите на вода са по-големи по време на засушаване – 1442 млн м3 или 48% от общо иззетите вътрешни води, докато при по-влажната 2005 г. са 941 млн. м3 или 32% от общо иззетите вътрешни води (Таблица 1.2.2).

Гарантирането на достатъчен воден ресурс и предотвратяването на водните режими е изключително важно за страна като България, тъй като страната е своеобразен рекордьор по загубите на вода при общественото водоснабдяване (ВиК) и напоителните системи. През 2008 г. те са над 60%. Само за сравнение според Европейската агенция за околна среда (2003) загубите на вода от градските водоснабдителни системи в Германия (1999) са 3%, Дания (1997) – 10%, Финландия (1999) – 15%, Швеция (2000) – 17%, Испания (1999) и Англия (2000) – 22%, Словакия (1999) – 27%, Италия (2001) и Франция (1997) - 30% , Румъния (1999) – 31%, Чехия (2000) – 32%, Ирландия (2000) – 34%, Унгария (1995) – 35% и Словения (1999) – 40%.

### Прогноза за водопотреблението за периода 2010 – 2035 г.

Прогнозираното водопотребление по населени места и речни басейни е направено в два разреза: домакинства и бизнес, предоставени от ВиК операторите. Прогнозният период е 26 години, със стартова година 2010 г. и финална година 2035 г.

Прогнозата за водопотребление на битови клиенти е функция на три прогнози: прогноза за динамика на населението, прогнозата за индивидуалното потребление на вода и прогнозата за достъп до обществено водоснабдяване на населението.

Прогнозата за динамика на населението е сходна с тази в Плановете за управление на речните басейни, като е извършена екстраполация на приетите демографски тенденции до 2035 г. (Таблица 1.1.1). Прогнозата за индивидуалното водно потребление е съобразена със средното измерено водно потребление на човек в страната и тенденцията на увеличаването му при очаквано нарастване на жизнения стандарт на населението. Изчислено е, че през 2010 г. среднодневното потребление на човек  по отделните райони на басейново управление е както следва: Дунавски район – 113 л, Черноморски район – 87 л, Източнобеломорски район – 85 л и Западнобеломорски район – 97 л. Предвидено е това потребление на вода да достигне през 2035 г. до 120 л/ч./ден. за всички райони на басейново управление.

На Фиг. 1.3.1 и Таблица 1.3.1 е показано прогнозното водопотребление на домакинствата по райони.

Фиг. 1.3.1. Прогнозно водопотребление на домакинствата по райони

за периода 2010-2035 г., м3

Таблица 1.3.1. Прогнозно водопотребление на домакинствата и бизнеса за периода 2010-2035 г., хил. м3

| № |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2021 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо, хил. м3 | 274 066 | 275 699 | 277 294 | 281 821 | 288 422 | 286 232 |
| 1 | Дунавски район: | 187 861 | 188 023 | 188 170 | 188 497 | 187 001 | 172 775 |
| 1.1. | домакинства | 136 751 | 136 869 | 136 975 | 137 213 | 136 124 | 125 769 |
| 1.2. | бизнес | 51 111 | 51 155 | 51 195 | 51 284 | 50 877 | 47 006 |
| 2 | Черноморски район: | 70 015 | 71 097 | 72 173 | 75 369 | 81 635 | 90 220 |
| 2.1. | домакинства | 43 198 | 43 865 | 44 530 | 46 501 | 50 367 | 55 664 |
| 2.2. | бизнес | 26 817 | 27 232 | 27 644 | 28 868 1 | 31 268 | 34 556 |
| 3 | Източнобеломорски район: | 97 563 | 98 647 | 99 705 | 102 708 | 107 833 | 112 307 |
| 3.1. | домакинства | 71 999 | 72 799 | 73 580 | 75 796 | 79 578 | 82 880 |
| 3.2. | бизнес | 25 564 | 25 848 | 26 125 | 26 912 | 28 255 | 29 427 |
| 4 | Западнобеломорски район: | 34 113 | 34 186 | 34 253 | 34 409 | 34 474 | 33 807 |
| 4.1. | домакинства | 22 119 | 22 166 | 22 209 | 22 310 | 22 352 | 21 920 |
| 4.2. | бизнес | 11 994 | 12 020 | 12 044 | 12 098 | 12 121 | 11 887 |

Намалението на водопотреблението в домакинствата за 2035 г. спрямо 2010 г. е както следва: Дунавски район – 8%, и Западнобеломорски – 0,9%, а в Черноморски и Източнобеломорски район повишението е съответно 28,8% и 15,1%. Общо за страната увеличението на водопотреблението в домакинствата за периода 2010-2035 г. е от 274 066 хил. м3 на 286 232 хил. м3 или с 4,4%.

Прогнозата за водопотреблението на бизнеса също се основава на съществуващите прогнози за водопотребление на институционални клиенти в Плановете за управление на речните басейни. Приетите тенденции в динамиката при тези планове са екстраполирани до 2035 г. (Таблица 1.3.1 и Фиг. 1.3.2).

Фиг. 1.3.2. Прогнозно водопотребление на бизнеса по райони за басейново управление за периода 2010 – 2035 г., м3

Тенденциите при водопотреблението на бизнеса за периода 2010–2035 г. повтарят тенденциите на водопотреблението при домакинства, т.е. нараства за Черноморския и Източнобеломорския район съответно с 28,8% и 15,1% и намалява за Дунавския и Западнобеломорския район с 8% и 0,9%. Общо водопотреблението на бизнеса в страната нараства от 115 486 хил. м3 на 122 876 хил. м3 или с 6,4%.

За изчисляване на общото водопотребление за периода 2010–2035 г. се приема за константа количествата на използваната вода от собствено водоснабдяване (без хидроенергетика и АЕЦ), напояване и общи загуби на вода през 2009 г. съгласно публикуваните данни на НСИ (Таблица 1.3.2).

Таблица 1.3.2. Прогнозно количество на иззетата вода в периода 2010 – 2035 г., хил. м3

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2021 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо, хил. м3 | 3320374 | 3322775 | 3325122 | 3331804 | 3341764 | 3339929 |
| Дунавски район | 602348 | 602511 | 602657 | 602984 | 601488 | 587262 |
| Черноморски район | 575673 | 576755 | 577831 | 581027 | 587293 | 595878 |
| Източнобеломорски район | 2014723 | 2015808 | 2016866 | 2019868 | 2024994 | 2029467 |
| Западнобеломорски район | 127629 | 127702 | 127768 | 127924 | 127989 | 127322 |

Прогнозното количество на иззетата вода от 3 320 373 хил. м3 през 2010 г. нараства на 3 339 929 хил. м3 през 2035 г. или с 0,6% (Таблица 1.3.2).

## Анализ и прогноза за обезпечеността на водопотреблението на база изготвени сценарии, отчитащи промените в климата

При изготвяне на този раздел е използвана следната технологична последователност:

- Анализ за обезпечеността на водопотреблението през изминалия период.

- Прогноза за обезпечеността на водопотреблението за периода на стратегията на база изготвени сценарии, отчитащи промените в климата.

Анализът за обезпечеността на водопотреблението е направен въз основа на информацията от Плановете за управление на речни басейни на 4-те басейнови района – Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски, актуализирана с дългосрочните средногодишни пресни водни ресурси за страната за периода 1974-2008 г. с отчитане и на притока от р. Дунав.

На базата на наличната информация е направена съпоставка на използваемостта на водните ресурси у нас с тези на европейско ниво за изминалия период с вземане предвид и на международните индикатори за оценка на водния стрес. Разработените оптимистичен, реалистичен и песимистичен сценарий за промените на валежите при очакваните климатични промени определиха и индикативните години за целите на анализа.

Като бенчмарк за недостиг на вода се приема годишен наличен воден ресурс на човек под 1000 м3 вода, което се счита за извънредно оскъден воден ресурс; при под 5000 м3 наличен воден ресурс на човек - ограничен воден ресурс, а над 20 000 м3 - голям воден ресурс.

Като индикатор за оценка как общото водопотребление се отразява на водния ресурс в страната се използва индексът за водопотребление (или известен и като индикатор за воден стрес), който е отношението на общото средногодишно иззето количество прясна вода спрямо средномногогодишния ресурс на прясна вода. При стойности на този процент между 0% и 10% - няма данни за воден стрес, при стойности от 10% до 20% - нисък воден стрес, при 20%-40% - среден воден стрес, при 40%-80% - висок воден стрес и при стойности над 80%- много висок воден стрес.

### Анализ на обезпечеността на водопотреблението през изминалия период

През 2010 г. България включи при изчислението на пресните си водни ресурси и външния приток от р. Дунав в размер на 88,679 милиарда м3 (стойността е за притока на р. Дунав към створа на държавната граница при Ново село – 833,600 км). Независимо от наблюдаваната тенденция през последните десетилетия за намаление на количеството прясна вода, получавана чрез естествения хидрологичен цикъл на територията на страната, постоянният ресурс от прясна вода (95% обезпеченост) при дългосрочни средногодишни данни за периода 1974-2006 г. е изчислен на 71,245 милиарда м3 или 9419 м3 на човек при население от 7 563 710 души към 31.12.2009 и 24 560 м3 на домакинство (2 900 800 домакинства през 2009 г.). При това положение България не е страна с ограничен воден ресурс, тъй като дългосрочният средногодишен наличен воден ресурс на човек е над 5000 м3. Въпреки че ресурсът от р. Дунав е голям (88,679 милиарда м3), то използваемостта му в Дунавския и Черноморския район все още е ограничена поради липса на изградена подходяща инфраструктура. Дунавските води засега основно се използват в охлаждащите системи на АЕЦ Козлодуй, което се затруднява при спадане на водното ниво при засушавания. Също така сезонните промени на водните стоежи в участъците: Сомовит-Свищов (607.700 - 554.300 км), Свищов-Русе (554.300 - 495.600 км) и Русе-Силистра (495.600 - 375.500 км) затруднява и корабоплаването поради намалени дълбочини по фарватера на р. Дунав. Независимо от това, при бъдещи големи засушавания р. Дунав си остава един от основните водоизточници за Дунавския и Черноморския район. Поради все още липсваща инфраструктура за използване на Дунавските води във вътрешността на страната при настоящия анализ на обезпечеността на потреблението на вода за минал период са взети предвид основно иззетите/използваните вътрешни води и влиянието на промените на климата (валежите) върху земната територия на страната.

Общият воден ресурс на прясна вода в Европа е неравномерно разпределен: от 100 м3на човек в Малта, 400 м3 в Кипър, 1 500 м3 в Република Чехия и 1 700 м3 в Полша до 20 700 м3 на човек във Финландия, 19 800 м3 в Швеция, 15 800 м3 в Словения, 14 900 м3 в Латвия и 14 800 м3 в Словакия. През последните години тези значителни различия се обясняват и с настъпилите климатични промени. Средногодишните валежи варират от 3000 мм в Западната част на Норвегия до 100-400 мм в по-голямата част на Централна Европа и по-малко от 25 мм в Централна и Южна Испания. Определящи фактори при формирането на водните ресурси на територията на България са както валежите, така и температурата, от която зависи в голяма степен евапотранспирацията (изпаряването). За периода 1974-2008 г. процента на средногодишния вътрешен отток спрямо валежите е 26%, докато евапотранспирацията е 74%.

Общите ресурси на прясна вода без р. Дунав са 18,547 милиарда м3, получени на базата на дългосрочните средногодишни данни на валежите за периода 1974-2006 г. – 68,598 милиарда м3, действителна евапотранспирация за периода 1974-2008 г. – 50,513 милиарда м3, вътрешен отток за периода 1974-2008 г. - 18,085 милиарда м3 и действителен външен приток за периода 1974-2008 г. – 0,462 милиарда м3. За сравнение средногодишният вътрешен отток (без р. Дунав) за периода 1961-1999 г. е 19,433 милиарда м3 т.е. общият ресурс на прясна вода е намалял с 4,5%.

България разполага и с подземни води в добро количествено състояние - всички подземни водни тела в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район и 86% от тях в Дунавския район. Наличните подземни води достъпни за годишно използване са 3,404 милиарда м3, като подхранването на водоносния слой е изчислено на 6,022 милиарда м3 според дългосрочните средногодишни данни за периода 1974-2008 г.

Таблица 2.1.1. Дял на иззетите води спрямо водния ресурс през 2009 г.

| № | Район на басейново управление | Средногодишен ресурс, млн м3 | Естествен ресурс без екологичния минимум от 10%, млн м3 | Прехвърлени води, млн м3 | Иззети води през 2009 г., млн м3 | Дял на иззетите води спрямо ресурса през 2009, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общо* | 107 226 | 96 504 |  | 6008 | 6,2% |
| 1.1. | Дунавски район: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | с р. Дунав | 94 422 | 84 980 |  | 3285 | 3,9% |
| 1.1.2. | без р. Дунав | 5743 | 5169 |  | 606 | 11,7% |
| 1.2. | Черноморски район | 2065 | 1858 | - 0, 464 | 582 | 31% |
| 1.3. | Източнобеломорски район: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | ресурса за 1974-2008 г. | 6682 | 6014 | + 434,6 | 2014 | 31% |
| 1.3.2. | ресурса за 1961-2008 г. | 6058 | 5452 | + 434,6 | 2014 | 34% |
| 1.4. | Западнобеломорски район | 3009 | 2708 | - 434,14 | 127 | 5,6% |

*р. Дунав и вътрешен отток

Процентът на общо иззетата прясна вода е 6,2% през 2009 г. от наличния ресурс от прясна вода в страната, т.е. в България няма данни за воден стрес според индикатора за воден стрес (Таблица 2.1.1). Този нисък процент на натиск спрямо водния ресурс на страната се потвърждава и от данните на Евростат за иззетите повърхностни и подземни води за периода 1999–2007 г. от съответния наличен воден ресурс (Таблица 2.1.2 и Таблица 2.1.3).

Таблица 2.1.2. Процент на иззетите повърхностни води спрямо наличния повърхностен воден ресурс в периода 1999-2007 г. (Източник: Евростат)

| Страна | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгия | 34.20 | 36.00 | 33.20 | 31.90 | 31.40 | 30.40 | 30.20 |  |  |
| България | 6.00 | 5.40 | 5.10 | 5.90 | 6.20 | 5.60 | 5.40 | 5.90 | 5.50 |
| Чехия | 9.70 | 9.30 | 8.90 | 9.30 | 11.60 | 11.10 | 10.70 | 10.60 | 10.90 |
| Гърция | : | : | 9.30 | 8.90 | 8.40 | 8.50 | 8.60 | 8.40 | 8.50 |
| Кипър | 24.10 | 23.90 | 27.60 | 32.80 | 38.00 | 45.10 | 42.80 | 41.70 | 33.80 |
| Литва | 19.20 | 14.70 | 11.30 | 12.80 | 13.60 | 13.50 | 9.50 | 8.20 | 9.00 |
| Румъния | 3.40 | 3.20 | 2.90 | 2.90 | 2.60 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 2.50 |
| Турция | : | 15.10 | 15.30 | : | : | : | : | : | : |
| Швейцария | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.60 | : |

Таблица 2.1.3. Процент на иззетите подземни води спрямо наличния подземен воден ресурс в периода 1999-2007 г. (Източник: Евростат)

| Страна | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгия | 71.20 | 75.00 | 75.30 | 73.60 | 76.10 | 73.10 | 70.70 | : | : |
| България | 17.20 | 16.90 | 15.40 | 14.50 | 13.70 | 12.70 | 13.10 | 13.90 | 13.90 |
| Чехия | 41.60 | 41.40 | 39.50 | 40.30 | 31.40 | 30.00 | 28.70 | 28.30 | 28.40 |
| Дания | 68.30 | 70.90 | 69.30 | 65.00 | 63.30 | 65.90 | : | : | : |
| Естония | 53.40 | 45.50 | 48.50 | 42.20 | 47.80 | 55.40 | 48.90 | : | : |
| Гърция | : | 97.30 | 95.50 | 89.80 | 104.80 | 105.20 | 106.30 | 103.60 | 102.80 |
| Кипър | 111.20 | 102.20 | 101.40 | 104.30 | 113.70 | 123.70 | 100.70 | 100.70 | 104.30 |
| Латвия | 26.70 | 23.70 | 23.30 | 22.90 | 21.80 | 20.80 | 20.30 | 20.50 | 21.50 |
| Холандия | : | : | 51.40 | : | 59.60 | 54.90 | 52.90 | 55.70 | : |
| Румъния | 12.60 | 12.30 | 11.00 | 9.60 | 9.00 | 8.40 | 8.00 | 7.20 | 5.60 |
| Турция | 73.60 | 75.80 | 78.10 | 80.50 | 81.80 | 83.80 | 85.10 | 87.00 |  |

През 2007 г. процентът на иззетите повърхностни води от наличния повърхностен воден ресурс в България е 5,5%, а процентът на иззетите подземни води от наличния подземен воден ресурс е 13,90%. След сравняване с други европейски страни се вижда, че България не е сред страните, оказващи голям натиск спрямо повърхностните и подземните си водни тела след водочерпане (Таблица 2.1.2 и Таблица 2.1.3). С най-нисък процент на иззети води към наличен воден ресурс са Латвия, Словакия и Швеция (всички с 1%) и Ирландия (2%), а с най-висок Кипър (64%), Белгия (32%), Испания (30%) и Малта (21%).

На ниво райони се използват данните от ПУРБ за естествения ресурс на повърхностни води за периода 1961-1999 г., който се намалява с 4,5% - процента на намаление на общия воден ресурс в съответствие с периода 1974-2008 г. Взети са предвид както необходимите количества вода за екологичен минимум в размер на 10%, така и количествата на прехвърлените повърхностни води от един към друг район.

За Източнобеломорския район е взет и регистрираният ресурс от 6057,659 млн. м3 за периода 1961-2008 г. (Таблица 2.1.1).

Делът на иззетите води спрямо ресурса на басейново ниво през 2009 г. показва следното (Таблица 2.1.1):

- Дунавски район: при използване на ресурса от р. Дунав – няма данни за воден стрес (3,9%), но при използването само на вътрешния ресурс – нисък воден стрес (11,7%);

- Черноморски район: среден воден стрес (31%);

- Източнобеломорски район: среден воден стрес (31% - 34%);

- Западнобеломорски район: няма воден стрес (5,6%).

В Европа приблизително около 13% от средногодишния воден отток се запазва в язовири. Основното предназначение на язовирите е задоволяване на общественото водопотребление, напояването и производството на електроенергия. Турция, Испания и Кипър са страните с най-голям обем на язовирите (> 20% от оттока), като по-големият процент на използване на водите е за напояване. Испания и Англия имат най-големия брой язовири за обществено водоснабдяване, но от това произтичат и проблемите с евапотранспирацията.

Средните данни за общия действителен вътрешен отток у нас за периода 1974-2008 г., възлизащ на 18,085 милиарда м3 (3,035 милиарда м3 в морето и 15,050 милиарда м3 към съседни страни без река Дунав), показват един голям резерв от вода, за чието съхранение е изграден значителен обем язовири и водоеми. Общият обем на 53 комплексни и значими язовири в страната (без предвидените за изграждане язовири със заем от Световната банка – Пловдивци, Нейковци и Луда Яна) е 6, 698 милиарда м3, които са с възможност за запазване на 37% от средногодишния воден отток (Фиг. 2.1.1).

Фиг. 2.1.1. Общ обем на комплексните и значими язовири в България, млн. м3

Според данни на предприятие „Язовири и каскади” към НЕК ЕАД, в началото на 2009 г. наличният обем в стопанисваните от него язовири е 2353 млн. м3, което е около 72% от общия обем в язовирите. В края на 2009 г. завиреният обем е 2753 млн м3 и е около 84% от общия обем. През 2009 г. е реализиран общ приток от 5 610 244 хил м3, което е с 32% повече от предходната по-суха 2008 г., т.е. съществува пряка зависимост между валежите и общия приток към язовирите.  Разходът на вода от язовирите през 2009 г. е 5 871 656 хил.м3 и той е разпределен както следва: подадена вода за ВЕЦ – 5 282 265 хил.м3 или 89,96% от общия разход; подадена вода за напояване – 33 641 хил.м3 или 0,57% от общия разход; подадена вода за водоснабдяване – 210 025 хил.м3 или 3,58% от общия разход; изпуснати води за оводняване на речните русла – 59 604 хил.м3 или 1,025% от общия разход; изпарения, филтрация и пропуски – 212 190 хил.м3 или 3,61% от общия разход; пропуснати води при провеждане на годишните технически прегледи и превантивна дейност – 58 171 хил.м3 или 0,99% от общия разход и прелели води през преливниците на язовирните стени – 14 573 хил.м3 или 0,27% от общия разход.

Минералните води са неделима част от водните ресурси. Най-често те се характеризират с дълбока циркулация, с продължителен водообменен цикъл и с ниска степен на уязвимост от антропогенни въздействия. Те могат да се използват в сферата на лечебно-профилактичната дейност, в бутилиращата промишленост, добив на хидрогеотермална енергия и на ценни вещества, за водоснабдяване на различни обекти с топла вода, питейно-битово водоснабдяване при липса на алтернативи, отдих, спорт, както и за други цели.

В България са установени и проучени повече от 200 находища и проявления на минерални води. Ресурсите на страната от минерални води имат разнообразен химичен състав (съдържание на разтворени минерални вещества от 0,150 до 100-150 г/л), физични (температури до 1000С) и лечебни качества и са с дебит от над 5600 л/сек. Широкият спектър от полезни качества прави голяма част от българските минерални води високотехнологични и широкоприложими чрез схеми за комплексно използване едновременно по няколко направления.

Общо утвърдените регионални експлоатационни ресурси на минерални води ИДС на територията на цялата страна са 1887 л/сек. (59 508 хил. м3) към м. септември 2008 г. За изминалите две години – до края на 2010 г. са (повторно) оценени и утвърдени ресурсите на находища Банкя, Белово, Елешница, Мараш, Горна баня и др. и експлоатационните ресурси са 1979 л/сек. (62 441 хил.м3). Утвърдените експлоатационни ресурси на минерални води – публична общинска собственост са 288 л/сек. (9 070 хил. м3). Към м. юли 2008 г. относителният дял на отдадените ресурси с действащи разрешителни и концесии по Басейнови дирекции спрямо съответното количество за утвърдения ресурс е както следва:

- Дунавски район                       - 15%

- Черноморски район                 - 24 %

- Източнобеломорски район     - 30%

- Западнобеломорски район      - 24%.

Средно за страната степента на оползотворяване на ресурсите на минерални води ИДС е 24%.

Потенциалът за използване на минералните води за различни цели се обуславя от различни фактори, един от които е химичният състав и радиологичните характеристики на минералните води. Използването на минерална вода за определени цели се лимитира от състава на водата, чиито гранични стойности по определени показатели се определят в нормативни актове (например използването за бутилиране за питейни цели, за питейно-битови цели; за напояване; микробиологичните норми за минерални води, използвани за питейни, лечебни, профилактични, хигиенни и спортно-рекреативни цели). В други случаи възможността за използването на минералната вода се основава на експертна оценка на компетентни органи, която се осъществява в съответствие с правила и процедури, установени с нормативни актове (например: издаване на оценка от Министерство на здравеопазването за ползване на минерална вода за балнеологични цели, което не е задължително за балнеологичните лечебни заведения; използването на минерална вода като лекарствен продукт – провеждане на процедурите по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което е задължителна процедура).

Данните показват, че на национално равнище минералните води се използват преобладаващо за 3 цели – за профилактика, рехабилитация и лечение; за спорт и отдих и за питейно-битово водоснабдяване (84% от общо отдадения ресурс). Използването  на минералните води в проценти по цели и басейнови дирекции е показано на Таблица 2.1.4.

Таблица 2.1.4. Процентно използване на минералните води по цели и басейнови дирекции (2008 г.)

| Цели | България | ДР | ЧР | ИБР | ЗБР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика, лечение и рехабилитация | 19 | 30 | 6 | 35 | 15 |
| Питейно-битово водоснабдяване | 28 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Спорт, отдих, хигиенни нужди | 37 | 53 | 23 | 45 | 58 |
| Битови и хигиенни нужди | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Добив на хидрогеотермална енергия | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Други* | 11 | 16 | 4 | 14 | 20 |
| Общо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*В групата „други” са включени разрешителните за бутилиране.

### Сценарии, отчитащи промените в климата за периода на стратегията

За анализа на водопотреблението за периода 1999-2009 г. в условията на съвременните климатични условия у нас са използвани най-различни публични източници на метеорологични и климатични данни: европейски климатичен атлас; климатичен атлас на ФАО; климатични справочници, месечни бюлетини и атласи на НИМХ-БАН; статистически годишници; бази данни на центрове като IPCC DDC, ATEAM project, PRUDENCE database, DIVA climatological database и др.

Когато се говори за възможните промени на климата през следващите 25 години, се  разглеждат различни сценарии за климата, които се базират на различни модели и предполагаеми изменения на факторите, от които зависят. Повечето модели включват като фактор и човешката дейност. Много от процесите в природата все още не фигурират в климатичните модели. Например, не се отчита какво е влиянието на облачните системи върху парниковия ефект, нито усвояването на въглеродния диоксид от океаните. Поради тази причина за България са приложени най-близките до нашите условия модели и подходи за отделните видове сценарии.

За краткосрочния период до 2015 г. се приема съвременният климат (1961-1990 г.) (Фиг. 1.2.2), като по-сухи години (2008 г.) и много сухи години (2000 г.) не бива да се пренебрегват като възможни.

За средносрочния (2021 г.) и дългосрочния период (2035 г.) на стратегията са разработени сценарии за промяната на най-важния за водните ресурси и водния сектор климатичен показател – валежите.

#### Оптимистичен сценарий за промяна на валежите

Японският модел CGCM2 проектира едно от най-слабите повишения на годишните температури в Западна България – между 1,7оС и 2,8оС в края на сегашното столетие, което предполага и слаба промяна в годишните валежи спрямо съвременния климат до 2035 г. (Фиг. 2.2.1.1).

Фиг. 2.2.1.1. Оптимистичен сценарий за годишните валежи през 2035 г., мм

#### Реалистичен сценарий за промяна на валежите

В метеорологията при прогноза на времето се използва все повече ансамбловият (мулти-моделен) подход, при който се акцентира не само на един модел, а се експлоатират резултатите на няколко модела. За разработването на карти за реалистичния климатичен сценарий за валежите съответно за 2021 г. и 2035 г. е избран именно този подход при умерен емисионен сценарий А1В (Фиг. 2.2.2.1, Фиг. 2.2.2.2 и Фиг. 2.2.2.3). През 2021 г температурата на въздуха се очаква да се повиши с 1,0оС - 1,5оС над климатичните норми спрямо 1961-1990 г., а средногодишното редуциране на валежите спрямо нормата да бъде с 4% - 7%. Спадането на валежите се очаква да продължи и през 2035 г., през която между 9% - 14% валежите ще са по-ниско от нормата, а затоплянето може да бъде по-високо от 2оС (2,3оС - 2,7оС).

Фиг. 2.2.2.1. Реалистичен сценарий за годишните валежи през 2021 г. , мм

Фиг. 2.2.2.2. Реалистичен сценарий за годишните валежи през 2035 г., мм

Фиг. 2.2.2.3. Реалистичен сценарий за летните валежи през 2035 г., мм

Уязвимите зони с годишен валеж под 500 мм през 2021 г. са: крайдунавският район между общините Лом и Козлодуй, Оряхово и Никопол; в Североизточна България – Тервел, Крушаре, Каварна и Шабла; в Югоизточна България – Несебър и Поморие; в Тракийската низина – Пловдив, Пазарджик, Стамболийски и Съединение; в Югозападна България – Драгоман, Брезник, Ковачевци, Земен, Кюстендил и общините в Струмската долина, както и Софийското поле. През 2035 г. тези зони се увеличават като годишният валеж намалява под 450 мм. Крайдунавските уязвими зони започват от Лом и достигат до Свищов, навлизайки дълбоко и в Дунавската равнина до Долни Дъбник и Левски. Същото се наблюдава и в Североизточна България. Към предишните общини се добавят Силистра, Генерал Тошево, Добрич, Балчик, Варна, Ветрино и Суворово. Освен Несебър и Поморие уязвимите зони нарастват и в Югоизточна България: Бургас, Айтос, Камено, Ямбол и Елхово. Към цитираните 4 общини от Тракийската низина през 2035 г. се добавят Септември, Садово, Перущица, Брацигово, Лесичево и се достига на север до Чавдар и Челопечене. Югозападните общини в долините на р. Струма, р. Нишава и р. Ерма, както и Софийското поле остават и през 2035 г. уязвими зони с годишен валеж под 450 мм. Но най-силно уязвими през летния сезон на 2035 г. (валеж под 80 мм) ще бъдат Шабла, Каварна, Бяла, Приморско, Царево, Болярово, Любимец, Свиленград, Стамболово, Маджарово, Ивайловград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич.

#### Песимистичен сценарий за промяна на валежите

Най-силно затопляне се получава при английския модел HADCM3 – над 5оС при емисионен сценарий А2 (съответно 3,4оС при В1), който е използван при песимистичния сценарий (Фиг. 2.2.3.1 и Фиг. 2.2.3.2). Моделът HADCM3 симулира редуциране на бъдещите валежни количества с повече от 15%, което в комбинация с по-високите температури се очаква да оказва негативно влияние върху водосборите и екосистемите.

Фиг. 2.2.3.1. Песимистичен сценарий за годишните валежи през 2035 г., мм

Фиг. 2.2.3.2. Песимистичен сценарий за летните валежи през 2035 г., мм

В резултат на разработените сценарии за валежите в дългосрочен аспект - 2035 г. (оптимистичен сценарий - японският модел CGCM2, реалистичен сценарий - ансамбловият мулти-моделен подход и песимистичен сценарий - английският модел HADCM3) е видно, че намаленото количество на валежите като през най-сухата 2000 г. не се очаква. Това не изключва повтарянето на подобни екстремно ниски стойности на валежите в отделни години (Фиг. 1.2.4 и Фиг. 2.2.3.3). Най-уязвимите зони с валежи под 300 мм са: крайдунавския район от Видин до Лом и Монтана, Павликени и София от Дунавския район; Шабла - Варна в Черноморския район; Сливен, Пловдив, Садово, Пазарджик и Панагюрище в Източнобеломорския район и Благоевград, Сандански и Кюстендил от Западнобеломорския район (Фиг. 2.2.3.3).

Фиг. 2.2.3.3. Месечни валежи (мм) през 2000 г. по данни от първокласните ХМС (Източник: НИМХ).

### Прогноза за обезпечеността на водопотреблението в краткосрочен (2015 г.), средносрочен (2021 г.) и дългосрочен (2035 г.) период

Оптимистичният, реалистичният и песимистичният сценарий за изменението на валежите – основен фактор при формирането на водните ресурси при бъдещи климатични промени до 2035 г. - показаха, че наблюдаваните засушавания от 2000 г. и 2008 г. не се очакват, но това не изключва повторяемостта им за отделна година. Поради тази причина изчисленият средномногогодишен воден ресурс за периода 1974-2008 г., включващ и екстремно сухите години, се взема предвид при сравняване на прогнозното количество на иззетите води през следващите 25 г. за страната (Таблица 2.3.1).

Таблица 2.3.1. Прогнозно количество на иззетите води (без хидроенергетика и АЕЦ) през 2015 г., 2021 г. и 2035 г. като дял от естествения воден ресурс

| № | Басейн | Естествен ресурс на повърхностни води по басейни с отчитане на екологичния минимум, млн. м3 | Иззети води, 2015 г. | Иззети води, 2021 г. | Иззети води, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество, млн м3 | Дял от ресурса, % | Количество, млн м3 | Дял от ресурса, % | Количество, млн м3 | Дял от ресурса, % |
| 1. | Дунавски район | 5169 | 603 | 11,7 | 601 | 11,6 | 587 | 11,4 |
| 2. | Черноморски район | 1858 | 581 | 31,3 | 587 | 31,4 | 596 | 32 |
| 3. | Източнобеломорски район: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ресурса за 1974-2008 г. | 6014 | 2020 | 33,5 | 2025 | 33,7 | 2030 | 33,8 |
| 3.2. | ресурса за 1961-2008 г. | 5452 | 2020 | 37 | 2025 | 37,1 | 2030 | 37,2 |
| 4. | Западнобеломорски район | 2708 | 128 | 4,7 | 128 | 4,7 | 127 | 4,7 |

За разглеждания период на стратегията не се очакват големи промени с обезпечеността на прогнозираното количество на иззетите води от отделните водоползватели от наличните повърхностни водни ресурси на отделните райони за басейново управление (Таблица 2.3.1).

Без прехвърляне на водни количества от други басейни Източнобеломорският район е със среден воден стрес (33,8%-37,2%), както и Черноморският район – 32%.

Няма данни за воден стрес до 2035 г. в Западнобеломорския район (4,7%), а Дунавският район е с нисък воден стрес – 11,4%, без река Дунав.

Общо за страната данните показват, че има нисък воден стрес (18%),  при сравняване на общото прогнозно вътрешно потребление на вода 3340 млн. м3 за 2035 г. (без хидроенергетика и АЕЦ) спрямо средномногодишния вътрешен воден ресурс 18 547 млн. м3 (без река Дунав) за периода 1974-2008 г.

При вземане предвид и на външния приток от р. Дунав (88,679 милиарда м3) процентът на прогнозното количество на иззетите води през 2035 г. е 3,8% (без АЕЦ), а с АЕЦ (2,653 милиарда м3) – 6,7% , т.е. няма данни за воден стрес в България.

## Анализ на обезпечеността на водопотреблението в зависимост от качеството на водите

От качеството на водите зависи както използваемостта на даден водоизточник, така и осигуряването на непрекъснато водоподаване. Целта на настоящия анализ е да покаже:

- наличието на водни ресурси с добро или лошо качество на водите и

- причините за влошаване на качеството на водите.

Целта е постигната, като се проследява химическото и екологичното състояние на повърхностните и подземните водни тела (ВТ) в 4-те басейна за управление на водите.

За сравнение на качеството на водите в речните течения в България и други европейски страни се използва средногодишната стойност на БПК5, определена в няколко измервателни пункта за всяка страна. Биологичната потребност от кислород на речните води е един от трите индикатора за устойчиво развитие на пресните водни ресурси.

Другите два индикатора са:

- иззетите повърхностни и подземни води като процент от съответния наличен ресурс (Таблица 2.1.2 и Таблица 2.1.3) и

- процентът на населението с биологично или друго пречистване на битовите отпадъчни води, осигуряващо понижение на БПК5 най-малко със 70% и на химически потребния кислород (ХПК) най-малко със 75%.

Всичките 39 подземни водни тела в Западнобеломорския район, както и 64% от 50 подземни ВТ в Дунавския район са в добро химическо състояние. Този процент е съответно 60% от 48 подземни ВТ в Източнобеломорския район и 57% от 40 подземни ВТ в Черноморския район. Данните за посоченото в ПУРБ количествено състояние на подземните води са изготвени по експертна оценка и показват, че 96% отговарят на добро количествено състояние. Количественото състояние на подземните водни тела в Дунавския район е 86%, което се дължи на изградените шахтови кладени. От всички подземни водни тела 56% отговарят на добро химическо състояние.

В Източнобеломорския район за басейново управление основните замърсители в подземните водни тела са нитрати, сулфати, манган, желязо, фосфати, калций, магнезий, амоний, твърдост (обща) и перманганатна окисляемост. Повишеното съдържание на нитрати е свързано главно с пренаторяване на насажденията в миналото, с развитието на неекологично животновъдство (лагуни, течни отпадъци) и липса на ПСОВ в много населени места. Фосфатното замърсяване се дължи главно на неконтролируемото използване на торове и на промишлената дейност. Високото съдържание на желязо е следствие и на корозията на обсадната колона на водовземното съоръжение и по-малко се дължи на химико-минералогичния състав на водоносните скали. С най-голямо влияние за лошото качество на подземните води в Източнобеломорския район за басейново управление на водите са населените места без канализация и депата за отпадъци. Те емитират амоний и нитрати в резултат от недобро стопанисване на депата за отпадъци или отсъствие на долен изолиращ екран.

В Дунавския район за басейново управление на водите оценката за химическото състояние на подземните ВТ показва, че в лошо химическо състояние са 18 подземни ВТ (36%), като най-голямо е замърсяването с нитрати (в 14 броя подземни ВТ), манган (в 4 броя подземни ВТ), желязо (в 1 подземни ВТ), фосфати (в 1 подземни ВТ) и хром (в 2 подземни ВТ). Основните фактори за замърсяване на подземните водни тела са свързани със замърсяване от дифузни източници от: земеделие, стари нерегламентирани сметища за битови отпадъци и населени места без ПСОВ. Направената оценка на подземните водни тела в риск показва, че 44% са в риск от дифузни източници и земеползване, а 10% са в риск от точкови източници на замърсяване. Установено е, че 21 подземни водни тела са “в риск” от натоварване от земеползването поради големия дял обработваеми земи (> 75%) в рамките на тези тела.

В Черноморския район от дифузните източници на замърсяване на подземните води с най-голямо значение са селскостопанските дейности (земеделие и животновъдство) и населените места без канализация, които емитират нитрати и амоний. Значителното влияние от дифузните източници върху подземните води е установено при водни тела от кватернерния, неогенския, горнокредния и долнокредния водоносни хоризонти.

В Западнобеломорския район за басейново управление състоянието на всички подземни водни тела е определено като добро, като няма данни за превишаване на определените норми. Епизодични превишения са регистирани в подземни водни тела по показатели нитрати, нитрити, фосфати, пестициди от интензивно земеделие; амоняк, нитрати, нитрити, фосфати от населени места без ПСОВ и без канализация.

По-лошо е екологичното състояние на повърхностните водни тела, където водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи (Фиг. 3.1). В много добро състояние са 9% от повърхностните ВТ в Черноморския район, 6% в Източнобеломорския район и по 1% в Западнобеломорския и Дунавски район.

За Източнобеломорския район най-често срещаната причина за недоброто състояние на повърхностните ВТ са натоварванията от точкови източници (при 106 ВТ), следвана от дифузни източници (при 78 ВТ), управление на речното легло (при 44 ВТ), други значими натоварвания (при 31 ВТ), регулиране на оттока (при 14 ВТ), а най-рядко срещаната причина е водовземането (при 16 ВТ).

Фиг. 3.1. Екологично състояние на повърхностните водни тела по райони на басейново управление, % от общия им брой в басейна.

Най-общо проблемите, въздействащи върху водите в Черноморския басейнов район, са причинени от различни икономически дейности, но има и такива, които са в резултат от естествени природни процеси (наводнения, ерозия, абразия и др.). Идентифицираните проблеми, свързани с качеството на повърхностните води, са следните: отпадъчните води от населените места не са обхванати напълно от канализационна мрежа, непречистени отпадъчни води се заустват в повърхностните водни тела, липсват достатъчно пречиствателни станции и съоръжения за пречистване на промишлени и битови отпадъчни води, констатирано е развитие на неместен (интродуциран) вид мида – Dreisena polymorpha (мида зебра) и др.

Сред точковите източници на замърсяване с най-голям натиск в Западнобеломорския район са: заустване от ПСОВ; по-големи населени места без ГПСОВ; значими обекти, заустващи директно във водни обекти (ПСОВ, бетонови възли, канализационни колектори, оранжерии, бензиностанции и др.); производства с комплексни разрешителни за КПКЗ и нерегламентирани сметища. Като най-значимо се определя дифузното замърсяване от по-големите населени места, от населени места без изградени ПСОВ и без канализационна мрежа, от земеделски площи, използвани за интензивно земеделие. С по-малко въздействие са различни препарати за растителна защита, отглеждане на животни и използване на получения органичен тор, транспорт и др.

За Дунавския район са проблем както точковите замърсители, така и дифузните от битови отпадъчни води, хранително-вкусова и млечна промишленост, птицеферми, свинеферми, хвостохранилища и сметища, стари складове за пестициди, интензивно земеделие и др.

БПК5 е основният показател за оценка качеството на водата в речните течения, възприет от Европейската агенция за околна среда и Евростат. В периода 1999-2005 г. средната стойност на БПК5 за България варира между 3,47 мг О2/л и 4,76 мг О2/л, като през 2005 г. тя е 3,64 мг О2/л (Таблица 3.1). Тази стойност е по-малка само от съответната за Полша.

Таблица 3.1. Биологически потребен кислород (БПК5) на водите в речните течения, мг О2/л (Източник: Евростат)

| ЕС, страна | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС | 3.34 | 3.2 | 2.83 | 2.94 | 2.67 | 2.48 | 2.42 |
| Белгия | 3.09 | 2.7 | 2.39 | 2.69 | 2.89 | 2.69 | 2.36 |
| България | 3.82 | 4.59 | 4.76 | 4.25 | 3.47 | 3.5 | 3.64 |
| Чехия | 3.79 | 3.53 | 3.4 | 3.38 | 3.84 | 3.5 | 3.18 |
| Испания | 4.47 | 4.01 | 3.01 | 3.35 | 2.58 | 2.38 | 2.73 |
| Франция | 3.3 | 3.1 | 2.73 | 2.88 | 2.3 | 2.03 | 1.84 |
| Латвия | 1.8 | 1.76 | 1.79 | 1.98 | 2.41 | 1.94 | 1.72 |
| Литва | 3.02 | 2.82 | 2.71 | 2.51 | 2.55 | 2.44 | 2.56 |
| Унгария | 3.67 | 3.73 | 3.58 | 3.72 | 3.8 | 3.48 | 3.38 |
| Австрия | 1.28 | 1.33 | 1.03 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.23 |
| Полша | 4.78 | 4.47 | 4.27 | 4.34 | 4.25 | 4.29 | 3.95 |
| Словения | 4 | 3.84 | 4.55 | 3.84 | 5.25 | 4.86 | 1.64 |
| Словакия | 3.34 | 3.64 | 2.45 | 3.1 | 3.23 | 2.93 | 2.71 |

Неизградените селищни пречиствателни станции за отпадъчни води и недобре работещите ПСОВ са една от основните причини за замърсяванията на речните течения. Общото количество на отпадъчни води, преминали през биологично пречистване на действащите 58 ПСОВ през 2009 г., е 401 927 хил. м3 при общо събрана отпадъчна вода в обществената канализация 500 754 хил. м3 и от селищата с ПСОВ 424 776 хил. м3 (Фиг. 3.2). 84,8% от постъпилите в обществената канализация отпадъчни води се пречистват, като 94,6% от отпадъчни води в ПСОВ се пречистват биологически.

При общ проектен капацитет на натоварване по БПК5 431 т О2/ден. фактическият капацитет по същия показател на всички работещи ПСОВ е 137,2 т О2/ден през 2008 г. или действителното натоварване по БПК5 е само 31,8%. от проектното. С най-малко количество на пречистените отпадъчни води са пуснатите в експлоатация пречиствателни станции за отпадъчни води през 2008 г. в басейна на р. Арда (ПСОВ Рудозем – 3,6% от проектния капацитет, ПСОВ Мадан – 4,7%, ПСОВ Златоград – 7,6%, ПСОВ Егрек – 9,7%) и в басейна на р. Тунджа (ПСОВ с. Роза – 6,6%, ПСОВ с. Веселиново – 7% и ПСОВ с.Кукерово – 10%).

Фиг. 3.2. Количество на отпадъчните води, преминали през

биологично стъпало на пречистване, хиляди м3 (Източник: НСИ)

Според третия индикатор за устойчиво развитие на пресните водни ресурси - процент на населението, свързано към биологично или друго пречистване на битовите отпадъчни води, България не е добре позиционирана спрямо другите изследвани страни членки на ЕС. През 2007 г. този процент е 39% за страната, като само Румъния и Малта са с по-ниски стойности – 17% и 13% съответно (Таблица 3.2).

Таблица 3.2. Процент на населението, свързано към пречистване на битовите отпадъчни води с понижение на БПК5 над 70% и на ХПК над 75%

(Източник: Евростат)

| Страна | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгия | : | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 |
| България | 36 | 36e | 37e | 38e | 38e | 38e | 38e | 38e | 39 |
| Чехия | : | : | : | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 |
| Германия | : | : | 93 | : | : | 94 | : | : | 95 |
| Естония | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 73 | 74 |
| Гърция | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 |
| Латвия | : | : | : | 63 | 68 | 64 | 64 | 63 | 63 |
| Литва | : | : | : | 25 | 28 | : | 57 | 59 | 61 |
| Унгария | 25 | 30 | 29 | 36 | 39 | 41 | 52 | 55 | : |
| Малта | 13e | 13e | 13e | 13e | 13e | 13e | 13e | 13e | 13e |
| Холандия | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | : |
| Полша | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 |
| Португалия | : | : | : | 27 | 32 | : | : | 37 | 48 |
| Румъния | : | : | : | : | : | 17e | 17e | : | : |
| Словения | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 29 | 31 | 48 | 47 |

е експертни изчисления

Замърсяванията на водните тела влияят на качеството на доставяната вода за питейно-битови нужди. Все още е нисък процентът на свързаното население към пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) - 44,7%, докато свързаното население с обществено водоснабдяване е 99% през 2009 г.

Независимо от изискването на националното законодателство (Наредба № 12, публикувана в ДВ бр. 63 от 2002 г.) за изграждане на пречиствателни съоръжения за всички водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, техният брой е недостатъчен. В Дунавски район са построени 15 ПСПВ с проектен средногодишен капацитет 580 189 хил. м3, от който през 2009 г. е използван само 43,9%. Има станции със значително по-ниска използваемост. Например ПСПВ с. Стоките в басейна на р. Янтра използва само 18,9% от капацитета си за водоподаване към гр. Севлиево. Подобно е положението и с трите ПСПВ (Камчия, Търговище и Ясна поляна) в Черноморския район, които са използвали 46,3% от проектния си капацитет през 2009 г. Най-голям е броят на построените ПСПВ в Източнобеломорския район – 20 броя, но процентът на използваемост е най-нисък - 17,8%. Десет броя ПСПВ има в Западнобеломорския район, чиято използваемост на проектния капацитет също е ниска – 31,8%.

Общо за страната питейните пречиствателни станции са с 41,2% обща използваемост на проектния средногодишен капацитет, като не добре поддържаните съоръжения и прилагани реагенти не винаги гарантират постоянни показатели съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Дори и при добре пречистени питейни води са възможни вторични замърсявания след ПСПВ, попадайки в замърсена водоразпределителна мрежа. Поради тази причина несъответствията по микробиологични показатели надвишават значително препоръката до 5% нестандартност годишно на Световната здравна организация в следните области през 2009 г.: Пазарджик – 11,34% (при 11,9% за 2008 г.), Ямбол - 9,23% (при 11,6% за 2008 г.), Монтана – 8,88% (при 7,81% за 2008 г.), Перник – 8,86% (при 5,87% за 2008 г.), Бургас – 8,14% (при 5,98% за 2008 г.), Враца – 7,16% (при 10,7% за 2008 г.), Кюстендил – 6,99% (под 5% за 2008 г.), Пловдив – 6,94% (под 5% за 2008 г.), Кърджали – 6,33% (при 5,22% за 2008 г.), Плевен – 5,27% (под 5% за 2008 г.) и Добрич – 5,26%. (под 5% за 2008 г.). Най-значително нарастване на процентите на нестандартните проби е регистрирано в област Кюстендил от 1,62% през 2008 г. на 6,99% през 2009 г., област Пловдив – от 3,06% на 6,94% и област Перник – от 5,87% на 8,86%.

По-често отклоненията по микробиологичните показатели са характерни за по-малките зони на водоснабдяване, чиито водоснабдителни системи подават вода за села и неголеми градове, за които няма изградени пречиствателни съоръжения, а дезинфекцията все още се извършва по остарял, примитивен начин (ръчно с разтвори главно на хлорна вар или други хлорни препарати, нередовно и без условия за правилно дозиране). Отклоненията по микробно число е имало в 56 малки зони на водоснабдяване от общо 2322 малки зони на водоснабдяване през 2008 г. През същата година несъответствие по Ешерихия Коли (E. coli) e установено в 208 зони от общо 1248 малки зони на водоснабдяване от 1 категория с водоподаване от 10 до 99 м3/ден., в 110 зони от общо 803 малки зони на водоснабдяване от 2 категория с водоподаване от 100 до 399 м3/ден. и в 46 малки зони на водоснабдяване от общо 271 зони с водоподаване от 400 до 999 м3/ден. Несъответствията по показателя Ентерекоки за трите категории водоснабдяване в малки зони е съответно в 61 зони, 36 зони и 8 зони през 2008 г.

Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници (извори, кладенци, дренажи, сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи или в близост до населени места и черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Най-висок процент несъответствие по нитрати се отчита в областите: Ямбол – 19,59%, Шумен – 10,51%, Русе – 12,86%, Плевен – 6,86%, Разград – 8.00%, Хасково – 5,69%, Варна- 5,34%, Велико Търново – 9,97%, Търговище – 8,39%, Добрич – 7,30%.

313 е броят на малките зони на водоснабдяване с несъответствие по показателя нитрати в питейните води, т.е. 13,5% от общия брой малки зони на водоснабдяване. Най-разпространени са отклоненията до и около два пъти над нормата за нитрати от 50 mg/l, но в някои водоизточници достига и до 4-5 пъти над допустимото.

Липсата на пречиствателни обезманганителни станции (безусловно необходими за водите от подземни водоизточници с високо естествено съдържание на манган), както и амортизираните и остарели водопроводи, са причина за отклонения по показателя манган в населени места в областите:  Хасковска, Старозагорска, Пловдивска, Великотърновска и др.

Замърсяването на питейните води с канцерогенните и токсични съединения на хрома, оловото и арсена имат регионален характер. В около 14 села в област Плевен и няколко в област Монтана е открито съдържание на хром, както и единични отклонения за олово (в три проби в област Кюстендил) и за арсен (по една проба в област Кюстендил и област Хасково).

Проблем при мониторинга за качеството на водата за пиене се очертава недостатъчният по обем и честота мониторинг по редица показатели, включени в периодичния мониторинг, най-вече тези свързани с евентуално органично замърсяване на водата (пестициди, полициклични ароматни въглеводороди, 1,2 дихлоретан, бензен, бензапирен, тетрахлоретан, трихалометани, бромати, общ органичен въглерод), живак и тритий. Също така, не се следи редовно от ВиК и РЗИ и остатъчния алуминий в пречистените питейни води след употребата на алуминиеви реагенти.

Минералните води в България имат различен състав и свойства, които обуславят и различни възможности за тяхното използване, което няма данни да създава риск за околната среда. Също така няма данни за инвестиционни намерения за ползване на водата за дейности, които представляват потенциален риск за замърсяване и увреждане на околната среда.

Риск за околната среда представляват не самите дейности и обекти, за които се използва минералната вода, а неусвояването на ресурса и свободното изливане на минералната вода, което може да доведе до топлинно замърсяване на пресни подземни води и повърхностни води и засоляване на почвата.

За находищата на минерални води не са разработени програми и не се осъществява мониторинг в съответствие с Наредба №5 от 2007 г. за мониторинг на водите. Контрол и мониторинг относно микробиологичните показатели на минералните води осъществяват РЗИ, но някои обекти не са обхванати от микробиологичния контрол и мониторинг, изискван по Наредба №14 от 1987 г. или не се осъществява с честота, указана в същата наредба. Не е налична информация за осъществяване на мониторинг на физикохимични и радиологични показатели съобразно изискванията на Наредба №14 от 1987 г.

## Изводи и основни мерки за преодоляване на недостига на вода

Анализът на водопотреблението за минал период и бъдещите нужди от вода до 2035 г. показа следното:

- Бъдещите водни ресурси в България, при прогнозираното ниво на потребление на вода от различните водоползватели, са достатъчни да покрият нуждите при бъдещи климатични промени и по трите сценария (оптимистичен, реалистичен и песимистичен) за очакваните валежи в краткосрочна (2015 г.), средносрочна (2021 г.) и дългосрочна (2035 г.) перспектива, както и в случай на екстремно засушаване.

- Като цяло страната не е застрашена от воден стрес - натискът от общо иззетите води спрямо повърхностните (вкл. притокът от р. Дунав) и подземните водни ресурси е под 10%. По речни басейни спрямо вътрешния речен отток няма воден стрес за Западнобеломорския район, а се очаква нисък воден стрес в Дунавския район и среден воден стрес за Черноморския и Източнобеломорския район.

- Проблемите с недостига на вода през сухите години и през нормално влажните години, свързани с въвеждането на целогодишни и сезонни режими на водоподаване, обхващат главно селища, които не се снабдяват с вода от резервоари за денонощно, сезонно и многогодишно съхранение на повърхностния воден ресурс, както и в по-редки случаи на селища с водоснабдяване от язовир, но с проблеми във водопреносната система – течове, аварии.

- Отклоненията в качеството на доставяната питейна вода се дължат основно на липсата на пречиствателни съоръжения за повърхностните водоизточници, което се изисква от Наредба № 12/ 2002 г., както и на остарялата водопреносна мрежа.

- Влошаването на качеството на повърхностните и подземните водни тела се дължи на недостатъчния брой и капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води, екологично несъобразено земеползване и промишлена дейност.

- България е една от най-богатите страни в Европа на минерални води, позволяващи различно приложение.

При страни без данни за воден стрес или с нисък воден стрес се прилага интегрираното управление на водните ресурси (ИУВР) за преодоляване на недостига на вода с добро качество. Интегрираното управление на водните ресурси стъпва на следните основни критерии, отчитащи социалните, икономическите и природните условия:

- икономическа ефективност на потреблението на вода. Водата трябва да се използва при максимална възможна ефективност предвид нарастващия дефицит на прясна вода с добри качества и ограничени финансови ресурси.

- равноправие. Достъпът до вода в подходящо количество и качество е основно право за всички хора.

- екологична устойчивост. Използване на водните ресурси по начин, незастрашаващ бъдещите поколения да разполагат със същия ресурс.

ИУВР се разглежда в светлината на две основни категории, които определят и вида на мерките:

- природата като система за наличието на водния ресурс и неговото качество и

- обществото като система, която определя използването на ресурса, създаването на отпадъци и замърсяването на ресурса.

Мерките за съхранение на водния ресурс са нормативни, организационни и инвестиционни. Нормативните мерки гарантират връщането в природата на водния ресурс по начин, осигуряващ същото качество както преди използването му. Организационните мерки позволяват използването на водния ресурс и неговото бързо възстановяване, а инвестиционните – устойчивото използване на водния ресурс за покриване на нуждите от вода за отделните сектори.

За осигуряването на постоянен достъп до вода в условията на климатични промени (засушавания и наводнения) е необходим набор от мерки, започващи от водоизточника до водоприемника, а именно:

- увеличаване водния отток на водосборите, прилагайки добри практики за увеличаване на дебита и намаляване на евапотранспирацията. Процесите в земеползването и растителната покривка влияят върху физическото разпределение и качеството на водата и трябва да се имат предвид при общото планиране и управление на водните ресурси;

- интегриране на дейностите в горното и долното течение на реките. Припознаването на уязвимостта на долното течение от дейностите в горното течение е задължително. И в този случай управлението засяга както природните системи, така и тези свързани с човешката дейност;

- изграждане на подходяща система от съоръжения както за целогогодишно осигуряване на необходимото количество вода с изискуемото се качество от наличните водоизточници (язовири и резервоари – посочени в Анализ 2: Анализ на водностопанската инфраструктура), така и за намаляване на загубата на чиста природна вода, изискваща допълнително пречистване при последващо използване;

- прилагане на екологично съобразени методи и технологии за отстраняване на замърсяванията без внасяне на допълнителни вредни за природата съединения и позволяващи оборотното използване на водите и др.

# Footnotes

Протоколи и заповеди за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерални води – публична общинска собственост, интернет страница на МОСВ.