|  | Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

за

СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ   2004 г.

м.Януари, 2005 г.

##### Приложение: съгласно текстамарт

Бюлетинът е предназначен да подпомага дейността на специалистите, работещи в областта на използване и опазване на водните ресурси. За съставянето му е използван специално разработен програмен продукт, който съхранява, обработва и отпечатва необходимата информация.

Съставителите изказват благодарност на колегите от Министерството на околната среда и водите за информационното осигуряване, оказаната помощ и консултации, на сътрудниците от НЕК ЕАД-Предприятие “Язовири и каскади”, “Напоителни системи” ЕАД, “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и Националния институт по метеорология и хидрология за предоставената информация.

С благодарност ще приемем всички бележки и препоръки за подобряване съдържанието на Бюлетина.

Редакционна колегия:

1.инж.Н.Куюмджиев

2. инж. А.Личев

3. инж.Г.Копринов

4. инж. Ал.Пеков

Съставители:

инж.В.Мархолева, инж.мат.Ив.Стоев

София, 1000,бул.”Мария Луиза” - 22, Министерство на околната    среда и водите

Тел. 940 65 28                   факс   980 96 41

Стр.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.ВЪВЕДЕНИЕ                                                                                                                             1

II.ВАЛЕЖИ                                                                                                                                     2  III.СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ                            7

IV.СЪСТОЯНИЕ И ВОДНИ РЕСУРСИ НА ЯЗОВИРИТЕ                                                    13

V.1.РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ                                                                                       15

IV.2.СЪХРАНЕНИ ВОДИ В ЯЗОВИРИТЕ                                                                               17

IV.3.ПОЛЕЗНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ ЯЗОВИРИТЕ                                                            18

VI.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ                                                   19

VII.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ                                          22

VIII.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ                         26

VII.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИРАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ                          29

IX.ПРИЛОЖЕНИЯ –   ТАБЛИЦИ                                                                                            34

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Бюлетинът за състоянието на водните ресурси на Република България се издава на основание чл.151, т.2, буква "м"  от Закона за водите (публикуван в Държавен вестник брой 67 от 1999 г.), според който Министерството на околната среда и водите издава периодично бюлетин за състоянието на водните ресурси на страната. За съставянето му се ползва цялата налична оперативна месечна информация от 40 метеорологични станции (МС), 18 хидрометрични станции (ХМС) на вътрешните реки и 53 язовири. Информацията за язовирите се предоставя от експлоатационните организации: "Национална електрическа компания" ЕАД - Предприятие "Язовири и каскади", "Напоителни системи" ЕАД и "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, а за падналите валежи и състоянието на вътрешните реки - от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН.

Бюлетинът съдържа анализи и обобщения на постъпилата оперативна месечна информация, оценки и изводи за състоянието на водните ресурси, възникнали и очаквани проблеми за водопотребителите в отделни райони на страната. Той има за цел да подпомага дейността на съответните институции със систематизирана информация и да я направи достъпна до средствата за масово осведомяване .

В настоящия брой на Бюлетина се представя постъпилата оперативна информация по месеци и нейното  обобщение за 2004 г.

Информацията в Бюлетина НЕ МОЖЕ да се ползва за търговски цели.

II.ВАЛЕЖИ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумарните валежи, измерени от 40 МТС, за периода (м.януари - м.март) са от 42.7% до 142.9% от  нормата, което представлява 53 л/м2 до 140 л/м2 . За отделните райони на страната, те са:

а.Северозападна България - от 96 до 161 л/м2, което е 87.3%-133.1% от нормата за периода.

б.Централна Северна България - от 88 до 111 л/м2, което е 75.2%-79.3% от нормата за периода.

в.Североизточна България - от 87 до 140 л/м2, което е 88.8%-142.9% от нормата за периода .

г.Югоизточна България - от 73 до 113 л/м2, което е 58.9%-88.3% от нормата за периода.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 76 до 87 л/м2, което е 76.8%-75.7% от нормата за периода .

-поречие Марица - от 53 до 96 л/м2, което е 42.7%-57.5% от нормата за периода .

-поречие Арда - от 100 до 143 л/м2 което е 60.6%-63.6% от нормата за периода .

е.Югозападна България - от 71 до 111 л/м2, което е 55.5%-114.4% от нормата за периода .

ж.Високи части на планините - от 107 л/м2 (вр.Мургаш) до 205 л/м2 (вр.Мусала), което е  86.3% - 71.2% от нормата за периода .

През първото тримесечие на 2004 г. средната сума на валежите за разглежданите 40 метеорологични станции е 107 л/м2 – 78.2% от нормата за периода . За предходните шест години горните показатели са:

а.2003 г. -  111 л/м2 и 76.2%.

б.2002 г. - 123 л/м2 и 89.4%.

в.2001 г. - 125 л/м2 и 90.7%.

г.2000 г. - 121 л/м2 и 86.4%.

д.1999 г. - 121 л/м2 и 86.8% .

е.1998 г.-  146 л/м2 и 104.8%

През първото тримесечие на 2004 г. най-малка е сумата на валежите, сравнена с  нормата за периода, за районите на: Панагюрище (42.7%) и Пазарджик (48.2%). Най-много са падналите валежи, сравнени с нормата за периода, в районите на: Видин (133.1%) и Добрич (142.9%). Падналите валежи през тримесечието са неравномерно разпределени във времето и по територията на страната. През м.март за 7 МТС (“вр.Рожен”, ”Шумен”, ”Варна”, ”София-ЦМС”, ”Разград”, ”Видин”, ”Добрич”) от разглежданите  40 метеостанции са измерени валежи над месечните норми.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумарните валежи за периода (м.януари – м.юни) са от 341 л/м2 до 306 л/м2, което представлява 63.7% - 125.9% от  нормата. За отделните райони на страната, те са:

а.Северозападна България - от 228 до 363 л/м2, което е 76%-86.8% от нормата за периода.

б.Централна Северна България - от 249 до 402 л/м2, което е 80.6%-105.2% от нормата за периода.

в.Североизточна България - от 210 до 328 л/м2, което е 105.5%-108.3% от нормата за периода .

г.Югоизточна България - от 250 до 286 л/м2, което е 86.8%-106.3% от нормата за периода.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 236 до 319 л/м2, което е 81.4%-100% от нормата за периода .

-поречие Марица - от 213 до 331 л/м2, което е 80.4%-110% от нормата за периода .

-поречие Арда - от 281 до 289 л/м2 което е 68.5%-85.5% от нормата за периода .

е.Югозападна България - от 230 до 285 л/м2, което е 81%-96.3% от нормата за периода .

ж.Високи части на планините - от 360 л/м2 (вр.Мургаш) до 478 л/м2 (вр.Рожен), което е  87% -106.2% от нормата за периода .

През първото шестмесечие на 2004 г. средната сума на валежите за разглежданите 40 метеорологични станции е 300 л/м2 – 89% от нормата за периода . За предходните шест години горните показатели са:

а.2003 г. -  285 л/м2 и 84.4%.

б.2002 г. - 270 л/м2 и 80%.

в.2001 г. - 317 л/м2 и 94%.

г.2000 г. - 275 л/м2 и 80%.

д.1999 г. - 310 л/м2 и 91.3% .

е.1998 г.-  310 л/м2 и 91.1%

През първото шестмесечие на 2004 г. най-малка е сумата на валежите, сравнена с  нормата за периода, за районите на: Тетевен (63.7%) и Крумовград (68.5%). Най-много са падналите валежи, сравнени с нормата за периода, в районите на: Варна (125.9%) и Добрич (119.1%). Падналите валежи са неравномерно разпределени във времето и по територията на страната. За 12 МТС (”Видин”, “Сандански”, “В.Търново”, “Шабла”, “вр.Рожен”, “Бургас”, “Силистра”, “Разград”, “Севлиево”, ”Чирпан”, ”Добрич”, ”Варна”) от разглежданите 40 метеостанции сумарните валежи са над месечните норми.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1. В края на третото тримесечие сумарните валежи, измерени от 40 МТС разположени на територията на страната, са от 338 до 593 л/м2, което представлява 66.5% - 172.9% от  нормата за периода. За отделните райони те са:

а.Северозападна България - от 361 до 538 л/м2, което е 79.7%-88.1% от нормата за периода.

б.Централна Северна България - от 430 до 599 л/м2, което е 94.1%-107.7% от нормата за периода.

в.Североизточна България - от 346 до 172.9 л/м2, което е 118.1%-172.9% от нормата за периода .

г.Югоизточна България - от 404 до 473 л/м2, което е 105.5%-113.7% от нормата за периода.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 456 до 539 л/м2, което е 110.7%-109.6% от нормата за периода .

-поречие Марица - от 343 до 475 л/м2, което е 91.5%-108.7% от нормата за периода .

-поречие Арда - от 338 до 433 л/м2 което е 66.5%-98% от нормата за периода .

е.Югозападна България - от 361 до 415 л/м2, което е 109%-97% от нормата за периода .

ж.Високи части на планините - от 543 л/м2 (вр.Мусала) до 725 л/м2 (вр.Ботев), което е  76% -81% от нормата за периода .

През деветмесечието на 2004 г. средната сума на валежите за разглежданите 40 метеорологични станции е 465 л/м2 – 96.4% от нормата за периода. За предходните шест години горните показатели са:

а.2003 г. -  403 л/м2 и 83.6%.

б.2002 г. - 577 л/м2 и 119.7%.

в.2001 г. - 484 л/м2 и 100.4%.

г.2000 г. - 363 л/м2 и 74.1%.

д.1999 г. - 486 л/м2 и 100.2% .

е.1998 г.-  480 л/м2 и 98.9%

През деветте месеца на 2004 г. най-малка е сумата на валежите, сравнена с  нормата за периода, за районите на: Крумовград (66.5%) и Тетевен (69.8%). Най-много са падналите валежи, сравнени с нормата за периода, в районите на: Добрич (142.3%) и Варна (172.9%). Падналите валежи през годината са неравномерно разпределени във времето и по територията на страната. За 17 МТС (”Елхово”, “Севлиево”, “В.Търново”, ”Чирпан”, “Сандански”, “вр.Рожен”, ”Карлово”, “Бургас”, “Разград”, “Сливен”, “Карнобат”, “Силистра”, “Шумен”, “Шабла”, “Казанлък”, ”Добрич”, ”Варна”) от разглежданите 40 метеостанции сумарните валежи са над месечните норми.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1. В края на четвъртото тримесечие сумарните валежи са от 68.9%  до 143% от  нормата за периода, което представлява 710 л/м2 - 678 л/м2. За отделните райони те са:

а.Северозападна България - от 437 до 698 л/м2, което е 76%-90.2% от нормата за периода.

б.Централна Северна България - от 509 до 710 л/м2, което е 87.6%-102.3% от нормата за периода.

в.Североизточна България - от 414 до 678 л/м2, което е 97.6%-143% от нормата за периода .

г.Югоизточна България - от 481 до 596 л/м2, което е 90.9%-106.2% от нормата за периода.

д.Централна Южна България:

-Подбалкански полета - от 605 до 688 л/м2, което е 106.9%-

108.9% от нормата за периода .

-поречие Марица - от 448 до 595 л/м2, което е 77.6%-102.8% от нормата за периода .

-поречие Арда - от 549 до 635 л/м2 което е 73%-97.4% от нормата за периода .

е.Югозападна България - от 539 до 602 л/м2, което е 94.4%-103.4% от нормата за периода .

ж.Високи части на планините - от 628 л/м2 (вр.Мургаш) до 1098 л/м2 (вр.Рожен), което е  80.9% -131.5% от нормата за периода .

През 2004 г. средната сума на валежите за разглежданите 40 метеорологични станции е 599 л/м2 – 94.7% от нормата. За предходните шест години горните показатели са:

а.2003 г. - 596  л/м2 и 94.2 %.

б.2002 г. - 754 л/м2 и 120  %.

в.2001 г. - 577 л/м2 и 91.3 %.

г.2000 г. - 426 л/м2 и 66 %.

д.1999 г. -630  л/м2 и 99 % .

е.1998 г.- 657  л/м2 и 103 %

През 2004 г. най-малка е сумата на валежите, сравнена с  нормата за периода, за районите на: вр.Черни връх (68.9%) и Тетевен (70.5%). Най-много са падналите валежи, сравнени с нормата за периода, в районите на: Рожен (131.5%) и Варна (143%). Падналите валежи през годината са неравномерно разпределени във времето и по територията на страната. За 16 МТС (“В.Търново”, “Севлиево”, ”Чирпан”, “Кюстендил”, “Карнобат”, “Сливен”, “Благоевград”, ”Карлово”, “Силистра”, “Шумен”, “Сандански”, “Разград”, “Казанлък”, ”Добрич”, “вр.Рожен”, ”Варна”) от разглежданите 40 метеостанции сумарните валежи са над месечните норми.

III.СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ

Под водни ресурси от повърхностни (речни) води на дадена територия в зададен интервал от време се разбира това количество води което се използва или може да бъде използвано за задоволяване на определени човешки потребности.(БДС 15889-84)

Оперативната месечна информация за оттока на вътрешните реки отразява реалните условия на формирането му. Разглежданите 18 хидрометрични станции (ХМС) са разположени предимно в средното и долното течение на реките, а регистрираният чрез тях отток е нарушен от дейността на човека, посредством изградените хидротехнически съоръжения, контролираното и неконтролирано водоподаване от реките и водоползване от речните тераси. Статистическата информация, която се използва при оценките и изводите, също отразява настъпилите изменения в условията на  формирането и протичането на оттока на тези реки. Тези особености на наличната информация налагат получените резултати да се разглеждат с определена доза условност. Това са оценки за състоянието на речния отток, нарушен от човешката дейност в поречията, които се отличават съществено от техните оценки при естествени (ненарушени) условия на формирането им. Средната годишна стойност на речния отток, регистриран чрез 18 ХМС при нарушени условия на формиране, е около 16813 мил.м3, а площта на водосборните им басейни обхваща около 70473 км2 от територията на страната.

Оттокът, регистриран чрез 15 ХМС от таблици 2.1.1 - 2.12.12 (от списъка на ХМС без: р.Искър-Нови Искър, р.Марица-Пазарджик и р.Марица-Първомай. ХМС на р.Арда-с.Вехтино е заменена с отчитания отток (приток) на р.Арда-яз."Ивайловград" от собствените водосборни басейни на трите язовири от каскада "Арда") дава представа за ресурсите от речни (повърхностни) води на страната при нарушени условия на формирането им. Тези ХМС изпълняват ролята на ресурсни и водосборните им басейни обхващат около 74675 км2 от територията на страната. Средната годишна стойност на ресурсите от речни води за тези 15 ХМС е около 15312 мил.м3. Трябва да се има предвид, че в това число влиза и приток формиран на чужда територия.  Разпределението на тези 15 ХМС по райони за басейново управление е както следва:

Дунавски район за басейново управление - “Тополовец-с.Акациево”, ”Огоста-Мизия”, ”Искър-Ореховица”, ”Вит-с.Търнене”, “Янтра-с.Каранци”, “Осъм-с.Изгрев”, “Черни Лом-с.Широково”.

Черноморски район за басейново управление - “Провадийска-гара Синдел”, “Камчия - с.Гроздьово”, “Средецка - с.Проход”.

Източно Беломорски район за басейново управление - “Тунджа - Елхово”, “Марица - Свиленград”, “Марица - Пазарджик”, “Марица - Първомай”, “Арда - с.Вехтино”.

Западно Беломорски ройон за басейново управление - “Струма-с.Марино поле”, “Места - м.Момина кула”.

Забележки:

1.Списъкът на ХМС е променен в сравнение с този от Бюлетина за 2001 г. ХМС р.Струма - с.Крупник е заменена с ХМС р.Струма - с.Марино поле.  При определяне на ресурсите от речни (повърхностни) води ХМС р.Арда-с.Вехтино е заменена с регистрирания отток при яз."Ивайловград"- сума на притока от собствените водосборни басейни на трите язовири от каскада "Арда".

2.Месечните норми на речния отток са променени в сравнение с този от Бюлетина за 2001 г.

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

Съществено влияние върху регистрирания отток на вътрешните реки и ресурсите от повърхностни води оказват изградените хидротехнически съоръжения.

2.Регистрираният отток на вътрешните реки, представен чрез информацията от 18 хидрометрични станции, възлиза на 4430.8 мил.м3 и е около: 88.9% от нормата за периода.

За предходните шест години горните показатели са съответно:

а.2003 г.- 6208.5 мил.м3, 113.5% .

б.2002 г.- 2409.4 мил.м3, 44.1% .

в.2001 г.- 1655.2 мил.м3, 31.4% .

г.2000 г.- 4159.3 мил.м3, 78.1% .

д.1999 г.- 5384.9 мил.м3, 102.3% .

е.1998 г.- 8337.9 мил.м3, 158.3% .

Тези показатели показват, че през първото тримесечие на 2004г. регистрираният отток на вътрешните реки е 71.37% от този за  2003 г. и е по-малък от този за 1999г.

## ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

2.Регистрираният сумарен отток от началото на годината за вътрешните реки, представен чрез информацията от 18 хидрометрични станции, възлиза на 8962.9 мил.м3 и е около 86.3% от нормата за периода.

За предходните шест години горните показатели са съответно:

а.2003 г.- 12244 мил.м3, 106% .

б.2002 г.- 5047.2 мил.м3, 44% .

в.2001 г.- 4388.4 мил.м3, 35% .

г.2000 г.- 8492.8 мил.м3, 76% .

д.1999 г.- 10375 мил.м3, 94% .

е.1998 г.- 13058 мил.м3, 118% .

Тези показатели показват, че през първите шест месеца на 2004г. регистрираният отток на вътрешните реки е 73%.  от този за  2003 г. и е по-малък от този за 1999г и 1998г.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

2.Регистрираният сумарен отток на вътрешните реки, представен чрез информацията от 18 хидрометрични станции, възлиза на 10811 мил.м3 и е около 87.6% от нормата за периода.

За предходните шест години горните показатели са съответно:

а.2003 г.- 13851 мил.м3, 102% .

б.2002 г.- 7480 мил.м3, 55% .

в.2001 г.- 5441.5 мил.м3, 36.8% .

г.2000 г.- 9650.6 мил.м3, 73.7% .

д.1999 г.- 12529 мил.м3, 96.1% .

е.1998 г.- 11252 мил.м3, 86.3% .

Тези показатели показват, че през девeтте месеца на 2004г. регистрираният отток на вътрешните реки е 78%  от този за  2003г. и е по-малък от този за 1999г и 1998г. Месечните норми на речния отток са променени.

## ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

2.Регистрираният сумарен отток на вътрешните реки, представен чрез информацията от 18 хидрометрични станции, възлиза на 13291 мил.м3 и е около 86.8% от нормата за периода.

За предходните шест години горните показатели са съответно:

а.2003 г.- 16426 мил.м3, 97.7% .

б.2002 г.- 12129 мил.м3,72.2 % .

в.2001 г.- 6684.1 мил.м3,36.6% .

г.2000 г.-11190  мил.м3,69.4% .

д.1999 г.- 14802 мил.м3,92.2% .

е.1998 г.- 18607 мил.м3,115.9 % .

Тези показатели показват, че през 2004г. регистрираният отток на вътрешните реки е 80.9%.  от този за  2003 г. и е по-малък от този за 1999г и 1998г. Месечните норми на речния отток са променени.

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

3.Ресурсите от речни (повърхностни) води, според 15 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 4278.8 мил.м3, което представлява 91.8% от нормата за периода. За предходните три години горните показатели са както следва:

а.2003 г.- 5870.2 мил.м3, 118%.

б.2002 г.- 2401.8 мил.м3, 48.3%.

в.2001 г.- 1835.8 мил.м3, 33.9%.

От тези данни се вижда, че през първото тримесечие на  2004 г.  ресурсите от речни води при нарушени условия на формиране са 72.9% от тези за първото тримесечие на  2003 г.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

3.Ресурсите от речни (повърхностни) води, според 15 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 8350 мил.м3, което представлява 89.6% от нормата за периода. За предходните три години горните показатели са както следва:

а.2003 г.- 11220 мил.м3, 112%.

б.2002 г.- 4710.5 мил.м3, 47.1%.

в.2001 г.- 4312.3 мил.м3, 39%.

От тези данни се вижда, че през първото шестмесечие на  2004г.  ресурсите от речни води  при нарушени условия на формиране са 74.4% от тези за първото шестмесечие на  2003 г.

## ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

3.Ресурсите от речни (повърхностни) води, според 15 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 9969.9 мил.м3, което представлява 91.4% от нормата за периода. За предходните три години горните показатели са както следва:

а.2003 г.- 12628 мил.м3, 108.3%.

б.2002 г.- 6859.3 мил.м3, 58.8%.

в.2001 г.- 5220.8 мил.м3, 40.6%.

От тези данни се вижда, че през деветмесечието на  2004 г.  ресурсите от речни води  при нарушени условия на формиране са 79% от тези за същия период на  2003 г. Месечните норми на речния отток са променени.

## ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

3.Ресурсите от речни (повърхностни) води, според 15 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 12466 мил.м3, което представлява 92% от нормата за периода. За предходните три години горните показатели са както следва:

а.2003 г.- 15174 мил.м3, и 104.6 %.

б.2002 г.-11134 мил.м3, и 76.7 %.

в.2001 г.- 6222.1мил.м3, и 39 %.

От тези данни се вижда, че през 2004 г.  ресурсите от речни води  при нарушени условия на формиране са   82% от тези за 2003 г. Съществено влияние върху регистрирания отток на вътрешните реки и ресурсите от повърхностни води оказват изградените хидротехнически съоръжения

IV.СЪСТОЯНИЕ И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЯЗОВИРИТЕ

Разглежданите язовири, съгласно приложение 1 от Закона за водите, са 50 - не постъпва месечна оперативна информация за изр."Кокаляне". Извън този списък се получава месечна информация за състоянието на наличните обеми за още три язовири: "Бели Искър", "Овчарица" и "Фисек". За 42 язовири от този списък (без язовирите: "Бели Искър", "Тошков чарк", "Беглика", "Кричим", "Тракиец", "Овчарица", "Розов кладенец", "Сопот", "Фисек", "Калин" и "Карагьол") се получава и месечна информация за речния приток и полезното водоподаване. Сумарният застроен обем на наблюдаваните 53 язовира е 6564.8 мил.м3, което представлява около 85% от обема на всички изградени 2209 язовири в страната. Полезният им обем възлиза на 5673.5 мил.м3, което представлява около 84% от полезния обем на изградените язовири, мъртвият обем възлиза на 891.3 мил м3, което представлява 91% от мъртвия обем на изградените язовири. За групата от 42 язовири горните показатели са съответно 6255.2 мил.м3 - 82% , 5454.9 мил.м3 - 81% и 800.3 мил.м3 - 82%.

Оперативната месечна информация за речния приток в наблюдаваните язовири отразява условията на формирането му в съответните водосборни басейни. За тях може да се приеме, че дейността на човека е ограничена, контролирана и сведена до минимум след започване на експлоатацията им. Изграждането на някои допълнителни съоръжения в тях, отклоняването на води за други цели, прехвърлянето на допълнителни води и др. (яз."Белмекен", яз."Искър", яз."Студена" и др.) налага редукция на съответната хидроложка информация за единен комплекс от условия, формиращи речния приток. Това позволява за голяма част от язовирите речния приток да се приеме като формиран условно в естествени (ненарушени) условия и поради тази причина - и за аналог на формирането на речния отток у нас в естествени условия. Сумарния речен приток през 2004 година, за представените 42 язовира в таблици 3.1 - 3.12 с пълен баланс на водите е около 5309.6 мил.м3. Речният приток в яз."Искър" не отразява прехвърлените води чрез деривации "Грънчар" (заедно с деривация "Манастирска"), а речният приток в яз."Белмекен" отчита пренасочените чрез деривация "Грънчар" води. При каскадно разположените язовири ("Цонево", "Жребчево", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Батак", "Въча", "Пчелина") представеният приток е само от собствената им водосборна област. За язовири, където има подаване на води чрез помпи ("Белмекен", "Въча"), те не се отразяват в Бюлетина. За язовирите "Голям Беглик" и "Широка поляна" се отчита съществуващата хидравлична връзка между тях, която позволява те да се разглеждат общо. Общо се разглеждат и язовирите “Белмекен” и “Чаира”.

Забележки:

1.Месечните норми на речния приток са непроменени в сравнение с тези от Бюлетина за 2003 г.

2.Стойности на наличния обем, надвишаващи максималния обем, показват преливане на вода.

Яз.”Ст.кладенец” прелива през м.януари – 67.1 мил.м3, м.август – 0.8 мил. м3 и м.декември –38.1 мил. м3.

Яз.”Ивайловград” прелива през м.януари – 0.8 мил.м3 и м.декември – 7.7 мил. м3 .

Яз.”Камчия” прелива през м.януари - 4.5 мил.м3, м.февруари - 16.8 мил.м3 , м.март - 6.6 мил.м3 , м.април – 1.9 мил.м3, м.май – 2.4 мил.м3, м.юни - 11 мил.м3.

Яз.”Хр.Смирненски” прелива през м.февруари – 1.512 мил.м3м и  м.август – 0.583 мил.м3.

Яз.”Йовковци” – прелива през м.май - 2 мил.м3 и м.юни - 9 мил.м3.

3.За язовири с подавани води за енергодобив минималният работен обем се отличава от мъртвия им обем.

Разпределението на язовирите за които се получава месечна информация, за речния приток, по райони за басейново управление е както следва:

Дунавски район за басейново управление: яз.Искър, яз.Кула, яз.Рабиша, яз.Огоста, яз.Среченска бара, яз.Еница, яз.Горни Дъбник, яз.Ал.Стамболийски, яз.Хр.Смирненски, яз.Йовковци, яз.Ястребино, яз.Бели Лом, яз.Панчарево, яз.Огняново. Общо 14 язовири.

Черноморски район за басейново управление: Яз.Ясна поляна, яз.Камчия, яз.Цонево, яз.Тича, яз.Ахелой, яз.Порой, яз.Съединение. Общо 7 язовири.

Източнобеломорски район за басейново управление: Яз.Белмекен-Чаира, яз.Тополница, яз.Голям Беглик-Широка поляна, яз.Батак, яз.Въча, яз.Кърджали, яз.Студен кладенец, яз.Ивайловград, яз.Копринка, яз.Жребчево, яз.Асеновец, яз.Боровица, яз.Домлян, яз.Малко Шарково, яз.Пясъчник,. Общо 15 язовири.

Западнобеломорски район за басейново управление:

Яз.Студена, яз.Пчелина, яз.Дяково, яз.Доспат. Общо 4 язовири.

## IV.1.РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

4.Регистрираният приток в наблюдаваните 41 язовири е 1975.3 мил.м3 и представлява : 85.1% от нормата за периода. За предходните 2003г.,2002г. и 2001г. горните показатели са съответно:

2257.3 мил.м3, 97.3%;

1069.7 мил.м3, 46.1%;

802.14 мил.м3, 34.2%.

През тримесечието към яз."Бели Искър" и яз."Искър", чрез деривация "Грънчар", не са  прехвърлени  води от водосборния басейн на яз."Белмекен". Към яз."Ясна поляна" не са прехвърлени води.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

4.Регистрираният сумарен приток от началото на годината в наблюдаваните 41 язовири е 3660.2 мил.м3 и представлява 76.2% от нормата за периода. За предходните 2003г.,2002г. и 2001г. горните показатели са съответно:

4584 мил.м3, 95.5%;

2244.7 мил.м3, 46.7%;

2024.8  мил.м3, 41.8%.

През шестмесечието към яз."Бели Искър" и яз."Искър", чрез деривация "Грънчар", са  прехвърлени  води от водосборния басейн на яз."Белмекен" в размер на 2.159 мил.м3. Към яз."Ясна поляна" не  са прехвърлени води.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

4.Регистрираният сумарен приток в наблюдаваните 41 язовири е 4141.3 мил.м3 и представлява 76.3% от нормата за периода. За предходните 2003г.,2002г. и 2001г. горните показатели са съответно:

4903.3 мил.м3, 90.3%;

3183.1 мил.м3, 58.6%;

2302.7 мил.м3, 42%.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

4.Регистрираният сумарен приток в наблюдаваните 41 язовири е 5309.6 мил.м3 и представлява 79.7% от нормата за периода. За предходните 2003г.,2002г. и 2001г. горните показатели са съответно:

6051.9 мил.м3, 90.9 %;

5200.7 мил.м3, 78.1 %;

2485.9 мил.м3, 37 %.

През 2004г. към яз."Бели Искър" и яз."Искър", чрез деривация "Грънчар", са прехвърлени води от водосборния басейн на яз."Белмекен" в размер на 6.861 мил.м3. През м.юни са прехвърлени 2.159 мил.м3  и през м.ноември 4.605 мил.м3 . Към яз."Ясна поляна" не  са прехвърлени води.

## IV.2.СЪХРАНЕНИ ВОДИ В ЯЗОВИРИТЕ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

5.В края на м.март наличният обем в наблюдаваните 53 язовири е 4953.75 мил.м3, използваемият им обем е 4062.45 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 71.6% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003 г. този показател е бил 64.4%, т.е. съхранените води са повече  с 411.36 мил.м3 .

За 4 язовири  използваемият им обем е до 25% от полезния, за 16 - от 25% до 50%, за 14 - от 50% до 75% и за 19 - над 75%.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

5.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 53 язовири е 5555.58 мил.м3, използваемият им обем е 4664.28 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 82.2% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003 г. този показател е бил 76.9%, т.е. съхранените води са повече  с 303.52 мил.м3 .

За 3 язовири  използваемият им обем е до 25% от полезния, за 9 - от 25% до 50%, за 6 - от 50% до 75% и за 35 - над 75%.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

5.В края на м.септември наличният обем в наблюдаваните 53 язовири е 4690.59 мил.м3, използваемият им обем е 3799.29 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 67% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003 г. този показател е бил 60.2%, т.е. съхранените води са повече  с 383.3 мил.м3 .

За 5 язовири  използваемият им обем е до 25% от полезния, за 17 - от 25% до 50%, за 15 - от 50% до 75% и за 16 - над 75%.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

5.В края на м.декември наличният обем в наблюдаваните 53 язовири е 4902.15 мил.м3, използваемият им обем е 4010.85 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 70.7% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003 г. този показател е бил 65.1%, т.е. съхранените води са повече  с 314.73 мил.м3 .

За 6 язовири  използваемият им обем е до 25% от полезния, за 13 - от 25% до 50%, за 14 - от 50% до 75% и за 20 - над 75%.

## IV.3.ПОЛЕЗНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ ЯЗОВИРИТЕ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

Полезният разход на вода от контролираните 41 язовири е 2601.64 мил.м3 срещу 3370.86 мил.м3 през 2003 г.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

Полезният сумарен разход на вода, за шестмесечието, от контролираните 41 язовири е 4111.92 мил.м3 срещу 5586.9 мил.м3 през 2003 г.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Полезният сумарен разход на вода, за деветмесечието, от контролираните 41 язовири е 5825.83 мил.м3 срещу 6874.96 мил.м3 през 2003 г.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Полезният сумарен разход на вода за 2004г, от контролираните 41 язовири е 7088.12 мил.м3 срещу 8027.43 мил.м3 през 2003 г.

През 2004 г полезният разход на вода от 21 язовири (“Искър”, ”Студена”, ”Пчелина”, ”Дяково”, ”Белмекен-Чаира”, ”Тополница”, ”Ш.поляна и Г.Беглик”,  ”Батак”, ”Доспат”, ”Въча”, ”Кърджали”, ”Ст.кладенец”, ”Ивайловград”, ”Копринка”, ”Жребчево”, ”Йовковци”, ”Ясна поляна”, ”Хр.Смирненски”, ”Ал.Стамболийски”, ”Камчия”, ”Г.Трайков”), за  НЕК е 5118.9 мил.м3  ,за ВиК (Питейно-битово и промишлено водоснабдяване) е 525.4 мил.м3 ,за напояване е 684.7 мил.м3. Общо са подадени 6329 мил.м3. Загубите на вода (в това число са включени и прелелите води) от тези язовири са 484.2 мил.м3. Тези общи полезен разход на вода и загуби, по тримесечия е както следва:

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

- за НЕК  2220.2 мил.м3  ,за ВиК (Питейно-битово и промишлено водоснабдяване) 139.6  мил.м3 ,за напояване 50.3 мил.м3 и загуби(в това число са включени и прелели води) 146.5 мил.м3 .

## ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

- за НЕК  975.4 мил.м3  ,за ВиК (Питейно-битово и промишлено водоснабдяване) 145.3 мил.м3 ,за напояване 189.3 мил.м3 и загуби(в това число са включени и прелели води) 118.8 мил.м3 .

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

- за НЕК  949.5 мил.м3  ,за ВиК (Питейно-битово и промишлено водоснабдяване) 123.1 мил.м3 ,за напояване 408.9 мил.м3 и загуби (в това число са включени и прелели води ) 108 мил.м3 .

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

- за НЕК  973.8 мил.м3  ,за ВиК (Питейно-битово и промишлено водоснабдяване) 117.4 мил.м3 ,за напояване  36.2 мил.м3 и загуби (в това число са включени и прелели води) 110.9 мил.м3 .

Изводите за състоянието на водните ресурси на районите за басейново управление трябва да се разглеждат съвместно с тези за състоянието на водните ресурси на страната.

VI.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПЪРВО  ТРИМЕСЕЧИЕ

1. Сумарните валежи за периода м.януари-м.март (от 18 МТС на територията на Дунавския район за басейново управление) са от 57.9% до 133.1% от  нормата. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Тетевен” а най-много в МТС “Видин”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Плевен” 88 л/м2 а най-много в МТС “вр.Мусала” 205 л/м2 , което представлява 75.2% - 71.2% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 121л/м2 , което е 83.1% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 111 л/м2 и 76.2%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 7 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 1162.1мил.м3 , което представлява 86.9 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 1426.3 мил.м3 и 96%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 14 язовири е 398.66 мил.м3 и представлява 83% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 370.71 мил.м3 и 77.2%.

4.В края на м.март наличният обем в наблюдаваните 16 язовири е 1303.05 мил.м3, използваемият им обем е 1094.05 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 62.7% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 58.7% т.е. налице са повече 70.48 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.март на 2004 г е 267.83 мил.м3, а в края на 2003г 367.86мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 100.03 мил.м3.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за периода м.януари - м.юни са от 63.7% до 108.6% от  нормата. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Тетевен” а най-много в МТС “Севлиево”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Лом” 228 л/м2 а най-много в МТС “вр.Ботев” 464 л/м2 , което представлява 76% - 79.5% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 329л/м2 , което е 86.2% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 313 л/м2 и 81.9%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 7 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 2540.8мил.м3 , което представлява 84.6 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 3434.3 мил.м3 и 103.6%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 14 язовири е 879.6 мил.м3 и представлява 68.9% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 1120.4 мил.м3 и 87.8%.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 16 язовири е 1529.2 мил.м3, използваемият им обем е 1320.2 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 75.7% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 71.6% т.е. налице са повече 71.33 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2004 г е 540.26 мил.м3, а в края на 2003г 862.43мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 322.17 мил.м3.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за периода м.януари – м.септември са от 69.8% до 114.2% от  нормата. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Тетевен” а най-много в МТС “Силистра”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Кнежа” 361 л/м2 а най-много в МТС “вр.Ботев” 725 л/м2 , което представлява 79.7% - 81.3% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 493л/м2 , което е 88.9% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 437 л/м2 и 78.7%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 7 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 3062.7мил.м3 , което представлява 84.1 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 3857.6 мил.м3 и 96.1%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 14 язовири е 1007.5 мил.м3 и представлява 69.3% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 1200.7 мил.м3 и 82.6%.

4.В края на м.септември наличният обем в наблюдаваните 16 язовири е 1315.28 мил.м3, използваемият им обем е 1106.28 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 63.4% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 55.9% т.е. налице са повече 131.1 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.септември на 2004 г. е 827.6 мил.м3, а в края на 2003г 1160.2 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 332.6 мил.м3.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за периода м.януари – м.декември са от 68.9 % до 114% от нормата. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “вр.Черни връх” а най-много в МТС “Разград”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Кнежа” 437 л/м2 а най-много в МТС “вр.Ботев” 880 л/м2 , което представлява 76% - 80.4% от нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 611л/м2 , което е 87.2% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 610 л/м2 и 87.1%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 7 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 3632 мил.м3 , което представлява 84 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 4393 мил.м3 и 91.5%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 14 язовири е 1174.8 мил.м3 и представлява 69.3% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 1416.7 мил.м3 и 83.6%.

4.В края на м.декември наличният обем в наблюдаваните 16 язовири е 1263.7 мил.м3, използваемият им обем е 1054.7 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 60.4% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 56.3% т.е. налице са повече 71.6 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от 14 язовири в края на 2004г. е 1022 мил.м3, а в края на 2003г 1347.35 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 325.35 мил.м3.

VII.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

1. Сумираните валежи за периода м.януари – м.март ( 6 МТС на територията на Черноморския район за басейново управление) са от 80% до 142.9% от  нормата. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Карнобат” а най-много в МТС “Добрич”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Шабла” 87 л/м2 а най-много в МТС “Добрич” 140 л/м2 , което представлява 88.8% - 142.9% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 112л/м2 , което е 100.4% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 106 л/м2 и 95.2%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 172.26мил.м3 , което представлява 64.4 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 341.36 мил.м3 и 97.4%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 7 язовири е 265.2 мил.м3 и представлява 100.2% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 274.36 мил.м3 и 103.6%.

4.В края на м.март наличният обем в наблюдаваните 8 язовири е 852.3 мил.м3, използваемият им обем е 702 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 83.7% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 75.9% т.е. налице са повече 65.5 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.март на 2004 г е 93.86 мил.м3, а в края на 2003г 117.75мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 23.89 мил.м3.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за периода м.януари – м.юни (  6 МТС на територията на Черноморския район за басейново управление) са от 86.8% до 125.9% от  нормата. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Карнобат” а най-много в МТС “Варна”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Шабла” 210 л/м2 а най-много в МТС “Варна” 306 л/м2 , което представлява 105.5% - 125.9% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 270л/м2 , което е 104% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 176 л/м2 и 67.6%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 237.9мил.м3 , което представлява 49.3 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 429.04 мил.м3 и 73%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 7 язовири е 364.21 мил.м3 и представлява 79.2% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 362.82 мил.м3 и 78.9%.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 8 язовири е 878.7 мил.м3, използваемият им обем е 728.4 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 86.8% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 73.6% т.е. налице са повече 110.7 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2004 г е 164.65 мил.м3, а в края на 2003г 209.15мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 44.5 мил.м3.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за м.януари – м.септември ( 6 МТС на територията на Черноморския район за басейново управление) са от 109.7% до 172.9% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Бургас” а най-много в МТС “Варна”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Шабла” 346 л/м2 а най-много в МТС “Варна” 593 л/м2 , което представлява 118.1% - 172.9% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 477л/м2 , което е 128% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 326 л/м2 и 87.5%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 290.1мил.м3 , което представлява 51.9 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 454.52 мил.м3 и 68.7%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 7 язовири е 393.51 мил.м3 и представлява 78.4% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 373.03 мил.м3 и 74.3%.

4.В края на м.септември наличният обем в наблюдаваните 8 язовири е 808.27 мил.м3, използваемият им обем е 657.97 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 78.4% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г. този показател е бил 62.7% т.е. налице са повече 131.67 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.септември на 2004г. е 259.98 мил.м3, а в края на 2003г. 305.01 мил.м3. Полезният разход през 2004г. е по-малко с 45.03 мил.м3.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за м.януари – м.декември ( 6 МТС на територията на Черноморския район за басейново управление) са от 90.9 % до 143 % от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Бургас” а най-много в МТС “Варна”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Шабла” 414 л/м2 а най-много в МТС “Варна” 678 л/м2 , което представлява 97.6% - 143% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 572 л/м2 , което е 112.6 % от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 498 л/м2 и 98.1 %.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 336.63 мил.м3 , което представлява 51.3 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 507.18 мил.м3 и 64.9 %.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 7 язовири е 466.2 мил.м3 и представлява 79.6 % от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 466.8 мил.м3 и 79.7%.

4.В края на м.декември наличният обем в наблюдаваните 8 язовири е 810.83 мил.м3, използваемият им обем е 660.53 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 78.7% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г. този показател е бил 64.6% т.е. налице са повече 118.8 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.септември на 2004г. е 327.26 мил.м3, а в края на 2003г. 363.7 мил.м3. Полезният разход през 2004г. е по-малко с 36.44 мил.м3.

VIII.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за м.януари – м.март (16 МТС на територията на Източнобеломорски район за басейново управление) са от 42.7% до 103% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Панагюрище” а най-много в МТС “вр.Рожен”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Пазарджик” 53 л/м2 а най-много в МТС “вр.Мусала” 205 л/м2 , което представлява 48.2% - 71.2% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 105л/м2 , което е 68.2% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 123 л/м2 и 79.8%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 2157.6мил.м3 , което представлява 96.3 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 2958.2 мил.м3 и 126%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 15 язовири е 1218.4 мил.м3 и представлява 83.1% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 1499.5 мил.м3 и 102.3%.

4.В края на м.март наличният обем в наблюдаваните 23 язовири е 2288 мил.м3, използваемият им обем е 1815.9 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 70.3% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 61.4% т.е. налице са повече 228.28 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.март на 2004 г е 2163.85 мил.м3, а в края на 2003г е 2780.66 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 616.81 мил.м3.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за м.януари – м.юни (16 МТС на територията на Източнобеломорски район за басейново управление) са от 68.5% до 110% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Крумовград” а най-много в МТС “Чирпан”. Като количество най-малко са валежите за МТС “Пазарджик” 213 л/м2 а най-много в МТС “вр.Рожен” 478 л/м2 , което представлява 80.4% - 106.2% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 305л/м2 , което е 85.7% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 300 л/м2 и 84.5%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 3576мил.м3 , което представлява 92.3 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 4997.4 мил.м3 и 121.3%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 15 язовири е 2208.2 мил.м3 и представлява 79.1% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 2857.5 мил.м3 и 102.4%.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 23 язовири е 2596.08 мил.м3, използваемият им обем е 2123.98 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 82.2% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 78% т.е. налице са повече 107.69 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2004 г е 3265.02 мил.м3, а в края на 2003г е 4364.92 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 1099.9 мил.м3.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за м.януари – м.септември ( 16 МТС на територията на Източнобеломорски район за басейново управление) са от 66.5% до 121.4% от  нормата за периода. Най-малко са сумарните валежи спрямо нормата за периода в МТС “Крумовград” а най-много в МТС “Казанлък”. Като количество най-малко са валежите за МТС “Крумовград” 338 л/м2 а най-много в МТС “вр.Ботев” 725 л/м2 , което представлява 66.5% - 81.3% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 466л/м2 , което е 93.9% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 407 л/м2 и 82%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 4436.4мил.м3 , което представлява 99.6 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 5695.4 мил.м3 и 121.6%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 15 язовири е 2506.4 мил.м3 и представлява 79.5% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 3053.4 мил.м3 и 96.9%.

4.В края на м.септември  наличният обем в наблюдаваните 23 язовири е 2059.45 мил.м3, използваемият им обем е 1587.35 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 61.4% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 57.2% т.е. налице са повече 107.54 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.септември на 2004г е 4540.55 мил.м3, а в края на 2003г е 5196.25 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 655.7 мил.м3.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи за м.януари – м.декември ( 16 МТС на територията на Източнобеломорски район за басейново управление) са от 73% до 131.5% от  нормата за периода. Най-малко са сумарните валежи спрямо нормата за периода в МТС “Крумовград” а най-много в МТС “Рожен”. Като количество най-малко са валежите за МТС “Свиленград” 448 л/м2 а най-много в МТС “вр.Рожен” 1098 л/м2 , което представлява 77.6% - 131.5% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 623л/м2 , което е 94% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 622 л/м2 и 93.8%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 3 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 5813.4мил.м3 , което представлява 100.5 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 7096.5 мил.м3 и 116.8%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 15 язовири е 3374.4 мил.м3 и представлява 84.7% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 3837.81 мил.м3 и 96.3%.

4.В края на м.декември  наличният обем в наблюдаваните 23 язовири е 2322.54 мил.м3, използваемият им обем е 1850.4 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 71.6% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 67% т.е. налице са повече 118.7 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на 2004г е 5486.07 мил.м3, а в края на 2003г е 6059.7 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 573.6 мил.м3.

IX.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи от 5 МТС на територията на Западнобеломорски район за басейново управление са от 55.5% до 186% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “Кюстендил” а най-много в МТС “вр.Черни връх”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Кюстендил” 71 л/м2 а най-много в МТС “вр.Мусала” 205 л/м2 , което представлява 55.5% - 71.2% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 124л/м2 , което е 67.8% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 131 л/м2 и 71.7%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 2 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 786.88мил.м3 , което представлява 96.5 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 1144.3 мил.м3 и 144.5%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 4 язовири е 93.1 мил.м3 и представлява 85.6% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 112.7 мил.м3 и 103.6%.

4.В края на м.март наличният обем в наблюдаваните 6 язовири е 510.4 мил.м3, използваемият им обем е 450.5 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 89.2% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 79.9% т.е. налице са повече 47.1 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.март на 2004 г е 76.1 мил.м3, а в края на 2003г е 104.6 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 28.5 мил.м3.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи от 5 МТС на територията на Западнобеломорски район за басейново управление са от 72.9% до 105% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “вр.Мусала” а най-много в МТС “Сандански”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Благоевград” 230 л/м2 а най-много в МТС “вр.Мусала” 420 л/м2 , което представлява 81% - 72.9% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 312л/м2 , което е 79.1% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 348 л/м2 и 88.2%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 2 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 1995.3мил.м3 , което представлява 102 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 2359.6 мил.м3 и 119.1%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 4 язовири е 208.2 мил.м3 и представлява 75.8% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 243.3 мил.м3 и 88.5%.

4.В края на м.юни наличният обем в наблюдаваните 6 язовири е 551.6 мил.м3, използваемият им обем е 491.7 мил.м3, което показва разполагаем използваем обем 97.4% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 94.3% т.е. налице са повече 13.8 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.юни на 2004 г е 142 мил.м3, а в края на 2003г е 150.4 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 8.4 мил.м3.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи от 5 МТС на територията на Западнобеломорски район за басейново управление са от 71% до 108.7% от  нормата за периода. Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “вр.Черни връх” а най-много в МТС “Сандански”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Сандански” 361 л/м2 а най-много в МТС “вр.Черни връх” 573 л/м2 , което представлява 108.7% - 71% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 454л/м2 , което е 84.9% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 461 л/м2 и 86.3%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 2 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 2180.8 мил.м3 , което представлява 96.9 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 2620.3 мил.м3 и 113.8%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 4 язовири е 233.9 мил.м3 и представлява 72.1% от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 276.1 мил.м3 и 85.1%.

4.В края на м.септември наличният обем в наблюдаваните 6 язовири е 507.6 мил.м3, използваемият им обем е 447.7 мил.м3, което показва разполагаем  използваем обем 88.7% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 86.1% т.е. налице са повече 13.0 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на м.септември на 2004 г е 197.7 мил.м3, а в края на 2003г е 213.5 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 15.8 мил.м3.

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

1.Сумираните валежи от 5 МТС на територията на Западнобеломорски район за басейново управление са от 68.9% до 113.5% от  нормата за периода м.януари – м.декември . Най-малко са отчетените валежи спрямо нормата за периода в МТС “вр.Черни връх” а най-много в МТС “Сандански”. Като количество най-малко са волежите за МТС “Сандански” 546 л/м2 а най-много в МТС “вр.Мусала” 718 л/м2 , което представлява 113.5% - 77.8% от  нормата за периода. Средния сумарен валеж за тези станции е 633л/м2 , което е 88.8% от сумарната норма за периода. За 2003г. сумарния валеж е 655 л/м2 и 91.9%.

2.Ресурсите от речни повърхностни води, според 2 хидрометрични станции при нарушени условия на формирането им, са 2683.7 мил.м3 , което представлява 96.9 % от нормата за периода. За 2003 г ресурсите от речни води са 3177.6 мил.м3 и 111.5%.

3.Регистрираният приток в наблюдаваните 4 язовири е 294.2 мил.м3 и представлява 74.8 % от нормата за периода. За 2003г тези стойности са 330.7 мил.м3 и 81.1%.

4.В края на м.декември наличният обем в наблюдаваните 6 язовири е 505.1 мил.м3, използваемият им обем е 445.2 мил.м3, което показва разполагаем  използваем обем 88.2% от сумарния им полезен обем. За същия месец на 2003г този показател е бил 87.1% т.е. налице са повече 5.6 мил.м3 съхранени води.

5.Сумарният полезен разход на вода от язовирите в края на 2004 г е 252.8 мил.м3, а в края на 2003г е 256.7 мил.м3. Полезният разход през 2004г е по-малко с 3.9 мил.м3.

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	78	216,7	78	216,7	45	125	45	125

2	Монтана	31	88,6	31	88,6	62	177,1	62	177,1

3	Лом	51	134,2	51	134,2	53	139,5	53	139,5

4	Враца	41	91,1	41	91,1	84	186,7	84	186,7

5	Кнежа	19	52,8	19	52,8	57	158,3	57	158,3

6	Плевен	26	61,9	26	61,9	53	126,2	53	126,2

7	Ловеч	34	81	34	81	54	128,6	54	128,6

8	Тетевен	50	90,9	50	90,9	32	58,2	32	58,2

9	Севлиево	43	113,2	43	113,2	52	136,8	52	136,8

10	В.Търново	54	101,9	54	101,9	60	113,2	60	113,2

11	Русе	44	88	44	88	56	112	56	112

12	Разград	70	184,2	70	184,2	43	113,2	43	113,2

13	Силистра	44	129,4	44	129,4	42	123,5	42	123,5

14	Шумен	67	186,1	67	186,1	66	183,3	66	183,3

15	Добрич	91	303,3	91	303,3	64	213,3	64	213,3

16	Шабла	39	111,4	39	111,4	39	111,4	39	111,4

17	Варна	61	160,5	61	160,5	30	78,9	30	78,9

18	Бургас	60	136,4	60	136,4	71	161,4	71	161,4

19	Карнобат	34	89,5	34	89,5	34	89,5	34	89,5

20	Елхово	33	80,5	33	80,5	72	175,6	72	175,6

21	Сливен	52	140,5	52	140,5	52	140,5	52	140,5

22	Чирпан	59	128,3	59	128,3	32	69,6	32	69,6

23	Казанлък	38	122,6	38	122,6	53	171	53	171

24	Хасково	83	140,7	83	140,7	71	120,3	71	120,3

25	Свиленград	55	96,5	55	96,5	140	245,6	140	245,6

26	Кърджали	65	116,1	65	116,1	64	114,3	64	114,3

27	Крумовград	82	106,5	82	106,5	139	180,5	139	180,5

28	Пловдив	54	135	54	135	50	125	50	125

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	53	139,5	53	139,5	70	184,2	70	184,2

30	Пазарджик	34	91,9	34	91,9	60	162,2	60	162,2

31	Панагюрище	30	76,9	30	76,9	75	192,3	75	192,3

32	Благоевград	29	78,4	29	78,4	79	213,5	79	213,5

33	Сандански	33	86,8	33	86,8	68	178,9	68	178,9

34	Кюстендил	16	40	16	40	89	222,5	89	222,5

35	София - ЦМС	51	182,1	51	182,1	82	292,9	82	292,9

36	вр.Ботев	61	82,4	61	82,4	64	86,5	64	86,5

37	Черни връх	107	116,3	107	116,3	79	85,9	79	85,9

38	вр.Мургаш	41	107,9	41	107,9	33	86,8	33	86,8

39	вр.Мусала	80	82,5	80	82,5	60	61,9	60	61,9

40	вр.Рожен	91	156,9	91	156,9	94	162,1	94	162,1

41	Средно	52	114,3	52	114,3	63	138,4	63	138,4

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 1.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	41	102,5	119	156,6	23	57,5	68	89,5

2	Монтана	17	53,1	48	71,6	31	96,9	93	138,8

3	Лом	23	53,5	74	91,4	17	39,5	70	86,4

4	Враца	25	59,5	66	75,9	39	92,9	123	141,4

5	Кнежа	11	36,7	30	45,5	40	133,3	97	147

6	Плевен	21	56,8	47	59,5	28	75,7	81	102,5

7	Ловеч	32	82,1	66	81,5	29	74,4	83	102,5

8	Тетевен	13	24,5	63	58,3	28	52,8	60	55,6

9	Севлиево	19	54,3	62	84,9	35	100	87	119,2

10	В.Търново	20	41,7	74	73,3	32	66,7	92	91,1

11	Русе	34	77,3	78	83	44	100	100	106,4

12	Разград	30	90,9	100	140,8	53	160,6	96	135,2

13	Силистра	18	51,4	62	89,9	55	157,1	97	140,6

14	Шумен	21	52,5	88	115,8	43	107,5	109	143,4

15	Добрич	21	58,3	112	169,7	51	141,7	115	174,2

16	Шабла	22	66,7	61	89,7	39	118,2	78	114,7

17	Варна	25	61	86	108,9	54	131,7	84	106,3

18	Бургас	26	57,8	86	96,6	23	51,1	94	105,6

19	Карнобат	7	16,7	41	51,3	38	90,5	72	90

20	Елхово	24	54,5	57	67,1	43	97,7	115	135,3

21	Сливен	7	15,6	59	72	42	93,3	94	114,6

22	Чирпан	4	10	63	73,3	19	47,5	51	59,3

23	Казанлък	19	57,6	57	89,1	10	30,3	63	98,4

24	Хасково	4	7,8	87	79,1	45	88,2	116	105,5

25	Свиленград	12	24,5	67	63,2	35	71,4	175	165,1

26	Кърджали	22	39,3	87	77,7	45	80,4	109	97,3

27	Крумовград	23	29,9	105	68,2	85	110,4	224	145,5

28	Пловдив	0	0	54	73	34	100	84	113,5

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 1.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	10	26,3	63	82,9	25	65,8	95	125

30	Пазарджик	0	0	34	49,3	30	93,8	90	130,4

31	Панагюрище	6	14,6	36	45	25	61	100	125

32	Благоевград	16	38,1	45	57	24	57,1	103	130,4

33	Сандански	15	36,6	48	60,8	18	43,9	86	108,9

34	Кюстендил	21	45,7	37	43	36	78,3	125	145,3

35	София - ЦМС	19	61,3	70	118,6	26	83,9	108	183,1

36	вр.Ботев	57	72,2	118	77,1	54	68,4	118	77,1

37	Черни връх	37	43,5	144	81,4	59	69,4	138	78

38	вр.Мургаш	36	92,3	77	100	31	79,5	64	83,1

39	вр.Мусала	82	90,1	162	86,2	38	41,8	98	52,1

40	вр.Рожен	76	107	167	129,5	82	115,5	176	136,4

41	Средно	23	50,5	75	82,5	38	83,2	101	110,9

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 1.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	42	93,3	161	133,1	4	8,9	72	59,5

2	Монтана	48	117,1	96	88,9	8	19,5	101	93,5

3	Лом	43	95,6	117	92,9	8	17,8	78	61,9

4	Враца	62	105,1	128	87,7	10	16,9	133	91,1

5	Кнежа	66	150	96	87,3	12	27,3	109	99,1

6	Плевен	41	107,9	88	75,2	10	26,3	91	77,8

7	Ловеч	33	75	99	79,2	20	45,5	103	82,4

8	Тетевен	29	56,9	92	57,9	13	25,5	73	45,9

9	Севлиево	32	78	94	82,5	12	29,3	99	86,8

10	В.Търново	30	57,7	104	68	8	15,4	100	65,4

11	Русе	33	71,7	111	79,3	16	34,8	116	82,9

12	Разград	23	63,9	123	115	16	44,4	112	104,7

13	Силистра	35	100	97	93,3	33	94,3	130	125

14	Шумен	32	80	120	103,4	14	35	123	106

15	Добрич	28	87,5	140	142,9	27	84,4	142	144,9

16	Шабла	26	86,7	87	88,8	18	60	96	98

17	Варна	33	97,1	119	105,3	13	38,2	97	85,8

18	Бургас	27	69,2	113	88,3	11	28,2	105	82

19	Карнобат	51	145,7	92	80	1	2,9	73	63,5

20	Елхово	16	41	73	58,9	2	5,1	117	94,4

21	Сливен	28	84,8	87	75,7	1	3	95	82,6

22	Чирпан	28	68,3	91	71,7	1	2,4	52	40,9

23	Казанлък	19	54,3	76	76,8	8	22,9	71	71,7

24	Хасково	9	15,8	96	57,5	3	5,3	119	71,3

25	Свиленград	15	31,3	82	53,2	8	16,7	183	118,8

26	Кърджали	13	24,5	100	60,6	4	7,5	113	68,5

27	Крумовград	38	53,5	143	63,6	16	22,5	240	106,7

28	Пловдив	31	77,5	85	74,6	0	0	84	73,7

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 1.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	17	39,5	80	67,2	5	11,6	100	84

30	Пазарджик	19	46,3	53	48,2	0	0	90	81,8

31	Панагюрище	17	38,6	53	42,7	0	0	100	80,6

32	Благоевград	30	73,2	75	62,5	1	2,4	104	86,7

33	Сандански	33	86,8	81	69,2	0	0	86	73,5

34	Кюстендил	34	81	71	55,5	1	2,4	126	98,4

35	София - ЦМС	41	107,9	111	114,4	2	5,3	110	113,4

36	вр.Ботев	46	65,7	164	73,5	36	51,4	154	69,1

37	Черни връх	42	51,2	186	71,8	27	32,9	165	63,7

38	вр.Мургаш	30	63,8	107	86,3	15	31,9	79	63,7

39	вр.Мусала	43	43	205	71,2	75	75	173	60,1

40	вр.Рожен	36	52,9	203	103	28	41,2	204	103,6

41	Средно	32	69,9	107	78,2	12	26,2	113	82,2

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	24	45,3	185	106,3	57	107,5	129	74,1

2	Монтана	30	55,6	126	77,8	67	124,1	168	103,7

3	Лом	12	24,5	129	73,7	52	106,1	130	74,3

4	Враца	23	33,3	151	70,2	117	169,6	250	116,3

5	Кнежа	14	28	110	68,8	77	154	186	116,3

6	Плевен	7	14,3	95	57,2	83	169,4	174	104,8

7	Ловеч	25	45,5	124	68,9	102	185,5	205	113,9

8	Тетевен	12	13,6	104	42,1	120	136,4	193	78,1

9	Севлиево	12	20,3	106	61,3	70	118,6	169	97,7

10	В.Търново	8	12,5	112	51,6	64	100	164	75,6

11	Русе	10	18,9	121	62,7	44	83	160	82,9

12	Разград	4	7,8	127	80,4	60	117,6	172	108,9

13	Силистра	2	5,4	99	70,2	24	64,9	154	109,2

14	Шумен	8	16	128	77,1	38	76	161	97

15	Добрич	9	20,9	149	105,7	34	79,1	176	124,8

16	Шабла	2	6,5	89	69	23	74,2	119	92,2

17	Варна	8	18,2	127	80,9	22	50	119	75,8

18	Бургас	13	25,5	126	70,4	56	109,8	161	89,9

19	Карнобат	3	6,1	95	57,9	33	67,3	106	64,6

20	Елхово	9	18	82	47,1	44	88	161	92,5

21	Сливен	11	23,4	98	60,5	21	44,7	116	71,6

22	Чирпан	17	35,4	108	61,7	46	95,8	98	56

23	Казанлък	11	26,2	87	61,7	16	38,1	87	61,7

24	Хасково	16	28,6	112	50,2	67	119,6	186	83,4

25	Свиленград	10	18,9	92	44,4	43	81,1	226	109,2

26	Кърджали	27	51,9	127	58,5	53	101,9	166	76,5

27	Крумовград	23	34,3	166	56,8	98	146,3	338	115,8

28	Пловдив	8	19	93	59,6	61	145,2	145	92,9

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	27	57,4	107	64,5	45	95,7	145	87,3

30	Пазарджик	11	26,2	64	42,1	78	185,7	168	110,5

31	Панагюрище	14	29,2	67	39	56	116,7	156	90,7

32	Благоевград	32	72,7	107	65,2	53	120,5	157	95,7

33	Сандански	36	92,3	117	75	28	71,8	114	73,1

34	Кюстендил	34	73,9	105	60,3	31	67,4	157	90,2

35	София - ЦМС	16	31,4	127	85,8	77	151	187	126,4

36	вр.Ботев	28	33,3	192	62,5	114	135,7	268	87,3

37	Черни връх	18	21,4	204	59,5	81	96,4	246	71,7

38	вр.Мургаш	50	86,2	157	86,3	43	74,1	122	67

39	вр.Мусала	44	41,9	249	63,4	106	101	279	71

40	вр.Рожен	37	51,4	240	89,2	131	181,9	335	124,5

41	Средно	18	32,4	125	65,2	61	111,9	174	90,7

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	54	87,1	239	101,3	69	111,3	198	83,9

2	Монтана	34	42	160	65,8	105	129,6	273	112,3

3	Лом	48	82,8	177	76	94	162,1	224	96,1

4	Враца	80	80,8	231	73,6	153	154,5	403	128,3

5	Кнежа	76	113,4	186	81,9	79	117,9	265	116,7

6	Плевен	84	127,3	179	77,2	74	112,1	248	106,9

7	Ловеч	99	126,9	223	86,4	89	114,1	294	114

8	Тетевен	90	65,2	194	50,4	166	120,3	359	93,2

9	Севлиево	172	202,4	278	107,8	117	137,6	286	110,9

10	В.Търново	180	219,5	292	97,7	103	125,6	267	89,3

11	Русе	75	113,6	196	75,7	56	84,8	216	83,4

12	Разград	119	165,3	246	107	34	47,2	206	89,6

13	Силистра	107	222,9	206	109	23	47,9	177	93,7

14	Шумен	72	110,8	200	86,6	53	81,5	214	92,6

15	Добрич	86	183	235	125	25	53,2	201	106,9

16	Шабла	90	272,7	179	110,5	15	45,5	134	82,7

17	Варна	98	245	225	114,2	28	70	147	74,6

18	Бургас	61	148,8	187	85	15	36,6	176	80

19	Карнобат	122	203,3	217	96,9	16	26,7	122	54,5

20	Елхово	50	96,2	132	58,4	40	76,9	201	88,9

21	Сливен	88	137,5	186	82,3	43	67,2	159	70,4

22	Чирпан	87	138,1	195	81,9	73	115,9	171	71,8

23	Казанлък	66	93	153	72,2	41	57,7	128	60,4

24	Хасково	64	100	176	61,3	96	150	282	98,3

25	Свиленград	63	116,7	155	59,4	60	111,1	286	109,6

26	Кърджали	90	145,2	217	77,8	113	182,3	279	100

27	Крумовград	66	100	232	64,8	72	109,1	410	114,5

28	Пловдив	103	112	196	79	86	132,3	231	104,5

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	103	132,1	210	86,1	94	120,5	239	98

30	Пазарджик	43	65,2	107	49,1	100	151,5	268	122,9

31	Панагюрище	72	83,7	139	53,9	104	120,9	260	100,8

32	Благоевград	36	59	143	63,6	81	132,8	238	105,8

33	Сандански	26	55,3	143	70,4	91	193,6	205	101

34	Кюстендил	32	50	137	57,6	68	106,3	225	94,5

35	София - ЦМС	67	91,8	194	87,8	116	158,9	303	137,1

36	вр.Ботев	123	93,2	315	71,8	130	98,5	398	90,7

37	Черни връх	96	86,5	300	66,1	146	131,5	392	86,3

38	вр.Мургаш	103	92,8	260	88,7	153	137,8	275	93,9

39	вр.Мусала	77	75,5	326	65,9	101	99	380	76,8

40	вр.Рожен	40	61,5	280	83,8	224	243,5	559	154,8

41	Средно	81	112,9	206	78,2	84	116,5	257	97,7

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	68	106,3	307	102,3	22	34,4	220	73,3

2	Монтана	97	121,3	257	79,6	44	55	317	98,1

3	Лом	51	76,1	228	76	20	29,9	244	81,3

4	Враца	132	126,9	363	86,8	57	54,8	460	110

5	Кнежа	46	58,2	232	75,8	11	13,9	276	90,2

6	Плевен	70	90,9	249	80,6	13	16,9	261	84,5

7	Ловеч	99	122,2	322	95	20	24,7	314	92,6

8	Тетевен	147	98	341	63,7	42	28	401	75

9	Севлиево	89	111,2	367	108,6	4	5	290	85,8

10	В.Търново	110	132,5	402	105,2	9	10,8	276	72,3

11	Русе	116	163,4	312	94,5	8	11,3	224	67,9

12	Разград	82	112,3	328	108,3	5	6,8	211	69,6

13	Силистра	64	103,2	270	107,6	9	14,5	186	74,1

14	Шумен	68	89,5	268	87,3	3	3,9	217	70,7

15	Добрич	64	101,6	299	119,1	5	7,9	206	82,1

16	Шабла	31	83,8	210	105,5	26	70,3	160	80,4

17	Варна	81	176,1	306	125,9	7	15,2	154	63,4

18	Бургас	99	202	286	106,3	16	32,7	192	71,4

19	Карнобат	33	51,6	250	86,8	2	3,1	124	43,1

20	Елхово	127	230,9	259	92,2	5	9,1	206	73,3

21	Сливен	50	78,1	236	81,4	8	12,5	167	57,6

22	Чирпан	136	215,9	331	110	33	52,4	204	67,8

23	Казанлък	108	147,9	261	91,6	28	38,4	156	54,7

24	Хасково	87	135,9	263	74,9	10	15,6	292	83,2

25	Свиленград	76	155,1	231	74,5	0	0	286	92,3

26	Кърджали	72	122	289	85,5	8	13,6	287	84,9

27	Крумовград	49	94,2	281	68,5	12	23,1	422	102,9

28	Пловдив	76	140,7	272	90,1	19	35,2	250	90,9

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	109	145,3	319	100	37	49,3	276	86,5

30	Пазарджик	106	225,5	213	80,4	10	21,3	278	104,9

31	Панагюрище	166	221,3	305	91,6	64	85,3	324	97,3

32	Благоевград	87	147,5	230	81	56	94,9	294	103,5

33	Сандански	111	284,6	254	105	56	143,6	261	107,9

34	Кюстендил	101	171,2	238	80,1	100	169,5	325	109,4

35	София - ЦМС	91	121,3	285	96,3	82	109,3	385	130,1

36	вр.Ботев	149	102,8	464	79,5	18	12,4	416	71,2

37	Черни връх	117	100	417	73	25	21,4	417	73

38	вр.Мургаш	100	82,6	360	87	19	15,7	294	71

39	вр.Мусала	94	116	420	72,9	61	75,3	441	76,6

40	вр.Рожен	198	170,7	478	106,2	114	98,3	673	141,1

41	Средно	94	127,4	300	89	27	36,9	285	84,4

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 1.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	17	37	324	93,6	36	78,3	256	74

2	Монтана	30	57,7	287	76,5	41	78,8	358	95,5

3	Лом	29	72,5	257	75,6	34	85	278	81,8

4	Враца	64	85,3	427	86,6	33	44	493	100

5	Кнежа	31	54,4	263	72,5	28	49,1	304	83,7

6	Плевен	57	95	306	82,9	50	83,3	311	84,3

7	Ловеч	40	59,7	362	89,2	49	73,1	363	89,4

8	Тетевен	75	68,2	416	64,5	27	24,5	428	66,4

9	Севлиево	66	89,2	433	105,1	68	91,9	358	86,9

10	В.Търново	80	121,2	482	107,6	30	45,5	306	68,3

11	Русе	22	37,3	334	85,9	16	27,1	240	61,7

12	Разград	42	75	370	103,1	34	60,7	245	68,2

13	Силистра	50	108,7	320	107,7	37	80,4	223	75,1

14	Шумен	74	145,1	342	95,5	19	37,3	236	65,9

15	Добрич	77	154	376	124,9	41	82	247	82,1

16	Шабла	36	120	246	107,4	40	133,3	200	87,3

17	Варна	123	332,4	429	153,2	36	97,3	190	67,9

18	Бургас	60	171,4	346	113,8	64	182,9	256	84,2

19	Карнобат	120	240	370	109,5	45	90	169	50

20	Елхово	83	207,5	342	106,5	37	92,5	243	75,7

21	Сливен	80	163,3	316	93,2	60	122,4	227	67

22	Чирпан	35	68,6	366	104	106	207,8	310	88,1

23	Казанлък	108	183,1	369	107,3	66	111,9	222	64,5

24	Хасково	17	38,6	280	70,9	58	131,8	350	88,6

25	Свиленград	78	260	309	90,9	21	70	307	90,3

26	Кърджали	39	97,5	328	86,8	21	52,5	308	81,5

27	Крумовград	14	38,9	295	66,1	10	27,8	432	96,9

28	Пловдив	51	60,7	323	83,7	22	44	272	83,7

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 1.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	86	128,4	405	104,9	39	58,2	315	81,6

30	Пазарджик	63	143,2	276	89,3	33	75	311	100,6

31	Панагюрище	34	60,7	339	87,1	27	48,2	351	90,2

32	Благоевград	47	120,5	277	85,8	49	125,6	343	106,2

33	Сандански	7	21,2	261	94,9	62	187,9	323	117,5

34	Кюстендил	62	121,6	300	86,2	20	39,2	345	99,1

35	София - ЦМС	42	66,7	327	91,1	16	25,4	401	111,7

36	вр.Ботев	103	83,1	567	80,1	91	73,4	507	71,6

37	Черни връх	60	66,7	477	72,2	28	31,1	445	67,3

38	вр.Мургаш	94	110,6	454	91	45	52,9	339	67,9

39	вр.Мусала	44	78,6	464	73,4	50	89,3	491	77,7

40	вр.Рожен	49	98	527	105,4	45	53,6	718	128

41	Средно	57	101,6	357	90,8	41	72,6	326	82,7

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 1.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	9	25	333	87,2	0	0	256	67

2	Монтана	47	102,2	334	79,3	10	21,7	368	87,4

3	Лом	72	211,8	329	88	0	0	278	74,3

4	Враца	59	93,7	486	87,4	4	6,3	497	89,4

5	Кнежа	51	106,3	314	76,4	23	47,9	327	79,6

6	Плевен	82	170,8	388	93	1	2,1	312	74,8

7	Ловеч	47	87	409	88,9	4	7,4	367	79,8

8	Тетевен	101	106,3	517	69,9	39	41,1	467	63,1

9	Севлиево	77	122,2	510	107,4	16	25,4	374	78,7

10	В.Търново	80	125	562	109,8	8	12,5	314	61,3

11	Русе	109	209,6	443	100,5	5	9,6	245	55,6

12	Разград	64	133,3	434	106,6	45	93,8	290	71,3

13	Силистра	74	185	394	116,9	5	12,5	228	67,7

14	Шумен	113	269	455	113,8	52	123,8	288	72

15	Добрич	129	293,2	505	146,4	27	61,4	274	79,4

16	Шабла	76	262,1	322	124,8	15	51,7	215	83,3

17	Варна	125	390,6	554	177,6	23	71,9	213	68,3

18	Бургас	59	218,5	405	122,4	2	7,4	258	77,9

19	Карнобат	79	239,4	449	121	4	12,1	173	46,6

20	Елхово	55	166,7	397	112,1	28	84,8	271	76,6

21	Сливен	88	237,8	404	107,4	36	97,3	263	69,9

22	Чирпан	71	134	437	107,9	10	18,9	320	79

23	Казанлък	65	135,4	434	110,7	24	50	246	62,8

24	Хасково	46	104,5	326	74,3	16	36,4	366	83,4

25	Свиленград	22	81,5	331	90,2	22	81,5	329	89,6

26	Кърджали	36	112,5	364	88,8	30	93,8	338	82,4

27	Крумовград	15	62,5	310	66	32	133,3	464	98,7

28	Пловдив	49	128,9	372	87,7	8	21,1	280	77,1

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 1.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	61	93,8	466	103,3	48	73,8	363	80,5

30	Пазарджик	22	61,1	298	86,4	16	44,4	327	94,8

31	Панагюрище	28	53,8	367	83,2	86	165,4	437	99,1

32	Благоевград	32	86,5	309	85,8	58	156,8	401	111,4

33	Сандански	4	11,8	265	85,8	18	52,9	341	110,4

34	Кюстендил	51	130,8	351	90,7	36	92,3	381	98,4

35	София - ЦМС	48	94,1	375	91,5	28	54,9	429	104,6

36	вр.Ботев	122	110,9	689	84,2	74	67,3	581	71

37	Черни връх	62	76,5	539	72,6	76	93,8	521	70,2

38	вр.Мургаш	60	75	514	88,8	34	42,5	373	64,4

39	вр.Мусала	37	82,2	501	74	28	62,2	519	76,7

40	вр.Рожен	90	147,5	617	110	54	88,5	772	124,1

41	Средно	63	130,8	420	95,1	26	54,3	352	79,6

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 1.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	64	168,4	397	94,5	69	181,6	325	77,4

2	Монтана	66	161	400	86,6	65	158,5	433	93,7

3	Лом	67	197,1	396	97,1	64	188,2	342	83,8

4	Враца	52	94,5	538	88,1	106	192,7	603	98,7

5	Кнежа	47	111,9	361	79,7	63	150	390	86,1

6	Плевен	42	105	430	94,1	57	142,5	369	80,7

7	Ловеч	37	90,2	446	89	62	151,2	429	85,6

8	Тетевен	50	69,4	567	69,8	58	80,6	525	64,7

9	Севлиево	43	102,4	553	107	50	119	424	82

10	В.Търново	37	84,1	599	107,7	53	120,5	367	66

11	Русе	16	39	459	95,2	56	136,6	301	62,4

12	Разград	61	148,8	495	110,5	95	231,7	385	85,9

13	Силистра	33	89,2	427	114,2	134	362,2	362	96,8

14	Шумен	52	144,4	507	116,3	137	380,6	425	97,5

15	Добрич	30	96,8	535	142,3	106	341,9	380	101,1

16	Шабла	24	68,6	346	118,1	155	442,9	370	126,3

17	Варна	39	125,8	593	172,9	91	293,5	304	88,6

18	Бургас	4	9,5	409	109,7	16	38,1	274	73,5

19	Карнобат	24	53,3	473	113,7	31	68,9	204	49

20	Елхово	7	24,1	404	105,5	11	37,9	282	73,6

21	Сливен	52	144,4	456	110,7	62	172,2	325	78,9

22	Чирпан	38	118,8	475	108,7	28	87,5	348	79,6

23	Казанлък	83	244,1	517	121,4	19	55,9	265	62,2

24	Хасково	44	118,9	370	77,7	30	81,1	396	83,2

25	Свиленград	15	42,9	346	86,1	22	62,9	351	87,3

26	Кърджали	69	209,1	433	97,7	22	66,7	360	81,3

27	Крумовград	28	73,7	338	66,5	31	81,6	495	97,4

28	Пловдив	19	59,4	391	85,7	26	81,3	306	77,5

ВАЛЕЖИ  ЗА   м.

Таблица № 1.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	73	178	539	109,6	30	73,2	393	79,9

30	Пазарджик	45	150	343	91,5	8	26,7	335	89,3

31	Панагюрище	59	122,9	426	87,1	18	37,5	455	93

32	Благоевград	67	197,1	376	95,4	24	70,6	425	107,9

33	Сандански	96	417,4	361	108,7	17	73,9	358	107,8

34	Кюстендил	64	160	415	97,2	20	50	401	93,9

35	София - ЦМС	37	97,4	412	92	37	97,4	466	104

36	вр.Ботев	36	48,6	725	81,3	36	48,6	617	69,2

37	Черни връх	34	52,3	573	71	43	66,2	564	69,9

38	вр.Мургаш	44	80	558	88	31	56,4	404	63,7

39	вр.Мусала	42	123,5	543	76,4	38	111,8	557	78,3

40	вр.Рожен	54	101,9	671	109,3	45	84,9	817	121

41	Средно	45	110,1	465	96,4	52	126,8	403	83,6

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 1.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	29	78,4	426	93,2	108	291,9	433	94,7

2	Монтана	49	128,9	449	89,8	71	186,8	504	100,8

3	Лом	24	64,9	420	94,4	96	259,5	438	98,4

4	Враца	61	124,5	599	90,8	100	204,1	703	106,5

5	Кнежа	19	55,9	380	78	100	294,1	490	100,6

6	Плевен	14	41,2	444	90,4	107	314,7	476	96,9

7	Ловеч	16	44,4	462	86	79	219,4	508	94,6

8	Тетевен	41	78,8	608	70,4	87	167,3	612	70,8

9	Севлиево	15	40,5	568	102,5	58	156,8	482	87

10	В.Търново	11	28,9	610	102,7	77	202,6	444	74,7

11	Русе	11	36,7	470	91,8	92	306,7	393	76,8

12	Разград	22	71	517	107,9	97	312,9	482	100,6

13	Силистра	6	20,7	433	107,4	71	244,8	433	107,4

14	Шумен	24	66,7	531	112,5	101	280,6	526	111,4

15	Добрич	15	44,1	550	134,1	105	308,8	485	118,3

16	Шабла	20	55,6	366	111,2	69	191,7	439	133,4

17	Варна	26	72,2	619	163,3	93	258,3	397	104,7

18	Бургас	23	51,1	432	103,3	114	253,3	388	92,8

19	Карнобат	24	61,5	497	109,2	102	261,5	306	67,3

20	Елхово	19	48,7	423	100,2	99	253,8	381	90,3

21	Сливен	15	38,5	471	104,4	75	192,3	400	88,7

22	Чирпан	19	54,3	494	104,7	90	257,1	438	92,8

23	Казанлък	20	54,1	537	116	73	197,3	338	73

24	Хасково	9	18,8	379	72,3	86	179,2	482	92

25	Свиленград	6	12,2	352	78	93	189,8	444	98,4

26	Кърджали	29	51,8	462	92,6	77	137,5	437	87,6

27	Крумовград	27	45	365	64,3	92	153,3	587	103,3

28	Пловдив	26	83,9	417	85,6	74	238,7	380	89,2

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	40	105,3	579	109,2	77	202,6	470	88,7

30	Пазарджик	29	96,7	372	91,9	65	216,7	400	98,8

31	Панагюрище	34	82,9	460	86,8	94	229,3	549	103,6

32	Благоевград	30	75	406	93,5	150	375	575	132,5

33	Сандански	46	127,8	407	110,6	98	272,2	456	123,9

34	Кюстендил	37	92,5	452	96,8	103	257,5	504	107,9

35	София - ЦМС	37	105,7	449	93	118	337,1	584	120,9

36	вр.Ботев	30	51,7	755	79,5	52	89,7	669	70,4

37	Черни връх	37	63,8	610	70,5	111	191,4	675	78

38	вр.Мургаш	14	30,4	572	84,1	71	154,3	475	69,9

39	вр.Мусала	60	139,5	603	80	54	125,6	611	81

40	вр.Рожен	42	73,7	713	106,3	59	103,5	876	119,7

41	Средно	26	65	491	94	88	217,9	492	94

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 1.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	59	113,5	485	95,3	30	57,7	463	91

2	Монтана	46	88,5	495	89,7	38	73,1	542	98,2

3	Лом	46	90,2	466	94	53	103,9	491	99

4	Враца	49	84,5	648	90,3	48	82,8	751	104,6

5	Кнежа	26	54,2	406	75,9	26	54,2	516	96,4

6	Плевен	22	44,9	466	86,3	47	95,9	523	96,9

7	Ловеч	30	66,7	492	84,5	27	60	535	91,9

8	Тетевен	51	85	659	71,3	16	26,7	628	68

9	Севлиево	18	40,9	586	98	21	47,7	503	84,1

10	В.Търново	20	38,5	630	97,5	22	42,3	466	72,1

11	Русе	54	103,8	524	92,9	42	80,8	435	77,1

12	Разград	56	130,2	573	109,8	56	130,2	538	103,1

13	Силистра	40	97,6	473	106,5	46	112,2	479	107,9

14	Шумен	44	89,8	575	110,4	40	81,6	566	108,6

15	Добрич	16	35,6	566	124,4	49	108,9	534	117,4

16	Шабла	6	11,8	372	97,9	19	37,3	458	120,5

17	Варна	4	8	623	145,2	34	68	431	100,5

18	Бургас	5	8,6	437	91,8	33	56,9	421	88,4

19	Карнобат	17	31,5	514	101	25	46,3	331	65

20	Елхово	28	51,9	451	94,7	11	20,4	392	82,4

21	Сливен	48	85,7	519	102,4	16	28,6	416	82,1

22	Чирпан	24	46,2	518	98,9	60	115,4	498	95

23	Казанлък	36	80	573	112,8	12	26,7	350	68,9

24	Хасково	15	25,4	394	67,6	33	55,9	515	88,3

25	Свиленград	16	28,1	368	72,4	11	19,3	455	89,6

26	Кърджали	35	51,5	497	87,7	55	80,9	492	86,8

27	Крумовград	36	51,4	401	62,9	48	68,6	635	99,5

28	Пловдив	8	18,2	425	80	12	27,3	392	83,4

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	40	76,9	619	106,4	20	38,5	490	84,2

30	Пазарджик	10	21,3	382	84,5	15	31,9	415	91,8

31	Панагюрище	39	73,6	499	85,6	23	43,4	572	98,1

32	Благоевград	115	188,5	521	105,3	49	80,3	624	126,1

33	Сандански	64	101,6	471	109,3	29	46	485	112,5

34	Кюстендил	92	146	544	102,6	27	42,9	531	100,2

35	София - ЦМС	44	91,7	493	92,8	70	145,8	654	123,2

36	вр.Ботев	62	89,9	817	80,2	46	66,7	715	70,2

37	Черни връх	63	86,3	673	71,7	61	83,6	736	78,5

38	вр.Мургаш	36	66,7	608	82,8	42	77,8	517	70,4

39	вр.Мусала	77	128,3	680	83,5	39	65	650	79,9

40	вр.Рожен	129	159,3	842	112	33	40,7	909	111,8

41	Средно	41	74,5	532	92,1	35	63,4	526	91,1

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 1.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	24	51,1	509	91,5	42	89,4	505	90,8

2	Монтана	31	75,6	526	88,7	47	114,6	589	99,3

3	Лом	22	46,8	488	89,9	42	89,4	533	98,2

4	Враца	50	89,3	698	90,2	50	89,3	801	103,5

5	Кнежа	31	77,5	437	76	38	95	554	96,3

6	Плевен	43	104,9	509	87,6	41	100	564	97,1

7	Ловеч	58	161,1	550	89	56	155,6	591	95,6

8	Тетевен	33	57,9	692	70,5	30	52,6	658	67,1

9	Севлиево	66	169,2	652	102,4	25	64,1	528	82,9

10	В.Търново	80	166,7	710	102,3	72	150	538	77,5

11	Русе	60	120	584	95,1	66	132	501	81,6

12	Разград	71	165,1	644	114	57	132,6	595	105,3

13	Силистра	56	136,6	529	109,1	34	82,9	513	105,8

14	Шумен	54	112,5	629	110,5	56	116,7	622	109,3

15	Добрич	65	191,2	631	129	53	155,9	587	120

16	Шабла	42	95,5	414	97,6	26	59,1	484	114,2

17	Варна	55	122,2	678	143	31	68,9	462	97,5

18	Бургас	44	83	481	90,9	33	62,3	454	85,8

19	Карнобат	82	157,7	596	106,2	47	90,4	378	67,4

20	Елхово	33	67,3	484	92,2	41	83,7	433	82,5

21	Сливен	86	145,8	605	106,9	94	159,3	510	90,1

22	Чирпан	77	140	595	102,8	126	229,1	624	107,8

23	Казанлък	82	200	655	119,3	90	219,5	440	80,1

24	Хасково	94	125,3	488	74,2	151	201,3	666	101,2

25	Свиленград	80	115,9	448	77,6	73	105,8	528	91,5

26	Кърджали	138	162,4	635	97,4	215	252,9	707	108,4

27	Крумовград	148	129,8	549	73	180	157,9	815	108,4

28	Пловдив	88	200	513	89,2	101	229,5	493	95,9

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

29	Карлово	69	138	688	108,9	106	212	596	94,3

30	Пазарджик	77	187,8	459	93,1	78	190,2	493	100

31	Панагюрище	64	123,1	563	88,7	86	165,4	658	103,6

32	Благоевград	67	134	588	107,9	48	96	672	123,3

33	Сандански	75	150	546	113,5	67	134	552	114,8

34	Кюстендил	58	111,5	602	103,4	37	71,2	568	97,6

35	София - ЦМС	46	115	539	94,4	37	92,5	691	121

36	вр.Ботев	63	82,9	880	80,4	81	106,6	796	72,7

37	Черни връх	37	40,2	710	68,9	28	30,4	764	74,2

38	вр.Мургаш	20	47,6	628	80,9	31	73,8	548	70,6

39	вр.Мусала	38	34,5	718	77,7	69	62,7	719	77,8

40	вр.Рожен	256	308,4	1098	131,5	185	222,9	1094	122,1

41	Средно	67	121,5	599	94,7	69	126,4	596	94,2

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 2.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	1,16	73,2	1,16	73,2	1,47	64,6	1,47	64,6

2	Огоста-Мизия	35,13	66,9	35,13	66,9	94,6	175,7	94,6	175,7

3	Искър-Нови Искър	51,37	93,1	51,37	93,1	154,81	270,1	154,81	270,1

4	Искър-с.Ореховица	115,38	95,1	115,38	95,1	170,49	120,6	170,49	120,6

5	Вит-с.Търнене	31,8	182,6	31,8	182,6	70,62	361,2	70,62	361,2

6	Осъм-с.Изгрев	26,85	146,5	26,85	146,5	44,69	218,1	44,69	218,1

7	Янтра-с.Каранци	94,94	95,9	94,94	95,9	172,39	163,4	172,39	163,4

8	Черни Лом-с.Широково	4,63	63,2	4,63	63,2	10,55	124,7	10,55	124,7

9	Провадийска-гара Синдел	5,84	117,6	5,84	117,6	3,31	51,2	3,31	51,2

10	Камчия-с.Гроздьово	40,7	77,7	40,7	77,7	74,94	89,7	74,94	89,7

11	Средецка-с.Проход	4,6	64,9	4,6	64,9	16,18	221,3	16,18	221,3

12	Марица-Пазарджик	41,4	105,2	41,4	105,2	89,38	180,4	89,38	180,4

13	Марица-Първомай	141,49	67,3	141,49	67,3	284,11	116,5	284,11	116,5

14	Марица-Свиленград	440,21	135,2	440,21	135,2	644,28	189,4	644,28	189,4

15	Арда-с.Вехтино	107,94	197,7	107,94	197,7	94,33	159,4	94,33	159,4

16	Тунджа-Елхово	28,91	61	28,91	61	115,21	166,7	115,21	166,7

17	Места-м.Момина кула	55,27	153	55,27	153	72,42	172,3	72,42	172,3

18	Струма-с.Марино поле	180,88	101,7	180,88	101,7	484,91	290,2	484,91	290,2

19	Сумарно	1408,5	106,1	1408,5	106,1	2598,6	175,9	2598,6	175,9

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 2.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,72	26,1	1,88	43,3	1,11	33	2,58	45,8

2	Огоста-Мизия	23,74	35,7	58,87	49,5	100,57	152,3	195,16	162,8

3	Искър-Нови Искър	55,42	80,7	106,79	86,2	70,4	106,2	225,21	182,2

4	Искър-с.Ореховица	145	93,3	260,38	94,1	124,39	75,1	294,88	96

5	Вит-с.Търнене	39,02	134,5	70,82	152,6	39,27	123	109,89	213,5

6	Осъм-с.Изгрев	30,88	115,3	57,73	128	32,37	113,4	77,05	157,2

7	Янтра-с.Каранци	164,48	111,5	259,41	105,2	184,69	124,1	357,08	140,4

8	Черни Лом-с.Широково	7,74	68	12,37	66,1	10,3	87,7	20,85	103,1

9	Провадийска-гара Синдел	6,27	92,3	12,11	103	4,84	60,5	8,15	56,3

10	Камчия-с.Гроздьово	53,34	62,4	94,04	68,2	152,84	152,6	227,78	124

11	Средецка-с.Проход	3,14	33,7	7,74	47,2	12,39	136,9	28,57	174,6

12	Марица-Пазарджик	48,27	96,3	89,67	100,2	55,89	89,6	145,27	129,8

13	Марица-Първомай	145,01	60,8	286,51	63,9	225,09	87,8	509,2	101,8

14	Марица-Свиленград	489,65	130,8	929,86	132,8	633,25	172,2	1277,5	180,5

15	Арда-с.Вехтино	49,45	71,3	157,4	126,9	62,43	89	156,75	121,2

16	Тунджа-Елхово	39,75	60,3	68,66	60,6	110,13	142,7	225,34	154,1

17	Места-м.Момина кула	41,74	98,5	97,01	123,5	41,08	87,5	113,51	127,6

18	Струма-с.Марино поле	189,65	80,9	370,53	89,9	295,16	141,7	780,08	207,8

19	Сумарно	1533,2	91	2941,7	97,6	2156,2	124,7	4754,8	148,3

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. МАРТ

Таблица № 2.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,63	12,9	2,5	27,3	1,12	14,9	3,71	28,1

2	Огоста-Мизия	51,21	52,8	110,08	51	94,7	92,6	289,86	130,5

3	Искър-Нови Искър	73,85	94,4	180,65	89,4	79,54	98	304,75	148,9

4	Искър-с.Ореховица	229,47	116	489,85	103,2	108,37	46,4	403,25	74,6

5	Вит-с.Търнене	32,34	70,3	103,17	111,6	16,84	28,8	126,73	115,4

6	Осъм-с.Изгрев	38,41	91,5	96,15	110,4	17,61	34,4	94,66	94,5

7	Янтра-с.Каранци	81,48	45,6	340,89	80,2	121,25	58	478,33	103,2

8	Черни Лом-с.Широково	7,08	51,6	19,45	60	8,93	58,4	29,79	83,9

9	Провадийска-гара Синдел	5,4	76	17,51	92,8	3,91	41,8	12,05	50,6

10	Камчия-с.Гроздьово	49,49	58,2	143,53	64,4	69,73	63,4	297,51	101,3

11	Средецка-с.Проход	3,48	36,2	11,21	43,1	3,23	19,4	31,8	96,4

12	Марица-Пазарджик	39,33	60,7	129	83,6	21,59	23,6	166,86	82,1

13	Марица-Първомай	122,32	43,5	408,83	56	147,26	44,3	656,46	78,9

14	Марица-Свиленград	358,58	88,5	1288,4	116,6	440,94	99,8	1718,4	149,5

15	Арда-с.Вехтино	43,55	64,7	200,95	105,1	25,49	30,2	182,24	85,3

16	Тунджа-Елхово	33,05	49,8	101,71	56,6	42,43	47,2	267,77	113,3

17	Места-м.Момина кула	59,34	99,8	156,35	113,3	34,62	49	148,13	92,8

18	Струма-с.Марино поле	260	97,9	630,53	93	216,07	84	996,14	157,5

19	Сумарно	1489,0	75,6	4430,7	88,9	1453,6	64,3	6208,5	113,5

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,74	22,2	3,24	25,9	1,08	21,3	4,79	26,2

2	Огоста-Мизия	86,24	80,8	196,32	60,8	186,23	178	476,09	145,7

3	Искър-Нови Искър	56,06	79,2	236,71	86,8	114,94	142,2	419,69	147

4	Искър-с.Ореховица	151,69	74,1	641,55	94,5	299,63	137,1	702,88	92,6

5	Вит-с.Търнене	11,8	18,6	114,97	73,8	123,98	194,3	250,72	144,4

6	Осъм-с.Изгрев	22,09	37,3	118,24	80,8	102,8	165,8	197,46	121,8

7	Янтра-с.Каранци	36,38	19,1	377,27	61,3	136,9	63,2	615,23	90,5

8	Черни Лом-с.Широково	7,83	63,2	27,28	60,9	6,87	51,6	36,66	75,1

9	Провадийска-гара Синдел	5,42	84,5	22,93	90,7	2,45	31,5	14,51	45,9

10	Камчия-с.Гроздьово	12,98	15,4	156,51	51	41,59	46,8	339,09	88,6

11	Средецка-с.Проход	0,75	7,3	11,96	33	5,48	105	37,27	97,6

12	Марица-Пазарджик	35,54	57,6	164,54	76,2	56,57	61,7	223,43	75,7

13	Марица-Първомай	126,18	42,1	535,01	52	256,75	72,6	913,21	77

14	Марица-Свиленград	303,55	80	1591,9	107,2	524,35	120,1	2242,8	141,4

15	Арда-с.Вехтино	30,34	47,9	231,28	90,9	84,21	106,2	266,45	90,9

16	Тунджа-Елхово	26,64	40,2	128,35	52,2	24,54	35,4	292,31	95,7

17	Места-м.Момина кула	94,66	118,8	251,01	115,3	68,19	74,6	216,32	86,1

18	Струма-с.Марино поле	264,86	89,2	895,38	91,9	309,96	106,2	1306,1	141,3

19	Сумарно	1273,7	61,9	5704,5	81	2346,5	102,9	8555,0	110,4

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,6	25	3,85	25,8	0,72	20,4	5,51	25,3

2	Огоста-Мизия	56,72	54,3	253,04	59,2	140,61	129,6	616,7	141,7

3	Искър-Нови Искър	49,21	68,3	285,91	82,9	89,61	106,2	509,3	137,7

4	Искър-с.Ореховица	146,24	73,6	787,79	89,7	291,56	129,3	994,44	101

5	Вит-с.Търнене	59	105	173,97	82,1	120,73	187,8	371,45	156,1

6	Осъм-с.Изгрев	41,59	75,4	159,83	79,3	86,53	135,2	284	125,6

7	Янтра-с.Каранци	157,46	92,7	534,72	68,1	102,75	54,5	717,98	82,7

8	Черни Лом-с.Широково	5,96	49,4	33,24	58,4	5,71	44,3	42,36	68,6

9	Провадийска-гара Синдел	10,56	168,2	33,49	106,1	2,3	32,6	16,8	43,5

10	Камчия-с.Гроздьово	11,31	20,9	167,82	46,4	17,45	25	356,54	78,8

11	Средецка-с.Проход	0,97	22,3	12,93	31,8	3,85	110,5	41,12	98,6

12	Марица-Пазарджик	21,62	35,6	186,17	67,3	42,87	45,6	266,3	68,5

13	Марица-Първомай	97,77	35,1	632,78	48,4	251,92	77,7	1165,1	77,1

14	Марица-Свиленград	245,58	68,5	1837,5	99,7	455,36	115,7	2698,1	136,3

15	Арда-с.Вехтино	41,68	88	272,96	90,4	80,95	119,5	347,4	96,3

16	Тунджа-Елхово	34,05	60,6	162,4	53,7	18,55	36,1	310,86	87,1

17	Места-м.Момина кула	99,35	91	350,36	107,2	161,87	128,6	378,19	100,3

18	Струма-с.Марино поле	267,61	74,3	1162,9	87,1	420,04	117,1	1726,1	134,5

19	Сумарно	1347,2	67,1	7051,8	77,9	2293,3	102	10848,	108,5

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,81	43,8	4,66	27,8	0,4	15,8	5,91	24,3

2	Огоста-Мизия	63,47	91,4	316,51	63,7	103,2	133,2	719,9	140,4

3	Искър-Нови Искър	45,85	78,9	331,76	82,3	53,19	69,1	562,5	125,9

4	Искър-с.Ореховица	173,45	120,6	961,24	94,1	158,12	90,2	1152,5	99,3

5	Вит-с.Търнене	95,59	215,6	269,56	105,2	43,04	87,7	414,48	144,4

6	Осъм-с.Изгрев	49,95	138,9	209,78	88,4	30,73	75,3	314,73	117,9

7	Янтра-с.Каранци	203,58	169,7	738,31	81,5	61,98	50,7	779,96	78,7

8	Черни Лом-с.Широково	7,45	71,8	40,69	60,5	4,33	37,6	46,69	63,8

9	Провадийска-гара Синдел	6,63	125,7	40,12	108,9	4,53	81,3	21,34	48,2

10	Камчия-с.Гроздьово	14,9	36,5	182,72	45,4	8,77	18,4	365,31	73,1

11	Средецка-с.Проход	2,13	71	15,06	34,5	1,27	62,3	42,39	96,9

12	Марица-Пазарджик	65,37	191,7	251,54	80,9	36,86	62,6	303,16	67,7

13	Марица-Първомай	151,08	85,6	783,86	52,8	136,98	62,4	1302,1	75,3

14	Марица-Свиленград	431,52	183,9	2269,0	109,2	439,74	162,1	3137,9	139,4

15	Арда-с.Вехтино	73,19	243,7	346,15	104,3	37,36	85,6	384,76	95,1

16	Тунджа-Елхово	44,17	135,3	206,57	61,7	19,91	57,1	330,77	84,4

17	Места-м.Момина кула	98,62	136	448,97	112,4	66,34	74,7	444,53	95,4

18	Струма-с.Марино поле	383,36	172,5	1546,3	99,3	188,91	81,6	1915,0	126,4

19	Сумарно	1911,1	143,1	8962,9	86,3	1395,6	89,5	12244,	106

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 2.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,48	28,3	5,14	27,8	0,24	11,4	6,15	23,3

2	Огоста-Мизия	27,3	72,8	343,81	64,4	32,02	80,8	751,92	136,1

3	Искър-Нови Искър	41,59	93,6	373,36	83,4	26,93	57,8	589,43	119,4

4	Искър-с.Ореховица	85,49	93,8	1046,7	94	42,01	41,2	1194,5	94,6

5	Вит-с.Търнене	15,06	46,1	284,62	98,5	14,1	38,2	428,59	132,3

6	Осъм-с.Изгрев	14,11	49,7	223,9	84,2	10,51	33	325,24	108,8

7	Янтра-с.Каранци	52,91	66,3	791,22	80,3	46,11	58	826,07	77,2

8	Черни Лом-с.Широково	3,34	44,1	44,03	58,8	3,36	43,3	50,05	61,8

9	Провадийска-гара Синдел	4,42	121,1	44,54	110	2,5	63,5	23,84	49,5

10	Камчия-с.Гроздьово	12,71	56,9	195,43	46	7,23	27,1	372,54	70,7

11	Средецка-с.Проход	1,02	64,2	16,08	35,6	0,47	37,4	42,86	95,3

12	Марица-Пазарджик	11,45	76,6	262,99	80,7	13,54	53,4	316,7	66,9

13	Марица-Първомай	29,27	31,4	813,13	51,5	32,1	27,7	1334,2	72,3

14	Марица-Свиленград	282,18	217	2551,2	115,6	198,39	130,9	3336,3	138,9

15	Арда-с.Вехтино	32,26	197,9	378,41	108,7	10,22	40,1	394,98	91,9

16	Тунджа-Елхово	35,07	165,8	241,64	67,9	16,46	131,9	347,23	85,9

17	Места-м.Момина кула	29,76	104,5	478,73	111,9	18,06	48,2	462,58	91,9

18	Струма-с.Марино поле	69,32	69,2	1615,6	97,5	82,68	76,8	1997,7	123,1

19	Сумарно	747,75	99	9710,6	87,2	556,92	65,2	12801,	103,2

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 2.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,32	22,7	5,45	27,5	0,08	4,6	6,23	22,1

2	Огоста-Мизия	22,79	115,2	366,6	66,2	13,66	72,5	765,57	134

3	Искър-Нови Искър	29,06	72,8	402,41	82,6	26,3	83,9	615,73	117,3

4	Искър-с.Ореховица	67,09	115,2	1113,8	95,1	31,67	51,6	1226,2	92,6

5	Вит-с.Търнене	13,83	71,4	298,46	96,8	18,65	73,1	447,24	128

6	Осъм-с.Изгрев	12,77	63	236,67	82,7	9,59	36,5	334,83	103

7	Янтра-с.Каранци	62,56	107,8	853,78	81,8	58,83	96,4	884,9	78,2

8	Черни Лом-с.Широково	3,37	53,3	47,4	58,4	3,23	56,7	53,29	61,5

9	Провадийска-гара Синдел	2,68	88,6	47,21	108,5	1,3	46,2	25,14	49,3

10	Камчия-с.Гроздьово	13,53	76,1	208,96	47,2	5,74	30,7	378,28	69,4

11	Средецка-с.Проход	3,87	263,2	19,95	42,8	0,07	6,1	42,93	93,2

12	Марица-Пазарджик	11,44	86,1	274,42	80,9	16,26	126,2	332,96	68,5

13	Марица-Първомай	44,58	51,5	857,71	51,5	38,79	51,5	1372,9	71,5

14	Марица-Свиленград	195,93	170,3	2747,2	118,3	197,23	184,1	3533,5	140,8

15	Арда-с.Вехтино	27,26	314,8	405,68	113,7	6,2	33	401,19	89,4

16	Тунджа-Елхово	27,53	143,2	269,17	71,7	14,53	153,7	361,76	87,4

17	Места-м.Момина кула	18,27	113,4	497	112	16,1	89,1	478,68	91,8

18	Струма-с.Марино поле	30,19	47,2	1645,8	95,6	67,83	100,5	2065,5	122,2

19	Сумарно	587,06	103,3	10297,	88	526,06	93,4	13327,	102,7

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 2.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,29	24,3	5,74	27,3	0,1	6,6	6,33	21,4

2	Огоста-Мизия	17,99	89,3	384,59	67	17,25	72,5	782,82	131,6

3	Искър-Нови Искър	26,61	69,1	429,02	81,6	26,95	84,2	642,68	115,4

4	Искър-с.Ореховица	55,71	88,6	1169,5	94,8	33,33	44,8	1259,5	90,1

5	Вит-с.Търнене	8,1	56,3	306,56	95	19,54	113,4	466,78	127,3

6	Осъм-с.Изгрев	8,54	63,3	245,22	81,8	11,48	68	346,31	101,3

7	Янтра-с.Каранци	46,63	80,1	900,41	81,7	54,26	92,9	939,16	78,9

8	Черни Лом-с.Широково	3,2	49,2	50,6	57,7	3,28	55,7	56,57	61,1

9	Провадийска-гара Синдел	2,04	71,9	49,25	106,3	1,31	53,3	26,44	49,5

10	Камчия-с.Гроздьово	11,81	52,7	220,77	47,5	6,87	43,9	385,15	68,6

11	Средецка-с.Проход	0,13	9,5	20,08	41,8	0	0	42,93	91,3

12	Марица-Пазарджик	11,04	63,3	285,46	80,1	17,04	98,3	350	69,5

13	Марица-Първомай	39,09	33,2	896,8	50,3	39,5	37	1412,4	69,7

14	Марица-Свиленград	186,96	132,9	2934,1	119,1	194,41	139,6	3727,9	140,7

15	Арда-с.Вехтино	24,05	327,3	429,73	118	7,87	38,2	409,05	87,2

16	Тунджа-Елхово	33,03	169,3	302,2	76,5	14,96	166,9	376,72	89,1

17	Места-м.Момина кула	19,05	115,6	516,05	112,1	15,2	82,4	493,88	91,5

18	Струма-с.Марино поле	18,86	27,9	1664,7	93	60,85	84,1	2126,4	120,7

19	Сумарно	513,13	81,6	10810,	87,6	524,19	82,9	13851,	101,8

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 2.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,42	31	6,17	27,5	0,16	9,4	6,49	20,7

2	Огоста-Мизия	14,77	61,8	399,36	66,8	25,75	93,3	808,57	129,9

3	Искър-Нови Искър	29,34	62,3	458,37	80	33,86	79,5	676,54	112,9

4	Искър-с.Ореховица	80,83	103,1	1250,3	95,3	60,73	68,1	1320,3	88,8

5	Вит-с.Търнене	11,64	65,1	318,21	93,4	22,39	96	489,17	125,4

6	Осъм-с.Изгрев	11,46	65	256,68	80,9	14,14	60,9	360,45	98,7

7	Янтра-с.Каранци	42,36	76,2	942,77	81,5	48,17	78,2	987,33	78,9

8	Черни Лом-с.Широково	3,6	51	54,2	57,2	3,42	53	59,99	60,6

9	Провадийска-гара Синдел	2,02	63,2	51,27	103,5	1,36	48	27,81	49,4

10	Камчия-с.Гроздьово	16,07	92,1	236,84	49,1	7,32	50,4	392,47	68,2

11	Средецка-с.Проход	0,84	48,6	20,93	42	4,57	396,7	47,5	98,6

12	Марица-Пазарджик	15,4	53,8	300,86	78,1	37,45	122,7	387,45	72,6

13	Марица-Първомай	51,08	34,7	947,88	49,1	81,47	60,8	1493,9	69,1

14	Марица-Свиленград	194,7	103,2	3128,8	118	227,15	126,2	3955,1	139,8

15	Арда-с.Вехтино	26,67	217,7	456,4	121,2	10,29	40,3	419,34	84,7

16	Тунджа-Елхово	18,1	78,6	320,3	76,7	13,71	88,5	390,42	89,1

17	Места-м.Момина кула	29,16	120,7	545,21	112,5	37,08	130,6	530,96	93,4

18	Струма-с.Марино поле	56,85	55,7	1721,5	91	133,41	120	2259,8	120,6

19	Сумарно	605,34	75,9	11416,	86,9	762,42	93,1	14613,	101,3

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 2.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,36	25	6,53	27,3	0,15	7,5	6,64	19,9

2	Огоста-Мизия	31,33	104,5	430,69	68,6	33,81	98,4	842,38	128,2

3	Искър-Нови Искър	32,01	65,2	490,38	78,8	45,23	90,7	721,77	111,2

4	Искър-с.Ореховица	83,52	98,4	1333,8	95,5	88,41	90,3	1408,7	88,9

5	Вит-с.Търнене	15,89	96,4	334,09	93,6	21,23	101,9	510,4	124,2

6	Осъм-с.Изгрев	12,3	74,8	268,97	80,6	15,4	76,2	375,86	97,5

7	Янтра-с.Каранци	44,58	78,4	987,36	81,3	41,22	70	1028,5	78,5

8	Черни Лом-с.Широково	3,39	50,6	57,59	56,8	3,15	48,6	63,14	59,8

9	Провадийска-гара Синдел	2,07	57,6	53,34	100,4	1,84	48	29,64	49,3

10	Камчия-с.Гроздьово	8,07	34,4	244,91	48,4	8,52	30	400,99	66,4

11	Средецка-с.Проход	0,34	12,1	21,26	40,4	2,84	109,9	50,34	99,1

12	Марица-Пазарджик	19,46	56,6	320,32	76,3	27,82	73,8	415,27	72,6

13	Марица-Първомай	75,99	45,1	1023,8	48,8	86,94	49	1580,9	67,6

14	Марица-Свиленград	244,64	115,6	3373,4	117,8	249,26	113,5	4204,3	137,9

15	Арда-с.Вехтино	63,87	205,2	520,27	127,6	9,66	30,7	429	81,5

16	Тунджа-Елхово	18,92	72	339,23	76,4	13,18	31,9	403,6	84,2

17	Места-м.Момина кула	47,36	145,2	592,57	114,6	41,09	97	572,04	93,7

18	Струма-с.Марино поле	155,53	112,6	1877,1	92,5	133,61	99,1	2393,4	119,2

19	Сумарно	859,63	92	12275,	87,3	823,35	81,5	15437,	100

СЪСТОЯНИЕ   НА   ВЪТРЕШНИТЕ   РЕКИ   ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 2.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,51	30,5	7,04	27,6	0,25	9,6	6,88	19,2

2	Огоста-Мизия	22,92	56,3	453,61	67,8	14,37	29	856,75	121,3

3	Искър-Нови Искър	30,97	55,6	521,35	76,9	35,14	58,1	756,91	106,6

4	Искър-с.Ореховица	76,87	69,4	1410,7	93,5	61,13	48,1	1469,8	85,8

5	Вит-с.Търнене	15,9	81,8	349,99	93	20,9	96,6	531,3	122,8

6	Осъм-с.Изгрев	16,15	83,8	285,12	80,8	13,84	65,1	389,7	95,8

7	Янтра-с.Каранци	77,45	97,3	1064,8	82,3	42,23	50,4	1070,7	76,8

8	Черни Лом-с.Широково	3,07	44,6	60,67	56	4,52	60,9	67,66	59,9

9	Провадийска-гара Синдел	1,86	42,8	55,2	96	3,26	62,8	32,91	50,4

10	Камчия-с.Гроздьово	14,3	39,1	259,21	47,8	21,13	37,8	422,12	64

11	Средецка-с.Проход	0,96	21,2	22,22	38,9	1,82	32,5	52,15	92,5

12	Марица-Пазарджик	22,08	53,5	342,4	74,3	33,13	58,6	448,4	71,4

13	Марица-Първомай	69,71	33,9	1093,5	47,5	92,47	40,6	1673,3	65,2

14	Марица-Свиленград	297,99	103,4	3671,4	116,5	305,89	101,1	4510,2	134,6

15	Арда-с.Вехтино	126,88	202,8	647,15	137,6	100,23	200,1	529,23	91,8

16	Тунджа-Елхово	23,07	54,1	362,29	74,4	26,51	41,2	430,11	79,1

17	Места-м.Момина кула	42,7	110,4	635,27	114,3	48,96	100,5	621,01	94,2

18	Струма-с.Марино поле	171,29	93,3	2048,3	92,6	163,1	89,2	2556,5	116,7

19	Сумарно	1014,6	81,7	13290,	86,8	988,89	72	16425,	97,7

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 2.1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	1,16	73,2	1,16	73,2	1,47	64,6	1,47	64,6

2	Огоста-Мизия	35,13	66,9	35,13	66,9	94,6	175,7	94,6	175,7

3	Искър-с.Ореховица	115,38	95,1	115,38	95,1	170,49	120,6	170,49	120,6

4	Вит-с.Търнене	31,8	182,6	31,8	182,6	70,62	361,2	70,62	361,2

5	Осъм-с.Изгрев	26,85	146,5	26,85	146,5	44,69	218,1	44,69	218,1

6	Янтра-с.Каранци	94,94	95,9	94,94	95,9	172,39	163,4	172,39	163,4

7	Черни Лом-с.Широково	4,63	63,2	4,63	63,2	10,55	124,7	10,55	124,7

8	Провадийска-гара Синдел	5,84	117,6	5,84	117,6	3,31	51,2	3,31	51,2

9	Камчия-с.Гроздьово	40,7	77,7	40,7	77,7	74,94	89,7	74,94	89,7

10	Средецка-с.Проход	4,6	64,9	4,6	64,9	16,18	221,3	16,18	221,3

11	Марица-Свиленград	440,21	135,2	440,21	135,2	644,28	189,4	644,28	189,4

12	Тунджа-Елхово	28,91	61	28,91	61	115,21	166,7	115,21	166,7

13	Места-м.Момина кула	55,27	153	55,27	153	72,42	172,3	72,42	172,3

14	Арда-яз.Ивайловград	471,42	164	471,42	164	484,02	149,3	484,02	149,3

15	Струма-с.Марино поле	180,88	101,7	180,88	101,7	484,91	290,2	484,91	290,2

16	Сумарно	1537,7	122,4	1537,7	122,4	2460,0	176,8	2460,0	176,8

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 2.2.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,72	26,1	1,88	43,3	1,11	33	2,58	45,8

2	Огоста-Мизия	23,74	35,7	58,87	49,5	100,57	152,3	195,16	162,8

3	Искър-с.Ореховица	145	93,3	260,38	94,1	124,39	75,1	294,88	96

4	Вит-с.Търнене	39,02	134,5	70,82	152,6	39,27	123	109,89	213,5

5	Осъм-с.Изгрев	30,88	115,3	57,73	128	32,37	113,4	77,05	157,2

6	Янтра-с.Каранци	164,48	111,5	259,41	105,2	184,69	124,1	357,08	140,4

7	Черни Лом-с.Широково	7,74	68	12,37	66,1	10,3	87,7	20,85	103,1

8	Провадийска-гара Синдел	6,27	92,3	12,11	103	4,84	60,5	8,15	56,3

9	Камчия-с.Гроздьово	53,34	62,4	94,04	68,2	152,84	152,6	227,78	124

10	Средецка-с.Проход	3,14	33,7	7,74	47,2	12,39	136,9	28,57	174,6

11	Марица-Свиленград	489,65	130,8	929,86	132,8	633,25	172,2	1277,5	180,5

12	Тунджа-Елхово	39,75	60,3	68,66	60,6	110,13	142,7	225,34	154,1

13	Места-м.Момина кула	41,74	98,5	97,01	123,5	41,08	87,5	113,51	127,6

14	Арда-яз.Ивайловград	175,62	49,3	647,04	100,5	387,92	116,1	871,94	132,4

15	Струма-с.Марино поле	189,65	80,9	370,53	89,9	295,16	141,7	780,08	207,8

16	Сумарно	1410,7	87,4	2948,4	102,7	2130,3	132,5	4590,3	153,1

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАРТ

Таблица № 2.3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,63	12,9	2,5	27,3	1,12	14,9	3,71	28,1

2	Огоста-Мизия	51,21	52,8	110,08	51	94,7	92,6	289,86	130,5

3	Искър-с.Ореховица	229,47	116	489,85	103,2	108,37	46,4	403,25	74,6

4	Вит-с.Търнене	32,34	70,3	103,17	111,6	16,84	28,8	126,73	115,4

5	Осъм-с.Изгрев	38,41	91,5	96,15	110,4	17,61	34,4	94,66	94,5

6	Янтра-с.Каранци	81,48	45,6	340,89	80,2	121,25	58	478,33	103,2

7	Черни Лом-с.Широково	7,08	51,6	19,45	60	8,93	58,4	29,79	83,9

8	Провадийска-гара Синдел	5,4	76	17,51	92,8	3,91	41,8	12,05	50,6

9	Камчия-с.Гроздьово	49,49	58,2	143,53	64,4	69,73	63,4	297,51	101,3

10	Средецка-с.Проход	3,48	36,2	11,21	43,1	3,23	19,4	31,8	96,4

11	Марица-Свиленград	358,58	88,5	1288,4	116,6	440,94	99,8	1718,4	149,5

12	Тунджа-Елхово	33,05	49,8	101,71	56,6	42,43	47,2	267,77	113,3

13	Места-м.Момина кула	59,34	99,8	156,35	113,3	34,62	49	148,13	92,8

14	Арда-яз.Ивайловград	120,42	38,7	767,46	80,4	100,02	33	971,96	101,1

15	Струма-с.Марино поле	260	97,9	630,53	93	216,07	84	996,14	157,5

16	Сумарно	1330,3	74,4	4278,8	91,8	1279,7	64,8	5870,1	118

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,74	22,2	3,24	25,9	1,08	21,3	4,79	26,2

2	Огоста-Мизия	86,24	80,8	196,32	60,8	186,23	178	476,09	145,7

3	Искър-с.Ореховица	151,69	74,1	641,55	94,5	299,63	137,1	702,88	92,6

4	Вит-с.Търнене	11,8	18,6	114,97	73,8	123,98	194,3	250,72	144,4

5	Осъм-с.Изгрев	22,09	37,3	118,24	80,8	102,8	165,8	197,46	121,8

6	Янтра-с.Каранци	36,38	19,1	377,27	61,3	136,9	63,2	615,23	90,5

7	Черни Лом-с.Широково	7,83	63,2	27,28	60,9	6,87	51,6	36,66	75,1

8	Провадийска-гара Синдел	5,42	84,5	22,93	90,7	2,45	31,5	14,51	45,9

9	Камчия-с.Гроздьово	12,98	15,4	156,51	51	41,59	46,8	339,09	88,6

10	Средецка-с.Проход	0,75	7,3	11,96	33	5,48	105	37,27	97,6

11	Марица-Свиленград	303,55	80	1591,9	107,2	524,35	120,1	2242,8	141,4

12	Тунджа-Елхово	26,64	40,2	128,35	52,2	24,54	35,4	292,31	95,7

13	Места-м.Момина кула	94,66	118,8	251,01	115,3	68,19	74,6	216,32	86,1

14	Арда-яз.Ивайловград	76,08	33,4	843,54	71,3	260,42	115,8	1232,3	103,9

15	Струма-с.Марино поле	264,86	89,2	895,38	91,9	309,96	106,2	1306,1	141,3

16	Сумарно	1101,7	61,5	5380,5	83,4	2094,4	110,2	7964,6	115,8

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,6	25	3,85	25,8	0,72	20,4	5,51	25,3

2	Огоста-Мизия	56,72	54,3	253,04	59,2	140,61	129,6	616,7	141,7

3	Искър-с.Ореховица	146,24	73,6	787,79	89,7	291,56	129,3	994,44	101

4	Вит-с.Търнене	59	105	173,97	82,1	120,73	187,8	371,45	156,1

5	Осъм-с.Изгрев	41,59	75,4	159,83	79,3	86,53	135,2	284	125,6

6	Янтра-с.Каранци	157,46	92,7	534,72	68,1	102,75	54,5	717,98	82,7

7	Черни Лом-с.Широково	5,96	49,4	33,24	58,4	5,71	44,3	42,36	68,6

8	Провадийска-гара Синдел	10,56	168,2	33,49	106,1	2,3	32,6	16,8	43,5

9	Камчия-с.Гроздьово	11,31	20,9	167,82	46,4	17,45	25	356,54	78,8

10	Средецка-с.Проход	0,97	22,3	12,93	31,8	3,85	110,5	41,12	98,6

11	Марица-Свиленград	245,58	68,5	1837,5	99,7	455,36	115,7	2698,1	136,3

12	Тунджа-Елхово	34,05	60,6	162,4	53,7	18,55	36,1	310,86	87,1

13	Места-м.Момина кула	99,35	91	350,36	107,2	161,87	128,6	378,19	100,3

14	Арда-яз.Ивайловград	98,62	57,1	942,16	69,5	209,52	122,2	1441,9	106,2

15	Струма-с.Марино поле	267,61	74,3	1162,9	87,1	420,04	117,1	1726,1	134,5

16	Сумарно	1235,6	71,8	6616,1	81	2037,5	110,2	10002,	114,7

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,81	43,8	4,66	27,8	0,4	15,8	5,91	24,3

2	Огоста-Мизия	63,47	91,4	316,51	63,7	103,2	133,2	719,9	140,4

3	Искър-с.Ореховица	173,45	120,6	961,24	94,1	158,12	90,2	1152,5	99,3

4	Вит-с.Търнене	95,59	215,6	269,56	105,2	43,04	87,7	414,48	144,4

5	Осъм-с.Изгрев	49,95	138,9	209,78	88,4	30,73	75,3	314,73	117,9

6	Янтра-с.Каранци	203,58	169,7	738,31	81,5	61,98	50,7	779,96	78,7

7	Черни Лом-с.Широково	7,45	71,8	40,69	60,5	4,33	37,6	46,69	63,8

8	Провадийска-гара Синдел	6,63	125,7	40,12	108,9	4,53	81,3	21,34	48,2

9	Камчия-с.Гроздьово	14,9	36,5	182,72	45,4	8,77	18,4	365,31	73,1

10	Средецка-с.Проход	2,13	71	15,06	34,5	1,27	62,3	42,39	96,9

11	Марица-Свиленград	431,52	183,9	2269,0	109,2	439,74	162,1	3137,9	139,4

12	Тунджа-Елхово	44,17	135,3	206,57	61,7	19,91	57,1	330,77	84,4

13	Места-м.Момина кула	98,62	136	448,97	112,4	66,34	74,7	444,53	95,4

14	Арда-яз.Ивайловград	158,22	147,7	1100,3	75,2	86,82	73,2	1528,7	103,5

15	Струма-с.Марино поле	383,36	172,5	1546,3	99,3	188,91	81,6	1915,0	126,4

16	Сумарно	1733,8	151,5	8350	89,6	1218,0	95,2	11220,	112,2

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕНИ УСЛОВИЯ   ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 2.7.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,48	28,3	5,14	27,8	0,24	11,4	6,15	23,3

2	Огоста-Мизия	27,3	72,8	343,81	64,4	32,02	80,8	751,92	136,1

3	Искър-с.Ореховица	85,49	93,8	1046,7	94	42,01	41,2	1194,5	94,6

4	Вит-с.Търнене	15,06	46,1	284,62	98,5	14,1	38,2	428,59	132,3

5	Осъм-с.Изгрев	14,11	49,7	223,9	84,2	10,51	33	325,24	108,8

6	Янтра-с.Каранци	52,91	66,3	791,22	80,3	46,11	58	826,07	77,2

7	Черни Лом-с.Широково	3,34	44,1	44,03	58,8	3,36	43,3	50,05	61,8

8	Провадийска-гара Синдел	4,42	121,1	44,54	110	2,5	63,5	23,84	49,5

9	Камчия-с.Гроздьово	12,71	56,9	195,43	46	7,23	27,1	372,54	70,7

10	Средецка-с.Проход	1,02	64,2	16,08	35,6	0,47	37,4	42,86	95,3

11	Марица-Свиленград	282,18	217	2551,2	115,6	198,39	130,9	3336,3	138,9

12	Тунджа-Елхово	35,07	165,8	241,64	67,9	16,46	131,9	347,23	85,9

13	Места-м.Момина кула	29,76	104,5	478,73	111,9	18,06	48,2	462,58	91,9

14	Арда-яз.Ивайловград	43,4	72,9	1143,7	75,1	26,02	40	1554,7	100,9

15	Струма-с.Марино поле	69,32	69,2	1615,6	97,5	82,68	76,8	1997,7	123,1

16	Сумарно	676,57	104,8	9026,5	90,6	500,16	70,8	11720,	109,4

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 2.8.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,32	22,7	5,45	27,5	0,08	4,6	6,23	22,1

2	Огоста-Мизия	22,79	115,2	366,6	66,2	13,66	72,5	765,57	134

3	Искър-с.Ореховица	67,09	115,2	1113,8	95,1	31,67	51,6	1226,2	92,6

4	Вит-с.Търнене	13,83	71,4	298,46	96,8	18,65	73,1	447,24	128

5	Осъм-с.Изгрев	12,77	63	236,67	82,7	9,59	36,5	334,83	103

6	Янтра-с.Каранци	62,56	107,8	853,78	81,8	58,83	96,4	884,9	78,2

7	Черни Лом-с.Широково	3,37	53,3	47,4	58,4	3,23	56,7	53,29	61,5

8	Провадийска-гара Синдел	2,68	88,6	47,21	108,5	1,3	46,2	25,14	49,3

9	Камчия-с.Гроздьово	13,53	76,1	208,96	47,2	5,74	30,7	378,28	69,4

10	Средецка-с.Проход	3,87	263,2	19,95	42,8	0,07	6,1	42,93	93,2

11	Марица-Свиленград	195,93	170,3	2747,2	118,3	197,23	184,1	3533,5	140,8

12	Тунджа-Елхово	27,53	143,2	269,17	71,7	14,53	153,7	361,76	87,4

13	Места-м.Момина кула	18,27	113,4	497	112	16,1	89,1	478,68	91,8

14	Арда-яз.Ивайловград	32,5	89,4	1176,2	75,5	21,41	59,3	1576,1	99,9

15	Струма-с.Марино поле	30,19	47,2	1645,8	95,6	67,83	100,5	2065,5	122,2

16	Сумарно	507,23	111,2	9533,8	91,5	459,92	99,7	12180,	109

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 2.9.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,29	24,3	5,74	27,3	0,1	6,6	6,33	21,4

2	Огоста-Мизия	17,99	89,3	384,59	67	17,25	72,5	782,82	131,6

3	Искър-с.Ореховица	55,71	88,6	1169,5	94,8	33,33	44,8	1259,5	90,1

4	Вит-с.Търнене	8,1	56,3	306,56	95	19,54	113,4	466,78	127,3

5	Осъм-с.Изгрев	8,54	63,3	245,22	81,8	11,48	68	346,31	101,3

6	Янтра-с.Каранци	46,63	80,1	900,41	81,7	54,26	92,9	939,16	78,9

7	Черни Лом-с.Широково	3,2	49,2	50,6	57,7	3,28	55,7	56,57	61,1

8	Провадийска-гара Синдел	2,04	71,9	49,25	106,3	1,31	53,3	26,44	49,5

9	Камчия-с.Гроздьово	11,81	52,7	220,77	47,5	6,87	43,9	385,15	68,6

10	Средецка-с.Проход	0,13	9,5	20,08	41,8	0	0	42,93	91,3

11	Марица-Свиленград	186,96	132,9	2934,1	119,1	194,41	139,6	3727,9	140,7

12	Тунджа-Елхово	33,03	169,3	302,2	76,5	14,96	166,9	376,72	89,1

13	Места-м.Момина кула	19,05	115,6	516,05	112,1	15,2	82,4	493,88	91,5

14	Арда-яз.Ивайловград	23,76	62,3	1200,0	75,1	14,52	41,2	1590,6	98,6

15	Струма-с.Марино поле	18,86	27,9	1664,7	93	60,85	84,1	2126,4	120,7

16	Сумарно	436,11	89,7	9969,9	91,4	447,36	91,1	12627,	108,3

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 2.10.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,42	31	6,17	27,5	0,16	9,4	6,49	20,7

2	Огоста-Мизия	14,77	61,8	399,36	66,8	25,75	93,3	808,57	129,9

3	Искър-с.Ореховица	80,83	103,1	1250,3	95,3	60,73	68,1	1320,3	88,8

4	Вит-с.Търнене	11,64	65,1	318,21	93,4	22,39	96	489,17	125,4

5	Осъм-с.Изгрев	11,46	65	256,68	80,9	14,14	60,9	360,45	98,7

6	Янтра-с.Каранци	42,36	76,2	942,77	81,5	48,17	78,2	987,33	78,9

7	Черни Лом-с.Широково	3,6	51	54,2	57,2	3,42	53	59,99	60,6

8	Провадийска-гара Синдел	2,02	63,2	51,27	103,5	1,36	48	27,81	49,4

9	Камчия-с.Гроздьово	16,07	92,1	236,84	49,1	7,32	50,4	392,47	68,2

10	Средецка-с.Проход	0,84	48,6	20,93	42	4,57	396,7	47,5	98,6

11	Марица-Свиленград	194,7	103,2	3128,8	118	227,15	126,2	3955,1	139,8

12	Тунджа-Елхово	18,1	78,6	320,3	76,7	13,71	88,5	390,42	89,1

13	Места-м.Момина кула	29,16	120,7	545,21	112,5	37,08	130,6	530,96	93,4

14	Арда-яз.Ивайловград	30,32	35,8	1230,3	73,2	31,42	38,1	1622,0	95,7

15	Струма-с.Марино поле	56,85	55,7	1721,5	91	133,41	120	2259,8	120,6

16	Сумарно	513,16	79,3	10483,	90,8	630,78	94,3	13258,	107,5

РЕСУРСИ ОТ  РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 2.11.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,36	25	6,53	27,3	0,15	7,5	6,64	19,9

2	Огоста-Мизия	31,33	104,5	430,69	68,6	33,81	98,4	842,38	128,2

3	Искър-с.Ореховица	83,52	98,4	1333,8	95,5	88,41	90,3	1408,7	88,9

4	Вит-с.Търнене	15,89	96,4	334,09	93,6	21,23	101,9	510,4	124,2

5	Осъм-с.Изгрев	12,3	74,8	268,97	80,6	15,4	76,2	375,86	97,5

6	Янтра-с.Каранци	44,58	78,4	987,36	81,3	41,22	70	1028,5	78,5

7	Черни Лом-с.Широково	3,39	50,6	57,59	56,8	3,15	48,6	63,14	59,8

8	Провадийска-гара Синдел	2,07	57,6	53,34	100,4	1,84	48	29,64	49,3

9	Камчия-с.Гроздьово	8,07	34,4	244,91	48,4	8,52	30	400,99	66,4

10	Средецка-с.Проход	0,34	12,1	21,26	40,4	2,84	109,9	50,34	99,1

11	Марица-Свиленград	244,64	115,6	3373,4	117,8	249,26	113,5	4204,3	137,9

12	Тунджа-Елхово	18,92	72	339,23	76,4	13,18	31,9	403,6	84,2

13	Места-м.Момина кула	47,36	145,2	592,57	114,6	41,09	97	572,04	93,7

14	Арда-яз.Ивайловград	105,12	72,2	1335,4	73,1	25,22	15,8	1647,3	88,8

15	Струма-с.Марино поле	155,53	112,6	1877,1	92,5	133,61	99,1	2393,4	119,2

16	Сумарно	773,42	97,1	11256,	91,2	678,92	77,8	13937,	105,6

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 2.12.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,51	30,5	7,04	27,6	0,25	9,6	6,88	19,2

2	Огоста-Мизия	22,92	56,3	453,61	67,8	14,37	29	856,75	121,3

3	Искър-с.Ореховица	76,87	69,4	1410,7	93,5	61,13	48,1	1469,8	85,8

4	Вит-с.Търнене	15,9	81,8	349,99	93	20,9	96,6	531,3	122,8

5	Осъм-с.Изгрев	16,15	83,8	285,12	80,8	13,84	65,1	389,7	95,8

6	Янтра-с.Каранци	77,45	97,3	1064,8	82,3	42,23	50,4	1070,7	76,8

7	Черни Лом-с.Широково	3,07	44,6	60,67	56	4,52	60,9	67,66	59,9

8	Провадийска-гара Синдел	1,86	42,8	55,2	96	3,26	62,8	32,91	50,4

9	Камчия-с.Гроздьово	14,3	39,1	259,21	47,8	21,13	37,8	422,12	64

10	Средецка-с.Проход	0,96	21,2	22,22	38,9	1,82	32,5	52,15	92,5

11	Марица-Свиленград	297,99	103,4	3671,4	116,5	305,89	101,1	4510,2	134,6

12	Тунджа-Елхово	23,07	54,1	362,29	74,4	26,51	41,2	430,11	79,1

13	Места-м.Момина кула	42,7	110,4	635,27	114,3	48,96	100,5	621,01	94,2

14	Арда-яз.Ивайловград	444,12	140	1779,6	83	508,82	156,2	2156,1	98,9

15	Струма-с.Марино поле	171,29	93,3	2048,3	92,6	163,1	89,2	2556,5	116,7

16	Сумарно	1209,1	101,2	12465,	92	1236,7	94,8	15174,	104,6

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 3.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

№	Язовир	приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	19,2	144,6	19,2	144,6	29,6	222,9	29,6	222,9

2	Студена	1,1	35,3	1,1	35,3	4,5	144,2	4,5	144,2

3	Пчелина	4,5	74,9	4,5	74,9	22	366,1	22	366,1

4	Дяково	0,1	3,4	0,1	3,4	0,8	27,1	0,8	27,1

5	Белмекен-Чаира	7,5	245,1	7,5	245,1	7,8	254,9	7,8	254,9

6	Тополница	13,9	88,3	13,9	88,3	45,2	287,2	45,2	287,2

7	Г.Беглик-Ш.пол.	6,5	101,7	6,5	101,7	10,6	165,9	10,6	165,9

8	Батак	6,7	89,8	6,7	89,8	14,6	195,7	14,6	195,7

9	Доспат	18,1	89,9	18,1	89,9	26	129,1	26	129,1

10	Въча	39,9	112,1	39,9	112,1	46	129,3	46	129,3

11	Кърджали	203,9	186,5	203,9	186,5	154,2	141,1	154,2	141,1

12	Ст.кладенец	190,76	151,7	190,76	151,7	182,26	145	182,26	145

13	Ивайловград	76,76	86,1	76,76	86,1	147,56	165,5	147,56	165,5

14	Копринка	21,1	106,5	21,1	106,5	42,5	214,4	42,5	214,4

15	Жребчево	30,2	144,8	30,2	144,8	57,9	277,6	57,9	277,6

16	Йовковци	8,2	201	8,2	201	8,4	205,9	8,4	205,9

17	Ясна поляна	3,7	140,7	3,7	140,7	6,1	231,9	6,1	231,9

18	Хр.Смирненски	4,1	182,2	4,1	182,2	6,1	271,1	6,1	271,1

19	Ал.Стамболийски	18,6	89,8	18,6	89,8	47,3	228,3	47,3	228,3

20	Камчия	52,4	208,9	52,4	208,9	33,2	132,4	33,2	132,4

21	Цонево	21,7	207,9	21,7	207,9	18,3	175,3	18,3	175,3

22	Пясъчник	4,37	66,2	4,37	66,2	13,36	202,4	13,36	202,4

23	Домлян	2,82	172,9	2,82	172,9	1,65	101,2	1,65	101,2

24	Малко Шарково	1,07	30,4	1,07	30,4	9,62	274,9	9,62	274,9

25	Порой	1,69	41	1,69	41	1,1	26,5	1,1	26,5

26	Кула	0,07	45	0,07	45	0,84	523,1	0,84	523,1

27	Рабиша	1,33	66,5	1,33	66,5	3,09	154,6	3,09	154,6

28	Еница	0,02	12,7	0,02	12,7	0,09	56,7	0,09	56,7

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 3.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

№	Язовир	приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	4,49	39,3	4,49	39,3	6,71	58,7	6,71	58,7

30	Ястребино	5,37	419,5	5,37	419,5	1,6	125	1,6	125

31	Съединение	0,35	28,2	0,35	28,2	0,25	20,3	0,25	20,3

32	Бели Лом	0,86	178,8	0,86	178,8	0,41	85,4	0,41	85,4

33	Тича	34,74	176,2	34,74	176,2	37,8	191,7	37,8	191,7

34	Ахелой	0,26	17,3	0,26	17,3	0,52	35	0,52	35

35	Огоста	47,73	235,1	47,73	235,1	49,83	245,5	49,83	245,5

36	Огняново	1,26	79	1,26	79	4,83	301,7	4,83	301,7

37	Боровица	13,55	157,6	13,55	157,6	5,28	61,3	5,28	61,3

38	Среченска бара	3,3	63,5	3,3	63,5	2,87	55,2	2,87	55,2

39	Асеновец	3,55	154,3	3,55	154,3	3,92	170,3	3,92	170,3

40	Панчарево	4,28	181,4	4,28	181,4	10,21	432,6	10,21	432,6

41	Сумарно	880,04	137,9	880,04	137,9	1064,8	166,9	1064,8	166,9

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 3.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

№	Язовир	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	20,1	117,8	39,3	129,5	9	52,7	38,6	127,2

2	Студена	3	77,7	4,1	58,7	1	25,9	5,5	78,8

3	Пчелина	4,8	88,7	9,3	81,4	25	462,1	47	411,6

4	Дяково	2,8	74,7	2,9	43,3	0	0	0,8	11,9

5	Белмекен-Чаира	4	141,3	11,5	195,2	5	176,7	12,8	217,3

6	Тополница	17	75,7	30,9	80,9	21,8	97	67	175,3

7	Г.Беглик-Ш.пол.	8	137,2	14,5	118,7	6,7	114,9	17,3	141,6

8	Батак	7,4	93	14,1	91,4	7,9	99,2	22,5	145,9

9	Доспат	17,4	91,8	35,5	90,8	14,7	77,5	40,7	104,1

10	Въча	45	128,4	84,9	120,2	27,5	78,5	73,5	104,1

11	Кърджали	79	66,7	282,9	124,2	118,6	100,1	272,8	119,8

12	Ст.кладенец	60,46	46,2	251,22	97,9	146,56	112	328,82	128,1

13	Ивайловград	36,16	42,6	112,92	64,9	122,76	144,7	270,32	155,4

14	Копринка	19,8	82,9	40,9	93,6	26,3	110,2	68,8	157,5

15	Жребчево	28,3	83,1	58,5	106,5	60,7	178,2	118,6	216

16	Йовковци	8,9	104,6	17,1	135,8	7,2	84,6	15,6	123,9

17	Ясна поляна	1,3	48,9	5	94,5	4,5	169,2	10,6	200,4

18	Хр.Смирненски	5,1	140,1	9,2	156,2	3,4	93,4	9,5	161,3

19	Ал.Стамболийски	33,2	108,1	51,8	100,7	39,9	129,9	87,2	169,6

20	Камчия	22,1	66,7	74,5	128	45,3	136,8	78,5	134,9

21	Цонево	37,1	190,9	58,8	196,9	34	175	52,3	175,1

22	Пясъчник	1,9	24,1	6,27	43,2	7,96	100,8	21,32	147

23	Домлян	3,17	121,4	5,99	141,2	0,25	9,6	1,9	44,8

24	Малко Шарково	1,59	26,9	2,66	28,2	9	152,5	18,62	198,1

25	Порой	1,15	13,7	2,84	22,7	2,8	33,4	3,89	31,1

26	Кула	0,82	275	0,9	195	0,37	121,7	1,2	261,3

27	Рабиша	2,55	98,2	3,88	84,4	1,74	66,7	4,83	104,9

28	Еница	0,01	3,8	0,03	6,3	0,09	24,1	0,18	33,1

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 3.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

№	Язовир	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	3,76	23,8	8,25	30,3	2,4	15,2	9,11	33,5

30	Ястребино	7,11	309,2	12,48	348,7	1,2	52,2	2,8	78,2

31	Съединение	0,66	25,9	1,01	26,7	0,14	5,3	0,38	10,2

32	Бели Лом	1,35	138	2,21	151,4	0,25	25,5	0,66	45,2

33	Тича	34,27	122	69,01	144,3	47,14	167,8	84,94	177,6

34	Ахелой	0,06	2	0,32	7	1,03	33,5	1,55	34

35	Огоста	49,64	147,3	97,37	180,3	26,82	79,6	76,65	141,9

36	Огняново	1,52	169,3	2,79	111,5	2,12	235,8	6,95	278

37	Боровица	1,19	12,2	14,74	80,6	2,16	22,2	7,43	40,6

38	Среченска бара	2,1	45,7	5,4	55,1	1,99	43,3	4,86	49,6

39	Асеновец	2,84	83,4	6,38	112	4,55	133,7	8,47	148,5

40	Панчарево	5,97	196,4	10,25	189,8	3,84	126,2	14,05	260,1

41	Сумарно	582,59	77,7	1462,6	105,4	843,65	112,6	1908,5	137,6

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	24,2	81,3	63,5	105,7	14,2	47,7	52,8	87,9

2	Студена	7,2	111,6	11,3	84,1	1,6	24,8	7,1	52,9

3	Пчелина	5,5	85	14,8	82,7	8	123,6	55	307,4

4	Дяково	2	37	4,9	40,5	0,1	1,9	0,9	7,4

5	Белмекен-Чаира	4,1	87,4	15,6	147,4	4,6	98,1	17,4	164,5

6	Тополница	20,1	56,1	51	68,9	19	53	86	116,2

7	Г.Беглик-Ш.пол.	15,8	182,7	30,3	145,2	5,2	60,1	22,5	107,8

8	Батак	13,6	89,2	27,7	90,3	6,7	43,9	29,2	95,2

9	Доспат	26,6	101,3	62,1	95	9	34,3	49,7	76,1

10	Въча	52,3	105,5	137,2	114,1	18	36,3	91,5	76,1

11	Кърджали	61,3	53,5	344,2	100,6	44,5	38,9	317,3	92,7

12	Ст.кладенец	41,26	38,6	292,48	80,4	29,16	27,3	357,98	98,5

13	Ивайловград	17,86	21,9	130,78	51,2	26,36	32,3	296,68	116,1

14	Копринка	23,3	72,9	64,2	84,9	13,9	43,5	82,7	109,3

15	Жребчево	21,7	55,7	80,2	85,4	14,8	38	133,4	142,1

16	Йовковци	5,2	49,4	22,3	96,5	3,4	32,3	19	82,2

17	Ясна поляна	0,8	20,8	5,8	63,5	1,7	44,2	12,3	134,6

18	Хр.Смирненски	4,9	89,7	14,1	124,2	4,3	78,8	13,8	121,6

19	Ал.Стамболийски	15,4	38,1	67,2	73,2	22,3	55,2	109,5	119,3

20	Камчия	15,7	47,4	90,2	98,8	14,3	43,2	92,8	101,6

21	Цонево	20,5	80,4	79,3	143,2	9	35,3	61,3	110,7

22	Пясъчник	1	22,7	7,27	38,5	2,47	56,1	23,79	125,9

23	Домлян	4,18	197,9	10,16	160	0,31	14,8	2,21	34,8

24	Малко Шарково	0,73	12	3,39	21,8	0,24	3,9	18,86	121,7

25	Порой	0,95	31,5	3,79	24,4	0,96	31,9	4,85	31,3

26	Кула	0,96	81,4	1,86	113,2	0,06	4,9	1,26	76,8

27	Рабиша	1,81	69,7	5,7	79,1	1	38,7	5,83	81

28	Еница	0,04	15,6	0,07	9,2	0,02	6,8	0,2	24,8

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	6,61	9,2	14,85	15	4,84	6,8	13,95	14,1

30	Ястребино	0,35	1,7	12,83	53,1	0,95	4,6	3,75	15,5

31	Съединение	0,15	6,1	1,16	18,5	0,1	4	0,48	7,7

32	Бели Лом	0,21	15,1	2,42	84,4	0,3	21,3	0,96	33,4

33	Тича	15,2	45,1	84,22	103,3	14,91	44,3	99,86	122,5

34	Ахелой	0,42	39,2	0,74	13,1	1,21	113	2,76	49

35	Огоста	64,86	87,4	162,23	126,5	37,17	50,1	113,81	88,8

36	Огняново	2,6	216,8	5,39	145,6	2,61	217,6	9,56	258,4

37	Боровица	1,11	10,8	15,85	55,4	1,06	10,3	8,5	29,7

38	Среченска бара	2,94	61,3	8,34	57,2	2,35	49	7,21	49,4

39	Асеновец	1,65	41,3	8,03	82,8	3	75	11,47	118,2

40	Панчарево	7,61	117,7	17,85	150,5	5,03	77,8	19,07	160,8

41	Сумарно	512,7	55	1975,3	85,1	348,72	37,4	2257,2	97,3

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	34,4	77,1	97,9	93,5	46,9	105,1	99,7	95,2

2	Студена	4,1	44,8	15,4	68,2	7,4	80,8	14,5	64,2

3	Пчелина	5,5	65,5	20,3	77,2	7,8	92,9	62,8	238,9

4	Дяково	4,9	53	9,8	45,9	1,1	11,9	2	9,4

5	Белмекен-Чаира	33,1	191,9	48,7	175	8,1	47	25,5	91,6

6	Тополница	12,7	33,7	63,7	57	39,3	104,2	125,3	112,1

7	Г.Беглик-Ш.пол.	26,5	103,7	56,8	122,4	15,6	61,1	38,1	82,1

8	Батак	10,4	38,6	38,1	66,2	28,9	107,4	58,1	100,9

9	Доспат	26,6	64,6	88,7	83,3	30,8	74,8	80,5	75,6

10	Въча	47,3	62,2	184,5	94	68,6	90,2	160,1	81,6

11	Кърджали	41,8	40,2	386	86,5	135,4	130,2	452,7	101,4

12	Ст.кладенец	24	35,8	316,48	73,5	64,76	96,7	422,74	98,2

13	Ивайловград	10,28	19	141,06	45,6	60,26	111,6	356,94	115,3

14	Копринка	21,8	51,3	86	72,8	31,5	74,1	114,2	96,6

15	Жребчево	10,3	22,9	90,5	65,2	33,3	74,1	166,7	120

16	Йовковци	1,7	13,5	24	67,2	8,8	69,9	27,8	77,9

17	Ясна поляна	0,3	10,1	6,1	50,3	5,7	191,3	18	148,5

18	Хр.Смирненски	1,7	25,4	15,8	87,6	13,5	201,8	27,3	151,3

19	Ал.Стамболийски	16,3	32,3	83,5	58,7	92,7	183,7	202,2	142,1

20	Камчия	8,8	28,1	99	80,8	19,8	63,3	112,6	91,8

21	Цонево	6,5	24,3	85,8	104,4	9,8	36,6	71,1	86,5

22	Пясъчник	0,19	9,3	7,47	35,5	6,38	303,8	30,17	143,7

23	Домлян	3,78	85,5	13,94	129,4	2,12	47,9	4,33	40,2

24	Малко Шарково	0,37	7,6	3,76	18,4	0,87	17,7	19,73	96,7

25	Порой	1,37	76,1	5,16	29,8	0,7	38,7	5,55	32

26	Кула	0,43	38,8	2,28	83,4	1,58	143,4	2,84	103,5

27	Рабиша	1,4	41,1	7,09	66,9	3,17	93,2	9	84,9

28	Еница	0,02	5,9	0,09	8,3	0,19	66,2	0,39	35,9

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	8,45	12,1	23,3	13,8	2,04	2,9	15,98	9,5

30	Ястребино	0,21	3	13,05	41,5	3	41,4	6,75	21,5

31	Съединение	0,13	10,1	1,29	17,1	0,26	21	0,75	9,9

32	Бели Лом	0,13	14,8	2,55	68,1	1,1	125	2,06	54,9

33	Тича	4,93	15,4	89,14	78,5	23,26	72,8	123,11	108,5

34	Ахелой	0,08	12,5	0,82	13,1	0,3	46,2	3,06	48,7

35	Огоста	52,94	58,6	215,17	98,5	133,82	148,2	247,64	113,3

36	Огняново	0,58	44,9	5,97	119,5	3,76	289,2	13,32	266,4

37	Боровица	0,84	16,2	16,69	49,4	7,13	137,1	15,63	46,2

38	Среченска бара	2,32	27,2	10,66	46,1	2,8	32,9	10,01	43,3

39	Асеновец	1,9	34,5	9,93	65,4	2,85	51,9	14,32	94,2

40	Панчарево	6,78	98,7	24,64	131,5	14,27	207,7	33,34	178

41	Сумарно	435,82	44,2	2411,1	72,9	939,61	95,2	3196,8	96,7

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	49,2	63,5	147,1	80,7	104,43	134,8	204,13	112

2	Студена	4	43,1	19,4	60,9	6,4	68,9	20,9	65,6

3	Пчелина	5,2	54,3	25,5	71,1	5,4	56,4	68,2	190,2

4	Дяково	3,7	38,9	13,5	43,8	4	42,1	6	19,4

5	Белмекен-Чаира	55,9	88	104,6	114,5	94,87	149,3	120,37	131,7

6	Тополница	10,5	31,3	74,2	51,1	35,4	105,6	160,7	110,6

7	Г.Беглик-Ш.пол.	19	63,9	75,8	99,5	38,9	130,8	77	101,1

8	Батак	11	45,6	49,1	60,1	34,1	141,3	92,2	112,8

9	Доспат	22,2	71,8	110,9	80,7	39,4	127,4	119,9	87,2

10	Въча	37,7	57,3	222,2	84,8	108,6	164,9	268,7	102,5

11	Кърджали	63,6	75,6	449,6	84,8	153,4	182,3	606,1	114,3

12	Ст.кладенец	24,86	53,3	341,34	71,5	38,76	83,2	461,5	96,7

13	Ивайловград	10,16	24,9	151,22	43,2	17,36	42,6	374,3	106,8

14	Копринка	24,3	56,7	110,3	68,5	30,9	72,1	145,1	90,1

15	Жребчево	21,7	63,5	112,2	64,8	19,1	55,9	185,8	107,4

16	Йовковци	8,9	157	32,9	79,5	6,4	112,9	34,2	82,7

17	Ясна поляна	0,2	14	6,3	46,5	0,7	49	18,7	138

18	Хр.Смирненски	4,9	99,4	20,7	90,1	6,5	131,8	33,8	147,1

19	Ал.Стамболийски	38,8	72,3	122,3	62,4	57,4	107	259,6	132,5

20	Камчия	12,8	62,5	111,8	78,1	6,8	33,2	119,4	83,4

21	Цонево	4,9	26	90,7	89,8	6,2	32,8	77,3	76,5

22	Пясъчник	0,29	16,1	7,76	34	4,6	255,6	34,77	152,5

23	Домлян	3,98	104,3	17,93	122,9	0,95	24,9	5,28	36,2

24	Малко Шарково	0,07	3,5	3,83	17,1	0,13	6,5	19,86	88,6

25	Порой	1,04	116,5	6,19	34	0,61	68,5	6,16	33,8

26	Кула	0,07	19,5	2,36	75,6	0,06	15,8	2,9	92,9

27	Рабиша	0,63	21,8	7,73	57,2	0,52	17,9	9,52	70,5

28	Еница	0,06	11,7	0,15	9,4	0,13	27,9	0,52	33,5

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	5,39	10,7	28,69	13,1	2,53	5	18,51	8,4

30	Ястребино	0,38	8,9	13,43	37,6	1,4	32,9	8,15	22,8

31	Съединение	0,16	20,1	1,45	17,4	0,2	24,7	0,94	11,4

32	Бели Лом	0,23	12,4	2,78	49,7	0,2	10,8	2,26	40,4

33	Тича	12,15	57,1	101,29	75,2	5,83	27,4	128,94	95,7

34	Ахелой	0,09	28,5	0,91	13,8	1,79	541,8	4,85	73,3

35	Огоста	40,43	50,3	255,6	85,5	92,7	115,4	340,34	113,9

36	Огняново	0,97	37,3	6,94	91,4	4,47	172,1	17,8	234,1

37	Боровица	3,88	86,2	20,57	53,7	10,82	240,6	26,45	69,1

38	Среченска бара	2,72	31,6	13,38	42,2	2,29	26,7	12,31	38,8

39	Асеновец	1,65	30,5	11,58	56,2	1,49	27,6	15,81	76,7

40	Панчарево	7,72	104	32,35	123,7	18,49	249,2	51,83	198,2

41	Сумарно	515,43	56,8	2926,5	69,4	964,24	106,3	4161,1	98,7

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	74,36	125,4	221,46	91,7	42,4	71,5	246,53	102,1

2	Студена	3	49,1	22,4	59	2,5	40,9	23,4	61,6

3	Пчелина	4,8	68	30,3	70,6	5,2	73,7	73,4	171

4	Дяково	1,4	21,2	14,9	39,8	0,6	9,1	6,6	17,6

5	Белмекен-Чаира	59,96	147,6	164,56	124,7	32,5	80	152,87	115,8

6	Тополница	21,2	78,1	95,4	55,3	29,3	108	190	110,2

7	Г.Беглик-Ш.пол.	18,8	109,4	94,6	101,3	20,5	119,3	97,5	104,5

8	Батак	13,8	97,3	62,9	65,6	13,1	92,3	105,3	109,8

9	Доспат	29,7	156,3	140,6	89,9	20	105,3	139,9	89,4

10	Въча	58,6	142	280,8	92,6	50,5	122,3	319,2	105,2

11	Кърджали	122,1	199,7	571,7	96,7	59,9	98	666	112,6

12	Ст.кладенец	35,36	112,6	376,7	74,1	16,76	53,4	478,26	94,1

13	Ивайловград	0,76	2,9	151,98	40,4	10,16	38,9	384,46	102,1

14	Копринка	53,6	173,2	163,9	85,4	13	42	158,1	82,4

15	Жребчево	56,2	282,7	168,4	87,3	13,9	69,9	199,7	103,5

16	Йовковци	11,5	361,6	44,4	99,7	0,9	28,3	35,1	78,8

17	Ясна поляна	0,3	49,2	6,6	46,6	0,2	32,8	18,9	133,5

18	Хр.Смирненски	6,2	185,6	26,9	102,2	3,4	101,8	37,2	141,4

19	Ал.Стамболийски	37,9	85,1	160,2	66,6	17,2	38,6	276,8	115,1

20	Камчия	19	189,2	130,8	85,4	1,9	18,9	121,3	79,2

21	Цонево	5,1	57,4	95,8	87,1	1,4	15,7	78,7	71,6

22	Пясъчник	1,82	101,1	9,57	38,9	3,09	171,4	37,85	153,9

23	Домлян	5,13	165,5	23,05	130,3	0,1	3,2	5,38	30,4

24	Малко Шарково	0,09	5,6	3,91	16,3	0,1	6,3	19,96	83,1

25	Порой	1,22	140,2	7,41	38,8	0,25	29,1	6,41	33,6

26	Кула	0,1	35,7	2,46	72,3	0,03	11,4	2,93	86,1

27	Рабиша	0,49	30,8	8,22	54,4	0,23	14,2	9,75	64,6

28	Еница	0,06	8,6	0,21	9,1	0,04	5	0,56	24,6

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	5,28	14,3	33,97	13,3	0	0	18,51	7,2

30	Ястребино	0,8	27,6	14,23	36,9	0,7	24,1	8,85	22,9

31	Съединение	0,17	30	1,62	18,2	0,12	21,1	1,06	12

32	Бели Лом	0,13	12,1	2,92	43,5	0,12	10,9	2,38	35,5

33	Тича	19,65	150,1	120,94	81,8	2,55	19,5	131,5	88,9

34	Ахелой	0,11	35,6	1,03	14,8	0,1	30	4,95	71,3

35	Огоста	45,74	213,8	301,35	94,1	48,49	226,6	388,82	121,4

36	Огняново	1,56	38,1	8,51	72,7	1,79	43,6	19,58	167,4

37	Боровица	7,06	470,7	27,63	69,4	0,28	19	26,74	67,2

38	Среченска бара	2,22	32,7	15,6	40,5	2,2	32,4	14,51	37,7

39	Асеновец	1,52	29,2	13,1	50,8	0,36	7	16,17	62,7

40	Панчарево	6,83	136,5	39,18	125,8	7,02	140,3	58,85	188,9

41	Сумарно	733,64	124,9	3660,2	76,2	422,88	72	4583,9	95,5

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 3.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	14,7	64,4	236,16	89,4	5,2	22,8	251,73	95,3

2	Студена	0,6	23,3	23	56,7	0,6	23,3	24	59,2

3	Пчелина	0,9	14,4	31,2	63,5	4,4	70,5	77,8	158,3

4	Дяково	0,1	4,5	15	37,8	0	0	6,6	16,6

5	Белмекен-Чаира	10,8	80,2	175,36	120,5	5,6	41,6	158,47	108,9

6	Тополница	7,1	45,3	102,5	54,5	4,2	26,8	194,2	103,2

7	Г.Беглик-Ш.пол.	6,3	70,7	100,9	98,7	7,9	88,7	105,4	103,1

8	Батак	4,3	54,8	67,2	64,8	3,2	40,8	108,5	104,6

9	Доспат	7,3	66,2	147,9	88,3	7,7	69,8	147,6	88,1

10	Въча	26,3	109,8	307,1	93,8	16,8	70,1	336	102,6

11	Кърджали	30,1	97,4	601,8	96,7	16,3	52,7	682,3	109,6

12	Ст.кладенец	11	61,6	387,7	73,7	4,96	27,8	483,22	91,8

13	Ивайловград	2,3	14,1	154,28	39,3	4,76	29,3	389,22	99,1

14	Копринка	13,6	85,4	177,5	85,4	3,9	24,5	162	77,9

15	Жребчево	16,3	140,6	184,7	90,3	14,2	122,5	213,9	104,6

16	Йовковци	2	150,4	46,4	101,1	0,3	22,6	35,4	77,2

17	Ясна поляна	0,06	20,7	6,66	46,1	0,2	69	19,1	132,2

18	Хр.Смирненски	2,8	113,8	29,7	103,2	0,6	24,4	37,8	131,4

19	Ал.Стамболийски	11,8	44,2	172	64,4	5,7	21,3	282,5	105,7

20	Камчия	3,5	72,5	134,3	85	1	20,7	122,3	77,4

21	Цонево	1,1	25,3	96,9	84,8	1,5	34,6	80,2	70,2

22	Пясъчник	0	0	9,57	37,1	0	0	37,85	146,7

23	Домлян	0	0	23,05	125,1	0	0	5,38	29,2

24	Малко Шарково	0,3	33,3	4,22	16,9	0,18	20	20,14	80,9

25	Порой	1,01	179,8	8,42	42,9	1,49	266,8	7,91	40,2

26	Кула	0,02	160	2,47	72,6	0,01	90	2,94	86,2

27	Рабиша	0,32	322	8,54	56,2	0	0	9,75	64,1

28	Еница	1,42	203,6	1,63	55,1	0,96	136,9	1,52	51,2

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	1,13	5,3	35,1	12,6	0,62	2,9	19,13	6,9

30	Ястребино	1,5	103,4	15,73	39,3	0,6	41,4	9,45	23,6

31	Съединение	0,26	87,3	1,88	20,5	0,05	16,7	1,11	12,1

32	Бели Лом	0,23	52,2	3,15	44,1	0,1	22,2	2,48	34,7

33	Тича	3,22	46,1	124,16	80,2	0,3	4,3	131,79	85,1

34	Ахелой	0,13	67	1,16	16,3	0,17	84	5,12	71,6

35	Огоста	17,01	233	318,36	97,2	14,45	197,9	403,27	123,1

36	Огняново	1	20	9,51	56,9	0,56	11,3	20,15	120,6

37	Боровица	0,63	157,5	28,26	70,3	0,08	20	26,82	66,7

38	Среченска бара	0,77	22,1	16,38	39	2,13	60,8	16,64	39,6

39	Асеновец	0,02	0,5	13,11	44,6	0,1	2,8	16,27	55,3

40	Панчарево	3,31	128,9	42,49	126	2,7	105,1	61,55	182,5

41	Сумарно	205,25	67,4	3865,4	75,7	133,51	43,8	4717,4	92,4

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 3.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	5,7	70,8	241,86	88,8	5,4	67,1	257,13	94,4

2	Студена	0,7	48,6	23,7	56,4	0,2	13,9	24,2	57,6

3	Пчелина	2,5	34,8	33,7	59,8	4	55,7	81,8	145,2

4	Дяково	0	0	15	36,8	0	0	6,6	16,2

5	Белмекен-Чаира	6	89,3	181,36	119,2	4	59,5	162,47	106,8

6	Тополница	9,2	213	111,7	58,1	3,8	88	198	102,9

7	Г.Беглик-Ш.пол.	3,1	49,2	104	95,8	5,3	84,1	110,7	102

8	Батак	3,3	67,5	70,5	64,9	2,8	57,3	111,3	102,4

9	Доспат	5,7	88,1	153,6	88,3	6,7	103,6	154,3	88,7

10	Въча	15,2	92,7	322,3	93,8	11,9	72,6	347,9	101,2

11	Кърджали	26,7	159	628,5	98,3	10,3	61,3	692,6	108,4

12	Ст.кладенец	5,6	57,4	393,3	73,4	5,31	54,4	488,53	91,1

13	Ивайловград	0,2	2,1	154,48	38,4	5,8	60,9	395,02	98,2

14	Копринка	13,7	140,2	191,2	87,9	3,8	38,9	165,8	76,2

15	Жребчево	17,4	149,1	202,1	93,5	14,5	124,3	228,4	105,7

16	Йовковци	2,2	194,7	48,6	103,4	0,1	8,8	35,5	75,5

17	Ясна поляна	0,27	73	6,93	46,8	0,1	27	19,2	129,6

18	Хр.Смирненски	5,1	375	34,8	115,5	0,4	29,4	38,2	126,8

19	Ал.Стамболийски	13,6	90,1	185,6	65,7	2,4	15,9	284,9	100,9

20	Камчия	3,4	140,5	137,7	85,9	0,8	33,1	123,1	76,8

21	Цонево	4,2	107,1	101,1	85,5	0,6	15,3	80,8	68,4

22	Пясъчник	0	0	9,57	36,5	0	0	37,85	144,5

23	Домлян	0	0	23,05	123,3	0	0	5,38	28,8

24	Малко Шарково	0,27	54	4,49	17,7	0,11	21,4	20,24	79,7

25	Порой	1,12	338,8	9,54	47,7	0,28	84,2	8,19	41

26	Кула	0,03	4,4	2,5	61,8	0,01	0,9	2,94	72,7

27	Рабиша	0	0	8,54	55,8	0	0	9,75	63,7

28	Еница	0,02	2,4	1,65	45	1,75	249,6	3,26	89,1

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	1,94	34,9	37,04	13,1	2,13	38,3	21,26	7,5

30	Ястребино	2,35	691,2	18,08	44,8	0,4	117,6	9,85	24,4

31	Съединение	0,15	188,8	2,03	21,9	0,03	37,5	1,14	12,4

32	Бели Лом	0,31	104,3	3,46	46,5	0,06	20	2,54	34,1

33	Тича	2,41	47,3	126,57	79,1	0,33	6,4	132,12	82,6

34	Ахелой	0,3	252,5	1,47	20,2	0,06	51,7	5,18	71,3

35	Огоста	12,05	287	330,41	99,6	3,25	77,4	406,52	122,6

36	Огняново	0,6	26	10,1	53,2	1,14	49,5	21,29	112

37	Боровица	0,27	135	28,53	70,6	0,06	30	26,88	66,5

38	Среченска бара	0,71	16,6	17,09	36,9	1,13	26,3	17,76	38,4

39	Асеновец	0,05	1,8	13,17	40,8	0	0,1	16,27	50,4

40	Панчарево	3,97	236,4	46,47	131,3	1,62	96,5	63,17	178,5

41	Сумарно	170,33	97,5	4035,7	76,4	100,56	57,6	4818,0	91,2

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 3.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	3,3	43	245,16	87,6	3,7	48,2	260,83	93,1

2	Студена	0,3	21,9	24	55,3	0,2	14,6	24,4	56,2

3	Пчелина	2,9	72,1	36,6	60,6	4,9	121,9	86,7	143,6

4	Дяково	0,1	11,1	15,1	36,3	0	0	6,6	15,8

5	Белмекен-Чаира	3,4	63,7	184,76	117,3	2,5	46,8	164,97	104,7

6	Тополница	4,7	67	116,4	58,4	1,3	18,5	199,3	99,9

7	Г.Беглик-Ш.пол.	4	99,8	108	95,9	3,9	97,3	114,6	101,8

8	Батак	3,3	87,3	73,8	65,6	3,3	87,3	114,6	101,9

9	Доспат	4,6	92,4	158,2	88,4	4,1	82,3	158,4	88,5

10	Въча	9,8	70,1	332,1	92,8	9,1	65	357	99,8

11	Кърджали	12,8	95,5	641,3	98,3	9,4	70,1	702	107,6

12	Ст.кладенец	9,36	70,4	402,66	73,3	4,66	35	493,19	89,8

13	Ивайловград	1,6	18,8	156,08	38	0,46	5,4	395,48	96,3

14	Копринка	8,5	116,6	199,7	88,8	3,6	49,4	169,4	75,3

15	Жребчево	8,8	84,5	210,9	93,1	7,2	69,2	235,6	104

16	Йовковци	0,8	78,4	49,4	102,9	0,1	9,8	35,6	74,1

17	Ясна поляна	0,04	16	6,97	46,3	0,1	40	19,3	128,1

18	Хр.Смирненски	1,3	135,4	36,1	116,1	0,7	72,9	38,9	125,1

19	Ал.Стамболийски	6,8	57	192,4	65,4	4,6	38,5	289,5	98,4

20	Камчия	1	42,9	138,7	85,2	0,6	25,8	123,7	76

21	Цонево	2,8	72,7	103,9	85,1	1,5	39	82,3	67,4

22	Пясъчник	1,27	115,5	10,84	39,7	0,51	46	38,36	140,5

23	Домлян	0,27	55,1	23,32	121,6	0	0	5,38	28,1

24	Малко Шарково	0,12	20	4,61	17,7	0,09	15,8	20,34	78,2

25	Порой	0,69	288,3	10,23	50,6	0,03	12,5	8,22	40,6

26	Кула	0,06	12,2	2,56	56,7	0,01	2,4	2,95	65,5

27	Рабиша	0,29	59	8,84	55,9	0,54	107,2	10,28	65,1

28	Еница	0	0,8	1,65	39,7	0,13	26	3,39	81,5

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м.

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	3,08	110,8	40,12	14	0	0	21,26	7,4

30	Ястребино	1,31	304,2	19,39	47,5	0,4	93	10,25	25,1

31	Съединение	0,04	146,7	2,08	22,3	0,05	166,7	1,19	12,8

32	Бели Лом	0,18	91,5	3,65	47,7	0,2	100	2,74	35,8

33	Тича	3,27	60,7	129,84	78,5	0,96	17,9	133,08	80,5

34	Ахелой	0,32	354,4	1,78	24,3	0,06	66,7	5,24	71,3

35	Огоста	1,63	43	332,04	99	12,31	323,8	418,83	124,8

36	Огняново	0,25	22,4	10,35	51,5	1,05	95,6	22,34	111,1

37	Боровица	0,24	120	28,77	70,9	0,06	30	26,94	66,3

38	Среченска бара	0,09	3,7	17,18	35,2	1,43	57	19,19	39,3

39	Асеновец	0,02	1,1	13,18	39,1	0,01	0,7	16,28	48,3

40	Панчарево	2,2	148,8	48,67	132	1,45	98	64,62	175,2

41	Сумарно	105,54	70,5	4141,3	76,3	85,21	56,9	4903,2	90,3

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 3.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	4,2	41,1	249,36	85,9	21,7	212,3	282,53	97,3

2	Студена	0,4	20,2	24,4	53,8	2,6	131,3	27	59,5

3	Пчелина	2,1	47,8	38,7	59,8	4,6	104,8	91,3	141

4	Дяково	0,5	26,3	15,6	35,8	1,4	73,7	8	18,4

5	Белмекен-Чаира	6,2	115,7	190,96	117,2	13	242,5	177,97	109,3

6	Тополница	5,1	53,3	121,5	58,1	4,4	46	203,7	97,5

7	Г.Беглик-Ш.пол.	5,4	138,5	113,4	97,4	4,9	125,6	119,5	102,6

8	Батак	2,9	64,7	76,7	65,6	2,9	64,7	117,5	100,5

9	Доспат	6,3	104	164,5	88,9	8	132	166,4	90

10	Въча	12,6	96	344,7	92,9	12,06	91,9	369,06	99,5

11	Кърджали	14,7	53,6	656	96,5	18,9	68,9	720,9	106

12	Ст.кладенец	11,96	31,3	414,62	70,6	10,86	28,4	504,05	85,8

13	Ивайловград	3,66	21,8	159,74	37,4	1,66	9,9	397,14	92,9

14	Копринка	7,5	73	207,2	88,1	6,7	65,2	176,1	74,9

15	Жребчево	7,5	82,4	218,4	92,7	6,6	72,5	242,2	102,8

16	Йовковци	0,8	112,7	50,2	103	0,6	84,5	36,2	74,3

17	Ясна поляна	0,24	26,4	7,21	45,1	1,1	120,9	20,4	127,7

18	Хр.Смирненски	0,6	66,7	36,7	114,7	0,7	77,8	39,6	123,8

19	Ал.Стамболийски	7,9	74,9	200,3	65,7	8,7	82,5	298,2	97,8

20	Камчия	2,1	76,1	140,8	85,1	3,1	112,3	126,8	76,6

21	Цонево	2,9	49,2	106,8	83,5	4	67,9	86,3	67,5

22	Пясъчник	0,76	54,3	11,6	40,4	1,69	121	40,05	139,6

23	Домлян	0,36	88	23,69	120,9	0	1,2	5,38	27,5

24	Малко Шарково	0,1	14,3	4,7	17,6	0,55	79	20,89	78,2

25	Порой	1,1	405,6	11,33	55,3	0,91	337	9,13	44,5

26	Кула	0,1	98	2,66	57,6	0,03	33	2,99	64,8

27	Рабиша	0,08	16,2	8,92	54,7	0,29	58,8	10,58	64,9

28	Еница	0	0,4	1,65	35,5	0,13	25,4	3,52	75,5

29	Горни Дъбник	1,67	30,1	41,8	14,3	0	0	21,26	7,3

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м.

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

30	Ястребино	0,61	83	19,99	48,2	0,75	102,7	11	26,5

31	Съединение	0,04	29,2	2,11	22,4	0,15	121,7	1,34	14,2

32	Бели Лом	0,14	58	3,79	48	0,47	188,4	3,21	40,6

33	Тича	2,17	61,7	132,02	78,2	2,25	63,9	135,33	80,2

34	Ахелой	0,48	478	2,26	30,4	0,19	191	5,43	72,9

35	Огоста	19,14	227,9	351,19	102,1	22,13	263,5	440,96	128,2

36	Огняново	0,28	56,6	10,63	51,6	0,74	147,8	23,08	112

37	Боровица	0,24	34,3	29,01	70,2	0,5	71,4	27,44	66,4

38	Среченска бара	1,7	100,1	18,88	37,4	2,45	144,4	21,65	42,9

39	Асеновец	0,01	0,8	13,19	38,2	0,1	12,5	16,38	47,5

40	Панчарево	2,68	211,1	51,35	134,6	3,88	305,1	68,5	179,5

41	Сумарно	137,22	64,7	4278,5	75,8	175,7	82,8	5078,9	90

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 3.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	8,5	75	257,86	85,5	33,2	293	315,73	104,7

2	Студена	1,1	41,4	25,5	53,1	3,3	124,1	30,3	63,1

3	Пчелина	4	73,7	42,7	60,8	4,6	84,7	95,9	136,6

4	Дяково	1,5	55,6	17,1	37	2,7	100	10,7	23,1

5	Белмекен-Чаира	15,7	313,5	206,66	123,1	18,1	361,3	196,07	116,8

6	Тополница	6,4	57,5	127,9	58,1	6,6	59,2	210,3	95,5

7	Г.Беглик-Ш.пол.	5,9	115,2	119,3	98,1	3,6	70,3	123,1	101,3

8	Батак	2,7	51	79,4	65	8,4	158,8	125,9	103

9	Доспат	13,3	114,8	177,8	90,5	5,3	45,7	171,7	87,3

10	Въча	39,2	183,6	383,9	97,9	8,4	39,3	377,46	96,2

11	Кърджали	73,3	122,3	729,3	98,6	15,8	26,4	736,7	99,6

12	Ст.кладенец	23,66	41,1	438,28	67,9	4,36	7,6	508,41	78,8

13	Ивайловград	8,16	19,5	167,9	35,8	5,06	12,1	402,2	85,7

14	Копринка	10,4	72,8	217,6	87,2	5,5	38,5	181,6	72,8

15	Жребчево	12,2	96,9	230,6	92,9	6,3	50	248,5	100,1

16	Йовковци	1,9	102,7	52,1	103	0,3	16,2	36,5	72,1

17	Ясна поляна	0,08	8,1	7,29	43	0,7	70,7	21,1	124,3

18	Хр.Смирненски	2	130,7	38,7	115,5	0,7	45,8	40,3	120,2

19	Ал.Стамболийски	12,4	91,7	212,7	66,8	6,8	50,3	305	95,8

20	Камчия	7,1	87	147,9	85,2	4	49	130,8	75,3

21	Цонево	2,4	33	109,2	80,8	5	68,8	91,3	67,5

22	Пясъчник	0,43	30,7	12,03	40	0,52	37,1	40,57	134,8

23	Домлян	1,36	367,6	25,05	125,5	0,7	189,5	6,09	30,5

24	Малко Шарково	0,29	36,3	4,99	18,2	0,43	53,8	21,32	77,5

25	Порой	0,42	52,7	11,75	55,2	0,77	95,9	9,89	46,5

26	Кула	0,1	97	2,75	58,5	0,08	79	3,07	65,1

27	Рабиша	0,21	213	9,13	55,7	0,34	340	10,92	66,6

28	Еница	0	2,9	1,66	34,3	0,04	20,6	3,55	73,6

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

29	Горни Дъбник	3,05	34	44,85	14,9	3,87	43,2	25,13	8,4

30	Ястребино	0,3	63,8	20,29	48,3	0,75	159,6	11,75	28

31	Съединение	0,03	9,3	2,14	22	0,35	120,7	1,69	17,4

32	Бели Лом	0,03	7,3	3,82	45,8	0,75	166,7	3,96	47,4

33	Тича	4,27	59,4	136,29	77,4	6,05	84,2	141,39	80,3

34	Ахелой	0,28	96,9	2,54	32,9	0,15	50,3	5,57	72

35	Огоста	23,9	113,8	375,08	102,8	30	142,8	470,95	129,1

36	Огняново	0,5	83,3	11,13	52,5	0,7	116,7	23,78	112,2

37	Боровица	0,74	23,1	29,75	66,9	0,07	2,2	27,5	61,8

38	Среченска бара	2,73	66,7	21,62	39,6	3,8	92,7	25,44	46,6

39	Асеновец	0,52	74,3	13,71	38,9	0,05	7,4	16,44	46,7

40	Панчарево	2,74	164,3	54,09	135,8	6,43	384,9	74,93	188,2

41	Сумарно	293,82	83	4572,3	76,2	204,56	57,8	5283,5	88,1

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 3.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	10,4	76,4	268,26	85,1	13	95,5	328,73	104,3

2	Студена	1,3	40,4	26,8	52,3	1,3	40,4	31,6	61,7

3	Пчелина	3	52,6	45,7	60,2	4,5	78,9	100,4	132,3

4	Дяково	1,3	37,1	18,4	37	0,9	25,7	11,6	23,3

5	Белмекен-Чаира	8,2	197,6	214,86	124,9	8,4	202,4	204,47	118,8

6	Тополница	8	54,6	135,9	57,9	9,6	65,6	219,9	93,7

7	Г.Беглик-Ш.пол.	9,5	128,2	128,8	99,9	5,6	75,6	128,7	99,8

8	Батак	4,6	65,6	84	65	4,4	62,8	130,3	100,8

9	Доспат	25,5	127,8	203,3	93,9	15,4	77,2	187,1	86,4

10	Въча	54,7	147,4	438,6	102,2	29,5	79,5	406,96	94,8

11	Кърджали	196,8	168,6	926,1	108,1	176,4	151,1	913,1	106,6

12	Ст.кладенец	164,16	131,7	602,44	78,2	261,76	210	770,17	100

13	Ивайловград	83,16	98,4	251,06	45,3	70,66	83,7	472,86	85,4

14	Копринка	15,8	79,8	233,4	86,7	12,3	62,1	193,9	72

15	Жребчево	28,9	128,4	259,5	95,8	21,4	95,1	269,9	99,7

16	Йовковци	8,2	194,8	60,3	110	2,3	54,6	38,8	70,8

17	Ясна поляна	0,28	13,4	7,57	39,7	0,4	19,1	21,5	112,8

18	Хр.Смирненски	3,9	133,6	42,6	116,9	1,1	37,7	41,4	113,6

19	Ал.Стамболийски	14,6	75,8	227,3	67,3	7,5	38,9	312,5	92,6

20	Камчия	28,7	158,1	176,6	92,1	26,4	145,5	157,2	82

21	Цонево	7,2	98,6	116,4	81,7	13,3	182,2	104,6	73,4

22	Пясъчник	1,46	36,5	13,49	39,6	1,36	33,9	41,93	123

23	Домлян	0,53	48,1	25,57	121,4	2,52	229,5	8,61	40,9

24	Малко Шарково	0,11	6,1	5,11	17,4	0,16	9	21,48	73,3

25	Порой	0,33	11,4	12,08	49,9	1,77	61	11,67	48,2

26	Кула	0,07	9,4	2,82	52,1	0,08	11	3,14	58,1

27	Рабиша	0,33	326	9,46	57,3	0,44	445	11,36	68,9

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 3.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

28	Еница	0	1,7	1,66	33,2	0,03	17,8	3,59	71,6

29	Горни Дъбник	4,58	54,9	49,43	16	3,34	40	28,47	9,2

30	Ястребино	0,61	119,6	20,9	49,2	0,4	78,4	12,15	28,6

31	Съединение	0,06	7,2	2,2	20,8	0,11	12,4	1,8	17

32	Бели Лом	0,07	16,8	3,9	44,4	0,3	68,2	4,26	48,5

33	Тича	12,26	97,5	148,54	78,8	22,4	178,2	163,79	86,8

34	Ахелой	0,26	24,3	2,8	31,8	0,62	58,7	6,2	70,4

35	Огоста	20,19	26,4	395,27	89,5	29,99	39,1	500,94	113,5

36	Огняново	0,76	108,9	11,9	54,3	0,86	122,3	24,63	112,5

37	Боровица	9,2	209,1	38,95	79,7	9,03	205,2	36,53	74,7

38	Среченска бара	2,64	75,5	24,26	41,8	2,59	73,9	28,03	48,2

39	Асеновец	2,9	413,9	16,61	46,3	2,55	364,6	18,99	52,9

40	Панчарево	2,66	108,5	56,75	134,3	3,74	152,8	78,67	186,1

41	Сумарно	737,22	111,5	5309,6	79,7	768,42	116,2	6051,9	90,9

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЯНУАРИ	Таблица № 4.1

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	507,3	420,1	73,9	411,1	323,9	57

2	Студена	18	15,6	68,4	22,6	20,2	88,6

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	26,6	18,6	68,9	34,1	26,1	96,7

5	Тополница	45,2	25,2	21,5	97,9	77,9	66,5

6	Батак	243,2	223,2	77	149,5	129,5	44,7

7	Доспат	396,6	381,6	88,5	368,6	353,6	82

8	Въча	202,5	178	88,3	200,1	175,6	87,1

9	Кърджали	468,1	360,9	92,5	455,2	348	89,2

10	Ст.кладенец	385,8	295,1	99,3	341,8	251,1	84,5

11	Ивайловград	144,4	84,9	87,3	150,3	90,8	93,4

12	Копринка	84,6	79,2	57,9	108,9	103,5	75,7

13	Жребчево	257,5	227,5	61,5	324,2	294,2	79,5

14	Йовковци	81	72	86,5	92,2	83,2	100

15	Ясна поляна	31,6	23,6	86,4	35,3	27,3	100

16	Хр.Смирненски	17,5	13,3	56,6	27	22,8	97

17	Ал.Стамболийски	143,4	123,4	61,1	152,8	132,8	65,7

18	Камчия	228,8	152,5	97	179,4	103,1	65,6

19	Цонево	199,2	178,2	57,9	154,9	133,9	43,5

20	Бели Искър	8,4	7,1	51,4	6,25	4,95	35,9

21	Пясъчник	89,79	86,39	41,5	79,3	75,9	36,5

22	Широка поляна	13,3	10	48,3	16,7	13,4	64,7

23	Голям Беглик	46,8	42,8	73,7	51,2	47,2	81,2

24	Тошков чарк	1	0,7	46,7	0,9	0,6	40

25	Беглика	0,7	0,4	30,8	1,1	0,8	61,5

26	Кричим	19	0,5	27,8	18,9	0,4	22,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЯНУАРИ	Таблица № 4.1

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	6,42	5,12	20,1	21,5	20,2	79,2

28	Тракиец	64,3	40,3	44,8	45	21	23,3

29	Овчарица	42,8	11,8	37,6	45,4	14,4	45,9

30	Розов кладенец	19,7	6,4	90,1	16,1	2,8	39,4

31	Малко Шарково	32,74	28,84	62,6	31,2	27,3	59,2

32	Порой	20,08	18,08	41,9	22,48	20,48	47,4

33	Кула	8,03	7,33	37,6	7,22	6,52	33,4

34	Рабиша	16,2	13,8	32,4	11,57	9,17	21,5

35	Еница	2,51	1,71	4,6	3,43	2,63	7,1

36	Сопот	29,5	28,2	46,6	49,9	48,6	80,3

37	Горни Дъбник	72,5	69,5	54,7	83,86	80,86	63,7

38	Ястребино	35,5	31,6	53,7	38,63	34,73	59

39	Фисек	4,4	3,7	45,1	4,1	3,4	41,5

40	Съединение	6,09	4,59	40,6	6,78	5,28	46,8

41	Бели Лом	11,5	8,3	37,2	10,05	6,85	30,7

42	Тича	295,07	255,07	93,8	284	244	89,8

43	Ахелой	10,99	10,19	86,4	8,12	7,32	62

44	Калин	0,4	0,3	33,3	0,4	0,3	33,3

45	Карагьол	1,5	1,3	61,9	1,6	1,4	66,7

46	Огоста	243,7	176,7	40,3	332,74	265,74	60,7

47	Чаира	2	0,9	20,5	2,1	1	22,7

48	Огняново	29,53	27,03	92,9	29	26,5	91,1

49	Боровица	27,3	22,7	100	27,3	22,7	100

50	Среченска бара	14,97	13,97	96,3	15	14	96,6

51	Асеновец	21,46	19,46	74,3	18,89	16,89	64,5

52	Панчарево	5,4	3,9	75	4,8	3,3	63,5

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЯНУАРИ	Таблица № 4.1

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	82,2	78,4	55,9	83,3	79,5	56,7

54	Сумарно	4821,28	3929,98	69,3	4738,92	3847,62	67,8

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ФЕВРУАРИ	Таблица № 4.2

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	510,2	423	74,5	403,9	316,7	55,7

2	Студена	18,8	16,4	71,9	20,3	17,9	78,5

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	28,3	20,3	75,2	33,5	25,5	94,4

5	Тополница	60,9	40,9	34,9	90,6	70,6	60,3

6	Батак	252,4	232,4	80,1	170,1	150,1	51,8

7	Доспат	395,5	380,5	88,2	365,6	350,6	81,3

8	Въча	201,5	177	87,8	179,3	154,8	76,8

9	Кърджали	429,5	322,3	82,6	418,9	311,7	79,9

10	Ст.кладенец	323,2	232,5	78,3	330,9	240,2	80,8

11	Ивайловград	137,6	78,1	80,3	128,4	68,9	70,9

12	Копринка	98	92,6	67,7	94,1	88,7	64,8

13	Жребчево	265,6	235,6	63,7	324,8	294,8	79,7

14	Йовковци	87,3	78,3	94,1	91,9	82,9	99,6

15	Ясна поляна	32,2	24,2	88,6	35,2	27,2	99,6

16	Хр.Смирненски	18,2	14	59,6	25,8	21,6	91,9

17	Ал.Стамболийски	149,2	129,2	64	140,6	120,6	59,7

18	Камчия	233,5	157,2	100	218	141,7	90,1

19	Цонево	231,3	210,3	68,3	181,6	160,6	52,1

20	Бели Искър	5,7	4,4	31,9	3,9	2,6	18,8

21	Пясъчник	91,68	88,28	42,4	87,1	83,7	40,2

22	Широка поляна	12	8,7	42	13,1	9,8	47,3

23	Голям Беглик	45,3	41,3	71,1	46,6	42,6	73,3

24	Тошков чарк	1,2	0,9	60	0,9	0,6	40

25	Беглика	0,7	0,4	30,8	0,42	0,12	9,2

26	Кричим	15,7	0	0	19	0,5	27,8

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ФЕВРУАРИ	Таблица № 4.2

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	9,58	8,28	32,5	21,5	20,2	79,2

28	Тракиец	69,8	45,8	50,9	54,3	30,3	33,7

29	Овчарица	44	13	41,4	45,2	14,2	45,2

30	Розов кладенец	20,2	6,9	97,2	16,54	3,24	45,6

31	Малко Шарково	34,02	30,12	65,3	39,92	36,02	78,1

32	Порой	21,16	19,16	44,4	25,2	23,2	53,7

33	Кула	8,79	8,09	41,5	7,52	6,82	35

34	Рабиша	18,72	16,32	38,3	13,28	10,88	25,5

35	Еница	2,56	1,76	4,8	3,47	2,67	7,3

36	Сопот	33,3	32	52,9	50,8	49,5	81,8

37	Горни Дъбник	75,07	72,07	56,7	85,14	82,14	64,7

38	Ястребино	42,36	38,46	65,3	39,52	35,62	60,5

39	Фисек	3,9	3,2	39	4,5	3,8	46,3

40	Съединение	6,6	5,1	45,1	6,76	5,26	46,6

41	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,14	6,94	31,1

42	Тича	305,27	265,27	97,6	304,9	264,9	97,5

43	Ахелой	11,03	10,23	86,7	9,14	8,34	70,6

44	Калин	0,3	0,2	22,2	0,3	0,2	22,2

45	Карагьол	1	0,8	38,1	1,1	0,9	42,9

46	Огоста	257,52	190,52	43,5	308,63	241,63	55,2

47	Чаира	1,79	0,69	15,7	2,7	1,6	36,4

48	Огняново	28,95	26,45	90,9	24,99	22,49	77,3

49	Боровица	27,3	22,7	100	27,2	22,6	99,6

50	Среченска бара	14,86	13,86	95,6	14,76	13,76	94,9

51	Асеновец	23,1	21,1	80,5	22,88	20,88	79,7

52	Панчарево	5,4	3,9	75	4,76	3,26	62,7

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ФЕВРУАРИ	Таблица № 4.2

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	64,71	60,91	43,4	59,4	55,6	39,7

54	Сумарно	4843,67	3952,37	69,7	4683,28	3791,98	66,8

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАРТ	Таблица № 4.3

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	516,6	429,4	75,6	399,7	312,5	55

2	Студена	23,8	21,4	93,9	18,8	16,4	71,9

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	29,1	21,1	78,1	32,2	24,2	89,6

5	Тополница	79,4	59,4	50,7	96,2	76,2	65,1

6	Батак	263,9	243,9	84,1	191,3	171,3	59,1

7	Доспат	402,3	387,3	89,8	357,1	342,1	79,3

8	Въча	209	184,5	91,5	165,9	141,4	70,1

9	Кърджали	435,6	328,4	84,2	391,5	284,3	72,9

10	Ст.кладенец	339,4	248,7	83,7	278,2	187,5	63,1

11	Ивайловград	131,8	72,3	74,4	138,8	79,3	81,6

12	Копринка	104,1	98,7	72,1	79	73,6	53,8

13	Жребчево	272,9	242,9	65,6	292,7	262,7	71

14	Йовковци	89,7	80,7	97	92,2	83,2	100

15	Ясна поляна	32,3	24,3	89	35,2	27,2	99,6

16	Хр.Смирненски	21,3	17,1	72,8	23,7	19,5	83

17	Ал.Стамболийски	144,9	124,9	61,8	151,6	131,6	65,1

18	Камчия	233,5	157,2	100	224,3	148	94,1

19	Цонево	245,8	224,8	73	184,6	163,6	53,1

20	Бели Искър	3,5	2,2	15,9	1,6	0,3	2,2

21	Пясъчник	92,1	88,7	42,6	88,7	85,3	41

22	Широка поляна	11,8	8,5	41,1	7,9	4,6	22,2

23	Голям Беглик	44,8	40,8	70,2	39,2	35,2	60,6

24	Тошков чарк	1,6	1,3	86,7	0,6	0,3	20

25	Беглика	0,8	0,5	38,5	0,3	0	0

26	Кричим	19,1	0,6	33,3	19	0,5	27,8

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАРТ	Таблица № 4.3

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	10,8	9,5	37,3	21,5	20,2	79,2

28	Тракиец	70,4	46,4	51,6	55	31	34,4

29	Овчарица	44,7	13,7	43,6	44	13	41,4

30	Розов кладенец	16,5	3,2	45,1	17,6	4,3	60,6

31	Малко Шарково	34,4	30,5	66,2	39,6	35,7	77,4

32	Порой	22	20	46,3	25,9	23,9	55,3

33	Кула	9,6	8,9	45,6	7,5	6,8	34,9

34	Рабиша	20,1	17,7	41,5	13,7	11,3	26,5

35	Еница	2,6	1,8	4,9	3,4	2,6	7,1

36	Сопот	38,5	37,2	61,5	49,5	48,2	79,7

37	Горни Дъбник	77,2	74,2	58,4	87	84	66,1

38	Ястребино	42,4	38,5	65,4	39,9	36	61,1

39	Фисек	3,7	3	36,6	4,5	3,8	46,3

40	Съединение	6,6	5,1	45,1	6,7	5,2	46

41	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,2	7	31,4

42	Тича	297,1	257,1	94,6	296,1	256,1	94,2

43	Ахелой	11,3	10,5	89	9,5	8,7	73,7

44	Калин	0,3	0,2	22,2	0,2	0,1	11,1

45	Карагьол	0,7	0,5	23,8	0,8	0,6	28,6

46	Огоста	274,4	207,4	47,4	306,1	239,1	54,6

47	Чаира	2,3	1,2	27,3	1,8	0,7	15,9

48	Огняново	29,31	26,81	92,1	26,27	23,77	81,7

49	Боровица	27,15	22,55	99,3	27,1	22,5	99,1

50	Среченска бара	14,85	13,85	95,5	14,82	13,82	95,3

51	Асеновец	23,55	21,55	82,3	24,02	22,02	84

52	Панчарево	5,39	3,89	74,8	5,38	3,88	74,6

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАРТ	Таблица № 4.3

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	51,9	48,1	34,3	39,8	36	25,7

54	Сумарно	4953,75	4062,45	71,6	4542,39	3651,09	64,4

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	529,7	442,5	77,9	428,5	341,3	60,1

2	Студена	24,4	22	96,5	23,3	20,9	91,7

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	32,9	24,9	92,2	32,4	24,4	90,4

5	Тополница	86,2	66,2	56,5	117,5	97,5	83,3

6	Батак	273,9	253,9	87,6	233,2	213,2	73,5

7	Доспат	408,3	393,3	91,2	378,6	363,6	84,3

8	Въча	203	178,5	88,5	195,9	171,4	85

9	Кърджали	438,1	330,9	84,8	426,2	319	81,8

10	Ст.кладенец	331,6	240,9	81,1	298,1	207,4	69,8

11	Ивайловград	138,4	78,9	81,2	142,2	82,7	85,1

12	Копринка	116,1	110,7	80,9	108,3	102,9	75,2

13	Жребчево	263,7	233,7	63,2	323,8	293,8	79,4

14	Йовковци	88,4	79,4	95,4	92,2	83,2	100

15	Ясна поляна	31,8	23,8	87,2	35,3	27,3	100

16	Хр.Смирненски	21,1	16,9	71,9	27,7	23,5	100

17	Ал.Стамболийски	158,6	138,6	68,6	205,5	185,5	91,8

18	Камчия	232,5	156,2	99,4	228,8	152,5	97

19	Цонево	248,5	227,5	73,9	191,1	170,1	55,2

20	Бели Искър	6,1	4,8	34,8	1,83	0,53	3,9

21	Пясъчник	92,8	89,4	43	95,5	92,1	44,3

22	Широка поляна	18,1	14,8	71,5	7,1	3,8	18,4

23	Голям Беглик	53,3	49,3	84,9	39,3	35,3	60,8

24	Тошков чарк	1,5	1,2	80	1,6	1,3	86,7

25	Беглика	1,1	0,8	61,5	1	0,7	53,8

26	Кричим	18,5	0	0	19,1	0,6	33,3

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	16,99	15,69	61,5	23,5	22,2	87,1

28	Тракиец	70,4	46,4	51,6	58	34	37,8

29	Овчарица	43,3	12,3	39,2	43,3	12,3	39,2

30	Розов кладенец	17,3	4	56,3	20,3	7	98,6

31	Малко Шарково	34,54	30,64	66,5	39,81	35,91	77,9

32	Порой	23,12	21,12	48,9	26,46	24,46	56,6

33	Кула	9,71	9,01	46,2	9,03	8,33	42,7

34	Рабиша	21,87	19,47	45,7	17,44	15,04	35,3

35	Еница	2,45	1,65	4,5	3,49	2,69	7,3

36	Сопот	42	40,7	67,3	59,8	58,5	96,7

37	Горни Дъбник	83,86	80,86	63,7	88,31	85,31	67,2

38	Ястребино	42,28	38,38	65,2	42,79	38,89	66

39	Фисек	3,4	2,7	32,9	3,8	3,1	37,8

40	Съединение	6,55	5,05	44,6	6,79	5,29	46,8

41	Бели Лом	12,97	9,77	43,8	11,2	8,01	35,9

42	Тича	298,1	258,1	95	293,24	253,24	93,2

43	Ахелой	11,41	10,61	90	10,54	9,74	82,5

44	Калин	0,5	0,4	44,4	0,2	0,1	11,1

45	Карагьол	0,8	0,6	28,6	0,5	0,3	14,3

46	Огоста	301,13	234,13	53,5	337,46	270,46	61,7

47	Чаира	2	0,9	20,5	1,8	0,7	15,9

48	Огняново	29,39	26,89	92,4	29,61	27,11	93,2

49	Боровица	26,75	22,15	97,6	27,3	22,7	100

50	Среченска бара	15,13	14,13	97,5	15,3	14,3	98,6

51	Асеновец	23,6	21,6	82,4	25,65	23,65	90,3

52	Панчарево	5,33	3,83	73,7	5,48	3,98	76,5

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	77,9	74,1	52,9	39,8	36	25,7

54	Сумарно	5095,58	4204,28	74,1	4949,13	4057,83	71,5

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	558,7	471,5	83	524,4	437,2	77

2	Студена	24,7	22,3	97,8	24,7	22,3	97,8

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	35	27	100	35	27	100

5	Тополница	84,3	64,3	54,9	125,3	105,3	89,9

6	Батак	284,7	264,7	91,3	265,3	245,3	84,6

7	Доспат	427	412	95,5	413,1	398,1	92,3

8	Въча	206,5	182	90,3	209,9	185,4	92

9	Кърджали	462,5	355,3	91,1	460,4	353,2	90,5

10	Ст.кладенец	355,6	264,9	89,2	336,1	245,4	82,6

11	Ивайловград	149,2	89,7	92,3	130,4	70,9	72,9

12	Копринка	128,5	123,1	90	132,4	127	92,8

13	Жребчево	264,9	234,9	63,5	328,6	298,6	80,7

14	Йовковци	92,2	83,2	100	92,2	83,2	100

15	Ясна поляна	30,9	22,9	83,9	34,9	26,9	98,5

16	Хр.Смирненски	24	19,8	84,3	27,3	23,1	98,3

17	Ал.Стамболийски	191,4	171,4	84,9	216,4	196,4	97,2

18	Камчия	233,5	157,2	100	231,2	154,9	98,5

19	Цонево	249,8	228,8	74,3	192	171	55,5

20	Бели Искър	13,1	11,8	85,5	14,41	13,11	95

21	Пясъчник	91	87,6	42,1	99,85	96,45	46,4

22	Широка поляна	21,8	18,5	89,4	20	16,7	80,7

23	Голям Беглик	56,1	52,1	89,7	57,1	53,1	91,4

24	Тошков чарк	1,3	1	66,7	1,8	1,5	100

25	Беглика	0,9	0,6	46,2	1,5	1,2	92,3

26	Кричим	19,2	0,7	38,9	18,5	0	0

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	20,96	19,66	77,1	26	24,7	96,9

28	Тракиец	69,5	45,5	50,6	61,6	37,6	41,8

29	Овчарица	43,9	12,9	41,1	45,5	14,5	46,2

30	Розов кладенец	17,9	4,6	64,8	19,9	6,6	93

31	Малко Шарково	34,04	30,14	65,4	39,24	35,34	76,7

32	Порой	22,64	20,64	47,8	26,71	24,71	57,2

33	Кула	9,6	8,9	45,6	9,03	8,33	42,7

34	Рабиша	22,5	20,1	47,2	17,86	15,46	36,3

35	Еница	2,4	1,6	4,3	3,41	2,61	7,1

36	Сопот	45,9	44,6	73,7	59,1	57,8	95,5

37	Горни Дъбник	83,69	80,69	63,5	87,02	84,02	66,2

38	Ястребино	41,54	37,64	63,9	43,49	39,58	67,2

39	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,8	2,1	25,6

40	Съединение	6,48	4,98	44,1	6,68	5,18	45,8

41	Бели Лом	12,74	9,54	42,8	11,1	7,9	35,4

42	Тича	297,3	257,3	94,7	288,5	248,5	91,4

43	Ахелой	11,37	10,57	89,6	12,18	11,38	96,4

44	Калин	0,8	0,7	77,8	0,7	0,6	66,7

45	Карагьол	1,3	1,1	52,4	0,9	0,7	33,3

46	Огоста	293,6	226,6	51,7	343,42	276,42	63,1

47	Чаира	2,4	1,3	29,5	1,8	0,7	15,9

48	Огняново	29,59	27,09	93,1	31,16	28,66	98,5

49	Боровица	27,3	22,7	100	27,3	22,7	100

50	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,4	14,4	99,3

51	Асеновец	23,7	21,7	82,8	25,76	23,76	90,7

52	Панчарево	5,84	4,34	83,5	5,34	3,84	73,8

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	125,7	121,9	86,9	127,8	124	88,4

54	Сумарно	5332,79	4441,49	78,3	5386,65	4495,35	79,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	607	519,8	91,5	547,1	459,9	81

2	Студена	24,2	21,8	95,6	23,7	21,3	93,4

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	35	27	100	35	27	100

5	Тополница	101,8	81,8	69,9	116,8	96,8	82,7

6	Батак	301,1	281,1	96,9	274,3	254,3	87,7

7	Доспат	435,5	420,5	97,5	423,1	408,1	94,6

8	Въча	208,7	184,2	91,4	199,2	174,7	86,7

9	Кърджали	472,8	365,6	93,7	441,9	334,7	85,8

10	Ст.кладенец	371,2	280,5	94,4	317,1	226,4	76,2

11	Ивайловград	153,4	93,9	96,6	136	76,5	78,7

12	Копринка	128	122,6	89,6	120,8	115,4	84,4

13	Жребчево	284	254	68,6	298,4	268,4	72,5

14	Йовковци	91,5	82,5	99,2	89,8	80,8	97,1

15	Ясна поляна	30	22	80,6	33,6	25,6	93,8

16	Хр.Смирненски	25,5	21,3	90,6	24,3	20,1	85,5

17	Ал.Стамболийски	199	179	88,6	195,7	175,7	87

18	Камчия	233,1	156,8	99,7	222,3	146	92,9

19	Цонево	260,4	239,4	77,7	188,1	167,1	54,3

20	Бели Искър	14,3	13	94,2	13,4	12,1	87,7

21	Пясъчник	92,3	88,9	42,7	102,8	99,4	47,8

22	Широка поляна	21,5	18,2	87,9	23,5	20,2	97,6

23	Голям Беглик	54,6	50,6	87,1	57,7	53,7	92,4

24	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,8	1,5	100

25	Беглика	1,3	1	76,9	1,3	1	76,9

26	Кричим	18,9	0,4	22,2	18,7	0,2	11,1

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	26,1	24,8	97,3	22,1	20,8	81,6

28	Тракиец	68	44	48,9	61,6	37,6	41,8

29	Овчарица	44,6	13,6	43,3	43	12	38,2

30	Розов кладенец	18,8	5,5	77,5	19,4	6,1	85,9

31	Малко Шарково	33,8	29,9	64,9	37,2	33,3	72,2

32	Порой	22	20	46,3	25,6	23,6	54,6

33	Кула	9,5	8,8	45,1	8,9	8,2	42,1

34	Рабиша	22,7	20,3	47,7	17,5	15,1	35,4

35	Еница	2,3	1,5	4,1	3,1	2,3	6,3

36	Сопот	61,8	60,5	100	57	55,7	92,1

37	Горни Дъбник	85,1	82,1	64,6	80,7	77,7	61,2

38	Ястребино	41,2	37,3	63,3	41,8	37,9	64,3

39	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,6	1,9	23,2

40	Съединение	6,5	5	44,2	6,5	5	44,2

41	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,9	7,7	34,5

42	Тича	311,8	271,8	100	279	239	87,9

43	Ахелой	11,3	10,5	89	10,3	9,5	80,5

44	Калин	0,8	0,7	77,8	0,9	0,8	88,9

45	Карагьол	1,9	1,7	81	0,9	0,7	33,3

46	Огоста	305,1	238,1	54,4	316	249	56,8

47	Чаира	2	0,9	20,5	2	0,9	20,5

48	Огняново	30,38	27,88	95,8	30,9	28,4	97,6

49	Боровица	27,3	22,7	100	26,4	21,8	96

50	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,4	14,4	99,3

51	Асеновец	23,98	21,98	83,9	24,79	22,79	87

52	Панчарево	5,62	4,12	79,2	5,37	3,87	74,4

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	140,1	136,3	97,2	141,6	137,8	98,3

54	Сумарно	5555,58	4664,28	82,2	5252,06	4360,76	76,9

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮЛИ	Таблица № 4.7

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	585,7	498,5	87,7	531,1	443,9	78,1

2	Студена	22,6	20,2	88,6	22	19,6	86

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	33,3	25,3	93,7	32	24	88,9

5	Тополница	77,9	57,9	49,4	79	59	50,4

6	Батак	279,1	259,1	89,3	251,7	231,7	79,9

7	Доспат	423	408	94,6	414,2	399,2	92,5

8	Въча	210,7	186,2	92,4	199	174,5	86,6

9	Кърджали	458,4	351,2	90	431,2	324	83,1

10	Ст.кладенец	365,5	274,8	92,5	278,9	188,2	63,3

11	Ивайловград	130,7	71,2	73,3	129	69,5	71,5

12	Копринка	110,2	104,8	76,6	101,4	96	70,2

13	Жребчево	244,1	214,1	57,9	252,2	222,2	60,1

14	Йовковци	89,9	80,9	97,2	86,6	77,6	93,3

15	Ясна поляна	28,5	20,5	75,1	31,9	23,9	87,5

16	Хр.Смирненски	25,6	21,4	91,1	22,7	18,5	78,7

17	Ал.Стамболийски	184,7	164,7	81,5	169,2	149,2	73,9

18	Камчия	225,4	149,1	94,8	211,6	135,3	86,1

19	Цонево	255,9	234,9	76,3	184,2	163,2	53

20	Бели Искър	11	9,7	70,3	12,6	11,3	81,9

21	Пясъчник	83,5	80,1	38,5	87,63	84,23	40,5

22	Широка поляна	18,8	15,5	74,9	22,5	19,2	92,8

23	Голям Беглик	53,7	49,7	85,5	57,6	53,6	92,3

24	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,3	1	66,7

25	Беглика	1,3	1	76,9	1,1	0,8	61,5

26	Кричим	18,8	0,3	16,7	18,7	0,2	11,1

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮЛИ	Таблица № 4.7

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	12,22	10,92	42,8	9,73	8,43	33,1

28	Тракиец	60,83	36,83	40,9	55,2	31,2	34,7

29	Овчарица	43,5	12,5	39,8	43,9	12,9	41,1

30	Розов кладенец	17,7	4,4	62	18,7	5,4	76,1

31	Малко Шарково	33,54	29,64	64,3	34,75	30,85	66,9

32	Порой	20,32	18,32	42,4	24,88	22,88	53

33	Кула	9,01	8,31	42,6	8,67	7,97	40,9

34	Рабиша	20,96	18,56	43,6	16,3	13,9	32,6

35	Еница	2,16	1,36	3,7	2,09	1,29	3,5

36	Сопот	48,39	47,09	77,8	50,4	49,1	81,2

37	Горни Дъбник	78,01	75,01	59,1	75,47	72,47	57,1

38	Ястребино	36,81	32,91	55,9	35,88	31,98	54,3

39	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,6	1,9	23,2

40	Съединение	6,5	5	44,2	6,26	4,76	42,1

41	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,52	7,32	32,8

42	Тича	301,4	261,4	96,2	263,54	223,54	82,2

43	Ахелой	11,2	10,4	88,1	10,31	9,51	80,6

44	Калин	1	0,9	100	0,9	0,8	88,9

45	Карагьол	0,8	0,6	28,6	0,7	0,5	23,8

46	Огоста	280	213	48,6	287,45	220,45	50,3

47	Чаира	2	0,9	20,5	1,9	0,8	18,2

48	Огняново	29,83	27,33	93,9	30,09	27,59	94,8

49	Боровица	26,44	21,84	96,2	25,24	20,64	90,9

50	Среченска бара	14,44	13,44	92,7	14,86	13,86	95,6

51	Асеновец	22,64	20,64	78,8	23,33	21,33	81,4

52	Панчарево	5,9	4,4	84,7	4,11	2,61	50,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮЛИ	Таблица № 4.7

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	131,8	128	91,3	136,5	132,7	94,7

54	Сумарно	5228	4336,69	76,4	4877,81	3986,51	70,3

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АВГУСТ	Таблица № 4.8

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	567	479,8	84,5	513,9	426,7	75,1

2	Студена	21	18,6	81,6	20	17,6	77,2

3	Пчелина	54,2	20	97,1	53,4	19,2	93,2

4	Дяково	31,2	23,2	85,9	29,5	21,5	79,6

5	Тополница	49,5	29,5	25,2	37,7	17,7	15,1

6	Батак	250,1	230,1	79,3	228,4	208,4	71,9

7	Доспат	413	398	92,3	405,6	390,6	90,5

8	Въча	206,1	181,6	90,1	196,8	172,3	85,5

9	Кърджали	371,7	264,5	67,8	423,7	316,5	81,1

10	Ст.кладенец	353,4	262,7	88,4	267,3	176,6	59,4

11	Ивайловград	145,1	85,6	88,1	81,3	21,8	22,4

12	Копринка	102	96,6	70,6	89,1	83,7	61,2

13	Жребчево	231,9	201,9	54,6	219,4	189,4	51,2

14	Йовковци	88,7	79,7	95,8	82,9	73,9	88,8

15	Ясна поляна	27,3	19,3	70,7	30,1	22,1	81

16	Хр.Смирненски	24,6	20,4	86,8	20,9	16,7	71,1

17	Ал.Стамболийски	177,4	157,4	77,9	136,1	116,1	57,5

18	Камчия	218,3	142	90,3	199,9	123,6	78,6

19	Цонево	254,4	233,4	75,8	179,8	158,8	51,6

20	Бели Искър	9,1	7,8	56,5	11,2	9,9	71,7

21	Пясъчник	78,29	74,89	36	82,74	79,34	38,1

22	Широка поляна	19,2	15,9	76,8	21,2	17,9	86,5

23	Голям Беглик	53,6	49,6	85,4	55,4	51,4	88,5

24	Тошков чарк	1,7	1,4	93,3	1,1	0,8	53,3

25	Беглика	1,3	1	76,9	0,8	0,5	38,5

26	Кричим	19,1	0,6	33,3	18,5	0	0

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АВГУСТ	Таблица № 4.8

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	5,46	4,16	16,3	3,19	1,89	7,4

28	Тракиец	57,3	33,3	37	51,4	27,4	30,4

29	Овчарица	43,8	12,8	40,8	42,7	11,7	37,3

30	Розов кладенец	17,5	4,2	59,2	18,8	5,5	77,5

31	Малко Шарково	33,01	29,11	63,1	32,74	28,84	62,6

32	Порой	19,24	17,24	39,9	22,32	20,32	47

33	Кула	8,65	7,95	40,8	8,27	7,57	38,8

34	Рабиша	19,94	17,54	41,2	14,48	12,08	28,4

35	Еница	1,13	0,33	0,9	2,66	1,86	5,1

36	Сопот	44,4	43,1	71,2	42,1	40,8	67,4

37	Горни Дъбник	72,43	69,43	54,7	71,7	68,7	54,1

38	Ястребино	33,53	29,64	50,3	30,75	26,85	45,6

39	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,6	1,9	23,2

40	Съединение	6,41	4,91	43,5	5,99	4,49	39,7

41	Бели Лом	12,87	9,67	43,4	10,05	6,85	30,7

42	Тича	291,81	251,81	92,6	255,3	215,3	79,2

43	Ахелой	11,24	10,44	88,5	10,13	9,33	79,1

44	Калин	0,8	0,7	77,8	0,6	0,5	55,6

45	Карагьол	0,9	0,7	33,3	0,7	0,5	23,8

46	Огоста	263,7	196,7	44,9	265,54	198,54	45,3

47	Чаира	1,9	0,8	18,2	2,1	1	22,7

48	Огняново	29,61	27,11	93,2	29,57	27,07	93

49	Боровица	25,38	20,78	91,5	24,06	19,46	85,7

50	Среченска бара	12,85	11,85	81,7	13,28	12,28	84,7

51	Асеновец	21,23	19,23	73,4	21,6	19,6	74,8

52	Панчарево	5,34	3,84	73,9	3,54	2,04	39,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АВГУСТ	Таблица № 4.8

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	121,9	118,1	84,2	126,9	123,1	87,8

54	Сумарно	4935,14	4043,84	71,3	4519,8	3628,5	64

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. СЕПТЕМВРИ	Таблица № 4.9

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	547,7	460,5	81,1	496,4	409,2	72

2	Студена	19	16,6	72,8	18	15,6	68,4

3	Пчелина	54,2	20	97,1	53,9	19,7	95,6

4	Дяково	29,3	21,3	78,9	27,4	19,4	71,9

5	Тополница	34,6	14,6	12,5	24	4	3,4

6	Батак	243,7	223,7	77,1	223	203	70

7	Доспат	403,9	388,9	90,1	394,2	379,2	87,9

8	Въча	204,97	180,47	89,5	203	178,5	88,5

9	Кърджали	300,4	193,2	49,5	420,5	313,3	80,3

10	Ст.кладенец	360,4	269,7	90,8	265,9	175,2	59

11	Ивайловград	141,5	82	84,4	59,9	0,4	0,4

12	Копринка	82,6	77,2	56,4	76,4	71	51,9

13	Жребчево	209,6	179,6	48,5	211,2	181,2	49

14	Йовковци	86,1	77,1	92,7	80,1	71,1	85,5

15	Ясна поляна	25,9	17,9	65,6	28,8	20,8	76,2

16	Хр.Смирненски	21,8	17,6	74,9	18,7	14,5	61,7

17	Ал.Стамболийски	168,7	148,7	73,6	123,9	103,9	51,4

18	Камчия	210,1	133,8	85,1	190,1	113,8	72,4

19	Цонево	251,3	230,3	74,8	176,4	155,4	50,5

20	Бели Искър	6,9	5,6	40,6	10,2	8,9	64,5

21	Пясъчник	79,38	75,98	36,5	81,9	78,5	37,7

22	Широка поляна	16,8	13,5	65,2	17,6	14,3	69,1

23	Голям Беглик	50,8	46,8	80,6	51,5	47,5	81,8

24	Тошков чарк	1,7	1,4	93,3	1	0,7	46,7

25	Беглика	0,8	0,5	38,5	0,5	0,2	15,4

26	Кричим	19	0,5	27,8	18,8	0,3	16,7

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. СЕПТЕМВРИ	Таблица № 4.9

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	4,63	3,33	13	1,3	0	0

28	Тракиец	52,35	28,35	31,5	47,3	23,3	25,9

29	Овчарица	43,6	12,6	40,1	41,1	10,1	32,2

30	Розов кладенец	18,5	5,2	73,2	16,9	3,6	50,7

31	Малко Шарково	32,34	28,44	61,7	31,7	27,8	60,3

32	Порой	17,68	15,68	36,3	19,5	17,5	40,5

33	Кула	8,33	7,63	39,1	8	7,3	37,4

34	Рабиша	19,58	17,18	40,3	13,9	11,5	27

35	Еница	1,04	0,24	0,6	2,7	1,9	5,2

36	Сопот	39,1	37,8	62,5	34,3	33	54,5

37	Горни Дъбник	71,77	68,77	54,2	66,5	63,5	50

38	Ястребино	31,84	27,94	47,4	29,4	25,5	43,3

39	Фисек	3,5	2,8	34,1	2,8	2,1	25,6

40	Съединение	6,24	4,74	41,9	5,8	4,3	38,1

41	Бели Лом	12,6	9,4	42,2	9,8	6,6	29,6

42	Тича	282,48	242,48	89,2	243,3	203,3	74,8

43	Ахелой	11,07	10,27	87,1	9,9	9,1	77,1

44	Калин	0,2	0,1	11,1	0,3	0,2	22,2

45	Карагьол	1	0,8	38,1	0,8	0,6	28,6

46	Огоста	254,86	187,86	42,9	247,3	180,3	41,2

47	Чаира	2,1	1	22,7	2,1	1	22,7

48	Огняново	28,96	26,46	90,9	28,73	26,23	90,1

49	Боровица	25,04	20,44	90	22,95	18,35	80,8

50	Среченска бара	10,73	9,73	67,1	11,89	10,89	75,1

51	Асеновец	19,74	17,74	67,7	19,66	17,66	67,4

52	Панчарево	5,27	3,77	72,4	2,36	0,86	16,5

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. СЕПТЕМВРИ	Таблица № 4.9

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	114,9	111,1	79,2	113,7	109,9	78,4

54	Сумарно	4690,59	3799,29	67	4307,29	3415,99	60,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ОКТОМВРИ	Таблица № 4.10

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	529,3	442,1	77,8	495,2	408	71,8

2	Студена	17,2	14,8	64,9	18,5	16,1	70,6

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	28,5	20,5	75,9	27,6	19,6	72,6

5	Тополница	37	17	14,5	19,1	0	0

6	Батак	246	226	77,9	225,1	205,1	70,7

7	Доспат	396,3	381,3	88,4	393,6	378,6	87,8

8	Въча	207,2	182,7	90,6	204,6	180,1	89,3

9	Кърджали	298	190,8	48,9	407,3	300,1	76,9

10	Ст.кладенец	331,1	240,4	80,9	285,8	195,1	65,7

11	Ивайловград	141,1	81,6	84	61,5	2	2,1

12	Копринка	88,7	83,3	60,9	73,9	68,5	50,1

13	Жребчево	212,2	182,2	49,2	212,5	182,5	49,3

14	Йовковци	83,9	74,9	90	77,9	68,9	82,8

15	Ясна поляна	25,1	17,1	62,6	28,9	20,9	76,6

16	Хр.Смирненски	20,4	16,2	68,9	17,4	13,2	56,2

17	Ал.Стамболийски	174,2	154,2	76,3	130,2	110,2	54,6

18	Камчия	203,9	127,6	81,2	183,9	107,6	68,4

19	Цонево	248,4	227,4	73,8	175,1	154,1	50

20	Бели Искър	6,5	5,2	37,7	13,2	11,9	86,2

21	Пясъчник	80,14	76,74	36,9	83,2	79,8	38,4

22	Широка поляна	14,5	11,2	54,1	15	11,7	56,5

23	Голям Беглик	48,4	44,4	76,4	49	45	77,5

24	Тошков чарк	1,5	1,2	80	0,8	0,5	33,3

25	Беглика	0,3	0	0	0,5	0,2	15,4

26	Кричим	18,6	0,1	5,6	18,8	0,3	16,7

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ОКТОМВРИ	Таблица № 4.10

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	4,82	3,52	13,8	0,34	0	0

28	Тракиец	52,3	28,3	31,4	46,3	22,3	24,8

29	Овчарица	43,3	12,3	39,2	42,7	11,7	37,3

30	Розов кладенец	19,1	5,8	81,7	15,3	2	28,2

31	Малко Шарково	32,2	28,3	61,4	32	28,1	61

32	Порой	16,6	14,6	33,8	18,52	16,52	38,2

33	Кула	8,16	7,46	38,2	7,92	7,22	37

34	Рабиша	19,58	17,18	40,3	14,17	11,77	27,6

35	Еница	0,96	0,16	0,4	2,69	1,89	5,1

36	Сопот	36,7	35,4	58,5	33,9	32,6	53,9

37	Горни Дъбник	71,04	68,04	53,6	64,35	61,35	48,3

38	Ястребино	32,1	28,2	47,9	29,75	25,85	43,9

39	Фисек	3,4	2,7	32,9	3	2,3	28

40	Съединение	6,11	4,61	40,8	5,74	4,24	37,5

41	Бели Лом	12,58	9,38	42,1	10,05	6,85	30,7

42	Тича	268,15	228,15	83,9	241	201	74

43	Ахелой	10,98	10,18	86,3	10,01	9,21	78,1

44	Калин	0,4	0,3	33,3	0,8	0,7	77,8

45	Карагьол	0,9	0,7	33,3	1,1	0,9	42,9

46	Огоста	242,32	175,32	40	239,22	172,22	39,3

47	Чаира	2,3	1,2	27,3	2,3	1,2	27,3

48	Огняново	28,57	26,07	89,6	28,95	26,45	90,9

49	Боровица	24,04	19,44	85,6	22,26	17,66	77,8

50	Среченска бара	10,17	9,17	63,2	11,75	10,75	74,2

51	Асеновец	18,41	16,41	62,6	18,4	16,4	62,6

52	Панчарево	5,12	3,62	69,7	5,77	4,27	82,1

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ОКТОМВРИ	Таблица № 4.10

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	110,5	106,7	76,1	107,2	103,4	73,8

54	Сумарно	4593,44	3702,14	65,3	4288,29	3396,99	59,9

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. НОЕМВРИ	Таблица № 4.11

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	519,3	432,1	76,1	511,3	424,1	74,7

2	Студена	16,1	13,7	60,1	20	17,6	77,2

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	29	21	77,8	29,5	21,5	79,6

5	Тополница	42,2	22,2	19	24,4	4,4	3,8

6	Батак	245,2	225,2	77,7	227,5	207,5	71,6

7	Доспат	395,9	380,9	88,3	390	375	86,9

8	Въча	198,4	173,9	86,3	203,6	179,1	88,8

9	Кърджали	344	236,8	60,7	361,8	254,6	65,3

10	Ст.кладенец	312	221,3	74,5	286,5	195,8	65,9

11	Ивайловград	130,2	70,7	72,7	128,2	68,7	70,7

12	Копринка	83,1	77,7	56,8	74,1	68,7	50,2

13	Жребчево	220,3	190,3	51,4	216	186	50,3

14	Йовковци	83	74	88,9	75,9	66,9	80,4

15	Ясна поляна	24,3	16,3	59,7	28,9	20,9	76,6

16	Хр.Смирненски	19,9	15,7	66,8	16,1	11,9	50,6

17	Ал.Стамболийски	176,8	156,8	77,6	134,9	114,9	56,9

18	Камчия	203,8	127,5	81,1	179,4	103,1	65,6

19	Цонево	245,3	224,3	72,8	176,2	155,2	50,4

20	Бели Искър	14,2	12,9	93,5	12,2	10,9	79

21	Пясъчник	80,39	76,99	37	83,6	80,2	38,6

22	Широка поляна	13	9,7	46,9	13,6	10,3	49,8

23	Голям Беглик	46,7	42,7	73,5	47,7	43,7	75,2

24	Тошков чарк	1,5	1,2	80	0,9	0,6	40

25	Беглика	0,5	0,2	15,4	0,5	0,2	15,4

26	Кричим	18,6	0,1	5,6	18,8	0,3	16,7

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. НОЕМВРИ	Таблица № 4.11

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	6,15	4,85	19	1,09	0	0

28	Тракиец	52,3	28,3	31,4	46,3	22,3	24,8

29	Овчарица	42,1	11,1	35,4	43,4	12,4	39,5

30	Розов кладенец	19	5,7	80,3	15,1	1,8	25,4

31	Малко Шарково	32,15	28,25	61,3	32,12	28,22	61,2

32	Порой	18,8	16,8	38,9	17,44	15,44	35,7

33	Кула	8,02	7,32	37,5	7,96	7,26	37,2

34	Рабиша	19,7	17,3	40,6	14,84	12,44	29,2

35	Еница	0,9	0,1	0,3	2,65	1,85	5

36	Сопот	32,7	31,4	51,9	33	31,7	52,4

37	Горни Дъбник	72,87	69,87	55	67,06	64,06	50,4

38	Ястребино	32,13	28,23	47,9	30,24	26,34	44,7

39	Фисек	3,4	2,7	32,9	3,5	2,8	34,1

40	Съединение	6,02	4,52	40	5,94	4,44	39,3

41	Бели Лом	12,45	9,25	41,5	10,65	7,45	33,4

42	Тича	269,25	229,25	84,3	244	204	75,1

43	Ахелой	10,73	9,93	84,2	10,13	9,32	79

44	Калин	0,6	0,5	55,6	0,8	0,7	77,8

45	Карагьол	0,8	0,6	28,6	1,5	1,3	61,9

46	Огоста	241,1	174,1	39,7	239,56	172,56	39,4

47	Чаира	2	0,9	20,5	2	0,9	20,5

48	Огняново	28,34	25,84	88,8	28,97	26,47	91

49	Боровица	23,62	19,02	83,8	21,17	16,57	73

50	Среченска бара	10,61	9,61	66,3	13,42	12,42	85,6

51	Асеновец	17,77	15,77	60,2	17,23	15,23	58,1

52	Панчарево	5,1	3,6	69,2	5,04	3,54	68,1

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. НОЕМВРИ	Таблица № 4.11

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	112,5	108,7	77,5	104,6	100,8	71,9

54	Сумарно	4599,01	3707,71	65,4	4335,49	3444,19	60,7

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ДЕКЕМВРИ	Таблица № 4.12

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	512,1	424,9	74,8	506,5	419,3	73,8

2	Студена	15,2	12,8	56,1	19,1	16,7	73,2

3	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

4	Дяково	29,4	21,4	79,3	29,7	21,7	80,4

5	Тополница	48,8	28,8	24,6	32,7	12,7	10,8

6	Батак	247,8	227,8	78,6	233,3	213,3	73,6

7	Доспат	405	390	90,4	394,4	379,4	87,9

8	Въча	220,6	196,1	97,3	202,3	177,8	88,2

9	Кърджали	458,2	351	90	453,7	346,5	88,8

10	Ст.кладенец	376,4	285,7	96,2	387,8	297,1	100

11	Ивайловград	173,5	114	117,3	132,5	73	75,1

12	Копринка	83	77,6	56,7	79,5	74,1	54,2

13	Жребчево	244,6	214,6	58	232,4	202,4	54,7

14	Йовковци	88,5	79,5	95,6	75,6	66,6	80

15	Ясна поляна	23,7	15,7	57,5	28,6	20,6	75,5

16	Хр.Смирненски	22	17,8	75,7	15,3	11,1	47,2

17	Ал.Стамболийски	171	151	74,8	139,8	119,8	59,3

18	Камчия	225,4	149,1	94,8	197,6	121,3	77,2

19	Цонево	246,3	225,3	73,1	182,9	161,9	52,6

20	Бели Искър	12,5	11,2	81,2	10,8	9,5	68,8

21	Пясъчник	81,82	78,42	37,7	85,43	82,03	39,4

22	Широка поляна	14,8	11,5	55,6	13,4	10,1	48,8

23	Голям Беглик	49,3	45,3	78	47,1	43,1	74,2

24	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,1	0,8	53,3

25	Беглика	0,7	0,4	30,8	0,7	0,4	30,8

26	Кричим	18,3	0	0	18,9	0,4	22,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ДЕКЕМВРИ	Таблица № 4.12

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

27	Домлян	6,2	4,9	19,2	3,62	2,32	9,1

28	Тракиец	52,1	28,1	31,2	46,6	22,6	25,1

29	Овчарица	41,9	10,9	34,7	42,6	11,6	36,9

30	Розов кладенец	19,3	6	84,5	16,9	3,6	50,7

31	Малко Шарково	32	28,1	61	31,94	28,04	60,8

32	Порой	17	15	34,7	18,4	16,4	38

33	Кула	7,9	7,2	36,9	8	7,3	37,4

34	Рабиша	19,8	17,4	40,8	14,9	12,5	29,3

35	Еница	0,9	0,1	0,3	2,63	1,83	5

36	Сопот	28,8	27,5	45,5	29,7	28,4	46,9

37	Горни Дъбник	74,7	71,7	56,5	69,06	66,06	52

38	Ястребино	32,2	28,3	48	30,38	26,48	45

39	Фисек	3,4	2,7	32,9	4,6	3,9	47,6

40	Съединение	5,9	4,4	38,9	5,89	4,39	38,9

41	Бели Лом	12,4	9,2	41,3	10,79	7,59	34,1

42	Тича	278,4	238,4	87,7	243,3	203,3	74,8

43	Ахелой	10,73	9,93	84,2	10,73	9,93	84,2

44	Калин	0,8	0,7	77,8	0,6	0,5	55,6

45	Карагьол	0,5	0,3	14,3	1,5	1,3	61,9

46	Огоста	236,54	169,54	38,7	231,04	164,04	37,5

47	Чаира	2,1	1	22,7	2	0,9	20,5

48	Огняново	28,55	26,05	89,5	29,08	26,58	91,3

49	Боровица	27,3	22,7	100	27,3	22,7	100

50	Среченска бара	10,72	9,72	67	13,86	12,86	88,7

51	Асеновец	19,42	17,42	66,5	18,93	16,93	64,6

52	Панчарево	5,07	3,57	68,7	4,63	3,13	60,2

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ДЕКЕМВРИ	Таблица № 4.12

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

53	Белмекен	102,6	98,8	70,5	93,1	89,3	63,7

54	Сумарно	4902,15	4010,85	70,7	4587,42	3696,12	65,1

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 5.1

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	17	17	16,9	16,9

2	Студена	2,2	2,2	3,3	3,3

3	Пчелина	4,5	4,5	22	22

4	Дяково	3,1	3,1	0,9	0,9

5	Белмекен-Чаира	18,3	18,3	31	31

6	Тополница	1,3	1,3	47,9	47,9

7	Г.Беглик-Ш.пол.	6,5	6,5	6,4	6,4

8	Батак	2,8	2,8	3,7	3,7

9	Доспат	14,2	14,2	4,2	4,2

10	Въча	53,3	53,3	42,8	42,8

11	Кърджали	184,6	184,6	138	138

12	Ст.кладенец	311,1	311,1	296,3	296,3

13	Ивайловград	441,1	441,1	443,9	443,9

14	Копринка	14,7	14,7	50,2	50,2

15	Жребчево	5,1	5,1	70,1	70,1

16	Йовковци	2,5	2,5	3,2	3,2

17	Ясна поляна	0,6	0,6	0,6	0,6

18	Хр.Смирненски	1,9	1,9	5,3	5,3

19	Ал.Стамболийски	14,64	14,64	72,1	72,1

20	Камчия	8,2	8,2	7,6	7,6

21	Цонево	5,5	5,5	5,4	5,4

22	Пясъчник	0,01	0,01	0,26	0,26

23	Домлян	0,01	0,01	1,57	1,57

24	Малко Шарково	0,27	0,27	0,21	0,21

25	Порой	0,01	0,01	0,01	0,01

26	Кула	0,04	0,04	0,09	0,09

27	Рабиша	0,03	0,03	0	0

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 5.1

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,05	0,05	0,06	0,06

29	Горни Дъбник	1,04	1,04	1,25	1,25

30	Ястребино	0,25	0,25	0,27	0,27

31	Съединение	0,15	0,15	0,13	0,13

32	Бели Лом	0,15	0,15	0,17	0,17

33	Тича	3,03	3,03	20,25	20,25

34	Ахелой	0	0	0	0

35	Огоста	35,06	35,06	33,83	33,83

36	Огняново	0,91	0,91	3,89	3,89

37	Боровица	1,23	1,23	1,13	1,13

38	Среченска бара	2,2	2,2	2,74	2,74

39	Асеновец	1,02	1,02	1,06	1,06

40	Панчарево	2,21	2,21	2,26	2,26

41	Сумарно	1160,82	1160,82	1340,99	1340,99

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 5.2

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	15,9	32,9	15,2	32,1

2	Студена	2,2	4,4	3,2	6,5

3	Пчелина	4,8	9,3	25	47

4	Дяково	1,1	4,2	0,6	1,5

5	Белмекен-Чаира	21	39,3	27,9	58,9

6	Тополница	1,3	2,6	29	76,9

7	Г.Беглик-Ш.пол.	10,4	16,9	14,6	21

8	Батак	8,1	10,9	1,6	5,3

9	Доспат	17,1	31,3	16,8	21

10	Въча	62,6	115,9	64,9	107,7

11	Кърджали	113,6	298,2	151,4	289,4

12	Ст.кладенец	234,8	545,9	263,6	559,9

13	Ивайловград	276,3	717,4	430,3	874,2

14	Копринка	5,2	19,9	39,9	90,1

15	Жребчево	20,3	25,4	60,2	130,3

16	Йовковци	2,4	4,9	2,8	6

17	Ясна поляна	0,6	1,2	0,6	1,2

18	Хр.Смирненски	4,3	6,2	4,6	9,9

19	Ал.Стамболийски	27,14	41,78	51,64	123,74

20	Камчия	7,9	16,1	6,5	14,1

21	Цонево	4,9	10,4	7,4	12,8

22	Пясъчник	0,01	0,02	0,16	0,42

23	Домлян	0,78	0,8	0,25	1,82

24	Малко Шарково	0,31	0,58	0,28	0,49

25	Порой	0,07	0,08	0,08	0,09

26	Кула	0,06	0,11	0,06	0,15

27	Рабиша	0,03	0,06	0,02	0,03

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 5.2

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,05	0,1	0,05	0,12

29	Горни Дъбник	1,19	2,24	1,12	2,37

30	Ястребино	0,25	0,51	0,31	0,58

31	Съединение	0,15	0,3	0,16	0,28

32	Бели Лом	0,16	0,31	0,16	0,32

33	Тича	24,07	27,09	26,31	46,56

34	Ахелой	0,02	0,02	0,02	0,02

35	Огоста	35,45	70,51	50,92	84,75

36	Огняново	2,1	3	6,13	10,02

37	Боровица	1,19	2,42	1,1	2,22

38	Среченска бара	2,2	4,4	2,23	4,97

39	Асеновец	1,2	2,22	0,5	1,56

40	Панчарево	2,7	4,91	2,18	4,44

41	Сумарно	913,94	2074,77	1309,77	2650,76

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 5.3

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	16,6	49,5	17,1	49,2

2	Студена	2,1	6,5	3,1	9,6

3	Пчелина	5,5	14,8	8	55

4	Дяково	1,1	5,3	1,4	2,9

5	Белмекен-Чаира	16,6	55,9	24,4	83,3

6	Тополница	1,6	4,2	13,4	90,3

7	Г.Беглик-Ш.пол.	16,1	33	17,5	38,5

8	Батак	17,46	28,36	2,5	7,8

9	Доспат	18,2	49,5	16,1	37,1

10	Въча	62,4	178,3	46,9	154,6

11	Кърджали	50,7	348,9	68,5	357,9

12	Ст.кладенец	74,6	620,5	148,2	708,1

13	Ивайловград	93,1	810,5	161,3	1035,5

14	Копринка	15,6	35,5	27,35	117,45

15	Жребчево	14,5	39,9	46,8	177,1

16	Йовковци	2,5	7,4	2,8	8,8

17	Ясна поляна	0,6	1,8	0,6	1,8

18	Хр.Смирненски	1,9	8,1	6,5	16,4

19	Ал.Стамболийски	29,54	71,32	10,14	133,88

20	Камчия	8,4	24,5	7,6	21,7

21	Цонево	6	16,4	6	18,8

22	Пясъчник	0,01	0,03	0,3	0,72

23	Домлян	0	0,8	0,32	2,14

24	Малко Шарково	0,29	0,87	0,78	1,27

25	Порой	0,11	0,19	0,12	0,21

26	Кула	0,26	0,37	0,06	0,21

27	Рабиша	0,03	0,09	0,01	0,04

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 5.3

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,07	0,17	0,09	0,2

29	Горни Дъбник	2,59	4,82	1,64	4

30	Ястребино	0,3	0,81	0,37	0,95

31	Съединение	0,15	0,46	0,17	0,45

32	Бели Лом	0,15	0,47	0,17	0,49

33	Тича	23,36	50,46	28,17	74,73

34	Ахелой	0,04	0,06	0,03	0,05

35	Огоста	33,99	104,5	43,26	128,01

36	Огняново	2,24	5,25	1,33	11,35

37	Боровица	1,26	3,68	1,16	3,39

38	Среченска бара	3	7,4	2,3	7,27

39	Асеновец	1,2	3,42	1,03	2,59

40	Панчарево	2,72	7,64	2,62	7,06

41	Сумарно	526,88	2601,64	720,1	3370,86

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	19,6	69,1	16,4	65,6

2	Студена	3,4	9,9	2,8	12,4

3	Пчелина	5,5	20,3	7,8	62,8

4	Дяково	1,1	6,4	0,9	3,8

5	Белмекен-Чаира	8	63,9	6,4	89,7

6	Тополница	6	10,2	18,1	108,4

7	Г.Беглик-Ш.пол.	11,3	44,3	16	54,5

8	Батак	10,7	39,06	2,4	10,2

9	Доспат	18,2	67,7	7,4	44,5

10	Въча	70,7	249	45,3	199,9

11	Кърджали	33,8	382,7	96,5	454,4

12	Ст.кладенец	62,9	683,4	139,4	847,5

13	Ивайловград	61,3	871,8	193,5	1229

14	Копринка	8,1	43,6	0,7	118,15

15	Жребчево	19,6	59,5	2,2	179,3

16	Йовковци	2,7	10,1	2,9	11,7

17	Ясна поляна	0,6	2,4	0,5	2,3

18	Хр.Смирненски	1,9	10	6,4	22,8

19	Ал.Стамболийски	2,04	73,36	37,5	171,38

20	Камчия	7,8	32,3	7,2	28,9

21	Цонево	5,8	22,2	6,7	25,5

22	Пясъчник	0,01	0,04	0,15	0,87

23	Домлян	0,46	1,26	5,07	7,21

24	Малко Шарково	0,29	1,16	0,44	1,71

25	Порой	0,25	0,44	0,28	0,49

26	Кула	0,23	0,59	0,05	0,26

27	Рабиша	0,03	0,12	0,01	0,05

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,1	0,27	0,1	0,3

29	Горни Дъбник	3,7	8,53	1,27	5,27

30	Ястребино	0,36	1,17	1,02	1,98

31	Съединение	0,18	0,64	0,17	0,62

32	Бели Лом	0,16	0,63	0,31	0,8

33	Тича	4,52	54,98	21,63	96,36

34	Ахелой	0,08	0,14	0,08	0,13

35	Огоста	40,22	144,71	98,9	226,91

36	Огняново	0,51	5,76	0,42	11,77

37	Боровица	1,23	4,91	6,93	10,32

38	Среченска бара	2,03	9,43	2,3	9,57

39	Асеновец	1,4	4,82	1,28	3,87

40	Панчарево	2,81	10,45	2,99	10,05

41	Сумарно	419,61	3021,25	760,41	4131,27

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	17,8	86,9	16,3	81,9

2	Студена	3,5	13,4	3,7	16,1

3	Пчелина	5,2	25,5	5,4	68,2

4	Дяково	1,2	7,6	1	4,8

5	Белмекен-Чаира	7	70,9	3,3	93

6	Тополница	12,4	22,6	27,6	136

7	Г.Беглик-Ш.пол.	11,9	56,2	8,1	62,6

8	Батак	11,2	50,26	8,8	19,01

9	Доспат	0,4	68,1	1,4	45,9

10	Въча	33,7	282,7	95	294,9

11	Кърджали	33,6	416,3	114,7	569,1

12	Ст.кладенец	31,7	715,1	112,5	960

13	Ивайловград	25	896,8	137,6	1366,6

14	Копринка	10	53,6	4,6	122,75

15	Жребчево	20,5	80	14,3	193,6

16	Йовковци	2,8	12,9	2,9	14,6

17	Ясна поляна	0,7	3,1	0,6	2,9

18	Хр.Смирненски	1,8	11,8	6,7	29,5

19	Ал.Стамболийски	5,2	78,56	45,2	216,58

20	Камчия	8,3	40,6	8,2	37,1

21	Цонево	6	28,2	5,3	30,8

22	Пясъчник	1,99	2,04	0,25	1,12

23	Домлян	0,01	1,27	0,45	7,66

24	Малко Шарково	0,54	1,7	0,7	2,41

25	Порой	1,52	1,95	0,33	0,82

26	Кула	0,23	0,82	0,06	0,32

27	Рабиша	0,05	0,17	0,09	0,14

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,12	0,39	0,19	0,49

29	Горни Дъбник	5,56	14,09	2,36	7,64

30	Ястребино	1,13	2,3	0,71	2,68

31	Съединение	0,23	0,87	0,31	0,93

32	Бели Лом	0,19	0,81	0,33	1,13

33	Тича	7,25	62,23	10,57	106,93

34	Ахелой	0,14	0,28	0,14	0,27

35	Огоста	47,95	192,67	86,74	313,65

36	Огняново	0,77	6,53	2,98	14,75

37	Боровица	3,28	8,19	10,82	21,14

38	Среченска бара	2,35	11,79	2,19	11,76

39	Асеновец	1,15	5,96	1,38	5,25

40	Панчарево	2,51	12,95	2,59	12,64

41	Сумарно	326,87	3348,12	746,41	4877,68

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	24,9	111,8	15,8	97,7

2	Студена	3,4	16,8	3	19,1

3	Пчелина	4,8	30,3	5,2	73,4

4	Дяково	1,4	9	1	5,8

5	Белмекен-Чаира	43,3	114,2	17,8	110,8

6	Тополница	3,7	26,3	37,8	173,8

7	Г.Беглик-Ш.пол.	19,9	76,1	14,9	77,5

8	Батак	16,1	66,36	17,5	36,51

9	Доспат	17,8	85,9	6,2	52,1

10	Въча	73,4	356,1	66,3	361,2

11	Кърджали	106,4	522,7	72,1	641,2

12	Ст.кладенец	123,7	838,8	104,6	1064,6

13	Ивайловград	117	1013,8	104,4	1471

14	Копринка	42,6	96,2	22,2	144,95

15	Жребчево	46,5	126,5	44,1	237,7

16	Йовковци	2,8	15,7	2,9	17,5

17	Ясна поляна	0,8	3,9	0,9	3,8

18	Хр.Смирненски	4,6	16,4	6,2	35,7

19	Ал.Стамболийски	29,4	107,96	36,6	253,18

20	Камчия	8,3	48,9	9,3	46,4

21	Цонево	5,5	33,7	5,3	36,1

22	Пясъчник	0,03	2,06	0,14	1,26

23	Домлян	0,02	1,29	3,28	10,94

24	Малко Шарково	0,5	2,2	2,14	4,55

25	Порой	2,17	4,13	1,37	2,19

26	Кула	0,25	1,07	0,15	0,47

27	Рабиша	0,12	0,29	0,55	0,69

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,14	0,53	0,32	0,81

29	Горни Дъбник	4,12	18,2	6,32	13,95

30	Ястребино	1,64	3,94	2,38	5,07

31	Съединение	0,2	1,06	0,25	1,18

32	Бели Лом	0,21	1,02	0,28	1,4

33	Тича	10,27	72,5	12,06	118,99

34	Ахелой	0,18	0,46	0,21	0,48

35	Огоста	34,29	226,95	75,91	389,56

36	Огняново	0,77	7,3	2,45	17,21

37	Боровица	7,06	15,25	1,18	22,33

38	Среченска бара	2,22	14,01	2,2	13,96

39	Асеновец	1,19	7,15	1,34	6,59

40	Панчарево	2,12	15,08	2,59	15,23

41	Сумарно	763,8	4111,92	709,22	5586,9

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 5.7

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	30,9	142,7	16,6	114,3

2	Студена	2	18,8	2,1	21,2

3	Пчелина	0,9	31,2	4,4	77,8

4	Дяково	2,1	11,1	3	8,8

5	Белмекен-Чаира	19,07	133,27	10,9	121,7

6	Тополница	31	57,3	42	215,8

7	Г.Беглик-Ш.пол.	8,8	84,9	8	85,5

8	Батак	32,4	98,76	31,5	68,01

9	Доспат	15,3	101,2	12,5	64,6

10	Въча	38,6	394,7	28,6	389,8

11	Кърджали	37,8	560,5	21,2	662,4

12	Ст.кладенец	49,6	888,4	59	1123,6

13	Ивайловград	69,7	1083,5	65,3	1536,3

14	Копринка	28,6	124,8	20,8	165,75

15	Жребчево	56,2	182,7	60,5	298,2

16	Йовковци	3	18,7	2,9	20,4

17	Ясна поляна	1,1	5	1,1	4,9

18	Хр.Смирненски	2,6	19	2,1	37,8

19	Ал.Стамболийски	24,74	132,7	30,5	283,68

20	Камчия	10,1	59	10,3	56,7

21	Цонево	5,6	39,3	5,4	41,5

22	Пясъчник	9,44	11,51	15,16	16,42

23	Домлян	13,53	14,82	12,33	23,27

24	Малко Шарково	0,99	3,19	2,62	7,17

25	Порой	2,33	6,46	2,23	4,43

26	Кула	0,41	1,49	0,25	0,72

27	Рабиша	2,3	2,59	1,24	1,93

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 5.7

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	1,31	1,83	1,99	2,8

29	Горни Дъбник	8,88	27,08	5,85	19,8

30	Ястребино	6,83	10,77	6,52	11,59

31	Съединение	0,24	1,3	0,34	1,53

32	Бели Лом	0,29	1,31	0,5	1,89

33	Тича	13,62	86,12	15,74	134,74

34	Ахелой	0,23	0,69	0,21	0,69

35	Огоста	38,26	265,21	39,62	429,18

36	Огняново	1,55	8,85	1,38	18,59

37	Боровица	1,34	16,58	1,24	23,57

38	Среченска бара	2,37	16,38	2,67	16,63

39	Асеновец	1,36	8,52	1,44	8,03

40	Панчарево	3,3	18,38	1,41	16,64

41	Сумарно	578,69	4690,6	551,46	6138,36

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 5.8

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	19	161,7	16,8	131,1

2	Студена	2,1	20,9	2	23,2

3	Пчелина	2,5	33,7	4,8	82,6

4	Дяково	2,2	13,3	2,5	11,3

5	Белмекен-Чаира	15,98	149,25	12,67	134,37

6	Тополница	37,6	94,9	45,2	261

7	Г.Беглик-Ш.пол.	1,7	86,6	7,8	93,3

8	Батак	28	126,76	26,7	94,71

9	Доспат	11,6	112,8	11,1	75,7

10	Въча	30,3	425	24,7	414,5

11	Кърджали	107,3	667,8	11,05	673,45

12	Ст.кладенец	120,2	1008,6	23,2	1146,8

13	Ивайловград	101,6	1185,1	71,9	1608,2

14	Копринка	19,3	144,1	13,9	179,65

15	Жребчево	29,6	212,3	47,3	345,5

16	Йовковци	2,7	21,4	3,1	23,5

17	Ясна поляна	1,2	6,2	1,3	6,2

18	Хр.Смирненски	6	25	2	39,8

19	Ал.Стамболийски	19,9	152,6	33,9	317,58

20	Камчия	9,9	68,9	10,9	67,6

21	Цонево	5,6	44,9	5	46,5

22	Пясъчник	5,21	16,72	4,89	21,31

23	Домлян	6,76	21,57	6,54	29,82

24	Малко Шарково	0,8	3,99	2,12	9,3

25	Порой	2,4	8,85	2,84	7,27

26	Кула	0,38	1,87	0,41	1,13

27	Рабиша	1,02	3,61	1,82	3,75

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 5.8

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	1,05	2,88	1,18	3,98

29	Горни Дъбник	7,09	34,18	5,9	25,7

30	Ястребино	5,53	16,3	5,54	17,13

31	Съединение	0,24	1,55	0,3	1,83

32	Бели Лом	0,29	1,6	0,54	2,43

33	Тича	12	98,11	13,06	147,8

34	Ахелой	0,3	0,99	0,25	0,94

35	Огоста	29,22	294,43	25,17	454,35

36	Огняново	0,81	9,66	1,65	20,24

37	Боровица	1,34	17,92	1,24	24,81

38	Среченска бара	2,31	18,68	2,71	19,34

39	Асеновец	1,46	9,97	1,74	9,77

40	Панчарево	2,58	20,97	1,43	18,07

41	Сумарно	655,07	5345,68	457,14	6595,51

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 5.9

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	17,8	179,5	16,1	147,2

2	Студена	2	22,9	1,9	25,1

3	Пчелина	2,9	36,6	4,4	87

4	Дяково	2	15,3	2,2	13,5

5	Белмекен-Чаира	9,48	158,73	14,7	149,07

6	Тополница	19,7	114,6	14,9	275,9

7	Г.Беглик-Ш.пол.	8,2	94,8	10,5	103,8

8	Батак	16,5	143,26	16,5	111,21

9	Доспат	10,1	122,9	12,2	87,9

10	Въча	20,2	445,2	14,1	428,6

11	Кърджали	79,1	746,9	6,9	680,35

12	Ст.кладенец	78,5	1087,1	9,1	1155,9

13	Ивайловград	76,6	1261,7	26,5	1634,7

14	Копринка	25,8	169,9	14,4	194,05

15	Жребчево	31,1	243,4	15,4	360,9

16	Йовковци	2,8	24,2	2,4	25,9

17	Ясна поляна	0,8	7	0,8	7

18	Хр.Смирненски	4	29	2,7	42,5

19	Ал.Стамболийски	13,8	166,4	15,8	333,38

20	Камчия	8,2	77,1	9,7	77,3

21	Цонево	5,9	50,8	4,9	51,4

22	Пясъчник	0,18	16,89	1,35	22,66

23	Домлян	1,11	22,68	1,85	31,66

24	Малко Шарково	0,79	4,78	1,1	10,39

25	Порой	2,25	11,11	2,51	9,78

26	Кула	0,38	2,25	0,26	1,39

27	Рабиша	0,65	4,27	0,54	4,28

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м.

Таблица № 5.9

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,4	3,28	0,13	4,11

29	Горни Дъбник	3,74	37,92	5,18	30,88

30	Ястребино	3,1	19,4	1,74	18,86

31	Съединение	0,22	1,76	0,24	2,06

32	Бели Лом	0,25	1,86	0,41	2,85

33	Тича	12,7	110,82	8,49	156,29

34	Ахелой	0,4	1,39	0,25	1,18

35	Огоста	10,48	304,91	30,55	484,9

36	Огняново	0,9	10,56	1,89	22,14

37	Боровица	1,2	19,12	1,17	25,98

38	Среченска бара	2,21	20,89	2,82	22,16

39	Асеновец	1,51	11,48	1,3	11,07

40	Панчарево	2,2	23,17	1,58	19,65

41	Сумарно	480,15	5825,83	279,45	6874,96

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 5.10

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	18,8	198,3	19,7	166,9

2	Студена	2	24,9	1,9	27

3	Пчелина	2,1	38,7	4,2	91,2

4	Дяково	1,3	16,6	1,1	14,6

5	Белмекен-Чаира	12,38	171,11	18,4	167,47

6	Тополница	2,7	117,3	9,3	285,2

7	Г.Беглик-Ш.пол.	9,4	104,2	9,4	113,2

8	Батак	9,1	152,36	9,4	120,61

9	Доспат	11,1	134	6	93,9

10	Въча	20,9	466,1	15,86	444,46

11	Кърджали	12,6	759,5	27,4	707,75

12	Ст.кладенец	52,3	1139,4	14,4	1170,3

13	Ивайловград	54,2	1315,9	9,8	1644,5

14	Копринка	0	169,9	7,8	201,85

15	Жребчево	4,9	248,3	0	360,9

16	Йовковци	2,6	26,8	2,3	28,2

17	Ясна поляна	0,7	7,7	0,7	7,7

18	Хр.Смирненски	1,8	30,8	1,9	44,4

19	Ал.Стамболийски	0	166,4	1	334,38

20	Камчия	7,5	84,6	8,9	86,2

21	Цонево	5,9	56,7	5,3	56,7

22	Пясъчник	0	16,9	0,01	22,68

23	Домлян	0,17	22,85	0,95	32,61

24	Малко Шарково	0,29	5,07	0,29	10,68

25	Порой	2,17	13,28	2,23	12,01

26	Кула	0,27	2,52	0,13	1,52

27	Рабиша	0,08	4,35	0,07	4,35

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 5.10

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,08	3,36	0,1	4,21

29	Горни Дъбник	2,41	40,32	2,17	33,05

30	Ястребино	0,35	19,75	0,41	19,27

31	Съединение	0,16	1,92	0,2	2,27

32	Бели Лом	0,17	2,03	0,25	3,1

33	Тича	16,5	127,32	4,52	160,81

34	Ахелой	0,55	1,94	0,12	1,3

35	Огоста	26,78	331,69	30,21	515,11

36	Огняново	0,68	11,24	0,51	22,65

37	Боровица	1,24	20,36	1,19	27,17

38	Среченска бара	2,27	23,16	2,58	24,74

39	Асеновец	1,35	12,83	1,36	12,43

40	Панчарево	2,12	25,29	1,46	21,11

41	Сумарно	289,91	6115,74	223,53	7098,48

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 5.11

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	16,2	214,5	15,4	182,3

2	Студена	2,1	27	1,7	28,7

3	Пчелина	4	42,7	4,6	95,8

4	Дяково	1	17,6	0,8	15,4

5	Белмекен-Чаира	8,39	179,5	20,1	187,57

6	Тополница	1,3	118,6	1,3	286,5

7	Г.Беглик-Ш.пол.	8,5	112,7	5,8	119

8	Батак	11,2	163,56	5,4	126,01

9	Доспат	11,1	145,1	7,1	101

10	Въча	58,4	524,5	16,5	460,96

11	Кърджали	22,8	782,3	62,1	769,85

12	Ст.кладенец	64,3	1203,7	79,1	1249,4

13	Ивайловград	81,4	1397,3	15,6	1660,1

14	Копринка	14,7	184,6	4,3	206,15

15	Жребчево	4,2	252,5	2,8	363,7

16	Йовковци	2,4	29,2	2,1	30,3

17	Ясна поляна	0,6	8,3	0,6	8,3

18	Хр.Смирненски	2,4	33,2	1,8	46,2

19	Ал.Стамболийски	9,5	175,9	0,9	335,28

20	Камчия	6,6	91,2	8	94,2

21	Цонево	5,5	62,2	5,1	61,8

22	Пясъчник	0,18	17,07	0,02	22,69

23	Домлян	0,02	22,88	0,01	32,62

24	Малко Шарково	0,29	5,36	0,31	10,99

25	Порой	0,22	13,5	1,85	13,85

26	Кула	0,24	2,76	0,04	1,56

27	Рабиша	0,09	4,44	0,03	4,38

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 5.11

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,06	3,42	0,07	4,28

29	Горни Дъбник	1,22	41,54	1,17	34,21

30	Ястребино	0,27	20,01	0,26	19,53

31	Съединение	0,12	2,04	0,15	2,42

32	Бели Лом	0,19	2,23	0,15	3,25

33	Тича	3,17	130,49	3,08	163,89

34	Ахелой	0,54	2,48	0,03	1,33

35	Огоста	25,12	356,81	29,66	544,77

36	Огняново	0,64	11,88	0,68	23,33

37	Боровица	1,16	21,52	1,15	28,33

38	Среченска бара	2,29	25,44	2,2	26,94

39	Асеновец	1,17	14	1,23	13,66

40	Панчарево	2,5	27,79	1,89	23,01

41	Сумарно	376,07	6491,81	305,08	7403,56

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 5.12

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	15,9	230,4	16,3	198,6

2	Студена	2,1	29,1	2	30,7

3	Пчелина	3	45,7	4,5	100,3

4	Дяково	1	18,6	0,7	16,1

5	Белмекен-Чаира	17,09	196,59	20	207,57

6	Тополница	1,3	119,9	1,3	287,8

7	Г.Беглик-Ш.пол.	4,6	117,3	5,9	124,9

8	Батак	5,9	169,46	3,8	129,81

9	Доспат	14,3	159,4	8,6	109,6

10	Въча	46,2	570,7	38,6	499,56

11	Кърджали	78	860,3	74,9	844,75

12	Ст.кладенец	138,8	1342,5	144,8	1394,2

13	Ивайловград	167,9	1565,2	219,8	1879,9

14	Копринка	14,5	199,1	5,5	211,65

15	Жребчево	4,6	257,1	5,1	368,8

16	Йовковци	2,5	31,7	2,3	32,6

17	Ясна поляна	0,6	8,9	0,6	8,9

18	Хр.Смирненски	1,8	35	1,9	48,1

19	Ал.Стамболийски	20	195,9	1,9	337,18

20	Камчия	6,7	97,9	8	102,2

21	Цонево	6,2	68,4	5,3	67,1

22	Пясъчник	0,03	17,11	0,01	22,71

23	Домлян	0,01	22,88	0	32,62

24	Малко Шарково	0,3	5,66	0,34	11,33

25	Порой	0,03	13,54	0,81	14,67

26	Кула	0,27	3,03	0,04	1,6

27	Рабиша	0,09	4,53	0,03	4,41

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 5.12

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

28	Еница	0,05	3,47	0,05	4,33

29	Горни Дъбник	1,19	42,73	1,34	35,56

30	Ястребино	0,27	20,29	0,25	19,79

31	Съединение	0,15	2,2	0,15	2,57

32	Бели Лом	0,15	2,38	0,15	3,41

33	Тича	3,1	133,59	3,03	166,92

34	Ахелой	0,26	2,74	0,01	1,35

35	Огоста	24,75	381,56	38,52	583,28

36	Огняново	0,65	12,52	0,75	24,08

37	Боровица	5,52	27,04	1,16	29,49

38	Среченска бара	2,53	27,98	2,14	29,08

39	Асеновец	1,24	15,24	0,93	14,59

40	Панчарево	2,71	30,5	2,33	25,34

41	Сумарно	596,31	7088,12	623,87	8027,43

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	78	216,7	78	216,7	45	125	45	125

2	Монтана	31	88,6	31	88,6	62	177,1	62	177,1

3	Лом	51	134,2	51	134,2	53	139,5	53	139,5

4	Враца	41	91,1	41	91,1	84	186,7	84	186,7

5	Кнежа	19	52,8	19	52,8	57	158,3	57	158,3

6	Плевен	26	61,9	26	61,9	53	126,2	53	126,2

7	Ловеч	34	81	34	81	54	128,6	54	128,6

8	Тетевен	50	90,9	50	90,9	32	58,2	32	58,2

9	Севлиево	43	113,2	43	113,2	52	136,8	52	136,8

10	В.Търново	54	101,9	54	101,9	60	113,2	60	113,2

11	Русе	44	88	44	88	56	112	56	112

12	Разград	70	184,2	70	184,2	43	113,2	43	113,2

13	Силистра	44	129,4	44	129,4	42	123,5	42	123,5

14	София - ЦМС	51	182,1	51	182,1	82	292,9	82	292,9

15	вр.Ботев	61	82,4	61	82,4	64	86,5	64	86,5

16	Черни връх	107	116,3	107	116,3	79	85,9	79	85,9

17	вр.Мургаш	41	107,9	41	107,9	33	86,8	33	86,8

18	вр.Мусала	80	82,5	80	82,5	60	61,9	60	61,9

19	Средно	51	106,2	51	106,2	56	116,1	56	116,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 1.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	41	102,5	119	156,6	23	57,5	68	89,5

2	Монтана	17	53,1	48	71,6	31	96,9	93	138,8

3	Лом	23	53,5	74	91,4	17	39,5	70	86,4

4	Враца	25	59,5	66	75,9	39	92,9	123	141,4

5	Кнежа	11	36,7	30	45,5	40	133,3	97	147

6	Плевен	21	56,8	47	59,5	28	75,7	81	102,5

7	Ловеч	32	82,1	66	81,5	29	74,4	83	102,5

8	Тетевен	13	24,5	63	58,3	28	52,8	60	55,6

9	Севлиево	19	54,3	62	84,9	35	100	87	119,2

10	В.Търново	20	41,7	74	73,3	32	66,7	92	91,1

11	Русе	34	77,3	78	83	44	100	100	106,4

12	Разград	30	90,9	100	140,8	53	160,6	96	135,2

13	Силистра	18	51,4	62	89,9	55	157,1	97	140,6

14	София - ЦМС	19	61,3	70	118,6	26	83,9	108	183,1

15	вр.Ботев	57	72,2	118	77,1	54	68,4	118	77,1

16	Черни връх	37	43,5	144	81,4	59	69,4	138	78

17	вр.Мургаш	36	92,3	77	100	31	79,5	64	83,1

18	вр.Мусала	82	90,1	162	86,2	38	41,8	98	52,1

19	Средно	30	64	81	85,5	37	79,2	93	98

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 1.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	42	93,3	161	133,1	4	8,9	72	59,5

2	Монтана	48	117,1	96	88,9	8	19,5	101	93,5

3	Лом	43	95,6	117	92,9	8	17,8	78	61,9

4	Враца	62	105,1	128	87,7	10	16,9	133	91,1

5	Кнежа	66	150	96	87,3	12	27,3	109	99,1

6	Плевен	41	107,9	88	75,2	10	26,3	91	77,8

7	Ловеч	33	75	99	79,2	20	45,5	103	82,4

8	Тетевен	29	56,9	92	57,9	13	25,5	73	45,9

9	Севлиево	32	78	94	82,5	12	29,3	99	86,8

10	В.Търново	30	57,7	104	68	8	15,4	100	65,4

11	Русе	33	71,7	111	79,3	16	34,8	116	82,9

12	Разград	23	63,9	123	115	16	44,4	112	104,7

13	Силистра	35	100	97	93,3	33	94,3	130	125

14	София - ЦМС	41	107,9	111	114,4	2	5,3	110	113,4

15	вр.Ботев	46	65,7	164	73,5	36	51,4	154	69,1

16	Черни връх	42	51,2	186	71,8	27	32,9	165	63,7

17	вр.Мургаш	30	63,8	107	86,3	15	31,9	79	63,7

18	вр.Мусала	43	43	205	71,2	75	75	173	60,1

19	Средно	40	78,7	121	83,1	18	35,6	111	76,2

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	24	45,3	185	106,3	57	107,5	129	74,1

2	Монтана	30	55,6	126	77,8	67	124,1	168	103,7

3	Лом	12	24,5	129	73,7	52	106,1	130	74,3

4	Враца	23	33,3	151	70,2	117	169,6	250	116,3

5	Кнежа	14	28	110	68,8	77	154	186	116,3

6	Плевен	7	14,3	95	57,2	83	169,4	174	104,8

7	Ловеч	25	45,5	124	68,9	102	185,5	205	113,9

8	Тетевен	12	13,6	104	42,1	120	136,4	193	78,1

9	Севлиево	12	20,3	106	61,3	70	118,6	169	97,7

10	В.Търново	8	12,5	112	51,6	64	100	164	75,6

11	Русе	10	18,9	121	62,7	44	83	160	82,9

12	Разград	4	7,8	127	80,4	60	117,6	172	108,9

13	Силистра	2	5,4	99	70,2	24	64,9	154	109,2

14	София - ЦМС	16	31,4	127	85,8	77	151	187	126,4

15	вр.Ботев	28	33,3	192	62,5	114	135,7	268	87,3

16	Черни връх	18	21,4	204	59,5	81	96,4	246	71,7

17	вр.Мургаш	50	86,2	157	86,3	43	74,1	122	67

18	вр.Мусала	44	41,9	249	63,4	106	101	279	71

19	Средно	19	30,5	140	67,4	75	122	186	89,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	54	87,1	239	101,3	69	111,3	198	83,9

2	Монтана	34	42	160	65,8	105	129,6	273	112,3

3	Лом	48	82,8	177	76	94	162,1	224	96,1

4	Враца	80	80,8	231	73,6	153	154,5	403	128,3

5	Кнежа	76	113,4	186	81,9	79	117,9	265	116,7

6	Плевен	84	127,3	179	77,2	74	112,1	248	106,9

7	Ловеч	99	126,9	223	86,4	89	114,1	294	114

8	Тетевен	90	65,2	194	50,4	166	120,3	359	93,2

9	Севлиево	172	202,4	278	107,8	117	137,6	286	110,9

10	В.Търново	180	219,5	292	97,7	103	125,6	267	89,3

11	Русе	75	113,6	196	75,7	56	84,8	216	83,4

12	Разград	119	165,3	246	107	34	47,2	206	89,6

13	Силистра	107	222,9	206	109	23	47,9	177	93,7

14	София - ЦМС	67	91,8	194	87,8	116	158,9	303	137,1

15	вр.Ботев	123	93,2	315	71,8	130	98,5	398	90,7

16	Черни връх	96	86,5	300	66,1	146	131,5	392	86,3

17	вр.Мургаш	103	92,8	260	88,7	153	137,8	275	93,9

18	вр.Мусала	77	75,5	326	65,9	101	99	380	76,8

19	Средно	94	110	233	79,8	100	118,1	287	98,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	68	106,3	307	102,3	22	34,4	220	73,3

2	Монтана	97	121,3	257	79,6	44	55	317	98,1

3	Лом	51	76,1	228	76	20	29,9	244	81,3

4	Враца	132	126,9	363	86,8	57	54,8	460	110

5	Кнежа	46	58,2	232	75,8	11	13,9	276	90,2

6	Плевен	70	90,9	249	80,6	13	16,9	261	84,5

7	Ловеч	99	122,2	322	95	20	24,7	314	92,6

8	Тетевен	147	98	341	63,7	42	28	401	75

9	Севлиево	89	111,2	367	108,6	4	5	290	85,8

10	В.Търново	110	132,5	402	105,2	9	10,8	276	72,3

11	Русе	116	163,4	312	94,5	8	11,3	224	67,9

12	Разград	82	112,3	328	108,3	5	6,8	211	69,6

13	Силистра	64	103,2	270	107,6	9	14,5	186	74,1

14	София - ЦМС	91	121,3	285	96,3	82	109,3	385	130,1

15	вр.Ботев	149	102,8	464	79,5	18	12,4	416	71,2

16	Черни връх	117	100	417	73	25	21,4	417	73

17	вр.Мургаш	100	82,6	360	87	19	15,7	294	71

18	вр.Мусала	94	116	420	72,9	61	75,3	441	76,6

19	Средно	96	107	329	86,2	26	29,1	313	81,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 1.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	17	37	324	93,6	36	78,3	256	74

2	Монтана	30	57,7	287	76,5	41	78,8	358	95,5

3	Лом	29	72,5	257	75,6	34	85	278	81,8

4	Враца	64	85,3	427	86,6	33	44	493	100

5	Кнежа	31	54,4	263	72,5	28	49,1	304	83,7

6	Плевен	57	95	306	82,9	50	83,3	311	84,3

7	Ловеч	40	59,7	362	89,2	49	73,1	363	89,4

8	Тетевен	75	68,2	416	64,5	27	24,5	428	66,4

9	Севлиево	66	89,2	433	105,1	68	91,9	358	86,9

10	В.Търново	80	121,2	482	107,6	30	45,5	306	68,3

11	Русе	22	37,3	334	85,9	16	27,1	240	61,7

12	Разград	42	75	370	103,1	34	60,7	245	68,2

13	Силистра	50	108,7	320	107,7	37	80,4	223	75,1

14	София - ЦМС	42	66,7	327	91,1	16	25,4	401	111,7

15	вр.Ботев	103	83,1	567	80,1	91	73,4	507	71,6

16	Черни връх	60	66,7	477	72,2	28	31,1	445	67,3

17	вр.Мургаш	94	110,6	454	91	45	52,9	339	67,9

18	вр.Мусала	44	78,6	464	73,4	50	89,3	491	77,7

19	Средно	53	77,2	382	84,8	40	58,2	353	78,3

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 1.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	9	25	333	87,2	0	0	256	67

2	Монтана	47	102,2	334	79,3	10	21,7	368	87,4

3	Лом	72	211,8	329	88	0	0	278	74,3

4	Враца	59	93,7	486	87,4	4	6,3	497	89,4

5	Кнежа	51	106,3	314	76,4	23	47,9	327	79,6

6	Плевен	82	170,8	388	93	1	2,1	312	74,8

7	Ловеч	47	87	409	88,9	4	7,4	367	79,8

8	Тетевен	101	106,3	517	69,9	39	41,1	467	63,1

9	Севлиево	77	122,2	510	107,4	16	25,4	374	78,7

10	В.Търново	80	125	562	109,8	8	12,5	314	61,3

11	Русе	109	209,6	443	100,5	5	9,6	245	55,6

12	Разград	64	133,3	434	106,6	45	93,8	290	71,3

13	Силистра	74	185	394	116,9	5	12,5	228	67,7

14	София - ЦМС	48	94,1	375	91,5	28	54,9	429	104,6

15	вр.Ботев	122	110,9	689	84,2	74	67,3	581	71

16	Черни връх	62	76,5	539	72,6	76	93,8	521	70,2

17	вр.Мургаш	60	75	514	88,8	34	42,5	373	64,4

18	вр.Мусала	37	82,2	501	74	28	62,2	519	76,7

19	Средно	67	113,5	448	88,1	22	37,8	375	73,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 1.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	64	168,4	397	94,5	69	181,6	325	77,4

2	Монтана	66	161	400	86,6	65	158,5	433	93,7

3	Лом	67	197,1	396	97,1	64	188,2	342	83,8

4	Враца	52	94,5	538	88,1	106	192,7	603	98,7

5	Кнежа	47	111,9	361	79,7	63	150	390	86,1

6	Плевен	42	105	430	94,1	57	142,5	369	80,7

7	Ловеч	37	90,2	446	89	62	151,2	429	85,6

8	Тетевен	50	69,4	567	69,8	58	80,6	525	64,7

9	Севлиево	43	102,4	553	107	50	119	424	82

10	В.Търново	37	84,1	599	107,7	53	120,5	367	66

11	Русе	16	39	459	95,2	56	136,6	301	62,4

12	Разград	61	148,8	495	110,5	95	231,7	385	85,9

13	Силистра	33	89,2	427	114,2	134	362,2	362	96,8

14	София - ЦМС	37	97,4	412	92	37	97,4	466	104

15	вр.Ботев	36	48,6	725	81,3	36	48,6	617	69,2

16	Черни връх	34	52,3	573	71	43	66,2	564	69,9

17	вр.Мургаш	44	80	558	88	31	56,4	404	63,7

18	вр.Мусала	42	123,5	543	76,4	38	111,8	557	78,3

19	Средно	45	96,9	493	88,9	62	133,9	437	78,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	29	78,4	426	93,2	108	291,9	433	94,7

2	Монтана	49	128,9	449	89,8	71	186,8	504	100,8

3	Лом	24	64,9	420	94,4	96	259,5	438	98,4

4	Враца	61	124,5	599	90,8	100	204,1	703	106,5

5	Кнежа	19	55,9	380	78	100	294,1	490	100,6

6	Плевен	14	41,2	444	90,4	107	314,7	476	96,9

7	Ловеч	16	44,4	462	86	79	219,4	508	94,6

8	Тетевен	41	78,8	608	70,4	87	167,3	612	70,8

9	Севлиево	15	40,5	568	102,5	58	156,8	482	87

10	В.Търново	11	28,9	610	102,7	77	202,6	444	74,7

11	Русе	11	36,7	470	91,8	92	306,7	393	76,8

12	Разград	22	71	517	107,9	97	312,9	482	100,6

13	Силистра	6	20,7	433	107,4	71	244,8	433	107,4

14	София - ЦМС	37	105,7	449	93	118	337,1	584	120,9

15	вр.Ботев	30	51,7	755	79,5	52	89,7	669	70,4

16	Черни връх	37	63,8	610	70,5	111	191,4	675	78

17	вр.Мургаш	14	30,4	572	84,1	71	154,3	475	69,9

18	вр.Мусала	60	139,5	603	80	54	125,6	611	81

19	Средно	28	68,7	521	87,5	86	214,5	523	87,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	59	113,5	485	95,3	30	57,7	463	91

2	Монтана	46	88,5	495	89,7	38	73,1	542	98,2

3	Лом	46	90,2	466	94	53	103,9	491	99

4	Враца	49	84,5	648	90,3	48	82,8	751	104,6

5	Кнежа	26	54,2	406	75,9	26	54,2	516	96,4

6	Плевен	22	44,9	466	86,3	47	95,9	523	96,9

7	Ловеч	30	66,7	492	84,5	27	60	535	91,9

8	Тетевен	51	85	659	71,3	16	26,7	628	68

9	Севлиево	18	40,9	586	98	21	47,7	503	84,1

10	В.Търново	20	38,5	630	97,5	22	42,3	466	72,1

11	Русе	54	103,8	524	92,9	42	80,8	435	77,1

12	Разград	56	130,2	573	109,8	56	130,2	538	103,1

13	Силистра	40	97,6	473	106,5	46	112,2	479	107,9

14	София - ЦМС	44	91,7	493	92,8	70	145,8	654	123,2

15	вр.Ботев	62	89,9	817	80,2	46	66,7	715	70,2

16	Черни връх	63	86,3	673	71,7	61	83,6	736	78,5

17	вр.Мургаш	36	66,7	608	82,8	42	77,8	517	70,4

18	вр.Мусала	77	128,3	680	83,5	39	65	650	79,9

19	Средно	44	84	565	87,2	41	76,8	563	86,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Видин	24	51,1	509	91,5	42	89,4	505	90,8

2	Монтана	31	75,6	526	88,7	47	114,6	589	99,3

3	Лом	22	46,8	488	89,9	42	89,4	533	98,2

4	Враца	50	89,3	698	90,2	50	89,3	801	103,5

5	Кнежа	31	77,5	437	76	38	95	554	96,3

6	Плевен	43	104,9	509	87,6	41	100	564	97,1

7	Ловеч	58	161,1	550	89	56	155,6	591	95,6

8	Тетевен	33	57,9	692	70,5	30	52,6	658	67,1

9	Севлиево	66	169,2	652	102,4	25	64,1	528	82,9

10	В.Търново	80	166,7	710	102,3	72	150	538	77,5

11	Русе	60	120	584	95,1	66	132	501	81,6

12	Разград	71	165,1	644	114	57	132,6	595	105,3

13	Силистра	56	136,6	529	109,1	34	82,9	513	105,8

14	София - ЦМС	46	115	539	94,4	37	92,5	691	121

15	вр.Ботев	63	82,9	880	80,4	81	106,6	796	72,7

16	Черни връх	37	40,2	710	68,9	28	30,4	764	74,2

17	вр.Мургаш	20	47,6	628	80,9	31	73,8	548	70,6

18	вр.Мусала	38	34,5	718	77,7	69	62,7	719	77,8

19	Средно	46	87,6	611	87,2	47	89,4	610	87,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	1,16	73,2	1,16	73,2	1,47	64,6	1,47	64,6

2	Огоста-Мизия	35,13	66,9	35,13	66,9	94,6	175,7	94,6	175,7

3	Искър-с.Ореховица	115,38	95,1	115,38	95,1	170,49	120,6	170,49	120,6

4	Вит-с.Търнене	31,8	182,6	31,8	182,6	70,62	361,2	70,62	361,2

5	Осъм-с.Изгрев	26,85	146,5	26,85	146,5	44,69	218,1	44,69	218,1

6	Янтра-с.Каранци	94,94	95,9	94,94	95,9	172,39	163,4	172,39	163,4

7	Черни Лом-с.Широково	4,63	63,2	4,63	63,2	10,55	124,7	10,55	124,7

8	Сумарно	309,88	97,6	309,88	97,6	564,79	160,7	564,79	160,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,72	26,1	1,88	43,3	1,11	33	2,58	45,8

2	Огоста-Мизия	23,74	35,7	58,87	49,5	100,57	152,3	195,16	162,8

3	Искър-с.Ореховица	145	93,3	260,38	94,1	124,39	75,1	294,88	96

4	Вит-с.Търнене	39,02	134,5	70,82	152,6	39,27	123	109,89	213,5

5	Осъм-с.Изгрев	30,88	115,3	57,73	128	32,37	113,4	77,05	157,2

6	Янтра-с.Каранци	164,48	111,5	259,41	105,2	184,69	124,1	357,08	140,4

7	Черни Лом-с.Широково	7,74	68	12,37	66,1	10,3	87,7	20,85	103,1

8	Сумарно	411,59	93,7	721,47	95,3	492,71	108	1057,5	130,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАРТ

Таблица № 2.3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,63	12,9	2,5	27,3	1,12	14,9	3,71	28,1

2	Огоста-Мизия	51,21	52,8	110,08	51	94,7	92,6	289,86	130,5

3	Искър-с.Ореховица	229,47	116	489,85	103,2	108,37	46,4	403,25	74,6

4	Вит-с.Търнене	32,34	70,3	103,17	111,6	16,84	28,8	126,73	115,4

5	Осъм-с.Изгрев	38,41	91,5	96,15	110,4	17,61	34,4	94,66	94,5

6	Янтра-с.Каранци	81,48	45,6	340,89	80,2	121,25	58	478,33	103,2

7	Черни Лом-с.Широково	7,08	51,6	19,45	60	8,93	58,4	29,79	83,9

8	Сумарно	440,62	76	1162,0	86,9	368,83	54,4	1426,3	96

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,74	22,2	3,24	25,9	1,08	21,3	4,79	26,2

2	Огоста-Мизия	86,24	80,8	196,32	60,8	186,23	178	476,09	145,7

3	Искър-с.Ореховица	151,69	74,1	641,55	94,5	299,63	137,1	702,88	92,6

4	Вит-с.Търнене	11,8	18,6	114,97	73,8	123,98	194,3	250,72	144,4

5	Осъм-с.Изгрев	22,09	37,3	118,24	80,8	102,8	165,8	197,46	121,8

6	Янтра-с.Каранци	36,38	19,1	377,27	61,3	136,9	63,2	615,23	90,5

7	Черни Лом-с.Широково	7,83	63,2	27,28	60,9	6,87	51,6	36,66	75,1

8	Сумарно	316,77	49,5	1478,8	74,8	857,5	125,4	2283,8	105,3

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,6	25	3,85	25,8	0,72	20,4	5,51	25,3

2	Огоста-Мизия	56,72	54,3	253,04	59,2	140,61	129,6	616,7	141,7

3	Искър-с.Ореховица	146,24	73,6	787,79	89,7	291,56	129,3	994,44	101

4	Вит-с.Търнене	59	105	173,97	82,1	120,73	187,8	371,45	156,1

5	Осъм-с.Изгрев	41,59	75,4	159,83	79,3	86,53	135,2	284	125,6

6	Янтра-с.Каранци	157,46	92,7	534,72	68,1	102,75	54,5	717,98	82,7

7	Черни Лом-с.Широково	5,96	49,4	33,24	58,4	5,71	44,3	42,36	68,6

8	Сумарно	467,57	78,1	1946,4	75,6	748,61	112,2	3032,4	106,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,81	43,8	4,66	27,8	0,4	15,8	5,91	24,3

2	Огоста-Мизия	63,47	91,4	316,51	63,7	103,2	133,2	719,9	140,4

3	Искър-с.Ореховица	173,45	120,6	961,24	94,1	158,12	90,2	1152,5	99,3

4	Вит-с.Търнене	95,59	215,6	269,56	105,2	43,04	87,7	414,48	144,4

5	Осъм-с.Изгрев	49,95	138,9	209,78	88,4	30,73	75,3	314,73	117,9

6	Янтра-с.Каранци	203,58	169,7	738,31	81,5	61,98	50,7	779,96	78,7

7	Черни Лом-с.Широково	7,45	71,8	40,69	60,5	4,33	37,6	46,69	63,8

8	Сумарно	594,32	139,6	2540,7	84,6	401,8	83,9	3434,2	103,6

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕНИ УСЛОВИЯ   ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 2.7.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,48	28,3	5,14	27,8	0,24	11,4	6,15	23,3

2	Огоста-Мизия	27,3	72,8	343,81	64,4	32,02	80,8	751,92	136,1

3	Искър-с.Ореховица	85,49	93,8	1046,7	94	42,01	41,2	1194,5	94,6

4	Вит-с.Търнене	15,06	46,1	284,62	98,5	14,1	38,2	428,59	132,3

5	Осъм-с.Изгрев	14,11	49,7	223,9	84,2	10,51	33	325,24	108,8

6	Янтра-с.Каранци	52,91	66,3	791,22	80,3	46,11	58	826,07	77,2

7	Черни Лом-с.Широково	3,34	44,1	44,03	58,8	3,36	43,3	50,05	61,8

8	Сумарно	198,7	71,3	2739,4	83,5	148,35	49,5	3582,6	99,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 2.8.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,32	22,7	5,45	27,5	0,08	4,6	6,23	22,1

2	Огоста-Мизия	22,79	115,2	366,6	66,2	13,66	72,5	765,57	134

3	Искър-с.Ореховица	67,09	115,2	1113,8	95,1	31,67	51,6	1226,2	92,6

4	Вит-с.Търнене	13,83	71,4	298,46	96,8	18,65	73,1	447,24	128

5	Осъм-с.Изгрев	12,77	63	236,67	82,7	9,59	36,5	334,83	103

6	Янтра-с.Каранци	62,56	107,8	853,78	81,8	58,83	96,4	884,9	78,2

7	Черни Лом-с.Широково	3,37	53,3	47,4	58,4	3,23	56,7	53,29	61,5

8	Сумарно	182,73	99,6	2922,1	84,4	135,71	67,7	3718,3	97,4

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 2.9.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,29	24,3	5,74	27,3	0,1	6,6	6,33	21,4

2	Огоста-Мизия	17,99	89,3	384,59	67	17,25	72,5	782,82	131,6

3	Искър-с.Ореховица	55,71	88,6	1169,5	94,8	33,33	44,8	1259,5	90,1

4	Вит-с.Търнене	8,1	56,3	306,56	95	19,54	113,4	466,78	127,3

5	Осъм-с.Изгрев	8,54	63,3	245,22	81,8	11,48	68	346,31	101,3

6	Янтра-с.Каранци	46,63	80,1	900,41	81,7	54,26	92,9	939,16	78,9

7	Черни Лом-с.Широково	3,2	49,2	50,6	57,7	3,28	55,7	56,57	61,1

8	Сумарно	140,47	79,4	3062,6	84,1	139,24	70,3	3857,5	96,1

ДУНАВСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 2.10.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,42	31	6,17	27,5	0,16	9,4	6,49	20,7

2	Огоста-Мизия	14,77	61,8	399,36	66,8	25,75	93,3	808,57	129,9

3	Искър-с.Ореховица	80,83	103,1	1250,3	95,3	60,73	68,1	1320,3	88,8

4	Вит-с.Търнене	11,64	65,1	318,21	93,4	22,39	96	489,17	125,4

5	Осъм-с.Изгрев	11,46	65	256,68	80,9	14,14	60,9	360,45	98,7

6	Янтра-с.Каранци	42,36	76,2	942,77	81,5	48,17	78,2	987,33	78,9

7	Черни Лом-с.Широково	3,6	51	54,2	57,2	3,42	53	59,99	60,6

8	Сумарно	165,09	81,8	3227,7	84	174,76	75	4032,3	94,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ  РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 2.11.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,36	25	6,53	27,3	0,15	7,5	6,64	19,9

2	Огоста-Мизия	31,33	104,5	430,69	68,6	33,81	98,4	842,38	128,2

3	Искър-с.Ореховица	83,52	98,4	1333,8	95,5	88,41	90,3	1408,7	88,9

4	Вит-с.Търнене	15,89	96,4	334,09	93,6	21,23	101,9	510,4	124,2

5	Осъм-с.Изгрев	12,3	74,8	268,97	80,6	15,4	76,2	375,86	97,5

6	Янтра-с.Каранци	44,58	78,4	987,36	81,3	41,22	70	1028,5	78,5

7	Черни Лом-с.Широково	3,39	50,6	57,59	56,8	3,15	48,6	63,14	59,8

8	Сумарно	191,37	89,9	3419,1	84,3	203,37	84,5	4235,6	94,4

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 2.12.12

2004	г	2002	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Тополовец-с.Акациево	0,51	30,5	7,04	27,6	0,91	35,4	3,18	8,9

2	Огоста-Мизия	22,92	56,3	453,61	67,8	30,53	61,6	369,68	52,3

3	Искър-с.Ореховица	76,87	69,4	1410,7	93,5	82,21	64,6	874,02	51

4	Вит-с.Търнене	15,9	81,8	349,99	93	40,97	189,4	374,32	86,5

5	Осъм-с.Изгрев	16,15	83,8	285,12	80,8	27,85	131	370,11	91

6	Янтра-с.Каранци	77,45	97,3	1064,8	82,3	136,85	163,3	1420,2	101,9

7	Черни Лом-с.Широково	3,07	44,6	60,67	56	8,11	109,4	92,86	82,2

8	Сумарно	212,87	76,4	3631,9	83,8	327,44	104,5	3504,3	73

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 3.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

№	Язовир	приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	19,2	144,6	19,2	144,6	29,6	222,9	29,6	222,9

2	Йовковци	8,2	201	8,2	201	8,4	205,9	8,4	205,9

3	Хр.Смирненски	4,1	182,2	4,1	182,2	6,1	271,1	6,1	271,1

4	Ал.Стамболийски	18,6	89,8	18,6	89,8	47,3	228,3	47,3	228,3

5	Кула	0,07	45	0,07	45	0,84	523,1	0,84	523,1

6	Рабиша	1,33	66,5	1,33	66,5	3,09	154,6	3,09	154,6

7	Еница	0,02	12,7	0,02	12,7	0,09	56,7	0,09	56,7

8	Горни Дъбник	4,49	39,3	4,49	39,3	6,71	58,7	6,71	58,7

9	Ястребино	5,37	419,5	5,37	419,5	1,6	125	1,6	125

10	Бели Лом	0,86	178,8	0,86	178,8	0,41	85,4	0,41	85,4

11	Огоста	47,73	235,1	47,73	235,1	49,83	245,5	49,83	245,5

12	Огняново	1,26	79	1,26	79	4,83	301,7	4,83	301,7

13	Среченска бара	3,3	63,5	3,3	63,5	2,87	55,2	2,87	55,2

14	Панчарево	4,28	181,4	4,28	181,4	10,21	432,6	10,21	432,6

15	Сумарно	118,82	139,3	118,82	139,3	171,87	201,5	171,87	201,5

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 3.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

№	Язовир	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	20,1	117,8	39,3	129,5	9	52,7	38,6	127,2

2	Йовковци	8,9	104,6	17,1	135,8	7,2	84,6	15,6	123,9

3	Хр.Смирненски	5,1	140,1	9,2	156,2	3,4	93,4	9,5	161,3

4	Ал.Стамболийски	33,2	108,1	51,8	100,7	39,9	129,9	87,2	169,6

5	Кула	0,82	275	0,9	195	0,37	121,7	1,2	261,3

6	Рабиша	2,55	98,2	3,88	84,4	1,74	66,7	4,83	104,9

7	Еница	0,01	3,8	0,03	6,3	0,09	24,1	0,18	33,1

8	Горни Дъбник	3,76	23,8	8,25	30,3	2,4	15,2	9,11	33,5

9	Ястребино	7,11	309,2	12,48	348,7	1,2	52,2	2,8	78,2

10	Бели Лом	1,35	138	2,21	151,4	0,25	25,5	0,66	45,2

11	Огоста	49,64	147,3	97,37	180,3	26,82	79,6	76,65	141,9

12	Огняново	1,52	169,3	2,79	111,5	2,12	235,8	6,95	278

13	Среченска бара	2,1	45,7	5,4	55,1	1,99	43,3	4,86	49,6

14	Панчарево	5,97	196,4	10,25	189,8	3,84	126,2	14,05	260,1

15	Сумарно	142,15	114,2	260,97	124,4	100,31	80,6	272,18	129,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	24,2	81,3	63,5	105,7	14,2	47,7	52,8	87,9

2	Йовковци	5,2	49,4	22,3	96,5	3,4	32,3	19	82,2

3	Хр.Смирненски	4,9	89,7	14,1	124,2	4,3	78,8	13,8	121,6

4	Ал.Стамболийски	15,4	38,1	67,2	73,2	22,3	55,2	109,5	119,3

5	Кула	0,96	81,4	1,86	113,2	0,06	4,9	1,26	76,8

6	Рабиша	1,81	69,7	5,7	79,1	1	38,7	5,83	81

7	Еница	0,04	15,6	0,07	9,2	0,02	6,8	0,2	24,8

8	Горни Дъбник	6,61	9,2	14,85	15	4,84	6,8	13,95	14,1

9	Ястребино	0,35	1,7	12,83	53,1	0,95	4,6	3,75	15,5

10	Бели Лом	0,21	15,1	2,42	84,4	0,3	21,3	0,96	33,4

11	Огоста	64,86	87,4	162,23	126,5	37,17	50,1	113,81	88,8

12	Огняново	2,6	216,8	5,39	145,6	2,61	217,6	9,56	258,4

13	Среченска бара	2,94	61,3	8,34	57,2	2,35	49	7,21	49,4

14	Панчарево	7,61	117,7	17,85	150,5	5,03	77,8	19,07	160,8

15	Сумарно	137,69	50,9	398,66	83	98,52	36,4	370,71	77,2

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	34,4	77,1	97,9	93,5	46,9	105,1	99,7	95,2

2	Йовковци	1,7	13,5	24	67,2	8,8	69,9	27,8	77,9

3	Хр.Смирненски	1,7	25,4	15,8	87,6	13,5	201,8	27,3	151,3

4	Ал.Стамболийски	16,3	32,3	83,5	58,7	92,7	183,7	202,2	142,1

5	Кула	0,43	38,8	2,28	83,4	1,58	143,4	2,84	103,5

6	Рабиша	1,4	41,1	7,09	66,9	3,17	93,2	9	84,9

7	Еница	0,02	5,9	0,09	8,3	0,19	66,2	0,39	35,9

8	Горни Дъбник	8,45	12,1	23,3	13,8	2,04	2,9	15,98	9,5

9	Ястребино	0,21	3	13,05	41,5	3	41,4	6,75	21,5

10	Бели Лом	0,13	14,8	2,55	68,1	1,1	125	2,06	54,9

11	Огоста	52,94	58,6	215,17	98,5	133,82	148,2	247,64	113,3

12	Огняново	0,58	44,9	5,97	119,5	3,76	289,2	13,32	266,4

13	Среченска бара	2,32	27,2	10,66	46,1	2,8	32,9	10,01	43,3

14	Панчарево	6,78	98,7	24,64	131,5	14,27	207,7	33,34	178

15	Сумарно	127,35	41,9	526,01	67,1	327,63	107,7	698,33	89

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	49,2	63,5	147,1	80,7	104,43	134,8	204,13	112

2	Йовковци	8,9	157	32,9	79,5	6,4	112,9	34,2	82,7

3	Хр.Смирненски	4,9	99,4	20,7	90,1	6,5	131,8	33,8	147,1

4	Ал.Стамболийски	38,8	72,3	122,3	62,4	57,4	107	259,6	132,5

5	Кула	0,07	19,5	2,36	75,6	0,06	15,8	2,9	92,9

6	Рабиша	0,63	21,8	7,73	57,2	0,52	17,9	9,52	70,5

7	Еница	0,06	11,7	0,15	9,4	0,13	27,9	0,52	33,5

8	Горни Дъбник	5,39	10,7	28,69	13,1	2,53	5	18,51	8,4

9	Ястребино	0,38	8,9	13,43	37,6	1,4	32,9	8,15	22,8

10	Бели Лом	0,23	12,4	2,78	49,7	0,2	10,8	2,26	40,4

11	Огоста	40,43	50,3	255,6	85,5	92,7	115,4	340,34	113,9

12	Огняново	0,97	37,3	6,94	91,4	4,47	172,1	17,8	234,1

13	Среченска бара	2,72	31,6	13,38	42,2	2,29	26,7	12,31	38,8

14	Панчарево	7,72	104	32,35	123,7	18,49	249,2	51,83	198,2

15	Сумарно	160,4	53,3	686,41	63,2	297,53	98,8	995,86	91,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	74,36	125,4	221,46	91,7	42,4	71,5	246,53	102,1

2	Йовковци	11,5	361,6	44,4	99,7	0,9	28,3	35,1	78,8

3	Хр.Смирненски	6,2	185,6	26,9	102,2	3,4	101,8	37,2	141,4

4	Ал.Стамболийски	37,9	85,1	160,2	66,6	17,2	38,6	276,8	115,1

5	Кула	0,1	35,7	2,46	72,3	0,03	11,4	2,93	86,1

6	Рабиша	0,49	30,8	8,22	54,4	0,23	14,2	9,75	64,6

7	Еница	0,06	8,6	0,21	9,1	0,04	5	0,56	24,6

8	Горни Дъбник	5,28	14,3	33,97	13,3	0	0	18,51	7,2

9	Ястребино	0,8	27,6	14,23	36,9	0,7	24,1	8,85	22,9

10	Бели Лом	0,13	12,1	2,92	43,5	0,12	10,9	2,38	35,5

11	Огоста	45,74	213,8	301,35	94,1	48,49	226,6	388,82	121,4

12	Огняново	1,56	38,1	8,51	72,7	1,79	43,6	19,58	167,4

13	Среченска бара	2,22	32,7	15,6	40,5	2,2	32,4	14,51	37,7

14	Панчарево	6,83	136,5	39,18	125,8	7,02	140,3	58,85	188,9

15	Сумарно	193,19	101	879,6	68,9	124,51	65,1	1120,3	87,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 3.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	14,7	64,4	236,16	89,4	5,2	22,8	251,73	95,3

2	Йовковци	2	150,4	46,4	101,1	0,3	22,6	35,4	77,2

3	Хр.Смирненски	2,8	113,8	29,7	103,2	0,6	24,4	37,8	131,4

4	Ал.Стамболийски	11,8	44,2	172	64,4	5,7	21,3	282,5	105,7

5	Кула	0,02	160	2,47	72,6	0,01	90	2,94	86,2

6	Рабиша	0,32	322	8,54	56,2	0	0	9,75	64,1

7	Еница	1,42	203,6	1,63	55,1	0,96	136,9	1,52	51,2

8	Горни Дъбник	1,13	5,3	35,1	12,6	0,62	2,9	19,13	6,9

9	Ястребино	1,5	103,4	15,73	39,3	0,6	41,4	9,45	23,6

10	Бели Лом	0,23	52,2	3,15	44,1	0,1	22,2	2,48	34,7

11	Огоста	17,01	233	318,36	97,2	14,45	197,9	403,27	123,1

12	Огняново	1	20	9,51	56,9	0,56	11,3	20,15	120,6

13	Среченска бара	0,77	22,1	16,38	39	2,13	60,8	16,64	39,6

14	Панчарево	3,31	128,9	42,49	126	2,7	105,1	61,55	182,5

15	Сумарно	58,02	60,6	937,62	68,3	33,92	35,4	1154,2	84,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 3.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	5,7	70,8	241,86	88,8	5,4	67,1	257,13	94,4

2	Йовковци	2,2	194,7	48,6	103,4	0,1	8,8	35,5	75,5

3	Хр.Смирненски	5,1	375	34,8	115,5	0,4	29,4	38,2	126,8

4	Ал.Стамболийски	13,6	90,1	185,6	65,7	2,4	15,9	284,9	100,9

5	Кула	0,03	4,4	2,5	61,8	0,01	0,9	2,94	72,7

6	Рабиша	0	0	8,54	55,8	0	0	9,75	63,7

7	Еница	0,02	2,4	1,65	45	1,75	249,6	3,26	89,1

8	Горни Дъбник	1,94	34,9	37,04	13,1	2,13	38,3	21,26	7,5

9	Ястребино	2,35	691,2	18,08	44,8	0,4	117,6	9,85	24,4

10	Бели Лом	0,31	104,3	3,46	46,5	0,06	20	2,54	34,1

11	Огоста	12,05	287	330,41	99,6	3,25	77,4	406,52	122,6

12	Огняново	0,6	26	10,1	53,2	1,14	49,5	21,29	112

13	Среченска бара	0,71	16,6	17,09	36,9	1,13	26,3	17,76	38,4

14	Панчарево	3,97	236,4	46,47	131,3	1,62	96,5	63,17	178,5

15	Сумарно	48,58	106,2	986,2	69,5	19,78	43,2	1174,0	82,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 3.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	3,3	43	245,16	87,6	3,7	48,2	260,83	93,1

2	Йовковци	0,8	78,4	49,4	102,9	0,1	9,8	35,6	74,1

3	Хр.Смирненски	1,3	135,4	36,1	116,1	0,7	72,9	38,9	125,1

4	Ал.Стамболийски	6,8	57	192,4	65,4	4,6	38,5	289,5	98,4

5	Кула	0,06	12,2	2,56	56,7	0,01	2,4	2,95	65,5

6	Рабиша	0,29	59	8,84	55,9	0,54	107,2	10,28	65,1

7	Еница	0	0,8	1,65	39,7	0,13	26	3,39	81,5

8	Горни Дъбник	3,08	110,8	40,12	14	0	0	21,26	7,4

9	Ястребино	1,31	304,2	19,39	47,5	0,4	93	10,25	25,1

10	Бели Лом	0,18	91,5	3,65	47,7	0,2	100	2,74	35,8

11	Огоста	1,63	43	332,04	99	12,31	323,8	418,83	124,8

12	Огняново	0,25	22,4	10,35	51,5	1,05	95,6	22,34	111,1

13	Среченска бара	0,09	3,7	17,18	35,2	1,43	57	19,19	39,3

14	Панчарево	2,2	148,8	48,67	132	1,45	98	64,62	175,2

15	Сумарно	21,3	60,3	1007,5	69,3	26,61	75,3	1200,6	82,6

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 3.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	4,2	41,1	249,36	85,9	21,7	212,3	282,53	97,3

2	Йовковци	0,8	112,7	50,2	103	0,6	84,5	36,2	74,3

3	Хр.Смирненски	0,6	66,7	36,7	114,7	0,7	77,8	39,6	123,8

4	Ал.Стамболийски	7,9	74,9	200,3	65,7	8,7	82,5	298,2	97,8

5	Кула	0,1	98	2,66	57,6	0,03	33	2,99	64,8

6	Рабиша	0,08	16,2	8,92	54,7	0,29	58,8	10,58	64,9

7	Еница	0	0,4	1,65	35,5	0,13	25,4	3,52	75,5

8	Горни Дъбник	1,67	30,1	41,8	14,3	0	0	21,26	7,3

9	Ястребино	0,61	83	19,99	48,2	0,75	102,7	11	26,5

10	Бели Лом	0,14	58	3,79	48	0,47	188,4	3,21	40,6

11	Огоста	19,14	227,9	351,19	102,1	22,13	263,5	440,96	128,2

12	Огняново	0,28	56,6	10,63	51,6	0,74	147,8	23,08	112

13	Среченска бара	1,7	100,1	18,88	37,4	2,45	144,4	21,65	42,9

14	Панчарево	2,68	211,1	51,35	134,6	3,88	305,1	68,5	179,5

15	Сумарно	39,91	95,3	1047,4	70	62,57	149,4	1263,2	84,5

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 3.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	8,5	75	257,86	85,5	33,2	293	315,73	104,7

2	Йовковци	1,9	102,7	52,1	103	0,3	16,2	36,5	72,1

3	Хр.Смирненски	2	130,7	38,7	115,5	0,7	45,8	40,3	120,2

4	Ал.Стамболийски	12,4	91,7	212,7	66,8	6,8	50,3	305	95,8

5	Кула	0,1	97	2,75	58,5	0,08	79	3,07	65,1

6	Рабиша	0,21	213	9,13	55,7	0,34	340	10,92	66,6

7	Еница	0	2,9	1,66	34,3	0,04	20,6	3,55	73,6

8	Горни Дъбник	3,05	34	44,85	14,9	3,87	43,2	25,13	8,4

9	Ястребино	0,3	63,8	20,29	48,3	0,75	159,6	11,75	28

10	Бели Лом	0,03	7,3	3,82	45,8	0,75	166,7	3,96	47,4

11	Огоста	23,9	113,8	375,08	102,8	30	142,8	470,95	129,1

12	Огняново	0,5	83,3	11,13	52,5	0,7	116,7	23,78	112,2

13	Среченска бара	2,73	66,7	21,62	39,6	3,8	92,7	25,44	46,6

14	Панчарево	2,74	164,3	54,09	135,8	6,43	384,9	74,93	188,2

15	Сумарно	58,37	88,6	1105,7	70,8	87,75	133,3	1351,0	86,5

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 3.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Искър	10,4	76,4	268,26	85,1	13	95,5	328,73	104,3

2	Йовковци	8,2	194,8	60,3	110	2,3	54,6	38,8	70,8

3	Хр.Смирненски	3,9	133,6	42,6	116,9	1,1	37,7	41,4	113,6

4	Ал.Стамболийски	14,6	75,8	227,3	67,3	7,5	38,9	312,5	92,6

5	Кула	0,07	9,4	2,82	52,1	0,08	11	3,14	58,1

6	Рабиша	0,33	326	9,46	57,3	0,44	445	11,36	68,9

7	Еница	0	1,7	1,66	33,2	0,03	17,8	3,59	71,6

8	Горни Дъбник	4,58	54,9	49,43	16	3,34	40	28,47	9,2

9	Ястребино	0,61	119,6	20,9	49,2	0,4	78,4	12,15	28,6

10	Бели Лом	0,07	16,8	3,9	44,4	0,3	68,2	4,26	48,5

11	Огоста	20,19	26,4	395,27	89,5	29,99	39,1	500,94	113,5

12	Огняново	0,76	108,9	11,9	54,3	0,86	122,3	24,63	112,5

13	Среченска бара	2,64	75,5	24,26	41,8	2,59	73,9	28,03	48,2

14	Панчарево	2,66	108,5	56,75	134,3	3,74	152,8	78,67	186,1

15	Сумарно	69,01	51,7	1174,8	69,3	65,67	49,2	1416,6	83,6

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЯНУАРИ	Таблица № 4.1

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	507,3	420,1	73,9	411,1	323,9	57

2	Йовковци	81	72	86,5	92,2	83,2	100

3	Хр.Смирненски	17,5	13,3	56,6	27	22,8	97

4	Ал.Стамболийски	143,4	123,4	61,1	152,8	132,8	65,7

5	Бели Искър	8,4	7,1	51,4	6,25	4,95	35,9

6	Кула	8,03	7,33	37,6	7,22	6,52	33,4

7	Рабиша	16,2	13,8	32,4	11,57	9,17	21,5

8	Еница	2,51	1,71	4,6	3,43	2,63	7,1

9	Сопот	29,5	28,2	46,6	49,9	48,6	80,3

10	Горни Дъбник	72,5	69,5	54,7	83,86	80,86	63,7

11	Ястребино	35,5	31,6	53,7	38,63	34,73	59

12	Бели Лом	11,5	8,3	37,2	10,05	6,85	30,7

13	Огоста	243,7	176,7	40,3	332,74	265,74	60,7

14	Огняново	29,53	27,03	92,9	29	26,5	91,1

15	Среченска бара	14,97	13,97	96,3	15	14	96,6

16	Панчарево	5,4	3,9	75	4,8	3,3	63,5

17	Сумарно	1226,93	1017,93	58,3	1275,54	1066,54	61,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ФЕВРУАРИ	Таблица № 4.2

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	510,2	423	74,5	403,9	316,7	55,7

2	Йовковци	87,3	78,3	94,1	91,9	82,9	99,6

3	Хр.Смирненски	18,2	14	59,6	25,8	21,6	91,9

4	Ал.Стамболийски	149,2	129,2	64	140,6	120,6	59,7

5	Бели Искър	5,7	4,4	31,9	3,9	2,6	18,8

6	Кула	8,79	8,09	41,5	7,52	6,82	35

7	Рабиша	18,72	16,32	38,3	13,28	10,88	25,5

8	Еница	2,56	1,76	4,8	3,47	2,67	7,3

9	Сопот	33,3	32	52,9	50,8	49,5	81,8

10	Горни Дъбник	75,07	72,07	56,7	85,14	82,14	64,7

11	Ястребино	42,36	38,46	65,3	39,52	35,62	60,5

12	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,14	6,94	31,1

13	Огоста	257,52	190,52	43,5	308,63	241,63	55,2

14	Огняново	28,95	26,45	90,9	24,99	22,49	77,3

15	Среченска бара	14,86	13,86	95,6	14,76	13,76	94,9

16	Панчарево	5,4	3,9	75	4,76	3,26	62,7

17	Сумарно	1270,83	1061,83	60,8	1229,12	1020,12	58,5

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАРТ	Таблица № 4.3

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	516,6	429,4	75,6	399,7	312,5	55

2	Йовковци	89,7	80,7	97	92,2	83,2	100

3	Хр.Смирненски	21,3	17,1	72,8	23,7	19,5	83

4	Ал.Стамболийски	144,9	124,9	61,8	151,6	131,6	65,1

5	Бели Искър	3,5	2,2	15,9	1,6	0,3	2,2

6	Кула	9,6	8,9	45,6	7,5	6,8	34,9

7	Рабиша	20,1	17,7	41,5	13,7	11,3	26,5

8	Еница	2,6	1,8	4,9	3,4	2,6	7,1

9	Сопот	38,5	37,2	61,5	49,5	48,2	79,7

10	Горни Дъбник	77,2	74,2	58,4	87	84	66,1

11	Ястребино	42,4	38,5	65,4	39,9	36	61,1

12	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,2	7	31,4

13	Огоста	274,4	207,4	47,4	306,1	239,1	54,6

14	Огняново	29,31	26,81	92,1	26,27	23,77	81,7

15	Среченска бара	14,85	13,85	95,5	14,82	13,82	95,3

16	Панчарево	5,39	3,89	74,8	5,38	3,88	74,6

17	Сумарно	1303,05	1094,05	62,7	1232,57	1023,57	58,7

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	529,7	442,5	77,9	428,5	341,3	60,1

2	Йовковци	88,4	79,4	95,4	92,2	83,2	100

3	Хр.Смирненски	21,1	16,9	71,9	27,7	23,5	100

4	Ал.Стамболийски	158,6	138,6	68,6	205,5	185,5	91,8

5	Бели Искър	6,1	4,8	34,8	1,83	0,53	3,9

6	Кула	9,71	9,01	46,2	9,03	8,33	42,7

7	Рабиша	21,87	19,47	45,7	17,44	15,04	35,3

8	Еница	2,45	1,65	4,5	3,49	2,69	7,3

9	Сопот	42	40,7	67,3	59,8	58,5	96,7

10	Горни Дъбник	83,86	80,86	63,7	88,31	85,31	67,2

11	Ястребино	42,28	38,38	65,2	42,79	38,89	66

12	Бели Лом	12,97	9,77	43,8	11,2	8,01	35,9

13	Огоста	301,13	234,13	53,5	337,46	270,46	61,7

14	Огняново	29,39	26,89	92,4	29,61	27,11	93,2

15	Среченска бара	15,13	14,13	97,5	15,3	14,3	98,6

16	Панчарево	5,33	3,83	73,7	5,48	3,98	76,5

17	Сумарно	1370,02	1161,02	66,5	1375,65	1166,65	66,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	558,7	471,5	83	524,4	437,2	77

2	Йовковци	92,2	83,2	100	92,2	83,2	100

3	Хр.Смирненски	24	19,8	84,3	27,3	23,1	98,3

4	Ал.Стамболийски	191,4	171,4	84,9	216,4	196,4	97,2

5	Бели Искър	13,1	11,8	85,5	14,41	13,11	95

6	Кула	9,6	8,9	45,6	9,03	8,33	42,7

7	Рабиша	22,5	20,1	47,2	17,86	15,46	36,3

8	Еница	2,4	1,6	4,3	3,41	2,61	7,1

9	Сопот	45,9	44,6	73,7	59,1	57,8	95,5

10	Горни Дъбник	83,69	80,69	63,5	87,02	84,02	66,2

11	Ястребино	41,54	37,64	63,9	43,49	39,58	67,2

12	Бели Лом	12,74	9,54	42,8	11,1	7,9	35,4

13	Огоста	293,6	226,6	51,7	343,42	276,42	63,1

14	Огняново	29,59	27,09	93,1	31,16	28,66	98,5

15	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,4	14,4	99,3

16	Панчарево	5,84	4,34	83,5	5,34	3,84	73,8

17	Сумарно	1442,3	1233,3	70,7	1501,03	1292,03	74

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	607	519,8	91,5	547,1	459,9	81

2	Йовковци	91,5	82,5	99,2	89,8	80,8	97,1

3	Хр.Смирненски	25,5	21,3	90,6	24,3	20,1	85,5

4	Ал.Стамболийски	199	179	88,6	195,7	175,7	87

5	Бели Искър	14,3	13	94,2	13,4	12,1	87,7

6	Кула	9,5	8,8	45,1	8,9	8,2	42,1

7	Рабиша	22,7	20,3	47,7	17,5	15,1	35,4

8	Еница	2,3	1,5	4,1	3,1	2,3	6,3

9	Сопот	61,8	60,5	100	57	55,7	92,1

10	Горни Дъбник	85,1	82,1	64,6	80,7	77,7	61,2

11	Ястребино	41,2	37,3	63,3	41,8	37,9	64,3

12	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,9	7,7	34,5

13	Огоста	305,1	238,1	54,4	316	249	56,8

14	Огняново	30,38	27,88	95,8	30,9	28,4	97,6

15	Среченска бара	15,5	14,5	100	15,4	14,4	99,3

16	Панчарево	5,62	4,12	79,2	5,37	3,87	74,4

17	Сумарно	1529,2	1320,2	75,7	1457,87	1248,87	71,6

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮЛИ	Таблица № 4.7

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	585,7	498,5	87,7	531,1	443,9	78,1

2	Йовковци	89,9	80,9	97,2	86,6	77,6	93,3

3	Хр.Смирненски	25,6	21,4	91,1	22,7	18,5	78,7

4	Ал.Стамболийски	184,7	164,7	81,5	169,2	149,2	73,9

5	Бели Искър	11	9,7	70,3	12,6	11,3	81,9

6	Кула	9,01	8,31	42,6	8,67	7,97	40,9

7	Рабиша	20,96	18,56	43,6	16,3	13,9	32,6

8	Еница	2,16	1,36	3,7	2,09	1,29	3,5

9	Сопот	48,39	47,09	77,8	50,4	49,1	81,2

10	Горни Дъбник	78,01	75,01	59,1	75,47	72,47	57,1

11	Ястребино	36,81	32,91	55,9	35,88	31,98	54,3

12	Бели Лом	12,7	9,5	42,6	10,52	7,32	32,8

13	Огоста	280	213	48,6	287,45	220,45	50,3

14	Огняново	29,83	27,33	93,9	30,09	27,59	94,8

15	Среченска бара	14,44	13,44	92,7	14,86	13,86	95,6

16	Панчарево	5,9	4,4	84,7	4,11	2,61	50,2

17	Сумарно	1435,11	1226,11	70,3	1358,05	1149,05	65,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АВГУСТ	Таблица № 4.8

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	567	479,8	84,5	513,9	426,7	75,1

2	Йовковци	88,7	79,7	95,8	82,9	73,9	88,8

3	Хр.Смирненски	24,6	20,4	86,8	20,9	16,7	71,1

4	Ал.Стамболийски	177,4	157,4	77,9	136,1	116,1	57,5

5	Бели Искър	9,1	7,8	56,5	11,2	9,9	71,7

6	Кула	8,65	7,95	40,8	8,27	7,57	38,8

7	Рабиша	19,94	17,54	41,2	14,48	12,08	28,4

8	Еница	1,13	0,33	0,9	2,66	1,86	5,1

9	Сопот	44,4	43,1	71,2	42,1	40,8	67,4

10	Горни Дъбник	72,43	69,43	54,7	71,7	68,7	54,1

11	Ястребино	33,53	29,64	50,3	30,75	26,85	45,6

12	Бели Лом	12,87	9,67	43,4	10,05	6,85	30,7

13	Огоста	263,7	196,7	44,9	265,54	198,54	45,3

14	Огняново	29,61	27,11	93,2	29,57	27,07	93

15	Среченска бара	12,85	11,85	81,7	13,28	12,28	84,7

16	Панчарево	5,34	3,84	73,9	3,54	2,04	39,2

17	Сумарно	1371,26	1162,26	66,6	1256,94	1047,94	60,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. СЕПТЕМВРИ	Таблица № 4.9

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	547,7	460,5	81,1	496,4	409,2	72

2	Йовковци	86,1	77,1	92,7	80,1	71,1	85,5

3	Хр.Смирненски	21,8	17,6	74,9	18,7	14,5	61,7

4	Ал.Стамболийски	168,7	148,7	73,6	123,9	103,9	51,4

5	Бели Искър	6,9	5,6	40,6	10,2	8,9	64,5

6	Кула	8,33	7,63	39,1	8	7,3	37,4

7	Рабиша	19,58	17,18	40,3	13,9	11,5	27

8	Еница	1,04	0,24	0,6	2,7	1,9	5,2

9	Сопот	39,1	37,8	62,5	34,3	33	54,5

10	Горни Дъбник	71,77	68,77	54,2	66,5	63,5	50

11	Ястребино	31,84	27,94	47,4	29,4	25,5	43,3

12	Бели Лом	12,6	9,4	42,2	9,8	6,6	29,6

13	Огоста	254,86	187,86	42,9	247,3	180,3	41,2

14	Огняново	28,96	26,46	90,9	28,73	26,23	90,1

15	Среченска бара	10,73	9,73	67,1	11,89	10,89	75,1

16	Панчарево	5,27	3,77	72,4	2,36	0,86	16,5

17	Сумарно	1315,28	1106,28	63,4	1184,18	975,18	55,9

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м.ОКТОМВРИ 	Таблица № 4.10

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	529,3	442,1	77,8	495,2	408	71,8

2	Йовковци	83,9	74,9	90	77,9	68,9	82,8

3	Хр.Смирненски	20,4	16,2	68,9	17,4	13,2	56,2

4	Ал.Стамболийски	174,2	154,2	76,3	130,2	110,2	54,6

5	Бели Искър	6,5	5,2	37,7	13,2	11,9	86,2

6	Кула	8,16	7,46	38,2	7,92	7,22	37

7	Рабиша	19,58	17,18	40,3	14,17	11,77	27,6

8	Еница	0,96	0,16	0,4	2,69	1,89	5,1

9	Сопот	36,7	35,4	58,5	33,9	32,6	53,9

10	Горни Дъбник	71,04	68,04	53,6	64,35	61,35	48,3

11	Ястребино	32,1	28,2	47,9	29,75	25,85	43,9

12	Бели Лом	12,58	9,38	42,1	10,05	6,85	30,7

13	Огоста	242,32	175,32	40	239,22	172,22	39,3

14	Огняново	28,57	26,07	89,6	28,95	26,45	90,9

15	Среченска бара	10,17	9,17	63,2	11,75	10,75	74,2

16	Панчарево	5,12	3,62	69,7	5,77	4,27	82,1

17	Сумарно	1281,6	1072,6	61,5	1182,43	973,43	55,8

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. НОЕМВРИ	Таблица № 4.11

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	519,3	432,1	76,1	511,3	424,1	74,7

2	Йовковци	83	74	88,9	75,9	66,9	80,4

3	Хр.Смирненски	19,9	15,7	66,8	16,1	11,9	50,6

4	Ал.Стамболийски	176,8	156,8	77,6	134,9	114,9	56,9

5	Бели Искър	14,2	12,9	93,5	12,2	10,9	79

6	Кула	8,02	7,32	37,5	7,96	7,26	37,2

7	Рабиша	19,7	17,3	40,6	14,84	12,44	29,2

8	Еница	0,9	0,1	0,3	2,65	1,85	5

9	Сопот	32,7	31,4	51,9	33	31,7	52,4

10	Горни Дъбник	72,87	69,87	55	67,06	64,06	50,4

11	Ястребино	32,13	28,23	47,9	30,24	26,34	44,7

12	Бели Лом	12,45	9,25	41,5	10,65	7,45	33,4

13	Огоста	241,1	174,1	39,7	239,56	172,56	39,4

14	Огняново	28,34	25,84	88,8	28,97	26,47	91

15	Среченска бара	10,61	9,61	66,3	13,42	12,42	85,6

16	Панчарево	5,1	3,6	69,2	5,04	3,54	68,1

17	Сумарно	1277,13	1068,13	61,2	1203,78	994,78	57

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ДЕКЕМВРИ	Таблица № 4.12

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Искър	512,1	424,9	74,8	506,5	419,3	73,8

2	Йовковци	88,5	79,5	95,6	75,6	66,6	80

3	Хр.Смирненски	22	17,8	75,7	15,3	11,1	47,2

4	Ал.Стамболийски	171	151	74,8	139,8	119,8	59,3

5	Бели Искър	12,5	11,2	81,2	10,8	9,5	68,8

6	Кула	7,9	7,2	36,9	8	7,3	37,4

7	Рабиша	19,8	17,4	40,8	14,9	12,5	29,3

8	Еница	0,9	0,1	0,3	2,63	1,83	5

9	Сопот	28,8	27,5	45,5	29,7	28,4	46,9

10	Горни Дъбник	74,7	71,7	56,5	69,06	66,06	52

11	Ястребино	32,2	28,3	48	30,38	26,48	45

12	Бели Лом	12,4	9,2	41,3	10,79	7,59	34,1

13	Огоста	236,54	169,54	38,7	231,04	164,04	37,5

14	Огняново	28,55	26,05	89,5	29,08	26,58	91,3

15	Среченска бара	10,72	9,72	67	13,86	12,86	88,7

16	Панчарево	5,07	3,57	68,7	4,63	3,13	60,2

17	Сумарно	1263,67	1054,67	60,4	1192,07	983,08	56,3

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 5.1

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	17	17	16,9	16,9

2	Йовковци	2,5	2,5	3,2	3,2

3	Хр.Смирненски	1,9	1,9	5,3	5,3

4	Ал.Стамболийски	14,64	14,64	72,1	72,1

5	Кула	0,04	0,04	0,09	0,09

6	Рабиша	0,03	0,03	0	0

7	Еница	0,05	0,05	0,06	0,06

8	Горни Дъбник	1,04	1,04	1,25	1,25

9	Ястребино	0,25	0,25	0,27	0,27

10	Бели Лом	0,15	0,15	0,17	0,17

11	Огоста	35,06	35,06	33,83	33,83

12	Огняново	0,91	0,91	3,89	3,89

13	Среченска бара	2,2	2,2	2,74	2,74

14	Панчарево	2,21	2,21	2,26	2,26

15	Сумарно	77,99	77,99	142,06	142,06

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 5.2

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	15,9	32,9	15,2	32,1

2	Йовковци	2,4	4,9	2,8	6

3	Хр.Смирненски	4,3	6,2	4,6	9,9

4	Ал.Стамболийски	27,14	41,78	51,64	123,74

5	Кула	0,06	0,11	0,06	0,15

6	Рабиша	0,03	0,06	0,02	0,03

7	Еница	0,05	0,1	0,05	0,12

8	Горни Дъбник	1,19	2,24	1,12	2,37

9	Ястребино	0,25	0,51	0,31	0,58

10	Бели Лом	0,16	0,31	0,16	0,32

11	Огоста	35,45	70,51	50,92	84,75

12	Огняново	2,1	3	6,13	10,02

13	Среченска бара	2,2	4,4	2,23	4,97

14	Панчарево	2,7	4,91	2,18	4,44

15	Сумарно	93,95	171,94	137,43	279,49

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 5.3

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	16,6	49,5	17,1	49,2

2	Йовковци	2,5	7,4	2,8	8,8

3	Хр.Смирненски	1,9	8,1	6,5	16,4

4	Ал.Стамболийски	29,54	71,32	10,14	133,88

5	Кула	0,26	0,37	0,06	0,21

6	Рабиша	0,03	0,09	0,01	0,04

7	Еница	0,07	0,17	0,09	0,2

8	Горни Дъбник	2,59	4,82	1,64	4

9	Ястребино	0,3	0,81	0,37	0,95

10	Бели Лом	0,15	0,47	0,17	0,49

11	Огоста	33,99	104,5	43,26	128,01

12	Огняново	2,24	5,25	1,33	11,35

13	Среченска бара	3	7,4	2,3	7,27

14	Панчарево	2,72	7,64	2,62	7,06

15	Сумарно	95,89	267,83	88,37	367,86

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	19,6	69,1	16,4	65,6

2	Йовковци	2,7	10,1	2,9	11,7

3	Хр.Смирненски	1,9	10	6,4	22,8

4	Ал.Стамболийски	2,04	73,36	37,5	171,38

5	Кула	0,23	0,59	0,05	0,26

6	Рабиша	0,03	0,12	0,01	0,05

7	Еница	0,1	0,27	0,1	0,3

8	Горни Дъбник	3,7	8,53	1,27	5,27

9	Ястребино	0,36	1,17	1,02	1,98

10	Бели Лом	0,16	0,63	0,31	0,8

11	Огоста	40,22	144,71	98,9	226,91

12	Огняново	0,51	5,76	0,42	11,77

13	Среченска бара	2,03	9,43	2,3	9,57

14	Панчарево	2,81	10,45	2,99	10,05

15	Сумарно	76,39	344,22	170,58	538,44

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	17,8	86,9	16,3	81,9

2	Йовковци	2,8	12,9	2,9	14,6

3	Хр.Смирненски	1,8	11,8	6,7	29,5

4	Ал.Стамболийски	5,2	78,56	45,2	216,58

5	Кула	0,23	0,82	0,06	0,32

6	Рабиша	0,05	0,17	0,09	0,14

7	Еница	0,12	0,39	0,19	0,49

8	Горни Дъбник	5,56	14,09	2,36	7,64

9	Ястребино	1,13	2,3	0,71	2,68

10	Бели Лом	0,19	0,81	0,33	1,13

11	Огоста	47,95	192,67	86,74	313,65

12	Огняново	0,77	6,53	2,98	14,75

13	Среченска бара	2,35	11,79	2,19	11,76

14	Панчарево	2,51	12,95	2,59	12,64

15	Сумарно	88,46	432,67	169,35	707,79

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	24,9	111,8	15,8	97,7

2	Йовковци	2,8	15,7	2,9	17,5

3	Хр.Смирненски	4,6	16,4	6,2	35,7

4	Ал.Стамболийски	29,4	107,96	36,6	253,18

5	Кула	0,25	1,07	0,15	0,47

6	Рабиша	0,12	0,29	0,55	0,69

7	Еница	0,14	0,53	0,32	0,81

8	Горни Дъбник	4,12	18,2	6,32	13,95

9	Ястребино	1,64	3,94	2,38	5,07

10	Бели Лом	0,21	1,02	0,28	1,4

11	Огоста	34,29	226,95	75,91	389,56

12	Огняново	0,77	7,3	2,45	17,21

13	Среченска бара	2,22	14,01	2,2	13,96

14	Панчарево	2,12	15,08	2,59	15,23

15	Сумарно	107,58	540,26	154,64	862,43

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 5.7

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	30,9	142,7	16,6	114,3

2	Йовковци	3	18,7	2,9	20,4

3	Хр.Смирненски	2,6	19	2,1	37,8

4	Ал.Стамболийски	24,74	132,7	30,5	283,68

5	Кула	0,41	1,49	0,25	0,72

6	Рабиша	2,3	2,59	1,24	1,93

7	Еница	1,31	1,83	1,99	2,8

8	Горни Дъбник	8,88	27,08	5,85	19,8

9	Ястребино	6,83	10,77	6,52	11,59

10	Бели Лом	0,29	1,31	0,5	1,89

11	Огоста	38,26	265,21	39,62	429,18

12	Огняново	1,55	8,85	1,38	18,59

13	Среченска бара	2,37	16,38	2,67	16,63

14	Панчарево	3,3	18,38	1,41	16,64

15	Сумарно	126,74	666,99	113,53	975,96

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 5.8

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	19	161,7	16,8	131,1

2	Йовковци	2,7	21,4	3,1	23,5

3	Хр.Смирненски	6	25	2	39,8

4	Ал.Стамболийски	19,9	152,6	33,9	317,58

5	Кула	0,38	1,87	0,41	1,13

6	Рабиша	1,02	3,61	1,82	3,75

7	Еница	1,05	2,88	1,18	3,98

8	Горни Дъбник	7,09	34,18	5,9	25,7

9	Ястребино	5,53	16,3	5,54	17,13

10	Бели Лом	0,29	1,6	0,54	2,43

11	Огоста	29,22	294,43	25,17	454,35

12	Огняново	0,81	9,66	1,65	20,24

13	Среченска бара	2,31	18,68	2,71	19,34

14	Панчарево	2,58	20,97	1,43	18,07

15	Сумарно	97,9	764,89	102,14	1078,1

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 5.9

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	17,8	179,5	16,1	147,2

2	Йовковци	2,8	24,2	2,4	25,9

3	Хр.Смирненски	4	29	2,7	42,5

4	Ал.Стамболийски	13,8	166,4	15,8	333,38

5	Кула	0,38	2,25	0,26	1,39

6	Рабиша	0,65	4,27	0,54	4,28

7	Еница	0,4	3,28	0,13	4,11

8	Горни Дъбник	3,74	37,92	5,18	30,88

9	Ястребино	3,1	19,4	1,74	18,86

10	Бели Лом	0,25	1,86	0,41	2,85

11	Огоста	10,48	304,91	30,55	484,9

12	Огняново	0,9	10,56	1,89	22,14

13	Среченска бара	2,21	20,89	2,82	22,16

14	Панчарево	2,2	23,17	1,58	19,65

15	Сумарно	62,71	827,6	82,1	1160,2

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 5.10

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	18,8	198,3	19,7	166,9

2	Йовковци	2,6	26,8	2,3	28,2

3	Хр.Смирненски	1,8	30,8	1,9	44,4

4	Ал.Стамболийски	0	166,4	1	334,38

5	Кула	0,27	2,52	0,13	1,52

6	Рабиша	0,08	4,35	0,07	4,35

7	Еница	0,08	3,36	0,1	4,21

8	Горни Дъбник	2,41	40,32	2,17	33,05

9	Ястребино	0,35	19,75	0,41	19,27

10	Бели Лом	0,17	2,03	0,25	3,1

11	Огоста	26,78	331,69	30,21	515,11

12	Огняново	0,68	11,24	0,51	22,65

13	Среченска бара	2,27	23,16	2,58	24,74

14	Панчарево	2,12	25,29	1,46	21,11

15	Сумарно	58,4	885,99	62,79	1222,99

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 5.11

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	16,2	214,5	15,4	182,3

2	Йовковци	2,4	29,2	2,1	30,3

3	Хр.Смирненски	2,4	33,2	1,8	46,2

4	Ал.Стамболийски	9,5	175,9	0,9	335,28

5	Кула	0,24	2,76	0,04	1,56

6	Рабиша	0,09	4,44	0,03	4,38

7	Еница	0,06	3,42	0,07	4,28

8	Горни Дъбник	1,22	41,54	1,17	34,21

9	Ястребино	0,27	20,01	0,26	19,53

10	Бели Лом	0,19	2,23	0,15	3,25

11	Огоста	25,12	356,81	29,66	544,77

12	Огняново	0,64	11,88	0,68	23,33

13	Среченска бара	2,29	25,44	2,2	26,94

14	Панчарево	2,5	27,79	1,89	23,01

15	Сумарно	63,12	949,11	56,35	1279,34

ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 5.12

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Искър	15,9	230,4	16,3	198,6

2	Йовковци	2,5	31,7	2,3	32,6

3	Хр.Смирненски	1,8	35	1,9	48,1

4	Ал.Стамболийски	20	195,9	1,9	337,18

5	Кула	0,27	3,03	0,04	1,6

6	Рабиша	0,09	4,53	0,03	4,41

7	Еница	0,05	3,47	0,05	4,33

8	Горни Дъбник	1,19	42,73	1,34	35,56

9	Ястребино	0,27	20,29	0,25	19,79

10	Бели Лом	0,15	2,38	0,15	3,41

11	Огоста	24,75	381,56	38,52	583,28

12	Огняново	0,65	12,52	0,75	24,08

13	Среченска бара	2,53	27,98	2,14	29,08

14	Панчарево	2,71	30,5	2,33	25,34

15	Сумарно	72,87	1021,98	68,01	1347,35

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	67	186,1	67	186,1	66	183,3	66	183,3

2	Добрич	91	303,3	91	303,3	64	213,3	64	213,3

3	Шабла	39	111,4	39	111,4	39	111,4	39	111,4

4	Варна	61	160,5	61	160,5	30	78,9	30	78,9

5	Бургас	60	136,4	60	136,4	71	161,4	71	161,4

6	Карнобат	34	89,5	34	89,5	34	89,5	34	89,5

7	Средно	59	159,3	59	159,3	51	137,6	51	137,6

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 1.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	21	52,5	88	115,8	43	107,5	109	143,4

2	Добрич	21	58,3	112	169,7	51	141,7	115	174,2

3	Шабла	22	66,7	61	89,7	39	118,2	78	114,7

4	Варна	25	61	86	108,9	54	131,7	84	106,3

5	Бургас	26	57,8	86	96,6	23	51,1	94	105,6

6	Карнобат	7	16,7	41	51,3	38	90,5	72	90

7	Средно	20	51,5	79	103,5	41	104,6	92	120,5

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 1.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	32	80	120	103,4	14	35	123	106

2	Добрич	28	87,5	140	142,9	27	84,4	142	144,9

3	Шабла	26	86,7	87	88,8	18	60	96	98

4	Варна	33	97,1	119	105,3	13	38,2	97	85,8

5	Бургас	27	69,2	113	88,3	11	28,2	105	82

6	Карнобат	51	145,7	92	80	1	2,9	73	63,5

7	Средно	33	93,8	112	100,4	14	40	106	95,2

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	8	16	128	77,1	38	76	161	97

2	Добрич	9	20,9	149	105,7	34	79,1	176	124,8

3	Шабла	2	6,5	89	69	23	74,2	119	92,2

4	Варна	8	18,2	127	80,9	22	50	119	75,8

5	Бургас	13	25,5	126	70,4	56	109,8	161	89,9

6	Карнобат	3	6,1	95	57,9	33	67,3	106	64,6

7	Средно	7	16	119	76,3	34	76,9	140	90

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	72	110,8	200	86,6	53	81,5	214	92,6

2	Добрич	86	183	235	125	25	53,2	201	106,9

3	Шабла	90	272,7	179	110,5	15	45,5	134	82,7

4	Варна	98	245	225	114,2	28	70	147	74,6

5	Бургас	61	148,8	187	85	15	36,6	176	80

6	Карнобат	122	203,3	217	96,9	16	26,7	122	54,5

7	Средно	88	185	207	101,7	25	53,1	166	81,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	68	89,5	268	87,3	3	3,9	217	70,7

2	Добрич	64	101,6	299	119,1	5	7,9	206	82,1

3	Шабла	31	83,8	210	105,5	26	70,3	160	80,4

4	Варна	81	176,1	306	125,9	7	15,2	154	63,4

5	Бургас	99	202	286	106,3	16	32,7	192	71,4

6	Карнобат	33	51,6	250	86,8	2	3,1	124	43,1

7	Средно	63	112,2	270	104	10	17,6	176	67,6

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 1.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	74	145,1	342	95,5	19	37,3	236	65,9

2	Добрич	77	154	376	124,9	41	82	247	82,1

3	Шабла	36	120	246	107,4	40	133,3	200	87,3

4	Варна	123	332,4	429	153,2	36	97,3	190	67,9

5	Бургас	60	171,4	346	113,8	64	182,9	256	84,2

6	Карнобат	120	240	370	109,5	45	90	169	50

7	Средно	82	193,7	352	116,5	41	96,8	216	71,7

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 1.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	113	269	455	113,8	52	123,8	288	72

2	Добрич	129	293,2	505	146,4	27	61,4	274	79,4

3	Шабла	76	262,1	322	124,8	15	51,7	215	83,3

4	Варна	125	390,6	554	177,6	23	71,9	213	68,3

5	Бургас	59	218,5	405	122,4	2	7,4	258	77,9

6	Карнобат	79	239,4	449	121	4	12,1	173	46,6

7	Средно	97	280,7	448	133,4	21	59,4	237	70,5

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 1.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	52	144,4	507	116,3	137	380,6	425	97,5

2	Добрич	30	96,8	535	142,3	106	341,9	380	101,1

3	Шабла	24	68,6	346	118,1	155	442,9	370	126,3

4	Варна	39	125,8	593	172,9	91	293,5	304	88,6

5	Бургас	4	9,5	409	109,7	16	38,1	274	73,5

6	Карнобат	24	53,3	473	113,7	31	68,9	204	49

7	Средно	29	78,6	477	128	89	243,6	326	87,5

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 1.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	24	66,7	531	112,5	101	280,6	526	111,4

2	Добрич	15	44,1	550	134,1	105	308,8	485	118,3

3	Шабла	20	55,6	366	111,2	69	191,7	439	133,4

4	Варна	26	72,2	619	163,3	93	258,3	397	104,7

5	Бургас	23	51,1	432	103,3	114	253,3	388	92,8

6	Карнобат	24	61,5	497	109,2	102	261,5	306	67,3

7	Средно	22	58,4	499	121,6	97	258,4	424	103,2

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 1.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	44	89,8	575	110,4	40	81,6	566	108,6

2	Добрич	16	35,6	566	124,4	49	108,9	534	117,4

3	Шабла	6	11,8	372	97,9	19	37,3	458	120,5

4	Варна	4	8	623	145,2	34	68	431	100,5

5	Бургас	5	8,6	437	91,8	33	56,9	421	88,4

6	Карнобат	17	31,5	514	101	25	46,3	331	65

7	Средно	15	30	515	111,4	33	65,1	457	99

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 1.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Шумен	54	112,5	629	110,5	56	116,7	622	109,3

2	Добрич	65	191,2	631	129	53	155,9	587	120

3	Шабла	42	95,5	414	97,6	26	59,1	484	114,2

4	Варна	55	122,2	678	143	31	68,9	462	97,5

5	Бургас	44	83	481	90,9	33	62,3	454	85,8

6	Карнобат	82	157,7	596	106,2	47	90,4	378	67,4

7	Средно	57	123,9	572	112,6	41	89,1	498	98,1

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 2.1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	5,84	117,6	5,84	117,6	3,31	51,2	3,31	51,2

2	Камчия-с.Гроздьово	40,7	77,7	40,7	77,7	74,94	89,7	74,94	89,7

3	Средецка-с.Проход	4,6	64,9	4,6	64,9	16,18	221,3	16,18	221,3

4	Сумарно	51,15	79,4	51,15	79,4	94,43	97	94,43	97

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 2.2.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	6,27	92,3	12,11	103	4,84	60,5	8,15	56,3

2	Камчия-с.Гроздьово	53,34	62,4	94,04	68,2	152,84	152,6	227,78	124

3	Средецка-с.Проход	3,14	33,7	7,74	47,2	12,39	136,9	28,57	174,6

4	Сумарно	62,74	61,8	113,88	68,6	170,07	145,1	264,49	123,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАРТ

Таблица № 2.3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	5,4	76	17,51	92,8	3,91	41,8	12,05	50,6

2	Камчия-с.Гроздьово	49,49	58,2	143,53	64,4	69,73	63,4	297,51	101,3

3	Средецка-с.Проход	3,48	36,2	11,21	43,1	3,23	19,4	31,8	96,4

4	Сумарно	58,38	57,4	172,26	64,4	76,87	56,5	341,36	97,4

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	5,42	84,5	22,93	90,7	2,45	31,5	14,51	45,9

2	Камчия-с.Гроздьово	12,98	15,4	156,51	51	41,59	46,8	339,09	88,6

3	Средецка-с.Проход	0,75	7,3	11,96	33	5,48	105	37,27	97,6

4	Сумарно	19,14	18,9	191,4	51,9	49,52	48,6	390,88	86,4

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	10,56	168,2	33,49	106,1	2,3	32,6	16,8	43,5

2	Камчия-с.Гроздьово	11,31	20,9	167,82	46,4	17,45	25	356,54	78,8

3	Средецка-с.Проход	0,97	22,3	12,93	31,8	3,85	110,5	41,12	98,6

4	Сумарно	22,84	35,2	214,24	49,4	23,59	29,3	414,47	77,8

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	6,63	125,7	40,12	108,9	4,53	81,3	21,34	48,2

2	Камчия-с.Гроздьово	14,9	36,5	182,72	45,4	8,77	18,4	365,31	73,1

3	Средецка-с.Проход	2,13	71	15,06	34,5	1,27	62,3	42,39	96,9

4	Сумарно	23,66	48,2	237,9	49,3	14,57	26,4	429,04	73

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕНИ УСЛОВИЯ   ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 2.7.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	4,42	121,1	44,54	110	2,5	63,5	23,84	49,5

2	Камчия-с.Гроздьово	12,71	56,9	195,43	46	7,23	27,1	372,54	70,7

3	Средецка-с.Проход	1,02	64,2	16,08	35,6	0,47	37,4	42,86	95,3

4	Сумарно	18,14	65,8	256,04	50,2	10,2	32	439,24	70,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 2.8.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	2,68	88,6	47,21	108,5	1,3	46,2	25,14	49,3

2	Камчия-с.Гроздьово	13,53	76,1	208,96	47,2	5,74	30,7	378,28	69,4

3	Средецка-с.Проход	3,87	263,2	19,95	42,8	0,07	6,1	42,93	93,2

4	Сумарно	20,08	90,2	276,12	51,9	7,1	31,4	446,35	69,5

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 2.9.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	2,04	71,9	49,25	106,3	1,31	53,3	26,44	49,5

2	Камчия-с.Гроздьово	11,81	52,7	220,77	47,5	6,87	43,9	385,15	68,6

3	Средецка-с.Проход	0,13	9,5	20,08	41,8	0	0	42,93	91,3

4	Сумарно	13,98	52,5	290,1	51,9	8,18	42,9	454,52	68,7

ЧЕРНОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 2.10.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	2,02	63,2	51,27	103,5	1,36	48	27,81	49,4

2	Камчия-с.Гроздьово	16,07	92,1	236,84	49,1	7,32	50,4	392,47	68,2

3	Средецка-с.Проход	0,84	48,6	20,93	42	4,57	396,7	47,5	98,6

4	Сумарно	18,93	84,6	309,03	53,1	13,25	71,6	467,77	68,8

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ  РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 2.11.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	2,07	57,6	53,34	100,4	1,84	48	29,64	49,3

2	Камчия-с.Гроздьово	8,07	34,4	244,91	48,4	8,52	30	400,99	66,4

3	Средецка-с.Проход	0,34	12,1	21,26	40,4	2,84	109,9	50,34	99,1

4	Сумарно	10,48	35,1	319,51	52,3	13,19	37,9	480,97	67,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 2.12.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Провадийска-гара Синдел	1,86	42,8	55,2	96	3,26	62,8	32,91	50,4

2	Камчия-с.Гроздьово	14,3	39,1	259,21	47,8	21,13	37,8	422,12	64

3	Средецка-с.Проход	0,96	21,2	22,22	38,9	1,82	32,5	52,15	92,5

4	Сумарно	17,12	37,7	336,63	51,3	26,21	39,3	507,18	64,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 3.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

№	Язовир	приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	3,7	140,7	3,7	140,7	6,1	231,9	6,1	231,9

2	Камчия	52,4	208,9	52,4	208,9	33,2	132,4	33,2	132,4

3	Цонево	21,7	207,9	21,7	207,9	18,3	175,3	18,3	175,3

4	Порой	1,69	41	1,69	41	1,1	26,5	1,1	26,5

5	Съединение	0,35	28,2	0,35	28,2	0,25	20,3	0,25	20,3

6	Тича	34,74	176,2	34,74	176,2	37,8	191,7	37,8	191,7

7	Ахелой	0,26	17,3	0,26	17,3	0,52	35	0,52	35

8	Сумарно	114,84	177,4	114,84	177,4	97,26	150,3	97,26	150,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 3.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

№	Язовир	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	1,3	48,9	5	94,5	4,5	169,2	10,6	200,4

2	Камчия	22,1	66,7	74,5	128	45,3	136,8	78,5	134,9

3	Цонево	37,1	190,9	58,8	196,9	34	175	52,3	175,1

4	Порой	1,15	13,7	2,84	22,7	2,8	33,4	3,89	31,1

5	Съединение	0,66	25,9	1,01	26,7	0,14	5,3	0,38	10,2

6	Тича	34,27	122	69,01	144,3	47,14	167,8	84,94	177,6

7	Ахелой	0,06	2	0,32	7	1,03	33,5	1,55	34

8	Сумарно	96,64	99,3	211,48	130,5	134,91	138,6	232,17	143,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,8	20,8	5,8	63,5	1,7	44,2	12,3	134,6

2	Камчия	15,7	47,4	90,2	98,8	14,3	43,2	92,8	101,6

3	Цонево	20,5	80,4	79,3	143,2	9	35,3	61,3	110,7

4	Порой	0,95	31,5	3,79	24,4	0,96	31,9	4,85	31,3

5	Съединение	0,15	6,1	1,16	18,5	0,1	4	0,48	7,7

6	Тича	15,2	45,1	84,22	103,3	14,91	44,3	99,86	122,5

7	Ахелой	0,42	39,2	0,74	13,1	1,21	113	2,76	49

8	Сумарно	53,72	52,3	265,2	100,2	42,19	41,1	274,36	103,6

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,3	10,1	6,1	50,3	5,7	191,3	18	148,5

2	Камчия	8,8	28,1	99	80,8	19,8	63,3	112,6	91,8

3	Цонево	6,5	24,3	85,8	104,4	9,8	36,6	71,1	86,5

4	Порой	1,37	76,1	5,16	29,8	0,7	38,7	5,55	32

5	Съединение	0,13	10,1	1,29	17,1	0,26	21	0,75	9,9

6	Тича	4,93	15,4	89,14	78,5	23,26	72,8	123,11	108,5

7	Ахелой	0,08	12,5	0,82	13,1	0,3	46,2	3,06	48,7

8	Сумарно	22,1	22,9	287,31	79,5	59,82	61,8	334,17	92,4

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,2	14	6,3	46,5	0,7	49	18,7	138

2	Камчия	12,8	62,5	111,8	78,1	6,8	33,2	119,4	83,4

3	Цонево	4,9	26	90,7	89,8	6,2	32,8	77,3	76,5

4	Порой	1,04	116,5	6,19	34	0,61	68,5	6,16	33,8

5	Съединение	0,16	20,1	1,45	17,4	0,2	24,7	0,94	11,4

6	Тича	12,15	57,1	101,29	75,2	5,83	27,4	128,94	95,7

7	Ахелой	0,09	28,5	0,91	13,8	1,79	541,8	4,85	73,3

8	Сумарно	31,34	48,9	318,65	74,9	22,13	34,5	356,3	83,7

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,3	49,2	6,6	46,6	0,2	32,8	18,9	133,5

2	Камчия	19	189,2	130,8	85,4	1,9	18,9	121,3	79,2

3	Цонево	5,1	57,4	95,8	87,1	1,4	15,7	78,7	71,6

4	Порой	1,22	140,2	7,41	38,8	0,25	29,1	6,41	33,6

5	Съединение	0,17	30	1,62	18,2	0,12	21,1	1,06	12

6	Тича	19,65	150,1	120,94	81,8	2,55	19,5	131,5	88,9

7	Ахелой	0,11	35,6	1,03	14,8	0,1	30	4,95	71,3

8	Сумарно	45,56	132,5	364,21	79,2	6,52	19	362,82	78,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 2.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,06	20,7	6,66	46,1	0,2	69	19,1	132,2

2	Камчия	3,5	72,5	134,3	85	1	20,7	122,3	77,4

3	Цонево	1,1	25,3	96,9	84,8	1,5	34,6	80,2	70,2

4	Порой	1,01	179,8	8,42	42,9	1,49	266,8	7,91	40,2

5	Съединение	0,26	87,3	1,88	20,5	0,05	16,7	1,11	12,1

6	Тича	3,22	46,1	124,16	80,2	0,3	4,3	131,79	85,1

7	Ахелой	0,13	67	1,16	16,3	0,17	84	5,12	71,6

8	Сумарно	9,28	53,1	373,49	78,2	4,71	26,9	367,53	77

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 3.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,27	73	6,93	46,8	0,1	27	19,2	129,6

2	Камчия	3,4	140,5	137,7	85,9	0,8	33,1	123,1	76,8

3	Цонево	4,2	107,1	101,1	85,5	0,6	15,3	80,8	68,4

4	Порой	1,12	338,8	9,54	47,7	0,28	84,2	8,19	41

5	Съединение	0,15	188,8	2,03	21,9	0,03	37,5	1,14	12,4

6	Тича	2,41	47,3	126,57	79,1	0,33	6,4	132,12	82,6

7	Ахелой	0,3	252,5	1,47	20,2	0,06	51,7	5,18	71,3

8	Сумарно	11,85	96,1	385,34	78,7	2,2	17,8	369,73	75,5

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 3.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,04	16	6,97	46,3	0,1	40	19,3	128,1

2	Камчия	1	42,9	138,7	85,2	0,6	25,8	123,7	76

3	Цонево	2,8	72,7	103,9	85,1	1,5	39	82,3	67,4

4	Порой	0,69	288,3	10,23	50,6	0,03	12,5	8,22	40,6

5	Съединение	0,04	146,7	2,08	22,3	0,05	166,7	1,19	12,8

6	Тича	3,27	60,7	129,84	78,5	0,96	17,9	133,08	80,5

7	Ахелой	0,32	354,4	1,78	24,3	0,06	66,7	5,24	71,3

8	Сумарно	8,17	67,1	393,51	78,4	3,3	27,1	373,03	74,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 3.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,24	26,4	7,21	45,1	1,1	120,9	20,4	127,7

2	Камчия	2,1	76,1	140,8	85,1	3,1	112,3	126,8	76,6

3	Цонево	2,9	49,2	106,8	83,5	4	67,9	86,3	67,5

4	Порой	1,1	405,6	11,33	55,3	0,91	337	9,13	44,5

5	Съединение	0,04	29,2	2,11	22,4	0,15	121,7	1,34	14,2

6	Тича	2,17	61,7	132,02	78,2	2,25	63,9	135,33	80,2

7	Ахелой	0,48	478	2,26	30,4	0,19	191	5,43	72,9

8	Сумарно	9,02	66,5	402,53	78,1	11,69	86,2	384,73	74,6

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 3.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,08	8,1	7,29	43	0,7	70,7	21,1	124,3

2	Камчия	7,1	87	147,9	85,2	4	49	130,8	75,3

3	Цонево	2,4	33	109,2	80,8	5	68,8	91,3	67,5

4	Порой	0,42	52,7	11,75	55,2	0,77	95,9	9,89	46,5

5	Съединение	0,03	9,3	2,14	22	0,35	120,7	1,69	17,4

6	Тича	4,27	59,4	136,29	77,4	6,05	84,2	141,39	80,3

7	Ахелой	0,28	96,9	2,54	32,9	0,15	50,3	5,57	72

8	Сумарно	14,58	58,4	417,11	77,2	17,02	68,1	401,74	74,3

ЧЕРНОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 3.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	0,28	13,4	7,57	39,7	0,4	19,1	21,5	112,8

2	Камчия	28,7	158,1	176,6	92,1	26,4	145,5	157,2	82

3	Цонево	7,2	98,6	116,4	81,7	13,3	182,2	104,6	73,4

4	Порой	0,33	11,4	12,08	49,9	1,77	61	11,67	48,2

5	Съединение	0,06	7,2	2,2	20,8	0,11	12,4	1,8	17

6	Тича	12,26	97,5	148,54	78,8	22,4	178,2	163,79	86,8

7	Ахелой	0,26	24,3	2,8	31,8	0,62	58,7	6,2	70,4

8	Сумарно	49,09	109,2	466,2	79,6	65,01	144,6	466,76	79,7

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЯНУАРИ	Таблица № 4.1

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	31,6	23,6	86,4	35,3	27,3	100

2	Камчия	228,8	152,5	97	179,4	103,1	65,6

3	Цонево	199,2	178,2	57,9	154,9	133,9	43,5

4	Порой	20,08	18,08	41,9	22,48	20,48	47,4

5	Фисек	4,4	3,7	45,1	4,1	3,4	41,5

6	Съединение	6,09	4,59	40,6	6,78	5,28	46,8

7	Тича	295,07	255,07	93,8	284	244	89,8

8	Ахелой	10,99	10,19	86,4	8,12	7,32	62

9	Сумарно	796,23	645,93	77	695,08	544,78	64,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ФЕВРУАРИ	Таблица № 4.2

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	32,2	24,2	88,6	35,2	27,2	99,6

2	Камчия	233,5	157,2	100	218	141,7	90,1

3	Цонево	231,3	210,3	68,3	181,6	160,6	52,1

4	Порой	21,16	19,16	44,4	25,2	23,2	53,7

5	Фисек	3,9	3,2	39	4,5	3,8	46,3

6	Съединение	6,6	5,1	45,1	6,76	5,26	46,6

7	Тича	305,27	265,27	97,6	304,9	264,9	97,5

8	Ахелой	11,03	10,23	86,7	9,14	8,34	70,6

9	Сумарно	844,96	694,66	82,8	785,3	635	75,7

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАРТ	Таблица № 4.3

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	32,3	24,3	89	35,2	27,2	99,6

2	Камчия	233,5	157,2	100	224,3	148	94,1

3	Цонево	245,8	224,8	73	184,6	163,6	53,1

4	Порой	22	20	46,3	25,9	23,9	55,3

5	Фисек	3,7	3	36,6	4,5	3,8	46,3

6	Съединение	6,6	5,1	45,1	6,7	5,2	46

7	Тича	297,1	257,1	94,6	296,1	256,1	94,2

8	Ахелой	11,3	10,5	89	9,5	8,7	73,7

9	Сумарно	852,3	702	83,7	786,8	636,5	75,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	31,8	23,8	87,2	35,3	27,3	100

2	Камчия	232,5	156,2	99,4	228,8	152,5	97

3	Цонево	248,5	227,5	73,9	191,1	170,1	55,2

4	Порой	23,12	21,12	48,9	26,46	24,46	56,6

5	Фисек	3,4	2,7	32,9	3,8	3,1	37,8

6	Съединение	6,55	5,05	44,6	6,79	5,29	46,8

7	Тича	298,1	258,1	95	293,24	253,24	93,2

8	Ахелой	11,41	10,61	90	10,54	9,74	82,5

9	Сумарно	855,38	705,08	84,1	796,03	645,73	77

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	30,9	22,9	83,9	34,9	26,9	98,5

2	Камчия	233,5	157,2	100	231,2	154,9	98,5

3	Цонево	249,8	228,8	74,3	192	171	55,5

4	Порой	22,64	20,64	47,8	26,71	24,71	57,2

5	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,8	2,1	25,6

6	Съединение	6,48	4,98	44,1	6,68	5,18	45,8

7	Тича	297,3	257,3	94,7	288,5	248,5	91,4

8	Ахелой	11,37	10,57	89,6	12,18	11,38	96,4

9	Сумарно	855,59	705,29	84,1	794,97	644,67	76,9

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	30	22	80,6	33,6	25,6	93,8

2	Камчия	233,1	156,8	99,7	222,3	146	92,9

3	Цонево	260,4	239,4	77,7	188,1	167,1	54,3

4	Порой	22	20	46,3	25,6	23,6	54,6

5	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,6	1,9	23,2

6	Съединение	6,5	5	44,2	6,5	5	44,2

7	Тича	311,8	271,8	100	279	239	87,9

8	Ахелой	11,3	10,5	89	10,3	9,5	80,5

9	Сумарно	878,7	728,4	86,8	768	617,7	73,6

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮЛИ	Таблица № 4.7

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	28,5	20,5	75,1	31,9	23,9	87,5

2	Камчия	225,4	149,1	94,8	211,6	135,3	86,1

3	Цонево	255,9	234,9	76,3	184,2	163,2	53

4	Порой	20,32	18,32	42,4	24,88	22,88	53

5	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,6	1,9	23,2

6	Съединение	6,5	5	44,2	6,26	4,76	42,1

7	Тича	301,4	261,4	96,2	263,54	223,54	82,2

8	Ахелой	11,2	10,4	88,1	10,31	9,51	80,6

9	Сумарно	852,82	702,52	83,8	735,28	584,98	69,7

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АВГУСТ	Таблица № 4.8

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	27,3	19,3	70,7	30,1	22,1	81

2	Камчия	218,3	142	90,3	199,9	123,6	78,6

3	Цонево	254,4	233,4	75,8	179,8	158,8	51,6

4	Порой	19,24	17,24	39,9	22,32	20,32	47

5	Фисек	3,6	2,9	35,4	2,6	1,9	23,2

6	Съединение	6,41	4,91	43,5	5,99	4,49	39,7

7	Тича	291,81	251,81	92,6	255,3	215,3	79,2

8	Ахелой	11,24	10,44	88,5	10,13	9,33	79,1

9	Сумарно	832,3	682,01	81,3	706,14	555,84	66,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м.СЕПТЕМВРИ 	Таблица № 4.9

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	25,9	17,9	65,6	28,8	20,8	76,2

2	Камчия	210,1	133,8	85,1	190,1	113,8	72,4

3	Цонево	251,3	230,3	74,8	176,4	155,4	50,5

4	Порой	17,68	15,68	36,3	19,5	17,5	40,5

5	Фисек	3,5	2,8	34,1	2,8	2,1	25,6

6	Съединение	6,24	4,74	41,9	5,8	4,3	38,1

7	Тича	282,48	242,48	89,2	243,3	203,3	74,8

8	Ахелой	11,07	10,27	87,1	9,9	9,1	77,1

9	Сумарно	808,27	657,97	78,4	676,6	526,3	62,7

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ОКТОМВРИ	Таблица № 4.10

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	25,1	17,1	62,6	28,9	20,9	76,6

2	Камчия	203,9	127,6	81,2	183,9	107,6	68,4

3	Цонево	248,4	227,4	73,8	175,1	154,1	50

4	Порой	16,6	14,6	33,8	18,52	16,52	38,2

5	Фисек	3,4	2,7	32,9	3	2,3	28

6	Съединение	6,11	4,61	40,8	5,74	4,24	37,5

7	Тича	268,15	228,15	83,9	241	201	74

8	Ахелой	10,98	10,18	86,3	10,01	9,21	78,1

9	Сумарно	782,64	632,34	75,4	666,17	515,87	61,5

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. НОЕМВРИ	Таблица № 4.11

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	24,3	16,3	59,7	28,9	20,9	76,6

2	Камчия	203,8	127,5	81,1	179,4	103,1	65,6

3	Цонево	245,3	224,3	72,8	176,2	155,2	50,4

4	Порой	18,8	16,8	38,9	17,44	15,44	35,7

5	Фисек	3,4	2,7	32,9	3,5	2,8	34,1

6	Съединение	6,02	4,52	40	5,94	4,44	39,3

7	Тича	269,25	229,25	84,3	244	204	75,1

8	Ахелой	10,73	9,93	84,2	10,13	9,32	79

9	Сумарно	781,6	631,3	75,3	665,5	515,2	61,4

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ДЕКЕМВРИ	Таблица № 4.12

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Ясна поляна	23,7	15,7	57,5	28,6	20,6	75,5

2	Камчия	225,4	149,1	94,8	197,6	121,3	77,2

3	Цонево	246,3	225,3	73,1	182,9	161,9	52,6

4	Порой	17	15	34,7	18,4	16,4	38

5	Фисек	3,4	2,7	32,9	4,6	3,9	47,6

6	Съединение	5,9	4,4	38,9	5,89	4,39	38,9

7	Тича	278,4	238,4	87,7	243,3	203,3	74,8

8	Ахелой	10,73	9,93	84,2	10,73	9,93	84,2

9	Сумарно	810,83	660,53	78,7	692,03	541,73	64,6

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 5.1

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	0,6	0,6	0,6

2	Камчия	8,2	8,2	7,6	7,6

3	Цонево	5,5	5,5	5,4	5,4

4	Порой	0,01	0,01	0,01	0,01

5	Съединение	0,15	0,15	0,13	0,13

6	Тича	3,03	3,03	20,25	20,25

7	Ахелой	0	0	0	0

8	Сумарно	17,49	17,49	34	34

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 5.2

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	1,2	0,6	1,2

2	Камчия	7,9	16,1	6,5	14,1

3	Цонево	4,9	10,4	7,4	12,8

4	Порой	0,07	0,08	0,08	0,09

5	Съединение	0,15	0,3	0,16	0,28

6	Тича	24,07	27,09	26,31	46,56

7	Ахелой	0,02	0,02	0,02	0,02

8	Сумарно	37,71	55,2	41,06	75,05

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 5.3

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	1,8	0,6	1,8

2	Камчия	8,4	24,5	7,6	21,7

3	Цонево	6	16,4	6	18,8

4	Порой	0,11	0,19	0,12	0,21

5	Съединение	0,15	0,46	0,17	0,45

6	Тича	23,36	50,46	28,17	74,73

7	Ахелой	0,04	0,06	0,03	0,05

8	Сумарно	38,66	93,86	42,69	117,75

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	2,4	0,5	2,3

2	Камчия	7,8	32,3	7,2	28,9

3	Цонево	5,8	22,2	6,7	25,5

4	Порой	0,25	0,44	0,28	0,49

5	Съединение	0,18	0,64	0,17	0,62

6	Тича	4,52	54,98	21,63	96,36

7	Ахелой	0,08	0,14	0,08	0,13

8	Сумарно	19,23	113,09	36,55	154,3

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,7	3,1	0,6	2,9

2	Камчия	8,3	40,6	8,2	37,1

3	Цонево	6	28,2	5,3	30,8

4	Порой	1,52	1,95	0,33	0,82

5	Съединение	0,23	0,87	0,31	0,93

6	Тича	7,25	62,23	10,57	106,93

7	Ахелой	0,14	0,28	0,14	0,27

8	Сумарно	24,14	137,23	25,46	179,76

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,8	3,9	0,9	3,8

2	Камчия	8,3	48,9	9,3	46,4

3	Цонево	5,5	33,7	5,3	36,1

4	Порой	2,17	4,13	1,37	2,19

5	Съединение	0,2	1,06	0,25	1,18

6	Тича	10,27	72,5	12,06	118,99

7	Ахелой	0,18	0,46	0,21	0,48

8	Сумарно	27,42	164,65	29,39	209,15

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 5.7

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	1,1	5	1,1	4,9

2	Камчия	10,1	59	10,3	56,7

3	Цонево	5,6	39,3	5,4	41,5

4	Порой	2,33	6,46	2,23	4,43

5	Съединение	0,24	1,3	0,34	1,53

6	Тича	13,62	86,12	15,74	134,74

7	Ахелой	0,23	0,69	0,21	0,69

8	Сумарно	33,22	197,87	35,33	244,48

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 5.8

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	1,2	6,2	1,3	6,2

2	Камчия	9,9	68,9	10,9	67,6

3	Цонево	5,6	44,9	5	46,5

4	Порой	2,4	8,85	2,84	7,27

5	Съединение	0,24	1,55	0,3	1,83

6	Тича	12	98,11	13,06	147,8

7	Ахелой	0,3	0,99	0,25	0,94

8	Сумарно	31,64	229,51	33,65	278,13

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 5.9

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,8	7	0,8	7

2	Камчия	8,2	77,1	9,7	77,3

3	Цонево	5,9	50,8	4,9	51,4

4	Порой	2,25	11,11	2,51	9,78

5	Съединение	0,22	1,76	0,24	2,06

6	Тича	12,7	110,82	8,49	156,29

7	Ахелой	0,4	1,39	0,25	1,18

8	Сумарно	30,48	259,98	26,89	305,01

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 5.10

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,7	7,7	0,7	7,7

2	Камчия	7,5	84,6	8,9	86,2

3	Цонево	5,9	56,7	5,3	56,7

4	Порой	2,17	13,28	2,23	12,01

5	Съединение	0,16	1,92	0,2	2,27

6	Тича	16,5	127,32	4,52	160,81

7	Ахелой	0,55	1,94	0,12	1,3

8	Сумарно	33,49	293,47	21,97	326,98

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 5.11

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	8,3	0,6	8,3

2	Камчия	6,6	91,2	8	94,2

3	Цонево	5,5	62,2	5,1	61,8

4	Порой	0,22	13,5	1,85	13,85

5	Съединение	0,12	2,04	0,15	2,42

6	Тича	3,17	130,49	3,08	163,89

7	Ахелой	0,54	2,48	0,03	1,33

8	Сумарно	16,75	310,22	18,81	345,8

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 5.12

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Ясна поляна	0,6	8,9	0,6	8,9

2	Камчия	6,7	97,9	8	102,2

3	Цонево	6,2	68,4	5,3	67,1

4	Порой	0,03	13,54	0,81	14,67

5	Съединение	0,15	2,2	0,15	2,57

6	Тича	3,1	133,59	3,03	166,92

7	Ахелой	0,26	2,74	0,01	1,35

8	Сумарно	17,05	327,26	17,91	363,7

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	34	89,5	34	89,5	34	89,5	34	89,5

2	Елхово	33	80,5	33	80,5	72	175,6	72	175,6

3	Сливен	52	140,5	52	140,5	52	140,5	52	140,5

4	Чирпан	59	128,3	59	128,3	32	69,6	32	69,6

5	Казанлък	38	122,6	38	122,6	53	171	53	171

6	Хасково	83	140,7	83	140,7	71	120,3	71	120,3

7	Свиленград	55	96,5	55	96,5	140	245,6	140	245,6

8	Кърджали	65	116,1	65	116,1	64	114,3	64	114,3

9	Крумовград	82	106,5	82	106,5	139	180,5	139	180,5

10	Пловдив	54	135	54	135	50	125	50	125

11	Карлово	53	139,5	53	139,5	70	184,2	70	184,2

12	Пазарджик	34	91,9	34	91,9	60	162,2	60	162,2

13	Панагюрище	30	76,9	30	76,9	75	192,3	75	192,3

14	вр.Ботев	61	82,4	61	82,4	64	86,5	64	86,5

15	вр.Мусала	80	82,5	80	82,5	60	61,9	60	61,9

16	вр.Рожен	91	156,9	91	156,9	94	162,1	94	162,1

17	Средно	57	109,6	57	109,6	71	137	71	137

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 1.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	7	16,7	41	51,3	38	90,5	72	90

2	Елхово	24	54,5	57	67,1	43	97,7	115	135,3

3	Сливен	7	15,6	59	72	42	93,3	94	114,6

4	Чирпан	4	10	63	73,3	19	47,5	51	59,3

5	Казанлък	19	57,6	57	89,1	10	30,3	63	98,4

6	Хасково	4	7,8	87	79,1	45	88,2	116	105,5

7	Свиленград	12	24,5	67	63,2	35	71,4	175	165,1

8	Кърджали	22	39,3	87	77,7	45	80,4	109	97,3

9	Крумовград	23	29,9	105	68,2	85	110,4	224	145,5

10	Пловдив	0	0	54	73	34	100	84	113,5

11	Карлово	10	26,3	63	82,9	25	65,8	95	125

12	Пазарджик	0	0	34	49,3	30	93,8	90	130,4

13	Панагюрище	6	14,6	36	45	25	61	100	125

14	вр.Ботев	57	72,2	118	77,1	54	68,4	118	77,1

15	вр.Мусала	82	90,1	162	86,2	38	41,8	98	52,1

16	вр.Рожен	76	107	167	129,5	82	115,5	176	136,4

17	Средно	22	42,9	79	76,3	41	79	111	108

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 1.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	51	145,7	92	80	1	2,9	73	63,5

2	Елхово	16	41	73	58,9	2	5,1	117	94,4

3	Сливен	28	84,8	87	75,7	1	3	95	82,6

4	Чирпан	28	68,3	91	71,7	1	2,4	52	40,9

5	Казанлък	19	54,3	76	76,8	8	22,9	71	71,7

6	Хасково	9	15,8	96	57,5	3	5,3	119	71,3

7	Свиленград	15	31,3	82	53,2	8	16,7	183	118,8

8	Кърджали	13	24,5	100	60,6	4	7,5	113	68,5

9	Крумовград	38	53,5	143	63,6	16	22,5	240	106,7

10	Пловдив	31	77,5	85	74,6	0	0	84	73,7

11	Карлово	17	39,5	80	67,2	5	11,6	100	84

12	Пазарджик	19	46,3	53	48,2	0	0	90	81,8

13	Панагюрище	17	38,6	53	42,7	0	0	100	80,6

14	вр.Ботев	46	65,7	164	73,5	36	51,4	154	69,1

15	вр.Мусала	43	43	205	71,2	75	75	173	60,1

16	вр.Рожен	36	52,9	203	103	28	41,2	204	103,6

17	Средно	27	52,1	105	68,2	12	23	123	79,8

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	3	6,1	95	57,9	33	67,3	106	64,6

2	Елхово	9	18	82	47,1	44	88	161	92,5

3	Сливен	11	23,4	98	60,5	21	44,7	116	71,6

4	Чирпан	17	35,4	108	61,7	46	95,8	98	56

5	Казанлък	11	26,2	87	61,7	16	38,1	87	61,7

6	Хасково	16	28,6	112	50,2	67	119,6	186	83,4

7	Свиленград	10	18,9	92	44,4	43	81,1	226	109,2

8	Кърджали	27	51,9	127	58,5	53	101,9	166	76,5

9	Крумовград	23	34,3	166	56,8	98	146,3	338	115,8

10	Пловдив	8	19	93	59,6	61	145,2	145	92,9

11	Карлово	27	57,4	107	64,5	45	95,7	145	87,3

12	Пазарджик	11	26,2	64	42,1	78	185,7	168	110,5

13	Панагюрище	14	29,2	67	39	56	116,7	156	90,7

14	вр.Ботев	28	33,3	192	62,5	114	135,7	268	87,3

15	вр.Мусала	44	41,9	249	63,4	106	101	279	71

16	вр.Рожен	37	51,4	240	89,2	131	181,9	335	124,5

17	Средно	19	32,7	124	58,7	63	111,9	186	88,4

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	122	203,3	217	96,9	16	26,7	122	54,5

2	Елхово	50	96,2	132	58,4	40	76,9	201	88,9

3	Сливен	88	137,5	186	82,3	43	67,2	159	70,4

4	Чирпан	87	138,1	195	81,9	73	115,9	171	71,8

5	Казанлък	66	93	153	72,2	41	57,7	128	60,4

6	Хасково	64	100	176	61,3	96	150	282	98,3

7	Свиленград	63	116,7	155	59,4	60	111,1	286	109,6

8	Кърджали	90	145,2	217	77,8	113	182,3	279	100

9	Крумовград	66	100	232	64,8	72	109,1	410	114,5

10	Пловдив	103	112	196	79	86	132,3	231	104,5

11	Карлово	103	132,1	210	86,1	94	120,5	239	98

12	Пазарджик	43	65,2	107	49,1	100	151,5	268	122,9

13	Панагюрище	72	83,7	139	53,9	104	120,9	260	100,8

14	вр.Ботев	123	93,2	315	71,8	130	98,5	398	90,7

15	вр.Мусала	77	75,5	326	65,9	101	99	380	76,8

16	вр.Рожен	40	61,5	280	83,8	224	243,5	559	154,8

17	Средно	79	106,8	202	71,2	87	118,4	273	96,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	33	51,6	250	86,8	2	3,1	124	43,1

2	Елхово	127	230,9	259	92,2	5	9,1	206	73,3

3	Сливен	50	78,1	236	81,4	8	12,5	167	57,6

4	Чирпан	136	215,9	331	110	33	52,4	204	67,8

5	Казанлък	108	147,9	261	91,6	28	38,4	156	54,7

6	Хасково	87	135,9	263	74,9	10	15,6	292	83,2

7	Свиленград	76	155,1	231	74,5	0	0	286	92,3

8	Кърджали	72	122	289	85,5	8	13,6	287	84,9

9	Крумовград	49	94,2	281	68,5	12	23,1	422	102,9

10	Пловдив	76	140,7	272	90,1	19	35,2	250	90,9

11	Карлово	109	145,3	319	100	37	49,3	276	86,5

12	Пазарджик	106	225,5	213	80,4	10	21,3	278	104,9

13	Панагюрище	166	221,3	305	91,6	64	85,3	324	97,3

14	вр.Ботев	149	102,8	464	79,5	18	12,4	416	71,2

15	вр.Мусала	94	116	420	72,9	61	75,3	441	76,6

16	вр.Рожен	198	170,7	478	106,2	114	98,3	673	141,1

17	Средно	102	144	305	85,7	27	37,8	300	84,5

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 1.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	120	240	370	109,5	45	90	169	50

2	Елхово	83	207,5	342	106,5	37	92,5	243	75,7

3	Сливен	80	163,3	316	93,2	60	122,4	227	67

4	Чирпан	35	68,6	366	104	106	207,8	310	88,1

5	Казанлък	108	183,1	369	107,3	66	111,9	222	64,5

6	Хасково	17	38,6	280	70,9	58	131,8	350	88,6

7	Свиленград	78	260	309	90,9	21	70	307	90,3

8	Кърджали	39	97,5	328	86,8	21	52,5	308	81,5

9	Крумовград	14	38,9	295	66,1	10	27,8	432	96,9

10	Пловдив	51	60,7	323	83,7	22	44	272	83,7

11	Карлово	86	128,4	405	104,9	39	58,2	315	81,6

12	Пазарджик	63	143,2	276	89,3	33	75	311	100,6

13	Панагюрище	34	60,7	339	87,1	27	48,2	351	90,2

14	вр.Ботев	103	83,1	567	80,1	91	73,4	507	71,6

15	вр.Мусала	44	78,6	464	73,4	50	89,3	491	77,7

16	вр.Рожен	49	98	527	105,4	45	53,6	718	128

17	Средно	63	114,1	367	89,5	46	83,1	346	84,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 1.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	79	239,4	449	121	4	12,1	173	46,6

2	Елхово	55	166,7	397	112,1	28	84,8	271	76,6

3	Сливен	88	237,8	404	107,4	36	97,3	263	69,9

4	Чирпан	71	134	437	107,9	10	18,9	320	79

5	Казанлък	65	135,4	434	110,7	24	50	246	62,8

6	Хасково	46	104,5	326	74,3	16	36,4	366	83,4

7	Свиленград	22	81,5	331	90,2	22	81,5	329	89,6

8	Кърджали	36	112,5	364	88,8	30	93,8	338	82,4

9	Крумовград	15	62,5	310	66	32	133,3	464	98,7

10	Пловдив	49	128,9	372	87,7	8	21,1	280	77,1

11	Карлово	61	93,8	466	103,3	48	73,8	363	80,5

12	Пазарджик	22	61,1	298	86,4	16	44,4	327	94,8

13	Панагюрище	28	53,8	367	83,2	86	165,4	437	99,1

14	вр.Ботев	122	110,9	689	84,2	74	67,3	581	71

15	вр.Мусала	37	82,2	501	74	28	62,2	519	76,7

16	вр.Рожен	90	147,5	617	110	54	88,5	772	124,1

17	Средно	55	120,1	423	92,6	32	69,9	378	82,9

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 1.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	24	53,3	473	113,7	31	68,9	204	49

2	Елхово	7	24,1	404	105,5	11	37,9	282	73,6

3	Сливен	52	144,4	456	110,7	62	172,2	325	78,9

4	Чирпан	38	118,8	475	108,7	28	87,5	348	79,6

5	Казанлък	83	244,1	517	121,4	19	55,9	265	62,2

6	Хасково	44	118,9	370	77,7	30	81,1	396	83,2

7	Свиленград	15	42,9	346	86,1	22	62,9	351	87,3

8	Кърджали	69	209,1	433	97,7	22	66,7	360	81,3

9	Крумовград	28	73,7	338	66,5	31	81,6	495	97,4

10	Пловдив	19	59,4	391	85,7	26	81,3	306	77,5

11	Карлово	73	178	539	109,6	30	73,2	393	79,9

12	Пазарджик	45	150	343	91,5	8	26,7	335	89,3

13	Панагюрище	59	122,9	426	87,1	18	37,5	455	93

14	вр.Ботев	36	48,6	725	81,3	36	48,6	617	69,2

15	вр.Мусала	42	123,5	543	76,4	38	111,8	557	78,3

16	вр.Рожен	54	101,9	671	109,3	45	84,9	817	121

17	Средно	43	109	466	93,9	29	72,4	407	82

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	24	61,5	497	109,2	102	261,5	306	67,3

2	Елхово	19	48,7	423	100,2	99	253,8	381	90,3

3	Сливен	15	38,5	471	104,4	75	192,3	400	88,7

4	Чирпан	19	54,3	494	104,7	90	257,1	438	92,8

5	Казанлък	20	54,1	537	116	73	197,3	338	73

6	Хасково	9	18,8	379	72,3	86	179,2	482	92

7	Свиленград	6	12,2	352	78	93	189,8	444	98,4

8	Кърджали	29	51,8	462	92,6	77	137,5	437	87,6

9	Крумовград	27	45	365	64,3	92	153,3	587	103,3

10	Пловдив	26	83,9	417	85,6	74	238,7	380	89,2

11	Карлово	40	105,3	579	109,2	77	202,6	470	88,7

12	Пазарджик	29	96,7	372	91,9	65	216,7	400	98,8

13	Панагюрище	34	82,9	460	86,8	94	229,3	549	103,6

14	вр.Ботев	30	51,7	755	79,5	52	89,7	669	70,4

15	вр.Мусала	60	139,5	603	80	54	125,6	611	81

16	вр.Рожен	42	73,7	713	106,3	59	103,5	876	119,7

17	Средно	27	61,3	492	91,3	79	180,3	486	90

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 1.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	17	31,5	514	101	25	46,3	331	65

2	Елхово	28	51,9	451	94,7	11	20,4	392	82,4

3	Сливен	48	85,7	519	102,4	16	28,6	416	82,1

4	Чирпан	24	46,2	518	98,9	60	115,4	498	95

5	Казанлък	36	80	573	112,8	12	26,7	350	68,9

6	Хасково	15	25,4	394	67,6	33	55,9	515	88,3

7	Свиленград	16	28,1	368	72,4	11	19,3	455	89,6

8	Кърджали	35	51,5	497	87,7	55	80,9	492	86,8

9	Крумовград	36	51,4	401	62,9	48	68,6	635	99,5

10	Пловдив	8	18,2	425	80	12	27,3	392	83,4

11	Карлово	40	76,9	619	106,4	20	38,5	490	84,2

12	Пазарджик	10	21,3	382	84,5	15	31,9	415	91,8

13	Панагюрище	39	73,6	499	85,6	23	43,4	572	98,1

14	вр.Ботев	62	89,9	817	80,2	46	66,7	715	70,2

15	вр.Мусала	77	128,3	680	83,5	39	65	650	79,9

16	вр.Рожен	129	159,3	842	112	33	40,7	909	111,8

17	Средно	39	67,3	531	89	29	49,8	514	86,1

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Карнобат	82	157,7	596	106,2	47	90,4	378	67,4

2	Елхово	33	67,3	484	92,2	41	83,7	433	82,5

3	Сливен	86	145,8	605	106,9	94	159,3	510	90,1

4	Чирпан	77	140	595	102,8	126	229,1	624	107,8

5	Казанлък	82	200	655	119,3	90	219,5	440	80,1

6	Хасково	94	125,3	488	74,2	151	201,3	666	101,2

7	Свиленград	80	115,9	448	77,6	73	105,8	528	91,5

8	Кърджали	138	162,4	635	97,4	215	252,9	707	108,4

9	Крумовград	148	129,8	549	73	180	157,9	815	108,4

10	Пловдив	88	200	513	89,2	101	229,5	493	95,9

11	Карлово	69	138	688	108,9	106	212	596	94,3

12	Пазарджик	77	187,8	459	93,1	78	190,2	493	100

13	Панагюрище	64	123,1	563	88,7	86	165,4	658	103,6

14	вр.Ботев	63	82,9	880	80,4	81	106,6	796	72,7

15	вр.Мусала	38	34,5	718	77,7	69	62,7	719	77,8

16	вр.Рожен	256	308,4	1098	131,5	185	222,9	1094	122,1

17	Средно	92	139,8	623	94	108	163,3	622	93,8

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица №

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	440,21	135,2	440,21	135,2	644,28	189,4	644,28	189,4

2	Тунджа-Елхово	28,91	61	28,91	61	115,21	166,7	115,21	166,7

3	Арда-яз.Ивайловград	471,42	164	471,42	164	484,02	149,3	484,02	149,3

4	Сумарно	940,54	142,4	940,54	142,4	1243,5	169,5	1243,5	169,5

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 2.2.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	489,65	130,8	929,86	132,8	633,25	172,2	1277,5	180,5

2	Тунджа-Елхово	39,75	60,3	68,66	60,6	110,13	142,7	225,34	154,1

3	Арда-яз.Ивайловград	175,62	49,3	647,04	100,5	387,92	116,1	871,94	132,4

4	Сумарно	705,02	88,5	1645,5	112,9	1131,3	145,2	2374,8	157

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАРТ

Таблица № 2.3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	358,58	88,5	1288,4	116,6	440,94	99,8	1718,4	149,5

2	Тунджа-Елхово	33,05	49,8	101,71	56,6	42,43	47,2	267,77	113,3

3	Арда-яз.Ивайловград	120,42	38,7	767,46	80,4	100,02	33	971,96	101,1

4	Сумарно	512,05	65,4	2157,6	96,3	583,4	69,9	2958,2	126

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	303,55	80	1591,9	107,2	524,35	120,1	2242,8	141,4

2	Тунджа-Елхово	26,64	40,2	128,35	52,2	24,54	35,4	292,31	95,7

3	Арда-яз.Ивайловград	76,08	33,4	843,54	71,3	260,42	115,8	1232,3	103,9

4	Сумарно	406,27	60,3	2563,8	88	809,31	110,8	3767,5	122,4

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	245,58	68,5	1837,5	99,7	455,36	115,7	2698,1	136,3

2	Тунджа-Елхово	34,05	60,6	162,4	53,7	18,55	36,1	310,86	87,1

3	Арда-яз.Ивайловград	98,62	57,1	942,16	69,5	209,52	122,2	1441,9	106,2

4	Сумарно	378,25	64,4	2942,1	84	683,43	110,8	4450,9	120,5

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	431,52	183,9	2269,0	109,2	439,74	162,1	3137,9	139,4

2	Тунджа-Елхово	44,17	135,3	206,57	61,7	19,91	57,1	330,77	84,4

3	Арда-яз.Ивайловград	158,22	147,7	1100,3	75,2	86,82	73,2	1528,7	103,5

4	Сумарно	633,91	169,3	3576,0	92,3	546,48	128,7	4997,4	121,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕНИ УСЛОВИЯ   ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 2.7.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	282,18	217	2551,2	115,6	198,39	130,9	3336,3	138,9

2	Тунджа-Елхово	35,07	165,8	241,64	67,9	16,46	131,9	347,23	85,9

3	Арда-яз.Ивайловград	43,4	72,9	1143,7	75,1	26,02	40	1554,7	100,9

4	Сумарно	360,65	171,1	3936,6	96,3	240,87	105,1	5238,3	120,5

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 2.8.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	195,93	170,3	2747,2	118,3	197,23	184,1	3533,5	140,8

2	Тунджа-Елхово	27,53	143,2	269,17	71,7	14,53	153,7	361,76	87,4

3	Арда-яз.Ивайловград	32,5	89,4	1176,2	75,5	21,41	59,3	1576,1	99,9

4	Сумарно	255,96	150	4192,6	98,5	233,17	152,7	5471,4	121,6

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 2.9.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	186,96	132,9	2934,1	119,1	194,41	139,6	3727,9	140,7

2	Тунджа-Елхово	33,03	169,3	302,2	76,5	14,96	166,9	376,72	89,1

3	Арда-яз.Ивайловград	23,76	62,3	1200,0	75,1	14,52	41,2	1590,6	98,6

4	Сумарно	243,75	122,9	4436,4	99,6	223,89	122,1	5695,3	121,6

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 2.10.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	194,7	103,2	3128,8	118	227,15	126,2	3955,1	139,8

2	Тунджа-Елхово	18,1	78,6	320,3	76,7	13,71	88,5	390,42	89,1

3	Арда-яз.Ивайловград	30,32	35,8	1230,3	73,2	31,42	38,1	1622,0	95,7

4	Сумарно	243,12	82	4679,5	98,5	272,27	98	5967,6	120,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ  РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 2.11.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	244,64	115,6	3373,4	117,8	249,26	113,5	4204,3	137,9

2	Тунджа-Елхово	18,92	72	339,23	76,4	13,18	31,9	403,6	84,2

3	Арда-яз.Ивайловград	105,12	72,2	1335,4	73,1	25,22	15,8	1647,3	88,8

4	Сумарно	368,68	96,2	5048,2	98,3	287,66	68,4	6255,2	116,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 2.12.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Марица-Свиленград	297,99	103,4	3671,4	116,5	305,89	101,1	4510,2	134,6

2	Тунджа-Елхово	23,07	54,1	362,29	74,4	26,51	41,2	430,11	79,1

3	Арда-яз.Ивайловград	444,12	140	1779,6	83	508,82	156,2	2156,1	98,9

4	Сумарно	765,18	118,1	5813,3	100,5	841,22	121,4	7096,5	116,8

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 3.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

№	Язовир	приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	7,5	245,1	7,5	245,1	7,8	254,9	7,8	254,9

2	Тополница	13,9	88,3	13,9	88,3	45,2	287,2	45,2	287,2

3	Г.Беглик-Ш.пол.	6,5	101,7	6,5	101,7	10,6	165,9	10,6	165,9

4	Батак	6,7	89,8	6,7	89,8	14,6	195,7	14,6	195,7

5	Въча	39,9	112,1	39,9	112,1	46	129,3	46	129,3

6	Кърджали	203,9	186,5	203,9	186,5	154,2	141,1	154,2	141,1

7	Ст.кладенец	190,76	151,7	190,76	151,7	182,26	145	182,26	145

8	Ивайловград	76,76	86,1	76,76	86,1	147,56	165,5	147,56	165,5

9	Копринка	21,1	106,5	21,1	106,5	42,5	214,4	42,5	214,4

10	Жребчево	30,2	144,8	30,2	144,8	57,9	277,6	57,9	277,6

11	Пясъчник	4,37	66,2	4,37	66,2	13,36	202,4	13,36	202,4

12	Домлян	2,82	172,9	2,82	172,9	1,65	101,2	1,65	101,2

13	Малко Шарково	1,07	30,4	1,07	30,4	9,62	274,9	9,62	274,9

14	Боровица	13,55	157,6	13,55	157,6	5,28	61,3	5,28	61,3

15	Асеновец	3,55	154,3	3,55	154,3	3,92	170,3	3,92	170,3

16	Сумарно	622,58	136,6	622,58	136,6	742,44	162,9	742,44	162,9

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 3.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

№	Язовир	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	4	141,3	11,5	195,2	5	176,7	12,8	217,3

2	Тополница	17	75,7	30,9	80,9	21,8	97	67	175,3

3	Г.Беглик-Ш.пол.	8	137,2	14,5	118,7	6,7	114,9	17,3	141,6

4	Батак	7,4	93	14,1	91,4	7,9	99,2	22,5	145,9

5	Въча	45	128,4	84,9	120,2	27,5	78,5	73,5	104,1

6	Кърджали	79	66,7	282,9	124,2	118,6	100,1	272,8	119,8

7	Ст.кладенец	60,46	46,2	251,22	97,9	146,56	112	328,82	128,1

8	Ивайловград	36,16	42,6	112,92	64,9	122,76	144,7	270,32	155,4

9	Копринка	19,8	82,9	40,9	93,6	26,3	110,2	68,8	157,5

10	Жребчево	28,3	83,1	58,5	106,5	60,7	178,2	118,6	216

11	Пясъчник	1,9	24,1	6,27	43,2	7,96	100,8	21,32	147

12	Домлян	3,17	121,4	5,99	141,2	0,25	9,6	1,9	44,8

13	Малко Шарково	1,59	26,9	2,66	28,2	9	152,5	18,62	198,1

14	Боровица	1,19	12,2	14,74	80,6	2,16	22,2	7,43	40,6

15	Асеновец	2,84	83,4	6,38	112	4,55	133,7	8,47	148,5

16	Сумарно	315,8	63,7	938,38	98,6	567,73	114,5	1310,1	137,7

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	4,1	87,4	15,6	147,4	4,6	98,1	17,4	164,5

2	Тополница	20,1	56,1	51	68,9	19	53	86	116,2

3	Г.Беглик-Ш.пол.	15,8	182,7	30,3	145,2	5,2	60,1	22,5	107,8

4	Батак	13,6	89,2	27,7	90,3	6,7	43,9	29,2	95,2

5	Въча	52,3	105,5	137,2	114,1	18	36,3	91,5	76,1

6	Кърджали	61,3	53,5	344,2	100,6	44,5	38,9	317,3	92,7

7	Ст.кладенец	41,26	38,6	292,48	80,4	29,16	27,3	357,98	98,5

8	Ивайловград	17,86	21,9	130,78	51,2	26,36	32,3	296,68	116,1

9	Копринка	23,3	72,9	64,2	84,9	13,9	43,5	82,7	109,3

10	Жребчево	21,7	55,7	80,2	85,4	14,8	38	133,4	142,1

11	Пясъчник	1	22,7	7,27	38,5	2,47	56,1	23,79	125,9

12	Домлян	4,18	197,9	10,16	160	0,31	14,8	2,21	34,8

13	Малко Шарково	0,73	12	3,39	21,8	0,24	3,9	18,86	121,7

14	Боровица	1,11	10,8	15,85	55,4	1,06	10,3	8,5	29,7

15	Асеновец	1,65	41,3	8,03	82,8	3	75	11,47	118,2

16	Сумарно	279,98	54,4	1218,3	83,1	189,3	36,8	1499,4	102,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	33,1	191,9	48,7	175	8,1	47	25,5	91,6

2	Тополница	12,7	33,7	63,7	57	39,3	104,2	125,3	112,1

3	Г.Беглик-Ш.пол.	26,5	103,7	56,8	122,4	15,6	61,1	38,1	82,1

4	Батак	10,4	38,6	38,1	66,2	28,9	107,4	58,1	100,9

5	Въча	47,3	62,2	184,5	94	68,6	90,2	160,1	81,6

6	Кърджали	41,8	40,2	386	86,5	135,4	130,2	452,7	101,4

7	Ст.кладенец	24	35,8	316,48	73,5	64,76	96,7	422,74	98,2

8	Ивайловград	10,28	19	141,06	45,6	60,26	111,6	356,94	115,3

9	Копринка	21,8	51,3	86	72,8	31,5	74,1	114,2	96,6

10	Жребчево	10,3	22,9	90,5	65,2	33,3	74,1	166,7	120

11	Пясъчник	0,19	9,3	7,47	35,5	6,38	303,8	30,17	143,7

12	Домлян	3,78	85,5	13,94	129,4	2,12	47,9	4,33	40,2

13	Малко Шарково	0,37	7,6	3,76	18,4	0,87	17,7	19,73	96,7

14	Боровица	0,84	16,2	16,69	49,4	7,13	137,1	15,63	46,2

15	Асеновец	1,9	34,5	9,93	65,4	2,85	51,9	14,32	94,2

16	Сумарно	245,26	47,3	1463,6	73,8	505,07	97,5	2004,5	101

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	55,9	88	104,6	114,5	94,87	149,3	120,37	131,7

2	Тополница	10,5	31,3	74,2	51,1	35,4	105,6	160,7	110,6

3	Г.Беглик-Ш.пол.	19	63,9	75,8	99,5	38,9	130,8	77	101,1

4	Батак	11	45,6	49,1	60,1	34,1	141,3	92,2	112,8

5	Въча	37,7	57,3	222,2	84,8	108,6	164,9	268,7	102,5

6	Кърджали	63,6	75,6	449,6	84,8	153,4	182,3	606,1	114,3

7	Ст.кладенец	24,86	53,3	341,34	71,5	38,76	83,2	461,5	96,7

8	Ивайловград	10,16	24,9	151,22	43,2	17,36	42,6	374,3	106,8

9	Копринка	24,3	56,7	110,3	68,5	30,9	72,1	145,1	90,1

10	Жребчево	21,7	63,5	112,2	64,8	19,1	55,9	185,8	107,4

11	Пясъчник	0,29	16,1	7,76	34	4,6	255,6	34,77	152,5

12	Домлян	3,98	104,3	17,93	122,9	0,95	24,9	5,28	36,2

13	Малко Шарково	0,07	3,5	3,83	17,1	0,13	6,5	19,86	88,6

14	Боровица	3,88	86,2	20,57	53,7	10,82	240,6	26,45	69,1

15	Асеновец	1,65	30,5	11,58	56,2	1,49	27,6	15,81	76,7

16	Сумарно	288,59	59,8	1752,2	71	589,39	122,1	2593,9	105,1

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	59,96	147,6	164,56	124,7	32,5	80	152,87	115,8

2	Тополница	21,2	78,1	95,4	55,3	29,3	108	190	110,2

3	Г.Беглик-Ш.пол.	18,8	109,4	94,6	101,3	20,5	119,3	97,5	104,5

4	Батак	13,8	97,3	62,9	65,6	13,1	92,3	105,3	109,8

5	Въча	58,6	142	280,8	92,6	50,5	122,3	319,2	105,2

6	Кърджали	122,1	199,7	571,7	96,7	59,9	98	666	112,6

7	Ст.кладенец	35,36	112,6	376,7	74,1	16,76	53,4	478,26	94,1

8	Ивайловград	0,76	2,9	151,98	40,4	10,16	38,9	384,46	102,1

9	Копринка	53,6	173,2	163,9	85,4	13	42	158,1	82,4

10	Жребчево	56,2	282,7	168,4	87,3	13,9	69,9	199,7	103,5

11	Пясъчник	1,82	101,1	9,57	38,9	3,09	171,4	37,85	153,9

12	Домлян	5,13	165,5	23,05	130,3	0,1	3,2	5,38	30,4

13	Малко Шарково	0,09	5,6	3,91	16,3	0,1	6,3	19,96	83,1

14	Боровица	7,06	470,7	27,63	69,4	0,28	19	26,74	67,2

15	Асеновец	1,52	29,2	13,1	50,8	0,36	7	16,17	62,7

16	Сумарно	456	141,1	2208,2	79,1	263,55	81,6	2857,4	102,4

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 3.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	10,8	80,2	175,36	120,5	5,6	41,6	158,47	108,9

2	Тополница	7,1	45,3	102,5	54,5	4,2	26,8	194,2	103,2

3	Г.Беглик-Ш.пол.	6,3	70,7	100,9	98,7	7,9	88,7	105,4	103,1

4	Батак	4,3	54,8	67,2	64,8	3,2	40,8	108,5	104,6

5	Въча	26,3	109,8	307,1	93,8	16,8	70,1	336	102,6

6	Кърджали	30,1	97,4	601,8	96,7	16,3	52,7	682,3	109,6

7	Ст.кладенец	11	61,6	387,7	73,7	4,96	27,8	483,22	91,8

8	Ивайловград	2,3	14,1	154,28	39,3	4,76	29,3	389,22	99,1

9	Копринка	13,6	85,4	177,5	85,4	3,9	24,5	162	77,9

10	Жребчево	16,3	140,6	184,7	90,3	14,2	122,5	213,9	104,6

11	Пясъчник	0	0	9,57	37,1	0	0	37,85	146,7

12	Домлян	0	0	23,05	125,1	0	0	5,38	29,2

13	Малко Шарково	0,3	33,3	4,22	16,9	0,18	20	20,14	80,9

14	Боровица	0,63	157,5	28,26	70,3	0,08	20	26,82	66,7

15	Асеновец	0,02	0,5	13,11	44,6	0,1	2,8	16,27	55,3

16	Сумарно	129,05	76,2	2337,2	79	82,18	48,6	2939,6	99,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 3.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	6	89,3	181,36	119,2	4	59,5	162,47	106,8

2	Тополница	9,2	213	111,7	58,1	3,8	88	198	102,9

3	Г.Беглик-Ш.пол.	3,1	49,2	104	95,8	5,3	84,1	110,7	102

4	Батак	3,3	67,5	70,5	64,9	2,8	57,3	111,3	102,4

5	Въча	15,2	92,7	322,3	93,8	11,9	72,6	347,9	101,2

6	Кърджали	26,7	159	628,5	98,3	10,3	61,3	692,6	108,4

7	Ст.кладенец	5,6	57,4	393,3	73,4	5,31	54,4	488,53	91,1

8	Ивайловград	0,2	2,1	154,48	38,4	5,8	60,9	395,02	98,2

9	Копринка	13,7	140,2	191,2	87,9	3,8	38,9	165,8	76,2

10	Жребчево	17,4	149,1	202,1	93,5	14,5	124,3	228,4	105,7

11	Пясъчник	0	0	9,57	36,5	0	0	37,85	144,5

12	Домлян	0	0	23,05	123,3	0	0	5,38	28,8

13	Малко Шарково	0,27	54	4,49	17,7	0,11	21,4	20,24	79,7

14	Боровица	0,27	135	28,53	70,6	0,06	30	26,88	66,5

15	Асеновец	0,05	1,8	13,17	40,8	0	0,1	16,27	50,4

16	Сумарно	100,99	100,6	2438,2	79,7	67,68	67,4	3007,3	98,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 3.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	3,4	63,7	184,76	117,3	2,5	46,8	164,97	104,7

2	Тополница	4,7	67	116,4	58,4	1,3	18,5	199,3	99,9

3	Г.Беглик-Ш.пол.	4	99,8	108	95,9	3,9	97,3	114,6	101,8

4	Батак	3,3	87,3	73,8	65,6	3,3	87,3	114,6	101,9

5	Въча	9,8	70,1	332,1	92,8	9,1	65	357	99,8

6	Кърджали	12,8	95,5	641,3	98,3	9,4	70,1	702	107,6

7	Ст.кладенец	9,36	70,4	402,66	73,3	4,66	35	493,19	89,8

8	Ивайловград	1,6	18,8	156,08	38	0,46	5,4	395,48	96,3

9	Копринка	8,5	116,6	199,7	88,8	3,6	49,4	169,4	75,3

10	Жребчево	8,8	84,5	210,9	93,1	7,2	69,2	235,6	104

11	Пясъчник	1,27	115,5	10,84	39,7	0,51	46	38,36	140,5

12	Домлян	0,27	55,1	23,32	121,6	0	0	5,38	28,1

13	Малко Шарково	0,12	20	4,61	17,7	0,09	15,8	20,34	78,2

14	Боровица	0,24	120	28,77	70,9	0,06	30	26,94	66,3

15	Асеновец	0,02	1,1	13,18	39,1	0,01	0,7	16,28	48,3

16	Сумарно	68,18	75	2506,4	79,5	46,09	50,7	3053,4	96,9

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 3.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	6,2	115,7	190,96	117,2	13	242,5	177,97	109,3

2	Тополница	5,1	53,3	121,5	58,1	4,4	46	203,7	97,5

3	Г.Беглик-Ш.пол.	5,4	138,5	113,4	97,4	4,9	125,6	119,5	102,6

4	Батак	2,9	64,7	76,7	65,6	2,9	64,7	117,5	100,5

5	Въча	12,6	96	344,7	92,9	12,06	91,9	369,06	99,5

6	Кърджали	14,7	53,6	656	96,5	18,9	68,9	720,9	106

7	Ст.кладенец	11,96	31,3	414,62	70,6	10,86	28,4	504,05	85,8

8	Ивайловград	3,66	21,8	159,74	37,4	1,66	9,9	397,14	92,9

9	Копринка	7,5	73	207,2	88,1	6,7	65,2	176,1	74,9

10	Жребчево	7,5	82,4	218,4	92,7	6,6	72,5	242,2	102,8

11	Пясъчник	0,76	54,3	11,6	40,4	1,69	121	40,05	139,6

12	Домлян	0,36	88	23,69	120,9	0	1,2	5,38	27,5

13	Малко Шарково	0,1	14,3	4,7	17,6	0,55	79	20,89	78,2

14	Боровица	0,24	34,3	29,01	70,2	0,5	71,4	27,44	66,4

15	Асеновец	0,01	0,8	13,19	38,2	0,1	12,5	16,38	47,5

16	Сумарно	78,99	55,5	2585,4	78,5	84,83	59,6	3138,2	95,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 3.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	15,7	313,5	206,66	123,1	18,1	361,3	196,07	116,8

2	Тополница	6,4	57,5	127,9	58,1	6,6	59,2	210,3	95,5

3	Г.Беглик-Ш.пол.	5,9	115,2	119,3	98,1	3,6	70,3	123,1	101,3

4	Батак	2,7	51	79,4	65	8,4	158,8	125,9	103

5	Въча	39,2	183,6	383,9	97,9	8,4	39,3	377,46	96,2

6	Кърджали	73,3	122,3	729,3	98,6	15,8	26,4	736,7	99,6

7	Ст.кладенец	23,66	41,1	438,28	67,9	4,36	7,6	508,41	78,8

8	Ивайловград	8,16	19,5	167,9	35,8	5,06	12,1	402,2	85,7

9	Копринка	10,4	72,8	217,6	87,2	5,5	38,5	181,6	72,8

10	Жребчево	12,2	96,9	230,6	92,9	6,3	50	248,5	100,1

11	Пясъчник	0,43	30,7	12,03	40	0,52	37,1	40,57	134,8

12	Домлян	1,36	367,6	25,05	125,5	0,7	189,5	6,09	30,5

13	Малко Шарково	0,29	36,3	4,99	18,2	0,43	53,8	21,32	77,5

14	Боровица	0,74	23,1	29,75	66,9	0,07	2,2	27,5	61,8

15	Асеновец	0,52	74,3	13,71	38,9	0,05	7,4	16,44	46,7

16	Сумарно	200,96	83,5	2786,3	78,9	83,89	34,9	3222,1	91,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 3.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Белмекен-Чаира	8,2	197,6	214,86	124,9	8,4	202,4	204,47	118,8

2	Тополница	8	54,6	135,9	57,9	9,6	65,6	219,9	93,7

3	Г.Беглик-Ш.пол.	9,5	128,2	128,8	99,9	5,6	75,6	128,7	99,8

4	Батак	4,6	65,6	84	65	4,4	62,8	130,3	100,8

5	Въча	54,7	147,4	438,6	102,2	29,5	79,5	406,96	94,8

6	Кърджали	196,8	168,6	926,1	108,1	176,4	151,1	913,1	106,6

7	Ст.кладенец	164,16	131,7	602,44	78,2	261,76	210	770,17	100

8	Ивайловград	83,16	98,4	251,06	45,3	70,66	83,7	472,86	85,4

9	Копринка	15,8	79,8	233,4	86,7	12,3	62,1	193,9	72

10	Жребчево	28,9	128,4	259,5	95,8	21,4	95,1	269,9	99,7

11	Пясъчник	1,46	36,5	13,49	39,6	1,36	33,9	41,93	123

12	Домлян	0,53	48,1	25,57	121,4	2,52	229,5	8,61	40,9

13	Малко Шарково	0,11	6,1	5,11	17,4	0,16	9	21,48	73,3

14	Боровица	9,2	209,1	38,95	79,7	9,03	205,2	36,53	74,7

15	Асеновец	2,9	413,9	16,61	46,3	2,55	364,6	18,99	52,9

16	Сумарно	588,02	130,5	3374,4	84,7	615,64	136,7	3837,8	96,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЯНУАРИ	Таблица № 4.1

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	45,2	25,2	21,5	97,9	77,9	66,5

2	Батак	243,2	223,2	77	149,5	129,5	44,7

3	Въча	202,5	178	88,3	200,1	175,6	87,1

4	Кърджали	468,1	360,9	92,5	455,2	348	89,2

5	Ст.кладенец	385,8	295,1	99,3	341,8	251,1	84,5

6	Ивайловград	144,4	84,9	87,3	150,3	90,8	93,4

7	Копринка	84,6	79,2	57,9	108,9	103,5	75,7

8	Жребчево	257,5	227,5	61,5	324,2	294,2	79,5

9	Пясъчник	89,79	86,39	41,5	79,3	75,9	36,5

10	Широка поляна	13,3	10	48,3	16,7	13,4	64,7

11	Голям Беглик	46,8	42,8	73,7	51,2	47,2	81,2

12	Тошков чарк	1	0,7	46,7	0,9	0,6	40

13	Беглика	0,7	0,4	30,8	1,1	0,8	61,5

14	Кричим	19	0,5	27,8	18,9	0,4	22,2

15	Домлян	6,42	5,12	20,1	21,5	20,2	79,2

16	Тракиец	64,3	40,3	44,8	45	21	23,3

17	Овчарица	42,8	11,8	37,6	45,4	14,4	45,9

18	Розов кладенец	19,7	6,4	90,1	16,1	2,8	39,4

19	Малко Шарково	32,74	28,84	62,6	31,2	27,3	59,2

20	Чаира	2	0,9	20,5	2,1	1	22,7

21	Боровица	27,3	22,7	100	27,3	22,7	100

22	Асеновец	21,46	19,46	74,3	18,89	16,89	64,5

23	Белмекен	82,2	78,4	55,9	83,3	79,5	56,7

24	Сумарно	2300,81	1828,71	70,7	2286,79	1814,69	70,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ФЕВРУАРИ	Таблица № 4.2

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	60,9	40,9	34,9	90,6	70,6	60,3

2	Батак	252,4	232,4	80,1	170,1	150,1	51,8

3	Въча	201,5	177	87,8	179,3	154,8	76,8

4	Кърджали	429,5	322,3	82,6	418,9	311,7	79,9

5	Ст.кладенец	323,2	232,5	78,3	330,9	240,2	80,8

6	Ивайловград	137,6	78,1	80,3	128,4	68,9	70,9

7	Копринка	98	92,6	67,7	94,1	88,7	64,8

8	Жребчево	265,6	235,6	63,7	324,8	294,8	79,7

9	Пясъчник	91,68	88,28	42,4	87,1	83,7	40,2

10	Широка поляна	12	8,7	42	13,1	9,8	47,3

11	Голям Беглик	45,3	41,3	71,1	46,6	42,6	73,3

12	Тошков чарк	1,2	0,9	60	0,9	0,6	40

13	Беглика	0,7	0,4	30,8	0,42	0,12	9,2

14	Кричим	15,7	0	0	19	0,5	27,8

15	Домлян	9,58	8,28	32,5	21,5	20,2	79,2

16	Тракиец	69,8	45,8	50,9	54,3	30,3	33,7

17	Овчарица	44	13	41,4	45,2	14,2	45,2

18	Розов кладенец	20,2	6,9	97,2	16,54	3,24	45,6

19	Малко Шарково	34,02	30,12	65,3	39,92	36,02	78,1

20	Чаира	1,79	0,69	15,7	2,7	1,6	36,4

21	Боровица	27,3	22,7	100	27,2	22,6	99,6

22	Асеновец	23,1	21,1	80,5	22,88	20,88	79,7

23	Белмекен	64,71	60,91	43,4	59,4	55,6	39,7

24	Сумарно	2229,78	1757,68	68	2193,86	1721,76	66,6

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАРТ	Таблица № 4.3

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	79,4	59,4	50,7	96,2	76,2	65,1

2	Батак	263,9	243,9	84,1	191,3	171,3	59,1

3	Въча	209	184,5	91,5	165,9	141,4	70,1

4	Кърджали	435,6	328,4	84,2	391,5	284,3	72,9

5	Ст.кладенец	339,4	248,7	83,7	278,2	187,5	63,1

6	Ивайловград	131,8	72,3	74,4	138,8	79,3	81,6

7	Копринка	104,1	98,7	72,1	79	73,6	53,8

8	Жребчево	272,9	242,9	65,6	292,7	262,7	71

9	Пясъчник	92,1	88,7	42,6	88,7	85,3	41

10	Широка поляна	11,8	8,5	41,1	7,9	4,6	22,2

11	Голям Беглик	44,8	40,8	70,2	39,2	35,2	60,6

12	Тошков чарк	1,6	1,3	86,7	0,6	0,3	20

13	Беглика	0,8	0,5	38,5	0,3	0	0

14	Кричим	19,1	0,6	33,3	19	0,5	27,8

15	Домлян	10,8	9,5	37,3	21,5	20,2	79,2

16	Тракиец	70,4	46,4	51,6	55	31	34,4

17	Овчарица	44,7	13,7	43,6	44	13	41,4

18	Розов кладенец	16,5	3,2	45,1	17,6	4,3	60,6

19	Малко Шарково	34,4	30,5	66,2	39,6	35,7	77,4

20	Чаира	2,3	1,2	27,3	1,8	0,7	15,9

21	Боровица	27,15	22,55	99,3	27,1	22,5	99,1

22	Асеновец	23,55	21,55	82,3	24,02	22,02	84

23	Белмекен	51,9	48,1	34,3	39,8	36	25,7

24	Сумарно	2288	1815,9	70,3	2059,72	1587,62	61,4

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	86,2	66,2	56,5	117,5	97,5	83,3

2	Батак	273,9	253,9	87,6	233,2	213,2	73,5

3	Въча	203	178,5	88,5	195,9	171,4	85

4	Кърджали	438,1	330,9	84,8	426,2	319	81,8

5	Ст.кладенец	331,6	240,9	81,1	298,1	207,4	69,8

6	Ивайловград	138,4	78,9	81,2	142,2	82,7	85,1

7	Копринка	116,1	110,7	80,9	108,3	102,9	75,2

8	Жребчево	263,7	233,7	63,2	323,8	293,8	79,4

9	Пясъчник	92,8	89,4	43	95,5	92,1	44,3

10	Широка поляна	18,1	14,8	71,5	7,1	3,8	18,4

11	Голям Беглик	53,3	49,3	84,9	39,3	35,3	60,8

12	Тошков чарк	1,5	1,2	80	1,6	1,3	86,7

13	Беглика	1,1	0,8	61,5	1	0,7	53,8

14	Кричим	18,5	0	0	19,1	0,6	33,3

15	Домлян	16,99	15,69	61,5	23,5	22,2	87,1

16	Тракиец	70,4	46,4	51,6	58	34	37,8

17	Овчарица	43,3	12,3	39,2	43,3	12,3	39,2

18	Розов кладенец	17,3	4	56,3	20,3	7	98,6

19	Малко Шарково	34,54	30,64	66,5	39,81	35,91	77,9

20	Чаира	2	0,9	20,5	1,8	0,7	15,9

21	Боровица	26,75	22,15	97,6	27,3	22,7	100

22	Асеновец	23,6	21,6	82,4	25,65	23,65	90,3

23	Белмекен	77,9	74,1	52,9	39,8	36	25,7

24	Сумарно	2349,08	1876,98	72,6	2288,26	1816,16	70,3

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	84,3	64,3	54,9	125,3	105,3	89,9

2	Батак	284,7	264,7	91,3	265,3	245,3	84,6

3	Въча	206,5	182	90,3	209,9	185,4	92

4	Кърджали	462,5	355,3	91,1	460,4	353,2	90,5

5	Ст.кладенец	355,6	264,9	89,2	336,1	245,4	82,6

6	Ивайловград	149,2	89,7	92,3	130,4	70,9	72,9

7	Копринка	128,5	123,1	90	132,4	127	92,8

8	Жребчево	264,9	234,9	63,5	328,6	298,6	80,7

9	Пясъчник	91	87,6	42,1	99,85	96,45	46,4

10	Широка поляна	21,8	18,5	89,4	20	16,7	80,7

11	Голям Беглик	56,1	52,1	89,7	57,1	53,1	91,4

12	Тошков чарк	1,3	1	66,7	1,8	1,5	100

13	Беглика	0,9	0,6	46,2	1,5	1,2	92,3

14	Кричим	19,2	0,7	38,9	18,5	0	0

15	Домлян	20,96	19,66	77,1	26	24,7	96,9

16	Тракиец	69,5	45,5	50,6	61,6	37,6	41,8

17	Овчарица	43,9	12,9	41,1	45,5	14,5	46,2

18	Розов кладенец	17,9	4,6	64,8	19,9	6,6	93

19	Малко Шарково	34,04	30,14	65,4	39,24	35,34	76,7

20	Чаира	2,4	1,3	29,5	1,8	0,7	15,9

21	Боровица	27,3	22,7	100	27,3	22,7	100

22	Асеновец	23,7	21,7	82,8	25,76	23,76	90,7

23	Белмекен	125,7	121,9	86,9	127,8	124	88,4

24	Сумарно	2491,9	2019,8	78,1	2562,05	2089,95	80,9

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	101,8	81,8	69,9	116,8	96,8	82,7

2	Батак	301,1	281,1	96,9	274,3	254,3	87,7

3	Въча	208,7	184,2	91,4	199,2	174,7	86,7

4	Кърджали	472,8	365,6	93,7	441,9	334,7	85,8

5	Ст.кладенец	371,2	280,5	94,4	317,1	226,4	76,2

6	Ивайловград	153,4	93,9	96,6	136	76,5	78,7

7	Копринка	128	122,6	89,6	120,8	115,4	84,4

8	Жребчево	284	254	68,6	298,4	268,4	72,5

9	Пясъчник	92,3	88,9	42,7	102,8	99,4	47,8

10	Широка поляна	21,5	18,2	87,9	23,5	20,2	97,6

11	Голям Беглик	54,6	50,6	87,1	57,7	53,7	92,4

12	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,8	1,5	100

13	Беглика	1,3	1	76,9	1,3	1	76,9

14	Кричим	18,9	0,4	22,2	18,7	0,2	11,1

15	Домлян	26,1	24,8	97,3	22,1	20,8	81,6

16	Тракиец	68	44	48,9	61,6	37,6	41,8

17	Овчарица	44,6	13,6	43,3	43	12	38,2

18	Розов кладенец	18,8	5,5	77,5	19,4	6,1	85,9

19	Малко Шарково	33,8	29,9	64,9	37,2	33,3	72,2

20	Чаира	2	0,9	20,5	2	0,9	20,5

21	Боровица	27,3	22,7	100	26,4	21,8	96

22	Асеновец	23,98	21,98	83,9	24,79	22,79	87

23	Белмекен	140,1	136,3	97,2	141,6	137,8	98,3

24	Сумарно	2596,08	2123,98	82,2	2488,39	2016,29	78

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮЛИ	Таблица № 4.7

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	77,9	57,9	49,4	79	59	50,4

2	Батак	279,1	259,1	89,3	251,7	231,7	79,9

3	Въча	210,7	186,2	92,4	199	174,5	86,6

4	Кърджали	458,4	351,2	90	431,2	324	83,1

5	Ст.кладенец	365,5	274,8	92,5	278,9	188,2	63,3

6	Ивайловград	130,7	71,2	73,3	129	69,5	71,5

7	Копринка	110,2	104,8	76,6	101,4	96	70,2

8	Жребчево	244,1	214,1	57,9	252,2	222,2	60,1

9	Пясъчник	83,5	80,1	38,5	87,63	84,23	40,5

10	Широка поляна	18,8	15,5	74,9	22,5	19,2	92,8

11	Голям Беглик	53,7	49,7	85,5	57,6	53,6	92,3

12	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,3	1	66,7

13	Беглика	1,3	1	76,9	1,1	0,8	61,5

14	Кричим	18,8	0,3	16,7	18,7	0,2	11,1

15	Домлян	12,22	10,92	42,8	9,73	8,43	33,1

16	Тракиец	60,83	36,83	40,9	55,2	31,2	34,7

17	Овчарица	43,5	12,5	39,8	43,9	12,9	41,1

18	Розов кладенец	17,7	4,4	62	18,7	5,4	76,1

19	Малко Шарково	33,54	29,64	64,3	34,75	30,85	66,9

20	Чаира	2	0,9	20,5	1,9	0,8	18,2

21	Боровица	26,44	21,84	96,2	25,24	20,64	90,9

22	Асеновец	22,64	20,64	78,8	23,33	21,33	81,4

23	Белмекен	131,8	128	91,3	136,5	132,7	94,7

24	Сумарно	2405,17	1933,07	74,8	2260,48	1788,38	69,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АВГУСТ	Таблица № 4.8

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	49,5	29,5	25,2	37,7	17,7	15,1

2	Батак	250,1	230,1	79,3	228,4	208,4	71,9

3	Въча	206,1	181,6	90,1	196,8	172,3	85,5

4	Кърджали	371,7	264,5	67,8	423,7	316,5	81,1

5	Ст.кладенец	353,4	262,7	88,4	267,3	176,6	59,4

6	Ивайловград	145,1	85,6	88,1	81,3	21,8	22,4

7	Копринка	102	96,6	70,6	89,1	83,7	61,2

8	Жребчево	231,9	201,9	54,6	219,4	189,4	51,2

9	Пясъчник	78,29	74,89	36	82,74	79,34	38,1

10	Широка поляна	19,2	15,9	76,8	21,2	17,9	86,5

11	Голям Беглик	53,6	49,6	85,4	55,4	51,4	88,5

12	Тошков чарк	1,7	1,4	93,3	1,1	0,8	53,3

13	Беглика	1,3	1	76,9	0,8	0,5	38,5

14	Кричим	19,1	0,6	33,3	18,5	0	0

15	Домлян	5,46	4,16	16,3	3,19	1,89	7,4

16	Тракиец	57,3	33,3	37	51,4	27,4	30,4

17	Овчарица	43,8	12,8	40,8	42,7	11,7	37,3

18	Розов кладенец	17,5	4,2	59,2	18,8	5,5	77,5

19	Малко Шарково	33,01	29,11	63,1	32,74	28,84	62,6

20	Чаира	1,9	0,8	18,2	2,1	1	22,7

21	Боровица	25,38	20,78	91,5	24,06	19,46	85,7

22	Асеновец	21,23	19,23	73,4	21,6	19,6	74,8

23	Белмекен	121,9	118,1	84,2	126,9	123,1	87,8

24	Сумарно	2210,47	1738,37	67,3	2046,93	1574,82	60,9

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. СЕПТЕМВРИ	Таблица № 4.9

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	34,6	14,6	12,5	24	4	3,4

2	Батак	243,7	223,7	77,1	223	203	70

3	Въча	204,97	180,47	89,5	203	178,5	88,5

4	Кърджали	300,4	193,2	49,5	420,5	313,3	80,3

5	Ст.кладенец	360,4	269,7	90,8	265,9	175,2	59

6	Ивайловград	141,5	82	84,4	59,9	0,4	0,4

7	Копринка	82,6	77,2	56,4	76,4	71	51,9

8	Жребчево	209,6	179,6	48,5	211,2	181,2	49

9	Пясъчник	79,38	75,98	36,5	81,9	78,5	37,7

10	Широка поляна	16,8	13,5	65,2	17,6	14,3	69,1

11	Голям Беглик	50,8	46,8	80,6	51,5	47,5	81,8

12	Тошков чарк	1,7	1,4	93,3	1	0,7	46,7

13	Беглика	0,8	0,5	38,5	0,5	0,2	15,4

14	Кричим	19	0,5	27,8	18,8	0,3	16,7

15	Домлян	4,63	3,33	13	1,3	0	0

16	Тракиец	52,35	28,35	31,5	47,3	23,3	25,9

17	Овчарица	43,6	12,6	40,1	41,1	10,1	32,2

18	Розов кладенец	18,5	5,2	73,2	16,9	3,6	50,7

19	Малко Шарково	32,34	28,44	61,7	31,7	27,8	60,3

20	Чаира	2,1	1	22,7	2,1	1	22,7

21	Боровица	25,04	20,44	90	22,95	18,35	80,8

22	Асеновец	19,74	17,74	67,7	19,66	17,66	67,4

23	Белмекен	114,9	111,1	79,2	113,7	109,9	78,4

24	Сумарно	2059,45	1587,35	61,4	1951,91	1479,81	57,2

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ОКТОМВРИ	Таблица № 4.10

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	37	17	14,5	19,1	0	0

2	Батак	246	226	77,9	225,1	205,1	70,7

3	Въча	207,2	182,7	90,6	204,6	180,1	89,3

4	Кърджали	298	190,8	48,9	407,3	300,1	76,9

5	Ст.кладенец	331,1	240,4	80,9	285,8	195,1	65,7

6	Ивайловград	141,1	81,6	84	61,5	2	2,1

7	Копринка	88,7	83,3	60,9	73,9	68,5	50,1

8	Жребчево	212,2	182,2	49,2	212,5	182,5	49,3

9	Пясъчник	80,14	76,74	36,9	83,2	79,8	38,4

10	Широка поляна	14,5	11,2	54,1	15	11,7	56,5

11	Голям Беглик	48,4	44,4	76,4	49	45	77,5

12	Тошков чарк	1,5	1,2	80	0,8	0,5	33,3

13	Беглика	0,3	0	0	0,5	0,2	15,4

14	Кричим	18,6	0,1	5,6	18,8	0,3	16,7

15	Домлян	4,82	3,52	13,8	0,34	0	0

16	Тракиец	52,3	28,3	31,4	46,3	22,3	24,8

17	Овчарица	43,3	12,3	39,2	42,7	11,7	37,3

18	Розов кладенец	19,1	5,8	81,7	15,3	2	28,2

19	Малко Шарково	32,2	28,3	61,4	32	28,1	61

20	Чаира	2,3	1,2	27,3	2,3	1,2	27,3

21	Боровица	24,04	19,44	85,6	22,26	17,66	77,8

22	Асеновец	18,41	16,41	62,6	18,4	16,4	62,6

23	Белмекен	110,5	106,7	76,1	107,2	103,4	73,8

24	Сумарно	2031,7	1559,6	60,3	1943,89	1471,79	56,9

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. НОЕМВРИ	Таблица № 4.11

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	42,2	22,2	19	24,4	4,4	3,8

2	Батак	245,2	225,2	77,7	227,5	207,5	71,6

3	Въча	198,4	173,9	86,3	203,6	179,1	88,8

4	Кърджали	344	236,8	60,7	361,8	254,6	65,3

5	Ст.кладенец	312	221,3	74,5	286,5	195,8	65,9

6	Ивайловград	130,2	70,7	72,7	128,2	68,7	70,7

7	Копринка	83,1	77,7	56,8	74,1	68,7	50,2

8	Жребчево	220,3	190,3	51,4	216	186	50,3

9	Пясъчник	80,39	76,99	37	83,6	80,2	38,6

10	Широка поляна	13	9,7	46,9	13,6	10,3	49,8

11	Голям Беглик	46,7	42,7	73,5	47,7	43,7	75,2

12	Тошков чарк	1,5	1,2	80	0,9	0,6	40

13	Беглика	0,5	0,2	15,4	0,5	0,2	15,4

14	Кричим	18,6	0,1	5,6	18,8	0,3	16,7

15	Домлян	6,15	4,85	19	1,09	0	0

16	Тракиец	52,3	28,3	31,4	46,3	22,3	24,8

17	Овчарица	42,1	11,1	35,4	43,4	12,4	39,5

18	Розов кладенец	19	5,7	80,3	15,1	1,8	25,4

19	Малко Шарково	32,15	28,25	61,3	32,12	28,22	61,2

20	Чаира	2	0,9	20,5	2	0,9	20,5

21	Боровица	23,62	19,02	83,8	21,17	16,57	73

22	Асеновец	17,77	15,77	60,2	17,23	15,23	58,1

23	Белмекен	112,5	108,7	77,5	104,6	100,8	71,9

24	Сумарно	2043,67	1571,57	60,8	1970,21	1498,11	58

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ДЕКЕМВРИ	Таблица № 4.12

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Тополница	48,8	28,8	24,6	32,7	12,7	10,8

2	Батак	247,8	227,8	78,6	233,3	213,3	73,6

3	Въча	220,6	196,1	97,3	202,3	177,8	88,2

4	Кърджали	458,2	351	90	453,7	346,5	88,8

5	Ст.кладенец	376,4	285,7	96,2	387,8	297,1	100

6	Ивайловград	173,5	114	117,3	132,5	73	75,1

7	Копринка	83	77,6	56,7	79,5	74,1	54,2

8	Жребчево	244,6	214,6	58	232,4	202,4	54,7

9	Пясъчник	81,82	78,42	37,7	85,43	82,03	39,4

10	Широка поляна	14,8	11,5	55,6	13,4	10,1	48,8

11	Голям Беглик	49,3	45,3	78	47,1	43,1	74,2

12	Тошков чарк	1,8	1,5	100	1,1	0,8	53,3

13	Беглика	0,7	0,4	30,8	0,7	0,4	30,8

14	Кричим	18,3	0	0	18,9	0,4	22,2

15	Домлян	6,2	4,9	19,2	3,62	2,32	9,1

16	Тракиец	52,1	28,1	31,2	46,6	22,6	25,1

17	Овчарица	41,9	10,9	34,7	42,6	11,6	36,9

18	Розов кладенец	19,3	6	84,5	16,9	3,6	50,7

19	Малко Шарково	32	28,1	61	31,94	28,04	60,8

20	Чаира	2,1	1	22,7	2	0,9	20,5

21	Боровица	27,3	22,7	100	27,3	22,7	100

22	Асеновец	19,42	17,42	66,5	18,93	16,93	64,6

23	Белмекен	102,6	98,8	70,5	93,1	89,3	63,7

24	Сумарно	2322,54	1850,44	71,6	2203,82	1731,72	67

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 5.1

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	18,3	18,3	31	31

2	Тополница	1,3	1,3	47,9	47,9

3	Г.Беглик-Ш.пол.	6,5	6,5	6,4	6,4

4	Батак	2,8	2,8	3,7	3,7

5	Въча	53,3	53,3	42,8	42,8

6	Кърджали	184,6	184,6	138	138

7	Ст.кладенец	311,1	311,1	296,3	296,3

8	Ивайловград	441,1	441,1	443,9	443,9

9	Копринка	14,7	14,7	50,2	50,2

10	Жребчево	5,1	5,1	70,1	70,1

11	Пясъчник	0,01	0,01	0,26	0,26

12	Домлян	0,01	0,01	1,57	1,57

13	Малко Шарково	0,27	0,27	0,21	0,21

14	Боровица	1,23	1,23	1,13	1,13

15	Асеновец	1,02	1,02	1,06	1,06

16	Сумарно	1041,34	1041,34	1134,53	1134,53

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 5.2

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	21	39,3	27,9	58,9

2	Тополница	1,3	2,6	29	76,9

3	Г.Беглик-Ш.пол.	10,4	16,9	14,6	21

4	Батак	8,1	10,9	1,6	5,3

5	Въча	62,6	115,9	64,9	107,7

6	Кърджали	113,6	298,2	151,4	289,4

7	Ст.кладенец	234,8	545,9	263,6	559,9

8	Ивайловград	276,3	717,4	430,3	874,2

9	Копринка	5,2	19,9	39,9	90,1

10	Жребчево	20,3	25,4	60,2	130,3

11	Пясъчник	0,01	0,02	0,16	0,42

12	Домлян	0,78	0,8	0,25	1,82

13	Малко Шарково	0,31	0,58	0,28	0,49

14	Боровица	1,19	2,42	1,1	2,22

15	Асеновец	1,2	2,22	0,5	1,56

16	Сумарно	757,09	1798,43	1085,68	2220,21

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 5.3

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	16,6	55,9	24,4	83,3

2	Тополница	1,6	4,2	13,4	90,3

3	Г.Беглик-Ш.пол.	16,1	33	17,5	38,5

4	Батак	17,46	28,36	2,5	7,8

5	Въча	62,4	178,3	46,9	154,6

6	Кърджали	50,7	348,9	68,5	357,9

7	Ст.кладенец	74,6	620,5	148,2	708,1

8	Ивайловград	93,1	810,5	161,3	1035,5

9	Копринка	15,6	35,5	27,35	117,45

10	Жребчево	14,5	39,9	46,8	177,1

11	Пясъчник	0,01	0,03	0,3	0,72

12	Домлян	0	0,8	0,32	2,14

13	Малко Шарково	0,29	0,87	0,78	1,27

14	Боровица	1,26	3,68	1,16	3,39

15	Асеновец	1,2	3,42	1,03	2,59

16	Сумарно	365,42	2163,85	560,44	2780,66

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	8	63,9	6,4	89,7

2	Тополница	6	10,2	18,1	108,4

3	Г.Беглик-Ш.пол.	11,3	44,3	16	54,5

4	Батак	10,7	39,06	2,4	10,2

5	Въча	70,7	249	45,3	199,9

6	Кърджали	33,8	382,7	96,5	454,4

7	Ст.кладенец	62,9	683,4	139,4	847,5

8	Ивайловград	61,3	871,8	193,5	1229

9	Копринка	8,1	43,6	0,7	118,15

10	Жребчево	19,6	59,5	2,2	179,3

11	Пясъчник	0,01	0,04	0,15	0,87

12	Домлян	0,46	1,26	5,07	7,21

13	Малко Шарково	0,29	1,16	0,44	1,71

14	Боровица	1,23	4,91	6,93	10,32

15	Асеновец	1,4	4,82	1,28	3,87

16	Сумарно	295,79	2459,64	534,38	3315,03

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	7	70,9	3,3	93

2	Тополница	12,4	22,6	27,6	136

3	Г.Беглик-Ш.пол.	11,9	56,2	8,1	62,6

4	Батак	11,2	50,26	8,8	19,01

5	Въча	33,7	282,7	95	294,9

6	Кърджали	33,6	416,3	114,7	569,1

7	Ст.кладенец	31,7	715,1	112,5	960

8	Ивайловград	25	896,8	137,6	1366,6

9	Копринка	10	53,6	4,6	122,75

10	Жребчево	20,5	80	14,3	193,6

11	Пясъчник	1,99	2,04	0,25	1,12

12	Домлян	0,01	1,27	0,45	7,66

13	Малко Шарково	0,54	1,7	0,7	2,41

14	Боровица	3,28	8,19	10,82	21,14

15	Асеновец	1,15	5,96	1,38	5,25

16	Сумарно	203,98	2663,62	540,1	3855,14

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	43,3	114,2	17,8	110,8

2	Тополница	3,7	26,3	37,8	173,8

3	Г.Беглик-Ш.пол.	19,9	76,1	14,9	77,5

4	Батак	16,1	66,36	17,5	36,51

5	Въча	73,4	356,1	66,3	361,2

6	Кърджали	106,4	522,7	72,1	641,2

7	Ст.кладенец	123,7	838,8	104,6	1064,6

8	Ивайловград	117	1013,8	104,4	1471

9	Копринка	42,6	96,2	22,2	144,95

10	Жребчево	46,5	126,5	44,1	237,7

11	Пясъчник	0,03	2,06	0,14	1,26

12	Домлян	0,02	1,29	3,28	10,94

13	Малко Шарково	0,5	2,2	2,14	4,55

14	Боровица	7,06	15,25	1,18	22,33

15	Асеновец	1,19	7,15	1,34	6,59

16	Сумарно	601,4	3265,02	509,79	4364,92

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 5.7

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	19,07	133,27	10,9	121,7

2	Тополница	31	57,3	42	215,8

3	Г.Беглик-Ш.пол.	8,8	84,9	8	85,5

4	Батак	32,4	98,76	31,5	68,01

5	Въча	38,6	394,7	28,6	389,8

6	Кърджали	37,8	560,5	21,2	662,4

7	Ст.кладенец	49,6	888,4	59	1123,6

8	Ивайловград	69,7	1083,5	65,3	1536,3

9	Копринка	28,6	124,8	20,8	165,75

10	Жребчево	56,2	182,7	60,5	298,2

11	Пясъчник	9,44	11,51	15,16	16,42

12	Домлян	13,53	14,82	12,33	23,27

13	Малко Шарково	0,99	3,19	2,62	7,17

14	Боровица	1,34	16,58	1,24	23,57

15	Асеновец	1,36	8,52	1,44	8,03

16	Сумарно	398,43	3663,44	380,6	4745,53

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 5.8

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	15,98	149,25	12,67	134,37

2	Тополница	37,6	94,9	45,2	261

3	Г.Беглик-Ш.пол.	1,7	86,6	7,8	93,3

4	Батак	28	126,76	26,7	94,71

5	Въча	30,3	425	24,7	414,5

6	Кърджали	107,3	667,8	11,05	673,45

7	Ст.кладенец	120,2	1008,6	23,2	1146,8

8	Ивайловград	101,6	1185,1	71,9	1608,2

9	Копринка	19,3	144,1	13,9	179,65

10	Жребчево	29,6	212,3	47,3	345,5

11	Пясъчник	5,21	16,72	4,89	21,31

12	Домлян	6,76	21,57	6,54	29,82

13	Малко Шарково	0,8	3,99	2,12	9,3

14	Боровица	1,34	17,92	1,24	24,81

15	Асеновец	1,46	9,97	1,74	9,77

16	Сумарно	507,14	4170,58	300,95	5046,48

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 5.9

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	9,48	158,73	14,7	149,07

2	Тополница	19,7	114,6	14,9	275,9

3	Г.Беглик-Ш.пол.	8,2	94,8	10,5	103,8

4	Батак	16,5	143,26	16,5	111,21

5	Въча	20,2	445,2	14,1	428,6

6	Кърджали	79,1	746,9	6,9	680,35

7	Ст.кладенец	78,5	1087,1	9,1	1155,9

8	Ивайловград	76,6	1261,7	26,5	1634,7

9	Копринка	25,8	169,9	14,4	194,05

10	Жребчево	31,1	243,4	15,4	360,9

11	Пясъчник	0,18	16,89	1,35	22,66

12	Домлян	1,11	22,68	1,85	31,66

13	Малко Шарково	0,79	4,78	1,1	10,39

14	Боровица	1,2	19,12	1,17	25,98

15	Асеновец	1,51	11,48	1,3	11,07

16	Сумарно	369,97	4540,55	149,76	5196,25

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 5.10

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	12,38	171,11	18,4	167,47

2	Тополница	2,7	117,3	9,3	285,2

3	Г.Беглик-Ш.пол.	9,4	104,2	9,4	113,2

4	Батак	9,1	152,36	9,4	120,61

5	Въча	20,9	466,1	15,86	444,46

6	Кърджали	12,6	759,5	27,4	707,75

7	Ст.кладенец	52,3	1139,4	14,4	1170,3

8	Ивайловград	54,2	1315,9	9,8	1644,5

9	Копринка	0	169,9	7,8	201,85

10	Жребчево	4,9	248,3	0	360,9

11	Пясъчник	0	16,9	0,01	22,68

12	Домлян	0,17	22,85	0,95	32,61

13	Малко Шарково	0,29	5,07	0,29	10,68

14	Боровица	1,24	20,36	1,19	27,17

15	Асеновец	1,35	12,83	1,36	12,43

16	Сумарно	181,53	4722,08	125,56	5321,81

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 5.11

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	8,39	179,5	20,1	187,57

2	Тополница	1,3	118,6	1,3	286,5

3	Г.Беглик-Ш.пол.	8,5	112,7	5,8	119

4	Батак	11,2	163,56	5,4	126,01

5	Въча	58,4	524,5	16,5	460,96

6	Кърджали	22,8	782,3	62,1	769,85

7	Ст.кладенец	64,3	1203,7	79,1	1249,4

8	Ивайловград	81,4	1397,3	15,6	1660,1

9	Копринка	14,7	184,6	4,3	206,15

10	Жребчево	4,2	252,5	2,8	363,7

11	Пясъчник	0,18	17,07	0,02	22,69

12	Домлян	0,02	22,88	0,01	32,62

13	Малко Шарково	0,29	5,36	0,31	10,99

14	Боровица	1,16	21,52	1,15	28,33

15	Асеновец	1,17	14	1,23	13,66

16	Сумарно	278,01	5000,08	215,71	5537,52

ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 5.12

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Белмекен-Чаира	17,09	196,59	20	207,57

2	Тополница	1,3	119,9	1,3	287,8

3	Г.Беглик-Ш.пол.	4,6	117,3	5,9	124,9

4	Батак	5,9	169,46	3,8	129,81

5	Въча	46,2	570,7	38,6	499,56

6	Кърджали	78	860,3	74,9	844,75

7	Ст.кладенец	138,8	1342,5	144,8	1394,2

8	Ивайловград	167,9	1565,2	219,8	1879,9

9	Копринка	14,5	199,1	5,5	211,65

10	Жребчево	4,6	257,1	5,1	368,8

11	Пясъчник	0,03	17,11	0,01	22,71

12	Домлян	0,01	22,88	0	32,62

13	Малко Шарково	0,3	5,66	0,34	11,33

14	Боровица	5,52	27,04	1,16	29,49

15	Асеновец	1,24	15,24	0,93	14,59

16	Сумарно	485,99	5486,07	522,15	6059,67

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	29	78,4	29	78,4	79	213,5	79	213,5

2	Сандански	33	86,8	33	86,8	68	178,9	68	178,9

3	Кюстендил	16	40	16	40	89	222,5	89	222,5

4	Черни връх	107	116,3	107	116,3	79	85,9	79	85,9

5	вр.Мусала	80	82,5	80	82,5	60	61,9	60	61,9

6	Средно	53	87,2	53	87,2	75	123,4	75	123,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 1.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	16	38,1	45	57	24	57,1	103	130,4

2	Сандански	15	36,6	48	60,8	18	43,9	86	108,9

3	Кюстендил	21	45,7	37	43	36	78,3	125	145,3

4	Черни връх	37	43,5	144	81,4	59	69,4	138	78

5	вр.Мусала	82	90,1	162	86,2	38	41,8	98	52,1

6	Средно	34	56,1	87	71,6	35	57,4	110	90,3

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 1.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	30	73,2	75	62,5	1	2,4	104	86,7

2	Сандански	33	86,8	81	69,2	0	0	86	73,5

3	Кюстендил	34	81	71	55,5	1	2,4	126	98,4

4	Черни връх	42	51,2	186	71,8	27	32,9	165	63,7

5	вр.Мусала	43	43	205	71,2	75	75	173	60,1

6	Средно	36	60,1	124	67,8	21	34,3	131	71,7

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 1.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	32	72,7	107	65,2	53	120,5	157	95,7

2	Сандански	36	92,3	117	75	28	71,8	114	73,1

3	Кюстендил	34	73,9	105	60,3	31	67,4	157	90,2

4	Черни връх	18	21,4	204	59,5	81	96,4	246	71,7

5	вр.Мусала	44	41,9	249	63,4	106	101	279	71

6	Средно	33	51,6	156	63,6	60	94	191	77,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 1.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	36	59	143	63,6	81	132,8	238	105,8

2	Сандански	26	55,3	143	70,4	91	193,6	205	101

3	Кюстендил	32	50	137	57,6	68	106,3	225	94,5

4	Черни връх	96	86,5	300	66,1	146	131,5	392	86,3

5	вр.Мусала	77	75,5	326	65,9	101	99	380	76,8

6	Средно	53	69,4	210	65	97	126,5	288	89,2

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 1.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	87	147,5	230	81	56	94,9	294	103,5

2	Сандански	111	284,6	254	105	56	143,6	261	107,9

3	Кюстендил	101	171,2	238	80,1	100	169,5	325	109,4

4	Черни връх	117	100	417	73	25	21,4	417	73

5	вр.Мусала	94	116	420	72,9	61	75,3	441	76,6

6	Средно	102	143,7	312	79,1	60	83,9	348	88,2

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 1.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	47	120,5	277	85,8	49	125,6	343	106,2

2	Сандански	7	21,2	261	94,9	62	187,9	323	117,5

3	Кюстендил	62	121,6	300	86,2	20	39,2	345	99,1

4	Черни връх	60	66,7	477	72,2	28	31,1	445	67,3

5	вр.Мусала	44	78,6	464	73,4	50	89,3	491	77,7

6	Средно	44	81,8	356	79,5	42	77,7	389	87

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 1.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	32	86,5	309	85,8	58	156,8	401	111,4

2	Сандански	4	11,8	265	85,8	18	52,9	341	110,4

3	Кюстендил	51	130,8	351	90,7	36	92,3	381	98,4

4	Черни връх	62	76,5	539	72,6	76	93,8	521	70,2

5	вр.Мусала	37	82,2	501	74	28	62,2	519	76,7

6	Средно	37	78,8	393	79,4	43	91,5	433	87,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 1.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	67	197,1	376	95,4	24	70,6	425	107,9

2	Сандански	96	417,4	361	108,7	17	73,9	358	107,8

3	Кюстендил	64	160	415	97,2	20	50	401	93,9

4	Черни връх	34	52,3	573	71	43	66,2	564	69,9

5	вр.Мусала	42	123,5	543	76,4	38	111,8	557	78,3

6	Средно	61	154,6	454	84,9	28	72,4	461	86,3

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 1.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	30	75	406	93,5	150	375	575	132,5

2	Сандански	46	127,8	407	110,6	98	272,2	456	123,9

3	Кюстендил	37	92,5	452	96,8	103	257,5	504	107,9

4	Черни връх	37	63,8	610	70,5	111	191,4	675	78

5	вр.Мусала	60	139,5	603	80	54	125,6	611	81

6	Средно	42	96,8	496	85,8	103	237,8	564	97,7

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 1.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	115	188,5	521	105,3	49	80,3	624	126,1

2	Сандански	64	101,6	471	109,3	29	46	485	112,5

3	Кюстендил	92	146	544	102,6	27	42,9	531	100,2

4	Черни връх	63	86,3	673	71,7	61	83,6	736	78,5

5	вр.Мусала	77	128,3	680	83,5	39	65	650	79,9

6	Средно	82	128,4	578	90,1	41	64,1	605	94,3

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕЖИ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 1.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Метеостанци	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

валеж 	норма	нвалеж	норма	валеж 	норма	нвалеж	норма

[л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%	   [л/м2]	%

1	Благоевград	67	134	588	107,9	48	96	672	123,3

2	Сандански	75	150	546	113,5	67	134	552	114,8

3	Кюстендил	58	111,5	602	103,4	37	71,2	568	97,6

4	Черни връх	37	40,2	710	68,9	28	30,4	764	74,2

5	вр.Мусала	38	34,5	718	77,7	69	62,7	719	77,8

6	Средно	55	77,7	633	88,8	50	70,3	655	91,9

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 2.1.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	55,27	153	55,27	153	72,42	172,3	72,42	172,3

2	Струма-с.Марино поле	180,88	101,7	180,88	101,7	484,91	290,2	484,91	290,2

3	Сумарно	236,15	110,4	236,15	110,4	557,34	266,5	557,34	266,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 2.2.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	41,74	98,5	97,01	123,5	41,08	87,5	113,51	127,6

2	Струма-с.Марино поле	189,65	80,9	370,53	89,9	295,16	141,7	780,08	207,8

3	Сумарно	231,39	83,6	467,54	95,3	336,25	131,8	893,58	192,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАРТ

Таблица № 2.3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	59,34	99,8	156,35	113,3	34,62	49	148,13	92,8

2	Струма-с.Марино поле	260	97,9	630,53	93	216,07	84	996,14	157,5

3	Сумарно	319,34	98,3	786,88	96,5	250,69	76,5	1144,2	144,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 2.4.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	94,66	118,8	251,01	115,3	68,19	74,6	216,32	86,1

2	Струма-с.Марино поле	264,86	89,2	895,38	91,9	309,96	106,2	1306,1	141,3

3	Сумарно	359,52	95,5	1146,3	96,1	378,15	98,7	1522,4	129,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. МАЙ

Таблица № 2.5.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	99,35	91	350,36	107,2	161,87	128,6	378,19	100,3

2	Струма-с.Марино поле	267,61	74,3	1162,9	87,1	420,04	117,1	1726,1	134,5

3	Сумарно	366,95	78,2	1513,3	91,1	581,91	120,1	2104,3	126,8

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 2.6.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	98,62	136	448,97	112,4	66,34	74,7	444,53	95,4

2	Струма-с.Марино поле	383,36	172,5	1546,3	99,3	188,91	81,6	1915,0	126,4

3	Сумарно	481,97	163,5	1995,3	102	255,24	79,7	2359,5	119,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕНИ УСЛОВИЯ   ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 2.7.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	29,76	104,5	478,73	111,9	18,06	48,2	462,58	91,9

2	Струма-с.Марино поле	69,32	69,2	1615,6	97,5	82,68	76,8	1997,7	123,1

3	Сумарно	99,08	77	2094,4	100,4	100,74	69,4	2460,3	115,7

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 2.8.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	18,27	113,4	497	112	16,1	89,1	478,68	91,8

2	Струма-с.Марино поле	30,19	47,2	1645,8	95,6	67,83	100,5	2065,5	122,2

3	Сумарно	48,46	60,6	2142,8	99	83,93	98,1	2544,2	115,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 2.9.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	19,05	115,6	516,05	112,1	15,2	82,4	493,88	91,5

2	Струма-с.Марино поле	18,86	27,9	1664,7	93	60,85	84,1	2126,4	120,7

3	Сумарно	37,91	45,1	2180,7	96,9	76,05	83,8	2620,2	113,8

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ  РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 2.10.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	29,16	120,7	545,21	112,5	37,08	130,6	530,96	93,4

2	Струма-с.Марино поле	56,85	55,7	1721,5	91	133,41	120	2259,8	120,6

3	Сумарно	86,01	68,1	2266,7	95,4	170,49	122,2	2790,7	114,3

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ  РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 2.11.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	47,36	145,2	592,57	114,6	41,09	97	572,04	93,7

2	Струма-с.Марино поле	155,53	112,6	1877,1	92,5	133,61	99,1	2393,4	119,2

3	Сумарно	202,89	118,8	2469,6	97	174,7	98,6	2965,4	113,2

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕСУРСИ ОТ РЕЧНИ  ВОДИ - НАРУШЕН РЕЖИМ   ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 2.12.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Река - пункт  	мес. 	мес. 	сумаре	сум. 	мес. 	мес. 	сумаре	сум.

(ХМС )	отток 	норма	нотток	норма	отток 	норма	нотток	норма

[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%	[м3.10 6]	%

1	Места-м.Момина кула	42,7	110,4	635,27	114,3	48,96	100,5	621,01	94,2

2	Струма-с.Марино поле	171,29	93,3	2048,3	92,6	163,1	89,2	2556,5	116,7

3	Сумарно	213,99	96,3	2683,6	96,9	212,06	91,5	3177,5	111,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 3.1

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

№	Язовир	приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	1,1	35,3	1,1	35,3	4,5	144,2	4,5	144,2

2	Пчелина	4,5	74,9	4,5	74,9	22	366,1	22	366,1

3	Дяково	0,1	3,4	0,1	3,4	0,8	27,1	0,8	27,1

4	Доспат	18,1	89,9	18,1	89,9	26	129,1	26	129,1

5	Сумарно	23,8	73,9	23,8	73,9	53,3	165,4	53,3	165,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 3.2

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

№	Язовир	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	3	77,7	4,1	58,7	1	25,9	5,5	78,8

2	Пчелина	4,8	88,7	9,3	81,4	25	462,1	47	411,6

3	Дяково	2,8	74,7	2,9	43,3	0	0	0,8	11,9

4	Доспат	17,4	91,8	35,5	90,8	14,7	77,5	40,7	104,1

5	Сумарно	28	87,6	51,8	80,7	40,7	127,3	94	146,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 3.3

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	7,2	111,6	11,3	84,1	1,6	24,8	7,1	52,9

2	Пчелина	5,5	85	14,8	82,7	8	123,6	55	307,4

3	Дяково	2	37	4,9	40,5	0,1	1,9	0,9	7,4

4	Доспат	26,6	101,3	62,1	95	9	34,3	49,7	76,1

5	Сумарно	41,3	92,7	93,1	85,6	18,7	42	112,7	103,6

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 3.4

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	4,1	44,8	15,4	68,2	7,4	80,8	14,5	64,2

2	Пчелина	5,5	65,5	20,3	77,2	7,8	92,9	62,8	238,9

3	Дяково	4,9	53	9,8	45,9	1,1	11,9	2	9,4

4	Доспат	26,6	64,6	88,7	83,3	30,8	74,8	80,5	75,6

5	Сумарно	41,1	60,5	134,2	75,9	47,1	69,3	159,8	90,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 3.5

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	4	43,1	19,4	60,9	6,4	68,9	20,9	65,6

2	Пчелина	5,2	54,3	25,5	71,1	5,4	56,4	68,2	190,2

3	Дяково	3,7	38,9	13,5	43,8	4	42,1	6	19,4

4	Доспат	22,2	71,8	110,9	80,7	39,4	127,4	119,9	87,2

5	Сумарно	35,1	59,2	169,3	71,7	55,2	93,1	215	91,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 3.6

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	3	49,1	22,4	59	2,5	40,9	23,4	61,6

2	Пчелина	4,8	68	30,3	70,6	5,2	73,7	73,4	171

3	Дяково	1,4	21,2	14,9	39,8	0,6	9,1	6,6	17,6

4	Доспат	29,7	156,3	140,6	89,9	20	105,3	139,9	89,4

5	Сумарно	38,9	100,3	208,2	75,8	28,3	73	243,3	88,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 3.7

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	0,6	23,3	23	56,7	0,6	23,3	24	59,2

2	Пчелина	0,9	14,4	31,2	63,5	4,4	70,5	77,8	158,3

3	Дяково	0,1	4,5	15	37,8	0	0	6,6	16,6

4	Доспат	7,3	66,2	147,9	88,3	7,7	69,8	147,6	88,1

5	Сумарно	8,9	40,4	217,1	73,1	12,7	57,6	256	86,2

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 3.8

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	0,7	48,6	23,7	56,4	0,2	13,9	24,2	57,6

2	Пчелина	2,5	34,8	33,7	59,8	4	55,7	81,8	145,2

3	Дяково	0	0	15	36,8	0	0	6,6	16,2

4	Доспат	5,7	88,1	153,6	88,3	6,7	103,6	154,3	88,7

5	Сумарно	8,9	55	226	72,2	10,9	67,3	266,9	85,3

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 3.9

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	приток	норма	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	0,3	21,9	24	55,3	0,2	14,6	24,4	56,2

2	Пчелина	2,9	72,1	36,6	60,6	4,9	121,9	86,7	143,6

3	Дяково	0,1	11,1	15,1	36,3	0	0	6,6	15,8

4	Доспат	4,6	92,4	158,2	88,4	4,1	82,3	158,4	88,5

5	Сумарно	7,9	70,1	233,9	72,1	9,2	81,6	276,1	85,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 3.10

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	0,4	20,2	24,4	53,8	2,6	131,3	27	59,5

2	Пчелина	2,1	47,8	38,7	59,8	4,6	104,8	91,3	141

3	Дяково	0,5	26,3	15,6	35,8	1,4	73,7	8	18,4

4	Доспат	6,3	104	164,5	88,9	8	132	166,4	90

5	Сумарно	9,3	64,9	243,2	71,8	16,6	115,8	292,7	86,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 3.11

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	1,1	41,4	25,5	53,1	3,3	124,1	30,3	63,1

2	Пчелина	4	73,7	42,7	60,8	4,6	84,7	95,9	136,6

3	Дяково	1,5	55,6	17,1	37	2,7	100	10,7	23,1

4	Доспат	13,3	114,8	177,8	90,5	5,3	45,7	171,7	87,3

5	Сумарно	19,9	88,9	263,1	72,9	15,9	71	308,6	85,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕН  ПРИТОК  В  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 3.12

2004	г	2003	г

% от 	% от 	% от 	% от

№	Язовир	мес. 	мес. 	сум. 	сум. 	мес. 	мес. 	сум. 	сум.

приток	норма	приток	норма	приток	норма	приток	норма

[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%	[m3.106]	%

1	Студена	1,3	40,4	26,8	52,3	1,3	40,4	31,6	61,7

2	Пчелина	3	52,6	45,7	60,2	4,5	78,9	100,4	132,3

3	Дяково	1,3	37,1	18,4	37	0,9	25,7	11,6	23,3

4	Доспат	25,5	127,8	203,3	93,9	15,4	77,2	187,1	86,4

5	Сумарно	31,1	96	294,2	74,8	22,1	68,3	330,7	84,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЯНУАРИ	Таблица № 4.1

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	18	15,6	68,4	22,6	20,2	88,6

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	26,6	18,6	68,9	34,1	26,1	96,7

4	Доспат	396,6	381,6	88,5	368,6	353,6	82

5	Калин	0,4	0,3	33,3	0,4	0,3	33,3

6	Карагьол	1,5	1,3	61,9	1,6	1,4	66,7

7	Сумарно	497,3	437,4	86,6	481,5	421,6	83,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ФЕВРУАРИ	Таблица № 4.2

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	18,8	16,4	71,9	20,3	17,9	78,5

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	28,3	20,3	75,2	33,5	25,5	94,4

4	Доспат	395,5	380,5	88,2	365,6	350,6	81,3

5	Калин	0,3	0,2	22,2	0,3	0,2	22,2

6	Карагьол	1	0,8	38,1	1,1	0,9	42,9

7	Сумарно	498,1	438,2	86,8	475	415,1	82,2

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАРТ	Таблица № 4.3

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	23,8	21,4	93,9	18,8	16,4	71,9

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	29,1	21,1	78,1	32,2	24,2	89,6

4	Доспат	402,3	387,3	89,8	357,1	342,1	79,3

5	Калин	0,3	0,2	22,2	0,2	0,1	11,1

6	Карагьол	0,7	0,5	23,8	0,8	0,6	28,6

7	Сумарно	510,4	450,5	89,2	463,3	403,4	79,9

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АПРИЛ	Таблица № 4.4

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	24,4	22	96,5	23,3	20,9	91,7

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	32,9	24,9	92,2	32,4	24,4	90,4

4	Доспат	408,3	393,3	91,2	378,6	363,6	84,3

5	Калин	0,5	0,4	44,4	0,2	0,1	11,1

6	Карагьол	0,8	0,6	28,6	0,5	0,3	14,3

7	Сумарно	521,1	461,2	91,4	489,2	429,3	85

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. МАЙ	Таблица № 4.5

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	24,7	22,3	97,8	24,7	22,3	97,8

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	35	27	100	35	27	100

4	Доспат	427	412	95,5	413,1	398,1	92,3

5	Калин	0,8	0,7	77,8	0,7	0,6	66,7

6	Карагьол	1,3	1,1	52,4	0,9	0,7	33,3

7	Сумарно	543	483,1	95,7	528,6	468,7	92,8

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮНИ	Таблица № 4.6

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	24,2	21,8	95,6	23,7	21,3	93,4

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	35	27	100	35	27	100

4	Доспат	435,5	420,5	97,5	423,1	408,1	94,6

5	Калин	0,8	0,7	77,8	0,9	0,8	88,9

6	Карагьол	1,9	1,7	81	0,9	0,7	33,3

7	Сумарно	551,6	491,7	97,4	537,8	477,9	94,7

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ЮЛИ	Таблица № 4.7

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	22,6	20,2	88,6	22	19,6	86

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	33,3	25,3	93,7	32	24	88,9

4	Доспат	423	408	94,6	414,2	399,2	92,5

5	Калин	1	0,9	100	0,9	0,8	88,9

6	Карагьол	0,8	0,6	28,6	0,7	0,5	23,8

7	Сумарно	534,9	475	94,1	524	464,1	91,9

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. АВГУСТ	Таблица № 4.8

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	21	18,6	81,6	20	17,6	77,2

2	Пчелина	54,2	20	97,1	53,4	19,2	93,2

3	Дяково	31,2	23,2	85,9	29,5	21,5	79,6

4	Доспат	413	398	92,3	405,6	390,6	90,5

5	Калин	0,8	0,7	77,8	0,6	0,5	55,6

6	Карагьол	0,9	0,7	33,3	0,7	0,5	23,8

7	Сумарно	521,1	461,2	91,4	509,8	449,9	89,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. СЕПТЕМВРИ	Таблица № 4.9

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	19	16,6	72,8	18	15,6	68,4

2	Пчелина	54,2	20	97,1	53,9	19,7	95,6

3	Дяково	29,3	21,3	78,9	27,4	19,4	71,9

4	Доспат	403,9	388,9	90,1	394,2	379,2	87,9

5	Калин	0,2	0,1	11,1	0,3	0,2	22,2

6	Карагьол	1	0,8	38,1	0,8	0,6	28,6

7	Сумарно	507,6	447,7	88,7	494,6	434,7	86,1

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. ОКТОМВРИ	Таблица № 4.10

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	17,2	14,8	64,9	18,5	16,1	70,6

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	28,5	20,5	75,9	27,6	19,6	72,6

4	Доспат	396,3	381,3	88,4	393,6	378,6	87,8

5	Калин	0,4	0,3	33,3	0,8	0,7	77,8

6	Карагьол	0,9	0,7	33,3	1,1	0,9	42,9

7	Сумарно	497,5	437,6	86,7	495,8	435,9	86,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НАЛИЧЕН ОБЕМ В ЯЗОВИРИТЕ В КРАЯ НА   м. НОЕМВРИ	Таблица № 4.11

2004	г	2003	г

изпол.обем 	изпол.обем

№	Язовир	наличен	използвае	като % от 	наличен	използвае	като % от

обем   	м обем       	полезн. 	 обем   	м обем       	полезн.

обем	обем

[m3.106]	[m3.106]	%	[m3.106]	[m3.106]	%

1	Студена	16,1	13,7	60,1	20	17,6	77,2

2	Пчелина	54,2	20	97,1	54,2	20	97,1

3	Дяково	29	21	77,8	29,5	21,5	79,6

4	Доспат	395,9	380,9	88,3	390	375	86,9

5	Калин	0,6	0,5	55,6	0,8	0,7	77,8

6	Карагьол	0,8	0,6	28,6	1,5	1,3	61,9

7	Сумарно	496,6	436,7	86,5	496	436,1	86,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЯНУАРИ

Таблица № 5.1

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,2	2,2	3,3	3,3

2	Пчелина	4,5	4,5	22	22

3	Дяково	3,1	3,1	0,9	0,9

4	Доспат	14,2	14,2	4,2	4,2

5	Сумарно	24	24	30,4	30,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ФЕВРУАРИ

Таблица № 5.2

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,2	4,4	3,2	6,5

2	Пчелина	4,8	9,3	25	47

3	Дяково	1,1	4,2	0,6	1,5

4	Доспат	17,1	31,3	16,8	21

5	Сумарно	25,2	49,2	45,6	76

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАРТ

Таблица № 5.3

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,1	6,5	3,1	9,6

2	Пчелина	5,5	14,8	8	55

3	Дяково	1,1	5,3	1,4	2,9

4	Доспат	18,2	49,5	16,1	37,1

5	Сумарно	26,9	76,1	28,6	104,6

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АПРИЛ

Таблица № 5.4

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	3,4	9,9	2,8	12,4

2	Пчелина	5,5	20,3	7,8	62,8

3	Дяково	1,1	6,4	0,9	3,8

4	Доспат	18,2	67,7	7,4	44,5

5	Сумарно	28,2	104,3	18,9	123,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. МАЙ

Таблица № 5.5

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	3,5	13,4	3,7	16,1

2	Пчелина	5,2	25,5	5,4	68,2

3	Дяково	1,2	7,6	1	4,8

4	Доспат	0,4	68,1	1,4	45,9

5	Сумарно	10,3	114,6	11,5	135

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮНИ

Таблица № 5.6

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	3,4	16,8	3	19,1

2	Пчелина	4,8	30,3	5,2	73,4

3	Дяково	1,4	9	1	5,8

4	Доспат	17,8	85,9	6,2	52,1

5	Сумарно	27,4	142	15,4	150,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ЮЛИ

Таблица № 5.7

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2	18,8	2,1	21,2

2	Пчелина	0,9	31,2	4,4	77,8

3	Дяково	2,1	11,1	3	8,8

4	Доспат	15,3	101,2	12,5	64,6

5	Сумарно	20,3	162,3	22	172,4

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. АВГУСТ

Таблица № 5.8

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,1	20,9	2	23,2

2	Пчелина	2,5	33,7	4,8	82,6

3	Дяково	2,2	13,3	2,5	11,3

4	Доспат	11,6	112,8	11,1	75,7

5	Сумарно	18,4	180,7	20,4	192,8

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. СЕПТЕМВРИ

Таблица № 5.9

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2	22,9	1,9	25,1

2	Пчелина	2,9	36,6	4,4	87

3	Дяково	2	15,3	2,2	13,5

4	Доспат	10,1	122,9	12,2	87,9

5	Сумарно	17	197,7	20,7	213,5

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ОКТОМВРИ

Таблица № 5.10

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2	24,9	1,9	27

2	Пчелина	2,1	38,7	4,2	91,2

3	Дяково	1,3	16,6	1,1	14,6

4	Доспат	11,1	134	6	93,9

5	Сумарно	16,5	214,2	13,2	226,7

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. НОЕМВРИ

Таблица № 5.11

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,1	27	1,7	28,7

2	Пчелина	4	42,7	4,6	95,8

3	Дяково	1	17,6	0,8	15,4

4	Доспат	11,1	145,1	7,1	101

5	Сумарно	18,2	232,4	14,2	240,9

ЗАПАДНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗЕН  РАЗХОД  НА  ВОДА  ОТ  ЯЗОВИРИТЕ  ЗА   м. ДЕКЕМВРИ

Таблица № 5.12

2004	г.	2003	г.

№	Язовир	мес. 	сум. 	мес. 	сум.

разход	разход	разход	разход

[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]	[m3.106]

1	Студена	2,1	29,1	2	30,7

2	Пчелина	3	45,7	4,5	100,3

3	Дяково	1	18,6	0,7	16,1

4	Доспат	14,3	159,4	8,6	109,6

5	Сумарно	20,4	252,8	15,8	256,7