МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 май 2003 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 май 2003 година е 5275,8 млн.м3 и представлява 82,66 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2002 година този процент е 63,86. Към 31 май 2003 година в сравнение със същата дата на 2002 година в язовирите “Съединение” и “Кърджали” наличният завирен обем е приблизително същият, а във всички останали  язовири е по-голям.

В сравнение с 30 април 2003 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Кула”, “Рабиша”, “Горни Дъбник”, “Сопот”, “Христо Смирненски”, “Йовковци”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Георги Трайков”, “Порой”, “Ясна поляна”и “Боровица”. Язовирите “Тича” и “Ясна поляна” са намалили незначително обема си, а всички останали язовири са го увеличили. За периода 30.04 -31.05.2003 г.  завиреният обем на язовирите се е увеличил кръгло с  415,0 млн.м3.

През месец май притокът към яз.”Искър” е в размер на 115,4 млн.м3. Наличният му обем на 31 май е 524,368 млн.м3. На същата дата през 2002 година е бил 380,612 млн.м3, а през 2001 година – 455,275 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 16,295 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,694 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 10,601 млн. м3 вода. Големите машини на ВЕЦ “Пасарел” не са работили. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила 3,368 млн.м3 водна маса от допълнителния приток към бента.

През месец май 2003 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 21,861 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 22,291 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,558 млн.м3 . През преливника са изпуснати 18,476 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,773 млн.м3 вода..  Наличният обем на езерото на 31 май 2003 година е 5,338 млн.м3, от които използваеми са 3,838 млн.м3 .

Към 31 май обемът на язовир “Бели Искър” е 14,3 млн.м3.  За по-пълно използване на наличния приток в събирателните деривации “Манастирска” и “Грънчар” и за недопускане на преливане на водохващанията за периода 10.05 – 31.05.2003 г. част от водите, постъпващи в тях бяха насочвани към яз.”Бели Искър”. Общо подадените води за този период са 10,671 млн.м3. За подаване на вода по водопровода “Рила-София” се използват  възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

За да не се допусне преливане от интензивни валежи, през месец май продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски”, яз.”Копринка”, яз.“Жребчево”, яз.“Тополница”, яз.“Огоста” и яз.“Огняново”. Незначителни водни маси преляха от язовирите “Студена”, “Йовковци”, “Христо Смирненски”.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец май в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите през предстоящия летен сезон.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

# ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.05.2003 година

в млн.м3

| № | Язовир | Приток м.05 | Сумарен приток м.05 | раз- ход м.05 | сум.р. м.05 | нал.об 31.05.03 | Нал.об 31.05.02 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 115.1 | 214.5 | 155.1 | 105.0 | 19.3 | 90.0 | 524.4 | 380.6 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 10.8 | 24.1 | 7.6 | 4.1 | 3.0 | 14.3 | 31.1 | 24.5 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 9.0 | 7.5 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0.5 | 9.5 | 13.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 17.9 | 11.8 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 92.7 | 340.7 | 298.8 | 139.5* | 86.7 | 214.7 | 343.4 | 282.7 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 2.3 | 13.4 | 26.4 | 19.9 | 2.2 | 11.9 | 15.4 | 12.8 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 2.5 | 18.4 | 219.6 | 114.5* | 2.4 | 6.4 | 87.0 | 54.7 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 5.6 | 31.2 | 21.3 | 16.5* | 5.5 | 16.8 | 60.9 | 38.3 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 57.4 | 254.7 | 200.3 | 83.7 | 57.4 | 196.1 | 216.4 | 191.5 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 6.5 | 35.5 | 23.1 | 13.9 | 6.5 | 26.1 | 27.3 | 16.0 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 6.4 | 33.0 | 42.7 | 21.3 | 6.4 | 24.2 **5.5 | 92.4 | 86.7 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 1.4 | 8.2 | 35.6 | 19.5* | 0.7 | 1.7 | 43.4 | 39.5 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.2 | 1.1 | 8.3 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 6.7 | 6.5 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.2 | 2.3 | 5.7 | 1.6* | 0.3 | 0.9 | 11.1 | 7.9 | 25.5 |
| 15 | Тича | 5.8 | 108.0 | 124.1 | 47.8 | 5.8 | 34.6 | 288.5 | 247.5 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 6.2 | 63.7 | 80.1 | 14.7 | 6.2 | 25.3 | 192.0 | 134.0 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 6.8 | 98.6 | 146.1 | 50.4 | 6.8 | 29.3 **2.45 | 231.2 | 160.8 | 233.5 |
| 18 | Порой | 0.6 | 6.2 | 18.7 | 10.1* | 0.3 | 0.5 | 26.7 | 20.6 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 3.8* | 0.1 | 0.2 | 12.2 | 8.1 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.7 | 19.6 | 11.1 | 3.1 | 0.7 | 4.9 **0.73 | 34.9 | 33.7 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 30.9 | 89.1 | 161.1 | 69.5 | 6.7 | 114.5 | 132.4 | 104.6 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 19.1 | 197.4 | 280.0 | 120.0 | 19.1 | 209.9 | 328.6 | 215.4 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.1 | 19.8 | 22.4 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 39.2 | 22.3 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 1.5 | 15.0 | 20.6 | 8.9 | 1.4 | 4.5 | 25.8 | 15.8 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 84.2 | 110.7 | 102.5 | 30.5 | 84.2 | 166.2 | 129.6 | 104.4 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 35.4 | 159.0 | 168.0 | 74.0 | 27.7 | 122.8 | 125.3 | 85.9 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 0.9 | 5.4 | 14.6 | 3.6 | 0.5 | 2.7 | 26.0 | 13.5 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 4.6 | 36.5 | 15.2 | 7.0 | 0.3 | 1.0 | 99.9 | 46.3 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 24.6 | 64.5 | 82.1 | 32.8 | 38.9 | 30.9 | 76.6 | 39.8 | 86.1 |
| 30 | Батак | 42.2 | 152.5 | 155.2 | 65.0 | 10.1 | 20.2 | 265.3 | 147.7 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 39.4 | 97.3 | 132.4 | 60.7 | 5.0 | 38.2 | 413.1 | 263.5 | 446.4 |
| 32 | Въча | 110.0 | 316.8 | 225.6 | 95.3 | 96.0 | 237.0 | 209.9 | 204.1 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 3.1 | 27.0 | 32.2 | 15.1* | 0.9 | 2.8 | 63.8 | 42.2 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 10.8 | 26.5 | 38.3 | 13.7 | 10.8 | 18.3 **4.1 | 27.3 | 26.8 | 27.3 |
| 35 | Кърджали | 153.4 | 615.1 | 542.1 | 248.2 | 108.2 | 454.1 | 460.4 | 461.3 | 497.2 |
| 36 | Ст.кладенец | 154.0 | 1023.6 | 990.2 | 447.8 | 116.1 | 882.1 **31.0 | 336.0 | 275.8 | 387.8 |
| 37 | Ивайловград | 131.2 | 1395.1 | 1312.2 | 570.7 | 143.0 | 1102.1 **51.8 | 130.4 | 138.2 | 156.7 |
| 38 | Студена | 5.8 | 23.2 | 33.4 | 14.3 | 5.0 | 14.7 | 24.7 | 17.8 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 5.4 | 60.2 | 117.1 | 52.6 | 5.4 | 52.4 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 4.0 | 6.6 | 0 | 5.2 | 1.0 | 4.2 | 35.4 | 30.0 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 5275.8 | 4075.3 | 6381.6 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води, включени в общия разход