МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 30 юни 2003 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 юни 2003 година е 5160,8 млн.м3 и представлява 80,87 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2002 година този процент е 61,09. Към 30 юни 2003 година в сравнение със същата дата на 2002 година в язовирите “Съединение”, “Кърджали”, “Ал.Стамболийски”, “Йовковци”, “Пчелина” и “Дяково” наличният завирен обем е приблизително същият, а във всички останали  язовири е по-голям.

В сравнение с 31 май 2003 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Огняново”, “Кула”, “Рабиша”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Пчелина” и “Дяково”. Увеличил се е обемът на язовирите “Искър”, “Тича”, “Белмекен”, “Пясъчник”, “Голям беглик”, “Батак”, “Доспат” и “Ивайловград”, а в останалите язовири се е намалил в различна степен. За периода 31.05. –30.06.2003 г.  завиреният обем на язовирите се е намалил със  115,0 млн.м3.

През месец юни притокът към яз.”Искър” е в размер на 42,4 млн.м3. Наличният му обем на 30 юни е 547,125 млн.м3. На същата дата през 2002 година е бил 392,499 млн.м3, а през 2001 година – 452,492 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 15,789 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,584 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 10,205 млн. м3 вода. Големите машини на ВЕЦ “Пасарел” не са работили. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила 1,064 млн.м3 водна маса от допълнителния приток към бента.

През месец юни 2003 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 8,081 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 7,958 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,547 млн.м3 . През преливника са изпуснати 4,310 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите за екологични нужди и напояване са подадени 0,936 млн.м3 вода.  Наличният обем на езерото на 30 юни 2003 година е 5,367 млн.м3, от които използваеми са 3,867 млн.м3 .

Към 30 юни обемът на язовир “Бели Искър” е 13,4 млн.м3.  За подаване на вода по водопровода “Рила-София” се използват  възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

Поради значителния приток в началото на месеца и опасността от интензивни валежи, за да не се допусне преливане и се преработят енергийно водите, през месец юни  продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски”, яз.”Копринка”, яз.“Тополница”, яз.“Огоста” и яз.“Огняново”. Незначителни водни маси продължиха да преливат само от язовир  “Пчелина”.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите шест месеца може да се направи следната приблизителна оценка:

- С приток за условията на влажна година (обезпеченост 25%) са язовирите “Огняново”, “Сопот”, “Ал.Стамболийски”, “Хр.Смирненски”, “Ясна поляна”;

- С приток за условията на средна година (обезпеченост 50%) са язовирите “Искър”, “Кула”, “Огоста”, “Тополница”, “Батак”, “Въча”, “Тракиец”, “Кърджали”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”;

- С приток за условията на средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите “Рабиша”, “Йовковци”, “Бели Лом”, “Тича”, “Георги Трайков”, “Камчия”, “Ахелой”, “Копринка”, “Жребчево”, “Малко Шарково”, “Асеновец”, “Белмекен”, “Голям Беглик”, “Доспат”, “Боровица”, “Студена”, “Дяково”;

- С приток за условията на много суха година (обезпеченост 95%) са язовирите  “Ястребино”, “Съединение”, “Порой”,  “Пчелина”.

Язовирите “Горни Дъбник” и “Домлян” не са поставени в горната класификация, тъй като поради високите им завирени обеми в началото на годината пълнещите ги деривации са изключени и регистрирания приток не отразява действителния.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец юни в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите през предстоящия летен сезон.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

# ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 30.06.2003 година

в млн.м3

| № | Язовир | Приток м.06 | Сумарен приток м.06 | раз- ход м.06 | сум.р. м.06 | нал.об 30.06.03 | Нал.об 30.06.02 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 42.4 | 256.9 | 266.7 | 139.6 | 19.7 | 109.7 | 547.1 | 392.5 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 1.8 | 25.9 | 11.7 | 5.7 | 2.5 | 16.8 | 30.9 | 21.2 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8.9 | 7.7 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0.2 | 9.7 | 15.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 17.5 | 11.8 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 48.5 | 389.2 | 320.2 | 162.9* | 75.9 | 290.6 | 316.0 | 259.4 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 1.5 | 14.9 | 32.7 | 24.6 | 2.2 | 14.1 | 14.5 | 4.4 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 0 | 18.4 | 256.7 | 137.0* | 6.3 | 12.7 | 80.8 | 33.7 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 5.9 | 37.1 | 25.4 | 19.4* | 9.7 | 26.5 | 57.1 | 39.8 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 17.2 | 271.9 | 248.6 | 105.9 | 37.9 | 234.0 | 195.7 | 195.7 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 3.4 | 38.9 | 28.4 | 16.4 | 6.4 | 32.5 | 24.3 | 15.7 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 0.9 | 33.9 | 53.3 | 22.3 | 3.4 | 27.6 **5.5 | 89.8 | 89.0 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 0.7 | 8.9 | 38.5 | 20.9* | 2.4 | 4.1 | 41.1 | 15.7 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.1 | 1.2 | 8.9 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 6.6 | 6.2 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.1 | 2.4 | 6.8 | 2.1* | 0.3 | 1.2 | 10.9 | 7.4 | 25.5 |
| 15 | Тича | 2.6 | 110.6 | 133.9 | 50.0 | 12.1 | 46.7 | 298.9 | 242.1 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 1.4 | 65.1 | 83.6 | 15.7 | 5.3 | 30.6 | 188.1 | 132.4 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 1.9 | 100.5 | 154.2 | 51.7 | 10.7 | 40.0 **2.45 | 222.3 | 154.7 | 233.5 |
| 18 | Порой | 0.3 | 6.5 | 19.6 | 10.2* | 1.4 | 1.9 | 25.6 | 17.2 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.1 | 4.9 | 6.9 | 3.9* | 0.2 | 0.4 | 10.4 | 7.7 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.2 | 19.8 | 11.5 | 3.2 | 1.4 | 6.3 **0.73 | 33.6 | 32.7 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 13.0 | 102.1 | 192.4 | 82.5 | 24.6 | 139.1 | 120.8 | 110.9 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 13.9 | 211.3 | 300.0 | 128.0 | 44.1 | 254.0 | 298.4 | 197.0 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.1 | 19.9 | 24.0 | 5.8 | 2.1 | 4.1 | 37.2 | 19.3 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 1.0 | 16.0 | 25.8 | 9.7 | 1.4 | 5.9 | 25.4 | 8.1 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 32.4 | 143.1 | 167.6 | 75.8 | 18.4 | 184.6 | 143.6 | 128.0 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 29.2 | 188.0 | 196.0 | 84.0 | 37.8 | 160.6 | 116.8 | 70.8 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 0.1 | 5.5 | 17.7 | 4.7 | 3.3 | 6.0 | 22.1 | 0.6 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 3.1 | 39.6 | 16.4 | 7.6 | 0.1 | 1.1 | 102.8 | 41.5 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 20.5 | 85.0 | 103.0 | 44.2 | 15.9 | 46.8 | 81.2 | 40.6 | 86.1 |
| 30 | Батак | 28.0 | 180.5 | 184.1 | 78.3 | 19.0 | 39.2 | 274.3 | 137.4 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 20.0 | 117.3 | 142.8 | 73.9 | 10.0 | 48.2 | 423.1 | 261.3 | 446.4 |
| 32 | Въча | 56.7 | 373.5 | 315.2 | 145.9 | 67.4 | 304.4 | 199.2 | 196.1 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 1.0 | 28.0 | 33.6 | 15.3* | 4.6 | 7.4 | 60.2 | 38.4 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 0.3 | 26.8 | 39.8 | 14.2 | 1.2 | 19.5 **4.1 | 26.4 | 20.5 | 27.3 |
| 35 | Кърджали | 59.9 | 675.0 | 607.1 | 274.3 | 78.4 | 532.5 | 441.9 | 446.5 | 497.2 |
| 36 | Ст.кладенец | 90.3 | 1113.9 | 1091.7 | 484.1 | 109.5 | 991.6 **31.0 | 317.1 | 255.2 | 387.8 |
| 37 | Ивайловград | 116.1 | 1511.7 | 1441.9 | 622.1 | 110.5 | 1212.6 **51.8 | 136.0 | 131.6 | 156.7 |
| 38 | Студена | 2.5 | 25.7 | 39.9 | 16.2 | 3.5 | 18.2 | 23.7 | 18.8 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 5.2 | 65.4 | 128.8 | 56.8 | 5.2 | 57.6 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 0.6 | 7.2 | 0 | 11.6 | 1.0 | 5.2 | 35.0 | 34.9 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 5160.8 | 3898.7 | 6381.6 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води, включени в общия разход