МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 май 2004 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 май 2004 година е 5229,0 млн.м3 и представлява 81,94 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2003 година този процент е 81,91. Към 31 май 2004 година в сравнение със същата дата на 2003 година в язовирите “Среченска бара”, “Горни Дъбник”, “Йовковци”, “Съединение”, “Порой”, “Асеновец”, “Белмекен”, “Домлян”, “Боровица”, “Студена”, “Пчелина” и “Дяково” наличният завирен обем е приблизително същият, а в язовирите “Огняново”, “Огоста”, “Сопот”, “Ал.Стамболийски”, “Хр.Смирненски”, “Ясна поляна” “Копринка”, “Жребчево”, “Тополница”, “Пясъчник” и “Въча” е по-малък в различна степен. В останалите язовири наличният обем е по-голям.

В сравнение с 30 април 2004 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Огняново”, “Кула”, “Среченска бара”, “Горни Дъбник”, “Ястребино”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Порой”, “Ахелой”, “Малко Шарково”, “Асеновец”, “Студена”, “Пчелина”, “Дяково”. Язовирите “Огоста”, “Ясна поляна”, “Жребчево”, “Тополница”, “Пясъчник”, “Тракиец” са намалили незначително обема си, а всички останали язовири са го увеличили. За периода 30.04 -31.05.2004 г.  завиреният обем на язовирите се е увеличил с  232,1 млн.м3.

През месец май притокът към яз.”Искър” е в размер на 49,209 млн.м3. Наличният му обем на 31 май е 558,663 млн.м3. На същата дата през 2003 година е бил 524,368 млн.м3, а през 2002 година – 380,612 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 15,538 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,534 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 9,815 млн. м3 вода. През месеца бяха разрешени за ползване 2,0 млн.м3 вода за производство на електроенергия чрез големите машини на ВЕЦ “Пасарел”, за да бъдат в готовност ако се наложи изпускане на води от яз.”Искър” по време на пролетното пълноводие. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила 2,480 млн.м3 водна маса от допълнителния приток към бента и от подадената вода от ВЕЦ “Пасарел”.

През месец май 2004 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 10,201 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 9,965 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,507 млн.м3 . През преливника са изпуснати 6,980 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,403 млн.м3 вода, които оводняват руслото на реката след бент “Панчарево”.  Наличният обем на езерото на 31 май 2004 година е 5,843 млн.м3, от които използваеми са 4,343 млн.м3 .

Към 31 май обемът на язовир “Бели Искър” е 13,2 млн.м3.  За язовира е определен за поддържане контролен обем от 11,3 млн.м3. За тази цел част от постъпващия приток е преработван енергийно от ВЕЦ “Бели Искър”. За подаване на вода по водопровода “Рила-София” се използват  възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

За да не се допусне преливане от интензивни валежи, през месец май продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски”, яз.”Копринка” и яз.“Огняново”. През целия месец преливаше яз.”Пчелина”, а от язовирите “Йовковци”, “Боровица”, “Камчия”, Дяково”преляха незначителни водни маси.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец май в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите през предстоящия летен сезон.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 май 2004 година.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.05.2004 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.05 | Сумарен приток м.05 | раз- ход м.05 | сум.р. м.05 | нал.об 31.05.04 | Нал.об 31.05.03 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 49.2 | 147.1 | 165.8 | 105.1 | 20.3 | 110.7 | 558.7 | 524.4 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 1.0 | 10.5 | 7.6 | 4.1 | 0.8 | 15.6 | 29.6 | 31.5 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 9.6 | 7.2 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0.6 | 9.5 | 13.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 22.5 | 11.6 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 40.4 | 257.6 | 298.8 | 146.9* | 48.0 | 242.4 | 293.6 | 332.7 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 2.8 | 13.8 | 26.4 | 19.8 | 2.4 | 14.6 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 5.4 | 30.9 | 219.3 | 161.9* | 5.5 | 15.4 | 83.7 | 83.9 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 6.6 | 26.7 | 21.3 | 19.2 | 1.1 | 11.9 | 47.9 | 60.9 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 38.8 | 161.0 | 200.3 | 110.0 | 6.0 | 183.0 | 191.4 | 216.4 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 4.9 | 22.7 | 23.1 | 17.3 | 1.9 | 23.1 | 24.0 | 27.3 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 8.9 | 33.2 | 42.7 | 24.1 | 5.2 | 28.1 **2.0 | 92.2 | 92.4 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 0.4 | 9.7 | 35.7 | 21.6* | 1.1 | 2.7 | 41.5 | 38.6 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.2 | 1.5 | 8.3 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 6.5 | 6.8 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.2 | 2.3 | 5.6 | 2.3* | 0.2 | 1.2 | 12.7 | 10.0 | 25.5 |
| 15 | Тича | 12.1 | 73.3 | 124.1 | 52.1 | 7.3 | 89.9 | 302.4 | 288.5 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 7.3 | 91.6 | 123.8 | 16.7 | 6.0 | 35.9 | 249.8 | 192.0 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 12.8 | 92.6 | 146.1 | 53.2 | 11.3 | 75.1 **38.9 | 234.0 | 231.2 | 233.5 |
| 18 | Порой | 1.0 | 5.6 | 18.2 | 10.4* | 1.5 | 2.0 | 22.6 | 22.5 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.1 | 1.2 | 6.6 | 3.9* | 0.1 | 0.2 | 11.4 | 8.1 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.2 | 8.7 | 11.1 | 3.2 | 1.1 | 5.7 | 30.9 | 34.9 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 24.1 | 161.8 | 161.1 | 94.8 | 11.9 | 137.6 | 128.4 | 132.4 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 21.7 | 141.7 | 280.0 | 135.0 | 20.5 | 225.8 | 264.9 | 328.6 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.1 | 12.4 | 22.4 | 5.9 | 0.5 | 1.9 | 34.0 | 31.2 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 1.9 | 5.8 | 20.6 | 10.4 | 1.3 | 3.6 | 23.2 | 25.7 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 57.3 | 106.9 | 103.1 | 75.8 | 9.2 | 112.3 | 128.1 | 129.6 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 10.3 | 90.2 | 168.1 | 93.0 | 12.4 | 103.0 | 84.3 | 125.3 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 4.0 | 15.9 | 14.6 | 4.9 | 0.0 | 3.2 | 21.0 | 21.5 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 0.3 | 16.4 | 15.2 | 7.6 | 2.0 | 2.6 | 91.1 | 99.8 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 19.0 | 79.9 | 82.1 | 47.5 | 12.6 | 65.8 | 77.8 | 76.6 | 86.1 |
| 30 | Батак | 16.9 | 107.1 | 179.2 | 102.7 | 12.1 | 57.5 | 284.7 | 265.3 | 310.0 |
| 31 | Въча | 38.1 | 286.4 | 309.6 | 206.2 | 34.6 | 326.5 | 206.5 | 209.9 | 226.1 |
| 32 | Тракиец | 0.6 | 13.9 | 32.2 | 15.7 | 2.4 | 5.2 | 68.7 | 63.8 | 114.0 |
| 33 | Боровица | 3.9 | 12.3 | 38.3 | 15.7 | 3.3 | 20.0 **15.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| 34 | Кърджали | 63.6 | 400.0 | 542.1 | 292.4 | 39.1 | 525.2 | 462.5 | 460.4 | 497.2 |
| 35 | Ст.кладенец | 58.9 | 702.1 | 1010.2 | 506.4 | 35.0 | 1028.8 **67.1 | 355.6 | 336.1 | 387.8 |
| 36 | Ивайловград | 43.2 | 960.1 | 1357.2 | 658.9 | 32.4 | 1265.9 **0.8 | 149.2 | 130.4 | 156.7 |
| 37. | Доспат | 22.2 | 118.2 | 132.4 | 75.7 | 3.5 | 77.9 | 426.9 | 413.1 | 446.4 |
| 38 | Студена | 4.0 | 22.8 | 33.4 | 19.2 | 3.6 | 18.0 | 24.7 | 24.7 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 5.2 | 43.0 | 116.5 | 61.2 | 5.2 | 60.0 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 3.7 | 14.2 | 0 | 11.5 | 1.2 | 6.3 | 35.4 | 35.4 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 5229 | 5227.2 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води