# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

# УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

# Г Р А Ф И К

за използване на водите на комплексните

и значими язовири през месец октомври 2003 г.

През месец октомври 2003 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, напояване,  производство на електроенергия и оводняване на руслата на реките както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1.ЯЗОВИР “ИСКЪР” /общ обем 655,3 млн.м3 и наличен полезен обем 412,86 млн.м3/

19,6 млн.м3 вода, от които:

16,1 млн.м3 вода за водоснабдяване на София, в т.ч.:

- 5,500 млн.м3  вода от ВЕЦ “Пасарел” - малка турбина или байпасна

- връзка, от които 0,2 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Панчарево”

- 10,600 млн.м3 вода по водопровод “Искър” , от които 0,5 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Бистрица”

3,5 млн.м3 вода чрез ВЕЦ “Пасарел” и ВЕЦ “Кокаляне” за допълване на обема на бент “Панчарево”. Режимът на работа на двете централи да се определи така, че водата да се преработи в периода 1-4.10.2003г.

- От бент “Панчарево” – 1,950 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване и екологични нужди,  от които:

- 0,750 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост;

- 0,600 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” – ЕАД

- 0,600 млн.м3 вода за екологични нужди

За създаване на условия за извършване на ремонт на преливните клапи на яз.”Кокаляне” водното ниво в него да се поддържа на 10 см под кота твърд преливник.

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Софийска вода”- АД, София, “Напоителни системи” - ЕАД, клон София, “Кремиковци” - ЕАД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД  и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- ЯЗОВИР “БЕЛИ ИСКЪР” /общ обем 15,3 млн.м3 и наличен полезен обем 9,1 млн.м3/

До 3,300 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

По водопровода Рила-София да се подава възможното за улавяне от речните водохващания водно количество и при необходимост от яз.”Бели Искър”, като се осигурява:

- за Боровец - до 40 л/сек

- за Самоков - до 180 л/сек

- за София - до 1430 л/сек

- Режимът на работа на ВЕЦ”Бели Искър” да се определя оперативно в зависимост от нуждите на водоснабдяването.

- .

- 3. ЯЗОВИР “ОГНЯНОВО” /общ обем 31,6 млн.м3 и наличен полезен обем 24,0 млн.м3/

- 1,5 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” ЕАД

- 4. ЯЗОВИР “КУЛА” / общ обем 20,2 млн.м3 и наличен полезен обем 7,4 млн.м3/

- 0,230 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,030 млн.м3  за промишлено водоснабдяване на “Кула-Ринг” АД

- 0,200 млн.м3  за екологични нужди

- 5.ЯЗОВИР “РАБИША” /общ обем 45,0 млн.м3 и наличен полезен обем 11,6 млн.м3/

- 0,100  млн.м3 вода за екологични нужди

- 6. ЯЗОВИР “ОГОСТА” /общ обем 505,0 млн.м3 и наличен полезен обем 186,6 млн.м3/

- 16,900 млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,900 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Кошарник”

- 15,000 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Огоста”

- 7. ЯЗОВИР “СРЕЧЕНСКА БАРА” /общ обем 15,5 млн.м3 и наличен полезен обем 13,0 млн.м3/

- 3,000 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване в т.ч:

- 1,170 млн.м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица

- 1,830 млн.м3 за питейно водоснабдяване на община Враца

- 8. ЯЗОВИР “ЕНИЦА”/общ обем 37,6 млн.м3 и наличен полезен обем 1,9 млн.м3

- Не се предвижда ползване на вода

- 9. ЯЗОВИР “СОПОТ” /общ обем 61,8 млн.м3 и наличен полезен обем 49,1 млн.м3/

- 1,000  млн.м3 вода за екологични нужди

- 10. ЯЗОВИР “ГОРНИ ДЪБНИК” /общ обем 130,0 млн.м3 и наличен полезен обем 65,2 млн.м3/

- 1,700 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,500 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

- 0,700 млн.м3 за пълнене на яз.” Д.Дъбник” и яз.”Крушовица”

- 0,500 млн.м3 за екологични нужди

- 11. ЯЗОВИР “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” /общ обем 222,0 млн.м3 и наличен полезен обем 104,9 млн.м3/

- 2,040 млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,04 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на гр.Павликени

- 1,000 млн.м3 за напояване, в т.ч. 0,015 млн.м3 за с.Горско Косово и 0,004 млн.м3 за с.Красно Градище

По време на извършване на ремонтните работи на главен силов канал вода за промишлено водоснабдяване да се подава съгласно споразумителен протокол между НЕК-ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” и “Напоителни системи” ЕАД, клон Велико Търново.

- 12. ЯЗОВИР “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” /общ обем 27,7 млн.м3 и наличен полезен обем 15,0 млн.м3/

- 2,4 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

- 13. ЯЗОВИР “ЙОВКОВЦИ” /общ обем 92,2 млн.м3 и наличен полезен обем 72,8 млн.м3/

- 3,400 млн.м3 вода в т.ч:

- 3,350 млн.м3 за питейно водоснабдяване

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

- 14. ЯЗОВИР “ЯСТРЕБИНО” /общ обем 62,8 млн.м3 и наличен полезен обем 26,0  млн.м3/

- 0,700 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,400 млн.м3 вода за екологични нужди

- 0,300 млн.м3 вода за напояване

- 15.ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” /общ обем 25,5 млн.м3 и наличен полезен обем 6,7 млн.м3/

- 0,380 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,380 млн.м3 за екологични нужди

- ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “ТИЧА” / общ обем 311,8 млн.м3 и наличен обем 245,4 млн.м3, от които 88,0 млн.м3 санитарен обем/

- 7,400 млн.м3 вода за в т.ч:

- 2,500 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав

- 2,600 млн.м3 за напояване

- 0,800 млн.м3 за екологични нужди

- 1,500 млн.м3 за пълнене на водоеми

- 2. ЯЗОВИР “КАМЧИЯ” /общ обем 233,5 млн.м3 и наличен полезен обем 120,1 млн.м3 /

- 9,950 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване, от които:

- 4,400 млн.м3 вода за гр.Варна

- 5,000 млн.м3 вода за гр.Бургас

- 0,500 млн.м3 вода за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,050 млн.м3 вода за екологични нужди

- 3. ЯЗОВИР “СЪЕДИНЕНИЕ” /общ обем 12,8 млн.м3 и наличен полезен обем 4,4 млн.м3/

- 0,200 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,200 млн.м3 за екологични нужди

- 4. ЯЗОВИР “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ” /общ обем 329,0 млн.м3 и наличен полезен обем 156,8 млн.м3/

- 4,700 млн.м3 вода, от които:

- 4,500 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на дружествата -акционери към консорциум “Девня” АД

- 0,200 млн.м3 вода за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ПОРОЙ” /общ обем 45,2 млн.м3 и наличен полезен обем 18,3 млн.м3/

- 4,150 млн.м3 вода за производство на електроенергия

- 6. ЯЗОВИР “АХЕЛОЙ” /общ обем 12,6 млн.м3 и наличен полезен обем 9,2 млн.м3/

- 0,100 млн.м3 вода за екологични нужди

- 7. ЯЗОВИР “ЯСНА ПОЛЯНА” /общ обем 35,3 млн.м3 и наличен полезен обем 21,6 млн.м3/

- 1,000 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,900 млн.м3 за питейно водоснабдяване на Южното Черноморие

- 0,050 млн.м3 за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “КОПРИНКА” /общ обем 142,2 млн.м3 и наличен полезен обем 75,4 млн.м3/

- 8,210 млн.м3 вода, от които:

- 8,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- 0,200 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в района на гр.Стара Загора

- 0,010 млн.м3 за напояване  за ПК “Бойчов бунар-север”

По време на ремонтните работи на главен силов канал подаването на вода за промишлено водоснабдяване да се извършва съгласно споразумителен протокол между НЕК-ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” и “Напоителни системи” ЕАД, клон Стара Загора.

- 2. ЯЗОВИР “ЖРЕБЧЕВО” /общ обем 400,0 млн.м3 и наличен полезен обем 181,3 млн.м3/

5,000 млн.м3 вода за екологични нужди

- 3. ЯЗОВИР “АСЕНОВЕЦ” /общ обем 28,2 млн.м3 и наличен полезен обем 22,0 млн.м3/

- 1,200 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване

- 4. ЯЗОВИР “МАЛКО ШАРКОВО” /общ обем 50,0 млн.м3 и наличен полезен обем 28,0 млн.м3/

- 0,260 млн.м3 вода за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ДОМЛЯН” /общ обем 26,8 млн.м3 и наличен полезен обем 0,5 млн.м3/

- Не се предвижда ползване на вода

- 6. ЯЗОВИР “ПЯСЪЧНИК” /общ обем 211,4 млн.м3 и наличен полезен обем 78,2 млн.м3/

- Не се предвижда ползване на вода

- 7. ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА” /общ обем 137,1 млн.м3 и наличен полезен обем 4,2 млн.м3/

- 3,000 млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,700 млн.м3 за напояване

- 1,300 млн.м3 за екологични нужди

- 8. ЯЗОВИР “БЕЛМЕКЕН” /общ обем 144,0 млн.м3 и наличен полезен обем 114,5 млн.м3/

- 20,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, напояване и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 0,250 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Костенец-ХХИ” АД от горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура”

- 4,500 млн.м3 вода за напояване

Водите от водохващанията на събирателните деривации  да се подават към  яз.”Белмекен”.

- 9. ЯЗОВИР “ГОЛЯМ БЕГЛИК” и ЯЗОВИР “ШИРОКА ПОЛЯНА” /общ обем 86,1 млн.м3 и наличен полезен обем 63,7 млн.м3/

15,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- 10. ЯЗОВИР “БАТАК” /общ обем 310,0 млн.м3 и наличен полезен обем 202,9 млн.м3/

- 20,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, напояване и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 0,400 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Биовет”-АД от разпределителното съоръжение на р.Стара

- 0,400 млн.м3 вода от II прозорец за битово-стопански нужди и напояване

- 0,500 млн.м3 вода от IV прозорец за битово-стопански нужди и напояване

- 5,000 млн.м3 вода за напояване по “Алеко-Потока”

- Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Напоителни системи” ЕАД - клон Пазарджик, “Биовет” АД, гр.Пещера и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- 11. ЯЗОВИР “ДОСПАТ” /общ обем 446,4 млн.м3 и наличен полезен обем 381,8 млн.м3/

- 15,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

- Водите от водохващанията на събирателните деривации да се подават към яз.”Доспат”.

- 12. ЯЗОВИР “ВЪЧА” /общ обем 226,1 млн.м3 и наличен полезен обем 176,9 млн.м3/

- 22,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия и напояване, в т.ч:

- 3,500 млн.м3 за напояване

- 0,500 млн.м3 за пълнене на канал “Олимпийски” при поискване

За оводняване на руслото на река Въча водата от водохващане Чуринско дере да се изпуска по реката. От изпускателя на долния изравнител на ВЕЦ “Въча-нова” да се подава водно количество 200 л/сек.

- 13. ЯЗОВИР “ТРАКИЕЦ” /общ обем 114,0 млн.м3 и наличен полезен обем 23,3 млн.м3/

- 0,700 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,400 млн.м3 за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

- 0,300 млн.м3 за екологични нужди

- 14. ЯЗОВИР “БОРОВИЦА” /общ обем 27,3 млн.м3 и наличен обем 23,3 млн.м3 , от които 11,1 млн.м3 санитарен обем/

- 0,825 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,465 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

- 0,360 млн.м3 за екологични нужди

15. ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” /общ обем 497,2 млн.м3 и наличен полезен обем 315,2 млн.м3/

21,600 млн.м3 вода за производство на електроенергия, в т.ч:

- 1,600 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

16. ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” /общ обем 387,8 млн.м3 и наличен полезен обем 176,8 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода

17. ЯЗОВИР “ИВАЙЛОВГРАД” /общ обем 156,7 млн.м3 и наличен полезен обем 0 млн.м3/

Да се поддържа обем 60,0 млн.м3 до завършване на ремонтните работи.

- ГОРЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “АСЕНИЦА” -

0,050 млн.м3 вода за напояване

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

1. ЯЗОВИР “СТУДЕНА” /общ обем 25,2 млн.м3 и наличен полезен обем 16,1 млн.м3/

2,500 млн.м3 вода , в т.ч:

- 2,200 млн.м3 за питейно водоснабдяване

- 0,100 млн.м3 за “Топлофикация”-Перник

- 0,200 млн.м3 вода за “Пектин” АД

- При възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр.Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС”Крапец”.

- 2. ЯЗОВИР “ПЧЕЛИНА” /общ обем 54,8 млн.м3 и наличен полезен обем 19,3 млн.м3/

- 1,677 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,900 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “В и К” – Перник

- 0,777 млн.м3 за екологични нужди

- 3. ЯЗОВИР “ДЯКОВО” /общ обем 35,0 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

- 0,864 млн.м3 вода , в т.ч:

- 0,148 млн.м3 за “В и К” Кюстендил

- 0,270 млн.м3 за “В и К” Дупница

- 0,080 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Балканфарма”

- 0,174 млн.м3 за ТЕЦ “Бобов дол”

- 0,140 млн.м3 за мини “Бобов дол”

- 0,02 млн.м3 за промишлена зона “Пиперево”

- 0,03 млн.м3 за “Хидрострой-Рилци”

- 0,002 млн.м3 за “Автомагистрали “Хемус”

4. ЯЗОВИР “КАРАГЬОЛ” /общ обем 2,3 млн.м3 и наличен полезен обем 0,7 млн.м3/

0,300 млн.м3 вода за “В и К” Дупница

5. ЯЗОВИР “КАЛИН” /общ обем 1,0 млн.м3 и наличен полезен обем 0,2 млн.м3/

0,250 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

Да се поддържа режим на съвместно използване на водите на двата язовира, който да обезпечи подаване на вода за питейно водоснабдяване на “В и К” Дупница.

6.ОТ ГОРНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “ПЕТРОВО” -

0,150 м3/сек (до 400 000 м3) за напояване от ГНК “Петрово”

0,100 м3/сек (до 250 000 м3) за напояване от ГНК”Лехово”

Забележка - Наличните обеми са към 23 септември 2003 година.