# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

# УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

# Г Р А Ф И К

за използване на водите на комплексните

и значими язовири през месец април 2004 г.

През месец април 2004 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, производство на електроенергия и оводняване на руслата на реките както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1.ЯЗОВИР “ИСКЪР” /общ обем 655,3 млн.м3 и наличен полезен обем 427,1 млн.м3/

19,9 млн.м3 вода, от които:

14,9 млн.м3 вода за водоснабдяване на София, в т.ч.:

- 5,500 млн.м3  вода от ВЕЦ “Пасарел” - малка турбина или байпасна

- връзка, от които 0,2 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Панчарево”

- 9,400 млн.м3 вода по водопровод “Искър” , от които 0,5 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Бистрица”

5,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия чрез ВЕЦ “Пасарел”

- От бент “Панчарево” – 3,400 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване,  от които:

- 0,800 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост;

- 2,200 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” - ЕАД

- 0,400 млн.м3 вода за екологични нужди

ВЕЦ “Кокаляне” да преработва постъпващия приток, като поддържа водното ниво в бент “Кокаляне” 1,0 м по-ниско от най-високо  работно водно ниво.

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Софийска вода”- АД, София, “Напоителни системи” - ЕАД, клон София, “Кремиковци” - ЕАД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД  и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- ЯЗОВИР “БЕЛИ ИСКЪР” /общ обем 15,3 млн.м3 и наличен полезен обем 2,6 млн.м3/

До 3,300 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

По водопровода Рила-София да се подава възможното за улавяне от речните водохващания водно количество и при необходимост от яз.”Бели Искър”, като се осигурява:

- за Боровец - до 40 л/сек

- за Самоков - до 180 л/сек

- за София - до 1430 л/сек

- Режимът на работа на ВЕЦ”Бели Искър” да се определя оперативно в зависимост от нуждите на водоснабдяването.

- .

- 3. ЯЗОВИР “ОГНЯНОВО” /общ обем 31,6 млн.м3 и наличен полезен обем 27,5 млн.м3/

- Да се поддържа максимален контролен обем 29,0 млн.м3

- 4. ЯЗОВИР “КУЛА” / общ обем 20,2 млн.м3 и наличен полезен обем 8,9 млн.м3/

- 0,250 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,050 млн.м3  за промишлено водоснабдяване на “Кула-Ринг” АД

- 0,200 млн.м3  за екологични нужди

- 5.ЯЗОВИР “РАБИША” /общ обем 45,0 млн.м3 и наличен полезен обем 17,6 млн.м3/

- 0,100 млн.м3 за екологични нужди

- 6. ЯЗОВИР “ОГОСТА” /общ обем 505,0 млн.м3 и наличен полезен обем 207,4 млн.м3/

- 32,000 млн.м3 вода, от които:

- 2,000 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Кошарник”

- 30,000 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Огоста”

- Да не се изпускат енергийно непреработени води

- 7. ЯЗОВИР “СРЕЧЕНСКА БАРА” /общ обем 15,5 млн.м3 и наличен полезен обем 13,9 млн.м3/

- 3,000 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване в т.ч:

- 1,170 млн.м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица

- 1,830 млн.м3 за питейно водоснабдяване на община Враца

- 8. ЯЗОВИР “ЕНИЦА”/общ обем 37,6 млн.м3 и наличен полезен обем 1,8 млн.м3

- Не се предвижда ползване на вода

- 9. ЯЗОВИР “СОПОТ” /общ обем 61,8 млн.м3 и наличен полезен обем 37,2 млн.м3/

- 0,500 млн.м3 вода за екологични нужди

- 10. ЯЗОВИР “ГОРНИ ДЪБНИК” /общ обем 130,0 млн.м3 и наличен полезен обем 82,1 млн.м3/

- 2,700 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,200 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

- 0,500 млн.м3 за екологични нужди

- 2,000 млн.м3 за пълнене на яз.”Долни Дъбник” и яз.”Крушовица”

Да се поддържа максимален контролен обем 90,0 млн.м3

- 11. ЯЗОВИР “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” /общ обем 222,0 млн.м3 и наличен полезен обем 125,8 млн.м3/

- 2,040 млн.м3 вода, от които:

- 1,040 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на гр.Павликени

- 1,000 млн.м3 за напояване

- Да се поддържа контролен обем 180,0 млн.м3 , като водата се ползва за производство на електроенергия.

- 12. ЯЗОВИР “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” /общ обем 27,7 млн.м3 и наличен полезен обем 16,3 млн.м3/

- 2,4 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

- 13. ЯЗОВИР “ЙОВКОВЦИ” /общ обем 92,2 млн.м3 и наличен полезен обем 80,1 млн.м3/

- 3,050 млн.м3 вода в т.ч:

- 3,000 млн.м3 за питейно водоснабдяване

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

- 14. ЯЗОВИР “ЯСТРЕБИНО” /общ обем 62,8 млн.м3 и наличен полезен обем 38,5  млн.м3/

- 0,300 млн.м3 вода за екологични нужди

- 15.ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” /общ обем 25,5 млн.м3 и наличен полезен обем 9,5 млн.м3/

- 0,150 млн.м3 за екологични нужди

- ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “ТИЧА” / общ обем 311,8 млн.м3 и наличен обем 297,1 млн.м3, от които 88,0 млн.м3 санитарен обем/

- 4,830 млн.м3 вода за в т.ч:

- 2,350 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав

- 1,700 млн.м3 за напояване и почистване на системата

- 0,780 млн.м3 за екологични нужди

- 2. ЯЗОВИР “КАМЧИЯ” /общ обем 233,5 млн.м3 и наличен полезен обем 157,9 млн.м3 /

- 9,050 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване, от които:

- 4,000 млн.м3 вода за гр.Варна

- 4,500 млн.м3 вода за гр.Бургас

- 0,500 млн.м3 вода за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,050 млн.м3 вода за екологични нужди

- 3. ЯЗОВИР “СЪЕДИНЕНИЕ” /общ обем 12,8 млн.м3 и наличен полезен обем 5,1 млн.м3/

- 0,150 млн.м3 за екологични нужди

- 4. ЯЗОВИР “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ” /общ обем 329,0 млн.м3 и наличен полезен обем 220,7 млн.м3/

- 4,200 млн.м3 вода, от които:

- 4,000 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на дружествата -акционери към консорциум “Девня” АД

- 0,200 млн.м3 вода за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ПОРОЙ” /общ обем 45,2 млн.м3 и наличен полезен обем 23,9 млн.м3/

- 0,100 млн.м3 за екологични нужди

- 6. ЯЗОВИР “АХЕЛОЙ” /общ обем 12,6 млн.м3 и наличен полезен обем 10,5 млн.м3/

- 0,150 млн.м3 вода за екологични нужди

- 7. ЯЗОВИР “ЯСНА ПОЛЯНА” /общ обем 35,3 млн.м3 и наличен полезен обем 24,3 млн.м3/

- 0,900 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,800 млн.м3 за питейно водоснабдяване на Южното Черноморие

- 0,050 млн.м3 за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “КОПРИНКА” /общ обем 142,2 млн.м3 и наличен полезен обем 71,0 млн.м3/

- 5,689 млн.м3 вода, от които:

- 0,600 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в района на гр.Стара Загора

- 5,000 млн.м3 за напояване, в т.ч. 0,008 млн.м3 за ПК “Бойчов бунар”

- 0,089 млн.м3 за технически изпитания на затворните органи на основните изпускатели

- Да се поддържа контролен обем 115,0 млн.м3, като водата се ползва за производство на електроенергия.

- 2. ЯЗОВИР “ЖРЕБЧЕВО” /общ обем 400,0 млн.м3 и наличен полезен обем 240,7 млн.м3/

- 20,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Напоителни системи” ЕАД, клон Сливен, “Петрол” АД и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- 3. ЯЗОВИР “АСЕНОВЕЦ” /общ обем 28,2 млн.м3 и наличен полезен обем 20,7 млн.м3/

- 1,200 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване

- 4. ЯЗОВИР “МАЛКО ШАРКОВО” /общ обем 50,0 млн.м3 и наличен полезен обем 30,5 млн.м3/

- 0,260 млн.м3 за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ДОМЛЯН” /общ обем 26,8 млн.м3 и наличен полезен обем 9,5 млн.м3/

- Не се предвижда ползване на вода

- 6. ЯЗОВИР “ПЯСЪЧНИК” /общ обем 211,4 млн.м3 и наличен полезен обем 88,7 млн.м3/

- Не се предвижда ползване на вода

- 7. ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА” /общ обем 137,1 млн.м3 и наличен полезен обем 54,2 млн.м3/

- 9,600 млн.м3 вода, от които:

- 7,000 млн.м3 за напояване

- 2,600 млн.м3 за екологични нужди

- 8. ЯЗОВИР “БЕЛМЕКЕН” /общ обем 144,0 млн.м3 и наличен полезен обем 51,0 млн.м3/

- 20,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, напояване и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 0,250 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Костенец-ХХИ” АД от горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура”

- 3,000 млн.м3 за напояване

- 9. ЯЗОВИР “ГОЛЯМ БЕГЛИК” и ЯЗОВИР “ШИРОКА ПОЛЯНА” /общ обем 86,1 млн.м3 и наличен полезен обем 47,8 млн.м3/

- 15,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

- 10. ЯЗОВИР “БАТАК” /общ обем 310,0 млн.м3 и наличен полезен обем 239,6 млн.м3/

- 13,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, напояване и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 0,4 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Биовет”-АД от разпределителното съоръжение на р.Стара

- 0,800 млн.м3 вода от II прозорец, от които 0,500 млн.м3 за напояване и 0,300 млн.м3 за битово-стопански нужди

- 0,800 млн.м3 вода от IV прозорец, от които 0,500 млн.м3 за напояване и 0,300 млн.м3 за битово-стопански нужди

- 0,125 млн.м3 за пробни изпитания на затворните органи на основните изпускатели

- 3,400 млн.м3 за напояване по “Алеко-Потока”

- Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между между “Напоителни системи” ЕАД - клон Пазарджик, “Биовет” АД, гр.Пещера и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- По време на ремонтните работи на ВЕЦ “Алеко” за периода след 15 април да се осигури технологична възможност за подаване на вода за напояване и промишлено водоснабдяване.

- 11. ЯЗОВИР “ДОСПАТ” /общ обем 446,4 млн.м3 и наличен полезен обем 380,9 млн.м3/

- 20,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

- 12. ЯЗОВИР “ВЪЧА” /общ обем 226,1 млн.м3 и наличен полезен обем 143,7 млн.м3/

- 66,100 млн.м3 вода, от които:

- 65,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, в т.ч:

- 0,500 млн.м3 за пълнене на канал “Олимпийски” при поискване

- 0,500 млн.м3 за напояване

1,100 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на основните изпускатели

При наличие на приток по-голям от 25,0 м3/сек да се поддържа контролен обем 190,0 млн.м3.

- 13. ЯЗОВИР “ТРАКИЕЦ” /общ обем 114,0 млн.м3 и наличен полезен обем 46,4 млн.м3/

- 0,700 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,400 млн.м3 за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

- 0,300 млн.м3 за екологични нужди

- 14. ЯЗОВИР “БОРОВИЦА” /общ обем 27,3 млн.м3 и наличен обем 27,3 млн.м3 , от които 11,1 млн.м3 санитарен обем/

- 0,825 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,465 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

- 0,360 млн.м3 за екологични нужди

15. ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” /общ обем 497,2 млн.м3 и наличен полезен обем 332,5 млн.м3/

52,800 млн.м3 вода, от които:

51,600 млн.м3 вода за производство на електроенергия, в т.ч:

- 1,600 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

1,200 млн.м3 за пробни изпитания на затворните органи на основните изпускатели

При наличие на приток по-голям от 20,0 м3/сек да се поддържа контролен обем 440,0 млн.м3

16. ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” /общ обем 387,8 млн.м3 и наличен полезен обем 253,7 млн.м3/

80,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

0,263 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на основните изпускатели

При наличие на приток по-голям от 30,0 м3/сек да се поддържа контролен обем 330,0 млн.м3

17. ЯЗОВИР “ИВАЙЛОВГРАД” /общ обем 156,7 млн.м3 и наличен полезен обем 68,9 млн.м3/

0,340 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на основните изпускатели.

ВЕЦ “Ивайловград” да обработва постъпващия приток, като поддържа максимален контролен обем 130,0 млн.м3 .

- ГОРЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “АСЕНИЦА” -  не се предвижда ползване на вода

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

1. ЯЗОВИР “СТУДЕНА” /общ обем 25,2 млн.м3 и наличен полезен обем 19,2 млн.м3/

3,400 млн.м3 вода , в т.ч:

- 2,200 млн.м3 за питейно водоснабдяване

- 0,100 млн.м3 за “Топлофикация”-Перник

- 0,200 млн.м3 вода за “Пектин” АД

- 0,400 млн.м3 вода за “Стомана индъстри” АД

- 0,500 млн.м3 вода за производство на електроенергия

При възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр.Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС”Крапец”.

- 2. ЯЗОВИР “ПЧЕЛИНА” /общ обем 54,8 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

- Не се предвижда ползване на вода

- 3. ЯЗОВИР “ДЯКОВО” /общ обем 35,0 млн.м3 и наличен полезен обем 20,3 млн.м3/

- 1,073 млн.м3 вода за, в т.ч:

- 0,170 млн.м3 за “В и К” Кюстендил

- 0,175 млн.м3 за “В и К” Дупница

- 0,050 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Балканфарма”

- 0,536 млн.м3 за ТЕЦ “Бобов дол”

- 0,140 млн.м3 за мини “Бобов дол”

- 0,0002 млн.м3 за“Автомагистрали “Хемус”

- 0,002 млн.м3 вода за други водоползватели

4. ЯЗОВИР “КАРАГЬОЛ” /общ обем 2,3 млн.м3 и наличен полезен обем 0,6 млн.м3/

0,300 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

5. ЯЗОВИР “КАЛИН” /общ обем 1,0 млн.м3 и наличен обем 0,2 млн.м3/

0,100 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

6.ОТ ГОРНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “ПЕТРОВО” -

Не се предвижда ползване на вода

Забележка - Наличните обеми са към 23 март 2004 година.

Началник отдел:

АСЕН ЛИЧЕВ

Директор на Дирекция “Води”:

РОСИЦА ПЕТРОВА

Зам.Министър:

НИКОЛАЙ КУЮМДЖИЕВ

Изготвил: Василка Мархолева                            Длъжностно лице: Александър Пеков

Изготвил:  Василка Мархолева                      Длъжностно лице:  Александър Пеков