# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

# УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

# Г Р А Ф И К

за използване на водите на комплексните

и значими язовири през месец юни 2004 г.

През месец юни 2004 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, напояване,  производство на електроенергия и оводняване на руслата на реките както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1.ЯЗОВИР “ИСКЪР” /общ обем 655,3 млн.м3 и наличен полезен обем 463,8 млн.м3/

15,9 млн.м3 вода, в т.ч:

- 14,9 млн.м3 вода за водоснабдяване на София, от които:

- 5,500 млн.м3  вода от ВЕЦ “Пасарел” - малка турбина или байпасна

- връзка, от които 0,2 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Панчарево”

- 9,400 млн.м3 вода по водопровод “Искър” , от които 0,5 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Бистрица”

- 1,0 млн.м3 вода чрез ВЕЦ “Пасарел” –голяма турбина във връзка с годишния технически преглед на ГНД, от които:

- 0,600 млн.м3 за допълване,почистване на повърхностния слой на бент “Кокаляне” и промиване на върховата аварийна връзка – в срок до 14.06.2004 г.

- 0,400 млн.м3 за допълване на обема на бент “Кокаляне” до ниво на 1,0 м по-ниско от най-високо работно водно ниво след приключване на годишния технически преглед и след извършване на ремонтни работи на ХГ3, заявени с писмо № 066 от 21.05.2004 г от “Сентрал хидроелектрик дьо Булгари” ООД.

- От бент “Панчарево” – 2,160 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване,  от които:

- 0,700 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост;

- 1,000 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” – ЕАД

- 0,060 млн.м3 вода за напояване

- 0,400 млн.м3 вода за екологични нужди

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Софийска вода”- АД, София, “Напоителни системи” - ЕАД, клон София, “Кремиковци” - ЕАД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД  и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- ЯЗОВИР “БЕЛИ ИСКЪР” /общ обем 15,3 млн.м3 и наличен полезен обем 10,7 млн.м3/

До 3,200 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

По водопровода Рила-София да се подава възможното за улавяне от речните водохващания водно количество и при необходимост от яз.”Бели Искър”, като се осигурява:

- за Боровец - до 40 л/сек

- за Самоков - до 180 л/сек

- за София - до 1430 л/сек

- Режимът на работа на ВЕЦ”Бели Искър” да се определя оперативно в зависимост от нуждите на водоснабдяването.

- Да се поддържа в язовира контролен обем 11,3 млн.м3.

- .

- 3. ЯЗОВИР “ОГНЯНОВО” /общ обем 31,6 млн.м3 и наличен полезен обем 27,5 млн.м3/

- Да се поддържа максимален контролен обем 30,0 млн.м3

- 4. ЯЗОВИР “КУЛА” / общ обем 20,2 млн.м3 и наличен полезен обем 8,9 млн.м3/

- 0,240 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,040 млн.м3  за промишлено водоснабдяване на “Кула-Ринг” АД

- 0,200 млн.м3  за екологични нужди

- 5.ЯЗОВИР “РАБИША” /общ обем 45,0 млн.м3 и наличен полезен обем 20,1 млн.м3/

- 3,100  млн.м3 вода, в т.ч:

- 3,000 млн.м3 за напояване

- 0,100 млн.м3 за екологични нужди

- 6. ЯЗОВИР “ОГОСТА” /общ обем 505,0 млн.м3 и наличен полезен обем 227,0 млн.м3/

- 13,350 млн.м3 вода, в т.ч:

- 2,250 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Кошарник”

- 11,000 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Огоста”

- 0,100 млн.м3 за напояване

- 7. ЯЗОВИР “СРЕЧЕНСКА БАРА” /общ обем 15,5 млн.м3 и наличен полезен обем 14,5 млн.м3/

- 3,000 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване в т.ч:

- 1,170 млн.м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица

- 1,830 млн.м3 за питейно водоснабдяване на община Враца

- 8. ЯЗОВИР “ЕНИЦА”/общ обем 37,6 млн.м3 и наличен полезен обем 1,6 млн.м3

- Не се предвижда ползване на вода

- 9. ЯЗОВИР “СОПОТ” /общ обем 61,8 млн.м3 и наличен полезен обем 44,6 млн.м3/

- 3,800  млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,800 млн.м3 за напояване

- 2,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- 1,000 млн.м3 за  пълнене на яз.”Г.Дъбник” и яз.”Телиш”.

- 10. ЯЗОВИР “ГОРНИ ДЪБНИК” /общ обем 130,0 млн.м3 и наличен полезен обем 80,9 млн.м3/

- 3,200 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,200 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

- 1,500 млн.м3 за пълнене на язовир “Долни Дъбник” и яз.”Крушовица”

- 1,000 млн.м3 за напояване

- 0,500 млн.м3 за екологични нужди

- 11. ЯЗОВИР “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” /общ обем 222,0 млн.м3 и наличен полезен обем 163,1 млн.м3/

- 21,04 млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,04 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на гр.Павликени

- 20,000 млн.м3 за напояване, в т.ч. 0,015 млн.м3 за с.Горско Косово и 0,004 млн.м3 за с.Красно Градище

- Да се поддържа контролен обем 200,0 млн.м3 , като водата се ползва за производство на електроенергия.

- 12. ЯЗОВИР “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” /общ обем 27,7 млн.м3 и наличен полезен обем 18,5 млн.м3/

- 2,4 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

- 13. ЯЗОВИР “ЙОВКОВЦИ” /общ обем 92,2 млн.м3 и наличен полезен обем 82,0 млн.м3/

- 3,150 млн.м3 вода в т.ч:

- 3,100 млн.м3 за питейно водоснабдяване

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

- 14. ЯЗОВИР “ЯСТРЕБИНО” /общ обем 62,8 млн.м3 и наличен полезен обем 37,9  млн.м3/

- 5,400 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,400 млн.м3 вода за екологични нужди

- 5,000 млн.м3 вода за напояване

- 15.ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” /общ обем 25,5 млн.м3 и наличен полезен обем 9,5 млн.м3/

- 0,700 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,200 млн.м3 за екологични нужди

- 0,500 млн.м3 за напояване

- ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “ТИЧА” / общ обем 311,8 млн.м3 и наличен обем 297,3 млн.м3, от които 88,0 млн.м3 санитарен обем/

- 11,400 млн.м3 вода за в т.ч:

- 2,800 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав

- 7,800 млн.м3 за напояване

- 0,800 млн.м3 за екологични нужди

- 2. ЯЗОВИР “КАМЧИЯ” /общ обем 233,5 млн.м3 и наличен полезен обем 157,7 млн.м3 /

- 9,750 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване, от които:

- 4,000 млн.м3 вода за гр.Варна

- 5,000 млн.м3 вода за гр.Бургас

- 0,600 млн.м3 вода за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,150 млн.м3 вода за екологични нужди

- 3. ЯЗОВИР “СЪЕДИНЕНИЕ” /общ обем 12,8 млн.м3 и наличен полезен обем 5,0 млн.м3/

- 0,700 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,500 млн.м3 за напояване

- 0,200 млн.м3 за екологични нужди

- 4. ЯЗОВИР “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ” /общ обем 329,0 млн.м3 и наличен полезен обем 227,4 млн.м3/

- 4,700 млн.м3 вода, от които:

- 4,500 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на дружествата -акционери към консорциум “Девня” АД

- 0,200 млн.м3 вода за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ПОРОЙ” /общ обем 45,2 млн.м3 и наличен полезен обем 21,1 млн.м3/

- 2,770 млн.м3 вода, в т.ч:

- 2,500 млн.м3 за производство на електроенергия

- 0,270 млн.м3 за напояване

- 6. ЯЗОВИР “АХЕЛОЙ” /общ обем 12,6 млн.м3 и наличен полезен обем 10,6 млн.м3/

- 0,380 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,230 млн.м3 за напояване

- 0,150 млн.м3 вода за екологични нужди

- 7. ЯЗОВИР “ЯСНА ПОЛЯНА” /общ обем 35,3 млн.м3 и наличен полезен обем 23,2 млн.м3/

- 1,000 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,900 млн.м3 за питейно водоснабдяване на Южното Черноморие

- 0,050 млн.м3 за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “КОПРИНКА” /общ обем 142,2 млн.м3 и наличен полезен обем 121,4 млн.м3/

- 26,000 млн.м3 вода, от които:

- 0,400 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в района на гр.Стара Загора

- 25,600 млн.м3 за напояване, в т.ч. 0,015 млн.м3 за ПК “Бойчов бунар-север”

- При наличие на приток по-голям от 10,0 м3/сек да се поддържа контролен обем 125,0 млн.м3, като водата се ползва за производство на електроенергия.

- 2. ЯЗОВИР “ЖРЕБЧЕВО” /общ обем 400,0 млн.м3 и наличен полезен обем 235,1 млн.м3/

- 45,000 млн.м3 вода, в т.ч:

- 40,000 млн.м3 за напояване

- 5,000 млн.м3 за екологични нужди

- 3. ЯЗОВИР “АСЕНОВЕЦ” /общ обем 28,2 млн.м3 и наличен полезен обем 23,1 млн.м3/

- 1,200 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване

- 4. ЯЗОВИР “МАЛКО ШАРКОВО” /общ обем 50,0 млн.м3 и наличен полезен обем 30,3 млн.м3/

- 1,660 млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,400 млн.м3 за напояване

- 0,260 млн.м3 за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ДОМЛЯН” /общ обем 26,8 млн.м3 и наличен полезен обем 18,3 млн.м3/

- 6,000 млн.м3 вода за напояване

- 6. ЯЗОВИР “ПЯСЪЧНИК” /общ обем 211,4 млн.м3 и наличен полезен обем 87,6 млн.м3/

- 15,000 млн.м3 вода за напояване

- 7. ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА” /общ обем 137,1 млн.м3 и наличен полезен обем 63,1 млн.м3/

- 31,000 млн.м3 вода, в т.ч:

- 28,400 млн.м3 за напояване

- 2,600 млн.м3 за екологични нужди

- 8. ЯЗОВИР “БЕЛМЕКЕН” /общ обем 144,0 млн.м3 и наличен полезен обем 111,2 млн.м3/

- 15,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, напояване и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 12,000 млн.м3 за напояване

- 0,250 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Костенец-ХХИ” АД от горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура”

- 0,006 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на облекчителните съоръжения на яз. “Белмекен”

- 0,020 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на облекчителните съоръжения на яз. “Чаира”

При достигане на обем 140,0 постъпващия в язовира приток да се използва за производство на електроенергия.

При поискване да се подава вода за напояване в района на община Долна баня от водохващанията на СД”Марица” както следва: вхв.16-21 – 40 л/сек, вхв.23 и вхв.24 – 50 л/сек, вхв.26, 26  , 26  - 40 л/сек и вхв.27 –30 л/сек.

По време на пълното спиране на работа на каскадата от 10.06. до 14.06 при необходимост вода за напояване да се подава от основния изпускател на яз.”Чаира”.

- 9. ЯЗОВИР “ГОЛЯМ БЕГЛИК” и ЯЗОВИР “ШИРОКА ПОЛЯНА” /общ обем 86,1 млн.м3 и наличен полезен обем 71,4 млн.м3/

20,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- 10. ЯЗОВИР “БАТАК” /общ обем 310,0 млн.м3 и наличен полезен обем 263,5 млн.м3/

- 30,000 млн.м3 вода за напояване, производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 0,4 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Биовет”-АД от разпределителното съоръжение на р.Стара

- 2,000 млн.м3 от основния изпускател

- 1,500 млн.м3 вода от II прозорец за битово-стопански нужди и напояване

- 1,500 млн.м3 вода от IV прозорец за битово-стопански нужди и напояване

- 0,020 млн.м3 от горния изравнител на ВЕЦ “Алеко” за напояване в кметство Дебращица

- 0,600 млн.м3 вода за напояване от СД “Бистрица”

- 0,100 млн.м3 вода за напояване в с.Розово от СД”Равногор” при поискване

- 23,880 млн.м3 вода за напояване по “Алеко-Потока”

- Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между между “Напоителни системи” ЕАД - клон Пазарджик, “Биовет” АД, гр.Пещера и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- 11. ЯЗОВИР “ВЪЧА” /общ обем 226,1 млн.м3 и наличен полезен обем 184,7 млн.м3/

- 45,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия и напояване, в т.ч:

- 14,200 млн.м3 за напояване

- 0,800 млн.м3 за пълнене на канал “Олимпийски” при поискване

При наличие на приток по-голям от 20,0 м3/сек да се поддържа контролен обем 200,0 млн.м3.

- 12. ЯЗОВИР “ТРАКИЕЦ” /общ обем 114,0 млн.м3 и наличен полезен обем 45,5 млн.м3/

- 4,700 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,400 млн.м3 за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

- 4,000 млн.м3 за напояване

- 0,300 млн.м3 за екологични нужди

- 13. ЯЗОВИР “БОРОВИЦА” /общ обем 27,3 млн.м3 и наличен обем 27,3 млн.м3 , от които 11,1 млн.м3 санитарен обем/

- 0,825 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,465 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

- 0,360 млн.м3 за екологични нужди

14. ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” /общ обем 497,2 млн.м3 и наличен полезен обем 354,3 млн.м3/

31,900 млн.м3 вода, в т.ч:

- 30,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- 1,600 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

- 0,300 млн.м3 за пробни изпитания на затворните органи на облекчителните съоръжения във връзка с провеждане на републиканско командно-щабно учение

15. ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” /общ обем 387,8 млн.м3 и наличен полезен обем 258,0 млн.м3/

35,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

16. ЯЗОВИР “ИВАЙЛОВГРАД” /общ обем 156,7 млн.м3 и наличен полезен обем 85,2 млн.м3/

ВЕЦ “Ивайловград” да обработва постъпващия приток, като поддържа максимален контролен обем 130,0 млн.м3 .

17. ГОРЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “АСЕНИЦА” -

0,600 млн.м3 вода за напояване при поискване

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

- 1. ЯЗОВИР “ДОСПАТ” /общ обем 446,4 млн.м3 и наличен полезен обем 410,0 млн.м3/

- 15,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

- При поискване да се подава вода за напояване от водохващанията на събирателните деривации

2. ЯЗОВИР “СТУДЕНА” /общ обем 25,2 млн.м3 и наличен полезен обем 22,6 млн.м3/

2,900 млн.м3 вода , в т.ч:

- 2,200 млн.м3 за питейно водоснабдяване

- 0,100 млн.м3 за “Топлофикация”-Перник

- 0,200 млн.м3 вода за “Пектин” АД

- 0,400 млн.м3 вода за “Стомана индъстри” АД

- При възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр.Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС”Крапец”.

- 3. ЯЗОВИР “ПЧЕЛИНА” /общ обем 54,8 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

- 0,040 млн.м3 вода за напояване

- 4. ЯЗОВИР “ДЯКОВО” /общ обем 35,0 млн.м3 и наличен полезен обем 27,4 млн.м3/

- 1,582 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,140 млн.м3 за “В и К” Кюстендил

- 0,140 млн.м3 за “В и К” Дупница

- 0,050 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Балканфарма”

- 0,950 млн.м3 за ТЕЦ “Бобов дол”

- 0,150 млн.м3 за мини “Бобов дол”

- 0,150 млн.м3 за напояване

- 0,002 млн.м3 за промишлена зона “Пиперево”

- 0,0002 млн.м3 вода за “Автомагистрали “Хемус”

5. ЯЗОВИР “КАРАГЬОЛ” /общ обем 2,3 млн.м3 и наличен полезен обем 0,5 млн.м3/

0,400 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

6. ЯЗОВИР “КАЛИН” /общ обем 1,0 млн.м3 и наличен полезен обем 0,9 млн.м3/

0,800 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

При напълване до най-високо работно водно ниво се разрешава постъпващият приток в язовирите “Карагьол” и “Калин” да се ползва за производство на електроенергия.

7.ОТ ГОРНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “ПЕТРОВО” -

0,150 м3/сек (до 400 000 м3) за напояване от ГНК “Петрово”

Забележка - Наличните обеми са към 24 май 2004 година.

Началник отдел:

АСЕН ЛИЧЕВ

Директор на Дирекция “Води”:

РОСИЦА ПЕТРОВА

Зам.Министър:

НИКОЛАЙ КУЮМДЖИЕВ

Изготвил:  Василка Мархолева                      Длъжностно лице:  Александър Пеков