# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

# УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

# Г Р А Ф И К

за използване на водите на комплексните

и значими язовири през месец юни 2005 г.

През месец юни 2005 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, напояване,  производство на електроенергия и оводняване на руслата на реките както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1.ЯЗОВИР “ИСКЪР” /общ обем 655,3 млн.м3 и наличен полезен обем 494.00 млн.м3/

38,900 млн.м3 вода, в т.ч:

- 13,9 млн.м3 вода за водоснабдяване на София, от които:

- 5,300 млн.м3  вода от ВЕЦ “Пасарел” - малка турбина или байпасна

- връзка, от които 0,2 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Панчарево”

- 8.600 млн.м3 вода по водопровод “Искър”, от които 0,5 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ “Бистрица”

- 25,0 млн.м3 вода за производство на електроенергия чрез ВЕЦ “Пасарел” и ВЕЦ “Кокаляне”

- От бент “Панчарево” – 2,800 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване,  от които:

- 0,600 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост;

- 2,000 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” – ЕАД

- 0,200 млн.м3 вода за напояване

- За създаване на условия за провеждане на състезания по гребане, след 27 юни водното ниво в бент “Панчарево” да се поддържа около 1,0 м по-ниско от максималното.

- ВЕЦ “Пасарел” и ВЕЦ “Кокаляне” да работят в паралел, като водното ниво в бент “Кокаляне” се поддържа на 1,5 м по-ниско от най-високото работно водно ниво.

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Софийска вода”- АД, София, “Напоителни системи” - ЕАД, клон София, “Кремиковци” - ЕАД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД  и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- ЯЗОВИР “БЕЛИ ИСКЪР” /общ обем 15,3 млн.м3 и наличен полезен обем 12,3 млн.м3/

До 3,300 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

По водопровода Рила-София да се осигурява:

- за Боровец - до 40 л/сек

- за Самоков - до 180 л/сек

- за София - до 1430 л/сек

- Режимът на работа на ВЕЦ ”Бели Искър” да се определя оперативно в зависимост от нуждите на водоснабдяването.

- Да се поддържа в язовира контролен обем 13,8 млн.м3, чрез подходящ режим на работа на ВЕЦ ”Бели Искър”.

- ЯЗОВИР “ОГНЯНОВО” /общ обем 31,6 млн.м3 и наличен полезен обем 27,8 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода

- Да се поддържа максимален контролен обем 29,0 млн.м3

- 4. ЯЗОВИР “КУЛА” / общ обем 20,2 млн.м3 и наличен полезен обем 9,9  млн.м3/

- 0,230 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,030 млн.м3  за промишлено водоснабдяване на “Кула-Ринг” АД

- 0,200 млн.м3  за екологични нужди

- 5.ЯЗОВИР “РАБИША” /общ обем 45,0 млн.м3 и наличен полезен обем 25,5 млн.м3/

- 1,600  млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,500 млн.м3 за напояване

- 0,100 млн.м3 за екологични нужди

- 6. ЯЗОВИР “ОГОСТА” /общ обем 505,0 млн.м3 и наличен полезен обем 265,0 млн.м3/

- 47,400 млн.м3 вода, в т.ч:

- 2,250 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Кошарник”

- 45,000 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Огоста”

- 0,150 млн.м3 за напояване

Да се поддържа контролен обем 360,0 млн.м3 като при необходимост се изпеска от основния изпускател.

- 7. ЯЗОВИР “СРЕЧЕНСКА БАРА” /общ обем 15,5 млн.м3 и наличен полезен обем 14,5 млн.м3/

- 2,400 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване в т.ч:

- 0,750 млн.м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица

- 1,650 млн.м3 за питейно водоснабдяване на община Враца

- 8. ЯЗОВИР “ЕНИЦА”/общ обем 37,6 млн.м3 и наличен полезен обем 1,6 млн.м3

- 0,500 млн.м3 вода за напояване

- 9. ЯЗОВИР “СОПОТ” /общ обем 61,8 млн.м3 и наличен полезен обем 48,4 млн.м3/

- 6,500  млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,500 млн.м3 за екологични нужди

- 6,000 млн.м3 за  завиряване на яз.”Г.Дъбник”.

- 10. ЯЗОВИР “ГОРНИ ДЪБНИК” /общ обем 130,0 млн.м3 и наличен полезен обем 89,0 млн.м3/

- 6,700 млн.м3 вода, в т.ч.:

- 0,500 млн.м3 за напояване

- 0,200 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

- 0,500 млн.м3 за екологични нужди

- 5,500 млн.м3 за пълнене на язовир “Долни Дъбник” и яз.”Крушовица”

- 11. ЯЗОВИР “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” /общ обем 222,0 млн.м3 и наличен полезен обем 172,3 млн.м3/

- 19,04 млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,040 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в района на гр.Павликени

- 18,000 млн.м3 за напояване, в т.ч. 0,015 млн.м3 за с.Горско Косово и 0,004 млн.м3 за с.Красно Градище

- Да се поддържа контролен обем 190,0 млн.м3, като водата се ползва за производство на електроенергия.

- 12. ЯЗОВИР “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” /общ обем 27,7 млн.м3 и наличен полезен обем 23,5 млн.м3/

- 2,4 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

- 13. ЯЗОВИР “ЙОВКОВЦИ” /общ обем 92,2 млн.м3 и наличен полезен обем 83,1 млн.м3/

- 3,250 млн.м3 вода в т.ч:

- 3,200 млн.м3 за питейно водоснабдяване, в т.ч. 2,5 млн.м3 за ВЕЦ “Веселина”

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

- 14. ЯЗОВИР “ЯСТРЕБИНО” /общ обем 62,8 млн.м3 и наличен полезен обем 41,6  млн.м3/

- 4,600 млн.м3 вода, в т.ч:

- 4,200 млн.м3 вода за напояване

- 0,400 млн.м3 вода за екологични нужди

- 15.ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” /общ обем 25,5 млн.м3 и наличен полезен обем 9,6 млн.м3/

- 0,350 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,150 млн.м3 за напояване

- 0,200 млн.м3 за екологични нужди

- ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “ТИЧА” / общ обем 311,8 млн.м3 и наличен обем 303,2 млн.м3, от които 88,0 млн.м3 санитарен обем/

- 24,550 млн.м3 вода за в т.ч:

- 2,350 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав

- 7,800 млн.м3 за напояване

- 0,800 млн.м3 за екологични нужди

- 13,600  млн.м3 за освобождаване на ретензионен обем

- 2. ЯЗОВИР “КАМЧИЯ” /общ обем 233,5 млн.м3 и наличен полезен обем 157,9 млн.м3 /

- 9,150 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване, от които:

- 3,500 млн.м3 вода за гр.Варна

- 5,000 млн.м3 вода за гр.Бургас

- 0,600 млн.м3 вода за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,050 млн.м3 вода за екологични нужди

- 3. ЯЗОВИР “СЪЕДИНЕНИЕ” /общ обем 12,8 млн.м3 и наличен полезен обем 4,0 млн.м3/

- 0,250 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,100 млн.м3 за напояване

- 0,150 млн.м3 за екологични нужди

- 4. ЯЗОВИР “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ” /общ обем 329,0 млн.м3 и наличен полезен обем 294,2 млн.м3/

- 4,800 млн.м3 вода, от които:

- 4,500 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на дружествата -акционери към консорциум “Девня” АД

- 0,300 млн.м3 вода за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ПОРОЙ” /общ обем 45,2 млн.м3 и наличен полезен обем 27,3 млн.м3/

- 2,750 млн.м3 вода, от които:

- 2,500 млн.м3 за производство на електроенергия

- 0,250 млн.м3 за напояване

- 6. ЯЗОВИР “АХЕЛОЙ” /общ обем 12,6 млн.м3 и наличен полезен обем 11,1 млн.м3/

- 0,800 млн.м3 вода за екологични нужди и освобождаване на обем.

- 7. ЯЗОВИР “ЯСНА ПОЛЯНА” /общ обем 35,3 млн.м3 и наличен полезен обем 24,8 млн.м3/

- 1,050 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,900 млн.м3 за питейно водоснабдяване на Южното Черноморие

- 0,100 млн.м3 за технологични нужди на пречиствателната станция

- 0,050 млн.м3 за екологични нужди

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

- 1. ЯЗОВИР “КОПРИНКА” /общ обем 142,2 млн.м3 и наличен полезен обем 119,8 млн.м3/

- 20,400 млн.м3 вода, от които:

- 0,400 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в района на гр.Стара Загора

- 20,000 млн.м3 за напояване, в т.ч. 0,015 млн.м3 за водопой на животни и напояване на ПК “Бойчов бунар”

Да се поддържа контролен обем 125,0 млн.м3.

След достигане на контролния обем:

- При наличие на приток по-голям от 15,0 м3/сек и по-малък от 30,0 м3/сек ВЕЦ “Копринка” преработва постъпващия проток, от преработената вода към ВЕЦ “Стара Загора” се подава максималното възможно за отвеждане след централата водно количество, а останалото водно количество се изпуска в река Тунджа;

- При наличие на приток по-голям от 30,0 м3/сек ВЕЦ “Копринка”  преработва 30,0 м3/сек, а разликата след регулиране в язовирното езеро се изпуска в реката чрез основния изпускател при спазване разпоредбата на чл. 142 от Закона за водите.

- 2. ЯЗОВИР “ЖРЕБЧЕВО” /общ обем 400,0 млн.м3 и наличен полезен обем 317,2 млн.м3/

- 45,000 млн.м3 вода, в т.ч:

- 40,000 млн.м3 за напояване и производство на електроенергия

- 5,000 млн.м3 за екологични нужди

Изтакането в границите на месечния лимит да се съгласува между “Напоителни системи” ЕАД, клон Сливен, община Елхово, “Петрол” АД и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- 3. ЯЗОВИР “АСЕНОВЕЦ” /общ обем 28,2 млн.м3 и наличен полезен обем 26,2 млн.м3/

- 1,500 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване

- 4. ЯЗОВИР “МАЛКО ШАРКОВО” /общ обем 50,0 млн.м3 и наличен полезен обем 33,8 млн.м3/

- 1,760 млн.м3 вода, в т.ч:

- 1,500 млн.м3 за напояване

- 0,260 млн.м3 за екологични нужди

- 5. ЯЗОВИР “ДОМЛЯН” /общ обем 26,8 млн.м3 и наличен полезен обем 22,3 млн.м3/

- 7,000 млн.м3 вода за напояване

- 6. ЯЗОВИР “ПЯСЪЧНИК” /общ обем 211,4 млн.м3 и наличен полезен обем 96,0 млн.м3/

- 15,000 млн.м3 вода за напояване

- 7. ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА” /общ обем 137,1 млн.м3 и наличен полезен обем 99,4 млн.м3/

- 31,000 млн.м3 вода, в т.ч:

- 29,700 млн.м3 за напояване

- 1,300 млн.м3 за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 120,0 млн.м3, като водата се ползва за производство на електроенергия.

- 8. ЯЗОВИР “БЕЛМЕКЕН” /общ обем 144,0 млн.м3 и наличен полезен обем 105,0 млн.м3/

- 7,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, напояване и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 3,000 млн.м3 за напояване

- 0,250 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Костенец-ХХИ” АД от горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура”

- 0,006 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на облекчителните съоръжения на яз. “Белмекен”

- 0,012 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на облекчителните съоръжения на яз. “Чаира”

- 0,002 млн.м3 вода за пробни изпитания на затворните органи на облекчителните съоръжения на яз. “Станкови бараки”

За ВЕЦ “Лесичево” по ГНК “Момина клисура – Лесичево” се подават водни обеми, отработени от ВЕЦ”Момина клисура”, които остават след задоволяване нуждите на напояването – до 8,440 млн.м3.

При поискване да се подава вода за напояване в района на община Долна баня от водохващанията на СД “Марица 1200” както следва: вхв.16-21 – 40 л/сек, вхв.23 и вхв.24 – 50 л/сек, вхв.26, 26  , 26  - 40 л/сек и вхв.27 –30 л/сек.

При достигане на обем 140,0 постъпващия в язовира приток да се използва за производство на електроенергия. При невъзможност се разрешава в зависимост от изменението на хидрометеороложките условия да се изключат и включат събирателни деривации и/ или водохващания от тях.

По време на пълното спиране на работа на каскадата от 15.06. до 19.06 при необходимост вода за напояване да се подава от основния изпускател на яз. “Чаира”.

- 9. ЯЗОВИР “ГОЛЯМ БЕГЛИК” и ЯЗОВИР “ШИРОКА ПОЛЯНА” /общ обем 86,1 млн.м3 и наличен полезен обем 72,0 млн.м3/

15,000 млн.м3 за производство на електроенергия

Разрешава се в зависимост от изменението на хидрометеороложките условия при достигане на обем  82,0 млн.м3 да се изключат и включат събирателни деривации и/ или водохващания от тях с оглед да се контролира или недопуска преливане на вода през преливниците на язовирните стени.

- 10. ЯЗОВИР “БАТАК” /общ обем 310,0 млн.м3 и наличен полезен обем 286,1 млн.м3/

- 32,300 млн.м3 вода за напояване, производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване, в т.ч:

- 0,400 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Биовет”-АД от разпредели-телното съоръжение на р.Стара

- 1,400 млн.м3 вода от II прозорец за битово-стопански нужди и напояване

- 1,300 млн.м3 вода от IV прозорец за битово-стопански нужди и напояване

- 0,020 млн.м3 от горния изравнител на ВЕЦ “Алеко” за напояване в кметство Дебращица – при поискване

- 26,480 млн.м3 вода за напояване по “Алеко - Потока”

- 2,000 млн.м3 от основния изпускател

- 0,600 млн.м3 вода за напояване от деривация “Бистрица”

- 0,100 млн.м3 вода за напояване в с.Розово от СД “Равногор” при поискване

Разрешава се в зависимост от изменението на хидрометеороложките условия при постигане на обем 300,0 млн.м3 да се изключат и включат събирателни деривации и/ или водохващания от тях с оглед да се контролира или недопуска преливане на вода от преливника на язовирната стена.

- Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Напоителни системи” ЕАД - клон Пазарджик, “Биовет” АД, гр.Пещера и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

- 11. ЯЗОВИР “ВЪЧА” /общ обем 226,1 млн.м3 и наличен полезен обем 189,3 млн.м3/

- 50,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия и напояване, в т.ч:

- 15,000 млн.м3 за напояване при поискване

Да се поддържа контролен обем 195,0 млн.м3.

Разрешава се в зависимост от изменението на  хидрометеороложките условия и режима на работа на ВЕЦ-ПАВЕЦ “Орфей” и да се изпуска вода от основния изпускател язовир “Кричим”.

За оводняване руслото на р.Въча водата от водохващане Чуринско дере да се изпуска по реката.

- 12. ЯЗОВИР “ТРАКИЕЦ” /общ обем 114,0 млн.м3 и наличен полезен обем 61,3 млн.м3/

- 4,700 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,400 млн.м3 за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

- 4,000 млн.м3 за напояване

- 0,300 млн.м3 за екологични нужди

- 13. ЯЗОВИР “БОРОВИЦА” /общ обем 27,3 млн.м3 и наличен обем 26,7 млн.м3 , от които 11,1 млн.м3 санитарен обем/

- 0,880 млн.м3 вода в т.ч:

- 0,520 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

- 0,360 млн.м3 за екологични нужди

14. ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” /общ обем 497,2 млн.м3 и наличен полезен обем 363,9 млн.м3/

41,600 млн.м3 вода, в т.ч:

- 40,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- 1,600 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

Да се поддържа контролен обем 430,0 млн.м3.

15. ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” /общ обем 387,8 млн.м3 и наличен полезен обем 263,8 млн.м3/

40,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

Да се поддържа контролен обем 300,0 млн.м3.

16. ЯЗОВИР “ИВАЙЛОВГРАД” /общ обем 156,7 млн.м3 и наличен полезен обем 75,3 млн.м3/

ВЕЦ “Ивайловград” да обработва постъпващия приток, като поддържа максимален контролен обем 135,0 млн.м3 .

17. ГОРЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “АСЕНИЦА”

0,600 млн.м3 вода за напояване при поискване

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

- 1. ЯЗОВИР “ДОСПАТ” /общ обем 446,4 млн.м3 и наличен полезен обем 417,9 млн.м3/

- 20,007 млн.м3 вода в т.ч.:

- 20,000 млн.м3 за производство на електроенергия

- 0,007 млн.м3  за пробни изпитвания на облекчителните съоръжения.

От яз. “Тешел” - 0,013 млн.м3  за пробни изпитвания на облекчителните съоръжения.

- При поискване да се подава вода за напояване от водохващанията на събирателните деривации.

- При достигане на завирен обем 430,0 млн.м3 се разрешава в зависимост от изменението на  хидрометеороложките условия и режима на работа на ВЕЦ “Тешел” да се изключват и включват събирателни деривации и/ или водохващания от тях с оглед да се контролира или недопуска преливане на вода през преливника на язовирната стена.

2. ЯЗОВИР “СТУДЕНА” /общ обем 25,2 млн.м3 и наличен полезен обем 21,5 млн.м3/

3,800 млн.м3 вода , в т.ч:

- 1,800 млн.м3 за питейно водоснабдяване

- 0,100 млн.м3 за “Топлофикация”-Перник

- 0,200 млн.м3 вода за “Пектин” АД

- 0,300 млн.м3 вода за “Стомана индъстри” АД

- 1,400 млн.м3 за производство на електроенергия

Да се поддържа контролен обем 24,0 млн.м3, като водата се изпуска през преливника на язовирната стена.

- При възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр.Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС “Крапец”.

- 3. ЯЗОВИР “ПЧЕЛИНА” /общ обем 54,8 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

- 0,770 млн.м3 вода за напояване

- 4. ЯЗОВИР “ДЯКОВО” /общ обем 35,0 млн.м3 и наличен полезен обем 27,4 млн.м3/

- 1,194 млн.м3 вода, в т.ч:

- 0,140 млн.м3 за “В и К” Кюстендил

- 0,140 млн.м3 за “В и К” Дупница

- 0,025 млн.м3 за напояване

- 0,055 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Балканфарма”

- 0,700 млн.м3 за ТЕЦ “Бобов дол”

- 0,130 млн.м3 за мини “Бобов дол”

- 0,002 млн.м3 вода за “Автомагистрали “Хемус”

- 0,002 млн.м3 за промишлена зона “Пиперево” и други ползватели

5. ЯЗОВИР “КАРАГЬОЛ” /общ обем 2,3 млн.м3 и наличен полезен обем 1,6 млн.м3/

0,500 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

6. ЯЗОВИР “КАЛИН” /общ обем 1,0 млн.м3 и наличен полезен обем 0,5 млн.м3/

0,900 млн.м3 вода за производство на електроенергия.

При напълване до най-високо работно водно ниво се разрешава постъпващият приток в язовирите “Карагьол” и “Калин” да се ползва за производство на електроенергия.

7.ОТ ГОРНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “ПЕТРОВО” -

0,450 млн.м3 вода за напояване при поискване.

Забележка - Наличните обеми са към 25май 2005 година.