ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА месец юни 2012 г.

Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите

Състояние на комплексните и значими язовири за месец юни 2012 г.

От 01.06.2012 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец юни, утвърден от министъра на околната среда и водите.

През месец юни да се поддържат обеми в язовирите, както следва:

Басейнова дирекция Дунавски район

Яз. “Бели Искър” – 13,800 млн.м3

Яз. “Огняново” – 22,0 млн.м3

Яз. “Кула” – 12,800 млн.м3

Яз. “Огоста” – 300,0 млн.м3

Яз. “Сопот” – 55,0 млн.м3

Яз. “Горни Дъбник” – 90,0 млн.м3

Яз. “Ал.Стамболийски” – 190,0 млн.м3

Яз. “Христо Смирненски” – 16,649 млн.м3

Яз. “Йовковци” – 90,0 млн.м3

Яз. “Ястребино” – 50,0 млн.м3

Яз. “Бели лом” – 13,0 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

Яз. “Тича” – 240,0 млн.м3

Яз. “Камчия” – 233,0 млн.м3

Яз. “Съединение” – 6,5 млн.м3

Яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3

Яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

Яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

Яз. “Ясна поляна” – 32,0 млн.м3

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Яз. “Копринка” – 125,0 млн.м3

Яз. “Жребчево” – 340,0 млн.м3

Яз. “Асеновец” – 25,0 млн.м3

Яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

Яз. “Тополница” – 120,0 млн.м3

Яз. “Белмекен” – 140,0 млн.м3

Яз. “Г. Беглик и Ш.поляна” – 80,0 млн.м3

Яз. “Батак” – 270,0 млн.м3

Яз. “Цанков камък” – 100,0 млн.м3

Яз. “Въча” – 210,0 млн.м3

Яз. “Тракиец” – 80,0 млн.м3

Яз. “Боровица” – 27,0 млн.м3

Яз. “Къджали” – 470,0 млн.м3

Яз. “Студен кладенец” – 370,0 млн.м3

Яз. “Ивайловград” – 145,0 млн.м3

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Яз. “Студена” – 21,0 млн.м3

Яз. “Дяково” – 20,0 млн.м3

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 82,2, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 90,4, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 65,7.

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири

ДУНАВСКИ РАЙОН

Поречия Вит и Осъм

За периода 01-30 юни 2012 г. няма получени сигнали за критични водни нива по речните легла. Язовирите, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД притежават свободен обем за поемане на допълнителни водни обеми. По информация, получена от Общинските администрации на територията на Област Плевен и област Ловеч язовирите Общинска собственост разполагат със свободни водни обеми за поемане на високи вълни.

Поречие Искър

За периода 01-30 юни 2012 г. няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Язовирите разполагат със свободни обеми за поемане на високи вълни. Водните нива в реките не създават опасност от наводнения.

Поречие Огоста и западно от Огоста

По получената информация в областите Видин, Враца и Монтана за периода 01-30 юни 2012 г. няма възникнали критични места по язовирите и вътрешните реки. Водните нива на реките не създават опасност от наводнения към момента. Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Като цяло язовирите притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата им.

Поречие Янтра

На територията на басейна на река Янтра по информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места и други, ситуацията за територията на басейна на р.Янтра, за периода 01-30 юни 2012 г. е следната:

В населените места в горното течение на р.Росица и притоците й както и по р.Видима не са възниквали проблеми и към момента няма такива.

Проведени са разговори с кметове на населени места от Община П.Тръмбеш и Павликени – язовирите общинска собственост се контролират – пълни са около 90 % от обема си. Обстановката в Област Габрово е безпроблемна – редовно се контактува с служители на ОУ „ПБЗН” гр.Габрово. Микроязовири стопанисвани от ЛРД Габрово 5 бр. са в добро техническото състояние и не са предпоставка за безпокойство.

Язовирите стопанисвани от „НС” участък В.Търново и Хидромелиорации Севлиево притежават свободен обем за поемане на очакван приток.

На територията на община Павликени не е имало проблеми.

Обстановката в Община Свищов е нормална. Оттока на вътрешните реки е в нормални граници. Микроязовирите се наблюдават и разполагат със свободен воден обем за поемане на очакван приток. Осъществени са телефонни разговори с ПБЗН и наематели на язовири от Община Свищов. Подобна е ситуацията в община Ценово що се касае до язовирите.

В басейна на р. Янтра язовирите се наблюдават от съответните собственици и водоползватели, няма получени сигнали за критични ситуации, няма получени сигнали за критични водни нива по река Янтра и притоците и.

Няма постъпили сигнали за повреди по предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово,Сливен.

Поречие Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

На територията на басейна на река Русенски лом и Дунавски добруджански реки по информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места и други, ситуацията на територията периода 01-30 юни 2012 г. е следната:

1. Язовирите Бойка, Баниска, Антимово,Тетово и Звънарци, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе, в Русенска област имат свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси.

2. Язовирите стопанисвани от “Напоителни системи”ЕАД клон Долен Дунав клон Търговище в Разградска и Търговищка област имат свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси.

3. По данни на Оперативен дежурен община Русе – няма проблемни участъци на територията на общината. За периода не са настъпвали съществени изменения, които да предизвикат повишено внимание и опасност от водните обекти.

4. Няма постъпили сигнали по предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Разград, Търговище, Силистра, Добрич и Шумен.

5. Язовирите на територията на Община Попово и Община Шумен разполагат с ретензионен обем. По данни на Оперативните дежурни няма постъпили сигнали за проблеми.

6. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение в момента. Оттока на вътрешните реки е в нормални граници. Микроязовирите се наблюдават.

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

Няма възникнали аварийни ситуации за периода.

В началото на периода преливат с малки количества яз.Камчия с 5 куб.м/сек и яз.Ново Паничарево с 0,27 куб.м/сек. Контролирано се изпускат 7 язовира: яз.”Тича”, яз.”Цонево”; яз.”Бозвелийско” и яз.”Черковна” общ.Провадия; яз.”Долни чифлик”, яз.”Горен чифлик” и яз.”Пчелник” общ.Долни чифлик.

В края на периода, няма преливащи язовири, контролирано се изпускат 2 язовира: яз.”Тича” и яз.”Черковна” общ.Провадия

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки за периода.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Няма данни засегнати населени места за периода.

Източнобеломорски район

ПЪРВАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със сравнително спокойна обстановка, слънчево и прохладно време в началото и сравнително топло в края; почти без валежи. Нормално състояние на реките, дигите и язовирите.

Басейн на река Марица

По данни на дежурните в община Опан контролирано се изпускат следните язовири:

- язовир „Венец“, с. Венец;

- язовир „Княжевско“, с. Княжевско;

- язовир „Васил Левски“, с. Васил Левски.

Басейн на река Тунджа

По данни на дежурните в община Стрелча:

В началото на периода: нивото на река Луда Яна все още е завишено и водите й се разпределят към река Марица и към язовир Пясъчник. Язовир Черешка прелива с минимално количество и се изпуска контролирано.

В края на периода: нивото на река Луда Яна е вече в нормални граници и притокът й отива изцяло към язовир Пясъчник; контролирано се източва все още язовир Черешка.

Басейн на река Арда

В началото на периода:

Язовирът в Ахрянско прелива през преливниците, язовирът в Богатино се изпуска контролирано, 4 от микроязовирите преливат през преливниците, само един не прелива; без да се създава критична ситуация

В края на периода:

Язовирите в Ахрянско и Богатино не преливат вече; един от микроязовирите в Боровица все още прелива през преливниците; няма опасност за хора и инфраструктура.

ВТОРАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и топло време в началото и горещо в края на периода; без валежи. Нормално състояние на реките, дигите и язовирите.

Басейн на река Марица

По данни на дежурните в община Стрелча: Река Луда Яна нормализира нивото си, оттокът ѝ се насочва към язовир Пясъчник. Язовир Черешка - контролирано се изпуска все още.

Басейн на река Тунджа

По данни на дежурните в община Гурково: Състоянието на язовирите и реките на територията на общината е добро. През цялата десетдневка се извършва все още контролирано изпускане на микроязовирите Гурково и Конаре.

Басейн на река Арда

Нормално състояние на реките, дигите и язовирите. Няма данни за засегнати населени места от високи води.

ТРЕТАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и горещо в началото на периода, буря и дъжд между 23 и 24 юни и топло и приятно време с лек полъх в края на периода.

Басейн на река Марица

По данни на дежурните в община Мирково: около 40 минути обилен дъжд в средата на периода без да повлияе върху нивата на реките и язовирите.

По данни на дежурните в община Стрелча: Река Луда Яна нормализира нивото си, оттокът ѝ се насочва към язовир Пясъчник.

По данни на дежурните в община Стара Загора:

| Язовири | местонахождение | Водният обект е потенциално опасен за населеномясто; бр.засегнато население и инфраструктура | Собственик концесионер | Критични точки За язовири- -Реперна контролна система -Преливник -Изпускател -Състояние на стената За реки -състояние на диги - състояние на речно легло -проводимост на речно русло |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоем- имот № 000007, АОС№4857/04.04.2006г.-13.02дка | с.Арнаутито | Намира се северозападно от с.Арнаутито не застрашава селото | Жельо Иванов Желев |  |
| Язовир – имот №000064- АОС-468/24.08.1999г.-12.92дка | с.Борово | Собствен водосбор и не застрашава селото | EТ”Добри Добрев- Дива 2000” Добри Иванов Добрев | Критични точки За язовири- -Преливник траншеен , не прелива -Изпускател-изправен, -Състояние на стената-земно насипна, добро |
| Язовир-имот №000228 АОС№767/04.02.2000г. | Братя Кунчеви | Намира се северно от пътя Ст.Загора Н.Загора При преливане ще залее пътя Ст.Загора Н.Загора и земи | „Стройком” ЕООД Съби Стойчев Величков | Критични точки За язовири- -Преливник – страничен в опашката на язовира , Наполовина пълен -Изпускател- ф400 изправен -Състояние на стената, Обрасла с дървета и храсти за почистване |
| Водоем- имот № 000861- АОС№7289/12.08.2008г.-3.27дка | с.Кирилово | Пълни се от р.Баненска Не застрашава селото | ЗК”Хр.Ботев” Председател- Милен Стоянов Марков | Критични точки За язовири Преливник – не прелива -Изпускател-изправен -Състояние на стената-добро |
| Водоем – имот № 004596- АОС№7610/20.03.2009г.-8.072дка | с.Казанка | Намира се на 2км.източно от селото.Водосбора е от южните скатове на Средна гора Не застрашава селото | „Галини” ЕООД, представлявано- Николай Ганчев Михайлов, ч/з пълном.- Георги Иванов Гагов | Критични точки За язовири Преливник – не прелива -Изпускател-изправен -Състояние на стената-добро |
| Язовир – имот № 051020- Аос№1059/04.12.2000г.- 9.38дка | с.Ловец Козаревец | 2км.югозападно от с. Ловец Не застрашава селото | ЕТ”Рибарица-Жельо Иванов” Жельо Иванов Желев | Критични точки За язовири- -Преливник- -Изпускател-изправен , -Състояние на стената- добро |
| Водоем – имот № 020017- АОС-7192/27.03.2008г. Д-р№1714/16.08.2009г.- 5г. | с.Могила | Намира се североизточно от селото | „Диневи- 01” ЕООД Димчо Вълков Динев | Критични точки За язовири Преливник – не прелива -Изпускател-изправен -Състояние на стената-добро |
| Водоем – имот № 000093- АОС-661/03.12.1999г. Д-р№1768/08.09.2009г.- 5г. | с.Пшеничево | 900м.източно от селото, пълни се от р.Оряховска и канал на Нап.Системи -не застрашава селото | ЕТ”Георги Балев-БЕГЕ”-Георги Димитров Балев | Критични точки За язовири Преливник – доро състояние не прелива -Изпускател-изправен -Състояние на стената-добро |
| Водоем – имот №000395 АОС№7609/20.03.2009г.-27.6дка Д-р№1725/27.08.2009г.-5г. | с.Пъстрово | Намира се на 2км. северозападно от с.Пъстрово не застрашава селото пълни се от водосъбирателен канал | СНЦ”Ловно- рибарско сдружение-Казанка”,Председател- Николай Ганчев Михайлов | Критични точки За язовири Преливник – изправен -Изпускател - изправен отворен -Състояние на стената-добро за почистване на мокър и сух откос |
| Водоем- имот № 000423- АОС№7811/09.06.2009г.-6.08дка | с.Калояновец | Източно от селото Не го застрашава | Кольо Кънев Колев | Преливник – челен земен профил прелива с преливна височина 10см. -Изпускател-изправен -Състояние на стената-добро |
| Мочурище – имот № 000247- АОС№7810/08.06.2009г. Д-р№824/19.04.2010г.- 5г. | с.Маджерито | 1км.южно от селото Пълни се от водосъбирателен канал не застрашава селото | „НАД-2009” ООД- Петър Динев Цветков | Няма преливник, няма изпускателен кран |
| Водоем – имот № 02801- АОС7805/02.06.2009г. | с.Стрелец | Пълни се от дъждовни води и от канал на НС Не застрашава селото | Даниел Господинав Дачев | Празен ,40%, пълни се Изпускател-изправен |
| Водоем – имот № 000156- АОС№7845/06.07.2009г.-12.004дка | с.Калояновец | Не застрашава селото | Димитър Леков Димитров |  |
| Рибарник – имот № 000826- АОС№8063/12.11.2009г.-11.783дка | Кирилово | Не застрашава селото | Динко Димитров Илиев |  |
| Язовир- имот №000435- АОС№662/03.12.1999г.-74.43дка | Сладък Кладенец | Наира се 600м.южно от селото Захранвасе от 2 балкански потока,Не застрашава селото Водите се вливат яз.”Чаталка” | Община Стара Загора | Критични точки За язовири- - язвира е наполовина пълен Преливник изправен -Изпускател-работи -Състояние на стената добро |
| Водоем – имот № 000160- АОС№ 417/08.07.1999г.-15.09дка | с.Калояновец | Наира се 800м.южно от селото | Добри Ганчев Добрев | Преливник изправен -Изпускател-работи -Състояние на стената добро |
| Водоем-имот №237- АОС-660/03.12.1999г-.57.79дка | На границата Малка Верея и Лясково | Пълни се от дъждовни и изворни води Не застрашава населени места. | Лесфиги”ООД Красимир Димитров Узунов | За язовири- 50% пълен -Преливник -Изпускател -Състояние на стената- обрасъл сух откос |
| Водоем имот № 282, АОС№508/30.08.1999г.-50.169дка | с.Горно Ботево- | Захранва се от канал Не застрашава селото | За предстоящ търг |  |
| Водоем №418, - 6.97дка АОС-№459/23.08.1999г. | с.Бъдеще- | Не застрашава селото | Силвия Михалчева Тонева | Преливник -Изпускател зиправен -Състояние на стената добро |
| Рибарник,съставляващ имот № 163 в землището на с.Оряховица и имот № 85 в землището на с.Братя Кунчеви /граничен /- 61.02дка | с.Оряховица и с.Братя Кунчеви | Не застрашава селото | Община Стара Загора За предстоящ търг | За ремонт |
| Язовир с.Ловец, имот №000021- 18.21 дка АОС 830/12.01.2010г | с.Ловец, | Намира се северозападно оот селото,пълни се от канал Не застрашава селото | Община Стара Загора За предстоящ търг на 12.03.2012г. | -Преливник-изправен -Изпускател-работи -Състояние на стената добро |
| Водоем, имот №204, в землището на с.Оряховица -14.22дка- АОС-07815/10.06.2009г. | За предстоящ търг | Не застрашава селото | Община Стара Загора | За ремонт |
| Язовир с.Козаревец, имот №000162-129.016 дка- 18.21 дка АОС 658/03.12.1999г |  |  | ЕТ”Рибарица-Жельо Иванов” Жельо Иванов Желев | За язовири- -Преливник-в добро състояние -Изпускател- -Състояние на стената- добро |
| ЕЗЕРО»ЗАГОРКА» | Община Стара Загора | Кв.Самара1, Самара2 и части от кв.Крайречен, | Гр.Стара Загора Бул.„Цар Симеон Велики”№ 107 Тел.614614 | Водата прелива леко от преливника и се изпуска от двата изпускателя |
| язовир «Колена»- частен | С.Колена | При разлив застрашава зап.покрайнини на с.Колена, Калитиново, Преславен ,пътя Ст.Загора Н.Загора | «Пещостроене и изолациии-МВ» | За язовири- -Реперна контролна система -Преливник- страничен бетонов водата е 40 см.под кота преливник -Изпускател-отворен, максимално вода -Състояние на стената- обрасъл сух ,воден откос и корона. |
| язовир» Инермат –Бр.Кунчеви» | С. Братя Кунчеви | застрашава селото при скъсване на стената непочистено дере и намалена проводимост | «Инермат»»АД – офис 042/ 639899 Собственик Емил Пенков 0887238019 | За язовири- Стената – има филтрация на вода в източния и западен край на стената -Преливник-страничен с бетонов ръб не прелива, водата 50см.под кота ръб преливник-бетонов ръб -Изпускател стоманена тръба ф 400- работи |
| Яз.Чаталка | В землището на с.Кирилово |  | Министерство на земеделието | За язовири- -язовирната стена не е изградена до проектна кота,сух и мокър откос обрасли в растителност - преливник не е изграден, попада в незавършената част на стената Основен изпускател – напорен тувнел ф1.70м. и дължина 420м. с водовземна шахта, без монтирани затворни органи, но отмеждаща постъпващата в езерото вода. |
| Р.Бедечка | Ст.Загора С.Могила |  |  | За реки -състояние на диги - състояние на речно легло- за почистване -проводимост на речно русло- проводими |
| Р.Сютлийка |  |  |  | За реки -състояние на диги - състояние на речно легло-за почистване -проводимост на речно русло-проводими |
| Р.Баненска | С.Лясково |  |  | За реки - състояние на речно легло- за почистване -проводимост на речно русло- проводими |

Басейн на река Тунджа

По данни на дежурните в община Гурково: Състоянието на язовирите и реките на територията на Община Гурково е добро. През цялата десетдневка се извършва все още контролирано изпускане на микроязовирите Гурково и Конаре.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в началото на периода	- 158 см

Стойност в края на периода		- 131 см

Понижение в нивото на реката от 27 см.

Река Тунджа при Ямбол:

Стойност в началото на периода	- 235 см

Стойност в края на периода		- 216 см

Понижение в нивото на реката от 19 см.

Басейн на река Арда

Нормално състояние на реките, дигите и язовирите. Няма данни за засегнати населени места от високи води.

ЗАПАДнобеломорски район

Поречие р.Струма

През периода 01.06.2012 - 30.06.2012 г. не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областните управления на „Пожарна безопасност и защита на населението” в градовете Перник, Кюстендил и Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

В началото на месеца поради падналите валежи  нивата на реките по поречието на р.Струма показват състояния на високи води с различни тенденции – към покачване, запазване на нивата и към понижаване.

В края на периода нивата на реките са предимно ниски, като състояние на високи води се наблюдава единствено в пункта на р.Джерман при гр.Дупница с тенденция към спадане.

Поречие р.Места

През периода 01.06.2012 - 30.06.2012 г. не са постъпвали данни за наличието на  критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

В началото на периода по поречието на р.Места и в двата пункта – при Момина кула и при гр. Хаджидимово са регистрирани състояния на високи води в следствие на падналите валежи. В края на периода нивата на водите при двата наблюдавани пункта са ниски.

Поречие Доспат

За периода 01.06.2012 г. – 30.06.2012 г. не са постъпвали данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Смолян, както и за наличие на критични участъци по речните легла и язовирите, намиращи се в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.

- При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток.

- Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец юни 2012 г.!

- Поддържането на определените с графика за м. юни обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател.

- Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

- Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.

Представената информация от Басейновите дирекции е за месец юни 2012 г.

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 30.06.2012 г.