# Т А Б Л И Ц А за съответствие на

Проект на  Наредба за изискванията за  реда и начина за инвентаризация  на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили,  маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили с правото на Европейския съюз:

ДИРЕКТИВА 96/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА СЪВЕТА от  16 септември 1996 година относно обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)

| ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕНОС В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО | Степен на съответствие |
| --- | --- | --- |
| Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) Чл.1. Целта на настоящата директива е да сближи законодателствата на държавите – членки по отношение на контролираното обезвреждане на ПХБ, обеззаразяването или обезвреждането на съоръжения, съдържащи ПХБ и/или обезвреждането на използвани ПХБ, за да се постигне тяхното пълно унищожение на основата на разпоредбите на настоящата директива. | Чл. 1. С наредбата се определят: 1. реда и начина за инвентаризация и маркиране на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ); 2. редът и начинът за почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, с оглед предотвратяване на вредното му въздействие върху човешкото здраве и околната среда; 3. изискванията за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи ПХБ. | пълно |
| Чл.2 За целите на настоящата директива : А/ПХБ означава: -полихлорирани бифенили, -полихлорирани терфенили, -монометил-тетрахлоро-дифенил метан, монометил-дихлоро-дифенил метан, монометил-дибромо-дифенил метан, -всяка смес/съединение съдържащо някое от горепосочените вeщeства в концентрация, по-голяма 0.005 % от теглото му. | т.7. от ДР „Полихлорирани бифенили” са: а) полихлорирани бифенили; б) полихлорирани терфенили; в) халогенирани монометилдифенилметан, монометилтетрахлордифенилметан, монометилдихлор-дифенилметан, монометилдибромдифенилметан; г) смеси от вещества с общо съдържание над 0.005 % масови (50 mg/kg) от изброените в буква “а”, буква “б” и буква “в” вещества. | пълно |
| Б/ „съоръжение, съдържащо ПХБ” означава всяко съоръжение, което съдържа ПХБ или след като е съдържало ПХБ, /например трансформатори, кондензатори, резервоари съдържащи остатъчни материали /, не е било обеззаразено. Уред, който е от вида, съдържащ ПХБ, се счита, че съдържа ПХБ, освен ако не е разумно да се приложи обратното. | т.5 от ДР “Оборудване, съдържащо ПХБ” е всяко оборудване по т. 4, което съдържа ПХБ с концентрация над 0.005 % масови (50 mg/kg) в работната течност или което е съдържало ПХБ с концентрация над 0.005 % масови (50 mg/kg) в работната течност и не е било почистено. Чл.7. (3) Когато притежателят на оборудването по чл. 5 не разполага и не може да представи информацията по чл. 6, ал. 1, оборудването се счита за оборудване, съдържащо ПХБ. | пълно |
| В/ „използвани ПХБ” означава всеки ПХБ, който се е превърнал в отпадъци по смисъла на Директива 75/442/ЕИО; | т.6 от ДР “Отпадъци, съдържащи ПХБ” са отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на ЗУО, които са с концентрация на ПХБ над 0.005 % масови (50 mg/kg), както и изведеното от употреба оборудване, съдържащо ПХБ. т.11. от ДР „Използвано ПХБ” означава ПХБ, който се е превърнал в отпадък” | пълно |
| Г/ „притежател” означава физическо или юридическо лице, което притежава ПХБ, използвани ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ; | т.9 от ДР “Притежател” е всяко физическо или юридическо лице, което е причинител или в чието владение се намират: ПХБ, оборудване, съдържащо ПХБ, и/или оборудване, потенциално съдържащо ПХБ, и/или използвани ПХБ. | пълно |
| Д/ „обеззаразяване” означава всяка операция, която дава възможност на уреда, материалите или флуидите, заразени с ПХБ, да се използват отново, рециклират или унищожават съгласно условия за сигурност, и които могат да включват подмяна, т.е. всички операции, при които ПХБ се подменят с подходящи флуиди без ПХБ. | т.8. от ДР "Почистване" са всички операции, които позволяват оборудването, материалите или течностите, съдържащи ПХБ, да се използват повторно, да бъдат рециклирани или обезвредени при условия, осигуряващи опазване на човешкото здраве и околната среда, и при които се извършва замяна, която включва всички операции, при които ПХБ се заменя с други подходящи течности, несъдържащи ПХБ. | пълно |
| Е/ „обезвреждане” означава операции D8, D9, D10, D12 ( единствено на безопасно, дълбоко подземно складиране в сухи скални формации и само за уреди, които съдържат ПХБ и използвани отпадъци, съдържащи ПХБ, което не може да бъде почистено) и D15 , предвидено в Приложение ІІ на Директива 75/442 / ЕИО. | т.3 от ДР "Обезвреждане на отпадъци, съдържащи ПХБ" е всяка от операциите, D8, D9, D10 D12 (единствено на безопасно, дълбоко и подземно съхраняване в сухи скалисти формации и само за оборудване, което съдържа ПХБ и използвани ПХБ, които не могат да бъдат почистени) и D15”: а) биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите § 1, т. 11, с кодове D1-D12 , от допълнителните разпоредби на ЗУО - код D 8; б) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по § 1, т. 11, с кодове D1-D12 от допълнителните разпоредби на ЗУО - код D 9; в) наземно изгаряне (инсинерация) - код D 10; г) постоянно съхраняване, включващо единствено безопасно и дълбоко подземно съхраняване в сухи скални формации и отнасящо се само до оборудване, което съдържа ПХБ, и до отпадъци, съдържащи ПХБ, които не могат да бъдат почистени - код D 12 д) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по § 1, т. 11, с кодове D1-D14 от допълнителните разпоредби на ЗУО с изключение на временно съхраняване до събиране на отпадъците от мястото на образуването им - код D 15. | пълно |
| Чл.3. Без да се засягат техните международни задължения, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за осигуряване използваните ПХБ да бъдат обезвреждане и ПХБ и уредите, съдържащи ПХБ, да бъдат обеззаразявани или обезвреждане възможно най-бързо. За уреди с ПХБ съдържание,които подлежат на опис в съответствие с член 4, параграф 1, обеззаразяването и/или обезвреждането се извършва не по-късно от 2010 година. | Чл. 11. (1) Притежателите на отпадъци, съдържащи ПХБ, са длъжни да предприемат действия за тяхното обезвреждане. (2) Притежателите на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да го почистят или демонтират в срок до три месеца след установяване на наличието му. В случаите, когато няма да се извършва почистване, демонтираното оборудване се предава за обезвреждане до една година от извършване на инвентаризацията. (3) Притежателите на трансформатори с обем над 5 dm3 и с концентрация на ПХБ в работната течност над 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 или ги обезвреждат в срока по ал. 2. 4) Притежатели на оборудване, съдържащо ПХБ с обем под 5 кубически дециметри и концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови, ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок | пълно |
| Чл.4.1. За да се съобразят с член 3, държавите-членки осигуряват описването в списъци на уреди с ПХБ обеми, по-големи от 5 dm3, и изпращат резюмета на такива списъци на Комисията не по-късно от три години след приемането на настоящата директива. В случаите на електрически кондензатори прагът от 5 dm3 се разбира като включващ всички отделни елементи на цялото устройство | Чл. 5. (1) 1 Притежателите на оборудване, потенциално съдържащо ПХБ, с обем на работната течност над 5 dm3 , в срок до три месеца от установяване наличието на оборудването извършват инвентаризация с цел установяване наличието на ПХБ в оборудването в количество над 0,005 масови %. (2) За кондензаторни уредби, обемът от 5 кубически дециметра се отнася за сумата от обемите на отделните кондензаторни елементи и съоръженията на кондензаторната уредба. т.2. от ДР “Кондензаторна уредба” е всяка кондензаторна уредба, съгласно чл. 1636, т. 5 от Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91 от 2004 г.). Чл. 7. (1) ) В срок до 1 месец от извършване на инвентаризацията, лицата по чл. 5 представят в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира оборудването: 1. попълнени раздели I, II и III на инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 в един екземпляр на електронен носител и в три екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл. 5 съдържа ПХБ, и/или 2. списък по образец съгласно приложение № 2 в един екземпляр на електронен носител и в два екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл. 5 не съдържа ПХБ. (2) Списъкът по ал. 1, т. 2 се изготвя въз основа на инвентаризационните формуляри по чл. 6, ал. 2, които се съхраняват от притежателите на оборудването. (3) Когато притежателят на оборудването по чл. 5 не разполага и не може да представи информацията по чл. 6, ал. 1, оборудването се счита за оборудване, съдържащо ПХБ. (4) Лицата по предходната алинея представят инвентаризационен формуляр по ал.1, т.1 съгласно срока по ал.1. | пълно |
| 4.2. Уред, по отношение на който е разумно да се предположи, че флуидите в него съдържат между 0,05 и 0,005 тегловни % на ПХБ, може да се впише, без да се дават данните, изисквани в параграф 3, трето и четвърто тире, и могат да се означат като „заразени с ПХБ < 0,05 %“. Те се обеззаразяват или обезвреждат съгласно член 9, параграф 2. | Чл. 10. (2) Оборудване, което съдържа между 0.05 % масови (500 mg/kg) и 0.005 % масови (50 mg/kg) ПХБ, се маркира с табела съгласно приложение № 5. (3) Притежателите на трансформатори, съдържащи ПХБ, които са почистени при условията на чл. 12, ал. 1, заменят табелите по ал. 1, т. 1 с табели по образец съгласно приложение № 6, в случай че след почистването съдържанието на ПХБ в работната течност е под 0,05 % масови. Чл. 11. (2) Притежателите на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да го почистят или демонтират в срок до три месеца след установяване на наличието му. В случаите, когато няма да се извършва почистване, демонтираното оборудване се предава за обезвреждане до една година от извършване на инвентаризацията. (3) Притежателите на трансформатори с обем над 5 dm3 и с концентрация на ПХБ в работната течност над 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 или ги обезвреждат в срока по ал. 2. (4) Притежателите на трансформатори с обем над 5 кубически дециметра и с концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 или ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок. (7) Притежатели на оборудване, съдържащо ПХБ с обем под 5 кубически дециметри и концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови, ги почистват или ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок. | пълно |
| 4.3. Списъците съдържат следното: - име и адрес на притежателя, - място и описание на уреда/съоръжението, - количество ПХБ, съдържащо се в уреда, - дати и вид на третиране или подмяна, извършени или предстоящи, - дата, на която се декларират тези данни. Ако държава-членка вече има подобен списък, не е необходим нов. Списъците редовно се актуализират | Инвентаризационен формуляр Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 Чл. 12. (7) Притежателите на отпадъци от инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, в едномесечен срок от обезвреждането им или от приемането им за обезвреждане в инсталации на територията на Република България или извън нея, представят в РИОСВ, на чиято територия са се намирали отпадъците, актуализиран инвентаризационен формуляр по чл. 6, ал. 2 с информация от раздел І и раздел V. | пълно |
| 4.4. За да изпълнят параграф 1, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране притежателите на такива уреди да нотифицират компетентните власти за количествата, които имат, и за промените в това отношение | Чл. 7. (1) В срок до 1 месец от извършване на инвентаризацията, лицата по чл. 5 представят в регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), на чиято територия се намира оборудването: 1. попълнени раздели І, ІІ и ІІІ на инвентаризационен формуляр по чл. 6, ал. 2 в един екземпляр на електронен носител и три екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл.5 съдържа ПХБ и/или 2. списък по образец съгласно приложение № 2 в един екземпляр на електронен носител и два екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл.5 не съдържа ПХБ. (2) Списъкът по ал. 1, т. 2 се изготвя въз основа на инвентаризационните формуляри по чл. 6, ал. 2, които се съхраняват от притежателите на оборудването. (3) Когато притежателят на оборудването по чл. 5 не разполага и не може да представи информацията по чл. 6, ал. 1, оборудването се счита за оборудване, съдържащо ПХБ. (4) Лицата по предходната алинея представят инвентаризационен формуляр по ал.1, т.1 съгласно срока по ал.1. Чл. 9. (1) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено инвентаризираното оборудване, или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от получаване на документите по чл. 7, ал. 1 и 4 извършва проверка за изпълнение на изискванията на чл. 5, 6 и 7. (2) След извършване на проверката по ал. 1 директорът на РИОСВ или оправомощеното от него длъжностно лице: 1. вписва уникален инвентаризационен номер в инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 на оборудването, съдържащо ПХБ; 2. поставя печата на РИОСВ на всяка страница от инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 и от списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2; 3. в случай на констатирани несъответствия в данните от инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 и в списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2 длъжностното лице по ал. 1 съставя констативни протоколи съгласно чл. 155 ЗООС. (3) Един екземпляр от инвентаризационния формуляр и от списъка по ал. 2, т. 2 се връща на притежателя на оборудването, съдържащо ПХБ. (4) Вторият екземпляр от инвентаризационния формуляр и от списъка се съхранява в РИОСВ. (5) Третият екземпляр от инвентаризационния формуляр се изпраща в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). (6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и когато се представят актуализирани инвентаризационни формуляри по чл. 12, ал. 2, 4, ал. 5, т. 1 и ал. 7, като в тези случаи се запазва инвентаризационният номер по ал. 2, т. 1. (7) Извън случаите по ал. 6 при промяна в данните на вече представения инвентаризационен формуляр се представя актуализиран формуляр, като в тези случаи се запазва инвентаризационният номер по ал. 2, т. 1. | пълно |
| 4.5. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране всеки уред, който подлежи на описване съгласно параграф 1, да бъде означен. Подобно означение трябва също да има и на вратите на помещенията, където се намира такъв уред. | Чл. 10. (1) Притежателите на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни в едномесечен срок от получаване на инвентаризационния формуляр с вписан инвентаризационен номер, да извършат маркиране с табели върху: 1. оборудването съгласно приложение № 3; 2. вратите на помещенията, в които се намира оборудването съгласно приложение № 4. (2) Оборудване, което съдържа между 0.05 % масови (500 mg/kg) и 0.005 % масови (50 mg/kg) ПХБ, се маркира с табела съгласно приложение № 5. (3) Табелите по ал. 1 и ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да са фиксирани неподвижно върху оборудването, съдържащо ПХБ, както и на вратите на помещенията, в които се намира оборудването; 2. да са изработени от емайлирана ламарина с размер не по-малък от 148 х 297 мм; 3. надписът върху табелата да е релефен | пълно |
| 4.6. Предприятията, в които се обезвреждат ПХБ, поддържат регистри за количеството, произхода, естеството и ПХБ- съдържанието на използвани ПХБ, които са им доставени. Те съобщават тази информация на компетентните власти. Справки с регистрите могат да се правят от местните власти и от обществеността. Предприятията също така издават на притежателите, които доставят използвани ПХБ, разписки, уточняващи естеството и количеството им. | Чл. 21. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, съдържащи ПХБ, и лицата по чл. 2 водят отчетни книги и изготвят годишни отчети за отпадъците по реда и образците, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри на (обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.). (2) При предаване, транспортиране и приемане на отпадъци, съдържащи ПХБ, товародателят, превозвачът и товарополучателят попълват идентификационен документ по приложение № 8 от наредбата по предходната алинея. Съгласно чл.17 от закона за опазване на околната среда всеки има право на достъпът до наличната информация за околната среда, без необходимост да посочва конкретен интерес | пълно |
| 7. Държавите-членки гарантират компетентните власти да следят количествата, за които са уведомени. | Чл. 14. (1) Притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ, изготвят план за обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ. (2) Планът по ал. 1 съдържа: 1. мерки и срокове за извеждане от употреба на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ; 2. мерки за обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ и сроковете за извършването им, съгласно чл. 11; 3. средства за финансово обезпечаване и финансов разчет на мерките по т. 1 и т. 2; 4. мерки за спазване условията на чл. 11, ал. 5. Чл. 15. (1) В едномесечен срок от получаването на плана по чл.14, ал.1 директорът на РИОСВ го утвърждава със заповед или го връща със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на наредбата. (3) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него лице, извършва проверки за изпълнението на утвърдения план по ал.1. Чл. 9. (1) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено оборудването, съдържащо ПХБ, или оправомощено от него длъжностно лице, в двумесечен срок от получаване на документите по чл. 7, ал. 1 и ал. 4, извършва проверка за изпълнение изискванията на чл. 5, чл. 6 и чл. 7. (2) След извършване на проверката по ал. 1, директорът на РИОСВ или оправомощеното от него длъжностно лице: 1. вписва уникален инвентаризационен номер в инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 на оборудването, съдържащо ПХБ; 2. поставя печата на РИОСВ на всяка страница от инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 и от списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2; 3. в случай на констатирани несъответствия в данните от инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 и списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2 длъжностното лице по ал. 1 съставя констативни протоколи, съгласно чл. 155 от ЗООС. | пълно |
| Чл.5.1 Чрез дерогация от член 3 от Директива 75/442/ЕИО, държавите-членки забраняват отделянето на ПХБ от други вещества с цел повторното използване на ПХБ. | Чл. 3. (1) Забранява се: 3.отделянето на ПХБ от други вещества с цел повторно използване на ПХБ; | пълно |
| 5.2. Държавите-членки забраняват доливането на трансформатори с ПХБ. | Чл.3, ал.1, т.2.доливане на трансформатори и на друго оборудване с ПХБ; | пълно |
| 5.3. Докато се обеззаразят, изведат от употреба и/или обезвредят в съответствие с настоящата директива, поддържането на трансформатори, съдържащи ПХБ, може да продължи, само ако целта е да се гарантира съдържанието на ПХБ да е съобразено с техническитеизисквания и спецификации относно изолационните качества и при условие че трансформаторите са в добро състояние за работа и не текат | Чл.11. (3) Притежателите на трансформатори с обем над 5 dm3 и с концентрация на ПХБ в работната течност над 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 или ги обезвреждат в срока по ал. 2. (4) Притежателите на трансформатори с обем над 5 кубически дециметра и концентрация на ПХБ в работната течност между 0.005 масови % и 0.05 масови % ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок. (5) Притежателите на трансформатори по ал. 3 и ал. 4 могат да ги експлоатират само при спазване на следните условия: 1. трансформаторите са в добро техническо състояние и нямат течове; 2. работната течност, съдържаща ПХБ, отговаря на техническите изисквания за нормална експлоатация на трансформатора. (6) Изискванията за техническото състояние и за нормалната експлоатация на трансформатора по предходната алинея са в съответствие с Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.). чл.11, ал.7 Притежатели на оборудване, съдържащо ПХБ с обем под 5 dm3 и концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и о,05 % масови ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок. | пълно |
| Чл.6.1 Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на използваните ПХБ и уредите, съдържащи ПХБ, които подлежат на описване съгласно член 4, параграф 1, незабавното им прехвърляне до предприятия, които са лицензирани съгласно член 8. | Чл. 2. Лицата, извършващи дейностите по обезвреждане на ПХБ и/или отпадъци, съдържащи ПХБ трябва да притежават: 1. разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или 2. комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Чл. 7. (1) В срок от 1 месец от извършване на инвентаризацията, лицата по чл. 5 представят в регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), на чиято територия се намира оборудването: 1. попълнени раздели І, ІІ и ІІІ на инвентаризационен формуляр по чл. 6, ал. 2 в един екземпляр на електронен носител и три екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл.5 съдържа ПХБ и/или 2. списък по образец съгласно приложение № 2 в един екземпляр на електронен носител и два екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл.5 не съдържа ПХБ. Чл. 9. (1) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено оборудването, съдържащо ПХБ, или оправомощено от него длъжностно лице, в двумесечен срок от получаване на документите по чл. 7, ал. 1 и ал. 3, извършва проверка за изпълнение изискванията на чл. 5, чл. 6 и чл. 7. Чл. 11. (1) Притежателите на отпадъци, съдържащи ПХБ, са длъжни да предприемат действия за тяхното обезвреждане. (2) Притежателите на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да го почистят или демонтират в срок до три месеца след установяване на наличието му. В случаите, когато няма да се извършва почистване, демонтираното оборудване се предава за обезвреждане до една година от извършване на инвентаризацията. (3) Притежателите на трансформатори с обем над 5 dm3 и с концентрация на ПХБ в работната течност над 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 или ги обезвреждат в срока по ал. 2. (4) Притежателите на трансформатори с обем над 5 кубически дециметра и с концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 или ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок. (5) Притежателите на трансформатори по ал. 3 и 4 могат да ги експлоатират само при спазване на следните условия: 1. трансформаторите са в добро техническо състояние и нямат течове; 2. работната течност, съдържаща ПХБ, отговаря на техническите изисквания за нормална експлоатация на трансформатора. (6) Изискванията за техническото състояние и за нормалната експлоатация на трансформатора по ал. 5 са в съответствие с Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.). (7) Притежатели на оборудване, съдържащо ПХБ с обем под 5 dm3 и концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови, ги почистват или ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок. | пълно |
| 2. Преди ПХБ, използваните ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ, да се поемат от лицензирано предприятие, се вземат всички предпазни мерки необходими за избягване на риск от запалване. За тази цел те се държат далеч от запалими продукти | Чл. 13. (1) Лицата притежаващи ПХБ, лицата, при чиято дейност се образува отпадък съдържащ ПХБ, лицата извършващи дейностите по чл. 2, и лицата, извършващи почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да вземат всички необходими мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност. (2) Сградите и помещенията за съхраняване на отпадъци, съдържащи ПХБ, както и тези, в които е разположено оборудване, съдържащо ПХБ, трябва да отговарят на изискванията за пожарна безопасност. Чл.3 , ал.1 Забранява се: т.8. съхраняването на оборудване, съдържащо ПХБ, в общи помещения с горими материали, с горими и леснозапалими течности, както и с горими газове и взривоопасни материали. | пълно |
| 3. Когато е разумно с оглед на практиката, уред, съдържащ ПХБ и който не подлежи на вписване в съответствие с член 4, параграф 1 и който е част от друго съоръжение, се отстранява и събира отделно при преустановяване на използването на последния, рециклирането му или обезвреждането му. | Чл. 20. Когато е разумно с оглед на практиката оборудването, съдържащо ПХБ, с обем на работната течност под 5 dm3, е част от оборудване, което предстои да бъде оползотворено или обезвредено, оборудването, съдържащо ПХБ, се отстранява и събира разделно преди извършване на дейностите по оползотворяване или обезвреждане. | пълно |
| Чл. 7 Държавите-членки вземат необходимите мерки за забрана да се изгарят ПХБ и/или да бъдат използвани ПХБ на кораби. | Чл.3, ал.1 Забранява се: т. изгаряне на ПХБ и/или на отпадъци, съдържащи ПХБ на кораби | пълно |
| Чл. 8.1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране всички предприятия заети с обеззаразяване и/или обезвреждане на ПХБ, използвани ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ, да получават разрешителни в съответствие с член 9 от Директива 75/442/ЕИО. | Чл. 2. Лицата, извършващи дейностите по обезвреждане на ПХБ и на отпадъци, съдържащи ПХБ, трябва да притежават: 1. разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или 2. комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). | пълно |
| 2. Когато за обезвреждане се използва изгаряне, се прилага Директива 94/67/ЕО на Съвета от 16 декември 1994 г. относно изгарянето на опасни отпадъци (1). Други начини за обезвреждане на ПХБ, използвани ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ, могат да се приемат, при условие че се постигат същите стандарти за сигурност на околната среда (в сравнение с изгарянето) и се изпълняват техническите изисквания, сочени като най-добрите възможни техники. | Чл. 18 Изгарянето на отпадъци, съдържащи ПХБ, се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36 от 2013 г.). | пълно |
| 3. Държавите-членки, поотделно или съвместно, предприемат необходимите мерки за развиване, ако е уместно, като вземат предвид член 4, параграф 3, буква а), ii) от Регламент (ЕИО) № 259/93 (2) и член 5, параграф 1 от Директива 75/442/ЕИО, на инсталации за обезвреждането, обеззаразяването и безопасното складиране на ПХБ, използваните ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ. |  | Нормата е диспозитивна |
| Чл.9.1. Държавите-членки вземат необходимите мерки да гарантиране обеззаразяването на трансформатори, съдържащи над 0,05 тегловни % ПХБ при следните условия: а) целта на обеззаразяването трябва да бъде да се намали съдържанието на ПХБ на по-малко от 0,05 тегловни % и, ако е възможно, до не повече от 0,005 тегловни % ; б) заместващият флуид без ПХБ трябва да носи значително по-малък риск; в) смяната на флуида не бива да прави компромис с по-нататъшното унищожаване на ПХБ; г) означаването на трансформатора след обеззаразяването му трябва да се смени с означението, посочено в приложението към настоящата директива. | Чл. 12. (1) Почистването на трансформатори с концентрация на ПХБ в работната течност над 0,05 % масови се извършва при спазване на следните условия: 1. намаляване съдържанието на ПХБ до постигане концентрация на ПХБ в работната течност под 0,05 % масови и при възможност - до 0,005 % масови; 2. заместващият флуид да не съдържа ПХБ и да представлява значително по-малък риск за човешкото здраве и околната среда; 3. смяната на флуида да не възпрепятства по-нататъшното обезвреждане на ПХБ. (2) Притежателите на трансформатори, на които е извършено почистване по ал. 1, са длъжни в едномесечен срок от датата на почистването да представят на директора на РИОСВ, на чиято територия се намира оборудването, актуализиран инвентаризационен формуляр по чл. 7, ал. 1, т. 1 с информация от раздели I, III и IV и протоколи с резултати от извършеното изпитване за определяне концентрацията на ПХБ в работната течност. (3) Притежателите на трансформатори, на които е извършено почистване по ал. 1, извършват допълнително изпитване за определяне концентрацията на ПХБ в работната течност съгласно изискванията на чл. 8 след 6-месечна и след двегодишна експлоатация на трансформатора, считано от датата на почистването му. (4) В едномесечен срок след извършване на изпитването по ал. 3 притежателите на трансформаторите представят в РИОСВ, на чиято територия се намира трансформаторът, актуализиран инвентаризационен формуляр по чл. 7, ал. 1, т. 1 с информация от раздели I, III и IV и протоколи с резултати от изпитването. (5) Когато концентрацията на ПХБ в работната течност след 6-месечната експлоатация е над 0,05 % масови, притежателят на трансформатора: 1. извършва ново почистване при условията и по реда на ал. 1 - 4 до достигане концентрация на ПХБ в работната течност под 0,05 % масови, или 2. го извежда от експлоатация и предприема действия за обезвреждането му в срока по чл. 11, ал. 2. (6) Когато концентрацията на ПХБ в работната течност след двегодишната експлоатация е над 0,05 %масови, притежателят на трансформатора го извежда от експлоатация и предприема действия за обезвреждането му в срока по чл. 11, ал. 2. (7) Притежателите на отпадъци от инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, в едномесечен срок от обезвреждането им или от приемането им за обезвреждане в инсталации на територията на Република България или извън нея представят в РИОСВ, на чиято територия са се намирали отпадъците, актуализиран инвентаризационен формуляр по чл. 6, ал. 2 с информация от раздели I и V. чл.10 (3) Притежателите на трансформатори, съдържащи ПХБ, които са почистени при условията на чл. 12, ал. 1, заменят табелите по ал. 1, т. 1 с табели по образец съгласно приложение № 6, в случай че след почистването съдържанието на ПХБ в работната течност е под 0,05 % масови. |  |
| 2. Чрез дерогация от член 3, държавите-членки гарантират трансформаторите, чиито флуиди съдържат между 0,5 % и 0,005 тегловни % на ПХБ или се обеззаразяват съгласно условията, предвидени в параграф 1, букви б) - г), или се унищожават при изхабяване. | Чл.11 (4) Притежателите на трансформатори с обем над 5 кубически дециметра и с концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 или ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок. | пълно |
| Чл.10. Комисията, като действа в съответствие с процедурата, посочена вчлен 18 от Директива 75/442/ЕИО: а) определя примерни начини за измерванията с определяне на съдържанието на ПХБ в заразени материали. Измервания направени преди определянето на примерните начини остават в сила; б) може да определя технически стандарти за други начини на обезвреждане на ПХБ, описани във второто изречение на член 8, параграф 2; в) оставя на разположение списък на производствените имената на кондензатори, резистори и индукционни бобини, съдържащи ПХБ; г) ако е необходимо, определя единствено за целите на член 9, параграф 1, букви б) и в), други, по-малко опасни заместители на ПХБ. |  | не подлежи на транспониране |
| Чл.11. Държавите-членки в срок от три години след приемането на настоящата директива правят: — планове за обеззаразяване и/или обезвреждане на описаните уреди и на ПХБ в тях, — насоки за събирането и последващото обезвреждане на уреди, които не са описани в съответствие с член 4, параграф 1, както е посочено в член 6, параграф 3. 2. Държавите-членки незабавно информират Комисията за тези планове и насоки. | Чл. 14. (1) Притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ, изготвят план обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ. (2) Планът по ал. 1 съдържа: 1. мерки и срокове за извеждане от употреба на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ; 2. мерки за обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ и сроковете за извършването им, съгласно чл. 11; 3. средства за финансово обезпечаване и финансов разчет на мерките по т. 1 и т. 2; 4. мерки за спазване условията на чл. 11, ал. 5. (3) Планът по ал.1 се изготвя от притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ и се представя в 1-месечен срок от получаване на инвентаризационния формуляр по чл. 9, ал. 3 на директора на РИОСВ, на чиято територия е разположено оборудването, съдържащо ПХБ. (4) Притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ, изготвят общ план, в който включват оборудването, разположено на различни площадки на територията на съответната РИОСВ. (5) Когато оборудване, съдържащо ПХБ е разположено на територията на повече от една РИОСВ, притежателят му изготвя съответния брой планове, в зависимост от броя на РИОСВ, на чиято територия е разположено оборудването. | пълно |
| Чл.12 1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят на настоящата директива, не по-късно от 18 месеца след приемането й и незабавно информират Комисията за тях. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, те съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки. 3. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете от разпоредбите от националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията съобщава на другите държави-членки за тях | § 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (OB, Специално издание 2007 г., глава 15.Околна среда, потребители и здравеопазване, том 03) | текстът не подлежи на транспониране пълно текстът не подлежи на транспониране |
| Член 13 1. Настоящата директива влиза в сила от датата на приемането й и Директива 76/403/ЕИО се отменя от същата дата. 2. От датата, посочена в параграф 1: а) позоваването в член 10, параграф 1 от Директива 87/101/ЕИО (1) на „ПХБ и ПХБ по смисъла на Директива 76/403/ЕИО“ се тълкува като позоваване на ПХБ по смисъла на настоящата директива; б) позоваването в член 10, параграф 2 от Директива 87/101/ЕИО на Директива 76/403/ЕИО се тълкува като позоваване на настоящата директива; в) позоваването в член 2, буква й) от Регламент (ЕИО) № 259/93 на член 6 от Директива 76/403/ЕИО се тълкува като позоваване на член 8 от настоящата директива. |  | текстът не подлежи на транспониране |
| Член 14 Адресати на настоящата директива са държавите-членки |  | текстът не подлежи на транспониране |
| Приложение Обозначаване на обеззаразени ПХБ-уреди. Всяка отдебна част от обеззаразения уред трябва да има ясно обозначение с неизтриваем и изпъкнал или гравиран знак, които включва следната информация и е на езика на страната, в която уредът се използва: ОБЕЗЗАРАЗЕН ПХБ УРЕД Флуидът, съдържащ ПХБ е сменен -…с…(име на заместителя) -..на…(дата) - от… (предприятие) концентрация на ПХБ в -стар флуид……тегловни % -нов флуид…тегловни% | 10. (3) Притежателите на трансформатори, съдържащи ПХБ, които са почистени при условията на чл. 12, ал. 1, заменят табелите по ал. 1, т. 1 с табели по образец съгласно приложение № 6, в случай че след почистването съдържанието на ПХБ в работната течност е под 0,05 % масови. Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3 ПОЧИСТЕНО ОБОРУДВАНЕ С ПХБ Течността, съдържаща ПХБ, е заменена: с ......................................................................... (изписва се наименованието на заместващата работна течност) Замяната е извършена на ................................................... (дата) от ........................................................................ (наименование на физическото/юридическото лице, извършило замяната) Концентрация на ПХБ във: работната течност преди почистването ................. % масови работната течност след почистването .................. % масови | пълно |