На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.3, буква ”б”, чл.52, ал.1, т.1, буква „в“, подбуква „аа“ от Закона за водите и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите, Министерството на околната среда и водите обявява следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатацията на съществуващ обект: „Трошачно-миячна сортировъчна инсталация“.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите (воден обект): Водно тяло с код BG3TU900L047, воден обект - яз. Копринка, поречие Тунджа.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Канализационна система за събиране и отвеждане на производствените отпадъчни води в пречиствателно съоръжение, и открит отвеждащ канал до мястото на заустване във водоприемника.

4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: В опашката на яз. Копринка, землището на с.Виден, община Павел Баня, област Стара Загора, ЕКАТТЕ 10954.

5. Проектни параметри на използването:

5.1. Количество на заустваните отпадъчни води:

- Q макс. час. - 36 м3/ час;

- Q ср. ден. - 144 м3/ ден;

- Q год. - 18 576 м3/ год.

5.2. Индивидуални емисионни ограничения на изход пречиствателно съоръжение:

- Активна реакция  рН - 6,0 - 8,5;

- Неразтворени вещества - до 50 мг/л;

- Нефтопродукти - до 0,3 мг/л.

5.3. Място на заустване с географски координати – СШ: 42o 36’ 35,361”; ИД: 25o 14’ 36,345”.

5.4. Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения на изход пречиствателно съоръжение – от начало на действие на разрешителното за заустване.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на пречистените отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект яз. Копринка:

6.1. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника яз.Копринка.

6.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда на обекта с петролни продукти.

6.3. Да се осъществява измерване на количеството зауствани отпадъчни води със сертифицирано измервателно устройство.

6.4. Да се осъществява собствен мониторинг на отпадъчните води по посочените показатели в разрешителното.

6.5. Да се осигурява изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.

6.6. Пунктът за собствен мониторинг да е трайно сигнализиран и да е осигурен постоянен и безопасен достъп на контролните органи до него.

6.7. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6.8. Около складовете за суровини, химикали и/или горива, както и около местата за временно съхранение на утайките от пречиствателното съоръжение и около местата за съхранение на продукция и материали – потенциални замърсители на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: гр. София - 1000, бул. “Мария Луиза” № 22, Министерство на околната среда и водите.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Павел Баня, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.