На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.3, буква ”б”, чл.52, ал.1, т.1, буква „в“, подбуква „аа“ от Закона за водите и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите, Министерството на околната среда и водите обявява следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатацията на съществуващ обект: “Учебно-спортна оздравителна база яз. Пчелина”.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите (воден обект): Водно тяло с код BG4ST900R010, воден обект - яз. Пчелина, поречие Струма.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Битова канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води в пречиствателна станция за битови отпадъчни води (ПСОВ), и отвеждащ колектор до мястото на заустване във водоприемника.

4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: яз. Пчелина, до имот № 009039, находящ се в землището на с. Лобош, местност „Магарева махала“, община Ковачевци, област Перник, ЕКАТТЕ 43918.

5. Проектни параметри на използването:

5.1. Количество на заустваните отпадъчни води:

- Q макс. час. - 0,625 м3/ час;

- Q ср. ден. - 15 м3/ денонощие;

- Q год. - 5 475 м3/ год.

5.2. Индивидуални емисионни ограничения на изход модулна ПСОВ:

- Активна реакция  рН - 6,5 - 8,5;

- Неразтворени вещества – до 25 мг/л;

- БПК5 – до 15 мг/л;

- ХПК (бихроматна) -  до 70 мг/л.

5.3. Място на заустване с географски координати – СШ: 42o 30’ 47,09”; ИД: 22o 49’ 48,85”.

5.4. Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения на изход ПСОВ – до 6 (шест) месеца от начало на действие на разрешителното за заустване.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на пречистените отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект яз. Пчелина:

6.1. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника яз.Пчелина.

6.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда на обекта с петролни продукти.

6.3. Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани.

6.4. Да се осъществява собствен мониторинг на отпадъчните води по посочените показатели в разрешителното.

6.5. Изследването на отпадъчните води да се осъществява от акредитирана лаборатория.

6.6. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури постоянен достъп на контролните органи до тях.

6.7. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6.8. Около складовете за суровини, химикали и/или горива, както и около местата за временно съхранение на утайките от пречиствателните съоръжения и около местата за съхранение на продукция и материали – потенциални замърсители на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: гр. София - 1000, бул. “Мария Луиза” № 22, Министерство на околната среда и водите.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Ковачевци, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.