|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” и буква „в”-„аа” от Закона за водите и на основание чл. 31 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект: яз. „Александър Стамболийски”, код на водното тяло BG1YN400L009.

Целта на водовземането е производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Лесичери”.

Целта на ползването е изграждане на системи и съоръжения към водноелектрическата централа.

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането: яз. ”Александър Стамболийски”, главен силов канал, дюкер ”Росица”, главен ляв разпределителен канал, дюкер „Павликени”, главен ляв Никюпски канал, напорен тръбопровод, ВЕЦ „Лесичери”.

Място на водовземане: Главен Ляв Никюпски канал, на кота 135,5 м, географски координати (WGS 84) съответно: ширина - 43° 13' 49,75", дължина - 25° 22' 19,21", с. Лесичери, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ЕКАТТЕ 43356.

Място на водоползване: ВЕЦ „Лесичери” с надморска височина – 83,75 м и географски координати (WGS 84) съответно: ширина - 43° 13' 02,50", дължина - 25° 24' 20,69", с. Лесичери, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ЕКАТТЕ 43356.

Проектни параметри на водовземането: разрешено водно количество – до 2,5 м3/сек  и лимит на годишна водна маса – 49 000 000 м3/годишно при режим на водовземане, както следва:

- в извън напоителния сезон (м. ноември - м. март вкл.) - до 44,0 млн. м3;

- в напоителния сезон (м. април - м. октомври вкл.) - до 5,0 млн. м3.

Проектни параметри на ВЕЦ „Лесичери”: застроена мощност 1000 кВт и нетен напор 51,75.

Правото на водовземане ще се предостави при спазване на следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;

- След въвеждане на централата в експлоатация, използваният воден обем да се измерва с водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.

Правото на ползване ще се предостави при следните условия:

- Уведомяване на Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район за датата на започване на строителството и за датата на въвеждане в експлоатация на ВЕЦ „Лесичери”;

- Недопускане замърсяване на терена и незасягане на съществуващи съоръжения по време на строителството;

- Разработване на авариен план на действие по време на строителството.

2

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Сухиндол и в община Павликени, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Янакиева