С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Жребчево”.

Целта на водовземането е пълнене на рибарници за отглеждане на аквакултури.

Воден обект и водно тяло - предмет на водовземането: язовир ”Жребчево”, код на водното тяло BG3TU700L036.

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането: язовир ”Жребчево”, водовземна кула, основен изпускател, отводящ канал, река Тунджа, бент „Бинкос”, магистрален канал М1, магистрален канал М 1-1, главен напоителен канал ГНК-2, тръбопровод II-ГТ-1, рибарници – 3 броя.

Място на водовземане: основен изпускател на яз. ”Жребчево”, на кота 218,00 м, с географски координати: ширина - 42° 35' 32,99", дължина - 25° 57' 14,34". Административно териториална единица: с. Баня, община Нова Загора, област Сливен, ЕКАТТЕ 02734.

Място на водоползване: рибовъдно стопанство, на кота 160,23 м, с географски координати: ширина:  42° 36' 33,82", дължина: 26° 15' 34,39", находящо се в ПИ № 12, в землището на с. Мечкарево, община Сливен, област Сливен.

Проектни параметри на водовземането: разрешено водно количество – до 400 л/сек и лимит на годишна водна маса – 220 000 м3/ годишно при режим на водовземане – от месец април до месец декември включително.

Правото на водовземане ще се предостави при спазване на следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;

- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.