|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Георги Трайков”.

Целта на водовземането е напояване (4000 дка земеделски култури).

Водовземането ще се реализира от помпена станция “Цонево”, с надморска височина 37 м и географски координати: 43° 02' 09,19", 27° 24' 22,83". От съществуващ тръбопровод, посредством 2 отклонения ф100 мм и Q = 17,5 л/сек, водата се довежда до напояваните имоти.

Място на използване на водите – земеделски имоти, разположени в землищата на село Сава, ЕКАТТЕ 65019, с. Цонево, ЕКАТТЕ 78519 и гр. Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, община Дългопол, област Варна.

Проектни параметри на водовземането от яз. „Георги Трайков”: разрешено водно количество – 180 л/сек и лимит на ползваната вода – 2 698 000 м3/годишно, при режим на водовземане – от месец април до месец ноември включително.

Правото на водовземане се предоставя при спазване на следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;

- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;

- Процедурата за собствен мониторинг на водите да бъде съгласно изискванията на Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделските култури и Наредба № 1 за мониторинг на водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.